开元壹号62#地块一期51/52/53/56/57/58号楼

及垃圾房户内照明配电箱采购合同

# 成 本 代 码：3.2.1.8

合 同 编 号：KYYH.62-JA-063

发   包  方：洛阳浩德鑫置地有限公司

# 承   包  方：郑州开开电气设备有限公司

# 日       期：二零二一年一月

开元壹号62#地块一期51/52/53/56/57/58号楼

及垃圾房户内照明配电箱采购合同

发包方： 洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）

承包方： 郑州开开电气设备有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，经友好协商，本着平等互利的原则，甲、乙双方就“配电箱”（以下简称货物）的供货事宜达成如下合同条款。

第一条  货物的名称、品种、规格和质量及范围

1、货物的名称、品种、规格、品牌：

# 按甲方选定“郑州开开电气设备有限公司”提供的“配电箱”，具体规格及型号见本合同附件；配电箱主要电器元件选用“中国人民”。

2、货物的质量、技术标准：

配电箱质量满足国家或相关行业的强制性质量标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准（包括图纸、样品）等，图纸及样品必须经双方签认并妥善封存，并具有国家认可机构出具的与每批配电箱相对应有效期限内的有效质量检验合格报告。同时，如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中最高的标准为准。

其中：

明装配电箱钢板厚度裸板1.2mm（允许在国标范围内有误差--正负0.07mm）。

户箱（暗装）钢板厚度裸板1.0mm（允许在国标范围内有误差--正负0.05mm）。

范围：

# 1、图纸范围内户内照明配电箱。

# 2、制作成品的必要检、试验项目。

3、本合同包制作、装车、送货及卸货、不含安装。

### 第二条  货物的数量和计量单位、计量方法

1、货物的数量：实际需要的货物品种、规格、数量详见附件1。

2、按本合同附件的计量单位为准。

3、计量方法：按验收合格的数量乘以相应货物单价据实计算。

### 第三条  货物的交货单位（或交货人）、交货方法、运输方式、到货地点

1、货物的收货单位（或交货人）： 总包单位为中国建筑第五工程局有限公司，乙方按照订货清单送至各订货单位，乙方按照以上各楼栋接货人进行配送货物。

2、交货方法：乙方送货及装卸车；户内箱按照甲方要求送货，底盒和箱芯分开供货。

3、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达。

4、到货地点和接货单位（或接货人）：乙方负责将货物送至合同指定的楼盘地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道与蔡伦路交叉口东南开元壹号项目，接货人：毛克予181038896995。附件3中为本次工程到货《收货单》及《验收单》，每次乙方送货后将签字《收货单》复印2份送招采部及工程部备案。《验收单》一式5份，请款及结算都要随资料递交。

5、每次送货，乙方应报送各产品合格证件及加盖红章检测报告复印件各肆套。

### 第四条  货物的交货时间

户箱箱体接甲方通知后7天到货，每批次15日历天，货物的交货日期具体按甲方书面通知为准。

### 第五条  风险转移

货物及运输的毁损灭失等风险，在送达完毕且未经甲方验收合格前由乙方承担，验收合格货物移交至收货单位后由甲方承担。

### 第六条  验收方法 后附材料验收单

1、样品封存：本合同签订前，由乙方提供箱体及内部元器件作为封样样品。

2、甲方按双方签认的样品及合同文件中电器元件的产地或品牌的要求对到货产品进行验收

3、质量标准按国家现行相关标准及规范执行，并达到优良等级标准。

4、货物到达现场之日起7天内甲方必须验收完毕，如因甲方原因超过7天未验收，则视为验收合格。

5、验收时乙方须随货物提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书等；否则，视为货物质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物，因此导致逾期交付由乙方承担相关违约责任。

6、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方提供的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准，或者存在“假冒伪劣”情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程质量、强化施工质量意识，如出现前述约定的情形，乙方承诺除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。即便货物已验收合格或验收合格前甲方已经提前投入使用，但工程质量问题确系乙方原因造成的，乙方应当在甲方通知的期限内履行保修责任，按期整改合格的，该部分货物给予结算100%，拒不整改或未按期整改合格的，该部分货物甲方不予结算。

### 第七条  合同价款

1、本合同采用固定综合单价、以实结算的形式。在图纸有发生变更的情况下，乙方不得以任何理由提出单价变动。

本次合同暂定总价为：300000元整。大写： 叁拾万圆整。上述金额为含税金额，其中不含税金额为【265486.73】元，增值税率为【13】%，税款为【34513.27】元。固定综合单价详见附件。

货物的价格包括货物的材料费、运输费、交货地卸车费、相关税费及利润、各类风险、税费、二次装卸费、运到甲方指定地点等全部费用。

# 第八条、 付款方式及发票规定

# 1、根据工程施工阶段需求分批供货

（1）本工程无预付款；

（2）每批货全部到货完毕验收合格，支付至本批次配电箱到货价款的80%；

（3）全部配电箱送货完毕并竣工验收合格，办理结算完毕后支付至结算金额的95%，留取5%质保金，质保期为两年，质保期应自竣工验收合格开始计算；

（4）办理结算时乙方需提供符合要求的《甲供材料、设备（配电箱）验收单》作为结算依据，详见附件3；

（5）付结算金额的95%款前，乙方应将结算金额100%的正规、有效的增值税专用发票全额开具，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔款项。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期；

（6）乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

2、对发票不合规的约定

（1）乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

（2）乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

（3）合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。

若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

3、其它税务风险的合同约定

（1）如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

（2）如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

第九条、合同结算方式

1、结算价格=综合单价*数量±变更签证-应扣费用。

2、变更签证处理办法：在合同实际执行过程中，如配电箱图纸变更或数量增减发生的金额变化：

（1）如仅配电箱数量变更，箱体内部配置并未发生改变，则按照合同后附表中对应货品价格进行增减。

（2）配电箱图纸变更导致箱体内部配置发生变更的，元器件单价按照合同后附表中单价调整，无单价的由甲乙双方商定后列入结算价款中。

### 第十条  质量保修期

1、乙方货物的质量保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、如乙方所承诺的质量保修期，低于合同签定时强制性法规中所规定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法规中所规定的最低质量保证期限执行。

3、在质量保修期内，凡属乙方货物质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担一切费用（包括货物已使用在工程上所需的更换材料、工程维修、修复等费用）；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

4、质量保修期内，乙方接到甲方通知后须在24小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换。由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。

5、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

6、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

### 第十一条  承包要求

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

2、除非合同另有规定，乙方不得在未得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4、在甲方同意分包的前提下，乙方应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如乙方选择的分包商不具备相应资质的，甲方有权撤消乙方的分包决定。如因分包商不具备资质从而使甲方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。

5、乙方不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

### 第十二条  知识产权

1、如因甲方购买乙方货物，造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由乙方承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。

2、按有关规定乙方生产的货物应办理生产许可证而未办理的，由此引发的各种纠纷、责任（含安全及质量事故责任）、相关费用均由乙方全部负责。

### 第十三条  乙方责任

1、由于乙方原因导致工程总工期延误的，每延误一天，甲方给予警告，若延迟五天以上，乙方应每天向甲方偿付延误工期部分货款0.2％的违约金。若乙方施工工期延误7天以上（含7天）的，甲方有权单方解除合同，甲方解除合同的，乙方除按照本款前述约定承担违约金外，还应向甲方支付本批货物货款总额的3%作为违约金。本款约定的违约金若不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当承担损害赔偿责任。

2、甲方对安装完成的货物进行验收，同一批次不合格率达到3%的，乙方须按甲方的要求及时整改，并按不合格货物货款总额的2%向甲方支付违约金。

3、乙方如有违反本合同第十条、第十一条的行为，一经查实，甲方有权单方解除合同，同时，乙方应向甲方支付当次订货清单总金额的1倍作为违约金。本款约定的违约金若不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当承担损害赔偿责任。

4、本合同签订后，乙方无法定或约定理由提出解除合同，或以自己的行为表明解除合同的，乙方应向甲方支付2万元作为违约金，并赔偿甲方由此造成的全部损失。

5、本合同签订后，乙方不按本合同约定的价格向甲方供货或有其他违反本合同行为致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿5万元，并赔偿甲方由此造成的全部损失。

6、乙方提交虚假发票，甲方有权解除合同。

7、乙方提交的发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假发票，乙方必须在甲方规定时限内更换发票。甲方尚未支付款项的，甲方停止支付并按虚假发票金额的20%扣除乙方违约金直至乙方发票符合约定；甲方已支付款项的，甲方有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚假发票金额的20%扣除乙方违约金，乙方提供合法有效发票后甲方按约定付款；对已完成结算并支付款项完毕，乙方拒不提供合法有效发票并按虚假发票金额的20%承担违约责任的，甲方将通过法律途径追究乙方相关责任。

### 第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

### 第十五条  其它约定

1、乙方须在安装前负责提交具体货物安装施工图纸或货物成品图样给甲方确认。

2、如涉及到现场测量的，乙方负责到施工现场测量订做货物的尺寸，结算时按实际竣工数量乘以本合同相应的单价据实结算。因乙方测量尺寸误差引起的质量问题由乙方负全部责任。

3、合同履行过程中，因乙方原因造成的工程质量事故、人身伤亡等事故由乙方负责。

4、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。乙方依本合同应支付上述费用的，甲方有权在货款中抵扣。

5、甲方委派为甲方授权代表毛克予，负责甲方合同履行的工作，联系电话为18103889699。

6、乙方委派王亚垒为乙方授权代表，联系电话13703821132 身份证号411322198910274915 负责乙方合同履行的工作。

7、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方同意向合同签订地（洛阳市洛龙区开元大道一号开元壹号营销中心）人民法院提起诉讼。

8、本合同壹式柒份，甲方伍份，乙方贰份，各具同等法律效力，自甲、乙双方签章之日起生效。

9、本合同箱体设备附图为甲方招标所发标准图，实际合作过程中，乙方由于生产工艺，需作调整的，须先经甲方签字确认，方可调整。

### 第十六条  合同附件

本合同包含的附件：

附件1：照明配电箱采购项目价格表

附件2：配电箱技术指标及现场验收标准

附件3：《验收单》与《送货单》

第十七项、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元一号营销中心三楼

联系人及联系方式：张女士 15037954375

乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省郑州市新密市曲梁镇产业集聚区工信大道与蒋坡街西北角

联系人及联系方式： 王亚垒 13703821132

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司       乙方：郑州开开电气设备有限公司

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

开户行：交行洛阳分行西苑支行       开户行：中国工商银行郑州郑汴路支行

账号：413062200018170292470        账号：1702320209200025322

税号：91410184565133054J

日期：2021年1月	                日期：2021年1月

附件1

| 开元壹号62#地块一期51/52/53/56/57/58号楼 及垃圾房户内照明配电箱采购项目价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 设备编号 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 51#楼 | AL-A | 344*380*90 | 台 | 128 | 247.31 | 31655.68 |  |
| 2 |  | AL-B1 | 344*380*90 | 台 | 56 | 265.08 | 14844.48 |  |
| 3 |  | AL-B2 | 344*380*90 | 台 | 56 | 265.08 | 14844.48 |  |
| 4 |  | AL-B1` | 344*380*90 | 台 | 2 | 264.56 | 529.12 |  |
| 5 |  | AL-B2` | 344*380*90 | 台 | 2 | 264.56 | 529.12 |  |
| 6 |  | AL-B1′1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 196.5 | 393 |  |
| 7 |  | AL-B2′1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 196.5 | 393 |  |
| 8 |  | MAL | 344*380*90 | 台 | 2 | 231.28 | 462.56 |  |
| 9 |  | SAL1 | 506*250*90 | 台 | 2 | 207.29 | 414.58 |  |
| 10 |  | SAL2 | 506*250*90 | 台 | 4 | 207.29 | 829.16 |  |
| 11 |  | SAL4 | 506*250*90 | 台 | 5 | 207.29 | 1036.45 |  |
| 12 | 52#楼 | AL-C1 | 344*380*90 | 台 | 116 | 276.08 | 32025.28 |  |
| 13 |  | AL-C2 | 344*380*90 | 台 | 58 | 276.08 | 16012.64 |  |
| 14 |  | AL-C1′ | 344*380*90 | 台 | 4 | 373.06 | 1492.24 |  |
| 15 |  | AL-C2′ | 344*380*90 | 台 | 2 | 373.06 | 746.12 |  |
| 16 |  | AL-C1′1 | 434*250*90 | 台 | 4 | 196.5 | 786 |  |
| 17 |  | AL-C2′1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 196.5 | 393 |  |
| 18 |  | SAL1 | 506*250*90 | 台 | 9 | 207.29 | 1865.61 |  |
| 19 |  | SAL2 | 506*250*90 | 台 | 5 | 207.29 | 1036.45 |  |
| 20 |  | SAL3 | 506*250*90 | 台 | 1 | 207.29 | 207.29 |  |
| 21 |  | SAL5 | 506*250*90 | 台 | 1 | 207.63 | 207.63 |  |
| 22 | 53#楼 | AL-Ea | 344*380*90 | 台 | 4 | 264.56 | 1058.24 |  |
| 23 |  | AL-E2a | 398*250*90 | 台 | 1 | 172.11 | 172.11 |  |
| 24 |  | AL-E1 | 344*380*90 | 台 | 58 | 289.71 | 16803.18 |  |
| 25 |  | AL-E2 | 344*380*90 | 台 | 60 | 276.08 | 16564.8 |  |
| 26 |  | AL-E1` | 344*380*90 | 台 | 2 | 225.03 | 450.06 |  |
| 27 |  | AL-E2` | 344*380*90 | 台 | 2 | 225.03 | 450.06 |  |
| 28 |  | AL-E1`1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 316 | 632 |  |
| 29 |  | AL-E2`1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 316 | 632 |  |
| 30 |  | SAL2 | 506*250*90 | 台 | 20 | 207.29 | 4145.8 |  |
| 31 |  | SAL6 | 506*250*90 | 台 | 1 | 210.07 | 210.07 |  |
| 32 | 56#楼 | AL-C4 | 344*380*90 | 台 | 62 | 265.08 | 16434.96 |  |
| 33 |  | AL-B3 | 344*380*90 | 台 | 124 | 265.08 | 32869.92 |  |
| 34 |  | AL-C5 | 344*380*90 | 台 | 62 | 265.08 | 16434.96 |  |
| 35 |  | AL-C4' | 344*380*90 | 台 | 2 | 276.08 | 552.16 |  |
| 36 |  | AL-B3' | 344*380*90 | 台 | 4 | 276.08 | 1104.32 |  |
| 37 |  | AL-C5' | 344*380*90 | 台 | 2 | 276.08 | 552.16 |  |
| 38 |  | AL-C4'1 | 344*380*90 | 台 | 2 | 248.27 | 496.54 |  |
| 39 |  | AL-B3'1 | 344*250*90 | 台 | 4 | 152.18 | 608.72 |  |
| 40 |  | AL-C5'1 | 506*250*90 | 台 | 2 | 231.41 | 462.82 |  |
| 41 | 57#楼 | AL-B1 | 344*380*90 | 台 | 29 | 265.08 | 7687.32 |  |
| 42 |  | AL-B2 | 344*380*90 | 台 | 29 | 265.08 | 7687.32 |  |
| 43 |  | AL-B1′ | 344*380*90 | 台 | 2 | 239.81 | 479.62 |  |
| 44 |  | AL-B2′ | 344*380*90 | 台 | 2 | 264.56 | 529.12 |  |
| 45 |  | AL-A | 344*380*90 | 台 | 62 | 253.55 | 15720.1 |  |
| 46 |  | AL-C1 | 344*380*90 | 台 | 58 | 276.08 | 16012.64 |  |
| 47 |  | AL-C2 | 344*380*90 | 台 | 29 | 276.08 | 8006.32 |  |
| 48 |  | AL-B1′1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 196.5 | 393 |  |
| 49 |  | AL-B2′1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 196.5 | 393 |  |
| 50 |  | AL-C1′ | 344*380*90 | 台 | 2 | 373.06 | 746.12 |  |
| 51 |  | AL-C2′ | 344*380*90 | 台 | 1 | 373.06 | 373.06 |  |
| 52 |  | AL-C1′1 | 434*250*90 | 台 | 2 | 196.5 | 393 |  |
| 53 |  | AL-C2′1 | 434*250*90 | 台 | 1 | 196.5 | 196.5 |  |
| 54 |  | MAL | 344*380*90 | 台 | 2 | 231.28 | 462.56 |  |
| 55 |  | SAL1 | 506*250*90 | 台 | 2 | 207.29 | 414.58 |  |
| 56 |  | SAL2 | 506*250*90 | 台 | 10 | 207.29 | 2072.9 |  |
| 57 |  | SAL3 | 506*250*90 | 台 | 2 | 207.29 | 414.58 |  |
| 58 |  | SAL4 | 506*250*90 | 台 | 1 | 207.29 | 207.29 |  |
| 59 |  | SAL5 | 506*250*90 | 台 | 1 | 207.63 | 207.63 |  |
| 60 | 垃圾房 | AL-LJF | 400*500*200 | 台 | 1 | 421.35 | 421.35 |  |
| 61 | 58#楼 | AW1 | 380*8 | 台 | 1 | 4680.71 | 4680.71 |  |
| 62 |  | SAL1 | 506*250*90 | 台 | 4 | 207.29 | 829.16 |  |
| 63 |  | AL-G | 398*250*90 | 台 | 2 | 166.69 | 333.38 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 1126 |  | 300000 |  |
| 备注：1、固定综合单价包含货物的材料费、运输费、交货地卸车费、相关税费及利润、各类风险、税费、疫情增加费、二次装卸费、运到甲方指定地点等与之相关的全部费用。 2、报价包含清单及配电箱明细报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 开元壹号62#地块一期51/52/53/56/57/58号楼 及幼儿园、垃圾房户内照明配电箱采购项目明细价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-A | 台 | 128 | 247.31 | 31655.68 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/1P C20A | 个 | 2 | 4.32 | 8.64 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 141.55 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.08 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.43 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 218.86 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 28.45 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 247.31 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B1 | 台 | 56 | 265.08 | 14844.48 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 156.09 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.80 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.88 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.58 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.50 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 265.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B2 | 台 | 56 | 265.08 | 14844.48 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 156.09 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.80 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.88 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.58 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.50 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 265.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B1` | 台 | 2 | 264.56 | 529.12 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C63A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 8 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 63A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 155.67 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.78 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.87 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.12 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.44 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 264.56 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B2` | 台 | 2 | 264.56 | 529.12 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C63A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 63A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 155.67 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.78 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.87 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.12 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.44 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 264.56 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B1′1 | 台 | 2 | 196.50 | 393.00 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B2′1 | 台 | 2 | 196.50 | 393.00 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | MAL | 台 | 2 | 231.28 | 462.56 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A MX+OF | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 12 | 4.32 | 51.84 | 人民电器 |
| 4 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 3 | 21.78 | 65.34 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 128.43 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 6.42 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.02 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 204.67 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 26.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 231.28 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL1 | 台 | 2 | 207.29 | 414.58 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL2 | 台 | 4 | 207.29 | 829.16 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL4 | 台 | 5 | 207.29 | 1036.45 | 51#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C1 | 台 | 116 | 276.08 | 32025.28 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C50A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 50A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C2 | 台 | 58 | 276.08 | 16012.64 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C50A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 50A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C1′ | 台 | 4 | 373.06 | 1492.24 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/4P C40A | 个 | 1 | 21.02 | 21.02 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 3N | 个 | 1 | 109.56 | 109.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 244.47 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 12.22 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 7.65 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 330.14 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 42.92 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 373.06 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C2′ | 台 | 2 | 373.06 | 746.12 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/4P C40A | 个 | 1 | 21.02 | 21.02 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 3N | 个 | 1 | 109.56 | 109.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 244.47 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 12.22 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 7.65 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 330.14 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 42.92 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 373.06 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C1′1 | 台 | 4 | 196.50 | 786.00 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C2′1 | 台 | 2 | 196.50 | 393.00 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL1 | 台 | 9 | 207.29 | 1865.61 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL2 | 台 | 5 | 207.29 | 1036.45 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL3 | 台 | 1 | 207.29 | 207.29 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL5 | 台 | 1 | 207.63 | 207.63 | 52#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C50A | 个 | 1 | 15.92 | 15.92 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.77 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.89 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.69 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.74 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.89 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.63 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-Ea | 台 | 4 | 264.56 | 1058.24 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C50A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 50A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 155.67 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.78 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.87 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.12 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.44 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 264.56 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-E2a | 台 | 1 | 172.11 | 172.11 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/1P C20A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 7 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 8 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 100.91 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.05 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.16 |  |
| 23 | (4)壳体 | 398*250*90 | 元 |  |  | 43.20 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 152.31 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 19.80 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 172.11 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-E1 | 台 | 58 | 289.71 | 16803.18 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C50A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 4 | 微断漏电 | RDB5LE-63/2P C40A 30mA | 个 | 1 | 23.50 | 23.50 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 7 | 9.43 | 66.01 | 人民电器 |
| 7 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 8 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 50A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 176.25 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.81 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.51 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 256.38 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 33.33 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 289.71 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-E2 | 台 | 60 | 276.08 | 16564.80 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C50A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 50A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-E1` | 台 | 2 | 225.03 | 450.06 | 53#楼 |
| 2 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 123.32 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 6.17 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.86 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 199.14 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 25.89 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 225.03 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-E2` | 台 | 2 | 225.03 | 450.06 | 53#楼 |
| 2 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 123.32 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 6.17 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.86 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 199.14 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 25.89 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 225.03 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-E1`1 | 台 | 2 | 316.00 | 632.00 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/4P C40A | 个 | 1 | 21.02 | 21.02 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 3N | 个 | 1 | 109.56 | 109.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 216.18 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 10.81 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 6.76 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 279.65 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 36.35 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 316.00 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-E2`1 | 台 | 2 | 316.00 | 632.00 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/4P C40A | 个 | 1 | 21.02 | 21.02 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 3N | 个 | 1 | 109.56 | 109.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 216.18 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 10.81 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 6.76 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 279.65 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 36.35 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 316.00 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL2 | 台 | 20 | 207.29 | 4145.80 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL6 | 台 | 1 | 210.07 | 210.07 | 53#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C63A | 个 | 1 | 15.92 | 15.92 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-63/4P D50A 30mA | 个 | 1 | 42.55 | 42.55 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 119.76 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.99 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.75 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 185.90 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 24.17 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 210.07 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C4 | 台 | 62 | 265.08 | 16434.96 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 156.09 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.80 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.88 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.58 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.50 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 265.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B3 | 台 | 124 | 265.08 | 32869.92 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 156.09 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.80 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.88 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.58 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.50 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 265.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C5 | 台 | 62 | 265.08 | 16434.96 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 156.09 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.80 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.88 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.58 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.50 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 265.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C4' | 台 | 2 | 276.08 | 552.16 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C63A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 63A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B3' | 台 | 4 | 276.08 | 1104.32 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C63A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 63A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C5' | 台 | 2 | 276.08 | 552.16 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C63A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 63A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C4'1 | 台 | 2 | 248.27 | 496.54 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 4 | 9.43 | 37.72 | 人民电器 |
| 6 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 142.34 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.12 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.45 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 219.71 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 28.56 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 248.27 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B3'1 | 台 | 4 | 152.18 | 608.72 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 87.16 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 4.36 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 2.73 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*250*90 | 元 |  |  | 40.42 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 134.67 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 17.51 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 152.18 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C5'1 | 台 | 2 | 231.41 | 462.82 | 56#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 4 | 9.43 | 37.72 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 137.23 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 6.86 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.29 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 204.79 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 26.62 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 231.41 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B1 | 台 | 29 | 265.08 | 7687.32 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 156.09 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.80 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.88 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.58 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.50 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 265.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B2 | 台 | 29 | 265.08 | 7687.32 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 156.09 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.80 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.88 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.58 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.50 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 265.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B1′ | 台 | 2 | 239.81 | 479.62 | 57#楼 |
| 2 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 6 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 32A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 135.41 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 6.77 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.24 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 212.22 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 27.59 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 239.81 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B2′ | 台 | 2 | 264.56 | 529.12 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C63A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 63A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 155.67 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.78 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.87 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 234.12 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 30.44 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 264.56 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-A | 台 | 62 | 253.55 | 15720.10 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 146.66 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 7.33 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.59 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 224.38 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 29.17 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 253.55 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C1 | 台 | 58 | 276.08 | 16012.64 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C50A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 50A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C2 | 台 | 29 | 276.08 | 8006.32 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C50A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 6 | 9.43 | 56.58 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 50A 1N | 个 | 1 | 30.53 | 30.53 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 165.1 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 8.26 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 5.17 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 244.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 31.76 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 276.08 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B1′1 | 台 | 2 | 196.50 | 393.00 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-B2′1 | 台 | 2 | 196.50 | 393.00 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C1′ | 台 | 2 | 373.06 | 746.12 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/4P C40A | 个 | 1 | 21.02 | 21.02 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 3N | 个 | 1 | 109.56 | 109.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 244.47 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 12.22 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 7.65 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 330.14 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 42.92 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 373.06 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C2′ | 台 | 1 | 373.06 | 373.06 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/4P C40A | 个 | 1 | 21.02 | 21.02 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 5 | 9.43 | 47.15 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 2 | 9.43 | 18.86 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 3N | 个 | 1 | 109.56 | 109.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 244.47 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 12.22 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 7.65 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 330.14 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 42.92 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 373.06 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C1′1 | 台 | 2 | 196.50 | 393.00 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-C2′1 | 台 | 1 | 196.50 | 196.50 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/2P C40A | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C32A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 1 | 4.32 | 4.32 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/2P C20A | 个 | 3 | 9.43 | 28.29 | 人民电器 |
| 6 | 微断 | RDB5-63/2P C16A | 个 | 1 | 9.43 | 9.43 | 人民电器 |
| 7 | 自恢复式过欠压 | RDB5GQ 40A 1N | 个 | 1 | 21.52 | 21.52 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 118.37 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.92 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.70 |  |
| 23 | (4)壳体 | 434*250*90 | 元 |  |  | 45.90 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 173.89 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 22.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 196.50 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | MAL | 台 | 2 | 231.28 | 462.56 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A MX+OF | 个 | 1 | 11.25 | 11.25 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 12 | 4.32 | 51.84 | 人民电器 |
| 4 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 3 | 21.78 | 65.34 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 128.43 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 6.42 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 4.02 |  |
| 23 | (4)壳体 | 344*380*90 | 元 |  |  | 65.80 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 204.67 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 26.61 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 231.28 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL1 | 台 | 2 | 207.29 | 414.58 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL2 | 台 | 10 | 207.29 | 2072.90 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL3 | 台 | 2 | 207.29 | 414.58 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL4 | 台 | 1 | 207.29 | 207.29 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL5 | 台 | 1 | 207.63 | 207.63 | 57#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C50A | 个 | 1 | 15.92 | 15.92 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.77 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.89 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.69 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.74 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.89 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.63 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-LJF | 台 | 1 | 421.35 | 421.35 | 垃圾房 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C32A | 个 | 1 | 13.85 | 13.85 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 5 | 浪涌 | RDU5-B100/4P/Uc420V | 个 | 1 | 174.15 | 174.15 | 人民电器 |
| 6 | 熔断器 | RT18/63 | 个 | 1 | 17.50 | 17.50 | 中宇电气 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 262.02 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 13.10 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 8.20 |  |
| 23 | (4)壳体 | 400*500*200 | 元 |  |  | 90.00 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 373.32 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 48.03 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 421.35 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AW1 | 台 | 1 | 4680.71 | 4680.71 | 58#楼 |
| 2 | 三相表 | DTSY858 3×220/380V 10（40）A内置继电器 | 个 | 6 | 254.40 | 1526.40 | 人民电器 |
| 3 | 三相表 | DTSY858 3×220/380V 5（20）A内置继电器 | 个 | 2 | 254.40 | 508.80 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 6 | 15.64 | 93.84 | 人民电器 |
| 5 | 微断 | RDB5-63/3P C20A | 个 | 2 | 13.85 | 27.70 | 人民电器 |
| 6 | 浪涌 | RDU5-B100/4P/Uc420V | 个 | 1 | 174.15 | 174.15 | 人民电器 |
| 7 | 熔断器 | RT18/63 | 个 | 1 | 17.50 | 17.50 | 中宇电气 |
| 8 | 电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100 | 个 | 1 | 142.50 | 142.50 | 海湾 |
| 9 | 塑壳漏电 | RDM1L-250L/4300BⅡ 160A | 个 | 1 | 793.35 | 793.35 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 3284.24 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 164.21 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 102.76 |  |
| 23 | (4)壳体 | 380*8 | 元 |  |  | 591.00 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 4142.22 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 538.49 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 4680.71 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | SAL1 | 台 | 4 | 207.29 | 829.16 | 58#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C40A | 个 | 1 | 15.64 | 15.64 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 3 | 4.32 | 12.96 | 人民电器 |
| 4 | 微断 | RDB5-63/1P D20A | 个 | 1 | 4.77 | 4.77 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 6 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 7 | 微断漏电 | RDB5LE-32/4P D32A 30mA | 个 | 1 | 40.56 | 40.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 117.49 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 5.87 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.68 |  |
| 23 | (4)壳体 | 506*250*90 | 元 |  |  | 56.40 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 183.44 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 23.85 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 207.29 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| 1 | 配电箱 | AL-G | 台 | 2 | 166.69 | 333.38 | 58#楼 |
| 2 | 微断 | RDB5-63/3P C20A | 个 | 1 | 13.85 | 13.85 | 人民电器 |
| 3 | 微断 | RDB5-63/1P C16A | 个 | 4 | 4.32 | 17.28 | 人民电器 |
| 4 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C16A 30mA | 个 | 1 | 21.78 | 21.78 | 人民电器 |
| 5 | 微断漏电 | RDB5LE-32/2P C20A 30mA | 个 | 2 | 21.78 | 43.56 | 人民电器 |
| 20 | (1)元件费合计 |  | 元 |  |  | 96.47 |  |
| 21 | (2)辅助材料费 |  | 元 |  |  | 4.82 |  |
| 22 | (3)制造费 |  | 元 |  |  | 3.02 |  |
| 23 | (4)壳体 | 398*250*90 | 元 |  |  | 43.20 |  |
| 24 | (5)小计 |  | 元 |  |  | 147.51 |  |
| 25 | (6)税费（明确税率） | 13% | 元 |  |  | 19.18 |  |
| 26 | 单体小计 |  | 元 |  |  | 166.69 |  |

附件2     配电箱技术指标及现场验收标准

一、货物技术指标：

1、箱体要求：

（1）配电箱（柜）的外涂采用静电喷涂方式颜色根据甲方要求，表面应平整、干净、无凹坑；箱体内使用的有镀层的零部件，应保证无剥落、半点、漏镀、生锈等不良现象。

（2）配电箱（柜）箱体选用钢板厚度：

明装配电箱钢板厚度裸板1.2mm（允许在国标范围内有误差--正负0.07mm）；

户箱钢板厚度裸板1.0mm（允许在国标范围内有误差--正负0.05mm）。

在非落地式配电箱背面左下角和右上角焊处两个承耳，承耳采用40*4的扁铁,扁铁长度在10CM，箱（柜）内部元器件揭发与装配布置合理、进出线预留洞口数量、大小、形状及箱（柜）的安装方式必须符合国际、图集、设计图纸具体参数的要求（相应图纸由我方提供）。

（3）配电箱（柜）的铭牌和电路图：每台配电箱（柜）铭牌须采用金属铭牌（不含户箱），铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出场编号、生产日期等五项。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致。

2电器原件要求：

（1）箱（柜）内的电气元器件选用：所有元器件应严格按照我方提供的图纸进行选配，图纸上未注明的辅助性元器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。所有产品的元器件均应保证能满足产品性能的要求，厂家并应提供元器件的供应商资质、规格型号、断路器分段能力、漏电断路器的证明文件。

（2）配电箱电气元件选用产品。

（3）配电箱总开关到分开关要用铜牌连接（不能有裸导体）并符合规范验收要求，不能用铜线连接；总开关的出现导线截面不能小于进线的截面；回路标注要用塑料条大字并固定牢靠。

（4）绝缘导线的配线要求：绝缘导线应根据图纸中该回路所带断路器额定电流选用。但电流回路不得小于2.5mm²，绝缘等级符合GB50303-2002的要求。绝缘导线的连接应采用符合JB2436标准的冷压铜质接线端子进行连接，并要求预留外进线的固定用紧固件，导线布设是不得紧贴带电部件和尖锐边角处，同一回路导线穿过金属孔洞时所有相线和中性线应从同一孔穿过，并要求在穿孔部位加上光滑的衬套。同一端子不上应超过二根导线，应采用过渡端子进行连接，导线连接要求牢固可靠。端子上的螺丝钉应配置齐全，同时预留适量备用端子孔。导线的两端要求有清晰、牢固的打印编号，编号应与所提供的电路原理、控制图一致。

（5）电气连锁的要求：本次合同中的双电源供电的配电箱，要求进行电气联动，电气联动装置北许动作灵敏可靠，部分断路器采用分励脱扣，其相应的接线应接至接线端子，并有明确标记。

（6）配电箱的防护要求：配电箱均要求能在三级污染条件下运行，即配电箱柜的防护等级达到IP3X。所有箱体的钢板、型钢必须在喷涂前进行除油、除锈、磷化处理，其金属件均应有防腐蚀能力。

- 配电箱柜的试验要求：配电箱必须按照GB50171-2012和相关国家规范、标准进行各种电器性能的检、试验并由厂家将各检、试验报告提供给甲方、监理。设备进场后按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150）进行交接试验，试验合格后方可接受。

- 配电箱采用二层包装，内层为塑料保护罩，外层用纸箱包装。

二、品牌定位及质量等级

质量等级：合格品

三、现场验收标准

1、按样板验收。

2、外观质量要求：产品外观应平整光滑、色泽均匀、表面喷塑层牢固，不应有明显的流疤、划痕、麻坑、脱落等缺陷。

3、配电箱合格证、CCC认证齐全，出场试验、检测报告齐全。

4、配电箱、柜(不含户箱)必须有不锈钢制产品铭牌，铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门外左上侧或中下。

5、配电箱、柜内（(不含户箱)）必须有配电系统图及原理图，图采用机打，塑封，贴箱、柜门内左上侧，并且图固定牢固、美观。

6、元器件安装牢固，内部排放整齐，内部线路压线牢固无松动，箱内无油污及粉尘污染。

7、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求，从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。

8、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接，并且一个端子上压接导线最多不能超过两根

9、未尽事宜依据国家有关设计、施工验收规范及相关标准执行。

附件3              甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：

合同名称：

合同编号：

供应商名称：

| 施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 材 料 名 称 | 规格/型号 |  | 质量评价 |  |  | 数量（单位） |  | 备 注 |
| 注：1、出厂合格证齐全；2、表观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关各方责任工程师 |  |  | 质 量 验 收 结 果 |  |  | 签 名 |  | 日 期 |  |
| 施工单位责任人 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 甲方现场工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 甲方招采工程师（仅首批） |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 施工单位项目专用章： |  |  |  |  | 监理公司项目专用章∶ |  |  |  |  |
| 注: 1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。 2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。 2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

送  货  单

收货单位：                                          送货时间：    年   月   日

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

送货人：                               监理单位：

收货单位及收货人：                      建设单位：

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：郑州开开电气设备有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如

下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）电话：张先生：13903793259

（2）电话：齐先生：18137710188

（3）邮箱：314298756@qq.com

（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司                 乙方：郑州开开电气设备有限公司

签署日期： 2020年1月                        签署日期： 2020年1月