开元壹号62地块51#、52#、53#、56#、57#楼

住宅电梯设备采购合同
合同编号：KYYH.62-JA-055 

成本科目： 3.2.2   
甲    方： 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙    方： 虏克电梯有限公司

签订日期：2020年11月

开元壹号62地块51#、52#、53#、56#、57#楼

住宅电梯设备采购合同
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：虏克电梯有限公司 

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方经协商一致，本着平等自愿、诚实信用的原则，一致同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目名称： 开元壹号62地块51#、52#、53#、56#、57#楼住宅电梯设备工程
    地    点：洛阳市开元大道与蔡伦路交叉口东南侧开元壹号62#地块内 
二、供货范围：电梯设备、主要备品备件、易损件、随机专用工具等。
2.1设备供货表格
	序号
	楼号
	梯号
	功能
	载重(KG)
	数量
	停靠楼层
	站数
	梯速（m/s）
	单台设备费用（元）
	合计（元）
	品牌

	1
	51#
	DT1
	有机房消防电梯兼客梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F~33F)
	36
	2.0
	180000
	360000
	虏克

	2
	51#
	DT2
	有机房消防电梯兼无障碍客梯、担架电梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F~33F)
	36
	2.0
	183300
	366600
	虏克

	3
	52#
	DT1
	有机房消防电梯兼客梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F/3F~33F)
	35
	2.0
	178600
	357200
	虏克

	4
	52#
	DT2
	有机房消防电梯兼无障碍客梯、担架电梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F/3F~33F)
	35
	2.0
	181800
	363600
	虏克

	5
	53#
	DT1
	有机房消防电梯兼客梯
	1050
	1
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F~33F)
	36
	2.0
	180100
	180100
	虏克

	6
	53#
	DT2
	有机房消防电梯兼无障碍客梯、担架电梯
	1050
	1
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F~33F)
	36
	2.0
	183300
	183300
	虏克

	7
	56#
	DT1
	有机房消防电梯兼客梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F~33F)
	36
	2.0
	180000
	360000
	虏克

	8
	56#
	DT2
	有机房消防电梯兼无障碍客梯、担架电梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F~33F)
	36
	2.0
	183300
	366600
	虏克

	9
	57#
	DT1
	有机房消防电梯兼客梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F/3F~33F)
	35
	2.0
	178600
	357200
	虏克

	10
	57#
	DT2
	有机房消防电梯兼无障碍客梯、担架电梯
	1050
	2
	(-2F/-1F/

-0.5F/1F/3F~33F)
	35
	2.0
	181800
	363600
	虏克

	设备总价
	3,258,200.00（叁佰贰拾伍万捌仟贰佰元整）


2.2 本合同采用总价包干的承包方式，设备费总计人民币叁佰贰拾伍万捌仟贰佰元整；￥：3,258,200.00元。其中税金为 13  %，不含税金额为  2883362.83 元，税费为： 374837.17 元。

2.3交货地点：洛阳市开元大道与蔡伦路交叉口东南侧开元壹号62#地块内
2.4注：1.本合同设备总价已包括电梯设备销售额、运输费、保险费及其应交纳的增值税。

2.5设备发票类别：  13 %增值税（专用） 发票

2.6报价包含梯控系统，安装到位，且提供卡片 3张/户。
2.7含轿厢的精装修方案及效果图，根据甲方需要，电梯预留空调安装位置。

设备采购付款方式

分批次采购分批次付款：
3.1、排产款：合同签订后，甲方向乙方下达的每批次订单后7个工作日内，甲方向乙方支付该批次设备总价款的20%作为预付款。收到预付款3日内，乙方排产计划完成，并向甲方确认发货时间。
提货款：发货前由甲方到厂验货确认，出厂前 30日历天内甲方向乙方支付至该批次设备总价款的70%，作为提货款。
验收款：取得合格证后30日历天内支付至本批次设备总价款的95%。剩余价款的5%作为质保金，质保期两年，自本工程完工验收合格且政府相关部门颁发准用证交付使用之日起计算。质保期届满，无质量问题，30日历天内无息付清。 
3.2每次付款前乙方向甲方提供等额正式有效增值税专用发票,当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的95％时，乙方须向甲方开具结算值100％的合法有效的发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后【5】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付该笔货款。

3.3乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
3.4对发票不合规的约定：
3.4.1乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
3.4.2乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
3.4.3乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价_20_%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
3.5其它税务风险的合同约定
3.5.1如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
3.5.2如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
四、合同设备运输
4.1乙方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸工作。

4.2乙方负责合同设备的运输，其运输费、保险费已含在合同设备总价内。

五、设备包装

5.1除合同另有规定外，乙方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，运输过程中所造成的任何损失，由乙方负责。

5.2每一包装箱内应附一份详细的装箱单。

5.3每一包装箱应明显标明下述字样：

收货人:

主合同号：

到站：

货物名称：

毛重/净重：

尺寸(长×宽×高)：

5.4如果每件包装箱重量达到或超过2吨，乙方应在每件包装箱上标明“重心”、“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样。

六、设备交付与验收

6.1本合同产品规格详见合同附件。

6.2交货期：经甲乙双方确认图纸且收到提货款后  30  日历天内。
6.3交货地点：洛阳市开元大道与蔡伦路交叉口东南侧开元壹号62#地块内 

6.4乙方应在交货前按合同规定的要求对设备全面检查，并出具产品质量证明文件、发货清单，其质量、性能和规格等方面均应符合现行中国国家标准和行业标准，并满足招标文件和本合同的要求。

6.5开箱后发现箱内货物有缺损、货物数量质量不符，由乙方在甲方指定的期限内负责补足、修理或更换到位，直至货物的数量、质量符合合同约定。乙方负责开工后的一切看管和保护工作。甲方负责提供场地。 

6.6乙方应保证设备在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装调试、质量保证期和维修期内如发现设备与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何设备质量问题及因质量问题给甲方和任意第三方造成的损失，由乙方负责。

6.7 在电梯设备安装、调试完毕且取得政府相关部门颁发的准用合格证后，视为电梯设备正式交付甲方完成。除乙方有确切证据证明电梯设备的毁损、灭失系因甲方人为原因造成的以外，电梯设备在交付完成之前的毁损、灭失的风险均由乙方承担。

七、土建及安装要求

7.1 乙方应对井道、机房的土建施工图纸与电梯设计图纸进行核对，以甲乙双方代表签字盖章确认的土建图纸做为合同的附件。

7.2按照国务院2003年6月1日颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试、维修等工作应当由乙方负责。

7.3甲方加装电梯附属设备须经乙方确认同意，乙方协助加装，并对安装后电梯的质量负责。但乙方不能不确认可行的方案。

7.4合同标的物如因乙方质量原因或保管不当而影响正常安装，由乙方负责。若由此给甲方或甲方由此给任意第三方造成的违约损失全部由乙方负责补偿。

7.5如井道为钢筋混凝土结构则免用预埋件，由乙方免费配发膨胀螺栓。安装及售后服务由乙方人员亲自完成。

7.6自合同生效之日起，乙方将派工程技术人员定期前往工地现场，做好电梯土建的技术服务和配合工作，并应甲方要求随时前往工地现场进行服务。

7.7乙方在得到甲方的有关建筑施工确认图后，将电梯机房布置、井道布置及洞孔、土建结构尺寸、预埋件、留孔等有关详细资料、图纸按甲方要求的时间提供给甲方。由于乙方的原因造成的预埋、预留漏项等土建问题，由乙方自行解决。货物到达甲方工地前，重新复查井道，详细做好井道复查记录，并书面通知甲方。

乙方施工期间所造成的自身施工人员伤亡事故由乙方自行负责。

7.8.如甲方土建先行施工，若电梯预留构件、井道及机房圈梁等不符合电梯设置要求，乙方自行对符合国标及设计要求内的井道进行整改，此部分费用由乙方承担。
八、产品质量保证

8.1乙方保证本产品符合甲方提供的、经乙方认可的井道土建图纸要求，以及双方确认的产品规格，在产品交付时随机附《产品出厂合格证书》。

8.2本合同的电梯产品按现行国家、地方、行业标准制造。

8.3由双方签订安装合同的产品，在甲方正常的使用下，产品质量保修期为安装竣工验收合格且政府相关部门（质量技术监督局）颁发准用证交付使用之日起的  24 个月，最迟不超过货到工地之日起36个月，两者以先到为准。

8.4按照国家关于电梯生产企业实施制造、安装、维修全面负责的一条龙管理的规定，乙方须与甲方或使用单位签订《产品安装合同》，由乙方负责产品的制造和安装质量。

九、保修

9.1乙方保证对电梯质保期内的维护。在质保期内，乙方确保驻场两人，由乙方免费做维修和日常保养并签订免费维保合同。

质保期过后，由甲方决定是否要另行签订维保合同。

9.2在质保期和维保期间出现的任何质量问题都由乙方解决，乙方无条件使电梯保持正常运行，不能因为任何原因影响住户的使用。

9.3质保期后由甲方确定是否要签定维保合同来确定维保费用及维保责任。

9.4如甲方在质保期后将维保工作交由乙方负责，乙方按本合同附件规定条件进行维保。

9.5在质保期内维护工作完成后，乙方将以最优惠的价格为甲方提供多种方式的维保服务。

十、违约责任

10.1如乙方延期交货或在期限内交付的货物不符合合同约定的，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期交货违约金，按延期交货设备总价每日千分之五支付；但双方向对方支付违约金额最高不超过设备费用总额的5%。

10.2甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准，或者存在“假冒伪劣”情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同其他条款向乙方索赔损失或主张其他权利。为保障建设工程质量、强化施工质量意识，如出现前述约定的情形，乙方承诺除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿。即便工程已验收合格或验收合格前甲方已经提前投入使用，但工程质量问题确系乙方原因造成的，乙方应当在甲方通知的期限内履行保修责任，按期整改合格的，该部分工程量给予结算100%，拒不整改或未按期整改合格的，该部分工程量甲方不予结算。

10.3甲乙双方均不需对不可抗力原因而造成的违约责任负责。不可抗力是不能合理控制其在没有过错或过失的情况下的事件，包括暴风雪、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、瘟疫、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、破坏活动等。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

10.4不可抗力发生后，受影响的一方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由政府机构出具的不可抗力事件证明。

10.5本合同项下或任何因本合同所产生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。 
十一、合同的变更
合同履行中，甲乙双方任何一方要求变更合同的，由双方另行协商订立补充协议。

十二、技术标准和技术资料

12.1执行的.标准和规范

GB7588-2015   《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-2009  《电梯技术条件》

GB/T10059-2009  《电梯试验方法》 

GB7025-2008    《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB8903-2005    《电梯用钢丝绳以及相关规范、标准》

GB50310-2002    《电梯工程施工质量验收规范》

GBJ50016-2014   《建筑设计防火规范》

JG/T5010-92     《住宅电梯的配置和选择》

JG5071-2000    《液压电梯》

GB50045-2017     《高层民用建筑设计防火规范》

GA109-2011      《电梯层门耐火试验方法》

GB50116-2013    《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50118-2010    《民用建筑隔声设计规范》 

GB14821.1-1993  《建筑物的电气装置电击防护》

GB3836.1-2000   《爆炸性气体环境用电气设备》 

《工程建设标准强制性条文――房屋建筑部分2013年版》与电梯有关部分

12.2 本合同标的物设计所需的技术资料（建筑图纸、土建参数等），甲方应盖章确认后交给乙方,乙方按此确认图绘制布置图并生产。

12.3本合同技术若有待定内容，甲方应提前予以确认。

12.4乙方交付的设备的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附“技术性能对照表”和投标文件中的条款相一致。

12.5乙方应保证甲方在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须负一切法律和费用责任，甲方不负任何责任。
十三、另行约定事项

本合同未尽事宜，但在实际运作过程中出现的问题，由双方协商确定。但必须保证：

1、保证电梯设备验收合格并按期正常交付使用；

2、保证无论是否列入清单的备品备件，在需要时以同样的优惠率提供给甲方；

3、保证质保期内电梯正常使用，质保期内因电梯质量出现任何问题都由乙方负责；

4、服从甲方现场施工管理的有关规定；

5、服从总承包单位的现场管理及签订相关协议；

十四、合同的构成和责任

本合同甲乙双方，必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任。

下列文件是构成本合同不可分割的部分

14.1招标文件

14.2投标文件
14.3答疑文件及补充投标文件（以最近的文件为准）。

14.4评标过程中通过询标确定的中标人的承诺。

14.5乙方保证全部按照合同规定，向甲方提供上述合格的货物和服务。

14.6甲方保证按照合同规定的时间和方式付给乙方到期应付的货款。

14.7本合同一式 玖 份，甲方  伍  份，乙方 肆 份，具有同等法律效力。

十五、合同生效

15.1乙方应向甲方提交履约保证金  220000  元（由投标保证金转为履约保证金），在合同履行过程中，若乙方出现违约情形，甲方有权将乙方应承担的违约金或赔偿金直接在履约保证金内扣除，在本工程所需设备到货起7日内，将履约保证金的剩余部分无息退还。
15.2本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。合同未约定事项，双方可协商解决，并签订补充协议，补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
十六、乙方对甲方的投标承诺

1.免费提供电梯“维小保”。

2.免费提供轿厢防护（红色细木板厚度不小于1.5CM）。
十七、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼  

联系人：张女士
联系方式：15037954375
乙方确认的送达信息为：

送达地址： 荥阳市乔楼镇中原西路9号
联系人及联系方式：合同对接人李文凯18638891514，

工程对接人谢文龙 19903800021   
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司       乙方：虏克电梯有限公司                 
法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
开户行：交行洛阳分行西苑支行       开户行：中国工商银行荥阳市支行
账号：413062200018170292470        账号：1702 0288 0920 0203 765
日期：2020年11月
                日期：2020年11月
附件1：电梯通用功能

附件2：产品规格及功能

附件3：轿厢装潢

附件1电梯设备通用功能

	序号
	功能名称
	  电梯

	1
	五方通话
	▲

	2
	应急照明
	▲

	3
	司机操作
	▲

	4
	超载保护装置
	▲

	5
	门光幕保护
	▲

	6
	运行方向显示
	▲

	7
	层楼显示器
	▲ 

	9
	待梯时轿内照明，风扇手动断电
	▲

	10
	  照明与风扇自动控制操作  
	▲

	12
	锁梯服务
	▲

	13
	开门按钮
	▲

	14
	关门按钮
	▲

	15
	操纵箱警铃按钮
	▲

	16
	火灾返回确认接口
	▲

	17
	直接停靠
	▲

	18
	满载直驶
	▲

	19
	暂停/消防/超载显示
	▲

	20
	强迫关门功能
	▲

	21
	重复开门
	▲

	23
	本层厅外开门
	▲

	24
	慢速自救运行
	▲

	25
	独立运行
	▲

	26
	换站停靠
	▲

	27
	防捣乱功能
	▲

	29
	反向时自动消指令
	▲

	30
	警铃
	▲

	31
	消防控制
	▲

	32
	消防员运行开关
	▲

	33
	消防与控制联动
	▲

	34
	轿厢位置和运行方向指示器
	▲

	35
	厅站位置和运行方向指示器
	▲

	36
	全集选控制
	▲

	37
	称重装置
	▲

	39
	自动再平层
	▲

	40
	开门时间可调
	▲

	41
	关门时间可调
	▲

	42
	门反向装置
	▲

	43
	蜂鸣
	▲

	44
	停止服务开关
	▲

	45
	轿厢紧急照明
	▲

	46
	相序控制
	▲

	47
	马达过热保护
	▲

	48
	井道底部强制制动
	▲

	50
	测试运行控制
	▲

	51
	轿顶检修
	▲

	52
	运行计数器
	▲

	53
	故障记录
	▲

	56
	故障自诊断功能
	▲

	57
	远程监视接口设备
	▲

	58
	远程监视系统
	▲

	59
	群控或并联
	▲

	61
	故障自动邻层停靠运行   
	▲

	62
	故障自动平层功能
	▲

	63
	  火警自动返基站
	▲

	64
	  超速即停系统
	▲

	65
	检修手动操作
	▲

	66
	  超速保护、断绳保护
	▲

	67
	消防强升强降功能
	▲


附件2         产品技术规格及功能
	基本参数
	

	电梯编号:
	L1-L4（51#、56#）
	型号/数量:
	LEX-Pass(有机房客梯)/4台

	曳引机类型:
	无齿轮永磁同步曳引机
	门保护:
	WECO红外线光幕

	主电源(V):
	380
	曳引比:
	2:1

	载重(kg) :
	1050
	速度(m/s) :
	2.0

	控制方式:
	并联
	层/站/门:
	36/36/36

	井道尺寸(mm) :
	2200(宽)*2200(深)
	轿厢尺寸(mm) :
	1600(宽)*1500(深)*2500(总高)

	开门方式:
	中分两扇门(1C)
	开门尺寸(mm) :
	900(宽)*2100(高)

	顶层高度(mm) :
	4800
	底坑深度(mm) :
	1800

	提升高度(m) :
	104.25
	是否贯通:
	否

	前门层显:
	-3、-2、-1、1-33
	后门层显:
	

	井道结构:
	砖混+圈梁
	对重位置:
	后置

	轿厢及厅外装潢
	

	轿壁材质:
	前壁材质：M016(发纹不锈钢)

侧壁材质：M016(发纹不锈钢)

后壁材质：两侧M016(发纹不锈钢)+中间M017(镜面不锈钢)

	轿门材质:
	M016(发纹不锈钢)

	吊顶型号:
	C027(发纹不锈钢+LED平板灯)

	吊顶厚度(mm):
	100

	地板型号:
	F-P037(PVC拼花)

	扶手型号:
	HR-012(发纹不锈钢圆扶手)

	扶手位置:
	后壁+两侧壁

	厅门及小门套材质:
	首层：M016(发纹不锈钢)  其余层：M016(发纹不锈钢)

	信号系统
	

	主操纵盘型号:
	COP-002前壁一体式

	操纵盘面板材质:
	发纹不锈钢

	操纵盘显示器:
	18.5寸真彩液晶屏

	召唤盒型号:
	SL02壁挂式

	召唤盒面板材质:
	喷砂不锈钢 

	召唤盒显示器:
	4.3寸黑底白字真彩LCD屏

	按钮类型:
	圆形微触盲文按钮

	外呼排列方式:
	单外呼

	非标要求及特殊说明:
	1、无线五方通话    2、质保期2年  3、司机操作  4、消防控制与控制联动   5、预留刷卡功能  6、预留轿厢视频线缆 7、预留甲方电源箱至控制柜线缆

	注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。

	

	基本参数
	

	电梯编号:
	L5-L8（51#、56#）
	型号/数量:
	LEX-Pass(有机房客梯)/4台

	曳引机类型:
	无齿轮永磁同步曳引机
	门保护:
	WECO红外线光幕

	主电源(V):
	380
	曳引比:
	2:1

	载重(kg) :
	1050
	速度(m/s) :
	2.0

	控制方式:
	并联
	层/站/门:
	36/36/36

	井道尺寸(mm) :
	2200(宽)*2200(深)
	轿厢尺寸(mm) :
	1600(宽)*1500(深)*2500(总高)

	开门方式:
	中分两扇门(1C)
	开门尺寸(mm) :
	900(宽)*2100(高)

	顶层高度(mm) :
	4800
	底坑深度(mm) :
	1800

	提升高度(m) :
	104.25
	是否贯通:
	否

	前门层显:
	-3、-2、-1、1-33
	后门层显:
	

	井道结构:
	砖混+圈梁
	对重位置:
	后置


	轿厢及厅外装潢
	

	轿壁材质:
	前壁材质：M016(发纹不锈钢)

侧壁材质：M016(发纹不锈钢)

后壁材质：两侧M016(发纹不锈钢)+中间M017(镜面不锈钢)

	轿门材质:
	M016(发纹不锈钢)

	吊顶型号:
	C027(发纹不锈钢+LED平板灯)

	吊顶厚度(mm):
	100

	地板型号:
	F-P037(PVC拼花)

	扶手型号:
	无

	扶手位置:
	无

	厅门及小门套材质:
	首层：M016(发纹不锈钢)  其余层：M016(发纹不锈钢)


	信号系统
	

	主操纵盘型号:
	COP-002前壁一体式

	操纵盘面板材质:
	发纹不锈钢

	操纵盘显示器:
	18.5寸真彩液晶屏

	召唤盒型号:
	SL02壁挂式

	召唤盒面板材质:
	喷砂不锈钢 

	召唤盒显示器:
	4.3寸黑底白字真彩LCD屏

	按钮类型:
	圆形微触盲文按钮

	外呼排列方式:
	单外呼

	非标要求及特殊说明:
	1、无线五方通话    2、质保期2年  3、司机操作  4、消防控制与控制联动   5、预留刷卡功能  6、预留轿厢视频线缆 7、预留甲方电源箱至控制柜线缆

	注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。


	基本参数
	

	电梯编号:
	L9-L12（52#、57#）
	型号/数量:
	LEX-Pass(有机房客梯)/4台

	曳引机类型:
	无齿轮永磁同步曳引机
	门保护:
	WECO红外线光幕

	主电源(V):
	380
	曳引比:
	2:1

	载重(kg) :
	1050
	速度(m/s) :
	2.0

	控制方式:
	并联
	层/站/门:
	36/35/35

	井道尺寸(mm) :
	2200(宽)*2200(深)
	轿厢尺寸(mm) :
	1600(宽)*1500(深)*2500(总高)

	开门方式:
	中分两扇门(1C)
	开门尺寸(mm) :
	900(宽)*2100(高)

	顶层高度(mm) :
	4800
	底坑深度(mm) :
	1800

	提升高度(m) :
	107.15
	是否贯通:
	否

	前门层显:
	-3、-2、-1、1、3-33
	后门层显:
	

	井道结构:
	砖混+圈梁
	对重位置:
	后置


	轿厢及厅外装潢
	

	轿壁材质:
	前壁材质：M016(发纹不锈钢)

侧壁材质：M016(发纹不锈钢)

后壁材质：两侧M016(发纹不锈钢)+中间M017(镜面不锈钢)

	轿门材质:
	M016(发纹不锈钢)

	吊顶型号:
	C027(发纹不锈钢+LED平板灯)

	吊顶厚度(mm):
	100

	地板型号:
	F-P037(PVC拼花)

	扶手型号:
	HR-012(发纹不锈钢圆扶手)

	扶手位置:
	后壁+两侧壁

	厅门及小门套材质:
	首层：M016(发纹不锈钢)  其余层：M016(发纹不锈钢)


	信号系统
	

	主操纵盘型号:
	COP-002前壁一体式

	操纵盘面板材质:
	发纹不锈钢

	操纵盘显示器:
	18.5寸真彩液晶屏

	召唤盒型号:
	SL02壁挂式

	召唤盒面板材质:
	喷砂不锈钢 

	召唤盒显示器:
	4.3寸黑底白字真彩LCD屏

	按钮类型:
	圆形微触盲文按钮

	外呼排列方式:
	单外呼

	非标要求及特殊说明:
	1、无线五方通话    2、质保期2年  3、司机操作  4、消防控制与控制联动   5、预留刷卡功能  6、预留轿厢视频线缆 7、预留甲方电源箱至控制柜线缆

	注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。


	基本参数
	

	电梯编号:
	L13-L16（52#、57#）
	型号/数量:
	LEX-Pass(有机房客梯)/4台

	曳引机类型:
	无齿轮永磁同步曳引机
	门保护:
	WECO红外线光幕

	主电源(V):
	380
	曳引比:
	2:1

	载重(kg) :
	1050
	速度(m/s) :
	2.0

	控制方式:
	并联
	层/站/门:
	36/35/35

	井道尺寸(mm) :
	2200(宽)*2200(深)
	轿厢尺寸(mm) :
	1600(宽)*1500(深)*2500(总高)

	开门方式:
	中分两扇门(1C)
	开门尺寸(mm) :
	900(宽)*2100(高)

	顶层高度(mm) :
	4800
	底坑深度(mm) :
	1800

	提升高度(m) :
	107.15
	是否贯通:
	否

	前门层显:
	-3、-2、-1、1、3-33
	后门层显:
	

	井道结构:
	砖混+圈梁
	对重位置:
	后置


	轿厢及厅外装潢
	

	轿壁材质:
	前壁材质：M016(发纹不锈钢)

侧壁材质：M016(发纹不锈钢)

后壁材质：两侧M016(发纹不锈钢)+中间M017(镜面不锈钢)

	轿门材质:
	M016(发纹不锈钢)

	吊顶型号:
	C027(发纹不锈钢+LED平板灯)

	吊顶厚度(mm):
	100

	地板型号:
	F-P037(PVC拼花)

	扶手型号:
	无

	扶手位置:
	无

	厅门及小门套材质:
	首层：M016(发纹不锈钢)  其余层：M016(发纹不锈钢)


	信号系统
	

	主操纵盘型号:
	COP-002前壁一体式

	操纵盘面板材质:
	发纹不锈钢

	操纵盘显示器:
	18.5寸真彩液晶屏

	召唤盒型号:
	SL02壁挂式

	召唤盒面板材质:
	喷砂不锈钢 

	召唤盒显示器:
	4.3寸黑底白字真彩LCD屏

	按钮类型:
	圆形微触盲文按钮

	外呼排列方式:
	单外呼

	非标要求及特殊说明:
	1、无线五方通话    2、质保期2年  3、司机操作  4、消防控制与控制联动   5、预留刷卡功能  6、预留轿厢视频线缆 7、预留甲方电源箱至控制柜线缆

	注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。


	基本参数
	

	电梯编号:
	L17（53#）
	型号/数量:
	LEX-Pass(有机房客梯)/1台

	曳引机类型:
	无齿轮永磁同步曳引机
	门保护:
	WECO红外线光幕

	主电源(V):
	380
	曳引比:
	2:1

	载重(kg) :
	1050
	速度(m/s) :
	2.0

	控制方式:
	单控
	层/站/门:
	36/36/36

	井道尺寸(mm) :
	2400(宽)*2200(深)
	轿厢尺寸(mm) :
	1600(宽)*1500(深)*2500(总高)

	开门方式:
	中分两扇门(1C)
	开门尺寸(mm) :
	900(宽)*2100(高)

	顶层高度(mm) :
	4800
	底坑深度(mm) :
	1800

	提升高度(m) :
	104.25
	是否贯通:
	否

	前门层显:
	-3、-2、-1、1-33
	后门层显:
	

	井道结构:
	砖混+圈梁
	对重位置:
	后置


	轿厢及厅外装潢
	

	轿壁材质:
	前壁材质：M016(发纹不锈钢)

侧壁材质：M016(发纹不锈钢)

后壁材质：两侧M016(发纹不锈钢)+中间M017(镜面不锈钢)

	轿门材质:
	M016(发纹不锈钢)

	吊顶型号:
	C027(发纹不锈钢+LED平板灯)

	吊顶厚度(mm):
	100

	地板型号:
	F-P037(PVC拼花)

	扶手型号:
	HR-012(发纹不锈钢圆扶手)

	扶手位置:
	后壁+两侧壁

	厅门及小门套材质:
	首层：M016(发纹不锈钢)  其余层：M016(发纹不锈钢)


	信号系统
	

	主操纵盘型号:
	COP-002前壁一体式

	操纵盘面板材质:
	发纹不锈钢

	操纵盘显示器:
	18.5寸真彩液晶屏

	召唤盒型号:
	SL02壁挂式

	召唤盒面板材质:
	喷砂不锈钢 

	召唤盒显示器:
	4.3寸黑底白字真彩LCD屏

	按钮类型:
	圆形微触盲文按钮

	外呼排列方式:
	单外呼

	非标要求及特殊说明:
	1、无线五方通话    2、质保期2年  3、司机操作  4、消防控制与控制联动   5、预留刷卡功能  6、预留轿厢视频线缆 7、预留甲方电源箱至控制柜线缆

	注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。


	基本参数
	

	电梯编号:
	L18（53#）
	型号/数量:
	LEX-Pass(有机房客梯)/1台

	曳引机类型:
	无齿轮永磁同步曳引机
	门保护:
	WECO红外线光幕

	主电源(V):
	380
	曳引比:
	2:1

	载重(kg) :
	1050
	速度(m/s) :
	2.0

	控制方式:
	单控
	层/站/门:
	36/36/36

	井道尺寸(mm) :
	2400(宽)*2200(深)
	轿厢尺寸(mm) :
	1600(宽)*1500(深)*2500(总高)

	开门方式:
	中分两扇门(1C)
	开门尺寸(mm) :
	900(宽)*2100(高)

	顶层高度(mm) :
	4800
	底坑深度(mm) :
	1800

	提升高度(m) :
	104.25
	是否贯通:
	否

	前门层显:
	-3、-2、-1、1-33
	后门层显:
	

	井道结构:
	砖混+圈梁
	对重位置:
	后置


	轿厢及厅外装潢
	

	轿壁材质:
	前壁材质：M016(发纹不锈钢)

侧壁材质：M016(发纹不锈钢)

后壁材质：两侧M016(发纹不锈钢)+中间M017(镜面不锈钢)

	轿门材质:
	M016(发纹不锈钢)

	吊顶型号:
	C027(发纹不锈钢+LED平板灯)

	吊顶厚度(mm):
	100

	地板型号:
	F-P037(PVC拼花)

	扶手型号:
	无

	扶手位置:
	无

	厅门及小门套材质:
	首层：M016(发纹不锈钢)  其余层：M016(发纹不锈钢)


	信号系统
	

	主操纵盘型号:
	COP-002前壁一体式

	操纵盘面板材质:
	发纹不锈钢

	操纵盘显示器:
	18.5寸真彩液晶屏

	召唤盒型号:
	SL02壁挂式

	召唤盒面板材质:
	喷砂不锈钢 

	召唤盒显示器:
	4.3寸黑底白字真彩LCD屏

	按钮类型:
	圆形微触盲文按钮

	外呼排列方式:
	单外呼

	非标要求及特殊说明:
	1、无线五方通话   2、质保期2年  3、司机操作  4、消防控制与控制联动   5、预留刷卡功能  6、预留轿厢视频线缆 7、预留甲方电源箱至控制柜线缆

	注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。


LEX系列乘客电梯（有机房）标准功能表
	安全保护
	　

	序号
	功能
	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	三相电相序检测
	8
	返平层功能
	15
	火警撤离功能

	2
	过压/欠压保护
	9
	五方通话
	16
	开门优先功能

	3
	设备短路保护
	10
	报警警铃
	17
	轿厢意外移动保护

	4
	主机过热保护
	11
	断电对讲、警铃功能
	18
	封星功能

	5
	光幕信号自诊断
	12
	断电应急照明
	19
	电动松闸

	6
	超载保护功能
	13
	飞车禁止功能
	
	

	7
	停车在非平层区提示功能
	14
	锁梯功能
	
	

	控制功能
	　

	序号
	功能
	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	全集选运行功能
	5
	开门时间设定功能
	9
	重复关门功能

	2
	泊梯基站可变换
	6
	关门按钮提前关门
	10
	换站停靠功能

	3
	空闲返回指定层站功能
	7
	门服务层设置
	11
	抱闸输出电压可设

	4
	服务层设置功能
	8
	门控制选择功能
	12
	抱闸电压电流监控

	信息交互/系统监控
	　

	序号
	功能
	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	网络更新广告
	6
	运行时间记录
	11
	轿顶状态面板

	2
	语音报站功能
	7
	故障数据记录
	12
	底坑状态面板

	3
	COP盲文单色按钮
	8
	电梯运行状态实时监控
	13
	云技术网络监控系统

	4
	网络信息显示
	9
	所有安全回路点检测
	14
	一键通远程协助系统

	5
	运行次数记录
	10
	机房状态面板
	
	

	调试、检修
	　

	序号
	调试、检修功能
	序号
	调试、检修功能
	序号
	功能

	1
	电机参数自学习
	5
	平层参数调整功能
	9
	智能参数转移

	2
	井道自学习功能
	6
	楼层位置智能校正
	10
	智能服务面板

	3
	紧急电动运行
	7
	快速验收功能
	
	

	4
	检修运行
	8
	测试运行
	
	

	舒适/便利/智能/节能
	　

	序号
	功能
	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	加速段截车响应
	7
	直接停靠
	13
	电梯运行速度显示

	2
	误指令的删除功能
	8
	开门再平层功能
	14
	电梯待机时门机节能功能

	3
	按钮粘连检查
	9
	提前开门功能
	15
	轿厢节能功能

	4
	曲线自动生成
	10
	暂停服务输出功能
	16
	锁梯层可变

	5
	防倒溜功能
	11
	轿厢RFID刷卡功能
	
	

	6
	满载直驶
	12
	电梯运行高度显示
	
	


附件3合同总价对应轿厢效果图

[image: image3.png]



轿厢装潢备选方案：每套7000元人民币，具体按项目实际选定为准。
[image: image2.jpg]LY20190215F =S HE i RN R RS == (20200316D1-1)

£ | |\

) #) 20200316
S| |
w i
Wl
Z2ZNB

L
bh e &
iy B Mgt AMALMGE, PEGEENER, HE
R I 1900%1450%2400 B8 REPEFEMZFEN, AUREASER
B BiEE . FEFHH

. Gk .
% St | setoss, o WM: AETHED

Ak mI: C030 FRRA: LEDEARLT, #MERIEEA TN

RBXIE=X Hbi: F-P046 #EPVC





廉政合作协议
甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙方：虏克电梯有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如

[image: image1.png]RERE

Standard Configuration

= R,
TEHRRRETR, AARSAE,




下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）电话：张先生：13903793259

（2）电话：齐先生：18137710188
（3）邮箱：314298756@qq.com
（4）直接和审计监察人员约定场所当面举报。
四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司        乙方： 虏克电梯有限公司
签署日期：2020.11                   签署日期：2020.11
29 / 57

