## Sheet1
大包间插座配电平面图改图纸变更预算
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 其中 主材费 | 合 价 （元） | 备注
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.规格:五芯 4.含电缆头制作安装 5.材质:铜 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 16 | 69.7 | 58.08 | 1115.2 | 郑三
2 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 73.56 | 3.26 | 2.72 | 3.26 | 郑三
3 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 16 | 59.51 | 49.59 | 952.16 | 施耐德
4 | 配电箱 | 1.名称:非消防配电总箱 -1AP1 2.型号:非标箱（明装） 600*800*200 3.含接线端子 4.安装方式:挂墙明装 距地1.6m 5.其他说明:满足规范和设计图纸要求 | 台 | 1 | 300 | 200 | 500 | 参考非消防配电总箱 -1AP1
合计（元） | [6 empty] | 2570.62