
设计变更联系单
项目名称：中浩德·山水文苑
	工程名称
	山水文苑
	图号
	建施

	事    由
	关于修改外墙饰面做法

	据公司要求，除15#楼（售楼部）外，所有单体主楼建筑立面施工图及立面控制手册中，外墙饰面图例“深咖色涂料”、”浅灰色真石漆”、”米黄色真石漆”，分别修改为“深咖色水包砂岩彩漆”、”浅灰色水包砂岩彩漆”、”米黄色水包砂岩彩漆”。



2021年4月30日
