## 汇总表
变更汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 二层餐厅区域及一层财务室改造变更 | 20957.1824
2 | 栾川售楼部一、二层卫生间洗手台改造变更 | 18030
合计（元） |  | 38987.1824

## 二层餐厅区域及一层财务室改造变更
二层餐厅区域及一层财务室改造变更
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 其中主材费 | 合 价（元） | 备注
增加插座（供窗帘盒）
1 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三极暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 4 | 59.51 | 49.59 | 238.04 | 原合同
2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:管内穿线 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 36.05 | 7.34 | 6.12 | 264.607 | 原合同
3 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 108.15 | 3.26 | 2.72 | 352.569 | 原合同
小计（元） | [6 empty] | 855.216
增加射灯
1 | 普通灯具 | 1.名称:可调节射灯S1 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 4 | 240 | 230 | 960 | 原合同
2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:管内穿线 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 4.64 | 4.84 | 4.4 | 22.4576 | 原合同
3 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 13.92 | 2.14 | 1.78 | 29.7888 | 原合同
小计（元） | [6 empty] | 1012.2464
增加窗帘盒
1 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.详见1DD.02节点D13 3.其它说明：详见相关设计、要求、规范及招标文件 | m | 11.46 | 72 | 26 | 825.12 | 原合同
小计（元） | [6 empty] | 825.12
原木饰面墙面改为硬包墙面
1 | 米色硬包 | 1.PU-01米色硬包 2.40*40*4mm镀锌方通+9mm阻燃板基层+米色硬包 3.详见2DE.02节点D10 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.02 | 530 | 380 | 13260.6 | 原合同
2 | 深色木饰面 | 1.WD-02深色木饰面（拆除） 2.木龙骨+9mm厚阻燃板基层+深色木饰面 3.节点详见墙身大样 4.木龙骨涂刷防火漆两遍 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 25.02 | 200 |  | 5004 | 原木饰面拆除
小计（元） | [6 empty] | 18264.6
合计（元） | [6 empty] | 20957.1824

## 栾川售楼部一、二层卫生间洗手台改造变更
栾川售楼部一、二层卫生间洗手台改造变更
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 其中主材费 | 合 价（元） | 备注
洗手台改造
1 | 洗手台 | 1.名称:定制台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 3106 | 3000 | 6212 | 参考合同
2 | 洗手台 | 1.名称:定制台盆 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 3 | 3106 | 3000 | 9318 | 参考合同
3 | 洗手台 | 1.名称:原台盆拆除 2.安装高度:距地0.45m 3.安装位置:一层 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求 | 个 | 5 | 500 |  | 2500 | 参考合同
小计（元） | [6 empty] | 18030