## 封-3 投标总价封面
| 地下风管变更 |  |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：地下风管变更 |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 3498.82
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 206.84
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 269.1 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 269.1 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 3767.92
6 | 增值税 |  |  |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 3767.92
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 3,767.92 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下风管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 3498.82
1 | 030702001001 | 风管 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求 7.与其他专业之间的避让、翻弯 8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m2 | 39.73 | 94.41 | 3750.91
2 | 030703001001 | 防火阀 | 1.名称:280度防火阀 2.规格:1000*800 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | -2 | 508.79 | -1017.58
3 | 030703001002 | 防火阀 | 1.名称:280度防火阀 2.规格:1000*400 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | -2 | 387.38 | -774.76
4 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按规范要求 7.与其他专业之间的避让、翻弯 8.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m2 | 12.32 | 125.02 | 1540.25
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 3498.82
合 计 | [7 empty] | 3498.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下风管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 206.84
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 206.84
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 地下风管变更 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 镀锌薄钢板 δ1.0 |  | m2 | 45.2127 | 46 | 2079.79
2 | 镀锌薄钢板 δ1.5 |  | m2 | 14.0202 | 66 | 925.33
3 | 280度防火阀 1000*800 |  | 个 | -2 | 412.37 | -824.74
4 | 280度防火阀 1000*400 |  | 个 | -2 | 290.96 | -581.92
合计 | [5 empty] | 1598.46