## 封-3 投标总价封面
| 27-28喷淋管变更 |  |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | -10796.71
1.1 | 变更后部分工程量 |  | 63529.53
1.2 | 原预算需调整部分工程量（未施工） |  | -74326.24
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -66.17
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | -86.09 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | -86.09 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | -10882.8
6 | 增值税 |  |  |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | -10882.8
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  | -10,882.80 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 变更后部分工程量 | [5 empty] | 63529.53
1 | 030901001015 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 110.5 | 130.05 | 14370.53
2 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 4.78 | 81.19 | 388.09
3 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN80 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 21.2 | 70.52 | 1495.02
本页小计 | [7 empty] | 16253.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN65 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 89.48 | 56.66 | 5069.94
5 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 117.81 | 50.38 | 5935.27
6 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 139.22 | 44.91 | 6252.37
本页小计 | [7 empty] | 17257.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 166.83 | 33.98 | 5668.88
8 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 605.7 | 27.41 | 16602.24
9 | 030901003002 | 水喷雾喷头 | 1.名称:水喷雾喷头 2.材质、型号、规格:DN32 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | 283 | 12.73 | 3602.59
10 | 030901003003 | 水喷雾喷头 | 1.名称:水喷雾喷头（侧喷）新增 2.材质、型号、规格:DN32 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | 92 | 45.05 | 4144.6
|  | 分部小计 | [5 empty] | 63529.53
|  | 原预算需调整部分工程量（未施工） | [5 empty] | -74326.24
本页小计 | [7 empty] | 30018.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901001014 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管（拆除） 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -110.5 | 126.19 | -13944
2 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管（拆除） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -4.78 | 78.4 | -374.75
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管（拆除） 2.规格: DN80 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -15.95 | 67.73 | -1080.29
本页小计 | [7 empty] | -15399.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管（拆除） 2.规格: DN65 3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -91.91 | 53.87 | -4951.19
5 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管（拆除） 2.规格: DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -309.65 | 50.38 | -15600.17
6 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管（拆除） 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -25.87 | 44.91 | -1161.82
本页小计 | [7 empty] | -21713.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管（拆除） 2.规格: DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -229.31 | 33.98 | -7791.95
8 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管（拆除） 2.规格: DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 5.管道防腐：按规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | -424.2 | 27.41 | -11627.32
9 | 030901003001 | 水喷雾喷头 | 1.名称:水喷雾喷头 2.材质、型号、规格:DN32 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | -395 | 45.05 | -17794.75
|  | 分部小计 | [5 empty] | -74326.24
措施项目
本页小计 | [7 empty] | -37214.02
合 计 | [7 empty] | -10796.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：27-28喷淋管变更 |  |  |  | 标段：60#公寓楼消防变更6.1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | -66.17
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | -66.17
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 27-28喷淋管变更 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 水喷雾喷头 公称直径32mm以内 |  | 个 | -306.03 | 32 | -9792.96
2 | 钢管 公称直径80mm以内 |  | m | 5.3288 | 36.18 | 192.79
3 | 钢管 公称直径65mm以内 |  | m | -2.4665 | 28.94 | -71.38
4 | 无缝钢管 公称直径150mm以内 |  | m | -111.605 | 81.94 | -9144.91
5 | 钢管 公称直径150mm以内 |  | m | 111.605 | 83 | 9263.22
6 | 镀锌钢管 公称直径50mm以内 |  | m | -192.7992 | 21.63 | -4170.25
7 | 镀锌钢管 公称直径40mm以内 |  | m | 113.9167 | 17.38 | 1979.87
8 | 镀锌钢管 公称直径32mm以内 |  | m | -62.7924 | 14.18 | -890.4
9 | 镀锌钢管 公称直径25mm以内 |  | m | 182.4075 | 10.99 | 2004.66
10 | 沟槽管件 公称直径80mm以内 |  | 套 | 1.7588 | 24.07 | 42.33
11 | 沟槽管件 公称直径65mm以内 |  | 套 | -0.61054 | 19.88 | -12.14
12 | 镀锌钢管接头管件 DN25 |  | 个 | 107.085 | 2.5 | 267.71
13 | 镀锌钢管接头管件 DN32 |  | 个 | -42.9238 | 3.72 | -159.68
14 | 镀锌钢管接头管件 DN40 |  | 个 | 97.5944 | 5.08 | 495.78
15 | 镀锌钢管接头管件 DN50 |  | 个 | -155.0067 | 5.51 | -854.09
16 | 沟槽直接头 (含胶圈) |  | 套 | -37.1974
17 | 沟槽直接头 (含胶圈) |  | 套 | 37.6675 | 16.75 | 630.93
合计 | [5 empty] | -10218.52