## 单位工程封面
建 设 工 程 预 算 书
建设单位：
|  | 工程名称： | 洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分）
建筑面积：
|  | 工程造价： | 4465258.77 元
施工单位：
| 编制单位： |  |  | 编制人：
| 审核单位： |  |  | 审核人：
编制时间：

## 单位工程取费表
单位工程费用汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | [1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7] |  | 3762254.80
1.1 | 其中：综合工日 | ZHGR |  | 2770.36
1.2 | 定额人工费 | GCRGF |  | 372898.00
1.3 | 定额材料费 | GCCLF |  | 51139.32
1.4 | 定额机械费 | GCJXF |  | 30724.27
1.5 | 定额管理费 | GCGLF |  | 71874.79
1.6 | 定额利润 | GCLR |  | 36945.11
1.7 | 调差： | [1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4] |  | 3198673.31
1.7.1 | 人工费差价 | ST_ZSTC_RG |  | -25195.78
1.7.2 | 材料费差价 | DECLC+WJJC+GCSBF |  | 3217044.64
1.7.3 | 机械费差价 | ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1 |  | 2938.90
1.7.4 | 管理费差价 | ST_ZSTC_GLF |  | 3885.55
2 | 措施项目费 | [2.2]+[2.3]+[2.4] |  | 277798.89
2.1 | 其中：综合工日 | CSZHGR |  | 1328.17
2.2 | 安全文明施工费 | GCAWF |  | 44109.51
2.3 | 单价类措施费 | [2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6] |  | 233689.38
2.3.1 | 定额人工费 | CSRGF |  | 145230.99
2.3.2 | 定额材料费 | CSCLF |  | 36407.46
2.3.3 | 定额机械费 | CSJXF |  | 0.00
2.3.4 | 定额管理费 | CSGLF |  | 37543.73
2.3.5 | 定额利润 | CSLR |  | 23652.12
2.3.6 | 调差： | [2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4] |  | -9144.92
2.3.6.1 | 人工费差价 | CS_ZSTC_RG |  | -14025.51
2.3.6.2 | 材料费差价 | CSCLC |  | 3042.00
2.3.6.3 | 机械费差价 | CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2 |  | 0.00
2.3.6.4 | 管理费差价 | CS_ZSTC_GLF |  | 1838.59
2.4 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1]+[2.4.2] |  | 0.00
2.4.1 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3] |  | 0.00
单位工程费用汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
2.4.1.1 | 夜间施工增加费 | GCQTCSF*0 | 25% | 0.00
2.4.1.2 | 二次搬运费 | GCQTCSF*0 | 50% | 0.00
2.4.1.3 | 冬雨季施工增加费 | GCQTCSF*0 | 25% | 0.00
2.4.2 | 其他(费率类) | 0 |  | 0.00
3 | 其他项目费 | [3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5] |  | 0.00
3.1 | 暂列金额 | 0 |  | 0.00
3.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 0.00
3.3 | 计日工 | [3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4] |  | 0.00
3.3.1 | 人工 | 0 |  | 0.00
3.3.2 | 材料 | 0 |  | 0.00
3.3.3 | 机械 | 0 |  | 0.00
3.3.4 | 管理费和利润 | [3.3.1] | 0 | 0.00
3.4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0.00
3.5 | 其他 | 0 |  | 0.00
4 | 规费 | [4.1]+[4.2]+[4.3] |  | 56513.99
4.1 | 定额规费 | GCGF |  | 56513.99
4.2 | 工程排污费 | 0 |  | 0.00
4.3 | 其他 | 0 |  | 0.00
5 | 不含税工程造价 | [1]+[2]+[3]+[4] |  | 4096567.68
6 | 增值税 | [5] | 9% | 368691.09
7 | 含税工程造价 | [5]+[6] |  | 4465258.77

## 单位工程实体子目预算书
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
|  | 泵房部分 |  |  |  | 59032.89
1 | 8-1-149 | 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径 200mm以内 | 10m | 3.2 | 949.68 | 3038.98
| 17050111 | 不锈钢管 公称直径 200mm以内 | m | 28.214 | 1038.05 | 29287.96
2 | 8-1-148 | 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径 150mm以内 | 10m | 0.7 | 677.75 | 474.43
| 17050111 | 不锈钢管 公称直径 150mm以内 | m | 6.172 | 564.6 | 3484.65
3 | 8-5-3 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内 | 100m | 0.39 | 1206.36 | 470.48
| 34110119 | 水 | t | 1.516 | 4.7 | 7.13
4 | 8-5-53 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径 200mm以内 | 100m | 0.39 | 731.9 | 285.44
| 34110119 | 水 | t | 17.059 | 4.7 | 80.18
5 | 8-1-146 | 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径 100mm以内 | 10m | 2 | 546.37 | 1092.74
| 17050111 | 不锈钢管 公称直径 100mm以内 | m | 17.916 | 346.02 | 6199.29
6 | 8-1-145 | 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径 80mm以内 | 10m | 1.2 | 374.22 | 449.06
| 17050111 | 不锈钢管 公称直径 80mm以内 | m | 10.75 | 314.16 | 3377.09
7 | 8-1-144 | 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径 65mm以内 | 10m | 0.4 | 343.73 | 137.49
| 17050111 | 不锈钢管 公称直径 65mm以内 | m | 3.662 | 314.16 | 1150.58
8 | 8-5-2 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径 100mm以内 | 100m | 0.36 | 951.62 | 342.58
| 34110119 | 水 | t | 0.354 | 4.7 | 1.66
9 | 8-5-52 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径 100mm以内 | 100m | 0.36 | 584.11 | 210.28
| 34110119 | 水 | t | 3.985 | 4.7 | 18.73
10 | 10-1-435换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 100mm以内[操作物高度≤10m] | 10m | 3.2 | 735.32 | 2353.02
| 17280101 | PSP管 公称直径 100mm以内 | m | 32.064 | 220.8 | 7079.73
| 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件 公称直径 100mm以内 | 个 | 13.28 | 474.34 | 6299.24
11 | 10-1-433换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 65mm以内[操作物高度≤10m] | 10m | 1.4 | 588.68 | 824.15
| 17280101 | PSP管 公称直径 65mm以内 | m | 14.028 | 129.91 | 1822.38
| 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件 公称直径 65mm以内 | 个 | 7.364 | 296.46 | 2183.13
12 | 10-11-144 | 管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内 | 100m | 0.32 | 158.02 | 50.57
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
13 | 10-11-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径 65mm以内 | 100m | 0.14 | 130.89 | 18.32
14 | 8-2-137 | 不锈钢三通 (氩弧焊) 公称直径 200*200mm以内 | 10个 | 0.1 | 4553.17 | 455.32
| 18050101 | 不锈钢三通 公称直径 200*200mm以内 | 个 | 1 | 2415.93 | 2415.93
15 | 8-2-137 | 不锈钢三通 (氩弧焊) 公称直径 200*100mm以内 | 10个 | 0.2 | 4553.17 | 910.63
| 18050101 | 不锈钢三通 公称直径 200*100mm以内 | 个 | 2 | 2415.93 | 4831.86
16 | 8-2-136 | 不锈钢三通(氩弧焊) 公称直径 150*100mm以内 | 10个 | 0.1 | 3257.91 | 325.79
| 18050101 | 不锈钢三通 公称直径 150*100mm以内 | 个 | 1 | 0 | 0.00
17 | 8-2-136 | 不锈钢三通 (氩弧焊) 公称直径 150*15mm以内 | 10个 | 0.1 | 3257.91 | 325.79
| 18050101 | 不锈钢三通 公称直径 150*15mm以内 | 个 | 1 | 1495.58 | 1495.58
18 | 8-2-134 | 不锈钢三通 (氩弧焊) 公称直径 100*80mm以内 | 10个 | 0.1 | 2171.07 | 217.11
| 18050101 | 不锈钢三通 公称直径 100*80mm以内 | 个 | 1 | 1576.11 | 1576.11
19 | 8-2-137 | 不锈钢异径管 (氩弧焊) 公称直径 200*100mm以内 | 10个 | 0.1 | 4553.17 | 455.32
| 18050101 | 不锈钢异径管 公称直径 200*100mm以内 | 个 | 1 | 1755.75 | 1755.75
20 | 8-2-137 | 不锈钢双法弯头 公称直径 200mm*90以内 | 10个 | 0.3 | 4553.17 | 1365.95
| 18050101 | 不锈钢双法弯头 公称直径 200mm以内 | 个 | 3 | 2128.32 | 6384.96
21 | 8-2-136 | 不锈钢双法弯头 (氩弧焊) 公称直径 150*90°mm以内 | 10个 | 0.4 | 3257.91 | 1303.16
| 18050101 | 不锈钢双法弯头 公称直径 150*90°mm以内 | 个 | 4 | 1553.1 | 6212.40
22 | 8-2-133 | 不锈钢双法弯头 (氩弧焊) 公称直径 80*90mm以内 | 10个 | 0.5 | 1595.67 | 797.84
| 18050101 | 不锈钢双法弯头 公称直径 80mm以内 | 个 | 5 | 1288.5 | 6442.50
23 | 8-2-132 | 不锈钢双法弯头 (氩弧焊) 公称直径 65*90°mm以内 | 10个 | 0.2 | 1373.53 | 274.71
| 18050101 | 不锈钢双法弯头 公称直径 65*90°mm以内 | 个 | 2 | 950.22 | 1900.44
24 | 8-4-136 | 低压法兰 不锈钢对焊法兰（氩弧焊） 公称直径 200mm以内 | 副 | 8 | 750.37 | 6002.96
| 20030111 | 不锈钢对焊法兰 公称直径 200mm以内 | 片 | 16 | 437.17 | 6994.72
25 | 8-4-135 | 低压法兰 不锈钢对焊法兰（氩弧焊） 公称直径 150mm以内 | 副 | 6 | 481.56 | 2889.36
| 20030111 | 不锈钢对焊法兰 公称直径 150mm以内 | 片 | 12 | 345.13 | 4141.56
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
26 | 8-4-133 | 低压法兰 不锈钢对焊法兰（氩弧焊） 公称直径 100mm以内 | 副 | 3 | 324.67 | 974.01
| 20030111 | 不锈钢对焊法兰 公称直径 100mm以内 | 片 | 6 | 172.57 | 1035.42
27 | 8-4-132 | 低压法兰 不锈钢对焊法兰（氩弧焊） 公称直径 80mm以内 | 副 | 5.5 | 235.34 | 1294.37
| 20030111 | 不锈钢对焊法兰 公称直径 80mm以内 | 片 | 11 | 138.05 | 1518.55
28 | 8-4-131 | 低压法兰 不锈钢对焊法兰（氩弧焊） 公称直径 65mm以内 | 副 | 2 | 195.17 | 390.34
| 20030111 | 不锈钢对焊法兰 公称直径 65mm以内 | 片 | 4 | 101.77 | 407.08
29 | 补-1换 | 不锈钢螺栓 | 套 | 42 | 120 | 5040
30 | 8-3-1 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 1 | 55.99 | 55.99
| 19000316 | 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.02 | 24.78 | 25.28
31 | 10-5-299 | 螺纹水表组成安装 公称直径 15mm以内 | 组 | 1 | 104.38 | 104.38
| 24010206 | 螺纹水表 公称直径 15mm以内 | 个 | 1 | 61.95 | 61.95
| 19030201 | 螺纹闸阀 公称直径 15mm以内 | 个 | 2.02 | 24.78 | 50.06
| 18210111 | 螺纹挠性接头 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.01 | 11.79 | 11.91
32 | 10-6-81 | 水龙头安装 公称直径 15mm | 10个 | 0.1 | 52.77 | 5.28
| 03070151 | 水嘴 公称直径 15mm | 个 | 1.01 | 52.2 | 52.72
33 | 8-7-1换 | 一般管架[不锈钢管、有色金属管、非金属管] | 100kg | 11.8227 | 1563.35 | 18483.02
| 01000101 | 型钢 综合 | kg | 1253.206 | 4.5 | 5639.43
34 | 12-1-15 | 动力工具除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 11.8227 | 56.84 | 672
35 | 12-3-41 | 聚氨酯漆 一般钢结构 底漆 两遍 | 100kg | 11.8227 | 102.02 | 1206.15
| 13010225 | 聚氨酯底漆 | kg | 13.714 | 31.42 | 430.90
36 | 12-3-45 | 聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍 | 100kg | 23.6454 | 42.67 | 1008.95
| 13010219 | 聚氨酯磁漆 | kg | 13.005 | 31.42 | 408.62
37 | 12-4-345换 | 橡塑板安装 管道 DN200mm以内[管道接头保温] | m3 | 0.53 | 1249.33 | 662.14
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 0.546 | 920.57 | 502.54
38 | 12-4-344换 | 橡塑板安装 管道 DN125mm以内[管道接头保温] | m3 | 0.47 | 1439.33 | 676.49
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 0.484 | 920.57 | 445.65
39 | 12-4-342换 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN80mm以下[管道接头保温] | m3 | 0.1 | 1362.66 | 136.27
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 15130196 | 橡塑管壳 | m3 | 0.103 | 1018.75 | 104.93
40 | 12-4-392换 | 铝箔 管道 安装[管道接头保温] | 10m2 | 6.538 | 414.6 | 2710.65
41 | 10-11-33换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 200mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 1 | 175.31 | 175.31
| 17070331 | 无缝钢管 D273×7 | m | 0.318 | 401.77 | 127.76
42 | 10-11-30换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 3 | 89.03 | 267.09
| 17010271 | 焊接钢管 DN150 | m | 0.954 | 184.07 | 175.60
43 | 10-11-28换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 1 | 48.97 | 48.97
| 17010251 | 焊接钢管 DN100 | m | 0.318 | 120.35 | 38.27
44 | 补-8换 | 配合费 | 项 | 5 | 10 | 50
|  | 2.电动保护装置 |  |  |  | 6303.83
45 | 8-3-43 | 电动阀门 公称直径 150mm以内 | 个 | 1 | 400.76 | 400.76
| 19000106 | 电动阀门 公称直径 150mm以内 | 个 | 1 | 5995.58 | 5995.58
46 | 8-2-137 | 钢制双法变径 (氩弧焊) 公称直径 200*150mm以内 | 10个 | 0.2 | 4553.17 | 910.63
| 18050101 | 钢制双法变径 公称直径 200*150mm以内 | 个 | 2 | 2415.93 | 4831.86
47 | 8-2-137 | 不锈钢波纹管 (氩弧焊) 公称直径 200mm以内 | 10个 | 0.1 | 4553.17 | 455.32
| 18050101 | 不锈钢波纹管 公称直径 200mm以内 | 个 | 1 | 2860 | 2860.00
48 | 8-2-136 | 不锈钢三通 (氩弧焊) 公称直径 150*25mm以内 | 10个 | 0.1 | 3257.91 | 325.79
| 18050101 | 不锈钢三通 公称直径 150*25mm以内 | 个 | 1 | 1507 | 1507.00
49 | 6-2-4 | 电子传感器 | 台 | 1 | 377.02 | 377.02
| 24690111 | 电子传感器 | 套 | 1 | 180 | 180.00
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 1 | 18.88 | 18.88
50 | 6-1-49 | 远传指示压力表 电远传 | 台(块) | 1 | 114.11 | 114.11
| 24690111 | 压力表 | 套 | 1 | 70 | 70.00
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 1 | 18.88 | 18.88
51 | 8-3-1 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 1 | 55.99 | 55.99
| 19000316 | 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.02 | 24.78 | 25.28
52 | 8-4-136 | 低压法兰 不锈钢对焊法兰（氩弧焊） 公称直径 200mm以内 | 副 | 1 | 750.37 | 750.37
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 20030111 | 不锈钢对焊法兰 公称直径 200mm以内 | 片 | 2 | 437.17 | 874.34
53 | 8-4-135 | 低压法兰 不锈钢对焊法兰（氩弧焊） 公称直径 150mm以内 | 副 | 2.5 | 481.56 | 1203.9
| 20030111 | 不锈钢对焊法兰 公称直径 150mm以内 | 片 | 5 | 345.13 | 1725.65
54 | 10-11-155 | 密封箱安装 半周长 1000mm以内 | 个 | 1 | 105.46 | 105.46
| 55090196 | 密封箱 半周长 1000mm以内 | 台 | 1 | 752.21 | 752.21
55 | 补-1换 | 不锈钢螺栓 | 套 | 6 | 120 | 720
56 | 4-2-77换 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 台 | 1 | 289.22 | 289.22
| Z | 配电箱 | 个 | 1 | 3398.23 | 3398.23
57 | 4-9-310 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数 ≤6芯 | 10m | 2 | 53.7 | 107.4
| 28270000 | 控制电缆 芯数 ≤6芯 | m | 20.3 | 21.5 | 436.45
58 | 4-9-320 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数 ≤6芯 | 个 | 2 | 77.6 | 155.2
59 | 4-12-128 | 砖、混凝土结构明配 外径 25mm | 10m | 2 | 166.33 | 332.66
| 29060143 | 刚性阻燃管 外径 25mm | m | 21.2 | 10.44 | 221.33
|  | 地下室部分 |  |  |  | 862673.46
60 | 10-1-437*1.4换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 200mm以内[保温层][操作物高度≤10m] | 10m | 4 | 1364.1 | 5456.4
| 17280101 | PSP管 公称直径 200mm以内 | m | 40.08 | 668.32 | 26786.27
| 18110090 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径 200mm以内 | 个 | 13.64 | 1055.75 | 14400.43
61 | 10-11-147 | 管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内 | 100m | 0.4 | 257.6 | 103.04
62 | 10-1-435换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 100mm以内[操作物高度≤10m] | 10m | 56.5 | 735.32 | 41545.58
| 17280101 | PSP管 公称直径 100mm以内 | m | 566.13 | 220.8 | 125001.50
| 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件 公称直径 100mm以内 | 个 | 234.475 | 474.34 | 111220.87
63 | 10-11-144 | 管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内 | 100m | 5.65 | 158.02 | 892.81
64 | 10-1-434换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 80mm以内[操作物高度≤10m] | 10m | 95.8 | 615.02 | 58918.92
| 17280101 | PSP管 公称直径 80mm以内 | m | 959.916 | 161.42 | 154949.64
| 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件 公称直径 80mm以内 | 个 | 443.554 | 373.45 | 165645.24
65 | 10-11-143 | 管道消毒、冲洗 公称直径 80mm以内 | 100m | 9.58 | 141.71 | 1357.58
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
66 | 10-1-433换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 65mm以内[操作物高度≤10m]2.5MPa | 10m | 25.5 | 588.68 | 15011.34
| 17280101 | PSP管（2.5MPa） 公称直径 65mm以内 | m | 255.51 | 230.35 | 58856.73
| 18110090 | PSP钢塑复合管管件(2.5MPa) 公称直径 65mm以内 | 个 | 134.13 | 384.98 | 51637.37
67 | 10-1-433换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 65mm以内[操作物高度≤10m]（1.6MPa） | 10m | 173.5 | 588.68 | 102135.98
| 17280101 | PSP管（1.6MPa） 公称直径 65mm以内 | m | 1738.47 | 129.91 | 225844.64
| 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件（1.6MPa） 公称直径 65mm以内 | 个 | 912.61 | 296.46 | 270552.36
68 | 10-11-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径 65mm以内 | 100m | 19.9 | 130.89 | 2604.71
69 | 10-1-432换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 50mm以内[操作物高度≤10m](2.5MPa) | 10m | 9.4 | 553.91 | 5206.75
| 17280101 | PSP管(2.5MPa) 公称直径 50mm以内 | m | 94.188 | 173.53 | 16344.44
| 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件(2.5MPa) 公称直径 50mm以内 | 个 | 62.134 | 290 | 18018.86
70 | 10-1-432换 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 50mm以内[操作物高度≤10m]（1.6MPa） | 10m | 27 | 553.91 | 14955.57
| 17280101 | PSP管（1.6MPa） 公称直径 50mm以内 | m | 270.54 | 97.12 | 26274.84
| 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件（1.6MPa） 公称直径 50mm以内 | 个 | 178.47 | 284.07 | 50697.97
71 | 10-11-141 | 管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内 | 100m | 3.64 | 108.89 | 396.36
72 | 10-1-348 | 室内PPR给水管（粘接） 公称外径 20mm以内 | 10m | 0.3 | 182.23 | 54.67
| 17250257 | PPR管 公称外径 20mm以内 | m | 3.048 | 3.2 | 9.75
| 18090530 | PPR粘接管件 公称外径 20mm以内 | 个 | 4.56 | 12.5 | 57.00
73 | 10-11-18*1.5换 | 成品管卡安装 公称直径 200mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 14 | 10.47 | 146.58
| 18250127 | 成品管卡 公称直径 200mm以内 | 套 | 14.7 | 5.5 | 80.85
74 | 10-11-16换 | 成品管卡安装 公称直径 100mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 189 | 6.29 | 1188.81
| 18250127 | 成品管卡 公称直径 100mm以内 | 套 | 198.45 | 2.85 | 565.58
75 | 10-11-15换 | 成品管卡安装 公称直径 80mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 386 | 4.66 | 1798.76
| 18250127 | 成品管卡 公称直径 80mm以内 | 套 | 405.3 | 2.7 | 1094.31
76 | 10-11-14换 | 成品管卡安装 公称直径 50mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 122 | 4.39 | 535.58
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 18250127 | 成品管卡 公称直径 50mm以内 | 套 | 128.1 | 1.35 | 172.94
77 | 10-5-340 | 倒流防止器组成安装（螺纹连接带水表） 公称直径 25mm | 组 | 1 | 373.06 | 373.06
| 19090216 | 倒流防止器 公称直径 25mm | 个 | 1 | 1327.43 | 1327.43
| 19000316 | 螺纹阀门 公称直径 50mm | 个 | 2.02 | 114.16 | 230.60
| 24010206 | 换热站远传水表 公称直径 25mm | 个 | 1 | 1831.95 | 1831.95
78 | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内 | 个 | 1 | 21.96 | 21.96
| 19000316 | 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.01 | 24.78 | 25.03
79 | 6-10-55 | 取源部件制作安装 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 98.91 | 9.89
| 24590101 | 压力表表弯 | 个 | 1 | 16.55 | 16.55
80 | 6-1-49 | 远传指示压力表 电远传 | 台(块) | 1 | 114.11 | 114.11
| 24690111 | 压力表 | 套 | 1 | 70 | 70.00
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 1 | 8.6 | 8.60
81 | 6-2-12 | 变送仪表 无线压力变送器 | 台 | 1 | 492.42 | 492.42
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 1 | 18.88 | 18.88
| 24690111 | 压力变送器 | 套 | 1 | 761.95 | 761.95
82 | 4-13-170 | 无线远传装置 半周长 ≤700mm | 个 | 1 | 133.08 | 133.08
| 29110205 | 无线远传装置 半周长 ≤700mm | 个 | 1 | 3398.23 | 3398.23
83 | 4-12-24 | 砖、混凝土结构明配 公称直径 ≤20DN | 10m | 0.35 | 197.91 | 69.27
| 17030103 | 刚性阻燃管 公称直径 ≤20DN | m | 3.605 | 1.77 | 6.38
84 | 4-13-38 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | 10m | 0.35 | 11.73 | 4.11
| 28030301 | 铜芯多股绝缘电线 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | m | 3.78 | 3.19 | 12.06
85 | 10-5-42换 | 蝶阀（D341X-16Q)安装 公称直径 100mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 11 | 159.08 | 1749.88
| 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) 公称直径 100mm以内 | 个 | 11 | 1119.47 | 12314.17
86 | 10-5-41换 | 蝶阀（D341X-16Q)安装 公称直径 80mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 16 | 119.12 | 1905.92
| 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) 公称直径 80mm以内 | 个 | 16 | 946.9 | 15150.40
87 | 10-5-40换 | 蝶阀（D342X-25Q)安装 公称直径 65mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 2 | 84.31 | 168.62
| 19000201 | 蝶阀（D341X-25Q) 公称直径 65mm以内 | 个 | 2 | 717.7 | 1435.40
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
88 | 10-5-40换 | 蝶阀（D341X-16Q)安装 公称直径 65mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 1 | 84.31 | 84.31
| 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) 公称直径 65mm以内 | 个 | 1 | 318.58 | 318.58
89 | 10-5-39换 | 蝶阀（D341X-16Q)安装 公称直径 50mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 1 | 68.52 | 68.52
| 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) 公称直径 50mm以内 | 个 | 1 | 268.14 | 268.14
90 | 10-5-2换 | 软密封阀门（Z15X-16Q）安装 公称直径 20mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 5 | 25.98 | 129.9
| 19000316 | 软密封阀门（Z15X-16Q） 公称直径 20mm以内 | 个 | 5.05 | 24.78 | 125.14
91 | 10-5-29换 | 自动排气阀安装 公称直径 20mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 5 | 31.15 | 155.75
| 22110111 | 自动排气阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 5 | 39.82 | 199.10
92 | 10-11-2换 | 管道支架制作 单件重量 10kg以内[操作物高度≤10m] | 100kg | 39.6331 | 1200.01 | 47560.12
| 01000101 | 型钢 综合 | kg | 4161.476 | 4.5 | 18726.64
93 | 10-11-7换 | 管道支架安装 单件重量 10kg以内[操作物高度≤10m] | 100kg | 39.6331 | 732.95 | 29049.08
94 | 12-1-15 | 动力工具除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 39.6331 | 56.84 | 2252.75
95 | 12-3-41 | 聚氨酯漆 一般钢结构 底漆 两遍 | 100kg | 39.6331 | 102.02 | 4043.37
| 13010225 | 聚氨酯底漆 | kg | 45.974 | 31.42 | 1444.52
96 | 12-3-45 | 聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍 | 100kg | 79.2662 | 42.67 | 3382.29
| 13010219 | 聚氨酯磁漆 | kg | 43.596 | 31.42 | 1369.80
97 | 12-4-345 | 橡塑板安装 管道 DN200mm以内 | m3 | 0.57 | 825.52 | 470.55
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 0.587 | 920.57 | 540.47
98 | 12-4-343 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下 | m3 | 4.31 | 737.28 | 3177.68
| 15130196 | 橡塑管壳 | m3 | 4.439 | 1018.75 | 4522.54
99 | 12-4-342 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN80mm以下 | m3 | 17.45 | 871.37 | 15205.41
| 15130196 | 橡塑管壳 | m3 | 17.974 | 1018.75 | 18310.50
100 | 12-4-341 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | m3 | 1.65 | 1201.25 | 1982.06
| 15130196 | 橡塑管壳 | m3 | 1.7 | 1018.75 | 1731.37
101 | 12-4-356 | 橡塑板安装阀门 DN125mm以下 | 10个 | 3 | 397.44 | 1192.32
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 0.33 | 920.57 | 303.79
102 | 12-4-355 | 橡塑板安装阀门 DN50mm以下 | 10个 | 0.1 | 182.84 | 18.28
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 0.003 | 920.57 | 2.76
103 | 12-4-362 | 橡塑板安装法兰 DN200mm以下 | 10个 | 2.728 | 438.44 | 1196.06
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 0.382 | 920.57 | 351.58
104 | 12-4-361 | 橡塑板安装法兰 DN125mm以下 | 10个 | 344.9538 | 387.73 | 133748.94
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 27.596 | 920.57 | 25404.33
105 | 12-4-360 | 橡塑板安装法兰 DN50mm以下 | 10个 | 48.1208 | 72.95 | 3510.41
| 15130197 | 橡塑板 | m3 | 0.962 | 920.57 | 885.97
106 | 12-4-392 | 铝箔 管道 安装 | 10m2 | 168.632 | 286.1 | 48245.62
107 | 8-7-106 | 刚性防水套管制作 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 391.22 | 391.22
| 17010166 | 焊接钢管 综合 公称直径200mm以内 | kg | 13.78 | 4.475 | 61.67
108 | 8-7-123 | 刚性防水套管安装 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 203.16 | 203.16
109 | 8-7-101 | 刚性防水套管制作 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | 155.23 | 155.23
| 17010166 | 焊接钢管 综合 公称直径50mm以内 | kg | 3.26 | 46.9 | 152.89
110 | 8-7-120 | 刚性防水套管安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | 127.03 | 127.03
111 | 10-11-33换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 200mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 1 | 175.31 | 175.31
| 17070331 | 无缝钢管 D273×7 | m | 0.318 | 401.77 | 127.76
112 | 10-11-29换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 21 | 69.13 | 1451.73
| 17010261 | 焊接钢管 DN125 | m | 6.678 | 144.43 | 964.50
113 | 10-11-30换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 15 | 89.03 | 1335.45
| 17010271 | 焊接钢管 DN150 | m | 4.77 | 184.07 | 878.01
114 | 10-11-28换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 65mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 160 | 48.97 | 7835.2
| 17010251 | 焊接钢管 DN100 | m | 50.88 | 120.35 | 6123.41
115 | 10-11-27换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内[操作物高度≤10m] | 个 | 6 | 36.17 | 217.02
| 17010241 | 焊接钢管 DN80 | m | 1.908 | 84.96 | 162.10
116 | 补-8换 | 配合费 | 项 | 205 | 10 | 2050
117 | 补-5换 | 远程监控装置系统安装 | 套 | 4 | 0 | 0
| Z | 远传监控装置系统 | 套 | 4 | 65100 | 260400.00
118 | 补-6换 | 二次加压设备 | 项 | 1 | 0 | 0
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| Z | 二次加压设备 | 个 | 1 | 1371750 | 1371750.00
119 | 补-7换 | 首次清洗及水检费 | 项 | 1 | 0 | 0
| Z | 首次清洗及水检费 | 项 | 1 | 4696 | 4696.00
120 | 4-17-86 | 二次供水调试 | 台 | 4 | 3156.12 | 12624.48
合 计： | [5 empty] | 644727.73

## 单位工程单价措施子目预算书
单位工程单价措施预 算表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | A17-Ha1 | 地下室等施工照明措施增加费 | 100m2 | 300 | 872.14 | 261642
2 | 4-20-Ha1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.049225 | 555.51 | 27.34
3 | 6-12-Ha1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.04341 | 555.51 | 24.11
4 | 8-9-Ha1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 1.917258 | 1111.01 | 2130.09
5 | 10-13-Ha1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 15.134678 | 555.51 | 8407.46
6 | 12-14-Ha1 | 刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.473393 | 777.7 | 368.16
7 | 12-14-Ha2 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 100工日 | 9.615836 | 1111.01 | 10683.29
合 计： | [5 empty] | 283282.45

## 单位工程人材机差价表
单位工程人材机价差表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
1 | 80010121 | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 2.1006 | 218.77 | 633 | 414.23 | 870.11
2 | 03011813 | 六角螺栓带螺母 M12×55 | 套 | 0.3200 | 1.5 | 1.8 | 0.30 | 0.10
3 | 03011897 | 六角螺栓带螺母 M22×90 | 套 | 0.3200 | 2.6 | 10.2 | 7.60 | 2.43
4 | 03012439 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 | 套 | 148.3200 | 2 | 2.8 | 0.80 | 118.66
5 | 03012443 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140 | 套 | 90.6400 | 2.2 | 3.2 | 1.00 | 90.64
6 | 03130929 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 220.5511 | 4.1 | 7 | 2.90 | 639.60
7 | 03130937 | 低碳钢焊条 J427 φ3.2 | kg | 37.4972 | 5.2 | 7 | 1.80 | 67.49
8 | 04010157 | 水泥 P.O 42.5 | kg | 179.8091 | 0.38 | 0.482 | 0.10 | 18.34
9 | 04030137 | 砂子 | kg | 196.1040 | 0.07 | 0.205 | 0.14 | 26.47
10 | 04030137 | 砂子 | kg | 27.9390 | 0.07 | 0.256 | 0.19 | 5.20
11 | 04050179 | 碎石 5～32 | m3 | 0.1821 | 76.59 | 163 | 86.41 | 15.73
12 | 13050153 | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | 5.0980 | 12.68 | 16.15 | 3.47 | 17.69
13 | 14030121 | 汽油 综合 | kg | 0.2775 | 7 | 8 | 1.00 | 0.28
14 | 14030126 | 汽油 | kg | 1.5400 | 7 | 8 | 1.00 | 1.54
15 | 14390141 | 乙炔气 | kg | 51.6829 | 8.82 | 36 | 27.18 | 1404.74
16 | 19010311 | 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 | 个 | 0.0400 | 18 | 28 | 10.00 | 0.40
17 | 34110103 | 电 | kw·h | 23619.3116 | 0.7 | 0.83 | 0.13 | 3070.51
18 | 34110119 | 水 | t | 0.0193 | 5.13 | 4.7 | -0.43 | -0.01
19 | 870113025 | 便携式电动泵压力校验仪 量程:-85kPa～1MPa | 台班 | 0.3360 | 38.82 | 38.85 | 0.03 | 0.01
20 | 870113029 | 多功能压力校验仪 量程:-0.1～70MPa | 台班 | 0.1420 | 199.7 | 199.73 | 0.03 | 0.00
21 | 870113055 | 标准压力发生器 量程:0～200kPa | 台班 | 0.0220 | 75.46 | 75.49 | 0.03 | 0.00
22 | 870113063 | 智能数字压力校验仪 量程:0～60kPa，精度:±0.02% | 台班 | 0.1420 | 21.06 | 21.09 | 0.03 | 0.00
23 | 870122009 | 转速表 量程:50～40000rpm，(多量程)，精度:显示值×(±0.05%)=±1位 | 台班 | 3.0280 | 15.66 | 15.7 | 0.04 | 0.12
24 | 870134001 | 电动综合校验台 综合校验 | 台班 | 0.1680 | 16.11 | 16.27 | 0.16 | 0.03
25 | 870199011 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz，内存4GB，硬盘1T，独立显卡 | 台班 | 0.1760 | 9.12 | 9.21 | 0.09 | 0.02
26 | 870613024 | 手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口 | 台班 | 14.4160 | 6.28 | 6.3 | 0.02 | 0.29
单位工程人材机价差表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
27 | 870622018 | 数字电桥 量程:20Hz～1MHz，8600点，精度:±0.05% | 台班 | 4.0360 | 58.64 | 58.66 | 0.02 | 0.08
28 | 870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ，1000V | 台班 | 6.0560 | 36.54 | 36.56 | 0.02 | 0.12
29 | 871640025 | 多功能校验仪 量程:-0.1～70MPa | 台班 | 0.5320 | 232.98 | 233.01 | 0.03 | 0.02
30 | 873112024 | 直流高压发生器 输出:电压:300kV，电流:5mA | 台班 | 4.0360 | 100.41 | 100.84 | 0.43 | 1.74
31 | 873112061 | 精密交直流稳压电源 量程:650V，20A，精度:±0.1% | 台班 | 0.1680 | 67.2 | 67.64 | 0.44 | 0.07
32 | 873136018 | 计时/计频器/校准器 量程:0～4.2GHz | 台班 | 8.0720 | 155.01 | 155.06 | 0.05 | 0.40
33 | 873150102 | 对讲机（一对） 最大通话距离:5km | 台班 | 0.3760 | 4.14 | 4.19 | 0.05 | 0.02
34 | 873152014 | 电缆测试仪 量程:10m～20km | 台班 | 2.0200 | 15.53 | 15.57 | 0.04 | 0.08
35 | 873174009 | 微机继电保护测试仪 模拟测试:1.6/1.0MB数据交换 | 台班 | 14.1320 | 194.83 | 194.9 | 0.07 | 0.99
36 | 873174013 | 铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽) | 台班 | 0.0480 | 30.56 | 30.62 | 0.06 | 0.00
37 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 0.2463 | 691.24 | 732.18 | 40.94 | 10.09
38 | 990304016 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 | 台班 | 0.5146 | 890.11 | 941.73 | 51.62 | 26.56
39 | 990401020 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 2.3849 | 446.68 | 493.03 | 46.35 | 110.54
40 | 990401030 | 载重汽车 装载质量(t) 8 | 台班 | 0.2463 | 524.22 | 575.32 | 51.10 | 12.59
41 | 990509020 | 单速电动葫芦 提升质量(t) 3 | 台班 | 1.3646 | 32.34 | 34.8 | 2.46 | 3.36
42 | 990718040 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 | 台班 | 3.3419 | 204.21 | 208.13 | 3.92 | 13.10
43 | 990726010 | 台式钻床 钻孔直径(mm) 16 | 台班 | 8.9174 | 4.1 | 4.61 | 0.51 | 4.55
44 | 990727010 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 | 台班 | 42.5450 | 6.58 | 7.1 | 0.52 | 22.12
45 | 990743010 | 等离子切割机 电流(A) 400 | 台班 | 1.3410 | 218.01 | 243.17 | 25.16 | 33.74
46 | 990747020 | 管子切断机 管径(mm) 150 | 台班 | 0.2072 | 32.18 | 33.85 | 1.67 | 0.35
47 | 990748010 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 | 台班 | 121.7408 | 20.71 | 22.45 | 1.74 | 211.83
48 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 | 台班 | 0.6604 | 32.75 | 36.52 | 3.77 | 2.49
49 | 990813010 | 试压泵 压力(MPa) 3 | 台班 | 1.7127 | 16.99 | 18.4 | 1.41 | 2.41
50 | 990813045 | 试压泵 压力(MPa) 60 | 台班 | 0.2740 | 23.6 | 25.85 | 2.25 | 0.62
51 | 990912010 | 氩弧焊机 电流(A) 500 | 台班 | 30.1553 | 90.86 | 100.05 | 9.19 | 277.13
52 | 990919030 | 电焊条烘干箱 容量(cm^3) 60×50×75 | 台班 | 0.9343 | 25.67 | 27.48 | 1.81 | 1.69
单位工程人材机价差表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
53 | 991003030 | 电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 1 | 台班 | 1.3410 | 49.05 | 54.29 | 5.24 | 7.03
54 | 991003050 | 电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 6 | 台班 | 0.1260 | 207.03 | 234.98 | 27.95 | 3.52
55 | 991204020 | 鼓风机 能力(m^3/min) 18 | 台班 | 0.8063 | 39.06 | 41.24 | 2.18 | 1.76
56 | Ha_J00001 | 吊装机械(综合1) | 台班 | 1.4305 | 903.87 | 948.55 | 44.68 | 63.91
57 | Ha_J00002 | 吊装机械(综合2) | 台班 | 8.9116 | 408.23 | 424.72 | 16.49 | 146.95
58 | Ha_J00003 | 电焊机械(综合1) | 台班 | 9.3273 | 63.26 | 71.61 | 8.35 | 77.88
59 | Ha_J00004 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 134.3642 | 73.93 | 84.36 | 10.43 | 1401.42
调差总计： | [7 empty] | 8789.55

## 单位工程未计价材表
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
1 | 01000101 | 型钢 综合 |  | kg | 5414.6817 | 4.5 | 24366.07
2 | 03070151 | 水嘴 | 公称直径 15mm | 个 | 1.0100 | 52.2 | 52.72
3 | 13010219 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 56.6014 | 31.42 | 1778.42
4 | 13010225 | 聚氨酯底漆 |  | kg | 59.6887 | 31.42 | 1875.42
5 | 15130196 | 橡塑管壳 |  | m3 | 24.2153 | 1018.75 | 24669.34
6 | 15130197 | 橡塑板 |  | m3 | 30.8907 | 920.57 | 28437.09
7 | 17010166 | 焊接钢管 综合 | 公称直径200mm以内 | kg | 13.7800 | 4.475 | 61.67
8 | 17010166 | 焊接钢管 综合 | 公称直径50mm以内 | kg | 3.2600 | 46.9 | 152.89
9 | 17010241 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 1.9080 | 84.96 | 162.10
10 | 17010251 | 焊接钢管 DN100 |  | m | 51.1980 | 120.35 | 6161.68
11 | 17010261 | 焊接钢管 DN125 |  | m | 6.6780 | 144.43 | 964.50
12 | 17010271 | 焊接钢管 DN150 |  | m | 5.7240 | 184.07 | 1053.62
13 | 17030103 | 刚性阻燃管 | 公称直径 ≤20DN | m | 3.6050 | 1.77 | 6.38
14 | 17050111 | 不锈钢管 | 公称直径 100mm以内 | m | 17.9160 | 346.02 | 6199.29
15 | 17050111 | 不锈钢管 | 公称直径 150mm以内 | m | 6.1719 | 564.6 | 3484.65
16 | 17050111 | 不锈钢管 | 公称直径 200mm以内 | m | 28.2144 | 1038.05 | 29287.96
17 | 17050111 | 不锈钢管 | 公称直径 65mm以内 | m | 3.6624 | 314.16 | 1150.58
18 | 17050111 | 不锈钢管 | 公称直径 80mm以内 | m | 10.7496 | 314.16 | 3377.09
19 | 17070331 | 无缝钢管 D273×7 |  | m | 0.6360 | 401.77 | 255.53
20 | 17250257 | PPR管 | 公称外径 20mm以内 | m | 3.0480 | 3.2 | 9.75
21 | 17280101 | PSP管 | 公称直径 65mm以内 | m | 14.0280 | 129.91 | 1822.38
22 | 17280101 | PSP管 | 公称直径 200mm以内 | m | 40.0800 | 668.32 | 26786.27
23 | 17280101 | PSP管 | 公称直径 100mm以内 | m | 598.1940 | 220.8 | 132081.24
24 | 17280101 | PSP管 | 公称直径 80mm以内 | m | 959.9160 | 161.42 | 154949.64
25 | 17280101 | PSP管（1.6MPa） | 公称直径 50mm以内 | m | 270.5400 | 97.12 | 26274.84
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
26 | 17280101 | PSP管（1.6MPa） | 公称直径 65mm以内 | m | 1738.4700 | 129.91 | 225844.64
27 | 17280101 | PSP管(2.5MPa) | 公称直径 50mm以内 | m | 94.1880 | 173.53 | 16344.44
28 | 17280101 | PSP管（2.5MPa） | 公称直径 65mm以内 | m | 255.5100 | 230.35 | 58856.73
29 | 18050101 | 不锈钢波纹管 | 公称直径 200mm以内 | 个 | 1.0000 | 2860 | 2860.00
30 | 18050101 | 不锈钢三通 | 公称直径 150*25mm以内 | 个 | 1.0000 | 1507 | 1507.00
31 | 18050101 | 不锈钢三通 | 公称直径 200*100mm以内 | 个 | 2.0000 | 2415.93 | 4831.86
32 | 18050101 | 不锈钢三通 | 公称直径 150*15mm以内 | 个 | 1.0000 | 1495.58 | 1495.58
33 | 18050101 | 不锈钢三通 | 公称直径 150*100mm以内 | 个 | 1.0000 | 0 | 0.00
34 | 18050101 | 不锈钢三通 | 公称直径 100*80mm以内 | 个 | 1.0000 | 1576.11 | 1576.11
35 | 18050101 | 不锈钢三通 | 公称直径 200*200mm以内 | 个 | 1.0000 | 2415.93 | 2415.93
36 | 18050101 | 不锈钢双法弯头 | 公称直径 150*90°mm以内 | 个 | 4.0000 | 1553.1 | 6212.40
37 | 18050101 | 不锈钢双法弯头 | 公称直径 200mm以内 | 个 | 3.0000 | 2128.32 | 6384.96
38 | 18050101 | 不锈钢双法弯头 | 公称直径 65*90°mm以内 | 个 | 2.0000 | 950.22 | 1900.44
39 | 18050101 | 不锈钢双法弯头 | 公称直径 80mm以内 | 个 | 5.0000 | 1288.5 | 6442.50
40 | 18050101 | 不锈钢异径管 | 公称直径 200*100mm以内 | 个 | 1.0000 | 1755.75 | 1755.75
41 | 18050101 | 钢制双法变径 | 公称直径 200*150mm以内 | 个 | 2.0000 | 2415.93 | 4831.86
42 | 18090530 | PPR粘接管件 | 公称外径 20mm以内 | 个 | 4.5600 | 12.5 | 57.00
43 | 18110090 | PSP钢塑复合管管件(2.5MPa) | 公称直径 65mm以内 | 个 | 134.1300 | 384.98 | 51637.37
44 | 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件 | 公称直径 80mm以内 | 个 | 443.5540 | 373.45 | 165645.24
45 | 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件 | 公称直径 65mm以内 | 个 | 7.3640 | 296.46 | 2183.13
46 | 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件 | 公称直径 100mm以内 | 个 | 247.7550 | 474.34 | 117520.11
47 | 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件（1.6MPa） | 公称直径 50mm以内 | 个 | 178.4700 | 284.07 | 50697.97
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
48 | 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件（1.6MPa） | 公称直径 65mm以内 | 个 | 912.6100 | 296.46 | 270552.36
49 | 18110090 | PSP钢塑复合管螺纹管件(2.5MPa) | 公称直径 50mm以内 | 个 | 62.1340 | 290 | 18018.86
50 | 18110090 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | 公称直径 200mm以内 | 个 | 13.6400 | 1055.75 | 14400.43
51 | 18210111 | 螺纹挠性接头 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.0100 | 11.79 | 11.91
52 | 18250127 | 成品管卡 | 公称直径 100mm以内 | 套 | 198.4500 | 2.85 | 565.58
53 | 18250127 | 成品管卡 | 公称直径 200mm以内 | 套 | 14.7000 | 5.5 | 80.85
54 | 18250127 | 成品管卡 | 公称直径 50mm以内 | 套 | 128.1000 | 1.35 | 172.94
55 | 18250127 | 成品管卡 | 公称直径 80mm以内 | 套 | 405.3000 | 2.7 | 1094.31
56 | 19000106 | 电动阀门 | 公称直径 150mm以内 | 个 | 1.0000 | 5995.58 | 5995.58
57 | 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) | 公称直径 100mm以内 | 个 | 11.0000 | 1119.47 | 12314.17
58 | 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) | 公称直径 80mm以内 | 个 | 16.0000 | 946.9 | 15150.40
59 | 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) | 公称直径 50mm以内 | 个 | 1.0000 | 268.14 | 268.14
60 | 19000201 | 蝶阀（D341X-16Q) | 公称直径 65mm以内 | 个 | 1.0000 | 318.58 | 318.58
61 | 19000201 | 蝶阀（D341X-25Q) | 公称直径 65mm以内 | 个 | 2.0000 | 717.7 | 1435.40
62 | 19000316 | 螺纹阀门 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 3.0500 | 24.78 | 75.58
63 | 19000316 | 螺纹阀门 | 公称直径 50mm | 个 | 2.0200 | 114.16 | 230.60
64 | 19000316 | 软密封阀门（Z15X-16Q） | 公称直径 20mm以内 | 个 | 5.0500 | 24.78 | 125.14
65 | 19030201 | 螺纹闸阀 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 2.0200 | 24.78 | 50.06
66 | 19090216 | 倒流防止器 | 公称直径 25mm | 个 | 1.0000 | 1327.43 | 1327.43
67 | 20030111 | 不锈钢对焊法兰 | 公称直径 100mm以内 | 片 | 6.0000 | 172.57 | 1035.42
68 | 20030111 | 不锈钢对焊法兰 | 公称直径 80mm以内 | 片 | 11.0000 | 138.05 | 1518.55
69 | 20030111 | 不锈钢对焊法兰 | 公称直径 65mm以内 | 片 | 4.0000 | 101.77 | 407.08
70 | 20030111 | 不锈钢对焊法兰 | 公称直径 200mm以内 | 片 | 18.0000 | 437.17 | 7869.06
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（地下室部分） | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
71 | 20030111 | 不锈钢对焊法兰 | 公称直径 150mm以内 | 片 | 17.0000 | 345.13 | 5867.21
72 | 22110111 | 自动排气阀 | 公称直径 20mm以内 | 个 | 5.0000 | 39.82 | 199.10
73 | 24010206 | 换热站远传水表 | 公称直径 25mm | 个 | 1.0000 | 1831.95 | 1831.95
74 | 24010206 | 螺纹水表 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.0000 | 61.95 | 61.95
75 | 24590101 | 压力表表弯 |  | 个 | 1.0000 | 16.55 | 16.55
76 | 24590126 | 仪表接头 |  | 套 | 1.0000 | 8.6 | 8.60
77 | 24590126 | 仪表接头 |  | 套 | 3.0000 | 18.88 | 56.64
78 | 24690111 | 电子传感器 |  | 套 | 1.0000 | 180 | 180.00
79 | 24690111 | 压力变送器 |  | 套 | 1.0000 | 761.95 | 761.95
80 | 24690111 | 压力表 |  | 套 | 2.0000 | 70 | 140.00
81 | 28030301 | 铜芯多股绝缘电线 | 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | m | 3.7800 | 3.19 | 12.06
82 | 28270000 | 控制电缆 | 芯数 ≤6芯 | m | 20.3000 | 21.5 | 436.45
83 | 29060143 | 刚性阻燃管 | 外径 25mm | m | 21.2000 | 10.44 | 221.33
84 | 29110205 | 无线远传装置 | 半周长 ≤700mm | 个 | 1.0000 | 3398.23 | 3398.23
85 | 34110119 | 水 |  | t | 22.9144 | 4.7 | 107.70
86 | 55090196 | 密封箱 | 半周长 1000mm以内 | 台 | 1.0000 | 752.21 | 752.21
87 | Z | 二次加压设备 |  | 个 | 1.0000 | 1371750 | 1371750.00
88 | Z | 配电箱 |  | 个 | 1.0000 | 3398.23 | 3398.23
89 | Z | 首次清洗及水检费 |  | 项 | 1.0000 | 4696 | 4696.00
90 | Z | 远传监控装置系统 |  | 套 | 4.0000 | 65100 | 260400.00
未计价材合计： | [6 empty] | 3213736.71