## 单位工程封面
建 设 工 程 预 算 书
建设单位：
|  | 工程名称： | 洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外）
建筑面积：
|  | 工程造价： | 411884.06 元
施工单位：
| 编制单位： |  |  | 编制人：
| 审核单位： |  |  | 审核人：
编制时间：

## 单位工程取费表
单位工程费用汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | [1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7] |  | 346500.96
1.1 | 其中：综合工日 | ZHGR |  | 554.57
1.2 | 定额人工费 | GCRGF |  | 55191.23
1.3 | 定额材料费 | GCCLF |  | 69061.93
1.4 | 定额机械费 | GCJXF |  | 9091.85
1.5 | 定额管理费 | GCGLF |  | 11624.08
1.6 | 定额利润 | GCLR |  | 7382.08
1.7 | 调差： | [1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4] |  | 194149.79
1.7.1 | 人工费差价 | ST_ZSTC_RG |  | 12875.16
1.7.2 | 材料费差价 | DECLC+WJJC+GCSBF |  | 179632.68
1.7.3 | 机械费差价 | ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1 |  | 1221.64
1.7.4 | 管理费差价 | ST_ZSTC_GLF |  | 420.31
2 | 措施项目费 | [2.2]+[2.3]+[2.4] |  | 21281.62
2.1 | 其中：综合工日 | CSZHGR |  | 25.36
2.2 | 安全文明施工费 | GCAWF |  | 11145.32
2.3 | 单价类措施费 | [2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6] |  | 6391.34
2.3.1 | 定额人工费 | CSRGF |  | 2288.88
2.3.2 | 定额材料费 | CSCLF |  | 186.27
2.3.3 | 定额机械费 | CSJXF |  | 2384.70
2.3.4 | 定额管理费 | CSGLF |  | 663.34
2.3.5 | 定额利润 | CSLR |  | 447.14
2.3.6 | 调差： | [2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4] |  | 421.01
2.3.6.1 | 人工费差价 | CS_ZSTC_RG |  | 193.19
2.3.6.2 | 材料费差价 | CSCLC |  | 0.00
2.3.6.3 | 机械费差价 | CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2 |  | 198.75
2.3.6.4 | 管理费差价 | CS_ZSTC_GLF |  | 29.07
2.4 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1]+[2.4.2] |  | 3744.96
2.4.1 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3] |  | 3744.96
单位工程费用汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
2.4.1.1 | 夜间施工增加费 | GCQTCSF | 25% | 936.24
2.4.1.2 | 二次搬运费 | GCQTCSF | 50% | 1872.48
2.4.1.3 | 冬雨季施工增加费 | GCQTCSF | 25% | 936.24
2.4.2 | 其他(费率类) | 0 |  | 0.00
3 | 其他项目费 | [3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5] |  | 0.00
3.1 | 暂列金额 | 0 |  | 0.00
3.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 0.00
3.3 | 计日工 | [3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4] |  | 0.00
3.3.1 | 人工 | 0 |  | 0.00
3.3.2 | 材料 | 0 |  | 0.00
3.3.3 | 机械 | 0 |  | 0.00
3.3.4 | 管理费和利润 | [3.3.1] | 0 | 0.00
3.4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0.00
3.5 | 其他 | 0 |  | 0.00
4 | 规费 | [4.1]+[4.2]+[4.3] |  | 10092.70
4.1 | 定额规费 | GCGF |  | 10092.70
4.2 | 工程排污费 | 0 |  | 0.00
4.3 | 其他 | 0 |  | 0.00
5 | 不含税工程造价 | [1]+[2]+[3]+[4] |  | 377875.28
6 | 增值税 | [5] | 9% | 34008.78
7 | 含税工程造价 | [5]+[6] |  | 411884.06

## 单位工程实体子目预算书
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
|  | 管线 |  |  |  | 3297.42
1 | 5-1-267 | 球墨铸铁管 安装（胶圈接口） 公称直径300mm以内 | 10m | 2.2 | 318.81 | 701.38
| 02050101 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 3.784 | 32.12 | 121.54
| 17110175 | 球墨管 公称直径300mm以内 | m | 22 | 296.46 | 6522.12
2 | D5-1-266 | 球墨铸铁管 安装（胶圈接口） 公称直径200mm以内 | 10m | 0.6 | 259.61 | 155.77
| 02050101 | 橡胶圈 200 | 个 | 1.032 | 18.63 | 19.23
| 17110175 | 球墨管 公称直径200mm以内 | m | 6 | 188.5 | 1131.00
3 | 5-1-162 | 碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 219×8 | 10m | 0.2 | 301.09 | 60.22
| 17010106 | 钢板卷管 管外径×壁厚(mm×mm以内) 219×8 | m | 2.078 | 261.06 | 542.48
4 | 5-1-113 | 钢管安装（电弧焊） 管外径×壁厚(mm×mm以内) 159×6 | 10m | 0.2 | 381.54 | 76.31
| 17010131 | 钢管 管外径×壁厚(mm×mm以内)159×6 | m | 2.018 | 184.07 | 371.45
5 | 5-1-113 | 钢管安装（电弧焊） 管外径×壁厚(mm×mm以内) 108×6 | 10m | 0.2 | 381.54 | 76.31
| 17010131 | 钢管 管外径×壁厚(mm×mm以内) 108×6 | m | 2.018 | 120.35 | 242.87
6 | C10-1-437*1.4 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 200mm以内 | 10m | 0.7 | 1215.87 | 851.11
| 17280101 | PSP管 公称直径 200mm以内 | m | 7.014 | 668.32 | 4687.60
| 18110090 | PSP复合管螺纹管件 公称直径 200mm以内 | 个 | 2.387 | 1055.75 | 2520.08
7 | C10-1-432 | 室内 钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 50mm以内 | 10m | 0.7 | 521.39 | 364.97
| 17280101 | PSP管 公称直径 50mm以内 | m | 7.014 | 97.12 | 681.20
| 18110090 | PSP复合管螺纹管件 公称直径 50mm以内 | 个 | 4.627 | 284.07 | 1314.39
8 | C10-1-431 | SP钢塑复合管（螺纹连接） 公称直径 40mm以内 | 10m | 0.4 | 482.48 | 192.99
| 17280101 | SP管 公称直径 40mm以内 | m | 4.008 | 40.27 | 161.40
| 18110090 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径 40mm以内 | 个 | 3.144 | 24.55 | 77.19
9 | 5-1-288 | PE管安装（黏接） 管外径25mm以内 | 10m | 0.3 | 189.6 | 56.88
| 17250261 | PE管 管外径25mm以内 | m | 3 | 3.72 | 11.16
10 | 5-1-875 | 管道消毒冲洗 公称直径300mm以内 | 100m | 0.22 | 649.73 | 142.94
11 | 5-1-835 | 管道液压试验 公称直径300mm以内 | 100m | 0.22 | 759.57 | 167.11
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
12 | 5-1-874 | 管道消毒冲洗 公称直径200mm以内 | 100m | 0.17 | 480.11 | 81.62
13 | 5-1-834 | 管道液压试验 公称直径200mm以内 | 100m | 0.1 | 630.96 | 63.1
14 | 5-1-873 | 管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 0.16 | 318.61 | 50.98
15 | 5-1-833 | 管道液压试验 公称直径100mm以内 | 100m | 0.05 | 410.89 | 20.54
16 | C12-1-26 | 喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁 | 10m2 | 0.305208 | 262.6 | 80.15
| 04030161 | 石英砂 综合 | m3 | 0.08 | 270 | 21.67
17 | C12-3-36 | 聚氨酯漆 管道 底漆 两遍 | 10m2 | 0.305208 | 195.48 | 59.66
| 13010225 | 聚氨酯底漆 | kg | 0.778 | 31.42 | 24.45
18 | C12-3-40 | 聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍 | 10m2 | 0.610416 | 97.77 | 59.68
| 13010219 | 聚氨酯磁漆 | kg | 0.934 | 31.42 | 29.34
19 | C12-3-349 | H8701防腐涂料 管道 底漆 两遍 | 10m2 | 0.292648 | 79.92 | 23.39
| 13030109 | H8701涂料 | kg | 0.708 | 15.64 | 11.08
| 14350107 | H8701涂料稀释剂 | kg | 0.351 | 15.64 | 5.49
20 | C12-3-351 | H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 | 10m2 | 0.292648 | 42.07 | 12.31
| 13030109 | H8701涂料 | kg | 0.702 | 15.64 | 10.98
| 14350107 | H8701涂料稀释剂 | kg | 0.351 | 15.64 | 5.49
|  | J1 |  |  |  | 10699.68
21 | 5-1-591 | 新旧管连接 铸铁管（膨胀水泥接口） 公称直径300mm以内 | 处 | 1 | 3305.04 | 3305.04
| 18010501 | 三法三通 公称直径300*300mm以内 | 个 | 1 | 1783.19 | 1783.19
| 18011101 | 法承 公称直径300mm以内 | 个 | 2 | 425.66 | 851.32
| 19000201 | 法兰阀门 公称直径300mm以内 | 个 | 1 | 3130.97 | 3130.97
| 29060271 | 法插 公称直径300mm以内 | 个 | 1 | 494.69 | 494.69
22 | 5-2-625 | 阀门水压试验 公称直径300mm以内 | 个 | 1 | 177.41 | 177.41
23 | 5-3-6 | 立式闸阀井 井内径1.60m 井室深2.00m 井深2.30m(预拌混凝土 C25) | 座 | 1 | 4801.64 | 4801.64
24 | 补-1换 | 水泥井圈（2.0米） | 套 | 1 | 1600 | 1600
25 | 5-1-972 | 管道支墩（挡墩） 每处(1m3内)(预拌混凝土 C15) | 10m3 | 0.098 | 4791.58 | 469.57
|  | J2 |  |  |  | 7588.88
26 | 5-1-590 | 新旧管连接 铸铁管（膨胀水泥接口） 公称直径200mm以内 | 处 | 1 | 1967.61 | 1967.61
| 18010501 | 三法三通 公称直径200*200mm以内 | 个 | 1 | 569.47 | 569.47
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 18011101 | 法承 公称直径200mm以内 | 个 | 2 | 235.84 | 471.68
| 19000201 | 法兰阀门 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 1529.2 | 1529.20
| 29060271 | 法插 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 258.85 | 258.85
27 | 5-2-624 | 阀门水压试验 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 144.61 | 144.61
28 | 5-3-5 | 立式闸阀井 井内径1.40m 井室深2.00m 井深2.25m(预拌混凝土 C25) | 座 | 1 | 3467.1 | 3467.1
29 | 补-2换 | 水泥井圈（1.8米） | 套 | 1 | 1400 | 1400
30 | 5-1-972 | 管道支墩（挡墩） 每处(1m3内)(预拌混凝土 C15) | 10m3 | 0.055 | 4791.58 | 263.54
|  | 表1、2、3、4、5 |  |  |  | 66680.43
31 | 5-2-19 | 法承 胶圈接口 公称直径300mm以内 | 个 | 1 | 223.26 | 223.26
| 02050101 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 2.06 | 32.12 | 66.17
| 18010101 | 法承 公称直径300mm以内 | 个 | 1 | 425.66 | 425.66
32 | 5-2-373 | 钢制三通安装（电弧焊）300×300 | 个 | 1 | 387.93 | 387.93
| 18000125 | 钢制三通 300×300 | 个 | 1 | 1783.19 | 1783.19
33 | 5-2-373 | 钢制三通安装（电弧焊）300×150 | 个 | 1 | 387.93 | 387.93
| 18000125 | 钢制三通 300×150 | 个 | 1 | 1127.43 | 1127.43
34 | 5-2-373 | 钢制三通安装（电弧焊）300×100 | 个 | 2 | 387.93 | 775.86
| 18000125 | 钢制三通 300×100 | 个 | 2 | 1081.42 | 2162.84
35 | 5-2-294 | 钢制双法异径管 安装（电弧焊）300×200 | 个 | 2 | 249.56 | 499.12
| 18010601 | 钢制双法异径管 300×200 | 个 | 2 | 425.66 | 851.32
36 | 5-2-288 | 钢制弯头 安装（电弧焊）200×90° | 个 | 1 | 153.03 | 153.03
| 18010601 | 钢制弯头 200×90° | 个 | 1 | 393.45 | 393.45
37 | 5-1-973 | 管道支墩（挡墩） 每处(3m3内)(预拌混凝土 C15) | 10m3 | 0.466 | 3956.48 | 1843.72
38 | 5-2-18 | 法插 胶圈接口 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 171.11 | 171.11
| 02050101 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 2.06 | 18.58 | 38.27
| 18010101 | 法插 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 258.85 | 258.85
39 | 5-2-635 | 平焊法兰 公称直径100mm以内 | 副 | 2 | 97.75 | 195.5
| 20010201 | 平焊法兰 公称直径100mm以内 | 片 | 4 | 36.64 | 146.56
40 | 5-2-706换 | 超声波远传水表安装 公称直径150mm以内（接公寓生活给水） | 组 | 1 | 2835.38 | 2835.38
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内 | 片 | 4 | 78.71 | 314.84
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 19030101 | 法兰闸阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 1529.2 | 1529.20
| 19030101 | 防盗阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 2463.72 | 2463.72
| 19090101 | 倒流防止器 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 9238.94 | 9238.94
| 24010101 | 超声波远传水表 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 5469.03 | 5469.03
| 19410111 | 伸缩式过滤器 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 2062.83 | 2062.83
41 | 5-2-705换 | 超声波远传水表安装 公称直径100mm以内（接商业给水） | 组 | 1 | 1642.11 | 1642.11
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内 | 片 | 4 | 56.02 | 224.08
| 19030101 | 法兰闸阀 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 1043.36 | 1043.36
| 19090101 | 倒流防止器 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 5840.71 | 5840.71
| 24010101 | 超声波远传水表 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 4734.51 | 4734.51
| 19410111 | 伸缩式过滤器 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 1161.17 | 1161.17
| 18210155 | 防盗闸阀 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 1559.29 | 1559.29
42 | 5-2-704换 | 超声波远传水表安装 公称直径40mm以内（接绿化和幼儿园给水） | 组 | 2 | 1081.4 | 2162.8
| 20010327 | 变径法兰 公称直径100*50mm以内 | 片 | 8 | 61.06 | 488.48
| 19030101 | 法兰闸阀 公称直径100mm以内 | 个 | 2 | 614.16 | 1228.32
| 19090101 | 防盗阀 公称直径100mm以内 | 个 | 2 | 1061.95 | 2123.90
| 24010101 | 超声波远传水表 公称直径40mm以内 | 个 | 2 | 1424.78 | 2849.56
| 19410111 | 过滤器 公称直径40mm以内 | 个 | 2 | 75.22 | 150.44
43 | 5-2-706换 | 法兰水表安装 公称直径150mm以内（接消防给水） | 组 | 1 | 2835.38 | 2835.38
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内 | 片 | 4 | 78.71 | 314.84
| 19030101 | 法兰闸阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 1529.2 | 1529.20
| 19030101 | 防盗阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 2463.72 | 2463.72
| 19090101 | 倒流防止器 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 9238.94 | 9238.94
| 24010101 | 法兰水表 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 1902.65 | 1902.65
| 19410111 | 伸缩式过滤器 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 2062.83 | 2062.83
44 | C10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内 | 个 | 4 | 21.96 | 87.84
| 19000316 | 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 4.04 | 24.78 | 100.11
45 | C6-1-49 | 远传指示压力表 电远传 | 台(块) | 4 | 114.11 | 456.44
| 24690111 | 压力表 | 套 | 4 | 70 | 280.00
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 4 | 8.6 | 34.40
46 | C6-10-55 | 取源部件制作安装 压力表弯安装 | 10个 | 0.4 | 98.91 | 39.56
| 24590101 | 压力表表弯 | 个 | 4 | 16 | 64.00
47 | C6-2-12 | 变送仪表 无线压力变送器 | 台 | 4 | 492.42 | 1969.68
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 4 | 8.6 | 34.40
| 24690111 | 压力变送器 | 套 | 4 | 761.95 | 3047.80
48 | C4-13-170 | 无线远传装置 半周长 ≤700mm | 个 | 4 | 133.08 | 532.32
| 29110205 | 无线远传装置 半周长 ≤700mm | 个 | 4 | 3398.23 | 13592.92
49 | C4-12-24 | 砖、混凝土结构明配 公称直径 ≤20DN | 10m | 1.4 | 197.91 | 277.07
| 17030103 | 镀锌钢管 公称直径 ≤20DN | m | 14.42 | 2 | 28.84
50 | C4-13-38 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | 10m | 1.4 | 11.73 | 16.42
| 28030301 | 铜芯多股绝缘电线 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | m | 15.12 | 3.19 | 48.23
51 | 5-3-34 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 3.6X0.90X1.80(预拌混凝土 C25) | 座 | 2 | 7782.54 | 15565.08
52 | 5-3-34 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 3.20X0.90X1.80(预拌混凝土 C25) | 座 | 1 | 7782.54 | 7782.54
53 | 5-3-32 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.60X0.90X1.60(预拌混凝土 C25) | 座 | 2 | 5991.75 | 11983.5
54 | 补-1换 | 长条 | 项 | 40 | 324 | 12960
|  | 表6、表7 |  |  |  | 36520.68
55 | 5-2-18 | 法承 胶圈接口 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 171.11 | 171.11
| 02050101 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 2.06 | 18.58 | 38.27
| 18010101 | 法承 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 235.84 | 235.84
56 | 5-2-370 | 钢制三通安装（电弧焊）200×100 | 个 | 2 | 318.97 | 637.94
| 18000125 | 钢制三通 200×100 | 个 | 2 | 494.69 | 989.38
57 | 5-2-370 | 钢制三通安装（电弧焊）200×200 | 个 | 1 | 318.97 | 318.97
| 18000125 | 钢制三通 200×200 | 个 | 1 | 536.11 | 536.11
58 | 5-2-288 | 钢制弯头 安装（电弧焊）200×90° | 个 | 1 | 153.03 | 153.03
| 18010601 | 钢制弯头 200×90° | 个 | 1 | 393.45 | 393.45
59 | 5-2-437 | PE弯头（粘接） 管外径63*90°mm以内 | 个 | 1 | 34.84 | 34.84
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 18090101 | PE弯头 管外径63*90°mm以内 | 个 | 1 | 5.65 | 5.65
60 | 5-2-437 | PE弯头（粘接） 管外径20*90°mm以内 | 个 | 1 | 34.84 | 34.84
| 18090101 | PE弯头 管外径20*90°mm以内 | 个 | 1 | 0.5 | 0.50
61 | 5-2-635 | PE变径法兰 公称直径100*50mm以内 | 副 | 1 | 97.75 | 97.75
| 20010201 | PE变径法兰 公称直径100*50mm以内 | 片 | 2 | 77.31 | 154.62
62 | 5-2-581 | 法兰阀门安装 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | 31 | 31
| 19000201 | 法兰阀门 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | 114.16 | 114.16
63 | 5-2-621 | 阀门水压试验 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | 86.56 | 86.56
64 | 5-2-437 | 外牙直接（粘接） 管外径63mm以内 | 个 | 3 | 34.84 | 104.52
| 18090101 | 外牙直接 管外径63mm以内 | 个 | 3 | 43 | 129.00
65 | 5-2-437 | 活接（粘接） 管外径110mm以内 | 个 | 1 | 34.84 | 34.84
| 18090101 | 活接 管外径110mm以内 | 个 | 1 | 40.77 | 40.77
66 | 5-2-706换 | 超声波远传水表安装（带旁通管及止回阀） 公称直径100mm以内（接住宅管道） | 组 | 1 | 2835.38 | 2835.38
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内 | 片 | 4 | 78.71 | 314.84
| 19030101 | 法兰闸阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 1529.2 | 1529.20
| 19030101 | 防盗闸阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 2463.72 | 2463.72
| 19090101 | 倒流防止器 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 5840.71 | 5840.71
| 24010101 | 超声波远传水表 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 4734.51 | 4734.51
| 19410111 | 伸缩式过滤器 公称直径100mm以内 | 个 | 1 | 1161.17 | 1161.17
67 | C10-5-288 | 普通水表安装（螺纹连接） 公称直径 20mm以内 | 个 | 1 | 37.7 | 37.7
| 24010206 | 螺纹水表 公称直径 20mm以内 | 个 | 1 | 68.14 | 68.14
68 | C10-5-2 | 带锁铜闸阀安装 公称直径 20mm以内 | 个 | 2 | 24.69 | 49.38
| 19000316 | 带锁铜闸阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 2.02 | 30.97 | 62.56
69 | 5-2-706换 | 法兰水表安装 公称直径150mm以内（接消防给水） | 组 | 1 | 2835.38 | 2835.38
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径200mm以内 | 片 | 4 | 78.71 | 314.84
| 19030101 | 法兰闸阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 1529.2 | 1529.20
| 19030101 | 防盗阀 公称直径200mm以内 | 个 | 1 | 2463.72 | 2463.72
| 19090101 | 倒流防止器 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 9238.94 | 9238.94
| 24010101 | 法兰水表 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 1902.65 | 1902.65
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
| 19410111 | 伸缩式过滤器 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 2062.83 | 2062.83
70 | C10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内 | 个 | 1 | 21.96 | 21.96
| 19000316 | 螺纹阀门 公称直径 15mm以内 | 个 | 1.01 | 24.78 | 25.03
71 | C6-1-49 | 远传指示压力表 电远传 | 台(块) | 1 | 114.11 | 114.11
| 24690111 | 压力表 | 套 | 1 | 70 | 70.00
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 1 | 8.6 | 8.60
72 | C6-10-55 | 取源部件制作安装 压力表弯安装 | 10个 | 0.1 | 98.91 | 9.89
| 24590101 | 压力表表弯 | 个 | 1 | 16 | 16.00
73 | C6-2-12 | 变送仪表 无线压力变送器 | 台 | 1 | 492.42 | 492.42
| 24590126 | 仪表接头 | 套 | 1 | 8.6 | 8.60
| 24690111 | 压力变送器 | 套 | 1 | 761.95 | 761.95
74 | C4-13-170 | 无线远传装置 半周长 ≤700mm | 个 | 1 | 133.08 | 133.08
| 29110205 | 无线远传装置 半周长 ≤700mm | 个 | 1 | 3398.23 | 3398.23
75 | C4-12-24 | 砖、混凝土结构明配 公称直径 ≤20DN | 10m | 0.35 | 197.91 | 69.27
| 17030103 | 镀锌钢管 公称直径 ≤20DN | m | 3.605 | 2 | 7.21
76 | C4-13-38 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | 10m | 0.35 | 11.73 | 4.11
| 28030301 | 铜芯多股绝缘电线 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | m | 3.78 | 3.19 | 12.06
77 | 5-3-34 | 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 3.6X0.90X1.80(预拌混凝土 C25) | 座 | 2 | 7782.54 | 15565.08
78 | 补-1换 | 长条 | 项 | 22 | 324 | 7128
79 | 5-1-972 | 管道支墩（挡墩） 每处(1m3内)(预拌混凝土 C15) | 10m3 | 0.239 | 4791.58 | 1145.19
80 | 5-3-2 | 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m(预拌混凝土 C25) | 座 | 1 | 2636.22 | 2636.22
81 | 补-3换 | 水泥井圈（1.6米） | 项 | 1 | 1200 | 1200
|  | 土方部分 |  |  |  | 58517.4
82 | 1-1-13换 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内[人工辅助5%部分] | 100m3 | 0.0407199 | 13272.38 | 540.45
83 | 1-1-212 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土 | 1000m3 | 0.07736781 | 3966.16 | 306.85
84 | 1-1-23 | 人工挖基坑土方 三类土深度4m以内 | 100m3 | 0.540135 | 10761.13 | 5812.46
85 | 1-1-22 | 人工挖基坑土方 三类土深度2m以内 | 100m3 | 2.08115064 | 9471.71 | 19712.06
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
86 | 1-1-351 | 机械原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 1.200268 | 179.16 | 215.04
87 | 1-1-64 | 人工填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 2.094916397 | 5395.24 | 11302.58
88 | 1-1-353 | 机械填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.5028 | 2339.13 | 1176.11
89 | 2-3-61+2-3-62*25 | 水泥混凝土路面 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深30cm | 100m | 0.18 | 4638.67 | 834.96
90 | 10-1-1+10-1-2*3 | 拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚13cm | 100m2 | 0.2025 | 1200.61 | 243.12
91 | 10-1-3 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 | 100m2 | 0.2025 | 2114.23 | 428.13
92 | 10-1-3+10-1-4*15换 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚30cm[拆除石灰土] | 100m2 | 0.2025 | 2959.54 | 599.31
93 | 1-1-46换 | 人工装汽车土方[垃圾运输] | 100m3 | 1.014158603 | 2799.08 | 2838.71
94 | 1-1-44+1-1-45*14换 | 机动翻斗车运土 运距3000m[垃圾运输] | 100m3 | 1.014158603 | 8576.88 | 8698.32
95 | 补-2换 | 垃圾处理费 | m3 | 101.41586032 | 8 | 811.33
96 | 补-6换 | 管线位置标志 | 项 | 2 | 120 | 240
合 计： | [5 empty] | 176419.52

## 单位工程单价措施子目预算书
单位工程单价措施预 算表
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 5-4-57 | 钢管井字架井深(4m以内) | 座 | 1 | 346.02 | 346.02
2 | 5-4-57 | 钢管井字架井深(4m以内) | 座 | 1 | 346.02 | 346.02
3 | 5-4-56 | 钢管井字架井深(2m以内) | 座 | 5 | 179.37 | 896.85
4 | 5-4-56 | 钢管井字架井深(2m以内) | 座 | 2 | 179.37 | 358.74
5 | 5-4-56 | 钢管井字架井深(2m以内) | 座 | 1 | 179.37 | 179.37
6 | A17-129 | 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1 | 4757.97 | 4757.97
合 计： | [5 empty] | 6884.97

## 单位工程人材机差价表
单位工程人材机价差表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
1 | 80050246 | 预拌混合砂浆 M10 | m3 | 15.0660 | 220 | 633 | 413.00 | 6222.26
2 | 80210553 | 预拌混凝土 C10 | m3 | 11.0870 | 200 | 510 | 310.00 | 3436.97
3 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 8.6658 | 200 | 518 | 318.00 | 2755.72
4 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 23.8570 | 260 | 542 | 282.00 | 6727.67
5 | 03011853 | 六角螺栓带螺母 M16×80 | 套 | 1.6000 | 0.84 | 2.8 | 1.96 | 3.14
6 | 03011913 | 六角螺栓带螺母 M27×95 | 套 | 4.8000 | 3.52 | 10.5 | 6.98 | 33.50
7 | 03011921 | 六角螺栓带螺母 M27×120 | 套 | 6.4000 | 3.4 | 10.2 | 6.80 | 43.52
8 | 03012439 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 | 套 | 148.3200 | 2 | 2.8 | 0.80 | 118.66
9 | 03012447 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100 | 套 | 519.1200 | 3 | 4.2 | 1.20 | 622.94
10 | 03130913 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 34.0344 | 5.2 | 7 | 1.80 | 61.26
11 | 03130929 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 89.5101 | 4.1 | 7 | 2.90 | 259.58
12 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 31.0720 | 477.5 | 512 | 34.50 | 1071.98
13 | 14390141 | 乙炔气 | kg | 13.2775 | 8.82 | 36 | 27.18 | 360.88
14 | 17010251 | 焊接钢管 DN100 | m | 4.5000 | 37.29 | 120.35 | 83.06 | 373.77
15 | 19010311 | 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 | 个 | 0.4000 | 18 | 28 | 10.00 | 4.00
16 | 19010311 | 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 | 个 | 0.2000 | 18 | 24.25 | 6.25 | 1.25
17 | 33010224 | 塑钢爬梯 | kg | 114.5310 | 6.29 | 20 | 13.71 | 1570.22
18 | 34110103 | 电 | kw·h | 33.0078 | 0.7 | 0.83 | 0.13 | 4.29
19 | 36010139 | 球墨表井盖 1100*900 | 套 | 1.0000 | 538 | 960 | 422.00 | 422.00
20 | 36010139 | 球墨井盖 700*700 | 套 | 3.0000 | 538 | 636 | 98.00 | 294.00
21 | 36010139 | 球墨井盖 1100*900 | 套 | 2.0000 | 538 | 960 | 422.00 | 844.00
22 | 36010139 | 水表井盖 1100*900 | 套 | 4.0000 | 538 | 960 | 422.00 | 1688.00
23 | 870113025 | 便携式电动泵压力校验仪 量程:-85kPa～1MPa | 台班 | 0.4850 | 38.82 | 38.85 | 0.03 | 0.01
24 | 870113055 | 标准压力发生器 量程:0～200kPa | 台班 | 0.0550 | 75.46 | 75.49 | 0.03 | 0.00
25 | 870134001 | 电动综合校验台 综合校验 | 台班 | 0.1800 | 16.11 | 16.27 | 0.16 | 0.03
26 | 870199011 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz，内存4GB，硬盘1T，独立显卡 | 台班 | 0.8800 | 9.12 | 9.21 | 0.09 | 0.08
27 | 870613024 | 手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口 | 台班 | 0.1800 | 6.28 | 6.3 | 0.02 | 0.00
单位工程人材机价差表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
28 | 871640025 | 多功能校验仪 量程:-0.1～70MPa | 台班 | 1.4200 | 232.98 | 233.01 | 0.03 | 0.04
29 | 873112061 | 精密交直流稳压电源 量程:650V，20A，精度:±0.1% | 台班 | 0.1800 | 67.2 | 67.64 | 0.44 | 0.08
30 | 873150102 | 对讲机（一对） 最大通话距离:5km | 台班 | 0.9900 | 4.14 | 4.19 | 0.05 | 0.05
31 | 873174013 | 铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽) | 台班 | 0.1200 | 30.56 | 30.62 | 0.06 | 0.01
32 | 990101015 | 履带式推土机 功率(kw) 75 | 台班 | 0.0245 | 857 | 938.36 | 81.36 | 2.00
33 | 990106010 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m^3) 0.6 | 台班 | 0.2454 | 801.5 | 850 | 48.50 | 11.90
34 | 990106030 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m^3) 1 | 台班 | 0.5000 | 1149.61 | 1240.33 | 90.72 | 45.36
35 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 0.9776 | 691.24 | 732.18 | 40.94 | 40.02
36 | 990401020 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 0.0237 | 446.68 | 493.03 | 46.35 | 1.10
37 | 990401030 | 载重汽车 装载质量(t) 8 | 台班 | 0.9182 | 524.22 | 575.32 | 51.10 | 46.92
38 | 990403030 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 | 台班 | 1.0000 | 1323.72 | 1406.33 | 82.61 | 82.61
39 | 990406010 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 22.7224 | 207.66 | 216.35 | 8.69 | 197.46
40 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000 | 台班 | 0.5470 | 197.4 | 201.1 | 3.70 | 2.02
41 | 990618010 | 混凝土切缝机 功率(kw) 7.5 | 台班 | 0.6750 | 29.57 | 33.67 | 4.10 | 2.77
42 | 990727010 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 | 台班 | 0.0113 | 6.58 | 7.1 | 0.52 | 0.01
43 | 990744010 | 半自动切割机 厚度(mm) 100 | 台班 | 0.0284 | 83.95 | 96.69 | 12.74 | 0.36
44 | 990747020 | 管子切断机 管径(mm) 150 | 台班 | 0.0363 | 32.18 | 33.85 | 1.67 | 0.06
45 | 990748010 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 | 台班 | 0.8127 | 20.71 | 22.45 | 1.74 | 1.41
46 | 990775010 | 喷砂除锈机 能力(m^3/min) 3 | 台班 | 0.0696 | 32.9 | 36.59 | 3.69 | 0.26
47 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 | 台班 | 0.0060 | 32.75 | 36.52 | 3.77 | 0.02
48 | 990813010 | 试压泵 压力(MPa) 3 | 台班 | 0.0471 | 16.99 | 18.4 | 1.41 | 0.07
49 | 990813020 | 试压泵 压力(MPa) 6 | 台班 | 0.1600 | 19.04 | 20.75 | 1.71 | 0.27
50 | 990813030 | 试压泵 压力(MPa) 25 | 台班 | 0.0610 | 21.75 | 23.74 | 1.99 | 0.12
51 | 990904030 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 | 台班 | 28.9242 | 71.08 | 80.5 | 9.42 | 272.47
52 | 990919030 | 电焊条烘干箱 容量(cm^3) 60×50×75 | 台班 | 2.8975 | 25.67 | 27.48 | 1.81 | 5.24
53 | 991003040 | 电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 3 | 台班 | 1.0130 | 117.2 | 131.17 | 13.97 | 14.15
54 | 991003050 | 电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 6 | 台班 | 0.0696 | 207.03 | 234.98 | 27.95 | 1.94
单位工程人材机价差表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
55 | 991201010 | 轴流通风机 功率(kw) 7.5 | 台班 | 0.0995 | 39.97 | 45.21 | 5.24 | 0.52
56 | Ha_J00002 | 吊装机械(综合2) | 台班 | 0.1274 | 408.23 | 424.72 | 16.49 | 2.10
57 | Ha_J00004 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.0552 | 73.93 | 84.36 | 10.43 | 0.58
调差总计： | [7 empty] | 27651.68

## 单位工程未计价材表
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
1 | 02050101 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 4.1200 | 18.58 | 76.55
2 | 02050101 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 5.8440 | 32.12 | 187.71
3 | 02050101 | 橡胶圈 | 200 | 个 | 1.0320 | 18.63 | 19.23
4 | 04030161 | 石英砂 综合 |  | m3 | 0.0803 | 270 | 21.67
5 | 13010219 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 0.9339 | 31.42 | 29.34
6 | 13010225 | 聚氨酯底漆 |  | kg | 0.7783 | 31.42 | 24.45
7 | 13030109 | H8701涂料 |  | kg | 1.4106 | 15.64 | 22.06
8 | 14350107 | H8701涂料稀释剂 |  | kg | 0.7024 | 15.64 | 10.98
9 | 17010106 | 钢板卷管 | 管外径×壁厚(mm×mm以内) 219×8 | m | 2.0780 | 261.06 | 542.48
10 | 17010131 | 钢管 | 管外径×壁厚(mm×mm以内) 108×6 | m | 2.0180 | 120.35 | 242.87
11 | 17010131 | 钢管 | 管外径×壁厚(mm×mm以内)159×6 | m | 2.0180 | 184.07 | 371.45
12 | 17030103 | 镀锌钢管 | 公称直径 ≤20DN | m | 18.0250 | 2 | 36.05
13 | 17110175 | 球墨管 | 公称直径200mm以内 | m | 6.0000 | 188.5 | 1131.00
14 | 17110175 | 球墨管 | 公称直径300mm以内 | m | 22.0000 | 296.46 | 6522.12
15 | 17250261 | PE管 | 管外径25mm以内 | m | 3.0000 | 3.72 | 11.16
16 | 17280101 | PSP管 | 公称直径 200mm以内 | m | 7.0140 | 668.32 | 4687.60
17 | 17280101 | PSP管 | 公称直径 50mm以内 | m | 7.0140 | 97.12 | 681.20
18 | 17280101 | SP管 | 公称直径 40mm以内 | m | 4.0080 | 40.27 | 161.40
19 | 18000125 | 钢制三通 | 300×150 | 个 | 1.0000 | 1127.43 | 1127.43
20 | 18000125 | 钢制三通 | 300×300 | 个 | 1.0000 | 1783.19 | 1783.19
21 | 18000125 | 钢制三通 | 200×200 | 个 | 1.0000 | 536.11 | 536.11
22 | 18000125 | 钢制三通 | 200×100 | 个 | 2.0000 | 494.69 | 989.38
23 | 18000125 | 钢制三通 | 300×100 | 个 | 2.0000 | 1081.42 | 2162.84
24 | 18010101 | 法插 | 公称直径200mm以内 | 个 | 1.0000 | 258.85 | 258.85
25 | 18010101 | 法承 | 公称直径200mm以内 | 个 | 1.0000 | 235.84 | 235.84
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
26 | 18010101 | 法承 | 公称直径300mm以内 | 个 | 1.0000 | 425.66 | 425.66
27 | 18010501 | 三法三通 | 公称直径300*300mm以内 | 个 | 1.0000 | 1783.19 | 1783.19
28 | 18010501 | 三法三通 | 公称直径200*200mm以内 | 个 | 1.0000 | 569.47 | 569.47
29 | 18010601 | 钢制双法异径管 | 300×200 | 个 | 2.0000 | 425.66 | 851.32
30 | 18010601 | 钢制弯头 | 200×90° | 个 | 2.0000 | 393.45 | 786.90
31 | 18011101 | 法承 | 公称直径200mm以内 | 个 | 2.0000 | 235.84 | 471.68
32 | 18011101 | 法承 | 公称直径300mm以内 | 个 | 2.0000 | 425.66 | 851.32
33 | 18090101 | PE弯头 | 管外径20*90°mm以内 | 个 | 1.0000 | 0.5 | 0.50
34 | 18090101 | PE弯头 | 管外径63*90°mm以内 | 个 | 1.0000 | 5.65 | 5.65
35 | 18090101 | 活接 | 管外径110mm以内 | 个 | 1.0000 | 40.77 | 40.77
36 | 18090101 | 外牙直接 | 管外径63mm以内 | 个 | 3.0000 | 43 | 129.00
37 | 18110090 | PSP复合管螺纹管件 | 公称直径 50mm以内 | 个 | 4.6270 | 284.07 | 1314.39
38 | 18110090 | PSP复合管螺纹管件 | 公称直径 200mm以内 | 个 | 2.3870 | 1055.75 | 2520.08
39 | 18110090 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | 公称直径 40mm以内 | 个 | 3.1440 | 24.55 | 77.19
40 | 18210155 | 防盗闸阀 | 公称直径150mm以内 | 个 | 1.0000 | 1559.29 | 1559.29
41 | 19000201 | 法兰阀门 | 公称直径200mm以内 | 个 | 1.0000 | 1529.2 | 1529.20
42 | 19000201 | 法兰阀门 | 公称直径300mm以内 | 个 | 1.0000 | 3130.97 | 3130.97
43 | 19000201 | 法兰阀门 | 公称直径50mm以内 | 个 | 1.0000 | 114.16 | 114.16
44 | 19000316 | 带锁铜闸阀 | 公称直径 20mm以内 | 个 | 2.0200 | 30.97 | 62.56
45 | 19000316 | 螺纹阀门 | 公称直径 15mm以内 | 个 | 5.0500 | 24.78 | 125.14
46 | 19030101 | 法兰闸阀 | 公称直径100mm以内 | 个 | 2.0000 | 614.16 | 1228.32
47 | 19030101 | 法兰闸阀 | 公称直径150mm以内 | 个 | 1.0000 | 1043.36 | 1043.36
48 | 19030101 | 法兰闸阀 | 公称直径200mm以内 | 个 | 4.0000 | 1529.2 | 6116.80
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
49 | 19030101 | 防盗阀 | 公称直径200mm以内 | 个 | 3.0000 | 2463.72 | 7391.16
50 | 19030101 | 防盗闸阀 | 公称直径200mm以内 | 个 | 1.0000 | 2463.72 | 2463.72
51 | 19090101 | 倒流防止器 | 公称直径100mm以内 | 个 | 2.0000 | 5840.71 | 11681.42
52 | 19090101 | 倒流防止器 | 公称直径150mm以内 | 个 | 3.0000 | 9238.94 | 27716.82
53 | 19090101 | 防盗阀 | 公称直径100mm以内 | 个 | 2.0000 | 1061.95 | 2123.90
54 | 19410111 | 过滤器 | 公称直径40mm以内 | 个 | 2.0000 | 75.22 | 150.44
55 | 19410111 | 伸缩式过滤器 | 公称直径100mm以内 | 个 | 2.0000 | 1161.17 | 2322.34
56 | 19410111 | 伸缩式过滤器 | 公称直径150mm以内 | 个 | 3.0000 | 2062.83 | 6188.49
57 | 20010201 | PE变径法兰 | 公称直径100*50mm以内 | 片 | 2.0000 | 77.31 | 154.62
58 | 20010201 | 平焊法兰 | 公称直径100mm以内 | 片 | 4.0000 | 36.64 | 146.56
59 | 20010327 | 变径法兰 | 公称直径100*50mm以内 | 片 | 8.0000 | 61.06 | 488.48
60 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径150mm以内 | 片 | 4.0000 | 56.02 | 224.08
61 | 20010327 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径200mm以内 | 片 | 16.0000 | 78.71 | 1259.36
62 | 24010101 | 超声波远传水表 | 公称直径40mm以内 | 个 | 2.0000 | 1424.78 | 2849.56
63 | 24010101 | 超声波远传水表 | 公称直径100mm以内 | 个 | 2.0000 | 4734.51 | 9469.02
64 | 24010101 | 超声波远传水表 | 公称直径150mm以内 | 个 | 1.0000 | 5469.03 | 5469.03
65 | 24010101 | 法兰水表 | 公称直径150mm以内 | 个 | 2.0000 | 1902.65 | 3805.30
66 | 24010206 | 螺纹水表 | 公称直径 20mm以内 | 个 | 1.0000 | 68.14 | 68.14
67 | 24590101 | 压力表表弯 |  | 个 | 5.0000 | 16 | 80.00
68 | 24590126 | 仪表接头 |  | 套 | 10.0000 | 8.6 | 86.00
69 | 24690111 | 压力变送器 |  | 套 | 5.0000 | 761.95 | 3809.75
70 | 24690111 | 压力表 |  | 套 | 5.0000 | 70 | 350.00
71 | 28030301 | 铜芯多股绝缘电线 | 二芯 单芯导线截面 ≤0.75mm2 | m | 18.9000 | 3.19 | 60.29
单位工程未计价材汇总表
单位工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块50-53#、55-58#楼给水工程（室外） | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 定额耗量 | 市场价(元) | 合价(元)
72 | 29060271 | 法插 | 公称直径200mm以内 | 个 | 1.0000 | 258.85 | 258.85
73 | 29060271 | 法插 | 公称直径300mm以内 | 个 | 1.0000 | 494.69 | 494.69
74 | 29110205 | 无线远传装置 | 半周长 ≤700mm | 个 | 5.0000 | 3398.23 | 16991.15
未计价材合计： | [6 empty] | 152713.05