1. 大门景墙logo材质标注20厚不锈钢精工字，是否发光？

回复：大门logo材质为1.5厚电镀深咖色不锈钢，亚克力背发光字体。

[image: image1.png]1670

192

e
: 5
N ™ IS AT AN ]
I\ r V2R AN i
2\
™ i Yoy
g A i
v 4
e T





2. AD1.6图1，尺寸标注错误
回复，图示材质规格为12厚600x320仿黄金麻瓷砖。

[image: image2.png]6 \RHAZ 128600 %235 A8 1285005225 48
o )] fEsiL# fEshEw





3. AD1.7图4，未标注蚀刻
回复：同详图。

[image: image3.png]NOTE

100FC20RRLER | .
TR .

v B T -

G RE R :x
AEGELFER 0

A 128600220 3 da

L b
“C B9 C Pl





4. 门头字体比例感觉有点大
回复：按原设计。

[image: image4.png]24900

2950 19000 2950
1650 100 || 1200 | 10 | 120 1200 | 1@ | 1200 , 200 | 1200 | 1200 , 200 1200 1200 | 1260 , 1200 , 1200 | %0 | 100 | & 25
1 T 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 T 1 1 =
2 g L : ; : ! s
BE: Je; : i 082
==l o fi 4014
g g E BT
e g s e e e ; W
< 50600, 600,600 600, 5 0 00 550 ———————
= g ¢ 0 R AR R a1t LT
= ONELEESAE S | | | ] au;ﬁz
| THeAREAT o 0B , B ERSIAE E
B 8 ST T i = HEERAR— | 50501
# o e HH = B, RRNE — ;
g |ssw 70.470) SR ERTRERRE —
2 IOESO0Y400 S W SAAHA T
g o ; A0FIC04B00 R HAARE 2 L
8 g OB SRER RIS = I

S
600|600 6380 520520, 260 |520,520 [5) 600 600
600 7500 0 ! 7500
200





5. 主入口大门铁艺门和岗亭的钢柱，格栅等都是如何固定的？

[image: image5.png]] SINTAR T RGOS VY B
=
(s}
: B0 el fE
J \r, |

1775

3075





[image: image6.png]U U TBIU TR U U TR B

4
7
— ‘r 550‘ 550
T
il
520|520 6380 600 | 600

7580




回复：

1）前期沟通，岗亭由甲方精装单位深化施工，外部装饰格栅焊接于岗亭主体钢构。

2）大门铁艺门钢柱安装方式，大门钢混柱内做8厚200x200钢板膨胀螺栓固定，5厚150X150方钢管（L=280）连接铁艺钢柱,两侧各三组@1500。

[image: image7.png]1000 36

80, 800 |600 600 600 [600 600 600

600|600

NN

2960
LD





6. 大门剖面龙骨尺寸没有标注
回复：龙骨规格建议为3厚50x50方钢管，具体按二次深化图纸。

[image: image8.png]10200
2000 100 5200 00 2000

2 5RBK
EEAGRE
LED##KAAIH
: T 2RAEAIRIN30 8 R ERKAKE
 —— e el ] 308600 X350 SHTELRLAS
30600 XG0 BHEESRLRE

[+
Lt
wn
=)
g
EN
=
=
>
o
oy
=
i
=T
]
e
o
=
=
XE

M0 i 0 o [BA6E da gk ‘ ‘ ‘




7. 不锈钢板的背板是铝板吗？如何固定的？
回复：背板是铝板，刚粘胶固定

[image: image9.png]e o AR AT

LED SN 18

2RAEAAR M 5087 Kol & AR H

30 B600X350 HHE H MK

4

30/E600X50 #H | & MR K

X

il
=l
il
=1
il
=

J0B600X500 B EEA KR

4





8. 大门柱子与景墙之间石材无法施工
[image: image10.png]i —




回复：景墙端头做至下图位置，景墙与柱子之间缝隙用柱子石材加长版延伸干挂。

[image: image11.png]N

/





9. 门岗室门与格栅不在一条线上，立面上顶部是什么
回复：详见AD-3.6/1
甲方工程2次回复：该图纸没有交代清楚关系，下图位置最好增加一个剖面

[image: image12.png]\m\d .
I il

0250 x150 5 $440% a
Kb R -
050 w4 0 ¢t B4 AR o GZ3 GZ3 "
R R I -

= |7 05054 0 4 AR A

= | _ ANE BB

[eme]
6480 = LTOLTD 3060 LT0L70
L4940





[image: image13.png]b/

o0x




回复：此处剖面做法同AD-3.6/2,见下图：

[image: image14.png]S ki

o=




10. 立面图和剖面图，岗亭外围铁艺高度不一致。
[image: image15.png]2950 ! [ 19000 ! 2950

1650 1200 || 1200 | 1200 | 1260 | 1206 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1260 | 120 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1260 | 1200 || 1200 } 165

351
e
fiezd
s
]
s
i
e
a5
s
<
s
i
e
=2
L ke
i
ol
feid
i
22
]
feid
e
f##
s
i
i
s
a1
i
2
P

e — i
1080|560 600 |600 |600 600 |600-1600-[6T0 [600 600 [540 4] Li

uumlm xEsoﬂmﬁka% [/
LOBIBOXI00 EHERARLNE
508920 %600 BT E2RERE
1 LORIBO XG0 GHERZRAAE Jill
i FRRH AR il
308600 X140 St LRLHE
sl bso 30850000 SHTESREAS ]
01000 ¥B00 BUTESHEHE
! L0FI06 060 BHERLRRA )

550/ 550

800|660 600 600 600 |500 |608 600

80

600 /600 6900 3480 20520 6380 600 600
I B100 14520 7580
20200




[image: image16.png]6730

24500
2950 19008 2950
2000 L 950 750 4000 7500 80 | 2000
| I
3lg
= 5 RSO FERESREAE
o T SRS BEERERE S
g | 1V, T AR
kb T 2L TS
o HXY | OSDA2BER T CARTEHA TS EAHENE ! DERCURHERERLHE
g Rk RN Rk N
g OIS B |
El RFERHREAT |
DL CEBADARASY LS l
g kbR i
=i CHIAAEY, B f
2 I | FHeRBHT |
00 608 6380 fo 510 Ll 6380 600 600
B0 ! 4 8100

! 000




[image: image17.png]5200

270

10200

5200

L 70

2601

[35(0

1250
360, 485 | 405

258488
I o ERABNE

LEDHRANTA

5480
3600

1000

2ETRARDI0AE, Fobr S RBHENT

SEEODNIED HH R AR
J0ESO0G0 B REH AR

971

30600500 SRR S

SOBSODISI0 BEEHERAHE

o]

250

SO0 BEE, A

R EARENE

S0RE00XI00 T RARAKY

W

830

D20 EFER, Wit AREHE

HASBAHE—
8004 B4, A

Rt AR
D250 SIS RE

RREARENE
AORSBOBOD FHEHARAME

ADHIODOECRHTHLRERAS

350 600 |

250

51050

B50 350,

5700





回复：按原设计，蓝色区域通至吊顶，绿色区域通至大门造型梁下沿。

[image: image18.png]ainaa Gl AN ANUA AN NRANARNAN); | T I s | L
. SalsY |

i [

i

;7 Li - a0
4 ﬁ = 196
(TW) /1.0 | | 92 8 196
—T1H 197, H OT'UM 52.98) I ) [ ] s—-—
/5 19
’L"*' . 5';0} INEIEI IR IR EEE = *""””"L"





11. 围墙基础超红线
回复：图纸已提供

甲方2次回复：经与开发沟通，围墙外边线与中泓外边线齐平。
12. 竖向图纸室内外高差是大部分是控制在-10至-15cm，是不是有点小啊？绿地比道路低85cm？花园绿地至围墙边绿地放坡2米？围墙边排水是如何考虑的？
[image: image19.png]==

I

C
5.685
1=l
195.250

.

(19)

194 750

N





道路比正负零高？

[image: image20.png]



回复：后续调整。围墙边设有雨水口。
13. 私家花园无排水
回复：私家花园排水综合管网已设计。
14. 下图位置挡墙的详图没找到
回复：后续补充

[image: image21.png]



15. 图中木平台面层为仿木纹pc砖，因此是否不需要排水沟？
回复：取消排水沟

[image: image22.png]



16. 下图位置是否可以增加个剖面？门上面的铁艺是否通到吊顶位置？按目前立面图铁艺造型是通到石材位置的，若通到吊顶位置，铁艺造型需要调整一下，还有岗亭西侧是同样问题。
回复：此处格栅顶部位于大门造型梁下沿，不通到吊顶。

[image: image23.png]= 7 e
| B * e
= | g -
s
-
\
o, ] 0 3]
- = e : Z v — —
s /‘J‘\ CI0x404 B4
—
3w e
4 e T \“ 3 G =
T =
= OSOAOAAES iibinie .
8 | RALRRANT | I——
L " 104 i 5‘7)0 ‘ I
— T m
3 o) 3060 Jrda;
4940 :
! 20100





17. 地雕是什么材质的？如何安装的？
回复：1.5厚不锈钢板电镀深咖色，下部石材需厂家阴刻，logo安装为结构胶固定。

[image: image24.png]B=5

B=0

e ABAS00,500 450504
AT AR MR SR ARG AN BN





18. 园灯二logo索引图号标注错误，logo未标注材质。
回复：详见CD-3.1/8,LOGO为丝网印刷。

19. 园灯二连接墙铺贴方式是否为垂直地面铺设？不是平行四边形石材铺设吧？
回复：按图施工，垂直于水平地面铺设

[image: image25.png]



20. 此处为车库放坡，坡度与铁艺安装的关系是如何考虑的？柱子外挂石材底标高不一致也需考虑。
回复：详见AD-2.1/1

甲方工程二次回复：

该图纸未表示清楚，地面为放坡，建议外挂石材柱脚加高落至地面，车库坡道两侧矮挡墙为黄金麻花岗岩饰面

[image: image26.png]



[image: image27.png]10200

2300 5200 2700
1500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500
25886
E T TARRRAGT
E LEDHRANH
= L ] 2ETHEE0 &L, RAERARHE
E Y . 4000 X250 BETRERLAE
J ] L0010 X100 SHREARRRE
g| = G 50860 X600 BTRLHEAS
il — i 71
L0Mou0 x50 BATHARIIE
g ﬂ 308600050 AHERERLHE
o 30F600350 AhAREREHE
2 3 1.2RTEHERNERSAE
4 . g 30B00 500 AR EALHE
B o 508600330 SUEELHLHS
g -
] | 3086001900 SEBRERTHS
LDK960800 SETEARERS
00 500

E E 408100060 SRR LALHY

2 0. L1} t 850|350

900
=

@ C-AYEE 150





回复：同意以上做法

21. 雨水口位置要与标高低处一致，以下位置为低点，需增加雨水收集口

[image: image28.png],, ,4
H =2 =
NS =
A > =
g NN =
s | =)
s =)
o«
8 Is s s
El o -z
[T . -_!W
s = .
g [ =
[N ==
i, SEfMS
= | (o R
[ - : <SPS
= I I —
3 | | 7
T i =
= ] 1 = [ =
=] | = e = P
ks 1l = ol 2] o
A = : R
= | S E==5iE
I £ S i s
ﬁ =2 B
= = Ea i
g & , Tis=as Sl
. . " ] Sa=a o
5 B s =
S 55 EE [ro
TP i o)
o NS e H
q E : —
[l
LD,
> SN
wwww\w\wwwOJ G\J
- e
)
w
=
=
5E
o





回复：低点必有雨水口。
22. 地库顶板突出部分未套在植物图纸上，地库顶板突出部分与植物冲突
回复：地库顶板突出部分已增加覆土，可以种植植物

甲方工程2次回复：增加覆土不能解决全部问题，有些地方平面距离窄，种国槐要求覆土至少1米以上，无法放坡，堆土最大可以解决樱花等花灌木种植，此处种植大乔无法实现。
回复：抬板部分以最大限度尽量堆高地形，并调整绿化图纸。
23. 塑胶场地未设置地漏
回复：塑胶场地内增加地漏。

24. 所有详图均需标注绝对标高或相对标高（相对标高需注明正负零的绝对标高）
回复：图纸竖向标注合理

25. 整个园区地面铺装拼接方式太碎。
回复：局部碎边用大板切割。

26. 中轴水景树池是否没有收边？
回复：无收边

[image: image29.png]i

0,000





27. 这些圆圈是砖墩吗？
回复：是，可用万能支撑器代替。

[image: image30.png]



28. 水面两个剖面正负零参照点不一致，水面一个0.35，一个0.4。
回复：水面标高为0.4

[image: image31.png]430 C

0.400

g

10.000

4D ECA0 T R L 7 % 4 ’





[image: image32.png]TWO.400

AEPEBIHS W s
miEaz, S0 APET 2100 00 AEeE
$ 450 ?L'BOT ’JQQW — 50&450j
\ G ) L R 2

FL+0.000





29. 中轴水景涌泉周边石材厚度30，池底石材20,  30厚和20厚石材的分界线在哪？0.34与0.31不一个标高，0.34位置有线连住了。
[image: image33.png]



回复：涌泉周边石材为20厚，衔接位置图纸修改如下

[image: image34.png]



30. 涌泉周围圆圈大小平面跟剖面不一致。
[image: image35.png]3%

- s
- iz smataconten
"y

SRR
!

- somjomsna
|- maassaimornes





回复：以平面为准。
31. 整个园区道路比围墙高1米多，从道路往围墙放坡，效果不好。
回复：由于甲方成本控制，建筑正负零与市政道路高差过大，围墙加高会造成成本增加过多，请甲方斟酌。
32. 隐形消防车道饰面材质？清单未见

回复：材质为假草皮，详见ZP-3.1，SM3.1图11。
33. 中轴水景结构由顶板回填土上做起，回填土毕竟不是原土，后期雨水浇灌容易出现沉降，建议回填土部分采用砖砌基础增加砖砌基础（由顶板面开始砌筑）
回复：按原设计

34. 消防车道铺装采用三条波打线，由于车道为不规则形状，两侧收边小块石材比较多，感观零碎，建议取消中间一条波打线，填充采用一种规格PC砖进行。

回复：中间波打线取消，用600*300*15mmPC砖通铺，原波打线位置用白色热熔漆划线。
35. ZP-3.2车行道区域，铺装采用15厚PC砖，车辆长期碾压极易损坏面层，为满足使用要求建议本部分PC改为20-30厚
回复：按原设计

36. AD-1.5景墙正立面采用12厚仿黄金麻瓷砖，因为立面部分瓷砖未在一个平面，未在同一平面两瓷砖相交处如何处理？
回复：用1.5厚20宽电镀深咖色不锈钢板封边

37. AD-1.5山水文苑LOGO字体是否发光？
回复：大门logo材质为1.5厚电镀深咖色不锈钢，亚克力背发光字体。
38. AD-3.6柱帽位置挂石大样不是很详细，麻烦提供精确大样以便下料施工。
回复：详见AD-3.8

39. BD-1.4水景背后景墙混凝土梁跨度7.65，是否可以满足刚度要求，中间是否需要加支撑钢柱，或考虑改为钢梁
回复：按图施工。

[image: image36.png]BT

2416

500

8@200

$6@500

4412

5818

24





40. BD-1.5涌泉一级水景结构由回填土上开始施工，为防止后期回填土下沉导致水景开裂，建议基础部分回填土部分采用砖砌基础。
回复：按原设计

41. BD-3.1 Logo字体 图纸标注阴刻，由于地面铺装为瓷砖无法实现，建议将PC砖改为花岗岩或LOGO给为不锈钢字体面贴
回复：1.5厚不锈钢板电镀深咖色，下部石材需厂家阴刻，logo安装位结构胶固定。
42. FD1.1异形廊架花池外立面设计为白色水磨石，用量较少，且由于为弧形立面施工难度较大效果难以达到预期，建议改为真石漆饰面。
回复：按原设计

43. FD1.3 坐凳樟子松防腐木95*500*50 由于坐凳为弧形，为确保留缝5mm防腐木需要采用大小头木板。防腐木直接固定于混凝土及砖砌体上容易松动，需增加光龙骨。
回复：防腐木为隐蔽安装，防腐木下设置有5厚通长钢板，详见FD3.1/3

44. FD1.3 坐凳外立面采用500*600*30烧面芝麻灰花岗岩，由于坐凳为弧形。石材宽度太大施工会出现明显折型，建议将石材改为500*150*30
回复：石材规格为30厚500X300

45. FD4.2 儿童攀爬平台，钢结构柱只有外围布置刚度不足，需增加结构立柱。
回复：后续调整

46. SS-4.0水景给水管，溢水管，在园建图未见具体位置，标高0.00是否以水景池底铺装石材面为，未见二级下水管。
回复：±0.00为铺装完成面，管道以水景给排水图为准。
47. ss-4.0管件设计标准PE管PN1.25MPa/热镀锌管钢管 是否二选一？
回复：De标注为PE管，DN标注为热镀锌钢管。
48. ss-5.0雾森喷头具体位置水电、园建图均注明。
回复：雾森喷头均置卵石沟或片石沟内。
49. DS-3.0水景灯具总平图具体位置不详，请单独提供各水景灯具位置布置图。
回复：每个涌泉下均有环形水下灯，LED小射灯间距1米，LED埋地灯间距1.2米。
50. 建筑物周围草皮均被地被围在内侧，养护容易踩踏地被苗木建议增加汀步。

回复：不建议增加汀步，影响美观

51. FD1.1异形廊架底平面图立柱一圈黑色地面饰面是否为卵石？
回复：材质为黑色胶粘石
52. 围墙内外高差较大，小区内土方面高于市政人行道，围墙外侧真石漆容易起皮、脱落，是否考虑防潮？
回复：以围墙相接高土面以上10cm至地梁位置用防水砂浆抹灰。
53. 市政人行道标高反馈图纸，请结合调整相应标高。
回复：修改竖向图纸。
54. 南大门屋面无排水管道
回复：屋面排水管沿立柱暗敷，就近排至雨水井或雨水口。
55. 雨污水井进水支管太多，成品PE井是否合适？
回复：不属于景观范围
56. 主楼有部分雨水和空调冷凝水立管未设计与检查井连接
回复：不属于景观范围
57. 景观雨水中：连接的双臂波纹管160和110，市场没有此型号波纹管，是否可以更改为UPVC？
回复：管径＜De160为PE管，管径≥De160为双壁波纹管。
58. 招标清单雨污水井均采用塑料井大部分为￠450：1、楼上下来水管比较多￠450很难容下2、如果管道出现堵塞对于较深的井人下不去无法清理3、井大部分施工在四边均为回填土的区域容易倾斜，井盖只能水平安装，对于在草坪斜面上的井盖收口处理困难，建议采用砖砌井。
回复：不属于景观范围
59. 临近化粪池同一个井两边管底标高不同，市面没有这种井座，由于需要接入化粪池估计附近井比较深，如果用塑料成品井很容易出问题（井筒压扁，堵塞无法清理）。
回复：不属于景观范围

60. 大门处落差较大，放坡无法实现
[image: image37.png]EaE:m =] M.P%E‘Bﬁ

]
I )

o D

11345, O0n

N

T\16470] 00m

L I B A Y2V VY Ya W T W

192.340

NSRS v

| 19





回复：土建增加挡土墙，景观更改外立面图纸。

[image: image38.png]I I
350

L L
Jo f T
‘ | ‘
30%00%00:4&“&%5%— —BDBBUMGD&&H&M‘ZM
fen | [ i
e Wi i ER =
Ba e "1 | i | hiE R0
1.2 SERARBTRER | [ ] 2 SRk
[2ete it . = L gainstang
| sobnd (250 “\ 250 {adlsso
Y
g ww 3

i
1
1





[image: image39.png]24900
2950 19000 2950
2000 }950 7500 4000 7500 950 } 2000
g8
2. BibTE 050x1.2 @50 #HAER 0202 B7 48, BbEASHGE
= 1 BREAHATE HEERAER—
s = %ofﬁsﬁnxsoummﬁmﬁ%
o [l 02501505 441 -y
= L8 R
g EHERSHHE ——HRTE GHRL
| - @Es(fé%i%&wﬁ
050 xt 0 < BAEE HAE — (i d
o ST i - L GReHETHE
- 08050 <t B itk
E ! FSERRAE
2
600 /600 6380 09 6380 500 /600
| 8100 8100 |
|





61. 东大门处地下车库出入口、自行车坡道、消防通道交错纵横，车流量较大，按图纸车行道人行道垫层厚度、沥青厚度不一，无法施工，且通往车库未显示车行道，建议统一做成车行道标准。
[image: image40.png]-

L 4

0569 005F

[ ﬁm 000





[image: image41.png]—_—*——*

I 4000 I





回复：以下位置东门地铺改为沥青车行道标准，南门地铺改为石材车行道标准。
[image: image42.png]Htig





[image: image43.png]92.880) o0 ()
400 92.800 96.
ﬁl] I8 — \19'3 SDj

) ;o ERE
196.400 ‘
: " >
) — DE A T ‘

‘ ‘ | | 192,330

- 92.330 v

o





62. 沥青路面做法为透水沥青混凝土面层和透水混凝土？
[image: image44.png]—60 REAGE R LEE
100 Bas-12 SRR £
150 Ba5- 25 BEHE
—FAFE RERN093

— 90 REASFRG LR
200 Ro5-12 $AEAREL
300 Fa5-25%aLE
—EAFE BERH20 93

S

A

STNCST ST e





回复：改为中粒式改性沥青混凝土和普通C20商品混凝土
63. 水景防水图纸设计采用SBS卷材防水，班组说现场水景阴阳角比较多，效果难保证，且后期就是挂网抹灰也容易空鼓，建议改为防水涂料，防水效果同样可以保证。麻烦各位领导给指导建议。
回复：用SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材二道
64. 东门处景观标高与室外管网标高冲突，需修改图纸
回复：详见修改后图纸
[image: image45.png]i

e

e

o600 (W

196 400 (1)

e

W

D

508600-300 SHELRRENS

HREAAGRER





[image: image46.png]4200

00

9887

2400 2700 4787
2 7
1350 1800 1350 7
4500 Hith SR
T 2100 3300 T uLe?
- 9887 .~
-
¥=3B23689.780 20107 i
Y=609094 195 -
12 4620 5660 2 2700 4757 56
—7
~
WU 5 R i
pa g
= X=3823709.763
7 o T 1 09090 694
ea R 2100 3300

2871

7517

1890





[image: image47.png]20287
4800 5600 2100 3300 4487
758 | 900 300 500 900 %50, - 600 | 900|600 | 750 900 900 750 | 893 | 900 | 900 | 909 | 893
2 196 65 ) T T T 1 T T 196 450
f— ) L. ol T
= ) ~t L3 L L
Il 196 & [ e 964 T T T T
193470 19350 2| 135 193500 I D sm———
. 193.200 i L
208600 %L
KREERALHE
e 20410 1 T4 208600 xL 2010 4 HRAREES GEeRAES
HERFAGD KERERALGE Tt RS T

@ FRBTER 150





