
设计变更联系单
项目名称：中浩德·山水文苑
	工程名称
	山水文苑
	图号
	建施

	事    由
	关于调整百叶内侧区域外墙漆做法

	据项目要求，除8#楼、11#楼外，所有主楼百叶内侧区域墙面及空调板，仅施工至封闭抗碱底漆，取消外墙岩彩漆面漆（如有中涂层取消中涂）。



2021年9月23日
