## 汇总表
开元壹号62#地块南侧商业广场下沉维修工程--清标汇总表
序号 | 项目名称 | 标底 | 河南梦景园林工程有限公司 | 深圳市天磊建筑工程技术有限公司 | 河南杰筑建筑工程有限公司 | 河南国昌建筑工程有限公司 | 河南长建建筑工程有限公司 | 备注
第一次报价（元） | 铺装 | 402437.2 | 487663.4 | 405957.32 | 437404.4568 | 227405.2 | 386116.4 | 国昌建筑报价不全，未参与后期报价
| 景观安装 | 132316.5526 | 169432.0538 | 183771.72 | 389149.1559 | 0 | 108190.5267
| 管网 | 300413.3252 | 265403.5694 | 416715.7226 | 495963.7577 | 196000.514 | 413746.929
| 合计 | 835167.0778 | 922499.0232 | 1006444.7626 | 1322517.3704 | 423405.714 | 908053.8557
第二次报价（元） | 铺装 |  | 487663.4 | 397502.16 | 430908.0768 |  | 365586.02 | 经核实，河南长建第二次报价中地面PC砖铺贴单价报价有误，第三次报价已修改正确，且为最终报价；因管网及铺装部分未能提供以往相关业绩书面合同，不做首选
| 景观安装 |  | 169432.0538 | 159744.52 | 387645.9359 |  | 147419.92
| 管网 |  | 265403.5694 | 336110.1366 | 486272.7577 |  | 323728.32
| 合计 |  | 922499.0232 | 893356.8166 | 1304826.7704 |  | 836734.26
第三次报价（元） | 铺装 |  | 456276.2 | 382944.4 | 429430.8768 |  | 404894.08
| 景观安装 |  | 166170.2338 | 145412.06 | 383097.3759 |  | 147419.92
| 管网 |  | 262553.5694 | 416715.7226 | 485314.4077 |  | 313213.67
| 合计 |  | 885000.0032 | 945072.1826 | 1297842.6604 |  | 865527.67
税率 |  | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 9%
第三次报价（不含税）（元） |  | 766208.3282 | 811926.6084 | 867038.6996 | 1190681.3398 |  | 794062.0826
经过三次报价约谈后， 含税报价由低到高顺序前三名为：河南长建淘汰（86.5万元）＜梦景园林（88.5万元）＜天磊建筑（94.5万元）
清标说明：一、标底编制参考前期62#地块相关合同及市场价编制。 二、经过三次报价：①国昌建筑因施工经验无法满足本次招标施工内容，不再分析； ②河南长建整体报价在合理范围内，因管网及铺装部分未能提供以往相关业绩书面合同，不做首选； ③梦景园林整体报价在市场价范围内，其中平侧石铺装、沥青面层、塑料井、雨水口、道路收水口、 价格偏高；挖沟槽土方、铸铁管、DPE双壁波纹管DN300、砌筑井价格略低； ④天磊建筑报价第三次报价高于第二次报价约5万，第三次报价价格略高，不再具体分析； ⑤杰筑建筑报价整体较高，不再具体分析。 三、建议河南梦景园林工程有限公司调整不平衡报价后作为本次拟中标单位（最终结算工程量以现场实际发生且甲方确认工程量为准）。

## 铺装（第三次报价）
开元壹号62#地块南侧商业广场下沉维修工程 | [6 empty] | 梦景园林 |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元）
1 | 混凝土拆除 | 1.含人工、机械、外运等 2.含内部钢筋 | ㎡ | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 碎石开挖 | 1.开挖、场内倒运，摊铺等 2.100厚 | ㎡ | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 注浆 | 1.孔径自行考虑 2.孔间距自行考虑 3.综合考虑，确保稳定性 | 项 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 混凝土垫层 | 1.C20混凝土垫层，100厚 2.运距自行考虑 | ㎡ | 1400 | 69 | 96600 | 75 | 105000 | 76 | 106400 | 68.55 | 95970 | 63 | 88200
5 | 地面PC砖铺贴 | 1.素土夯实 2.30厚水泥砂浆结合层 3.PC砖铺贴 | ㎡ | 1400 | 157 | 219800 | 175 | 245000 | 150 | 210000 | 172.42 | 241388 | 160 | 224000
6 | 平侧石铺装 | 1.600*200*50厚芝麻灰花岗岩 烧面 平侧石 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | ㎡ | 36.02 | 310 | 11166.2 | 310 | 11166.2 | 220 | 7924.4 | 358.24 | 12903.8048 | 304 | 10950.08
7 | 石材道牙铺装 | 1.600*150*250厚预制混凝土立侧石 仿芝麻灰 单边切角20*20 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 67.4 | 165 | 11121 | 150 | 10110 | 50 | 3370 | 88.28 | 5950.072 | 185 | 12469
8 | 沥青面层 | 1.30厚AC-10细粒径黑色沥青 2.50厚AC-16粗粒径黑色沥青 3.乳化沥青透层一道 | ㎡ | 425 | 150 | 63750 | 200 | 85000 | 130 | 55250 | 172.28 | 73219 | 163 | 69275
9 | 垃圾清运 | 现有管道开完后清理 | 项 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
合计 | [5 empty] | 402437.2 |  | 456276.2 |  | 382944.4 |  | 429430.8768 |  | 404894.08

## 安装（第三次报价）
开元壹号62#地块商业展示区景观绿化工程量清单（安装类） | [6 empty] | 梦景园林 |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元）
一 | 电气 | [5 empty] | 0
1 | 配电箱 | 1、名称:室外防水型配电箱AL1 2、安装方式:落地安装 3、型号：IP65 4、含配电箱基础、预埋、接地、端子接线等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 6706 | 6706 | 4538.18 | 4538.18 | 5100 | 5100 | 3896.27 | 3896.27 | 13040 | 13040
2 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-1 4×16+1×16 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10 | 102.774 | 1027.74 | 95.5 | 955 | 135 | 1350 | 125.56 | 1255.6 | 136 | 1360
3 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV3*6 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.39 | 24.668 | 1070.3445 | 38.35 | 1664.0065 | 36 | 1562.04 | 29.65 | 1286.5135 | 36 | 1562.04
4 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV3*4 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 554.34 | 19.8 | 10975.932 | 23.55 | 13054.707 | 30 | 16630.2 | 22.47 | 12456.0198 | 29 | 16075.86
5 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：FS-VV-2*4 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 32.54 | 16.2 | 527.148 | 18.65 | 606.871 | 18 | 585.72 | 26.14 | 850.5956 | 22 | 715.88
6 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：SC50 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10 | 37 | 370 | 37 | 370 | 58 | 580 | 68.23 | 682.3 | 57 | 570
7 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PC40 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.39 | 12 | 520.68 | 13.5 | 585.765 | 14 | 607.46 | 13.82 | 599.6498 | 20 | 867.8
8 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 586.88 | 10 | 5868.8 | 11.85 | 6954.528 | 12 | 7042.56 | 12.65 | 7424.032 | 19 | 11150.72
9 | 插泥灯 | 1、名称:插泥灯 2、规格：1*18W LED(色温3000k) 3、含灯具接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 13 | 245 | 3185 | 260 | 3380 | 340 | 4420 | 245.24 | 3188.12 | 251 | 3263
10 | LED灯带 | 1、名称:LED灯带 2、规格：贴片式 1W*3 LED(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 250.4 | 33 | 8263.2 | 23 | 5759.2 | 60 | 15024 | 69.86 | 17492.944 | 51 | 12770.4
11 | 水下暗藏灯 | 1、名称:水下暗藏灯 2、规格： LED 1W*3 DC12v(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 15 | 353.098 | 5296.47 | 253 | 3795 | 165 | 2475 | 147.17 | 2207.55 | 462 | 6930
12 | 手孔井 | 1、名称:手孔井 2、规格：530*530 3、具体做法详见图纸 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 7 | 800 | 5600 | 750 | 5250 | 2400 | 16800 | 3695.57 | 25868.99 | 460 | 3220
13 | 变压器 | 1、名称:变压器 2、型号：1000VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 612.02 | 1836.06 | 475 | 1425 | 600 | 1800 | 957.23 | 2871.69 | 266 | 798
14 | 变压器 | 1、名称:变压器 2、型号：300VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 453.16 | 453.16 | 455 | 455 | 450 | 450 | 895.89 | 895.89 | 230 | 230
15 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 62.69 | 20 | 1253.8 | 12 | 752.28 | 8 | 501.52 | 31.1 | 1949.659 | 68 | 4262.92
16 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 53.65 | 15 | 804.75 | 20 | 1073 | 27 | 1448.55 | 18.83 | 1010.2295 | 23 | 1233.95
17 | 钢管 | 1、名称:过路钢管 2、规格：SC40 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 33.9 | 42.51 | 1441.089 | 42 | 1423.8 | 50 | 1695 | 58.38 | 1979.082 | 27 | 915.3
18 | 小计 |  |  |  |  | 55200.1735 |  | 52042.3375 |  | 78072.05 |  | 85915.1352 |  | 78965.87
二 | 给水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | PE管 | 1、名称：灌溉给水管(PE) 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10.45 | 21.5506 | 225.2039 | 22.5 | 235.125 | 46 | 480.7 | 43.18 | 451.231 | 26 | 271.7
2 | PE管 | 1、名称：灌溉给水管(PE) 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.7 | 11.4581 | 500.7181 | 11.55 | 504.735 | 21 | 917.7 | 21.24 | 928.188 | 16 | 699.2
3 | 多孔出水管 | 1、名称：多孔出水管(PE) 2、规格：DN100 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 24.59 | 70.08 | 1723.2672 | 175 | 4303.25 | 118 | 2901.62 | 79.28 | 1949.4952 | 86 | 2114.74
4 | 补水管 | 1、名称：补水管(PE) 2、规格：DN150 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 3.06 | 165.84 | 507.4704 | 175 | 535.5 | 195 | 596.7 | 125.57 | 384.2442 | 128 | 391.68
5 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、安装部位：水表井 6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 159.14 | 159.14 | 175 | 175 | 310 | 310 | 385.27 | 385.27 | 482 | 482
6 | 倒流防止器 | 1、名称：倒流防止器 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、安装部位：水表井 6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 185 | 185 | 85 | 85 | 260 | 260 | 424.54 | 424.54 | 2360 | 2360
7 | 室外洒水栓 | 1、室外洒水栓 2、规格：De25 3、含取水阀、套筒等 4、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 80 | 160 | 95 | 190 | 120 | 240 | 267.58 | 535.16 | 76 | 152
8 | 水泵 | 1、名称:水泵QS100-12-5.5 2、安装方式:泵坑内落地安装 3、带水泵接线盒及防水电缆等 | 台 | 1 | 5342.9395 | 5342.9395 | 5300 | 5300 | 4000 | 4000 | 5273.57 | 5273.57 | 3400 | 3400
9 | 橡胶接头 | 1、名称：橡胶接头 2、规格:DN100 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 196.2 | 196.2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 621.47 | 621.47 | 280 | 280
10 | 逆止阀 | 1、名称：逆止阀 2、规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 402.21 | 402.21 | 625 | 625 | 240 | 240 | 1895.62 | 1895.62 | 920 | 920
11 | 泄水阀 | 1、名称：泄水阀 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 359.14 | 359.14 | 175 | 175 | 275 | 275 | 572.13 | 572.13 | 530 | 530
12 | 调节闸阀 | 1、名称：调节闸阀 2、规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 841.45 | 841.45 | 441 | 441 | 800 | 800 | 2685.29 | 2685.29 | 2900 | 2900
13 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含管道土方、井等给水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 28.63 | 20 | 572.6 | 12 | 343.56 | 8 | 229.04 | 31.1 | 890.393 | 68 | 1946.84
14 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含管道土方、井等给水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 28.63 | 15 | 429.45 | 20 | 572.6 | 27 | 773.01 | 18.83 | 539.1029 | 23 | 658.49
15 | 小计 |  |  |  |  | 11604.789 |  | 13785.77 |  | 12323.77 |  | 17535.7043 |  | 17106.65
三 | 排水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 放空管 | 1、名称:放空管 2、规格、型号:UPVC，DN100 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 4.76 | 42.9024 | 204.2154 | 38 | 180.88 | 30 | 142.8 | 43.75 | 208.25 | 55 | 261.8
2 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、规格、型号:UPVC，DN200 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 41.33 | 73.11 | 3021.6363 | 73.11 | 3021.6363 | 66 | 2727.78 | 98.25 | 4060.6725 | 123 | 5083.59
3 | 塑料管 | 1、名称:贯通管 2、规格、型号:UPVC，DN150 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 16.77 | 67.19 | 1126.7763 | 55 | 922.35 | 45 | 754.65 | 83.54 | 1400.9658 | 84 | 1408.68
4 | 放空阀门井 | 1、放空阀门井 2、含井盖，详见图纸设计，图集05S502-P16 | 座 | 2 | 922.14 | 1844.28 | 764.89 | 1529.78 | 3800 | 7600 | 3977.25 | 7954.5 | 480 | 960
5 | 道路收水口 | 1、名称:道路收水口（含井盖） 2、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 201.354 | 1610.832 | 850 | 6800 | 950 | 7600 | 2472.54 | 19780.32 | 260 | 2080
6 | 溢流口 | 1、名称：溢流口 2、规格:DN100 3、连接方式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 180 | 180 | 38 | 38 | 310 | 310 | 1328.45 | 1328.45 | 260 | 260
7 | 地漏 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格:DN100 3、连接方式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 65 | 65 | 140 | 140 | 120 | 120 | 193.28 | 193.28 | 120 | 120
8 | 井盖 | 1、名称：装饰井盖（包含井圈） 2、Φ450雨污水井井盖 3、安装部位:铺装面 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 95 | 504 | 47880 | 780 | 74100 | 310 | 29450 | 2250 | 213750 | 360 | 34200
9 | 井盖 | 1、名称：装饰井盖（包含井圈） 2、Φ630雨污水井井盖 3、安装部位:铺装面 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 15 | 603.2 | 9048 | 880 | 13200 | 395 | 5925 | 2012.12 | 30181.8 | 360 | 5400
10 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含管道土方、井等排水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 20.34 | 20 | 406.8 | 12 | 244.08 | 8 | 162.72 | 31.1 | 632.574 | 68 | 1383.12
11 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含管道土方、井等排水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 8.27 | 15 | 124.05 | 20 | 165.4 | 27 | 223.29 | 18.83 | 155.7241 | 23 | 190.21
12 | 小计 |  |  |  |  | 65511.59 |  | 100342.1263 |  | 55016.24 |  | 279646.5364 |  | 51347.4
合计（一+二+三） |  |  | 元 |  |  | 132316.5526 |  | 166170.2338 |  | 145412.06 |  | 383097.3759 |  | 147419.92

## 管网（第三次报价）
开元壹号62#地块展示区雨污水管网工程量清单 | [6 empty] | 梦景园林 |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元）
一 | 雨水 | [5 empty] | 0
1 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 6.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 89 | 125 | 11125 | 95 | 8455 | 160 | 14240 | 145.65 | 12962.85 | 169 | 15041
2 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN400 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 2.1 | 167 | 350.7 | 150 | 315 | 260 | 546 | 198.32 | 416.472 | 180 | 378
3 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN500 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.14 | 210 | 2969.4 | 205 | 2898.7 | 265 | 3747.1 | 229.57 | 3246.1198 | 235 | 3322.9
4 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN600 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 155.11 | 265 | 41104.15 | 270 | 41879.7 | 345 | 53512.95 | 285.45 | 44276.1495 | 357 | 55374.27
5 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:焊接钢管 DN100 4.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.54 | 90.3577 | 1313.801 | 115 | 1672.1 | 155 | 2253.7 | 268.14 | 3898.7556 | 108 | 1570.32
6 | UPVC塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC de160 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 133.16 | 54.2146 | 7219.219 | 55 | 7323.8 | 100.6 | 13395.896 | 115 | 15313.4 | 46 | 6125.36
7 | UPVC塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC de200 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.54 | 57.0863 | 830.0343 | 73.11 | 1063.0194 | 121.79 | 1770.8266 | 133.25 | 1937.455 | 69 | 1003.26
8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:自行考虑 | m3 | 126.78 | 17.3289 | 2196.9547 | 12 | 1521.36 | 9.5 | 1204.41 | 31.1 | 3942.858 | 35 | 4437.3
9 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 73.61 | 14.8533 | 1093.353 | 20 | 1472.2 | 35 | 2576.35 | 18.83 | 1386.0763 | 32 | 2355.52
10 | 塑料井 | 1.名称：塑料雨水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ450 3.做法详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 12 | 650 | 7800 | 830 | 9960 | 560 | 6720 | 985.23 | 11822.76 | 310 | 3720
11 | 塑料井 | 1.名称：塑料雨水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ630 3.详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 15 | 850 | 12750 | 1000 | 15000 | 690 | 10350 | 1214.64 | 18219.6 | 330 | 4950
12 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.规格：偏沟式单箅式 材质塑料材质 3.详见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》27页，28页 | 座 | 19 | 321.822 | 6114.6171 | 600 | 11400 | 365 | 6935 | 1147.97 | 21811.43 | 310 | 5890
13 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.规格：平箅式单箅式 材质塑料材质 3.详见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》27页，28页 | 座 | 2 | 321.822 | 643.6439 | 600 | 1200 | 365 | 730 | 1235.47 | 2470.94 | 310 | 620
小计 |  |  | 元 |  |  | 95510.873 | 455 | 104160.8794 |  | 117982.2326 |  | 141704.8662 |  | 104787.93
二 | 污水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:铸铁管 de110 4.连接形式:胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 7.29 | 100.8 | 734.832 | 55 | 400.95 | 195 | 1421.55 | 245.15 | 1787.1435 | 67 | 488.43
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de150 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 17.63 | 52.4817 | 925.253 | 65 | 1145.95 | 110 | 1939.3 | 115 | 2027.45 | 46 | 810.98
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 567.31 | 125 | 70913.75 | 95 | 53894.45 | 155 | 87933.05 | 145.65 | 82628.7015 | 182 | 103250.42
4 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:满足施工要求自行考虑 | m3 | 177.67 | 17.3289 | 3078.8211 | 12 | 2132.04 | 9.5 | 1687.865 | 31.1 | 5525.537 | 68 | 12081.56
5 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 70.65 | 14.8533 | 1049.3871 | 20 | 1413 | 35 | 2472.75 | 18.83 | 1330.3395 | 68 | 4804.2
6 | 塑料井 | 1.名称：塑料污水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ450 3.详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 83 | 650 | 53950 | 830 | 68890 | 570 | 47310 | 985.23 | 81774.09 | 310 | 25730
7 | 整体化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:100m3 YJBH-13-II 直径3.1m，长度14.5m 3.详见14SS706第46页，基础做法见14SS706第50页A型基础 | 座 |  | 35276.6374 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 105200 | 0 | 33000 | 0
8 | 油水分离器 | 1.名称:埋地式油水分离器 2.型号、规格:处理量60m³/h OKM-50 | 座 |  | 20311.4617 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 39753.02 | 0 | 20000 | 0
9 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一般土(化粪池部分) 2.挖土深度:满足施工要求 | m3 | 269.85 | 17.3289 | 4676.1968 | 12 | 3238.2 | 9.5 | 2563.575 | 31.1 | 8392.335 | 68 | 18349.8
10 | 回填方 | 1.名称:回填土方(化粪池部分) 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 149.96 | 14.8533 | 2227.404 | 20 | 2999.2 | 35 | 5248.6 | 18.83 | 2823.7468 | 68 | 10197.28
小计 |  |  | 元 |  |  | 137555.644 |  | 134113.79 |  | 150576.69 |  | 186289.3433 |  | 175712.67
三 | 给水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 球墨铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN100 4.连接形式:橡胶圈连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 183 | 149.472 | 27353.376 | 55 | 10065 | 160 | 29280 | 245.15 | 44862.45 | 92 | 16836
2 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 16.8 | 103 | 1730.4 | 110 | 1848 | 115 | 1932 | 238.45 | 4005.96 | 110 | 1848
3 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 31.74 | 78 | 2475.72 | 90 | 2856.6 | 85 | 2697.9 | 212.57 | 6746.9718 | 92 | 2920.08
4 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 17.79 | 36 | 640.44 | 50 | 889.5 | 35 | 622.65 | 168.45 | 2996.7255 | 45 | 800.55
5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:自行考虑 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 59.6 | 17.3289 | 1032.8009 | 12 | 715.2 | 9.5 | 566.2 | 31.1 | 1853.56 | 68 | 4052.8
6 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 30.23 | 14.8533 | 449.0159 | 20 | 604.6 | 35 | 1058.05 | 18.83 | 569.2309 | 68 | 2055.64
7 | 砌筑井 | 1.名称：水表井（不含井圈及井盖） 2.规格、做法详见国标图集05S502-42~44 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | 座 | 10 | 3366.5055 | 33665.0553 | 730 | 7300 | 11200 | 112000 | 9628.53 | 96285.3 | 420 | 4200
小计 |  |  | 元 |  |  | 67346.8081 |  | 24278.9 |  | 148156.8 |  | 157320.1982 |  | 32713.07
合计（一+二+三） |  |  | 元 |  |  | 300413.3252 |  | 262553.5694 |  | 416715.7226 |  | 485314.4077 |  | 313213.67

## 铺装（第二次报价）
开元壹号62#地块南侧商业广场下沉维修工程 | [6 empty] | 梦景园林 |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元）
1 | 混凝土拆除 | 1.含人工、机械、外运等 2.含内部钢筋 | ㎡ | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 碎石开挖 | 1.开挖、场内倒运，摊铺等 2.100厚 | ㎡ | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 注浆 | 1.孔径自行考虑 2.孔间距自行考虑 3.综合考虑，确保稳定性 | 项 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 混凝土垫层 | 1.C20混凝土垫层，100厚 2.运距自行考虑 | ㎡ | 1400 | 69 | 96600 | 75 | 105000 | 76 | 106400 | 68.55 | 95970 | 63 | 88200
5 | 地面PC砖铺贴 | 1.素土夯实 2.30厚水泥砂浆结合层 3.PC砖铺贴 | ㎡ | 1400 | 157 | 219800 | 177 | 247800 | 160 | 224000 | 172.42 | 241388 | 132 | 184800
6 | 平侧石铺装 | 1.600*200*50厚芝麻灰花岗岩 烧面 平侧石 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | ㎡ | 36.02 | 310 | 11166.2 | 420 | 15128.4 | 228 | 8212.56 | 358.24 | 12903.8048 | 301 | 10842.02
7 | 石材道牙铺装 | 1.600*150*250厚预制混凝土立侧石 仿芝麻灰 单边切角20*20 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 67.4 | 165 | 11121 | 150 | 10110 | 54 | 3639.6 | 91.28 | 6152.272 | 185 | 12469
8 | 沥青面层 | 1.30厚AC-10细粒径黑色沥青 2.50厚AC-16粗粒径黑色沥青 3.乳化沥青透层一道 | ㎡ | 425 | 150 | 63750 | 225 | 95625 | 130 | 55250 | 175.28 | 74494 | 163 | 69275
9 | 垃圾清运 | 现有管道开完后清理 | 项 | 1 |  |  | 14000 | 14000 |  | 0 |  | 0
合计 | [5 empty] | 402437.2 |  | 487663.4 |  | 397502.16 |  | 430908.0768 |  | 365586.02

## 安装（第二次报价）
开元壹号62#地块商业展示区景观绿化工程量清单（安装类） | [6 empty] | 梦景园林 |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元）
一 | 电气 | [5 empty] | 0
1 | 配电箱 | 1、名称:室外防水型配电箱AL1 2、安装方式:落地安装 3、型号：IP65 4、含配电箱基础、预埋、接地、端子接线等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 6706 | 6706 | 5600 | 5600 | 5300 | 5300 | 3896.27 | 3896.27 | 13040 | 13040
2 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-1 4×16+1×16 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10 | 102.774 | 1027.74 | 95.5 | 955 | 140 | 1400 | 125.56 | 1255.6 | 136 | 1360
3 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV3*6 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.39 | 24.668 | 1070.3445 | 38.35 | 1664.0065 | 39 | 1692.21 | 29.65 | 1286.5135 | 36 | 1562.04
4 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV3*4 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 554.34 | 19.8 | 10975.932 | 23.55 | 13054.707 | 32 | 17738.88 | 22.47 | 12456.0198 | 29 | 16075.86
5 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：FS-VV-2*4 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 32.54 | 16.2 | 527.148 | 18.65 | 606.871 | 20 | 650.8 | 26.14 | 850.5956 | 22 | 715.88
6 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：SC50 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10 | 37 | 370 | 37 | 370 | 60 | 600 | 68.23 | 682.3 | 57 | 570
7 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PC40 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.39 | 12 | 520.68 | 13.5 | 585.765 | 15 | 650.85 | 13.82 | 599.6498 | 20 | 867.8
8 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 586.88 | 10 | 5868.8 | 11.85 | 6954.528 | 14 | 8216.32 | 12.65 | 7424.032 | 19 | 11150.72
9 | 插泥灯 | 1、名称:插泥灯 2、规格：1*18W LED(色温3000k) 3、含灯具接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 13 | 245 | 3185 | 260 | 3380 | 360 | 4680 | 245.24 | 3188.12 | 251 | 3263
10 | LED灯带 | 1、名称:LED灯带 2、规格：贴片式 1W*3 LED(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 250.4 | 33 | 8263.2 | 23 | 5759.2 | 65 | 16276 | 69.86 | 17492.944 | 51 | 12770.4
11 | 水下暗藏灯 | 1、名称:水下暗藏灯 2、规格： LED 1W*3 DC12v(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 15 | 353.098 | 5296.47 | 253 | 3795 | 175 | 2625 | 147.17 | 2207.55 | 462 | 6930
12 | 手孔井 | 1、名称:手孔井 2、规格：530*530 3、具体做法详见图纸 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 7 | 800 | 5600 | 750 | 5250 | 2700 | 18900 | 3695.57 | 25868.99 | 460 | 3220
13 | 变压器 | 1、名称:变压器 2、型号：1000VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 612.02 | 1836.06 | 475 | 1425 | 630 | 1890 | 957.23 | 2871.69 | 266 | 798
14 | 变压器 | 1、名称:变压器 2、型号：300VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 453.16 | 453.16 | 455 | 455 | 480 | 480 | 895.89 | 895.89 | 230 | 230
15 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 62.69 | 20 | 1253.8 | 12 | 752.28 | 9.5 | 595.555 | 32.1 | 2012.349 | 68 | 4262.92
16 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 53.65 | 15 | 804.75 | 20 | 1073 | 35 | 1877.75 | 18.83 | 1010.2295 | 23 | 1233.95
17 | 钢管 | 1、名称:过路钢管 2、规格：SC40 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 33.9 | 42.51 | 1441.089 | 42 | 1423.8 | 52 | 1762.8 | 58.38 | 1979.082 | 27 | 915.3
18 | 小计 |  |  |  |  | 55200.1735 |  | 53104.1575 |  | 85336.165 |  | 85977.8252 |  | 78965.87
二 | 给水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | PE管 | 1、名称：灌溉给水管(PE) 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10.45 | 21.5506 | 225.2039 | 22.5 | 235.125 | 50 | 522.5 | 43.18 | 451.231 | 26 | 271.7
2 | PE管 | 1、名称：灌溉给水管(PE) 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.7 | 11.4581 | 500.7181 | 11.55 | 504.735 | 23 | 1005.1 | 21.24 | 928.188 | 16 | 699.2
3 | 多孔出水管 | 1、名称：多孔出水管(PE) 2、规格：DN100 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 24.59 | 70.08 | 1723.2672 | 175 | 4303.25 | 128 | 3147.52 | 79.28 | 1949.4952 | 86 | 2114.74
4 | 补水管 | 1、名称：补水管(PE) 2、规格：DN150 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 3.06 | 165.84 | 507.4704 | 175 | 535.5 | 210 | 642.6 | 125.57 | 384.2442 | 128 | 391.68
5 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、安装部位：水表井 6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 159.14 | 159.14 | 175 | 175 | 330 | 330 | 385.27 | 385.27 | 482 | 482
6 | 倒流防止器 | 1、名称：倒流防止器 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、安装部位：水表井 6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 185 | 185 | 85 | 85 | 260 | 260 | 424.54 | 424.54 | 2360 | 2360
7 | 室外洒水栓 | 1、室外洒水栓 2、规格：De25 3、含取水阀、套筒等 4、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 80 | 160 | 95 | 190 | 120 | 240 | 267.58 | 535.16 | 76 | 152
8 | 水泵 | 1、名称:水泵QS100-12-5.5 2、安装方式:泵坑内落地安装 3、带水泵接线盒及防水电缆等 | 台 | 1 | 5342.9395 | 5342.9395 | 5300 | 5300 | 4300 | 4300 | 5273.57 | 5273.57 | 3400 | 3400
9 | 橡胶接头 | 1、名称：橡胶接头 2、规格:DN100 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 196.2 | 196.2 | 300 | 300 | 330 | 330 | 621.47 | 621.47 | 280 | 280
10 | 逆止阀 | 1、名称：逆止阀 2、规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 402.21 | 402.21 | 625 | 625 | 240 | 240 | 1895.62 | 1895.62 | 920 | 920
11 | 泄水阀 | 1、名称：泄水阀 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 359.14 | 359.14 | 175 | 175 | 300 | 300 | 572.13 | 572.13 | 530 | 530
12 | 调节闸阀 | 1、名称：调节闸阀 2、规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 841.45 | 841.45 | 441 | 441 | 850 | 850 | 2685.29 | 2685.29 | 2900 | 2900
13 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含管道土方、井等给水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 28.63 | 20 | 572.6 | 12 | 343.56 | 9.5 | 271.985 | 32.1 | 919.023 | 68 | 1946.84
14 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含管道土方、井等给水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 28.63 | 15 | 429.45 | 20 | 572.6 | 35 | 1002.05 | 19.83 | 567.7329 | 23 | 658.49
15 | 小计 |  |  |  |  | 11604.789 |  | 13785.77 |  | 13441.755 |  | 17592.9643 |  | 17106.65
三 | 排水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 放空管 | 1、名称:放空管 2、规格、型号:UPVC，DN100 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 4.76 | 42.9024 | 204.2154 | 38 | 180.88 | 32 | 152.32 | 43.75 | 208.25 | 55 | 261.8
2 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、规格、型号:UPVC，DN200 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 41.33 | 73.11 | 3021.6363 | 73.11 | 3021.6363 | 70 | 2893.1 | 98.25 | 4060.6725 | 123 | 5083.59
3 | 塑料管 | 1、名称:贯通管 2、规格、型号:UPVC，DN150 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 16.77 | 67.19 | 1126.7763 | 55 | 922.35 | 50 | 838.5 | 83.54 | 1400.9658 | 84 | 1408.68
4 | 放空阀门井 | 1、放空阀门井 2、含井盖，详见图纸设计，图集05S502-P16 | 座 | 2 | 922.14 | 1844.28 | 764.89 | 1529.78 | 4300 | 8600 | 3977.25 | 7954.5 | 480 | 960
5 | 道路收水口 | 1、名称:道路收水口（含井盖） 2、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 201.354 | 1610.832 | 850 | 6800 | 1000 | 8000 | 2472.54 | 19780.32 | 260 | 2080
6 | 溢流口 | 1、名称：溢流口 2、规格:DN100 3、连接方式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 180 | 180 | 38 | 38 | 330 | 330 | 1328.45 | 1328.45 | 260 | 260
7 | 地漏 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格:DN100 3、连接方式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 65 | 65 | 140 | 140 | 120 | 120 | 193.28 | 193.28 | 120 | 120
8 | 井盖 | 1、名称：装饰井盖（包含井圈） 2、Φ450雨污水井井盖 3、安装部位:铺装面 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 95 | 504 | 47880 | 800 | 76000 | 350 | 33250 | 2290 | 217550 | 360 | 34200
9 | 井盖 | 1、名称：装饰井盖（包含井圈） 2、Φ630雨污水井井盖 3、安装部位:铺装面 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 15 | 603.2 | 9048 | 900 | 13500 | 420 | 6300 | 2052.12 | 30781.8 | 360 | 5400
10 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含管道土方、井等排水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 20.34 | 20 | 406.8 | 12 | 244.08 | 9.5 | 193.23 | 32.1 | 652.914 | 68 | 1383.12
11 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含管道土方、井等排水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 8.27 | 15 | 124.05 | 20 | 165.4 | 35 | 289.45 | 19.83 | 163.9941 | 23 | 190.21
12 | 小计 |  |  |  |  | 65511.59 |  | 102542.1263 |  | 60966.6 |  | 284075.1464 |  | 51347.4
合计（一+二+三） |  |  | 元 |  |  | 132316.5526 |  | 169432.0538 |  | 159744.52 |  | 387645.9359 |  | 147419.92

## 管网（第二次报价）
开元壹号62#地块展示区雨污水管网工程量清单 | [6 empty] | 梦景园林 |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元）
一 | 雨水 | [5 empty] | 0
1 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 6.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 89 | 125 | 11125 | 95 | 8455 | 145 | 12905 | 145.65 | 12962.85 | 182 | 16198
2 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN400 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 2.1 | 167 | 350.7 | 150 | 315 | 180 | 378 | 198.32 | 416.472 | 226 | 474.6
3 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN500 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.14 | 210 | 2969.4 | 205 | 2898.7 | 220 | 3110.8 | 229.57 | 3246.1198 | 286 | 4044.04
4 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN600 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 155.11 | 265 | 41104.15 | 270 | 41879.7 | 300 | 46533 | 285.45 | 44276.1495 | 368 | 57080.48
5 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:焊接钢管 DN100 4.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.54 | 90.3577 | 1313.801 | 115 | 1672.1 | 145 | 2108.3 | 268.14 | 3898.7556 | 108 | 1570.32
6 | UPVC塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC de160 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 133.16 | 54.2146 | 7219.219 | 55 | 7323.8 | 90 | 11984.4 | 115 | 15313.4 | 46 | 6125.36
7 | UPVC塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC de200 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.54 | 57.0863 | 830.0343 | 73.11 | 1063.0194 | 121.79 | 1770.8266 | 133.25 | 1937.455 | 69 | 1003.26
8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:自行考虑 | m3 | 126.78 | 17.3289 | 2196.9547 | 12 | 1521.36 | 9.5 | 1204.41 | 32.1 | 4069.638 | 68 | 8621.04
9 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 73.61 | 14.8533 | 1093.353 | 20 | 1472.2 | 35 | 2576.35 | 19.83 | 1459.6863 | 68 | 5005.48
10 | 塑料井 | 1.名称：塑料雨水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ450 3.做法详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 12 | 650 | 7800 | 850 | 10200 | 510 | 6120 | 985.23 | 11822.76 | 310 | 3720
11 | 塑料井 | 1.名称：塑料雨水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ630 3.详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 15 | 850 | 12750 | 1050 | 15750 | 620 | 9300 | 1214.64 | 18219.6 | 330 | 4950
12 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.规格：偏沟式单箅式 材质塑料材质 3.详见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》27页，28页 | 座 | 19 | 321.822 | 6114.6171 | 600 | 11400 | 310 | 5890 | 1147.97 | 21811.43 | 310 | 5890
13 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.规格：平箅式单箅式 材质塑料材质 3.详见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》27页，28页 | 座 | 2 | 321.822 | 643.6439 | 600 | 1200 | 310 | 620 | 1235.47 | 2470.94 | 310 | 620
小计 |  |  | 元 |  |  | 95510.873 |  | 105150.8794 |  | 104501.0866 |  | 141905.2562 |  | 115302.58
二 | 污水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:铸铁管 de110 4.连接形式:胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 7.29 | 100.8 | 734.832 | 55 | 400.95 | 175 | 1275.75 | 245.15 | 1787.1435 | 67 | 488.43
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de150 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 17.63 | 52.4817 | 925.253 | 65 | 1145.95 | 100 | 1763 | 115 | 2027.45 | 46 | 810.98
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 567.31 | 125 | 70913.75 | 95 | 53894.45 | 145 | 82259.95 | 145.65 | 82628.7015 | 182 | 103250.42
4 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:满足施工要求自行考虑 | m3 | 177.67 | 17.3289 | 3078.8211 | 12 | 2132.04 | 9.5 | 1687.865 | 32.1 | 5703.207 | 68 | 12081.56
5 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 70.65 | 14.8533 | 1049.3871 | 20 | 1413 | 35 | 2472.75 | 19.83 | 1400.9895 | 68 | 4804.2
6 | 塑料井 | 1.名称：塑料污水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ450 3.详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 83 | 650 | 53950 | 850 | 70550 | 510 | 42330 | 985.23 | 81774.09 | 310 | 25730
7 | 整体化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:100m3 YJBH-13-II 直径3.1m，长度14.5m 3.详见14SS706第46页，基础做法见14SS706第50页A型基础 | 座 |  | 35276.6374 | 0 |  | 0 | 48000 | 0 | 115500 | 0 | 33000 | 0
8 | 油水分离器 | 1.名称:埋地式油水分离器 2.型号、规格:处理量60m³/h OKM-50 | 座 |  | 20311.4617 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 42753.02 | 0 | 20000 | 0
9 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一般土(化粪池部分) 2.挖土深度:满足施工要求 | m3 | 269.85 | 17.3289 | 4676.1968 | 12 | 3238.2 | 9.5 | 2563.575 | 32.1 | 8662.185 | 68 | 18349.8
10 | 回填方 | 1.名称:回填土方(化粪池部分) 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 149.96 | 14.8533 | 2227.404 | 20 | 2999.2 | 35 | 5248.6 | 19.83 | 2973.7068 | 68 | 10197.28
小计 |  |  | 元 |  |  | 137555.644 |  | 135773.79 |  | 139601.49 |  | 186957.4733 |  | 175712.67
三 | 给水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 球墨铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN100 4.连接形式:橡胶圈连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 183 | 149.472 | 27353.376 | 55 | 10065 | 140 | 25620 | 245.15 | 44862.45 | 92 | 16836
2 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 16.8 | 103 | 1730.4 | 110 | 1848 | 105 | 1764 | 238.45 | 4005.96 | 110 | 1848
3 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 31.74 | 78 | 2475.72 | 90 | 2856.6 | 76 | 2412.24 | 212.57 | 6746.9718 | 92 | 2920.08
4 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 17.79 | 36 | 640.44 | 50 | 889.5 | 33 | 587.07 | 168.45 | 2996.7255 | 45 | 800.55
5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:自行考虑 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 59.6 | 17.3289 | 1032.8009 | 12 | 715.2 | 9.5 | 566.2 | 32.1 | 1913.16 | 68 | 4052.8
6 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 30.23 | 14.8533 | 449.0159 | 20 | 604.6 | 35 | 1058.05 | 19.83 | 599.4609 | 68 | 2055.64
7 | 砌筑井 | 1.名称：水表井（不含井圈及井盖） 2.规格、做法详见国标图集05S502-42~44 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | 座 | 10 | 3366.5055 | 33665.0553 | 750 | 7500 | 6000 | 60000 | 9628.53 | 96285.3 | 420 | 4200
小计 |  |  | 元 |  |  | 67346.8081 |  | 24478.9 |  | 92007.56 |  | 157410.0282 |  | 32713.07
合计（一+二+三） |  |  | 元 |  |  | 300413.3252 |  | 265403.5694 |  | 336110.1366 |  | 486272.7577 |  | 323728.32

## 铺装（第一次报价）
开元壹号62#地块南侧商业广场下沉维修工程 | [6 empty] | 梦景园林 |  |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 国昌建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） |  | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元）
其中：主材
1 | 混凝土拆除 | 1.含人工、机械、外运等 2.含内部钢筋 | ㎡ | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 碎石开挖 | 1.开挖、场内倒运，摊铺等 2.100厚 | ㎡ | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 注浆 | 1.孔径自行考虑 2.孔间距自行考虑 3.综合考虑，确保稳定性 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 混凝土垫层 | 1.C20混凝土垫层，100厚 2.运距自行考虑 | ㎡ | 1400 | 69 | 96600 | 75 | 51.2 | 105000 | 79.89 | 111846 | 68.55 | 95970 | 98 | 137200 | 62 | 86800
5 | 地面PC砖铺贴 | 1.素土夯实 2.30厚水泥砂浆结合层 3.PC砖铺贴 | ㎡ | 1400 | 157 | 219800 | 177 | 90 | 247800 | 162 | 226800 | 175.42 | 245588 | 60 | 84000 | 142 | 198800
6 | 平侧石铺装 | 1.600*200*50厚芝麻灰花岗岩 烧面 平侧石 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | ㎡ | 36.02 | 310 | 11166.2 | 420 | 300 | 15128.4 | 231 | 8320.62 | 377.24 | 13588.1848 | 60 | 2161.2 | 300 | 10806
7 | 石材道牙铺装 | 1.600*150*250厚预制混凝土立侧石 仿芝麻灰 单边切角20*20 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 67.4 | 165 | 11121 | 150 | 70 | 10110 | 55.5 | 3740.7 | 96.28 | 6489.272 | 60 | 4044 | 196 | 13210.4
8 | 沥青面层 | 1.30厚AC-10细粒径黑色沥青 2.50厚AC-16粗粒径黑色沥青 3.乳化沥青透层一道 | ㎡ | 425 | 150 | 63750 | 225 | 140 | 95625 | 130 | 55250 | 178.28 | 75769 |  | 0 | 180 | 76500
9 | 垃圾清运 | 现有管道开完后清理 | 项 | 1 |  |  | 14000 | 0 | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
合计 | [5 empty] | 402437.2 |  |  | 487663.4 |  | 405957.32 |  | 437404.4568 |  | 227405.2 |  | 386116.4
注：1.以上工程量用以实际发生为准。

## 安装（第一次报价）
开元壹号62#地块商业展示区景观绿化工程量清单（安装类） | [6 empty] | 梦景园林 |  |  | 天磊建筑 |  | 杰筑建筑 |  | 国昌建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） |  | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税综合单价（元） | 合价（元）
其中：主材
一 | 电气
1 | 配电箱 | 1、名称:室外防水型配电箱AL1 2、安装方式:落地安装 3、型号：IP65 4、含配电箱基础、预埋、接地、端子接线等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 6706 | 6706 | 5600 | 4500 | 5600 | 5800 | 5800 | 3896.27 | 3896.27 |  | 0 | 741 | 741
2 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-1 4×16+1×16 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10 | 102.774 | 1027.74 | 95.5 | 75 | 955 | 145 | 1450 | 125.56 | 1255.6 |  | 0 | 16.3 | 163
3 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV3*6 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.39 | 24.668 | 1070.3445 | 38.35 | 25.66 | 1664.0065 | 42 | 1822.38 | 29.65 | 1286.5135 |  | 0 | 8.72 | 378.3608
4 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV3*4 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 554.34 | 19.8 | 10975.932 | 23.55 | 13.55 | 13054.707 | 34 | 18847.56 | 24.47 | 13564.6998 |  | 0 | 6.54 | 3625.3836
5 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：FS-VV-2*4 3、敷设方式:穿管埋地敷设 4、电缆头制安及相关试验等 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 32.54 | 16.2 | 527.148 | 18.65 | 11.55 | 606.871 | 21 | 683.34 | 29.14 | 948.2156 |  | 0 | 6 | 195.24
6 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：SC50 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10 | 37 | 370 | 37 | 23 | 370 | 68 | 680 | 68.23 | 682.3 |  | 0 | 18 | 180
7 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PC40 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.39 | 12 | 520.68 | 13.5 | 8.5 | 585.765 | 18 | 781.02 | 13.82 | 599.6498 |  | 0 | 11 | 477.29
8 | 配管 | 1、名称：穿线管 2、规格：PC32 3、敷设方式:埋地敷设 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 586.88 | 10 | 5868.8 | 11.85 | 6.65 | 6954.528 | 15.5 | 9096.64 | 12.65 | 7424.032 |  | 0 | 11 | 6455.68
9 | 插泥灯 | 1、名称:插泥灯 2、规格：1*18W LED(色温3000k) 3、含灯具接地、调试等 4、详见景观详图 5、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 13 | 245 | 3185 | 260 | 180 | 3380 | 382 | 4966 | 245.24 | 3188.12 |  | 0 | 70 | 910
10 | LED灯带 | 1、名称:LED灯带 2、规格：贴片式 1W*3 LED(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 250.4 | 33 | 8263.2 | 23 | 15 | 5759.2 | 73 | 18279.2 | 69.86 | 17492.944 |  | 0 | 18 | 4507.2
11 | 水下暗藏灯 | 1、名称:水下暗藏灯 2、规格： LED 1W*3 DC12v(色温3000k) 3、详见景观详图 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 15 | 353.098 | 5296.47 | 253 | 190 | 3795 | 185 | 2775 | 147.17 | 2207.55 |  | 0 | 70 | 1050
12 | 手孔井 | 1、名称:手孔井 2、规格：530*530 3、具体做法详见图纸 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 7 | 800 | 5600 | 750 | 500 | 5250 | 3300 | 23100 | 3695.57 | 25868.99 |  | 0 | 501.4 | 3509.8
13 | 变压器 | 1、名称:变压器 2、型号：1000VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 612.02 | 1836.06 | 475 | 380 | 1425 | 650 | 1950 | 957.23 | 2871.69 |  | 0 | 290 | 870
14 | 变压器 | 1、名称:变压器 2、型号：300VA/24V 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 453.16 | 453.16 | 455 | 360 | 455 | 510 | 510 | 895.89 | 895.89 |  | 0 | 250 | 250
15 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 62.69 | 20 | 1253.8 | 12 |  | 752.28 | 9.5 | 595.555 | 32.1 | 2012.349 |  | 0 | 96 | 6018.24
16 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 53.65 | 15 | 804.75 | 20 |  | 1073 | 35 | 1877.75 | 19.83 | 1063.8795 |  | 0 | 25 | 1341.25
17 | 钢管 | 1、名称:过路钢管 2、规格：SC40 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 33.9 | 42.51 | 1441.089 | 42 | 22 | 1423.8 | 55 | 1864.5 | 58.38 | 1979.082 |  | 0 | 27.4 | 928.86
18 | 小计 |  |  |  |  | 55200.1735 |  |  | 53104.1575 |  | 95078.945 |  | 87237.7752 |  | 0 |  | 31601.3044
二 | 给水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | PE管 | 1、名称：灌溉给水管(PE) 2、规格：De63 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m | 10.45 | 21.5506 | 225.2039 | 22.5 | 15.5 | 235.125 | 55 | 574.75 | 45.18 | 472.131 |  | 0 | 31.6 | 330.22
2 | PE管 | 1、名称：灌溉给水管(PE) 2、规格：De32 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 43.7 | 11.4581 | 500.7181 | 11.55 | 6.5 | 504.735 | 25 | 1092.5 | 23.24 | 1015.588 |  | 0 | 19.62 | 857.394
3 | 多孔出水管 | 1、名称：多孔出水管(PE) 2、规格：DN100 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 24.59 | 70.08 | 1723.2672 | 175 | 55 | 4303.25 | 135 | 3319.65 | 82.28 | 2023.2652 |  | 0 | 101.37 | 2492.6883
4 | 补水管 | 1、名称：补水管(PE) 2、规格：DN150 3、连接方式：热熔连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、密度等级：PE80 6、水压试验满足设计要求 7、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 3.06 | 165.84 | 507.4704 | 175 | 125 | 535.5 | 225 | 688.5 | 145.57 | 445.4442 |  | 0 | 194 | 593.64
5 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、安装部位：水表井 6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 159.14 | 159.14 | 175 | 125 | 175 | 350 | 350 | 385.27 | 385.27 |  | 0 | 578 | 578
6 | 倒流防止器 | 1、名称：倒流防止器 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、安装部位：水表井 6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 185 | 185 | 85 | 50 | 85 | 280 | 280 | 424.54 | 424.54 |  | 0 | 2834 | 2834
7 | 室外洒水栓 | 1、室外洒水栓 2、规格：De25 3、含取水阀、套筒等 4、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 80 | 160 | 95 | 65 | 190 | 120 | 240 | 267.58 | 535.16 |  | 0 | 83 | 166
8 | 水泵 | 1、名称:水泵QS100-12-5.5 2、安装方式:泵坑内落地安装 3、带水泵接线盒及防水电缆等 | 台 | 1 | 5342.9395 | 5342.9395 | 5300 | 4600 | 5300 | 4500 | 4500 | 5273.57 | 5273.57 |  | 0 | 3706 | 3706
9 | 橡胶接头 | 1、名称：橡胶接头 2、规格:DN100 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 196.2 | 196.2 | 300 | 200 | 300 | 350 | 350 | 621.47 | 621.47 |  | 0 | 305 | 305
10 | 逆止阀 | 1、名称：逆止阀 2、规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 402.21 | 402.21 | 625 | 525 | 625 | 260 | 260 | 1895.62 | 1895.62 |  | 0 | 1000 | 1000
11 | 泄水阀 | 1、名称：泄水阀 2、规格:DN50 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 359.14 | 359.14 | 175 | 125 | 175 | 330 | 330 | 572.13 | 572.13 |  | 0 | 578 | 578
12 | 调节闸阀 | 1、名称：调节闸阀 2、规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 841.45 | 841.45 | 441 | 255 | 441 | 930 | 930 | 2685.29 | 2685.29 |  | 0 | 3161 | 3161
13 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含管道土方、井等给水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 28.63 | 20 | 572.6 | 12 |  | 343.56 | 9.5 | 271.985 | 32.1 | 919.023 |  | 0 | 96 | 2748.48
14 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含管道土方、井等给水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 28.63 | 15 | 429.45 | 20 |  | 572.6 | 35 | 1002.05 | 19.83 | 567.7329 |  | 0 | 25 | 715.75
15 | 小计 |  |  |  |  | 11604.789 |  |  | 13785.77 |  | 14189.435 |  | 17836.2343 |  | 0 |  | 20066.1723
三 | 排水 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 放空管 | 1、名称:放空管 2、规格、型号:UPVC，DN100 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 4.76 | 42.9024 | 204.2154 | 38 | 25 | 180.88 | 35 | 166.6 | 43.75 | 208.25 |  | 0 | 60 | 285.6
2 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、规格、型号:UPVC，DN200 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 41.33 | 73.11 | 3021.6363 | 73.11 | 37.4 | 3021.6363 | 80 | 3306.4 | 98.25 | 4060.6725 |  | 0 | 134 | 5538.22
3 | 塑料管 | 1、名称:贯通管 2、规格、型号:UPVC，DN150 3、连接方式:承插连接 4、压力等级:1.25Mpa 5、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | m | 16.77 | 67.19 | 1126.7763 | 55 | 23 | 922.35 | 58 | 972.66 | 83.54 | 1400.9658 |  | 0 | 92 | 1542.84
4 | 放空阀门井 | 1、放空阀门井 2、含井盖，详见图纸设计，图集05S502-P16 | 座 | 2 | 922.14 | 1844.28 | 764.89 | 500 | 1529.78 | 4700 | 9400 | 3977.25 | 7954.5 |  | 0 | 523 | 1046
5 | 道路收水口 | 1、名称:道路收水口（含井盖） 2、未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 201.354 | 1610.832 | 850 | 600 | 6800 | 1200 | 9600 | 2472.54 | 19780.32 |  | 0 | 283 | 2264
6 | 溢流口 | 1、名称：溢流口 2、规格:DN100 3、连接方式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 180 | 180 | 38 | 25 | 38 | 360 | 360 | 1328.45 | 1328.45 |  | 0 | 305 | 305
7 | 地漏 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格:DN100 3、连接方式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 65 | 65 | 140 | 115 | 140 | 120 | 120 | 193.28 | 193.28 |  | 0 | 262 | 262
8 | 井盖 | 1、名称：装饰井盖（包含井圈） 2、Φ450雨污水井井盖 3、安装部位:铺装面 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 95 | 504 | 47880 | 800 | 600 | 76000 | 440 | 41800 | 2290 | 217550 |  | 0 | 392 | 37240
9 | 井盖 | 1、名称：装饰井盖（包含井圈） 2、Φ630雨污水井井盖 3、安装部位:铺装面 4、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 15 | 603.2 | 9048 | 900 | 700 | 13500 | 553 | 8295 | 2052.12 | 30781.8 |  | 0 | 392 | 5880
10 | 挖沟槽土方 | 1、名称:土方的开挖 2、含管道土方、井等排水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 20.34 | 20 | 406.8 | 12 |  | 244.08 | 9.5 | 193.23 | 32.1 | 652.914 |  | 0 | 96 | 1952.64
11 | 回填方 | 1、名称:土方的回填 2、含管道土方、井等排水专业所有土方 3、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求 | m3 | 8.27 | 15 | 124.05 | 20 |  | 165.4 | 35 | 289.45 | 19.83 | 163.9941 |  | 0 | 25 | 206.75
12 | 小计 |  |  |  |  | 65511.59 |  |  | 102542.1263 |  | 74503.34 |  | 284075.1464 |  | 0 |  | 56523.05
合计（一+二+三） |  |  | 元 |  |  | 132316.5526 |  |  | 169432.0538 |  | 183771.72 |  | 389149.1559 |  | 0 |  | 108190.5267

## 管网（第一次报价）
开元壹号62#地块展示区雨污水管网工程量清单 | [6 empty] | 梦景园林 |  |  | 天磊建筑 |  |  | 杰筑建筑 |  | 国昌建筑 |  | 河南长建
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） |  | 合价（元） | 含税单价（元） |  | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元） | 含税单价（元） | 合价（元）
[8 empty] | 主材费（元） |  |  | 主材费（元）
一 | 雨水
1 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 6.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 89 | 125 | 11125 | 95 | 58 | 8455 | 160 |  | 14240 | 155.65 | 13852.85 | 60 | 5340 | 234 | 20826
2 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN400 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 2.1 | 167 | 350.7 | 150 | 108 | 315 | 260 |  | 546 | 198.32 | 416.472 | 60 | 126 | 268 | 562.8
3 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN500 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.14 | 210 | 2969.4 | 205 | 152.5 | 2898.7 | 265 |  | 3747.1 | 239.57 | 3387.5198 | 75 | 1060.5 | 344.4 | 4869.816
4 | PE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN600 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 155.11 | 265 | 41104.15 | 270 | 218 | 41879.7 | 345 |  | 53512.95 | 295.45 | 45827.2495 | 75 | 11633.25 | 464.3 | 72017.573
5 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:焊接钢管 DN100 4.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.54 | 90.3577 | 1313.801 | 115 | 73 | 1672.1 | 155 |  | 2253.7 | 278.14 | 4044.1556 | 70 | 1017.8 | 118 | 1715.72
6 | UPVC塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC de160 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 133.16 | 54.2146 | 7219.219 | 55 | 23 | 7323.8 | 100.6 |  | 13395.896 | 115 | 15313.4 | 35 | 4660.6 | 84 | 11185.44
7 | UPVC塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC de200 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 14.54 | 57.0863 | 830.0343 | 73.11 | 37.4 | 1063.0194 | 121.79 |  | 1770.8266 | 133.25 | 1937.455 | 38 | 552.52 | 115 | 1672.1
8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:自行考虑 | m3 | 126.78 | 17.3289 | 2196.9547 | 12 |  | 1521.36 | 9.5 |  | 1204.41 | 32.1 | 4069.638 | 57 | 7226.46 | 96 | 12170.88
9 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 73.61 | 14.8533 | 1093.353 | 20 |  | 1472.2 | 35 |  | 2576.35 | 19.83 | 1459.6863 | 95.92 | 7060.6712 | 96 | 7066.56
10 | 塑料井 | 1.名称：塑料雨水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ450 3.做法详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 12 | 650 | 7800 | 850 | 700 | 10200 | 560 |  | 6720 | 995.23 | 11942.76 | 600 | 7200 | 338 | 4056
11 | 塑料井 | 1.名称：塑料雨水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ630 3.详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 15 | 850 | 12750 | 1050 | 900 | 15750 | 690 |  | 10350 | 1224.64 | 18369.6 | 750 | 11250 | 360 | 5400
12 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.规格：偏沟式单箅式 材质塑料材质 3.详见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》27页，28页 | 座 | 19 | 321.822 | 6114.6171 | 600 | 350 | 11400 | 365 |  | 6935 | 1157.97 | 22001.43 | 450 | 8550 | 338 | 6422
13 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.规格：平箅式单箅式 材质塑料材质 3.详见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》27页，28页 | 座 | 2 | 321.822 | 643.6439 | 600 | 350 | 1200 | 365 |  | 730 | 1235.47 | 2470.94 | 450 | 900 | 338 | 676
小计 |  |  | 元 |  |  | 95510.873 |  |  | 105150.8794 |  |  | 117982.2326 |  | 145093.1562 |  | 66577.8012 |  | 148640.889
二 | 污水 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:铸铁管 de110 4.连接形式:胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 7.29 | 100.8 | 734.832 | 55 | 25 | 400.95 | 195 |  | 1421.55 | 245.15 | 1787.1435 | 70 | 510.3 | 73 | 532.17
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de150 4.连接形式:粘接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 17.63 | 52.4817 | 925.253 | 65 | 35 | 1145.95 | 110 |  | 1939.3 | 115 | 2027.45 | 35 | 617.05 | 142 | 2503.46
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管（环刚度SN8）DN300 4.连接形式:双向承插弹性密封橡胶圈连接 5.管道基础：200mm砂垫层 | m | 567.31 | 125 | 70913.75 | 95 | 58 | 53894.45 | 155 |  | 87933.05 | 155.65 | 88301.8015 | 45 | 25528.95 | 234 | 132750.54
4 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:满足施工要求自行考虑 | m3 | 177.67 | 17.3289 | 3078.8211 | 12 |  | 2132.04 | 9.5 |  | 1687.865 | 32.1 | 5703.207 | 57 | 10127.19 | 96 | 17056.32
5 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 70.65 | 14.8533 | 1049.3871 | 20 |  | 1413 | 35 |  | 2472.75 | 19.83 | 1400.9895 | 95.92 | 6776.748 | 96 | 6782.4
6 | 塑料井 | 1.名称：塑料污水井（不含井圈及井盖） 2.规格：Φ450 3.详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页 | 座 | 83 | 650 | 53950 | 850 | 700 | 70550 | 570 |  | 47310 | 995.23 | 82604.09 | 600 | 49800 | 338 | 28054
7 | 整体化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:100m3 YJBH-13-II 直径3.1m，长度14.5m 3.详见14SS706第46页，基础做法见14SS706第50页A型基础 | 座 |  | 35276.6374 | 0 |  |  | 0 | 58000 |  | 0 | 117500 | 0 |  | 0 | 35970 | 0
8 | 油水分离器 | 1.名称:埋地式油水分离器 2.型号、规格:处理量60m³/h OKM-50 | 座 |  | 20311.4617 | 0 |  |  | 0 | 65000 |  | 0 | 68753.02 | 0 |  | 0 | 21800 | 0
9 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一般土(化粪池部分) 2.挖土深度:满足施工要求 | m3 | 269.85 | 17.3289 | 4676.1968 | 12 |  | 3238.2 | 9.5 |  | 2563.575 | 32.1 | 8662.185 | 57 | 15381.45 | 96 | 25905.6
10 | 回填方 | 1.名称:回填土方(化粪池部分) 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 149.96 | 14.8533 | 2227.404 | 20 |  | 2999.2 | 35 |  | 5248.6 | 19.83 | 2973.7068 | 95.92 | 14384.1632 | 96 | 14396.16
小计 |  |  | 元 |  |  | 137555.644 |  |  | 135773.79 |  |  | 150576.69 |  | 193460.5733 |  | 123125.8512 |  | 227980.65
三 | 给水 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 球墨铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN100 4.连接形式:橡胶圈连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 183 | 149.472 | 27353.376 | 55 | 25 | 10065 | 160 |  | 29280 | 245.15 | 44862.45 |  | 0 | 100 | 18300
2 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 16.8 | 103 | 1730.4 | 110 | 75 | 1848 | 115 |  | 1932 | 238.45 | 4005.96 |  | 0 | 120 | 2016
3 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 31.74 | 78 | 2475.72 | 90 | 55 | 2856.6 | 85 |  | 2697.9 | 212.57 | 6746.9718 |  | 0 | 100 | 3174
4 | 刚塑复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:刚塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m | 17.79 | 36 | 640.44 | 50 | 28 | 889.5 | 35 |  | 622.65 | 168.45 | 2996.7255 |  | 0 | 49 | 871.71
5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:自行考虑 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 59.6 | 17.3289 | 1032.8009 | 12 |  | 715.2 | 9.5 |  | 566.2 | 32.1 | 1913.16 | 57 | 3397.2 | 96 | 5721.6
6 | 回填方 | 1.名称:回填土方 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | m3 | 30.23 | 14.8533 | 449.0159 | 20 |  | 604.6 | 35 |  | 1058.05 | 19.83 | 599.4609 | 95.92 | 2899.6616 | 96 | 2902.08
7 | 砌筑井 | 1.名称：水表井（不含井圈及井盖） 2.规格、做法详见国标图集05S502-42~44 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用 | 座 | 10 | 3366.5055 | 33665.0553 | 750 |  | 7500 | 11200 |  | 112000 | 9628.53 | 96285.3 |  | 0 | 414 | 4140
小计 |  |  | 元 |  |  | 67346.8081 |  |  | 24478.9 |  |  | 148156.8 |  | 157410.0282 |  | 6296.8616 |  | 37125.39
合计（一+二+三） |  |  | 元 |  |  | 300413.3252 |  |  | 265403.5694 |  |  | 416715.7226 |  | 495963.7577 |  | 196000.514 |  | 413746.929