
图纸会审记录
	工程名称
	宜阳山水文苑公共区域精装修工程

	建设单位
	洛阳莘子园置业有限公司

	监理单位
	建基工程咨询有限公司

	勘察单位
	/

	设计单位
	腾升建筑装饰股份有限公司

	施工（分包）单位
	洛阳坤宏建设集团有限公司/中国建筑第七工程局有限公司

	会审地点
	宜阳山水文苑项目总包会议室

	会审时间
	2021年6月16日下午3:40

	会审内容共计13页，中建筑七局3项条款，坤宏建设8项条款

	参加单位及参加人员
	建设单位（章）

参加人员
	勘察单位（章）

参加人员
	设计单位（章）

参加人员

	
	
	
	

	
	监理单位（章）

参加人员
	施工（分包）单位（章）

参加人员

	
	
	

	
	图纸会审记录内容（可附页）

	
	洛阳坤宏建设集团有限公司：

1、问：一层入户门顶是否采用不锈钢包至顶部？

设计方回复：以图纸为准，门套包至顶部（8#楼样板间属于增加）

问：墙面2.4米高至顶部石膏板是否与不锈钢做平？

设计方回复：与石膏板做平，石膏板与墙面做细木板（详见节点图）

  3、问：8#楼样板间已完成装修与门厅外交阶处需明确工程量？

设计方回复：施工时以现场确定（双方签字认可）

4、问：8#楼中，2-5轴，墙面造型精装图表示为石材，建筑图为真石漆。请明确具体材质？

设计方回复：8#楼中2-5轴造型为真石漆材质，精装图纸标注有误。1#、5#、11#、12#楼相同位置材质明确为真石漆（详见下图）。

[image: image33.png]s == | | s
- I ] I e
ey 5T vimseimen
O I I e

I 3





5、1#、5#、8#、11#、12#楼
S-01图中钢柱内钢材过密，建议将局部80*80*6方钢改为80*80*4.5，局部方钢改为6#槽钢，详见优化图

[image: image1.png]W w e w e w 0
)
T 1]
b g R
e T 1
=t <§ B
oA
N ) 5|
S S oA
ST ™ A B
| et L
%’t ; 23950
B il
= 4% i ™ (] i
, S A
i 34 Hin! G
i 5 b
: o s il
2 LIy i 5
| # sy o O
Q? E| 0,000
kﬂ \ EE
2 o w s -
| | ]
=N o~





2）S-03图中雨篷钢架材料过大，钢架焊接后实际尺寸超过完成面200mm高，建议将工字钢改为方钢，详见优化图

3）图钢柱基础为-0.3米，因现场实际标高为车库顶板（-1.4米），需做混凝土基础，增加钢柱高度，详见优化图。
[image: image2.png]- B
£ B B
G A =
[ o
< 2§ E I -
2| B 2 % 7 F )
2% g 2 18 g £
5 2
. £
MA H N i
““““““ L —
@ )
fp E—
,|..|1@ fe
.1 =
i (=)
H =
o B
]

U
LmBRkEE]
090% S
UG

0904 S
MRS
5 Sl
SUNEREHE





4）此处石材孔内填充云石胶不合理，建议石材四周封闭（其它楼号问题相同做法）；
[image: image3.png][ Te RERTAH

ot
P n m T
g ety 4 =
e : e T T
T L L] P
o [ T[] |1 ot £ s P
e |
o | ; e L i
St B o] | swnen 47t .
Py -
| 1 .
i (E =N K bt £ e
! ! s
" i = T e -
wu | i T o i
. ##
v oo
o wn
P
sttt A ottt sttt ot
111 led it
cosinn -5 acinn s i
FETRE| . BT pTy
] ¥ : ot
ety e it i
4 Bk p—
- A p— i vt
st st





[image: image4.png]|

Ao

s

J

fasig

=W

200mm

I

SRR R SHRIT 200

S

]

L e
HAINY T | Ll w iflilillded o L
3 L J m
¥ i L
N ¥ 3
i : ]
4
i £ i if
i — = = M W
et el =Ny -





5）空格栅后部有抹灰面墙体，无法隐蔽；中间造型不明确是什么？
[image: image5.png]i1

)

ko) SN
Lsnbets Hsesam

0

m

AL R 1

2SS o0)mAE

0

505

e R0 S

5

S

[ R

- 5

L5 I

B




设计院回复：空格栅背后为同墙面米黄色岩彩漆，中间造型为石材造型。

[image: image6.png]6300

0

o

506

R4

SIS HE T R R RIS, %52%

e -~
0
s w0 o o f e N e
T T 5 T 1 1
e
o Wi &
;
o i ‘
B | |
g .
ol DS 1]
=1 <| 4 =|
w’ i (
ittt i H N
& wantl] i -l
B N i 3 st
S sttt <] 2 5 Sttt
o & n Y i i £

im0

m

E

)

m

o 6

0

:

ScS

Fun

1+ HFREHR

W

Y




设计院回复：此处无墙
定制门材料不明确，缺少横竖节点图

[image: image7.png]SIS R S,

it it

T

m_sffu

k)

&

|
m
i -

TONESUN Canstruction & Decoration Co. L1d

BARSR R ARAR

)
m
D

T

i
i
i
H

.

M

L0
[\sl ¥
g _|
i '*drvl/ Ty | |t
—— TH# e
) oo | 0 [l -
P o
=





回复：依据招标图纸、清单及效果图选样，由甲方确认（参照8#楼西单元样板间，增加镀锌钢板门套，喷涂颜色同门头铝板）。

此处内侧未设计，增加干挂石材，做法详见节点5详图。

[image: image8.png]BT sl 7 g WSRO puily
BVRBRRRYY M VLT " .
§ E
: &
+E 1 o
it = |l K
=
B )
- E =
% it

@

]

T

frla o,

P

EATE

RESERAE





[image: image9.png]L2

PIT00 UOR,0920 7 VORIMASUOT NNSINDL

ETHEHRY R . M IIROHTRE
| g 5
M 1§ )i Z,
L . s == §
T3] L
s ial}
S R ==
a@ 15 %ﬁ ¥ w\as g m\,ﬂ = ol

C
sa00
1]

)

00

QISR s E 7y

b





9）增加东立面石材
[image: image10.png]@

= T

o= = @
S 589




[image: image11.png]— 4
E GHH 600
| T smi |

AT EAEAE R




[image: image12.png]8 Nt S— 0180 5
[ e !
= SR 5
. o+
E N | ] [ O E——— W @600
TN — FYSR— Llu g

J
APNHEERAERE




[image: image13.png]m
026 @

ur %v &=
J il
[
mé A =t
== I
070 8L i)
z z





女儿墙顶部石材原设计未做至内侧，现改为做至内侧下翻200mm，如下图（其它楼栋女儿墙做法余同）

[image: image14.png], i 585 /\

270

RORE

/

i

B HEEH
Ll
150+ FBRAR

hel




[image: image15.png]HEINZz) Ltk ]ﬁ&{ﬂlﬁ’

custn
ettt ]

N

&

J—
A
]





11）原设计无背面石材，增加背面石材，做法下图
[image: image16.png]


[image: image17.png]5
<

wn e
N F_.#L
B g 2
i £
0108 00 005 01 E=
g’ B
B HIE g WM
3 HI E 3




12）此处做法不明确，详见节点16图
[image: image18.png]IBItANSTEAR

o1y
s

ey

P

w

m m

1 "




[image: image19.png]8310
o ol ) o0 o0 600 0

aliEs

o L
H
H
G

/*

10 E| i) 5l FL





13）此处石材取消，墙面平齐（其它楼栋此部位余同）
[image: image20.png](33
OEsL .ﬂwo
AlATAR TR il
NN NANNVNNAN N\ i
N\ N\ NANVNANR NN e
N\ NN bl ihiinnm s J=Z R
NN N\ LA RN il |
DN R RO RN RN (R
! EEc
[ T T T T T T T T sl T .
T T T T T T T T =
3 T TR T T T T R =
[ T T T T T T T E[ i
[ [ [ T T [ T T T= il
T TR TR TR TR TR T T B[ ﬂnL




6、6#、9#、10#、13#楼

1）中轴2-7之间造型明确为真石漆材质。石材为标注错误。（详见下图）

[image: image21.png]RN

m

At

e

St HHH

MBS ERE

b

Bk FEH
Lzl 5

00 e

GFEG

M0REEE =
9
I Pl nmkigted

a1

L¥Ll LA

Lol
g i

Sedith

00|





S-01图中竖向龙骨80*80方钢改为6#槽钢，详见附图

[image: image22.png]LEE

=

i
SA00F)
F
Lo1006)
a0
5
T

O o I o B P B

...\,g ,;;.,.
) i 77 7
IRRIRSLS AR RIS

i)

L)





3）S-03图中雨篷钢架材料过大，钢架焊接后实际尺寸超过完成面200mm高，建议将工字钢改为方钢，详见优化图
[image: image23.png]W10 Tk

7 <
\ |
| 50 0 150 50 n | .
o kil 1 N — =, | O i
wowmt | [F -— %‘ = A W
HE i } o - = e I W e
" Ll ~ T
b I &l 1= - | SediifH
s v . }
et REE = g peltita 2
] I
| - |
BOHS0 Bt | Iy | L0+ SRHANR
MORHERSE] 4 ® ® i I sl
s e o
} 1 P | RS
| |
S N N e 1





增加节点优化图S-05，详见附图

[image: image24.png]m_s

50

8

Bisba sl
wsiisom ‘"g‘n:::lm
25008 L
= = =
ST R sty Sl W,
= et
nsten\_ MistHo0Ssm ™~
ik
itk

SR o AR
T o

B 4T)




4）此处门连窗玻璃四周与门无边框，需增加方钢边框，做法详见节点图
[image: image25.png]Y

souns e
I
= -
e . .
ET—
i r—
-~ -
won e
smstonass =
vy e
Fe e
unus LIl
e s oin
i crmspa s
! . g
ot i o st
i = oo I
t





[image: image26.png]6l

1175 057

I il s T LJ.\ =
g 109 0% 03 409 09 &3] _
HiNpyEEREEy ey

, | =
| L

= = || 17
' == = 2
¥ |

00¢ | ) 509]

2700





7、7#楼

S-01图中钢柱内钢材过密，建议将局部80*80*6方钢改为80*80*4.5，局部方钢改为5#槽钢，详见优化图

[image: image27.png]APAITRBRNE

APRKHE
s




 2）S-03图中雨篷钢架材料过大，钢架焊接后实际尺寸超过完成面200mm高，建议将工字钢改为方钢，详见优化图S05
[image: image28.png]R

] F \

| i

i%%&;

Tetste





[image: image29.png]R

1245

hdeRes00 higRec00
1005 8ida300 25mmfdh

098

= 1
BRLHRESI000 o LHBO0

S @000mmE 45

AR

4395

5000 50

BT 80 S

20304 S4R8ax0

G2 A

350

2050

043049 588300

wsL

14482060

05

HARIS0 % rm i

FREH




3）增加节点优化图

8、2#、3#楼

1）S-04图中雨篷钢架材料过大，钢架焊接后实际尺寸超过完成面200mm高，建议将工字钢改为方钢，详见优化图
[image: image30.png]erey = = 3 i3 = T T R
" s
N 3 Wmoon
Ty
sy R
BIZyES L ﬂ-
P2 -
sone | - 1
o [ - wosvern
el sty E
ot i o0
[ s B et
e 1 (A wiven
= i i 4
D D@




[image: image31.png]W s

5

o Ebvuien
wuasien Lmit

S A

_

st

s

iny

oEe

AERYER

o



增加节点优化图

[image: image32.png]150

L50 x4 $e RN

al
15015676 &iH4@800
e f—a—at—— g
" ¥R -2 X160
2 150 AR
2 L5 $EER AR @500
4 [
1501150 * §#AKE800
< o |aE o) i— i i )
F 2 FHH - 2 X280
= L5« iR @600
2 6+ BEHAGE00
Ellsis i T T iidi Rl
2000 1200 2000 510 } 0
6160

3 IR
=20




中国建筑第七工程局有限公司

1、问：墙面2.4米高至顶部石膏板是否与不锈钢做平？

设计方回复：与石膏板做平，石膏板与墙面做细木板（详见节点图）

  2、问：楼下及室外等易潮公共区域，乳胶漆是否采用防霉乳胶漆？
设计方回复：采用防霉乳胶漆。

  3、问：公区标准层400*800墙砖墙面，是否按照设计做倒角处理？
设计方回复：取消公区标准层墙面瓷砖水平倒角做法，竖向阳角做法参照8#楼样板间。




