## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房内 |  |  |  | 标段：水泵房内
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
1 | 30901001044 | 水喷淋钢管（利用合同清单综合单价） | 1.安装部位:水泵房内 |  | m | 6 | 147.33 | 883.98
2.材质、规格:无缝钢管DN150
3.连接形式:沟槽连接（含卡箍、管件）
4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求
5.管道防腐：按规范设计要求
6.其它未尽事宜详见图纸
7.含与之相关的一切费用
合计（元） | [7 empty] | 883.98