设计变更审批单
工程名称：洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块10千伏开关站及其进线电源新建工程      　　　　 　　　　　　
	致洛阳浩德鑫置地有限公司（项目部）：
变更事由：

1、经甲方提出异议，现场实际情况核实，红线内A21电缆井与A22电缆井之间雨水、污水管敷设后覆土仅1.2米，原设计16φMPP200排管敷设，敷设空间不足，经过协调，现将A21电缆井与A22电缆井之间新建1200*800（h）电缆沟，配套图纸进行修改，请予以审批。
附件1：变更前10kV电缆线路走径示意图
附件2：变更后10kV电缆线路走径示意图  

                                              设    总：（签字） 

                                              设计单位：（盖章）
                                         日    期：       年     月      日

	监理单位意见
总监理工程师：（签字并盖项目部章）
日 期： 年  月  日
	施工单位意见
项目经理：（签字并盖项目部章）
日 期： 年  月  日
	业主项目部审核意见
项目经理：（签字并盖项目部章）
日 期： 年  月  日



注：1．监理单位、施工单位、业主项目部按变更审批权限在审批栏中签署意见。

2．本表一式四份（施工、设计、监理、业主项目部各一份）。。
