工程变更单

工程名称：洛阳莘子园置业有限公司

宜阳山水文苑供配电工程                    编号：01

因 甲方要求新增6#、9#、10#、13#楼公共照明配电箱 原因，提出以下解决方案变更，请予以审批。 1、根据建筑院提供变更新增B1APZE3、B1APZ3、B4APZE4、B4APZ4配电箱。 2、新增B1APZE3配电箱从专用配1CL3（+8）柜馈出，B1APZ3配电箱从专用配2CL6（+9）柜馈出，B4APZE4配电箱从专用配1CL4（+9）柜馈出，B4APZ4配电箱专用配2CL4（+9）柜馈出。 - 以上变更，详见后面变更前后附图。 甲方： 设计单位 签字： 签字： 日期： 日期：