## 1#楼 (hidden)
1#楼门窗数量统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数
1、 | C1815 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
2、 | C0918 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
3、 | C1217 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42
4、 | C1323 |  |  | 1 | [22 empty] | 21 | bar: 1层 to 2层; 4层 to 21层
5、 | C0615 |  |  | 1 | [22 empty] | 2 | bar: 1层
6、 | C0912 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 43
7、 | C7529 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
8、 | C1229 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
9、 | C1329 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
10、 | C3129 |  |  |  | 1层: 4 |  | 4
11、 | C1529 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
12、 | C5129 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
13、 | C1129 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
14、 | C2329 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
15、 | C2429 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
16、 | C3429 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
17、 | C2829 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
18、 | C3229 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
19、 | S-C1510 |  |  |  | 1层: 7 |  | 7
20、 | S-C2810 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
21、 | S-C0910 |  |  |  | 1层: 6 |  | 6
22、 | S-C1010 |  |  |  | 1层: 4 |  | 4
24、 | GC3009 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
25、 | GC0909 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
26、 | C1023 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
27、 | GC3609 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
28、 | C1029 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
29、 | C1829 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
30、 | C3029 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
31、 | C7515 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
32、 | C5615 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3
33、 | C1315 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
34、 | C6315 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
35、 | C3615 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
36、 | C7815 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
37、 | C8915 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
38、 | C3215 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
39、 | C4815 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
40、 | C5915 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
41、 | C5315 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
42、 | C5515 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
43、 | C5715 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
44、 | S-C1517 |  |  |  | 2层: 6 |  | 6
45、 | S-C2817 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
46、 | S-C1817 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
47、 | SC-1017 |  |  |  | 2层: 4 |  | 4
48、 | C1215 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
49、 | C1212 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
50、 | C0711 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41
51、 | C1010 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
52、 | SC-2617 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
53、 | SC-2717 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
54、 | C5415 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
55、 | C3015 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
56、 | [26 empty] | 0
57、 | C4715 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
58、 | PC-1 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
59、 | PC-2 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
60、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
61、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
62、 | C0612 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
63、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 114
64、 | C0913 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 23
65、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
66、 | MLC-1 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
67、 | PC-4A | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
68、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20
69、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
70、 | PC-5 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
71、 | ZJC-2 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
72、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
73、 | MLC3124 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
74、 | C1325 | [25 empty] | 1 | bar: 3层
75、 | TLM1521 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
76、 | MLC2624 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
77、 | ZJC-1 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
78、 | MLC2424 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
79、 | C1017 | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
80、 | C0917 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 34
81、 | MLC1824' | [25 empty] | 18 | bar: 4层 to 21层
82、 | C3215' | [25 empty] | 1 | bar: 2层
83、 | C1012 | [24 empty] | 2 | 2
84、 | S-C1617 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
86、 | M1221 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
87、 | YTC-2 | [25 empty] | 0
88、 | M1224 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
89、 | M1524 |  |  |  | 1层: 21 |  | 21
90、 | M0921 |  |  |  | 1层: 3 |  | 3
91、 | C0815 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
1042
#REF!
#REF!

## 2#楼 (hidden)
2#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0615 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | C0712 |  |  | 3 | [22 empty] | 4 | 0 | bar: 1层
3、 | C1212 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 53 | 0
4、 | C1620 |  |  | 3 | 1层: 3 |  | 6 | 0
5、 | C3029 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
6、 | C3129 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
7、 | C5029 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
8、 | C4329 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
9、 | C4029 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
10、 | C1429 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
11、 | C5729 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
12、 | C4729 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
13、 | C5629 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
14、 | C1229 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
15、 | C4429 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
16、 | C3929 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
17、 | C1929 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
18、 | C4015 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
19、 | C0515 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
20、 | C0815 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
21、 | SC0905 |  |  |  | 1层: 3 |  | 3 | 0
22、 | C1305 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
23、 | C2005 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
24、 | C3205 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
25、 | C2105 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
26、 | C5515 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
27、 | C5615 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
28、 | C7515 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
29、 | C1215 |  |  |  | 2层: 5 |  | 5 | 0
30、 | C4315 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
31、 | C6715 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
32、 | C4115 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
33、 | C5715 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
34、 | C4715 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
35、 | C3915 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
36、 | C4415 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
37、 | C6615 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
38、 | C4615 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
39、 | C1915 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
40、 | C0613 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 66 | 0
41、 | DC1310 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
42、 | C1617A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
43、 | C2117A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
44、 | C1817A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
45、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 194 | 0
46、 | BC0918 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0 | 百页窗，本次取消
47、 | DC1618 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
48、 | C1610 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
49、 | C1428 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
50、 | C1228 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
51、 | DC0618 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
52、 | DC1411 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
53、 | C1217 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 67 | 0
54、 | DC0611 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
55、 | SC0915 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
56、 | C1315 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
57、 | C2015 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
58、 | C3215 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
59、 | C2115 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
60、 | ZJC-1A |  |  |  | 3层: 2 |  | 2 | 0
61、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
62、 | C2017 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
63、 | YTM1224 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 80 | 0
64、 | PC-2 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 148 | 0
65、 | PC-3 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
66、 | YTM0821 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0
67、 | YTM1224' |  |  |  | 3层: 3; 4层: 4; 5层: 4; 6层: 4 |  | 15 | 0
68、 | C1617 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
69、 | C2117 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
70、 | TLM1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 32 | 0
71、 | C1619 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 48 | 0
72、 | YTM1424 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 81 | 0
73、 | C2417 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 64 | 0
74、 | ZJC-1 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 30 | 0
75、 | C1424 |  |  |  | 4层: 4; 5层: 4; 6层: 4 |  | 12 | 0
76、 | PC-4 | [25 empty] | 12 | 0 | bar: 7层 to 18层
77、 | C1012 | [24 empty] | 6 | 6 | 0
78、 | C1212A | [24 empty] | 3 | 3 | 0
79、 | M2437 |  |  |  | 2层: 3 |  | 3 | 0
80、 | C2417A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
81、 | M1227 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
82、 | C0610 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
83、 | LM1524 |  |  |  | 1层: 9 |  | 9
84、 | LM1224 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5
1415
#REF!
#REF!

## 6#楼 (hidden)
6#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C0922 | 900 | 2200 | 1 | [22 empty] | 21 | bar: 1层; 3层 to 21层
2、 | C0912 | 900 | 1200 | 2 | 1层: 2 |  | 4
3、 | C1615 | 1600 | 1500 | 1 | [22 empty] | 1 | bar: 1层
4、 | C1720 | 1700 | 2000 | 1 | [22 empty] | 21 | bar: 1层; 3层 to 21层
5、 | C3121 | 3100 | 2100 |  | 1层: 3 |  | 3
6、 | LM1524 | 1500 | 2400 |  | 1层: 4 |  | 4
7、 | C3021 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
8、 | C2221 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
9、 | S-C0910 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5
10、 | C3610 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2
11、 | C2810 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
12、 | C0921 | [25 empty] | 18 | bar: 1层; 5层 to 21层
13、 | PC-3A |  |  |  | 2层: 3 |  | 3
14、 | PC-4ｂ |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
15、 | YTM0821 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 79
16、 | C0913ｂ | [25 empty] | 0
17、 | C0613 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 119
18、 | C1313 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
19、 | C0913 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78
20、 | C0909 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
21、 | PC-4C | [25 empty] | 1 | bar: 2层
22、 | C1317A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
23、 | MLC-2424 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
24、 | C0717A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
25、 | PC-2A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
26、 | PC-1A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
27、 | ZJC-1A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
28、 | C0913B |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
29、 | C1517A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
30、 | C0613A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
31、 | MLC-2624 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
32、 | MLC1824 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 38
33、 | TLM1521 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
34、 | C0913C | [25 empty] | 1 | bar: 2层
35、 | C1213 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
36、 | C0910 | [25 empty] | 1 | bar: 2层
37、 | C0917A | [25 empty] | 1 | bar: 2层
38、 | C1517 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
39、 | ZJC-1B | [25 empty] | 1 | bar: 2层
40、 | PC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
41、 | PC-2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
42、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57
43、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39
44、 | PC-4A | [25 empty] | 19 | bar: 3层 to 21层
45、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
46、 | C0717 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38
47、 | ZJC-1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 36
48、 | C0913A | [24 empty] | 2 | 21 | bar: 3层 to 21层
49、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76
50、 | ZJC-1C | [25 empty] | 2 | bar: 4层; 20层
51、 | MLC-2424A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2
52、 | MLC-2624A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2
53、 | MLC-1824A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2
54、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3
55、 | M1221 | [25 empty] | 1 | bar: 1层
56、 | M1021 |  |  |  | 2层: 2 |  | 2
0
0
0
989
#REF!
#REF!

## 7#楼 (hidden)
7#楼门窗统计
序号 | 窗户名称 | 宽度 | 高度 | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 | 机房 | 樘数 | 合计面积
1、 | C1515 |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 0
2、 | Y-C4018 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
3、 | Y-C1018 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
4、 | Y-BLM-1 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
5、 | Y-C4018A |  |  |  | 1层: 2; 2层: 2 |  | 4 | 0
6、 | Y-C1618 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
7、 | Y-C1357 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
8、 | C0920 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
9、 | C0912 |  |  |  | 1层: 2 |  | 2 | 0
10、 | Y-C3607 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
11、 | S-C0910 |  |  |  | 1层: 6 |  | 6 | 0
12、 | S-C3610 |  |  |  | 1层: 4 |  | 4 | 0
13、 | S-M1524 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5 | 0
14、 | S-C3121 |  |  |  | 1层: 5 |  | 5 | 0
15、 | Y-M1024 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
16、 | Y-C1215 |  |  |  | 1层: 2; 2层: 2 |  | 4 | 0
17、 | Y-C0915 |  |  |  | 1层: 6; 2层: 6 |  | 12 | 0
18、 | Y-MLC4424 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 1层
19、 | Y-C0611 |  |  |  | 1层: 8; 2层: 9 |  | 17 | 0
20、 | Y-C0911 |  |  |  | 1层: 1; 2层: 2 |  | 3 | 0
21、 | Y-C3015 |  |  |  | 1层: 3; 2层: 4 |  | 7 | 0
22、 | Y-C2418 |  |  |  | 1层: 3; 2层: 3 |  | 6 | 0
23、 | Y-C1321 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
24、 | Y-C4321 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
25、 | Y-MLC3024 | [25 empty] | 2 | 0 | bar: 1层 to 2层
26、 | Y-BLM-2 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
27、 | MLC-1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 37 | 0
28、 | C0913B |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
29、 | PC-3A |  |  |  | 2层: 2 |  | 2 | 0
30、 | PC-4B | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
31、 | C0613 |  |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 117 | 0
32、 | YTM0821 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 78 | 0
33、 | YTC-2A | [25 empty] | 0 | 0
34、 | C1313 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
35、 | C0909 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
36、 | PC-4C | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
37、 | C1317A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
38、 | MLC2424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 36 | 0
39、 | C0717 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 39 | 0
40、 | PC-2A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
41、 | PC-1A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
42、 | ZJC-1A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
43、 | C1517A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
44、 | C0613A | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
45、 | MLC2624 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
46、 | YTC-5A | [25 empty] | 0 | 0
47、 | C0913C | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
48、 | C0922 | [25 empty] | 20 | 0 | bar: 2层 to 21层
49、 | Y-C3615 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
50、 | Y-C3821 | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 2层
51、 | PC-3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 76 | 0
52、 | PC-4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 57 | 0
53、 | C0913 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 77 | 0
54、 | PC-4A | [25 empty] | 19 | 0 | bar: 3层 to 21层
55、 | C1317 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
56、 | ZJC-1C |  |  |  | 4层: 1; 20层: 2 |  | 3 | 0
57、 | PC-2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
58、 | PC-1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
59、 | ZJC-1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 34 | 0
60、 | C1517 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 38 | 0
61、 | MLC1824 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 36 | 0
62、 | FC乙0922 | [24 empty] | 1 | 20 | 0 | bar: 3层 to 21层
63、 | C0913A | [24 empty] | 1 | 20 | 0 | bar: 3层 to 21层
64、 | MLC-1A |  |  |  | 19层: 2 |  | 2 | 0
65、 | TLM1521 | [25 empty] | 19 | 0 | bar: 3层 to 21层
66、 | MLC2624A |  |  |  | 3层: 1; 21层: 2 |  | 3 | 0
67、 | ZJC-1B | [25 empty] | 1 | 0 | bar: 3层
68、 | MLC2424A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2 | 0
69、 | MLC-1824A |  |  |  | 20层: 2 |  | 2 | 0
70、 | C1012 | [24 empty] | 3 | 3 | 0
0
1003
#REF!
#REF!

## 1结算审批表
开元壹号62地块一期防水工程施工合同结算审批表
项目名称 | 开元壹号62地块 | 合同编号 | KYYH.62-JA-118
合同名称 | 开元壹号62地块一期防水工程施工合同 | 合同金额 | 34000 | 1777613.16 | 548710.06
施工单位名称 | 洛阳宣和装饰材料有限公司
乙方送审价 | 34000元 | 工程结算金额 | 34000 | 1202950.86
主办人签字 | 日期： |  |  | 1123372.36
预决算部 | 经理： 日期： |  |  | 2326323.22
主管副总 | 日期：
公司总经理 | 日期：
审计部 | 日期：
副总裁 | 日期：
集团财务副总 | 日期：
总裁 | 日期：
董事长 | 日期：
附：结算资料

## 2资料存档目录
结算资料存档目录
序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注
1 | 开元壹号62地块一期防水工程施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 |  | 发起审计时
2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件
3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 |  | 等审计完毕
4 | 开元壹号62地块一期防水工程施工合同结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件
5 | 开元壹号62地块一期防水工程施工合同结算价明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 原件
6 | 结算通知书（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份1页 | 第6页 | 原件
7 | 结算申请报告（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份1页 | 第7页 | 原件
8 | 工程验收单（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份1页 | 第8页 | 原件
9 | 授权委托书（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份1页 | 第9页 | 原件
10 | 工程结算工作交接单（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份2页 | 第10~11页 | 原件
11 | 工程往来账目明细（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份1页 | 第12页 | 原件
12 | 水电费结清证明（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份1页 | 第13页 | 原件
13 | 现场勘查记录表 | 1份1页 | 第14页 | 签字版
14 | 开元壹号62地块一期防水工程施工合同内造价确认单 | 1份1页 | 第15页 | 原件
15 | 开元壹号62地块一期防水工程施工合同（含审批表）（合同编号：KYYH.62-JA-118） | 1份18页 | 第16~29页 | 复印件
16 | 现场勘察照片 | 1份11页 | 第30~40页 | 复印件
17 | 施工报价方案 | 1份2页 | 第41~42页 | 原件
造价师： |  | 日期：

## 3工程结算汇总表
工程结算汇总表
合同编号：KYYH.62-JA-118 合同金额：34000元
合同名称：开元壹号62地块一期防水工程施工合同
甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙 方：洛阳宣和装饰材料有限公司
序号 | 项目名称 |  |  | 土建（元） | 安装（元） | 合计（元）
一 | 结算总造价 |  |  |  |  | 34000
1.1 | 合同内结算价 |  |  |  |  | 34000
1.2 | 签证单 |  |  |  |  | 0
1.3 | 扣款项目 |  |  |  |  | 0
二 | 其他费用合计 |  |  |  |  | 0
2.1 | 协商结算舍尾数金额 |  |  |  |  | 0
2.2 | …… |  |  |  |  | 0
三 | [一]+[二] 工程结算金额 |  | （小写） | 34000
|  |  | （大写） | 34000
四 | 应扣甲供材合计 |  |  | 0
4.1 | 甲供材料一 |  |  | 0
4.2 | 甲供材料二 |  |  | 0
… | ……
五 | 应扣水电费合计 |  |  | 0
5.1 | 水费 |  |  | 0
5.2 | 电费 |  |  | 0
六 | 工程最终付款金额 | （小写） |  | 34000
|  | （大写） |  | 34000
七 | 工程最终发票金额 | （小写） |  | 34000
|  | （大写） |  | 34000
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

## 4结算明细汇总表
开元壹号62地块一期防水工程施工合同 结算价明细汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注
1 | 合同内结算 | 元 | 34000
1.1 | 开元壹号62地块一期防水工程施工合同 | 元 | 34000
2 | 合计（1） | 元 | 34000 |  | 报送金额 | 3168.32 | 结算金额的5% | 1700 | 1468.32
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：

## 明细表(表2.1)
开元壹号62地块一期防水工程施工合同 合同内造价
序号 | 部位 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计(元) | 备注
一 | 刷漆
1 | 顶棚
1.1 | 入户门 | 顶棚 | m2 | 8.43 | 110 | 927.3
1.2 | 入户1厅 | 顶棚 | m2 | 26.94 | 110 | 2963.4
1.3 | 入户2厅 | 顶棚 | m2 | 34.3 | 110 | 3773
1.4 | 入户3厅 | 顶棚 | m2 | 3.7 | 110 | 407
1.5 | 入户4厅 | 顶棚 | m2 | 31.2 | 110 | 3432
1.6 | 入户5厅 | 顶棚 | m2 | 29 | 110 | 3190
1.7 | 走廊 | 顶棚 | m2 | 11.64 | 110 | 1280.4
2 | 墙面
2.1 | 入户门 | 墙面 | m2 | 22.96 | 100 | 2296
2.2 | 入户1厅 | 墙面 | m2 | 2.5 | 100 | 250
2.3 | 储酒室 | 墙面 | m2 | 70.78 | 100 | 7078
2.4 | 走廊 | 墙面 | m2 | 35.2 | 100 | 3520
2.5 | 走廊 | 墙面 | m2 | 48.85 | 100 | 4885
二 | 铲除墙面、顶棚 | 墙面、顶棚 | m2 | 325.5 | 6 | 1953
三 | 外墙堵漏处理 | 外墙堵漏处理 | 项 | 1 | 560 | 560
四 | 地面保护、墙顶保护、垃圾清运、卫生保洁 | 地面保护、墙顶保护、垃圾清运、卫生保洁 | 项 | 1 | 1500 | 1500
五 | 合计 (一+二+三+四) |  | 元 |  |  | 38015.1 | 经核算，不存在合同范围内未施工项，故按合同价执行