甲供物资计划申请表

项目名称：  山水文苑项目           工程范围：

物资名称：  电缆                   申请日期： 20220804

| 序号 | 物资名称 | 品牌规格型号 | 申请数量 | 使用部位 | 到货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZCYJV4*70+1.35 | 75米 | 换热站 |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV22-4*150 | 270米（需120米） | 售楼部 |  | 现场已有150米 |
| 3 | 电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 270米 | 售楼部 |  |  |
| 4 | 电缆 | WDZN-YJY*4*120+1*70 | 200米 | 人防 |  |  |
| 5 | 电缆 | WDZN-YJY-5*16 | 400米 | 人防 |  |  |
| 6 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 95米 | 人防 |  |  |
| 7 | 电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 450米 | 人防 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |