## 清单报价说明
工程量清单说明
1、工程量清单及其计价格式中必须有符合规定的单位和人员签字、盖章。
2、工程量清单计价格式中工程量由投标单位自行复核，列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他的单价和合价之中。
3、投标人应根据招标人提供的招标文件、图纸和现场情况，在满足招标图纸和相应规范要求的前提下自行复核工程量。不管投标工程量是否表明，投标人没有填入单价或合价的项目，招标人将不予认可，均视为投标人已将该项目的单价或合价包括在工程量清单其它项目的单价或合价中。
4、报价汇总表及其工程量清单相关表格中的数据必须保证前后一致,报价合理,否则招标人有权按有利于招标人的意思进行修正或作废标处理。
5、工程量清单按照后附分类的格式分别进行填报，投标人应根据招标文件要求将全部费用包括在综合单价内，投标人未列项内容视为已将费用综合考虑在其它项目内；中标单位不能以工程量清单中不包括某项为由要求调整价格或不承担招标文件中要求投标单位考虑的费用，也不能以承揽范围变动要求调整综合单价。
6、综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。此综合单价一次性包干，是固定不变的,不因任何市场因素及政策性调整而变动。
7、总价中应包括此次招标范围内的所有工程内容，一次性包干，不随任何市场因素及政策性调整而变动，如报价汇总表及工程量清单中有缺项漏项的，均视为乙方已综合考虑在合计报价内，结算时均不做调整。
8、所有外露铁艺热镀锌处理，面刷深咖色氟碳漆，两道底漆，两道面漆。
9、若投标人对清单工程量存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 硬质铺装
栾川山水文苑项目s1地块采光井、车库车口顶棚、人防出入口顶棚施工合同清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备注 | 主要材料品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.15 | 0.03
一 | 采光井
1 | 采光井顶棚 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、5厚50*100镀锌钢矩管外饰淡黄色氟碳漆 3、5厚50*50镀锌方钢管外饰淡黄色氟碳漆 4、1.5厚铝合金单板折制外饰淡黄色氟碳漆 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 116.1216 | 125 | 215 | 25 | 21.9 | 11.607 | 398.507 | 46275.2705 |  | 洛玻
2 | 铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距3cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 78.96 | 50 | 110 | 23 | 10.98 | 5.8194 | 199.7994 | 15776.1606 |  | 广东坚美铝材
二 | 泄爆口 | [6 empty] | 0
| 屋面板 | 1、屋面板：1.0mm厚铝镁锰合金直立锁边板（矮立边咬合系统65/430型） 2、防水层：0.49mm厚聚乙烯防水透气膜 3、降噪层：6mm通风降噪丝网 4、找平层：0.8mm镀锌钢板 5、保温层：60mm厚，16kg/m%%172 6、憎水玻璃纤维吸音棉下铺无纺布 7、钢丝网：1.0*25*25 8、底板：0.5mm厚彩色镀锌穿孔吸音压型钢板5厚50x50铝合金方管 9、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 15.686 | 320 | 844.694 | 120 | 77.0816 | 40.8533 | 1402.6289 | 22001.6371 |  | 广东坚美铝材
| 铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距3cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.2782 | 50 | 110 | 23 | 10.98 | 5.8194 | 199.7994 | 1454.18 |  | 广东坚美铝材
三 | 车库西出入口雨篷 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件20厚300*300镀锌钢板、20厚450*350镀锌钢板及相应螺栓 2、6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 6、6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 7、3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 8、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 9.0408 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 93278.5224 |  | 天津友发
2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃顶棚 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 288.63 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 99264.7637 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 73.376 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 25235.2538 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
四 | 车库东出入口雨篷 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件20厚300*300镀锌钢板、20厚450*350镀锌钢板及相应螺栓 2、6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 3、6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 4、6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 6、6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 7、3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆加工制作安装等成活 8、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 4.7789 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 49306.0353 |  | 天津友发
2 | 车库出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃顶棚 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 151.22 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 52007.1287 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 车库出入口玻璃侧面玻璃 | 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 4、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.022 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 11356.8272 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
五 | 人防出入口顶棚 | [6 empty] | 0
1 | 钢架 | 1、预埋件10厚100*100热镀锌钢板镀锌钢板及相应螺栓 2、5厚100*100热镀锌矩管外饰面深咖色金属氟碳漆喷砂加工制作安装等成活 3、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 3.1263 | 3800 | 4800 | 850 | 567 | 300.51 | 10317.51 | 32255.5407 |  | 天津友发
2 | 出入口玻璃顶棚 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、透明玻璃胶填缝、10厚橡胶条垫片 3、胶棒透明玻璃胶填缝密封 4、耐候胶密封等 5、其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 53.868 | 125 | 165 | 25 | 18.9 | 10.017 | 343.917 | 18526.121 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
3 | 出入口玻璃侧面玻璃 | 1、10厚单层侧面钢化玻璃 2、5厚橡胶垫片、深咖色密封胶填缝密封 3、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰面深咖色金属氟碳漆喷砂 4、其它满足规范和设计图纸要求 |  | 129.6417 | 80 | 95 | 60 | 14.1 | 7.473 | 256.573 | 33262.5637 |  | 洛玻山东绿康耐候胶
合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 500000.0047
备注：1.综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2.本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 车库雨篷 (hidden)
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 长度（m） | 深度 | 宽度 | 根数 | 理论值
西入口
1 | 20厚300*300镀锌钢板 | t | 0.22608 | 0.3 | 0.3 |  | 16 | 157
2 | 6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.76024 | 20.8 |  |  |  | 36.55
3 | 6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 2.2236 | 69.838 |  |  |  | 31.84
4 | 6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 2.3661 | 64.737 |  |  |  | 36.55
5 | 6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 1.8709 | 68.96 |  |  |  | 27.13
6 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.61265 | 104.905 |  |  |  | 5.84
7 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 |  | 0.93171 | 159.54 |  |  |  | 5.84
8 | 20厚450*350镀锌钢板 | t | 0.049455 | 0.45 | 0.35 |  | 2 | 157
9 | 玻璃顶棚 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 | m2 | 288.63
| 玻璃侧面 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 | m2 | 73.376
| 压顶 1、70厚600*160芝麻黑花岗石烧面按形定制侧边斜倒角10*10，下拉槽20*20 | m2 | 23.5024 | 62.673 | 0.375
仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 | m2 | 52.0186 | 62.673 | 0.83
东入口
1 | 20厚300*300镀锌钢板 | t | 0.1413 | 0.3 | 0.3 |  | 10 | 157
2 | 6厚200*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.36331 | 9.94 |  |  |  | 36.55
3 | 6厚150*200镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 1.1159 | 35.046 |  |  |  | 31.84
4 | 6厚150*250镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 1.3341 | 36.5 |  |  |  | 36.55
5 | 6厚150*150镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.91971 | 33.9 |  |  |  | 27.13
6 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 | t | 0.59393 | 101.7 |  |  |  | 5.84
7 | 3厚50*80镀锌矩管外饰深咖色氟碳漆 |  | 0.31069 | 53.2 |  |  |  | 5.84
8 | 玻璃顶棚 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 | m2 | 151.22
| 玻璃侧面 1、6+0.76pvb钢化夹胶玻璃 2、5厚橡胶垫片 3、5厚镀锌钢板，按形折，外饰深咖色氟碳漆 | m2 | 33.022
| 压顶 1、70厚600*160芝麻黑花岗石烧面按形定制侧边斜倒角10*10，下拉槽20*20 | m2 | 12.87 | 42.9 | 0.3
仿石漆 | 1、外喷米白色仿石漆 拉5*5槽@100 2、刮外墙腻子2-3遍，干后砂平 | m2 | 22.737 | 42.9 | 0.53
1-1# | 人防门顶棚
1 | 10厚100*100热镀锌钢板 | t | 0.010205 | 0.1 | 0.1 |  | 13 | 78.5
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.53339 | 2.75 |  |  | 13 | 14.92
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.49609 | 33.25 |  |  |  | 14.92
| 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 | m2 | 17.82
| 1、侧面 1、10厚单层侧边钢化玻璃 2、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、含门及门把手 | m2 | 45.7852 | 16.15 | 2.835
| 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | m2 | 15.1592 | 15.39 | 0.985
素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.12
碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.168
砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.112
砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 0.264
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*600 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝）直径8插销固定，l=150 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.6
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚220*600 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.528
入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚70*300 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.45
钢筋 | 1、植筋直径10mm三级钢间距120 采用A、B胶 2、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.004319 | 0.35 |  |  | 20 | 0.617
3-1# | 人防门顶棚
1 | 10厚100*100热镀锌钢板 | t | 0.010205 | 0.1 | 0.1 |  | 13 | 78.5
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.53339 | 2.75 |  |  | 13 | 14.92
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.51138 | 34.275 |  |  |  | 14.92
| 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 | m2 | 18.678
| 1、侧面 1、10厚单层侧边钢化玻璃 2、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、含门及门把手、合页 | m2 | 47.2028 | 16.65 | 2.835
| 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | m2 | 8.9131 | 16.66 | 0.535
素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.625 | 1.25 | 1.3
碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.24375
砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.1625
台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*550 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝） 直径8插销固定，l=150 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 1.1
入口平台芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚600*370 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.2705
踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚65*550 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.0715
4-1# | 人防门顶棚
1 | 10厚100*100热镀锌钢板 | t | 0.010205 | 0.1 | 0.1 |  | 13 | 78.5
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.53339 | 2.75 |  |  | 13 | 14.92
| 5厚100*100热镀锌矩管外饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 | t | 0.48803 | 32.71 |  |  |  | 14.92
| 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 | m2 | 17.37
| 1、侧面 1、10厚单层侧边钢化玻璃 2、专用不锈钢卡条，立面与柱体通长饰深咖色金属氟碳漆喷砂面 3、含门及门把手、合页 | m2 | 36.6537 | 12.929 | 2.835
| 1、30厚1:2水泥砂浆粘接层 2、15厚600*300仿芝麻黑花岗岩仿石材火烧面 | m2 | 9.9805 | 12.714 | 0.785
素土夯实 | 1.素土夯实，密实度≥0.93 2.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1
碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层，密实度≥0.93 2.其它说明：其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.15
砼垫层 | 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌合料要求：符合规范要求 3.模板安拆费用计入综合单价，支模方式综合考虑 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.1
砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其它说明：其他满足规范和图纸设计要求 | m3 | 0.16905
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、100厚100*525 芝麻黑花岗岩火烧面、按形定制（含抹角、刻缝）直径8插销固定，l=150 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m | 3.15
入户平台踏步 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚295*525 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.6195
入户平台踏步梯板面 芝麻黑花岗岩火烧面 | 1、25厚75*525 芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.其它满足规范和设计图纸要求 | m2 | 0.23625
钢筋 | 1、植筋直径10mm三级钢间距120 采用A、B胶 2、其它满足规范和设计图纸要求 | t | 0.0038871 | 0.35 |  |  | 18 | 0.617

## 采光井 (hidden)
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 长度（m） | 深度 | 宽度 | 根数 | 理论值
1 | 采光井 | 14个
采光井 | 1、6+0.76pvb+6透明钢化夹胶玻璃 2、5厚50*100铝合金矩管外饰淡黄色氟碳漆 3、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 4、1.5厚铝合金单板折制外饰淡黄色氟碳漆 | m2 | 116.1216
铝合金百叶 | 1、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 2、铝合金防雨百叶 间距2.5cm 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） | m2 | 78.96
泄爆口 | 1、屋面板：1mm厚铝镁锰合金直立锁边板（矮立边咬合系统65/430型） 2、铝合金抗风夹 3、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 | m2 | 15.686
| 百叶窗 1、防水百叶 2、5厚50*50铝合金方管外饰淡黄色氟碳漆 3、5厚100*100热镀锌钢板焊接2直接10 L=100（预埋件） | m2 | 7.2782