## 汇总表
洛宁项目样板间装修工程施工清单汇总表
序号 | 名称 | 工程造价（元） | 备注
1 | 土建 | 208826.922
2 | 安装 | 131973.0806
3 | 硬装合计 | 340800.0027
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量缺少，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 土建清单
洛宁项目样板间装修工程施工-土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税固定综合单价（元） | 含税合价（元） | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材品牌
[7 empty] | 人、材、机费用 |  |  | 主材费 |  | 直接费 | 综合费 | 增值税
[7 empty] | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 消耗量 | 主材单价 |  | 费率 % | 税率 %
[5 empty] | 9=6+7+8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4*5 | 7=6* % | 8=(6+7)* %
一 | 样板间 | [11 empty] | 0.07 | 0.09
1 | 结构工程
1.1 | 拆除墙体 | 1.原砌体墙、圈梁、过梁拆除，含钢筋等 2.包含垃圾清运等费用 3.包含与之相关的一切费用 | m2 | 18.8077 | 60.6476 | 1140.6419 | 50 | 0 | 2 | 0% | 0 | 52 | 3.64 | 5.0076
1.2 | 拆除飘窗 | 1.原飘窗拆除，含钢筋、飘窗墙等 2.工程量为水平投影面积 2.包含垃圾清运等费用 3.包含与之相关的一切费用 | m2 | 2.64 | 54.8161 | 144.7145 | 45 | 0 | 2 | 0% | 0 | 47 | 3.29 | 4.5261
1.3 | 加气混凝土砌块墙 | 1.新建蒸压加气混凝土砌块墙 2.砌筑砂浆：M5水泥砂浆 3.满足施工规范及设计图纸要求 4.含水泥砂浆抹灰层 5.包含与之相关的一切费用 | m3 | 0.6615 | 521.0445 | 344.671 | 160 | 52 | 3 | 3% | 225 | 446.75 | 31.2725 | 43.022 | 国内优质
1.4 | 陶粒填充 | 1.陶粒回填 2.满足施工规范及设计图纸要求 3.包含与之相关的一切费用 | m3 | 1.0032 | 379.2808 | 380.4945 | 60 | 0 | 0 | 2% | 260 | 325.2 | 22.764 | 31.3168 | 国内优质
2 | 客厅、餐厅
2.1 | 地面
2.1.1 | 瓷砖地砖 | 1.面层种类：CT01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 38.67 | 239.3248 | 9254.6885 | 60 | 33 | 0 | 2% | 110 | 205.2 | 14.364 | 19.7608 | 卡路里陶瓷（按定样）
2.1.2 | 过门石 | 1.面层种类：CT-01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.11 | 1594.8453 | 175.433 | 545 | 35 | 0 | 2% | 772 | 1367.44 | 95.7208 | 131.6845 | 按送样
2.1.3 | 木饰面地面 | 1.面层种类：WD01-木饰面 2.水泥砂浆找平 3.素水泥浆一道 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.03 | 282.9444 | 857.3215 | 60 | 50 | 0 | 2% | 130 | 242.6 | 16.982 | 23.3624 | 圣象
2.1.4 | 木饰面踢脚线 | 1.面层种类：WD01-木饰面踢脚线，100mm高 2.基层做法：15mm厚竹胶板 3.龙骨种类：30*60*2.5镀锌方管 5.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 2.9 | 110.2779 | 319.8058 | 35 | 10 | 5 | 2% | 43.68 | 94.5536 | 6.6188 | 9.1055 | 圣象
2.1.5 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：MT02不锈钢踢脚线，30mm高 2.9mm厚阻燃板/专用型材卡件 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 21.56 | 34.0326 | 733.7436 | 15 | 5 | 0 | 2% | 9 | 29.18 | 2.0426 | 2.81 | 按定样
2.2 | 天棚
1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT01，白色乳胶漆 2.面层种类：9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板（弧形造型处背开槽定弧） 4.局部不锈钢金属装饰线条造型 5.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 6.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、跌级吊顶造型、窗帘盒等费用 7.工程量为水平投影面积(含弧形位置) 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 37.96 | 178.6072 | 6779.9286 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
2 | 木饰面天棚 | 1.面层种类：WD01-木饰面 2.基层：9mm阻燃板 3.工程量为水平投影面积 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.45 | 281.7586 | 972.0673 | 80 | 50 | 0 | 3% | 108.3333 | 241.5833 | 16.9108 | 23.2645 | 送样定制
2.3 | 墙面
2.3.1 | 木饰面墙面 | 1.面层种类：WD01-木饰面，含工艺缝、密拼缝处理等 2.基层种类：15mm厚阻燃板墙面基层 3.龙骨种类：15厘阻燃板条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 7.63 | 243.6401 | 1858.9737 | 75 | 22.3167 | 0 | 3% | 108.3333 | 208.9 | 14.623 | 20.1171 | 送样定制（广东厂家）
2.3.2 | 定制屏风 | 1.GL02夹丝玻璃 2.含MT03铝型材、暗藏LED型材灯等 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 5.5 | 343.5333 | 1889.4332 | 90 | 8 | 2 | 2% | 190.735 | 294.5497 | 20.6185 | 28.3651 | 蓝波
2.3.3 | 壁布墙面 | 1.面层种类：WP-01壁布 2.刮白胶腻子找平三遍（含专用胶） 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 34.51 | 73.7102 | 2543.7376 | 18 | 4 | 0 | 3% | 40 | 63.2 | 4.424 | 6.0862 | 国内优质
2.3.4 | 岩板墙面 | 1.面层种类：ST03-岩板，含工艺缝处理等 2.基层种类：9mm厚阻燃板 3.龙骨种类：镀锌方管 4.含装饰金属线条 5.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 6.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 4.53 | 1201.856 | 5444.4075 | 255 | 102.5694 | 0 | 2% | 659.7222 | 1030.4861 | 72.134 | 99.2358 | 国内优质
2.3.5 | 金属面墙面 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.基层种类：9mm厚阻燃板 3.部位：电视墙造型 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.01 | 536.809 | 1078.9861 | 200 | 25.6667 | 0 | 2% | 230 | 460.2667 | 32.2187 | 44.3237 | 国内优质
2.3.6 | 电视柜墙面造型 | 1.面层种类：CU01-皮革（硬包)、MT02不锈钢 2.基层种类：9mm厚阻燃板、15mm厚密度板、15mm厚阻燃板 3.工程量为垂直投影面积 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.48 | 712.6093 | 342.0525 | 220 | 85 | 0 | 2% | 300 | 611 | 42.77 | 58.8393 | 送样定制（广东厂家）
2.3.7 | 灰镜 | 1.面层种类：GL04灰镜 2.基层种类：9mm厚阻燃板 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.46 | 276.2965 | 679.6893 | 100 | 23 | 0 | 2% | 111.6667 | 236.9 | 16.583 | 22.8135 | 国内优质
2.3.8 | 电视柜 | 1.面层种类：WD01-木饰面、WD03-烤漆板电视柜,170mm高，宽345mm 2.含装饰不锈钢金属线条 3.工程量为水平投影面积 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.14 | 2154.1561 | 2455.738 | 350 | 120 | 0 | 2% | 1350 | 1847 | 129.29 | 177.8661 | 送样定制（广东厂家）
2.3.9 | 定制储物柜 | 1.面层种类：ST03-岩板、MT02-不锈钢、MT01-5mm实心不锈钢储物柜 2.基层种类：15mm厚阻燃板，基肋板找平 3.工程量为垂直投影面积 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.79 | 1618.8244 | 1278.8713 | 350 | 120 | 0 | 2% | 900 | 1388 | 97.16 | 133.6644 | 国内优质
2.3.10 | 定制餐桌及岛台 | 1.规格尺寸：800mm宽、2400mm长、900mm高 2.面层：ST-02石材 3.基层种类：15mm阻燃板、不锈钢面隔层及线条，地脚包30mm高不锈钢踢脚线，暗藏LED型材灯 4.龙骨种类：镀锌方钢 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.92 | 2450.5313 | 4705.0201 | 420 | 314.788 | 0 | 2% | 1339.537 | 2101.1157 | 147.0781 | 202.3374 | 送样定制（广东厂家）
2.3.11 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 5.8 | 156.3542 | 906.8542 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
3 | 主卧
3.1 | 地面
3.1.1 | 过门石 | 1.面层种类：CT-01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.23 | 1247.4745 | 286.9191 | 545 | 35 | 0 | 2% | 480 | 1069.6 | 74.872 | 103.0025 | 按定样
3.1.2 | 木地板地面 | 1.面层种类：WF01-木地板，含3mm厚“L”型金属条 2.铝膜防潮垫 3.4mm厚水泥自流平 4.1:3水泥砂浆找平层 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 15.37 | 385.1123 | 5919.1754 | 30 | 35 | 0 | 2% | 260 | 330.2 | 23.114 | 31.7983 | 圣象
3.1.3 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：MT02不锈钢，30mm高 2.9mm厚阻燃板/专用型材卡件 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 12.45 | 34.0326 | 423.7063 | 15 | 5 | 0 | 2% | 9 | 29.18 | 2.0426 | 2.81 | 国内优质
3.2 | 天棚
3.2.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT01，白色乳胶漆 2.面层种类：双层9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板 4.局部不锈钢金属装饰线条造型 5.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 6.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、跌级吊顶造型、窗帘盒等费用 7.工程量为水平投影面积 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 11 | 178.6072 | 1964.679 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
3.2.2 | 原顶刷乳胶漆 | 1.面层种类：PT01,白色乳胶漆，一底漆两面漆 2.部位：飘窗 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.8 | 51.877 | 93.3786 | 20 | 0 | 0 | 2% | 24 | 44.48 | 3.1136 | 4.2834 | 立邦
3.3 | 墙面
3.3.1 | 壁布墙面 | 1.面层种类：WP-02壁布 2.刮白胶腻子找平三遍（含专用胶） 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 15.2 | 73.7102 | 1120.3944 | 18 | 4 | 0 | 3% | 40 | 63.2 | 4.424 | 6.0862 | 国内优质
3.3.2 | 壁布墙面(硬包) | 1.面层种类：WP-02壁布(硬包) 2.基层种类：15mm厚密度板 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 5.79 | 371 | 2148.0902 | 200 | 45 | 0 | 2% | 71.6667 | 318.1 | 22.267 | 30.633 | 国内优质
3.3.3 | 烤漆板墙面 | 1.面层种类：WD02烤漆板(含弧面) 2.基层种类：15mm厚阻燃板 3.含装饰不锈钢金属线条 4.工程量为水平投影面积 5.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 6.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 4.02 | 305.0069 | 1226.1277 | 85 | 10 | 0 | 3% | 161.6667 | 261.5167 | 18.3062 | 25.1841 | 国内优质
3.3.4 | 定制衣柜 | 1.厂家二次深化 2.工程量为垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 4.9 | 2288.2806 | 11212.5749 | 436 | 200 | 0 | 2% | 1300 | 1962 | 137.34 | 188.9406 | 送样定制（广东厂家）
3.3.5 | 定制储物柜 | 1.面层种类：MT02-不锈钢储物柜 2.基层种类：15mm厚阻燃板 3.工程量为垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.96 | 1467.2054 | 1408.5172 | 260 | 80 | 0 | 2% | 900 | 1258 | 88.06 | 121.1454 | 送样定制（广东厂家）
3.3.6 | 石材窗台板 | 1.面层种类：ST01石材 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 2.07 | 205.3271 | 425.0271 | 50 | 8.75 | 0 | 2% | 115 | 176.05 | 12.3235 | 16.9536 | 国内优质
3.3.7 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 5.76 | 156.3542 | 900.6001 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
3.3.8 | 不锈钢窗套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 3.04 | 135.0575 | 410.5749 | 40 | 9.5 | 0 | 2% | 65 | 115.8 | 8.106 | 11.1515 | 国内优质
4 | 老人房
4.1 | 地面
4.1.1 | 木地板地面 | 1.面层种类：WF01-木地板，含3mm厚“L”型金属条 2.铝膜防潮垫 3.4mm厚水泥自流平 4.1:3水泥砂浆找平层 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 10.23 | 385.1123 | 3939.6984 | 30 | 35 | 0 | 2% | 260 | 330.2 | 23.114 | 31.7983 | 圣象
4.1.2 | 过门石 | 1.面层种类：CT-01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.23 | 1247.4745 | 286.9191 | 545 | 35 | 0 | 2% | 480 | 1069.6 | 74.872 | 103.0025 | 国内二线品牌（按送样）
4.1.3 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：MT02不锈钢，30mm高 2.9mm厚阻燃板/专用型材卡件 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 9.45 | 34.0326 | 321.6084 | 15 | 5 | 0 | 2% | 9 | 29.18 | 2.0426 | 2.81 | 国内优质
4.2 | 天棚
4.2.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT01，白色乳胶漆 2.面层种类：双层9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板 4.局部不锈钢金属装饰线条造型 5.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 6.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、跌级吊顶造型、窗帘盒等费用 7.工程量为水平投影面积 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 10.24 | 178.6072 | 1828.9375 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
4.3 | 墙面
4.3.1 | 壁布墙面 | 1.面层种类：WP-01壁布 2.刮白胶腻子找平三遍（含专用胶） 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 11.83 | 73.7102 | 871.9912 | 18 | 4 | 0 | 3% | 40 | 63.2 | 4.424 | 6.0862 | 国内优质
4.3.2 | 壁布墙面(硬包) | 1.面层种类：WP-03壁布(硬包) 2.基层种类：15mm厚密度板 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 6.42 | 371 | 2381.8202 | 200 | 45 | 0 | 2% | 71.6667 | 318.1 | 22.267 | 30.633 | 国内优质
4.3.3 | 木饰面暗门 | 1.WD-01木饰面（暗门） 10*10mm木格栅/间距15mm 2.含五金、门锁、把手等五金件 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.02 | 605.3097 | 1222.7256 | 260 | 55 | 0 | 2% | 200 | 519 | 36.33 | 49.9797 | 送样定制（广东厂家）
4.3.4 | 定制衣柜 | 1.面层种类：WD02/03烤漆板衣柜 2.工程量为垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.54 | 1672.6375 | 5921.1367 | 348 | 110 | 0 | 2% | 957 | 1434.14 | 100.3898 | 138.1077 | 送样定制（广东厂家）
4.3.5 | 定制书架 | 1.面层种类：WD03烤漆板储物柜 2.工程量为垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.93 | 1448.5446 | 2795.6911 | 326 | 100 | 0 | 2% | 800 | 1242 | 86.94 | 119.6046 | 送样定制（广东厂家）
4.3.6 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 5.46 | 156.3542 | 853.6938 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
5 | 儿童房
5.1 | 地面
5.1.1 | 木地板地面 | 1.面层种类：WF01-木地板，含3mm厚“L”型金属条 2.铝膜防潮垫 3.4mm厚水泥自流平 4.1:3水泥砂浆找平层 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.51 | 385.1123 | 3277.3053 | 30 | 35 | 0 | 2% | 260 | 330.2 | 23.114 | 31.7983 | 圣象
5.1.2 | 过门石 | 1.面层种类：CT-01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.09 | 1800.6506 | 162.0586 | 545 | 35 | 0 | 2% | 945 | 1543.9 | 108.073 | 148.6776 | 国内二线品牌（按送样）
5.1.3 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：MT02不锈钢，30mm高 2.9mm厚阻燃板/专用型材卡件 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 10.78 | 34.0326 | 366.8718 | 15 | 5 | 0 | 2% | 9 | 29.18 | 2.0426 | 2.81 | 国内优质
5.2 | 天棚
5.2.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT01，白色乳胶漆 2.面层种类：双层9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板 4.局部不锈钢金属装饰线条造型 5.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 6.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、跌级吊顶造型、窗帘盒等费用 7.工程量为水平投影面积 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.64 | 178.6072 | 1543.1661 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
5.3 | 墙面
5.3.1 | 壁布墙面 | 1.面层种类：WP-05壁布 2.刮白胶腻子找平三遍（含专用胶） 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 16.46 | 73.7102 | 1213.2692 | 18 | 4 | 0 | 3% | 40 | 63.2 | 4.424 | 6.0862 | 国内优质
5.3.2 | 壁布墙面(硬包) | 1.面层种类：WP-04壁布(硬包) 2.基层种类：15mm厚密度板、15mm阻燃板 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 7.75 | 371 | 2875.2502 | 200 | 45 | 0 | 2% | 71.6667 | 318.1 | 22.267 | 30.633 | 国内优质
5.3.3 | 定制儿童书架 | 1.面层种类：WD02烤漆板书架 2.工程量为水平投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.36 | 1801.7469 | 648.6289 | 290 | 90 | 0 | 2% | 1142 | 1544.84 | 108.1388 | 148.7681 | 送样定制（广东厂家）
5.3.4 | 石材窗台板 | 1.面层种类：ST01石材 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 1.46 | 205.3271 | 299.7776 | 50 | 8.75 | 0 | 2% | 115 | 176.05 | 12.3235 | 16.9536 | 国内优质
5.3.5 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 5.76 | 156.3542 | 900.6001 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
5.3.6 | 不锈钢窗套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 4.18 | 135.0575 | 564.5405 | 40 | 9.5 | 0 | 2% | 65 | 115.8 | 8.106 | 11.1515 | 国内优质
6 | 卫生间
6.1 | 地面
6.1.1 | 瓷砖地砖 | 1.面层种类：CT01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.1.5mm厚JS防水涂料 6.1：3水泥砂浆保护层(φ6钢筋混凝土止水坎) 7.具体做法详见图纸设计 8.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.46 | 239.3248 | 828.0637 | 60 | 33 | 0 | 2% | 110 | 205.2 | 14.364 | 19.7608 | 卡路里陶瓷（按定样）
6.1.2 | 石材地砖（含拉槽） | 1.面层种类：ST01石材（含拉槽处理） 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.1.5mm厚JS防水涂料 6.1：3水泥砂浆保护层 7.工程量按水平投影面积 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.26 | 625.1368 | 787.6724 | 80 | 150 | 0 | 2% | 300 | 536 | 37.52 | 51.6168 | 国内优质
6.1.3 | 过门石 | 1.面层种类：ST01石材 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.12 | 1509.1922 | 181.1031 | 545 | 35 | 0 | 2% | 700 | 1294 | 90.58 | 124.6122 | 国内二线品牌（按送样）
6.2 | 天棚
6.2.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT02，白色防水乳胶漆 2.面层种类：9.5mm厚纸面防水石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板 4.局部不锈钢金属装饰线条造型 5.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 6.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、窗帘盒等费用 7.工程量为水平投影面积 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 5.12 | 178.6072 | 914.4688 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
6.3 | 墙面
6.3.1 | 瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT02瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.1.5mm厚JS防水涂料 6.具体做法详见图纸设计 7.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割、包管道等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 19.96 | 291.8083 | 5824.4929 | 75 | 33 | 30 | 2% | 110 | 250.2 | 17.514 | 24.0943 | 琥珀陶瓷
6.3.2 | 淋浴房玻璃隔断 | 1.淋浴房玻璃隔断.GL01超白艺术玻璃，含C20细石混凝土挡水坎收口 2.含MT02不锈钢 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 6.72 | 1432.6829 | 9627.6292 | 200 | 80 | 10 | 2% | 920 | 1228.4 | 85.988 | 118.2949 | 国内优质
6.3.3 | 明镜 | 1.面层种类：GL03明镜 2.基层种类：9mm厚阻燃板 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.96 | 546.4116 | 524.5551 | 80 | 30 | 1.5 | 2% | 350 | 468.5 | 32.795 | 45.1165 | 浪鲸
6.3.4 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 0.85 | 156.3542 | 132.9011 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
6.3.5 | 不锈钢窗套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 2.68 | 135.0575 | 361.9542 | 40 | 9.5 | 0 | 2% | 65 | 115.8 | 8.106 | 11.1515 | 国内优质
6.3.6 | 定制卫生间移门 | 1.定制卫生间木饰面移门 2.含五金、门锁、把手等五金件 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2 | 412.8702 | 825.7404 | 90 | 60 | 0 | 2% | 200 | 354 | 24.78 | 34.0902 | 送样定制（广东厂家）
6.3.7 | 定制洗手台 | 1.面层种类：WD01-木饰面，ST01石材面板洗手台 2.工程量按垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.53 | 1709.1193 | 905.8333 | 326 | 78 | 20 | 2% | 1021 | 1465.42 | 102.5794 | 141.1199 | 送样定制（广东厂家）
6.3.8 | 定制储物柜 | 1.面层种类：MT02不锈钢储物柜 2.工程量为垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.25 | 1816.9788 | 454.2447 | 300 | 70 | 20 | 2% | 1145 | 1557.9 | 109.053 | 150.0258 | 送样定制（广东厂家）
7 | 厨房
7.1 | 地面
7.1.1 | 瓷砖地砖 | 1.面层种类：CT01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.76 | 239.3248 | 899.8611 | 60 | 33 | 0 | 2% | 110 | 205.2 | 14.364 | 19.7608 | 卡路里陶瓷（按定样）
7.1.2 | 水泥砂浆地面 | 1.面层种类：1:3水泥砂浆找平,压实压光 2.界面剂一道 3.含水泥砂浆填缝 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.04 | 57.7319 | 117.773 | 14 | 10 | 0 | 2% | 25 | 49.5 | 3.465 | 4.7668 | 同力
7.2 | 天棚
7.2.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT02，白色防水乳胶漆 2.面层种类：9.5mm厚纸面防水石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板 4.局部不锈钢金属装饰线条造型 5.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 6.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、窗帘盒等费用 7.工程量为水平投影面积 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 5.56 | 178.6072 | 993.0559 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
7.3 | 墙面
7.3.1 | 瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT02瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.1.5mm厚JS防水涂料 6.具体做法详见图纸设计 7.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割、包管道等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 17.75 | 291.8083 | 5179.5966 | 75 | 33 | 30 | 2% | 110 | 250.2 | 17.514 | 24.0943 | 琥珀陶瓷
7.3.2 | 定制橱柜 | 1.面层种类：橱柜(厂家二次深化) 2.工程量为垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.52 | 1739.4898 | 4383.5143 | 380 | 68 | 0 | 2% | 1023 | 1491.46 | 104.4022 | 143.6276 | 送样定制（广东厂家）
7.3.3 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 3.52 | 156.3542 | 550.3667 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
7.3.4 | 不锈钢窗套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 4.44 | 135.0575 | 599.6555 | 40 | 9.5 | 0 | 2% | 65 | 115.8 | 8.106 | 11.1515 | 国内优质
8 | 阳台
8.1 | 地面
8.1.1 | 瓷砖地砖 | 1.面层种类：CT01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 11.37 | 239.3248 | 2721.1225 | 60 | 33 | 0 | 2% | 110 | 205.2 | 14.364 | 19.7608 | 卡路里陶瓷（按定样）
8.1.2 | 过门石 | 1.面层种类：CT-01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.36 | 957.2057 | 344.5941 | 545 | 35 | 0 | 2% | 236 | 820.72 | 57.4504 | 79.0353 | 国内二线品牌（按送样）
8.1.3 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：MT02不锈钢踢脚线，30mm高 2.9mm厚阻燃板/专用型材卡件 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 7.53 | 34.0326 | 256.2657 | 15 | 5 | 0 | 2% | 9 | 29.18 | 2.0426 | 2.81 | 国内优质
8.2 | 天棚
8.2.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT01，白色乳胶漆 2.面层种类：双层9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板 4.局部不锈钢金属装饰线条造型 5.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 6.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、跌级吊顶造型、窗帘盒等费用 7.工程量为水平投影面积 8.具体做法详见图纸设计 9.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 11.43 | 178.6072 | 2041.4801 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
8.3 | 墙面
8.3.1 | 壁布墙面 | 1.面层种类：WP-01壁布 2.刮白胶腻子找平三遍（含专用胶） 3.含装饰不锈钢金属线条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含工艺缝、包管道等与之相关的其他一切费用) | m2 | 12.67 | 73.7102 | 933.9077 | 18 | 4 | 0 | 3% | 40 | 63.2 | 4.424 | 6.0862 | 国内优质
8.3.2 | 定制储物柜 | 1.面层种类：WD02/03烤漆板储物柜 2.工程量为垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 5.34 | 1537.1834 | 8208.5594 | 360 | 40 | 0 | 2% | 900 | 1318 | 92.26 | 126.9234 | 送样定制（广东厂家）
8.3.3 | 定制洗手台 | 1.面层种类：WD02烤漆板，ST01石材面板洗手台 2.工程量按水平投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.89 | 1440.3805 | 1281.9386 | 350 | 69 | 0 | 2% | 800 | 1235 | 86.45 | 118.9305 | 送样定制（广东厂家）
8.3.4 | 石材窗台板 | 1.面层种类：ST01石材 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 5.35 | 205.3271 | 1098.5001 | 50 | 8.75 | 0 | 2% | 115 | 176.05 | 12.3235 | 16.9536 | 国内优质
8.3.5 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 14.2 | 156.3542 | 2220.2293 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
8.3.6 | 不锈钢窗套线 | 1.面层种类：MT02-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 9.1 | 135.0575 | 1229.0236 | 40 | 9.5 | 0 | 2% | 65 | 115.8 | 8.106 | 11.1515 | 国内优质
二 | 2#中单元大堂及一层公共区域
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地砖 | 1.面层种类：CT01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 25.92 | 239.3248 | 6203.2978 | 60 | 33 | 0 | 2% | 110 | 205.2 | 14.364 | 19.7608 | 卡路里陶瓷（按定样）
1.2 | 楼体间梯段地砖 | 1.面层种类：CT03瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.部位：一层到二层楼梯梯段、平台，工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.26 | 277.3461 | 2290.8791 | 60 | 35 | 0 | 2% | 140 | 237.8 | 16.646 | 22.9001 | 马可波罗
1.3 | 单元入口、电梯过门石 | 1.面层种类：ST01石材 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.69 | 1247.4745 | 860.7574 | 545 | 35 | 0 | 2% | 480 | 1069.6 | 74.872 | 103.0025 | 国内二线品牌（按送样）
1.4 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：MT02不锈钢踢脚线，50mm高 2.9mm厚阻燃板/专用型材卡件，包封埃特板基层 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含美缝及与之相关的其他一切费用) | m | 21.84 | 34.0326 | 743.2727 | 15 | 5 | 0 | 2% | 9 | 29.18 | 2.0426 | 2.81 | 国内优质
1.5 | 楼梯间瓷砖踢脚线 | 1.面层种类：CT03瓷砖踢脚线，50mm高 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m | 14.67 | 24.6089 | 361.013 | 13 | 3 | 0 | 2% | 5 | 21.1 | 1.477 | 2.0319 | 国内二线品牌
2 | 天棚
2.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.装饰做法：PT01，白色乳胶漆 2.面层种类：9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：阻燃板、石膏板 4.龙骨种类：50系列轻钢龙骨，φ8钢筋吊杆,双向吊点；阻燃方木 5.含开灯孔、定制石膏板线、检修口、灯槽、跌级吊顶造型等费用 6.工程量为水平投影面积 7.具体做法详见图纸设计 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 26 | 178.6072 | 4643.7867 | 65 | 30 | 0 | 2% | 57 | 153.14 | 10.7198 | 14.7474 | 泰山
2.2 | 原顶刷乳胶漆 | 1.面层种类：PT01,白色乳胶漆，一底漆两面漆 2.刮白胶腻子找平三遍，顶棚处理平整 3.一层~二层楼梯梯板，工程量为水平投影面积 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.41 | 51.877 | 436.2858 | 20 | 0 | 0 | 2% | 24 | 44.48 | 3.1136 | 4.2834 | 立邦
3 | 墙面
3.1 | 湿挂瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT02瓷砖 2.水泥砂浆找平层 3.加固钢丝网满铺 4.水泥砂浆抹平 5.含机切倒挂槽、倒角、磨边等 6.具体做法详见图纸设计 7.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 24.22 | 241.6574 | 5852.9413 | 80 | 15 | 0 | 2% | 110 | 207.2 | 14.504 | 19.9534 | 卡路里陶瓷（按定样）
3.2 | 湿贴瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT02瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.含消防箱隐形门、倒角、磨边等 6.具体做法详见图纸设计 7.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 21.04 | 239.3248 | 5035.393 | 60 | 33 | 0 | 2% | 110 | 205.2 | 14.364 | 19.7608 | 卡路里陶瓷（按定样）
3.3 | 乳胶漆墙面 | 1.装饰面层：PT01白色乳胶漆，一底漆两面漆 2.面层做法：9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：15mm厚阻燃板 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.43 | 222.4134 | 762.878 | 102 | 36 | 0 | 2% | 51.6667 | 190.7 | 13.349 | 18.3644 | 立邦
3.4 | 乳胶漆墙面 | 1.装饰面层：PT01白色乳胶漆 2.刮白胶腻子找平三遍 3.抗碱度漆(底漆)一道 4.乳胶漆(面漆)一道 5.乳胶漆(面漆)一道 6.部位：楼梯间墙面 7.具体做法详见图纸设计 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 30.23 | 54.2563 | 1640.1672 | 20 | 0 | 0 | 2% | 26 | 46.52 | 3.2564 | 4.4799 | 立邦
3.5 | 铝方通 | 1.面层种类：MT03铝方通（20*50） 2.含埋件、固定件、龙骨等 3.工程量为投影面积 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.75 | 203.1695 | 152.3771 | 80 | 33 | 0 | 2% | 60 | 174.2 | 12.194 | 16.7755 | 国内优质
3.6 | 定制玻璃防火门 | 1.玻璃防火门 2.含五金、门锁、把手、埋件、地弹簧、龙骨、铝合金角码、化学锚栓等五金件 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.28 | 863.062 | 2830.8434 | 190 | 250 | 0 | 0% | 300 | 740 | 51.8 | 71.262 | 国内优质
3.7 | 不锈钢线条 | 1.面层种类：MT01-不锈钢 2.工程量按垂直投影面积 3.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 0.13 | 58.0001 | 7.54 | 35 | 3 | 0 | 2% | 11.5 | 49.73 | 3.4811 | 4.789 | 国内优质
3.8 | 木饰面墙面 | 1.面层种类：WD01-木饰面，含工艺缝、成品阳角条、密拼缝处理等 2.基层种类：15mm厚阻燃板墙面 3.龙骨种类：15厘阻燃板条 4.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 7.39 | 229.2751 | 1694.3433 | 75 | 10 | 0 | 3% | 108.3333 | 196.5833 | 13.7608 | 18.931 | 兔宝宝
3.9 | 管井门 | 1.水暖井、电井钢制防火门 2.含五金、门锁、把手等 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.6 | 758.095 | 2729.142 | 350 | 50 | 0 | 0% | 250 | 650 | 45.5 | 62.595 | 按送样
3.10 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT01-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 12.61 | 156.3542 | 1971.6262 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
三 | 2#中单元二层公共区域
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地砖 | 1.面层种类：CT01瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.具体做法详见图纸设计 6.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 9.29 | 223.9296 | 2080.306 | 57 | 33 | 0 | 2% | 100 | 192 | 13.44 | 18.4896 | 卡路里陶瓷（按定样）
2 | 天棚
2.1 | 原顶刷乳胶漆 | 1.面层种类：PT01,白色乳胶漆，一底漆两面漆 2.刮白胶腻子找平三遍，顶棚处理平整 3.公共区域原顶面积及梁测面 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 11.13 | 51.877 | 577.3913 | 20 | 0 | 0 | 2% | 24 | 44.48 | 3.1136 | 4.2834 | 立邦
3 | 墙面
3.1 | 湿贴瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT02瓷砖 2.水泥膏结合层或瓷砖胶或瓷砖胶 3.1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.含消防箱隐形门、倒角、磨边等 6.具体做法详见图纸设计 7.成活价(含美缝、倒角、磨边、切割等及与之相关的其他一切费用) | m2 | 14.74 | 241.4241 | 3558.5912 | 72 | 33 | 0 | 2% | 100 | 207 | 14.49 | 19.9341 | 卡路里陶瓷（按定样）
3.2 | 乳胶漆墙面 | 1.装饰面层：PT01白色乳胶漆，一底漆两面漆 2.面层做法：9.5mm厚纸面石膏板 3.基层做法：15mm厚阻燃板 4.具体做法详见图纸设计 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.84 | 222.4134 | 854.0675 | 102 | 36 | 0 | 2% | 51.6667 | 190.7 | 13.349 | 18.3644 | 立邦
3.3 | 乳胶漆墙面 | 1.装饰面层：PT01白色乳胶漆 2.刮白胶腻子找平三遍 3.抗碱度漆(底漆)一道 4.乳胶漆(面漆)一道 5.乳胶漆(面漆)一道 6.部位：楼梯间墙面 7.具体做法详见图纸设计 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 22.37 | 54.2563 | 1213.7129 | 20 | 0 | 0 | 2% | 26 | 46.52 | 3.2564 | 4.4799 | 立邦
3.4 | 不锈钢门套线 | 1.面层种类：MT01-不锈钢 2.具体做法详见图纸设计及其他相关做法 3.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 6.82 | 156.3542 | 1066.3355 | 45 | 9.5 | 0 | 2% | 78 | 134.06 | 9.3842 | 12.91 | 国内优质
3.5 | 管井门 | 1.水暖井、电井钢制防火门 2.含五金、门锁、把手等五金件 3.具体做法详见图纸设计 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.6 | 758.095 | 2729.142 | 350 | 50 | 0 | 0% | 250 | 650 | 45.5 | 62.595 | 国内优质
四 | 合计 |  | 元 |  |  | 208826.922
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量缺少，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 安装清单
洛宁项目样板间装修工程施工-安装
序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 含税固定综合单价（元） | 含税合价（元） | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材品牌
[7 empty] | 人、材、机费用 |  |  | 主材费 |  | 直接费 | 综合费 | 增值税
[7 empty] | 人工费 | 辅材费 | 机械费 | 消耗量 | 主材单价 |  | 费率 % | 税率 %
[5 empty] | 9=6+7+8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4*5 | 7=6* % | 8=(6+7)* %
一 | 样板间--电气 | [11 empty] | 0.07 | 0.09
1.1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2Al 2.规格:500*500*100mm 3.安装方式:明装 4.含端子板接线 5.其它详见图纸设计要求 | 台 | 1 | 699.78 | 699.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 600 | 600 | 42 | 57.78 | 德力西
1.2 | 配电箱 | 1.名称:户箱Al 2.规格:480x300x100mm 3.安装方式:底距地1.8m暗装 4.含端子板接线 5.其它详见图纸设计要求 | 台 | 1 | 408.205 | 408.205 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350 | 350 | 24.5 | 33.705 | 德力西
1.3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（暂定） 2.型号.规格:YJV-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内及桥架内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.含电缆头的制作安装 | m | 50 | 65.721 | 3286.0502 | 10 | 0 | 0 | 3% | 45 | 56.35 | 3.9445 | 5.4265 | 郑三
1.4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（暂定） 2.型号.规格:ZR-BV-10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内及桥架内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.含电缆头的制作安装 | m | 36 | 21.2733 | 765.8392 | 10 | 0 | 0 | 3% | 8 | 18.24 | 1.2768 | 1.7565 | 郑三
1.5 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC16 3.:配置形式:暗配 | m | 2.24 | 20.2575 | 45.3767 | 15 | 0 | 0 | 3% | 2.3 | 17.369 | 1.2158 | 1.6726 | 郑三
1.6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.:配置形式:暗配 | m | 311.04 | 20.8581 | 6487.7063 | 15 | 0 | 0 | 3% | 2.8 | 17.884 | 1.2519 | 1.7222 | 郑三
1.7 | 电气配线 | 1.名称:BV-2.5 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 826.63 | 11.4927 | 9500.2273 | 8 | 0 | 0 | 3% | 1.8 | 9.854 | 0.68978 | 0.94894 | 郑三
1.8 | 电气配线 | 1.名称:BV-4 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 230.34 | 12.5739 | 2896.2676 | 8 | 0 | 0 | 3% | 2.7 | 10.781 | 0.75467 | 1.0382 | 郑三
1.9 | 电气配线 | 1.名称:BV-6 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 34.32 | 14.3157 | 491.3165 | 8 | 0 | 0 | 3% | 4.15 | 12.2745 | 0.85921 | 1.182 | 郑三
1.10 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 4 | 418.5851 | 1674.3403 | 20 | 5 | 5 | 0% | 328.9 | 358.9 | 25.123 | 34.5621 | 涂鸦
1.11 | 小电器 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 6 | 418.5851 | 2511.5104 | 20 | 5 | 5 | 0% | 328.9 | 358.9 | 25.123 | 34.5621 | 涂鸦
1.12 | 小电器 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 2 | 418.5851 | 837.1701 | 20 | 5 | 5 | 0% | 328.9 | 358.9 | 25.123 | 34.5621 | 涂鸦
1.13 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 11 | 418.5851 | 4604.4358 | 20 | 5 | 5 | 0% | 328.9 | 358.9 | 25.123 | 34.5621 | 涂鸦
1.14 | 小电器 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 3 | 418.5851 | 1255.7552 | 20 | 5 | 5 | 0% | 328.9 | 358.9 | 25.123 | 34.5621 | 涂鸦
1.15 | 小电器 | 1.名称:三联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 1 | 418.5851 | 418.5851 | 20 | 5 | 5 | 0% | 328.9 | 358.9 | 25.123 | 34.5621 | 涂鸦
1.16 | 小电器 | 1.名称:一键离家开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 1 | 418.5851 | 418.5851 | 20 | 5 | 5 | 0% | 328.9 | 358.9 | 25.123 | 34.5621 | 涂鸦
1.17 | 小电器 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 距地0.3米 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 31 | 23.2094 | 719.4905 | 5 | 0 | 0 | 0% | 14.9 | 19.9 | 1.393 | 1.9164 | 涂鸦
1.18 | 小电器 | 1.名称:三孔带开关插座 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 距地1.2/2.2米 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 3 | 39.5376 | 118.6127 | 5 | 0 | 0 | 0% | 28.9 | 33.9 | 2.373 | 3.2646 | 涂鸦
1.19 | 小电器 | 1.名称:防水插座 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 距地1.3米 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 8 | 46.5354 | 372.283 | 5 | 0 | 0 | 0% | 34.9 | 39.9 | 2.793 | 3.8424 | 涂鸦
1.20 | 小电器 | 1.名称:插座+USB充电 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 距地0.65米 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 3 | 72.0773 | 216.232 | 5 | 0 | 0 | 0% | 56.8 | 61.8 | 4.326 | 5.9513 | 涂鸦
1.21 | 小电器 | 1.名称:方形五孔地插座 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 1 | 156.2842 | 156.2842 | 5 | 0 | 0 | 0% | 129 | 134 | 9.38 | 12.9042 | 涂鸦
1.22 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.材质:86H 3.安装形式:暗装 | 个 | 116 | 9.2138 | 1068.7973 | 5 | 0 | 0 | 0% | 2.9 | 7.9 | 0.553 | 0.76077 | 德力西
1.23 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式筒灯T1 2.规格:9w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 3 | 167.9472 | 503.8416 | 5 | 0 | 0 | 0% | 139 | 144 | 10.08 | 13.8672 | 雷士
1.24 | 筒灯 | 1.名称:明装式筒灯T2 2.规格:2*15w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 2 | 466.52 | 933.04 | 5 | 0 | 0 | 0% | 395 | 400 | 28 | 38.52 | 雷士
1.25 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式防雾射灯(入射角可调)SW 2.规格:9w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 4 | 212.2666 | 849.0664 | 5 | 0 | 0 | 0% | 177 | 182 | 12.74 | 17.5266 | 雷士
1.26 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式射灯(入射角可调)S1 2.规格:12w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 8 | 223.6963 | 1789.5707 | 5 | 0 | 0 | 0% | 186.8 | 191.8 | 13.426 | 18.4703 | 雷士
1.27 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式射灯(入射角可调)S2 2.规格:9w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 26 | 212.2666 | 5518.9316 | 5 | 0 | 0 | 0% | 177 | 182 | 12.74 | 17.5266 | 雷士
1.28 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式射灯(入射角可调)S3 2.规格:3w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 1 | 30.3238 | 30.3238 | 5 | 0 | 0 | 0% | 21 | 26 | 1.82 | 2.5038 | 雷士
1.29 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式射灯(入射角可调红外感应)S1A 2.规格:12w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 1 | 121.2952 | 121.2952 | 5 | 0 | 0 | 0% | 99 | 104 | 7.28 | 10.0152 | 雷士
1.30 | 筒灯 | 1.名称:天际灯 2.规格:13.5w/m 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 1 | 358.0541 | 358.0541 | 5 | 0 | 0 | 0% | 302 | 307 | 21.49 | 29.5641 | 雷士
1.31 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带L1 2.规格:10w/m 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | m | 66.26 | 44.3194 | 2936.6034 | 10 | 0 | 0 | 0% | 28 | 38 | 2.66 | 3.6594 | 雷士
1.32 | LED灯带 | 1.名称:LED线型灯带L2 2.规格:4.8w/m 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | m | 11.72 | 44.3194 | 519.4234 | 10 | 0 | 0 | 0% | 28 | 38 | 2.66 | 3.6594 | 雷士
1.33 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 1 | 233.26 | 233.26 | 50 | 0 | 0 | 0% | 150 | 200 | 14 | 19.26 | 德力西
1.34 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.:配置形式:暗配 | m | 17.79 | 20.7601 | 369.3229 | 15 | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 17.8 | 1.246 | 1.7141 | 郑三
1.35 | 电气配线 | 1.名称:UTP5e 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 13.32 | 5.2484 | 69.908 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 4.5 | 0.315 | 0.43335 | 郑三
1.36 | 电气配线 | 1.名称:SYWV-75-5 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 4.47 | 9.3304 | 41.7069 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 0.56 | 0.7704 | 郑三
1.37 | 小电器 | 1.名称:网络插座 2.规格:安装方式:暗装 3.其它详见图纸设计要求 | 个 | 2 | 43.0365 | 86.0729 | 5 | 0 | 0 | 0% | 31.9 | 36.9 | 2.583 | 3.5535 | 涂鸦
1.38 | 小电器 | 1.名称:电视插座 2.规格:安装方式:暗装 3.其它详见图纸设计要求 | 个 | 1 | 38.3713 | 38.3713 | 5 | 0 | 0 | 0% | 27.9 | 32.9 | 2.303 | 3.1683 | 涂鸦
1.39 | 智能家居控制系统 | 1.名称:智能家居控制系统 | 套 | 1 | 2852.7698 | 2852.7698 | 110 | 22 | 22 | 0% | 2292 | 2446 | 171.22 | 235.5498 | 涂鸦
1.40 | 可视对讲机 | 1.可视对讲机（含呼叫按钮） 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 1 | 2886.5925 | 2886.5925 | 550 | 220 | 55 | 0% | 1650 | 2475 | 173.25 | 238.3425 | 涂鸦
1.41 | 智能窗帘控制 | 1、智能窗帘控制 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 4 | 1629.3211 | 6517.2844 | 220 | 55 | 22 | 0% | 1100 | 1397 | 97.79 | 134.5311 | 涂鸦
二 | 样板间--给水 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 给水管 | 1.名称:PP-R De25（冷水） 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求 | m | 29.94 | 41.3453 | 1237.8793 | 20 | 0 | 0 | 3% | 15 | 35.45 | 2.4815 | 3.4138 | 金牛
2.2 | 给水管 | 1.名称:PP-R De20（冷水） 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求 | m | 5.09 | 37.7415 | 192.1041 | 20 | 0 | 0 | 3% | 12 | 32.36 | 2.2652 | 3.1163 | 金牛
2.3 | 给水管 | 1.名称:PP-R De25（热水） 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求 | m | 15.15 | 41.3453 | 626.3818 | 20 | 0 | 0 | 3% | 15 | 35.45 | 2.4815 | 3.4138 | 金牛
2.4 | 给水管 | 1.名称:PP-R De20（热水） 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗 4.其它详见图纸设计要求 | m | 1.02 | 37.7415 | 38.4963 | 20 | 0 | 0 | 3% | 12 | 32.36 | 2.2652 | 3.1163 | 金牛
2.5 | 坐便器 | 1.名称:坐便器 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 4624.3795 | 4624.3795 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3965 | 3965 | 277.55 | 381.8295 | TOTO
2.6 | 地漏 | 1.名称:淋浴器区地漏DN50安装 2.品牌及型号：详见洁具表 | 套 | 1 | 524.835 | 524.835 | 0 | 0 | 0 | 0% | 450 | 450 | 31.5 | 43.335 | TOTO
2.7 | 地漏 | 1.名称:地漏DN50安装 2.品牌及型号：详见洁具表 | 套 | 1 | 198.271 | 198.271 | 0 | 0 | 0 | 0% | 170 | 170 | 11.9 | 16.371 | TOTO
2.8 | 地漏 | 1.名称:洗衣机地漏DN50安装 2.品牌及型号：详见洁具表 | 套 | 1 | 139.956 | 139.956 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120 | 120 | 8.4 | 11.556 | TOTO
2.9 | 洁面盆 | 1.名称:洁面盆（含水龙头） 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 2915.75 | 2915.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 2500 | 175 | 240.75 | TOTO
2.10 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 2712.8138 | 2712.8138 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2326 | 2326 | 162.82 | 223.9938 | TOTO
2.11 | 水龙头 | 1.名称:洗衣机龙头 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 | 个 | 1 | 670.6225 | 670.6225 | 0 | 0 | 0 | 0% | 575 | 575 | 40.25 | 55.3725 | TOTO
2.12 | 洗菜盆 | 1.名称:洗菜盆（含水龙头） 2.品牌及型号：详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 2803.7852 | 2803.7852 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2404 | 2404 | 168.28 | 231.5052 | TOTO
2.13 | 探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.其它详见图纸设计要求 | 套 | 1 | 851.399 | 851.399 | 50 | 0 | 0 | 0% | 680 | 730 | 51.1 | 70.299 | TOTO
2.14 | 消火栓 | 1.名称:消火栓（大堂） 2.其它详见图纸设计要求 | 套 | 1 | 874.725 | 874.725 | 100 | 0 | 0 | 0% | 650 | 750 | 52.5 | 72.225 | 上海凯泉
2.15 | 消火栓 | 1.名称:消火栓（二楼公区） 2.其它详见图纸设计要求 | 套 | 1 | 1032.1755 | 1032.1755 | 100 | 0 | 0 | 0% | 785 | 885 | 61.95 | 85.2255 | 上海凯泉
2.16 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含压力试验及冲洗 5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） | m | 6.6 | 163.282 | 1077.6612 | 30 | 0 | 0 | 0% | 110 | 140 | 9.8 | 13.482 | 上海凯泉
2.17 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.含压力试验及冲洗 5.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） | m | 2 | 122.4615 | 244.923 | 25 | 0 | 0 | 0% | 80 | 105 | 7.35 | 10.1115 | 上海凯泉
三 | 样板间--空调 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.1 | 室外机 | 1.名称:室内机（含支架制作安装、除锈刷油，调试，减震等） 2.规格:RQCZQ7CAVN 3.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求 | 台 | 1 | 17844.39 | 17844.39 | 300 | 0 | 0 | 0% | 15000 | 15300 | 1071 | 1473.39 | 海尔
3.2 | 室内机 | 1.名称:室内机（含支架制作安装、除锈刷油，调试，减震等） 2.规格:FQDP112BVC 3.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求 | 台 | 1 | 2274.285 | 2274.285 | 600 | 0 | 0 | 0% | 1350 | 1950 | 136.5 | 187.785 | 海尔
3.3 | 室内机 | 1.名称:室内机（含支架制作安装、除锈刷油，调试，减震等） 2.规格:FQDP40CAN 3.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求 | 台 | 2 | 2775.794 | 5551.588 | 600 | 0 | 0 | 0% | 1780 | 2380 | 166.6 | 229.194 | 海尔
3.4 | 室外机 | 1.名称:室外机（含支架制作安装、除锈刷油，调试，减震等） 2.规格:FQDP25CAN 3.参数:其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | 台 | 1 | 4175.354 | 4175.354 | 600 | 0 | 0 | 0% | 2980 | 3580 | 250.6 | 344.754 | 海尔
3.5 | 风管 | 1.名称：镀锌钢板风管（含支架制作安装、除锈刷油等） 2.规格：700*200mm 3.保温做法：详见图纸及规范 4.厚度：符合GB50243-2016 5.其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m2 | 1.692 | 352.6891 | 596.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 302.4 | 302.4 | 21.168 | 29.1211 | 海尔
3.6 | 风口 | 1.名称：铝合金条形侧出风口 2.规格：2040×100mm 3.材质：详图纸和技术要求 4.其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | 个 | 1 | 116.3384 | 116.3384 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.75 | 99.75 | 6.9825 | 9.6059 | 海尔
3.7 | 风口 | 1.名称：铝合金条形侧出风口 2.规格：2140×100mm 3.材质：详图纸和技术要求 4.其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | 个 | 1 | 116.3384 | 116.3384 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.75 | 99.75 | 6.9825 | 9.6059 | 海尔
3.8 | 风口 | 1.名称：铝合金条形侧出风口 2.规格：2680×100mm 3.材质：详图纸和技术要求 4.其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | 个 | 1 | 183.6923 | 183.6923 | 0 | 0 | 0 | 0% | 157.5 | 157.5 | 11.025 | 15.1672 | 海尔
3.9 | 风口 | 1.名称：铝合金条形侧出风口 2.规格：2740×100mm 3.材质：详图纸和技术要求 4.其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | 个 | 1 | 183.6923 | 183.6923 | 0 | 0 | 0 | 0% | 157.5 | 157.5 | 11.025 | 15.1672 | 海尔
3.10 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管（含制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等） 2.材料：铜管 3.规格：¢19.1mm 4.厚度：1.0mm 5.其他要求：其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m | 6.09 | 146.9538 | 894.9486 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126 | 126 | 8.82 | 12.1338 | 海尔
3.11 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管（含制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等） 2.材料：铜管 3.规格：¢15.9mm 4.厚度：1.0mm 5.其他要求：其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m | 4.87 | 146.9538 | 715.665 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126 | 126 | 8.82 | 12.1338 | 海尔
3.12 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管（含制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等） 2.材料：铜管 3.规格：¢12.7mm 4.厚度：0.8mm 5.其他要求：其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m | 1.04 | 146.9538 | 152.832 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126 | 126 | 8.82 | 12.1338 | 海尔
3.13 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管（含制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等） 2.材料：铜管 3.规格：¢9.5mm 4.厚度：0.8mm 5.其他要求：其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m | 10.96 | 146.9538 | 1610.6136 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126 | 126 | 8.82 | 12.1338 | 海尔
3.14 | 冷媒管 | 1.名称：冷媒管（含制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等） 2.材料：铜管 3.规格：¢6.4mm 4.厚度：0.8mm 5.其他要求：其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m | 1.04 | 146.9538 | 152.832 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126 | 126 | 8.82 | 12.1338 | 海尔
3.15 | 分歧器 | 1.名称：分歧器 2.其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | 个 | 3 | 379.6307 | 1138.8919 | 0 | 0 | 0 | 0% | 325.5 | 325.5 | 22.785 | 31.3456 | 海尔
3.16 | 空调冷凝水管 | 1.名称：空调冷凝水管 2.材料：PVC塑料管 3.规格：De25 4.其他要求：其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m | 12.63 | 30.6154 | 386.6722 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.25 | 26.25 | 1.8375 | 2.5279 | 海尔
3.17 | 空调冷凝水管 | 1.名称：空调冷凝水管 2.材料：PVC塑料管 3.规格：De32 4.其他要求：其他要求：满足设计、图集及相关规范要求 | m | 3.74 | 36.7385 | 137.4018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.5 | 31.5 | 2.205 | 3.0335 | 海尔
3.18 | 打洞 | 1.名称：打洞¢75 | 个 | 9 | 67.3538 | 606.1844 | 57.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.75 | 4.0425 | 5.5613
四 | 公区装修 |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.:配置形式:暗配 | m | 35.44 | 22.2997 | 790.2998 | 15 | 0 | 0 | 3% | 4 | 19.12 | 1.3384 | 1.8413 | 郑三
4.2 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC16 3.:配置形式:暗配 | m | 2.87 | 20.2575 | 58.1389 | 15 | 0 | 0 | 3% | 2.3 | 17.369 | 1.2158 | 1.6726 | 郑三
4.3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.:配置形式:暗配 | m | 38.92 | 20.8581 | 811.7976 | 15 | 0 | 0 | 3% | 2.8 | 17.884 | 1.2519 | 1.7222 | 郑三
4.4 | 电气配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 70.88 | 13.2947 | 942.3251 | 8 | 0 | 0 | 3% | 3.3 | 11.399 | 0.79793 | 1.0977 | 郑三
4.5 | 电气配线 | 1.名称:ZR-BV-2.5 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 95.59 | 12.7781 | 1221.4585 | 8 | 0 | 0 | 3% | 2.87 | 10.9561 | 0.76693 | 1.0551 | 郑三
4.6 | 电气配线 | 1.名称:ZR-BV-4 2.敷设方式：管内配线 3.具体做法详见图纸设计 | m | 26.91 | 15.5771 | 419.1798 | 8 | 0 | 0 | 3% | 5.2 | 13.356 | 0.93492 | 1.2862 | 郑三
4.7 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求 | 个 | 1 | 19.7105 | 19.7105 | 5 | 0 | 0 | 0% | 11.9 | 16.9 | 1.183 | 1.6275 | 德力西
4.8 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式射灯(入射角可调)-红外线感应S1-A 2.规格:9w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 2 | 107.183 | 214.3659 | 5 | 0 | 0 | 0% | 86.9 | 91.9 | 6.433 | 8.85 | 雷士
4.9 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式射灯(入射角可调)-应急灯具(自带蓄电池90min)S1-E 2.规格:9w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 4 | 85.3732 | 341.4926 | 5 | 0 | 0 | 0% | 68.2 | 73.2 | 5.124 | 7.0492 | 雷士
4.10 | 筒灯 | 1.名称:嵌装式射灯(入射角可调)-常亮灯具S1-C 2.规格:9w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 1 | 120.0123 | 120.0123 | 5 | 0 | 0 | 0% | 97.9 | 102.9 | 7.203 | 9.9093 | 雷士
4.11 | 筒灯 | 1.名称:圆形吸顶灯-应急灯具(自带蓄电池90min)E 2.规格:12w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 5 | 104.967 | 524.835 | 5 | 0 | 0 | 0% | 85 | 90 | 6.3 | 8.667 | 雷士
4.12 | 标志灯 | 1.名称:安全出口灯 2.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 1 | 40.8205 | 40.8205 | 5 | 0 | 0 | 0% | 30 | 35 | 2.45 | 3.3705
4.13 | 标志灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 1 | 40.8205 | 40.8205 | 5 | 0 | 0 | 0% | 30 | 35 | 2.45 | 3.3705
4.14 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带L 2.规格:10w/m 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | m | 20.66 | 29.1575 | 602.394 | 10 | 0 | 0 | 0% | 15 | 25 | 1.75 | 2.4075 | 雷士
4.15 | 成品磁吸灯 | 1.名称:成品磁吸灯 2.规格:10w 3.其他详图纸和技术要求及灯具选样表 | 个 | 8 | 326.564 | 2612.512 | 0 | 0 | 0 | 0% | 280 | 280 | 19.6 | 26.964 | 雷士
五 | 合 计（元） |  |  |  |  | 131973.0806
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量缺少，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。