会议纪要 


号

	▍会议时间                                         
	2022.10.25 8:30
	▍会议地点
	腾讯会议

	▍主持人                                      
	
	▍记录人
	董工 

	▍会议议题
	浩德50#公寓公区方案汇报

	▍参会人员
	浩德甲方： 罗总、王总、赵工
励时设计： 王工、贾工、董工 


	▍会议内容：浩德50#公寓公区效果图方案汇报

	▍会议形成如下意见

1、 大堂定稿方案一；

2、 标准层电梯厅定稿方案一；

3、 标准层走廊考虑护墙板，具体要实地考察后再确定；

4、 负一层平面定稿方案二；

注意事项：

一、大堂区域：

1、 大堂方案，造价3000元/㎡有点高，建议通过材质调整来控制造价

2、 一楼大堂电梯进出管理采用人脸识别技术，具体解决办法寻找相关技术公司

3、 大堂建议移动两边墙体，扩大大堂空间；保留一个出口，考虑在左侧吧台形成分流；

   另外一个出口考虑不常开，作为日常休息等候区；

4、 大堂考虑简餐、咖啡、等候等，五六个人能坐下即可；

二、标准层电梯厅的在方案一的前提上考虑，考虑电梯厅的灯光效果（亮色为主）；

三、标准层区域

1、标准层走廊不建议采用线性灯的效果，会产生眩光感不适；

2、标准层走廊宽度保证1400——1450mm；消火栓箱外露问题着重考虑，尽量内嵌，需要跟建筑结合，尽快结合；

3、标准层走廊内标识与灯光的关系（突出门牌号，容易辨识，考虑视线遮挡），提供意向进行选取；

四、负一层效果图要非常好，适当超出标准也可以；

五、负二层归家动线继续深化考虑

需要和建筑结合的内容：

1、 首层卫生间走道处风井处凹槽处是否可优化；

2、 标准层走廊消防箱的位置移动与消防箱与管道井的结合，需确认是否可行；

3、 负一层生活水箱是否可以改动；

4、 负二层，落实人防区和人防门的设置，人防墙体与归家动线之间的关系；

年   月   日

	


[image: image1.jpg]LIEIJ ;DR A 1 §



 [image: image1.jpg]

