## 封-3 投标总价封面
| 宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 |  |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算
投 标 总 价 | (小写)： | 11,050.32
| (大写)： | 壹万壹仟零伍拾元叁角贰分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
时 间： | 年 月 日
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 11050.32
1.1 | 喷淋系统 |  | 11050.32
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 增值税 |  |  |  | －
5 | 含税工程造价合计 |  | 11050.32
投标报价合计 |  |  | 11,050.32 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 喷淋系统 | [5 empty] | 11050.32
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 3.7 | 135.15 | 500.06
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 47.87 | 83.61 | 4002.41
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 7.20 | 68.98 | 496.66
本页小计 | [7 empty] | 4999.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 3.30 | 64.52 | 212.92
5 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 4.15 | 55.56 | 230.57
6 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 12.49 | 44.34 | 553.81
本页小计 | [7 empty] | 997.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 43.39 | 35.72 | 1549.89
8 | 030901001009 | 废水管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接（含卡箍、管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:1.6MPa 5.管道刷漆及防腐：按图纸及规范设计要求 6.与其他专业之间的避让、翻弯 7.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | m | 3.4 | 68.98 | 234.53
9 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求 3.防腐要求：支架除锈后刷两道樟丹漆，两道调和漆 |  | kg | 63.74 | 20.79 | 1325.15
10 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:直立型玻璃球洒水喷头 2.材质、型号、规格:K=80动作温度68℃ ZSTZ-15/68 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | 19 | 30.79 | 585.01
本页小计 | [7 empty] | 3694.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | 1 | 329.32 | 329.32
12 | 031003003004 | 蝶阀 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） 4.其它未尽事宜详见图纸设计 |  | 个 | 1 | 522.31 | 522.31
13 | 030901008002 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | 1 | 46.55 | 46.55
14 | 030901008003 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 个 | 1 | 59.2 | 59.2
15 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.其它未尽事宜详见图纸（含与之相关的一切费用） |  | 组 | 1 | 215.2 | 215.2
16 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:调试 |  | 项 | 1 | 186.73 | 186.73
|  | 分部小计 | [5 empty] | 11050.32
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 1359.31
合 计 | [7 empty] | 11050.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 品牌 |  | 产地
1 | 型钢 综合 |  | kg | 66.927 | 3.3 | 220.86
2 | 直立型玻璃球洒水喷头 K=80动作温度68℃ ZSTZ-15/68 |  | 个 | 19.19 | 13.62 | 261.37 | 郑州“柳城”、南京“金枪鱼”
3 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg | 3.9601 | 10.36 | 41.03
4 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 1.3449 | 10.59 | 14.24
5 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 |  | m | 10.759 | 38.66 | 415.94 | 天津“利达”、天津“友发”
6 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 |  | m | 3.737 | 89.49 | 334.42 | 天津“利达”、天津“友发”
7 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 |  | m | 48.5881 | 49.99 | 2428.92 | 天津“利达”、天津“友发”
8 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 |  | m | 3.3165 | 25.35 | 84.07 | 天津“利达”、天津“友发”
9 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 |  | m | 4.1707 | 18.77 | 78.28 | 天津“利达”、天津“友发”
10 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 |  | m | 12.5525 | 16.48 | 206.86 | 天津“利达”、天津“友发”
11 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 |  | m | 43.6069 | 11.9 | 518.92 | 天津“利达”、天津“友发”
12 | 蝶阀 DN150 |  | 个 | 1 | 332.1 | 332.1 | 天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工” 河北“泊头”
13 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 1.01 | 36.05 | 36.41 | 天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工” 河北“泊头”
14 | 球阀 DN251.6MPa |  | 个 | 2.02 | 21.73 | 43.89 | 天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工” 河北“泊头”
15 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 1 | 21.5 | 21.5 | 天津“鼎力”、“盾安”、上海“沪工” 河北“泊头”
单位工程主材表
工程名称： |  | 宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 品牌 |  | 产地
16 | 水流指示器 DN150 |  | 个 | 1 | 123.98 | 123.98 | 郑州“柳城”、南京“金枪鱼”
17 | 压力表 0~2.5MPaφ50(带表弯) |  | 套 | 1 | 39.83 | 39.83
合计 | [5 empty] | 5202.62

## 表-09.工程量清单综合单价分析表（全费用）
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001001 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-20 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内 | 10m | 0.1 | 241.66 | 24.31 | 3.75 | 11.35 | 29.46 |  | 5.68 | 3.83 | 110.15 |  | 24.17 | 2.43 | 0.38 | 1.14 | 2.95 | 0.57 | 0.38 | 11.02
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0499 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.85 | 0.01 |  | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.14
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 25.02 | 2.44 | 0.38 | 1.18 | 3.07 | 0.59 | 0.39 | 11.16
128.4元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 90.93
清单项目综合单价 | [13 empty] | 135.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.0104 |  | 12 |  | 0.12
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.003 |  | 95 |  | 0.29
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.2524 |  | 5.13 |  | 1.29
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.0524 |  | 10.36 |  | 0.54
| 内外壁热镀锌钢管DN150 | [9 empty] | m | 1.01 |  | 89.49 |  | 90.38
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.74 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 93.36 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001002 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-18 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 | 10m | 0.1 | 194.96 | 10.67 | 2.41 | 9.16 | 23.78 |  | 4.6 | 3.09 | 68.05 |  | 19.5 | 1.07 | 0.24 | 0.92 | 2.38 | 0.46 | 0.31 | 6.81
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0342 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.58 | 0.01 |  | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.1
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 20.08 | 1.08 | 0.24 | 0.95 | 2.46 | 0.48 | 0.32 | 6.91
128.48元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 51.11
清单项目综合单价 | [13 empty] | 83.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.0072 |  | 12 |  | 0.09
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.002 |  | 95 |  | 0.19
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.0882 |  | 5.13 |  | 0.45
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.0359 |  | 10.36 |  | 0.37
| 内外壁热镀锌钢管DN100 | [9 empty] | m | 1.015 |  | 49.99 |  | 50.74
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.35 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 52.19 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001003 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-17 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内 | 10m | 0.1 | 181.24 | 10.31 | 2.14 | 8.52 | 22.1 |  | 4.27 | 2.88 | 56.15 |  | 18.12 | 1.03 | 0.21 | 0.85 | 2.21 | 0.43 | 0.29 | 5.62
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0279 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.48 | 0.01 |  | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 18.6 | 1.04 | 0.21 | 0.87 | 2.27 | 0.44 | 0.3 | 5.7
128.54元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 39.54
清单项目综合单价 | [13 empty] | 68.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.0056 |  | 12 |  | 0.07
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.002 |  | 95 |  | 0.19
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.0882 |  | 5.13 |  | 0.45
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.0293 |  | 10.36 |  | 0.3
| 内外壁热镀锌钢管DN80 | [9 empty] | m | 1.015 |  | 38.66 |  | 39.24
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.33 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 40.58 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001005 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-4 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | 10m | 0.1 | 256.55 | 15.16 | 6.26 | 12.05 | 31.25 |  | 6.04 | 4.07 | 52.75 |  | 25.66 | 1.52 | 0.63 | 1.21 | 3.13 | 0.6 | 0.41 | 5.28
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0179 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.31 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 25.97 | 1.52 | 0.63 | 1.23 | 3.17 | 0.61 | 0.42 | 5.33
128.76元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 25.67
清单项目综合单价 | [13 empty] | 64.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.03 |  | 12 |  | 0.36
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.002 |  | 95 |  | 0.19
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.0582 |  | 5.13 |  | 0.3
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.0188 |  | 10.36 |  | 0.19
| 内外壁热镀锌钢管DN50 | [9 empty] | m | 1.005 |  | 25.35 |  | 25.48
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.67 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 27.17 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001006 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-3 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内 | 10m | 0.1 | 243.93 | 14.92 | 6.47 | 11.48 | 29.78 |  | 5.76 | 3.87 | 45.44 |  | 24.39 | 1.49 | 0.65 | 1.15 | 2.98 | 0.58 | 0.39 | 4.54
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0151 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.26 |  |  | 0.01 | 0.04 | 0.01 |  | 0.04
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 24.65 | 1.49 | 0.65 | 1.16 | 3.02 | 0.59 | 0.39 | 4.58
128.81元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 19.03
清单项目综合单价 | [13 empty] | 55.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.028 |  | 12 |  | 0.34
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.002 |  | 95 |  | 0.19
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.0582 |  | 5.13 |  | 0.3
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.0159 |  | 10.36 |  | 0.16
| 内外壁热镀锌钢管DN40 | [9 empty] | m | 1.005 |  | 18.77 |  | 18.86
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.67 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 20.51 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001007 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-2 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内 | 10m | 0.1 | 181.33 | 12.97 | 4.81 | 8.52 | 22.1 |  | 4.27 | 2.88 | 36.23 |  | 18.13 | 1.3 | 0.48 | 0.85 | 2.21 | 0.43 | 0.29 | 3.62
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0133 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.23 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  | 0.04
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 18.36 | 1.3 | 0.48 | 0.86 | 2.24 | 0.44 | 0.29 | 3.66
128.77元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 16.71
清单项目综合单价 | [13 empty] | 44.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.028 |  | 12 |  | 0.34
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.002 |  | 95 |  | 0.19
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.0582 |  | 5.13 |  | 0.3
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.014 |  | 10.36 |  | 0.15
| 内外壁热镀锌钢管DN32 | [9 empty] | m | 1.005 |  | 16.48 |  | 16.56
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.48 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 18 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001008 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-1 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内 | 10m | 0.1 | 157.4 | 11.89 | 2.74 | 7.39 | 19.15 |  | 3.71 | 2.49 | 29.19 |  | 15.74 | 1.19 | 0.27 | 0.74 | 1.92 | 0.37 | 0.25 | 2.92
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0105 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.18 |  |  | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.03
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 15.92 | 1.19 | 0.27 | 0.75 | 1.94 | 0.37 | 0.25 | 2.95
128.77元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 12.07
清单项目综合单价 | [13 empty] | 35.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.024 |  | 12 |  | 0.29
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.002 |  | 95 |  | 0.19
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.0582 |  | 5.13 |  | 0.3
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.011 |  | 10.36 |  | 0.11
| 内外壁热镀锌钢管DN25 | [9 empty] | m | 1.005 |  | 11.9 |  | 11.96
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.41 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 13.25 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901001009 |  | 项目名称 |  | 废水管 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | m
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-17 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内 | 10m | 0.1 | 181.24 | 10.31 | 2.14 | 8.52 | 22.1 |  | 4.27 | 2.88 | 56.15 |  | 18.12 | 1.03 | 0.21 | 0.85 | 2.21 | 0.43 | 0.29 | 5.62
12-2-8 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0279 | 17.06 | 0.25 |  | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 2.89 |  | 0.48 | 0.01 |  | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 18.6 | 1.04 | 0.21 | 0.87 | 2.27 | 0.44 | 0.3 | 5.7
128.54元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 39.54
清单项目综合单价 | [13 empty] | 68.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 棉纱头 | [9 empty] | kg | 0.0056 |  | 12 |  | 0.07
| 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | [9 empty] | 套 | 0.002 |  | 95 |  | 0.19
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.0882 |  | 5.13 |  | 0.45
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.0293 |  | 10.36 |  | 0.3
| 内外壁热镀锌钢管DN80 | [9 empty] | m | 1.015 |  | 38.66 |  | 39.24
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 0.33 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 40.58 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
项目编码 |  | 031002001002 |  | 项目名称 |  | 管道支架 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | kg
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
10-11-1 | 管道支架制作 单件重量5kg以内 | 100kg | 0.01 | 484.95 | 46.16 | 201.49 | 22.79 | 59.14 |  | 11.43 | 7.69 | 106.21 |  | 4.85 | 0.46 | 2.01 | 0.23 | 0.59 | 0.11 | 0.08 | 1.06
12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.01 | 23.48 | 2.61 | 9.32 | 1.3 | 3.37 |  | 0.65 | 0.44 | 3.71 |  | 0.23 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  | 0.04
12-2-49 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 15.6 | 0.07 | 4.66 | 0.89 | 2.32 |  | 0.44 | 0.3 | 3.29 |  | 0.16 |  | 0.05 | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.03
12-2-50 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 15 | 0.59 | 4.66 | 0.85 | 2.21 |  | 0.43 | 0.29 | 3.07 |  | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.03
12-2-58 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 15 | 0.2 |  | 0.82 | 2.1 |  | 0.4 | 0.27 | 2.44 |  | 0.15 |  |  | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.02
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
12-2-59 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 15 | 0.18 |  | 0.82 | 2.1 |  | 0.4 | 0.27 | 2.34 |  | 0.15 |  |  | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.02
10-11-6 | 管道支架安装 单件重量5kg以内 | 100kg | 0.01 | 261.25 | 120.46 | 126.05 | 12.29 | 31.88 |  | 6.16 | 4.15 | 50.6 |  | 2.61 | 1.2 | 1.26 | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.04 | 0.51
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 8.3 | 1.7 | 3.46 | 0.4 | 1.02 | 0.18 | 0.12 | 1.71
127.32元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 3.84
清单项目综合单价 | [13 empty] | 20.79
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 酚醛调和漆各色 | [9 empty] | kg | 0.015 |  | 10.36 |  | 0.16
| 型钢综合 | [9 empty] | kg | 1.05 |  | 3.3 |  | 3.47
| 醇酸防锈漆C53-1 | [9 empty] | kg | 0.0211 |  | 10.59 |  | 0.22
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 1.71 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 5.55 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901003001 |  | 项目名称 |  | 水喷淋(雾）喷头 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | 个
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-42 | 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内 | 个 | 1 | 9.1 | 3.26 | 0.14 | 0.45 | 1.16 |  | 0.23 | 0.15 | 2.54 |  | 9.1 | 3.26 | 0.14 | 0.45 | 1.16 | 0.23 | 0.15 | 2.54
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 9.1 | 3.26 | 0.14 | 0.45 | 1.16 | 0.23 | 0.15 | 2.54
129.43元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 13.76
清单项目综合单价 | [13 empty] | 30.79
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 镀锌异径管箍DN25*15 | [9 empty] | 个 | 1.01 |  | 1.66 |  | 1.68
| 直立型玻璃球洒水喷头K=80动作温度68℃ ZSTZ-15/68 | [9 empty] | 个 | 1.01 |  | 13.62 |  | 13.76
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 1.58 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 17.02 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901006001 |  | 项目名称 |  | 水流指示器 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | 个
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-57 | 水流指示器(沟槽法兰连接) 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 120.59 | 31.04 | 1.35 | 5.68 | 14.73 |  | 2.84 | 1.92 | 27.19 |  | 120.59 | 31.04 | 1.35 | 5.68 | 14.73 | 2.84 | 1.92 | 27.19
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 120.59 | 31.04 | 1.35 | 5.68 | 14.73 | 2.84 | 1.92 | 27.19
129元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 123.98
清单项目综合单价 | [13 empty] | 329.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 水流指示器DN150 | [9 empty] | 个 | 1 |  | 123.98 |  | 123.98
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 31.04 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 155.02 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
项目编码 |  | 031003003004 |  | 项目名称 |  | 蝶阀 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | 个
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
10-5-44 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 个 | 1 | 71.65 | 43.11 | 16.68 | 3.53 | 9.16 |  | 1.76 | 1.19 | 43.13 |  | 71.65 | 43.11 | 16.68 | 3.53 | 9.16 | 1.76 | 1.19 | 43.13
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 71.65 | 43.11 | 16.68 | 3.53 | 9.16 | 1.76 | 1.19 | 43.13
129元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 332.1
清单项目综合单价 | [13 empty] | 522.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.003 |  | 5.13 |  | 0.02
| 六角螺栓带螺母、垫圈M20*85~100 | [9 empty] | 套 | 8.24 |  | 3 |  | 24.72
| 蝶阀DN150 | [9 empty] | 个 | 1 |  | 332.1 |  | 332.1
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 18.37 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 375.21 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901008002 |  | 项目名称 |  | 自动排气阀 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | 个
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
10-5-30 | 自动排气阀安装 公称直径25mm以内 | 个 | 1 | 12.96 | 5.38 | 0.16 | 0.61 | 1.58 |  | 0.31 | 0.21 | 3.84 |  | 12.96 | 5.38 | 0.16 | 0.61 | 1.58 | 0.31 | 0.21 | 3.84
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 12.96 | 5.38 | 0.16 | 0.61 | 1.58 | 0.31 | 0.21 | 3.84
129.13元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 21.5
清单项目综合单价 | [13 empty] | 46.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 自动排气阀DN25 | [9 empty] | 个 | 1 |  | 21.5 |  | 21.5
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 5.38 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 26.89 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901008003 |  | 项目名称 |  | 截止阀 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | 个
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 | 个 | 1 | 9.51 | 5.24 | 1.16 | 0.45 | 1.16 |  | 0.23 | 0.15 | 4.89 |  | 9.51 | 5.24 | 1.16 | 0.45 | 1.16 | 0.23 | 0.15 | 4.89
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 9.51 | 5.24 | 1.16 | 0.45 | 1.16 | 0.23 | 0.15 | 4.89
129.18元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 36.41
清单项目综合单价 | [13 empty] | 59.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 水 | [9 empty] | m3 | 0.001 |  | 5.13 |  | 0.01
| 截止阀DN25 | [9 empty] | 个 | 1.01 |  | 36.05 |  | 36.41
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 5.24 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 41.65 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
项目编码 |  | 030901008004 |  | 项目名称 |  | 末端试水装置 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | 组
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-1-74 | 末端试水装置 公称直径25mm以内 | 组 | 1 | 86.63 | 7.92 | 1.18 | 4.05 | 10.52 |  | 2.04 | 1.37 | 17.77 |  | 86.63 | 7.92 | 1.18 | 4.05 | 10.52 | 2.04 | 1.37 | 17.77
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 86.63 | 7.92 | 1.18 | 4.05 | 10.52 | 2.04 | 1.37 | 17.77
128.94元/工日 |  | 未计价材料费 | [11 empty] | 83.72
清单项目综合单价 | [13 empty] | 215.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 球阀DN251.6MPa | [9 empty] | 个 | 2.02 |  | 21.73 |  | 43.89
| 压力表0~2.5MPaφ50(带表弯) | [9 empty] | 套 | 1 |  | 39.83 |  | 39.83
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 7.92 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 91.64 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：宜阳山水文苑9#社区用房消防改造测算 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
项目编码 |  | 030905002001 |  | 项目名称 |  | 水灭火控制装置调试 | [10 empty] | 计量单位 |  |  | 项
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [9 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 |  | 其他措施费 | 规费 | 增值税 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 安全文明施工费 | 其他措施费 | 规费 | 增值税
9-5-12 换 | 自动喷水灭火系统 | 点 | 1 | 111.8 | 7.09 | 16.29 | 8.15 | 21.15 |  | 4.08 | 2.75 | 15.42 |  | 111.8 | 7.09 | 16.29 | 8.15 | 21.15 | 4.08 | 2.75 | 15.42
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 111.8 | 7.09 | 16.29 | 8.15 | 21.15 | 4.08 | 2.75 | 15.42
166.16元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [13 empty] | 186.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [9 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [12 empty] | - |  | 7.09 |  | —
| 材料费小计 | [12 empty] | - |  | 7.1 |  | —
注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表—09