## 汇总表
开元壹号62#地块55#楼装修工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 含税 9 %金额（元）
1 | 商业外墙石材 | 元 | 878476.35 | 878476.35
2 | 大堂精装修 | 元 | 1556971.23
3 | 电梯门套 | 元 | 260342.88
4 | 负1负2层大堂精装修 | 元 | 318551.67
5 | 门头石材 | 元 | 585658.26 | 585658.26
6 | 合计（元） | 元 | 3600000.39
3600000
|  |  | 3302752.29 | 3302752.29
|  |  | 297247.71 | 297247.71

## 商业外墙石材
附件一：工程量清单及报价
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 | 工程量 | 综合 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 合价 | 备注 | 2
|  |  | 单位 |  | 单价 | [6 empty] | （元）
[5 empty] | （元） | 人工费 | 主材费用 | 辅材费及其他费用 | 管理费 | 利润 | 税金
[6 empty] | （元） | （元） | （元） | （元） | （元） | （元）
一 | 商业部分
9 | 55#楼商业石材清单 | 1.面层种类：25mm厚光面英国棕花岗岩（国标色号5YR4/2.8 0205） | ㎡ | 376.67 | 1249.34 | 165 | 300 | 55 | 15.6 | 37.49 | 51.58 | 470588.9
|  | 2.部位62#地块商业外墙 |  |  | 0
|  | 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） |  |  | 0
|  | 1.干挂石材钢骨架及其连接件、预埋件等 | kg |  | 0
|  | 2.部位：62#地块商业外墙 |  |  | 0
|  | 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） |  |  | 0
10 | 55#楼商业石材清单 | 1.面层种类：25mm厚荔枝面黄金麻花岗岩（国标色号2.5Y9/2 0132） | ㎡ | 135.68 | 1201.28 | 165 | 280 | 55 | 15 | 36.05 | 49.59 | 162989.67
|  | 2.部位62#地块商业外墙 |  |  | 0
|  | 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） |  |  | 0
|  | 1.干挂石材钢骨架及其连接件、预埋件等 | kg |  | 0
|  | 2.部位：62#地块商业外墙 |  |  | 0
|  | 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） |  |  | 0
11 | 褐色真石漆 | 1.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m2 | 1054.45 | 145.36 | 32 | 23.5 | 5 | 1.82 | 4.36 | 6 | 153274.85
12 | 瓦屋面 | 1.陶瓦，留洞位置用专用混凝土结构钉固定于细石混 凝土持钉层 2.1.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m2 | 457.52 | 160.98 | 25 | 40 | 2 | 2.01 | 4.83 | 6.65 | 73651.57
13 | 装饰灯 | 1.铜艺云母壁灯（含与之相关管线）高度1500mm 2.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 11 | 1633.76 | 50 | 600 | 30 | 20.4 | 49.03 | 67.45 | 17971.36
二 | 合计 | （一+二） | [9 empty] | 878476.35
说明：1.本表的综合单价中包括图纸内所有及深化图纸要求的加工费（磨边费、倒角费、开槽费、磨圆费、抛光费）、购置费、采管费、装卸费、运输费、安装费、损耗、垃圾外运、扬尘治理、管理费、利润、税金、风险、材料检测检验费等一切费用；单价中已包括但不限于完成承包范围内所有外墙石材安装施工工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用；钢骨架的制作与安装含在综合单价内； 2. 工程量按图示展开面及及延长米计算，若工程量有出入较大及时提出答疑，本次招标定标为固定综合单价。

## 入户大堂精装修汇总
开元壹号62#地块二期55#楼入户大堂精装修汇总
序号 | 名称 | 装饰装修（元） | 安装（元） | 备注
1 | 55#楼一层大堂 | 1444327.27 | 112643.96
大堂精装修合计（元） |  | 1556971.23

## 入户大堂（装饰装修）
开元壹号62#地块二期55#楼入户大堂精装修清单（装饰装修）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 单价组成（元） | [6 empty] | 合价（元） | 备注 | 主材品牌 | 2
[6 empty] | 人工费（元） | 主材费（元） | 辅材费及其他费用（元） | 措施费（元） | 管理费（元） | 利润（元） | 税金（元）
一 | 55#楼大堂
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1.面层种类：TL-03瓷砖 800*800地砖 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：一层大堂 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 245 | 360.4 | 40 | 60 | 30 | 20 | 4.5 | 10.82 | 14.88 | 88298
1.3 | 单元入口、电梯过门石 | 1.面层种类：ST-02 土耳其灰石材 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：单元入口、电梯过门石一层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 3.2 | 1129.22 | 120 | 300 | 30 | 20 | 14.1 | 33.89 | 46.62 | 3613.5
2 | 墙面 |  |  |  | 0
2.1 | 湿贴瓷砖墙面 | 1.面层种类：TL-01瓷砖,800*800墙砖加工为800*800/400/200mm 2.水泥砂浆结合层含湿挂专用挂件等 3.具体做法详见图纸设计（含消防控制箱面层砖） 4.部位：一层大堂 5.成活价(含美缝、10mm鸡嘴线等与之相关的其他一切费用) | m2 | 210 | 372.4 | 65 | 60 | 20 | 10 | 4.65 | 11.18 | 15.37 | 78204
2.2 | 干挂瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-01瓷砖,800*800瓷砖 2.骨架及基层种类：成品瓷砖干挂不锈钢固定件、L40*40*4镀锌角钢竖龙骨、U40*40*45*4镀锌U型钢横龙骨、膨胀螺栓、阳角L50*50*3角铝及胶粘剂 3.具体做法详见图纸设计（含消防控制箱面层砖） 4.部位：一层大堂 5.成活价(瓷砖横向自然缝≤2mm，竖向密拼缝≤2mm)(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 620 | 708.76 | 150 | 60 | 55 | 30 | 8.85 | 21.27 | 29.26 | 439431.2
2.3 | 电梯门套 | 1.面层种类：MW-03 0.7mm厚201不锈钢面层 2.基层：角钢、18mm厚阻燃胶合板 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：一层大堂 5.成活价(含不锈钢小门套、电梯召唤箱及与之相关的其他一切费用) | 套 | 4 | 1549.66 | 195 | 350 | 50 | 50 | 19.35 | 46.5 | 63.98 | 6198.64
2.4 | 木饰面 | 1.面层种类：WD-01，木饰面 2.具体做法详见图纸设计 3.工程量为可视面投影面积 4.部位：一层大堂 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.9 | 780.84 | 55 | 220 | 30 | 20 | 9.75 | 23.43 | 32.24 | 6949.48
2.5 | 定制成品艺术画 | 1.面层种类：定制成品艺术画 2.具体做法详见图纸设计 3.工程量为可视面投影面积 4.部位：一层大堂 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 36 | 421.18 | 30 | 130.3 | 10 | 5 | 5.26 | 12.64 | 17.39 | 15162.48
2.6 | 金属线条 | 1.面层种类：MW-02, 20mm宽0.7mm厚201不锈钢 2.具体做法详见图纸设计相关做法 3.部位：一层大堂 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 26 | 132.16 | 15 | 25 | 5 | 10 | 1.65 | 3.97 | 5.46 | 3436.16
2.7 | 金属线条 | 1.面层种类：MW-02, 40宽0.7mm厚201不锈钢 2.具体做法详见图纸设计相关做法 3.部位：一层大堂 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 54 | 228.24 | 25 | 50 | 10 | 10 | 2.85 | 6.85 | 9.42 | 12324.96
3 | 天棚 |  |  |  | 0
3.1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.面层种类：PT-01，白色乳胶漆 2.基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类：50系列轻钢龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.位置：首层大堂吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 245 | 348.36 | 55 | 60 | 20 | 10 | 4.35 | 10.45 | 14.38 | 85348.2
4.1 | 公区石膏单层板吊顶 | 1.面层种类：PT-01，白色乳胶漆 2.基层种类：9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类：50系列轻钢龙骨 4.含灯具、工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.位置：公区吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1468.16 | 276.3 | 45 | 40 | 20 | 10 | 3.45 | 8.29 | 11.41 | 405652.61
4.2 | 公区双层石膏板吊顶 | 1.面层种类：PT-01，白色乳胶漆 2.基层种类：9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类：50系列轻钢龙骨 4.含灯具、工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、MW01金属条等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.位置：公区吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 860.34 | 348.36 | 55 | 60 | 20 | 10 | 4.35 | 10.45 | 14.38 | 299708.04
55#楼大堂小计（元）
55#楼大堂小计（元） | [12 empty] | 1444327.27

## 入户大堂（安装）
开元壹号62#地块二期 55#楼入户大堂精装修清单（安装）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 单价组成（元） | [6 empty] | 合价（元） | 备注 | 主材品牌 | 2
[6 empty] | 人工费（元） | 主材费（元） | 辅材费及其他费用（元） | 措施费（元） | 管理费（元） | 利润（元） | 税金（元）
一 | 55#楼大堂小计（元）
1 | 电气
1.1 | 装饰灯 | 1、筒灯 2、14W，暖白光（4000K) 3、吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 套 | 82 | 153.76 | 15 | 45 | 2 | 2 | 1.92 | 4.61 | 6.35 | 12608.32
1.2 | 装饰灯 | 1、应急照明筒灯 2、24W，暖白光（4000K，不常亮) 3、吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 套 | 38 | 160.98 | 15 | 48 | 2 | 2 | 2.01 | 4.83 | 6.65 | 6117.24
1.3 | 装饰灯 | 1、双头豆胆灯射灯 2、7W，暖白光（4000K) 3、吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 套 | 10 | 105.7 | 15 | 25 | 2 | 2 | 1.32 | 3.17 | 4.36 | 1057
1.4 | 装饰灯 | 1、LED灯带 2、8瓦，暖黄光 3、吊顶内暗装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | m | 31.52 | 64.88 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0.81 | 1.95 | 2.68 | 2045.02
1.5 | 装饰灯 | 1、安全出口灯 2、3W，应急90分钟 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 4 | 193.6 | 13.58 | 45 | 20 | 2 | 2.42 | 5.81 | 7.99 | 774.4
1.6 | 装饰灯 | 1、疏散指示标志灯(消防型) 2、3W，应急90分钟 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 38 | 193.6 | 13.58 | 45 | 20 | 2 | 2.42 | 5.81 | 7.99 | 7356.8
1.7 | 小电器 | 1、三联单控开关 2、10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 4 | 74.5 | 12 | 15 | 2 | 2 | 0.93 | 2.24 | 3.08 | 298
1.8 | 小电器 | 1、单项安全型二、三孔插座 2、10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 2 | 67.28 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0.84 | 2.02 | 2.78 | 134.56
1.9 | 小电器 | 1、单网络插座 2、详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 2 | 85.3 | 12 | 20 | 1.5 | 2 | 1.07 | 2.56 | 3.52 | 170.6
1.1 | 电气配管 | 1、刚性阻燃管De20 2、沿墙、吊顶内敷设 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 10 | 27.88 | 8 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.35 | 0.84 | 1.15 | 278.8
1.11 | 电气配管 | 1、JDG管De20 2、沿墙、吊顶内敷设 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 790.1 | 39.18 | 7 | 8 | 0.3 | 1 | 0.49 | 1.18 | 1.62 | 30956.12
1.12 | 电气配线 | 1、管内穿照明线 2、WDZ-BYJ-2.5mm2 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 310.44 | 12.02 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.36 | 0.5 | 3731.49
1.13 | 电气配线 | 1、管内穿插座线 2、WDZ-BYJ-4mm2 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 21.68 | 16.58 | 3 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.5 | 0.68 | 359.45
1.14 | 电气配线 | 1、管内穿照明线 2、WDZN-BYJ-2.5mm2 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 480.78 | 11.54 | 2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.35 | 0.48 | 5548.2
1.15 | 电气配线 | 1、管内穿网线 2、RVS-2*0.5mm2 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 16 | 7.32 | 1.5 | 1.35 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.22 | 0.3 | 117.12
1.16 | 接线盒 | 1、接线盒暗装 2、86型，PVC材质 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 16 | 18.44 | 2.88 | 3 | 0.8 | 1 | 0.23 | 0.55 | 0.76 | 295.04
1.17 | 装饰灯 | 1、门头石材柱立面装饰灯 2、壁挂明装，具体型号详见图纸 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 16 | 912.98 | 50 | 300 | 20 | 10 | 11.4 | 27.4 | 37.69 | 14607.68
1.18 | 主灯 | 1.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 套 | 2 | 13094.06 | 1500 | 3800 | 100 | 50 | 163.5 | 392.95 | 540.58 | 26188.12
|  | 合计 | [10 empty] | 112643.96

## 电梯门套
开元壹号62#地块二期 55#楼电梯门套清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 单价组成（元） | [6 empty] | 合价（元） | 备注 | 主材品牌
[6 empty] | 人工费（元） | 主材费（元） | 辅材费及其他费用（元） | 措施费（元） | 管理费（元） | 利润（元） | 税金（元）
一 | 55#楼电梯门套
1.1 | 电梯门套 | 1.面层种类：MW-03 0.7mm厚201不锈钢面层 2.基层：角钢、18mm厚阻燃胶合板 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：一层大堂外 5.成活价(含不锈钢小门套、电梯召唤箱及与之相关的其他一切费用) | 套 | 168 | 1549.66 | 195 | 350 | 50 | 50 | 19.35 | 46.5 | 63.98 | 260342.88
55#楼电梯门套小计（元） |  |  | 套 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | 260342.88

## 负1负2层精装修汇总表
开元壹号62#地块二期 55#楼负1负2层精装修汇总
序号 | 名称 | 装饰装修（元） | 安装（元） | 备注
1 | 55#楼负1负2层大堂 | 292426.77 | 26124.9
大堂精装修合计（元） |  | 318551.67

## 负1负2层入户大堂装修装修
开元壹号62#地块二期 55#楼负1负2精装修清单（装饰装修）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 单价组成（元） | [6 empty] | 合价（元） | 备注 | 主材品牌
[6 empty] | 人工费（元） | 主材费（元） | 辅材费及其他费用（元） | 措施费（元） | 管理费（元） | 利润（元） | 税金（元）
二 | 55#楼负一层大堂 | [14 empty] | 2
1 | 地面
1.1 | 瓷砖地面 | 1.面层种类：CT-02瓷砖 800*800地砖 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负一层大堂 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 38.14 | 360.4 | 40 | 60 | 30 | 20 | 4.5 | 10.82 | 14.88 | 13745.66
1.2 | 瓷砖地面 | 1.面层种类：CT-02瓷砖 定制踏步砖 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负一层大堂 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 4.68 | 408.44 | 50 | 70 | 30 | 20 | 5.1 | 12.26 | 16.86 | 1911.5
1.3 | 瓷砖地面 | 1.面层种类：CT-03瓷砖 过门石 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负一层大堂 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.37 | 384.42 | 50 | 60 | 30 | 20 | 4.8 | 11.54 | 15.87 | 911.08
1.4 | 过门石 | 1.面层种类：CT-03瓷砖 过门石 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：单元入口、电梯过门石一层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.69 | 384.42 | 50 | 60 | 30 | 20 | 4.8 | 11.54 | 15.87 | 649.67
2 | 墙面 |  |  |  | 0
2.1 | 干挂瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-01瓷砖,800*800瓷砖 2.骨架及基层种类：成品瓷砖干挂不锈钢固定件、L40*40*4镀锌角钢竖龙骨、U40*40*45*4镀锌U型钢横龙骨、膨胀螺栓、阳角L50*50*3角铝及胶粘剂 3.具体做法详见图纸设计（含消防控制箱面层砖） 4.部位：负一层大堂 5.成活价(瓷砖横向自然缝≤2mm，竖向密拼缝≤2mm)(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 2.88 | 708.76 | 150 | 60 | 55 | 30 | 8.85 | 21.27 | 29.26 | 2041.23
2.2 | 湿贴瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-01瓷砖,800*800瓷砖 2.骨架及基层种类：水泥砂浆找平层、粘接剂 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负一层大堂 5.成活价(瓷砖横向自然缝≤2mm，竖向密拼缝≤2mm)(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 184.3 | 372.4 | 65 | 60 | 20 | 10 | 4.65 | 11.18 | 15.37 | 68633.32
2.3 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：SS-01 30mm高拉丝黑钛金不锈钢踢脚线 2.具体做法详见图纸设计 3.部位：负一层大堂 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 61.26 | 124.94 | 20 | 25 | 5 | 2 | 1.56 | 3.75 | 5.16 | 7653.82
2.4 | 乳胶漆墙面 | 1.面层种类：白色防水乳胶漆 2.具体做法详见图纸设计 3.部位：负一层大堂 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 8.28 | 91.3 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1.14 | 2.74 | 3.77 | 755.96
2.5 | 电梯门套 | 1.面层种类：拉丝黑钛金不锈钢面层（含不锈钢门楣） 2.骨架及基层种类：50*50镀锌方钢焊接骨架、9mm厚、18mm厚阻燃胶合板 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负一层大堂 5.成活价(含与之相关的其他一切费用)（含不锈钢门楣） | 套 | 4 | 1549.66 | 195 | 350 | 50 | 50 | 19.35 | 46.5 | 63.98 | 6198.64
3 | 天棚 |  |  |  | 0
3.1 | 铝方通吊顶 | 1.面层种类：50*25*0.3 铝方通吊顶 2.具体做法详见图纸设计 3.位置：负一层大堂吊顶 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 27.29 | 468.5 | 50 | 120 | 15 | 10 | 5.85 | 14.06 | 19.34 | 12785.37
3.2 | 轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆 | 1.面层种类：PT-02，CH=2.4m、3.45m白色防水乳胶漆 2.基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类：直径8吊筋、主龙骨及60*27次龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.位置：负一层大堂吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 22.5 | 360.4 | 55 | 65 | 20 | 10 | 4.5 | 10.82 | 14.88 | 8109
3.3 | 轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆 | 1.面层种类：PT-02，CH=2.6m、2.62m白色丝光乳胶漆 2.基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类：直径8吊筋、主龙骨及60*27次龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、5mm宽拉丝黑钛金不锈钢等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.位置：负一层大堂吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 20.32 | 360.4 | 55 | 65 | 20 | 10 | 4.5 | 10.82 | 14.88 | 7323.33
三 | 55#楼负二层大堂 |  |  |  | 0
1 | 地面 |  |  |  | 0
1.1 | 瓷砖地面 | 1.面层种类：CT-02瓷砖 800*800地砖 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负二层大堂 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 54.72 | 360.4 | 40 | 60 | 30 | 20 | 4.5 | 10.82 | 14.88 | 19721.09
1.2 | 瓷砖地面 | 1.面层种类：CT-03瓷砖 过门石 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负二层大堂 5.成活价(含美缝等与之相关的其他一切费用) | m2 | 4.92 | 384.42 | 50 | 60 | 30 | 20 | 4.8 | 11.54 | 15.87 | 1891.35
1.3 | 过门石 | 1.面层种类：CT-03瓷砖 过门石 2.水泥砂浆结合层 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：电梯过门石二层 5.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 1.06 | 377.2 | 50 | 60 | 30 | 17 | 4.71 | 11.32 | 15.57 | 399.83
2 | 墙面 |  |  |  | 0
2.1 | 干挂瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-01瓷砖,800*800瓷砖 2.骨架及基层种类：成品瓷砖干挂不锈钢固定件、L40*40*4镀锌角钢竖龙骨、U40*40*45*4镀锌U型钢横龙骨、膨胀螺栓、阳角L50*50*3角铝及胶粘剂 3.具体做法详见图纸设计（含消防控制箱面层砖） 4.部位：负一层大堂 5.成活价(瓷砖横向自然缝≤2mm，竖向密拼缝≤2mm)(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 15 | 708.76 | 150 | 60 | 55 | 30 | 8.85 | 21.27 | 29.26 | 10631.4
2.2 | 湿贴瓷砖墙面 | 1.面层种类：CT-01瓷砖,800*800瓷砖 2.骨架及基层种类：水泥砂浆找平层、粘接剂 3.具体做法详见图纸设计 4.部位：负二层大堂 5.成活价(瓷砖横向自然缝≤2mm，竖向密拼缝≤2mm)(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 218.44 | 372.4 | 65 | 60 | 20 | 10 | 4.65 | 11.18 | 15.37 | 81347.06
2.3 | 不锈钢踢脚线 | 1.面层种类：SS-01 30mm高拉丝黑钛金不锈钢踢脚线 2.具体做法详见图纸设计 3.部位：负二层大堂 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m | 69.78 | 124.94 | 20 | 25 | 5 | 2 | 1.56 | 3.75 | 5.16 | 8718.31
3 | 天棚 |  |  |  | 0
3.1 | 铝方通吊顶 | 1.面层种类：50*25*0.3 铝方通吊顶 2.具体做法详见图纸设计 3.位置：负一层大堂吊顶 4.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 41.11 | 468.5 | 50 | 120 | 15 | 10 | 5.85 | 14.06 | 19.34 | 19260.04
3.2 | 轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆 | 1.面层种类：PT-02，CH=3.45m白色防水乳胶漆 2.基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类：直径8吊筋、主龙骨及60*27次龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.位置：负二层大堂吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 27.72 | 360.4 | 55 | 65 | 20 | 10 | 4.5 | 10.82 | 14.88 | 9990.29
3.3 | 轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆 | 1.面层种类：PT-02，CH=2.4m、2.6m、2.61m、2.62m白色丝光乳胶漆 2.基层种类：双层9.5mm厚石膏板 3.龙骨种类：直径8吊筋、主龙骨及60*27次龙骨 4.含工艺缝、开灯孔、检修口、吊顶跌级造型、灯槽、5mm宽拉丝黑钛金不锈钢等费用 5.工程量为水平投影面积 6.具体做法详见图纸设计 7.位置：负二层大堂吊顶 8.成活价(含与之相关的其他一切费用) | m2 | 27.05 | 360.4 | 55 | 65 | 20 | 10 | 4.5 | 10.82 | 14.88 | 9748.82
55#楼大堂合计（元） | [12 empty] | 292426.77
备注：1.所有防火门不做不锈钢门套。2.不含原图纸增加部分费用。

## 负1负2层入户大堂安装（后)
开元壹号62#地块二期 55#楼负1负2层大堂精装修清单--安装
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 单价组成（元） | [6 empty] | 合价（元） | 备注 | 主材品牌
[6 empty] | 人工费（元） | 主材费（元） | 辅材费及其他费用（元） | 措施费（元） | 管理费（元） | 利润（元） | 税金（元） |  |  |  | 2
一 | 55#楼负一/二层大堂电气
2.1 | 装饰灯 | 1、双头斗胆灯R1 2、7Wx2/3000K 3、吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 套 | 13 | 105.7 | 15 | 25 | 2 | 2 | 1.32 | 3.17 | 4.36 | 1374.1
2.2 | 装饰灯 | 1、可调角射灯R2 2、7W/3000K 3、吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 套 | 42 | 185 | 15 | 58 | 2 | 2 | 2.31 | 5.55 | 7.64 | 7770
2.3 | 装饰灯 | 1、不可调角筒灯R3 2、12W/3000K 3、吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 套 | 12 | 153.76 | 15 | 45 | 2 | 2 | 1.92 | 4.61 | 6.35 | 1845.12
2.4 | 装饰灯 | 1、LED长条格栅灯 2、吊顶内嵌入安装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | 套 | 13 | 403.62 | 30 | 134 | 2 | 2 | 5.04 | 12.11 | 16.66 | 5247.06
2.5 | 装饰灯 | 1、暗装LED灯带 2、120°/3000K 3、吊顶内暗装，具体型号详见图纸灯具配置表（含与之相关的一切费用） | m | 42.49 | 64.88 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0.81 | 1.95 | 2.68 | 2756.75
2.6 | 小电器 | 1、单联单控开关 2、10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 4 | 56.98 | 12 | 7.72 | 2 | 2 | 0.71 | 1.71 | 2.35 | 227.92
2.7 | 小电器 | 1、三联单控开关 2、10A，暗装 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | 个 | 4 | 74.5 | 12 | 15 | 2 | 2 | 0.93 | 2.24 | 3.08 | 298
2.8 | 电气配管 | 1、刚性阻燃管PVC20 2、沿墙、吊顶内敷设 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 98.42 | 27.88 | 8 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.35 | 0.84 | 1.15 | 2743.95
2.9 | 电气配线 | 1、管内穿线 2、BV-2.5mm2 3.详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 295.26 | 13.08 | 2.5 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.39 | 0.54 | 3862
2.1 | 大堂主灯 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 26124.9
备注：1.不含应急照明及弱电线路敷设。2不含疏散指示。3.不含大堂主灯。

## 大堂门头石材招标清单
62#地块二期 55#楼大堂门头石材
序号 | 楼号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 人工费（元） | 主材费用（元） | 辅材费及其他费用（元） | 管理费（元） | 利润（元） | 税金（元） | 合价（元） | 主材品牌
一 |  | 大堂门头干挂石材 | [12 empty] | 2
26 | 55#楼 | 55#楼大堂门头石材干挂 | 1.面层种类：25mm厚英国棕石材，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | ㎡ | 242.54 | 912.98 | 115 | 210 | 55 | 11.4 | 27.4 | 37.69 | 221434.17
27 |  |  | 2.面层种类：50mm厚英国棕石材线条，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 3.干挂石材钢骨架及其连接件、预埋件等，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | kg | 6892.16 | 19.22 | 1.5 | 6 | 0.5 | 0.24 | 0.58 | 0.79 | 132467.32
32 |  | 55#楼大堂门头铝单板挑檐 | 1.面层种类：2.5mm厚铝单板，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | ㎡ | 124.9 | 828.88 | 100 | 220 | 25 | 10.35 | 24.87 | 34.22 | 103527.11
33 |  |  | 2.铝单板挑檐钢骨架及其连接件、预埋件等，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | kg | 1871.8 | 19.22 | 1.5 | 6 | 0.5 | 0.24 | 0.58 | 0.79 | 35976
34 |  | 55#楼大堂不锈钢地弹入户单元门 | 1.面层种类：1.0mm厚不锈钢框、10mm厚钢化玻璃，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | ㎡ | 24 | 912.98 | 65 | 205 | 110 | 11.4 | 27.4 | 37.69 | 21911.52
35 |  | 55#楼大堂不锈钢固定窗 | 1.面层种类：1.0mm厚不锈钢框、10mm厚钢化玻璃，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | ㎡ | 29.93 | 912.98 | 65 | 205 | 110 | 11.4 | 27.4 | 37.69 | 27325.49
36 |  | 55#楼大堂窗户铁艺花格 | 1.面层种类：4mm厚不锈钢雕刻，表面喷棕色氟碳漆，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | ㎡ | 27.84 | 1381.48 | 100 | 450 | 25 | 17.25 | 41.46 | 57.03 | 38460.4
37 |  |  | 2.L50*50*4镀锌角钢，详见图纸设计（含与之相关的一切费用） | kg | 237.058 | 19.22 | 1.5 | 6 | 0.5 | 0.24 | 0.58 | 0.79 | 4556.25
65 | 合计（元） |  |  |  |  | 585658.26
说明 ： 1.本表的综合单价中包括图纸内所有及深化图纸要求的加工费（磨边费、倒角费、开槽费、磨圆费、抛光费）、购置费、采管费、装卸费、运输费、安装费、损耗、垃圾外运、扬尘治理、管理费、利润、税金、风险、材料检测检验费等一切费用；单价中已包括但不限于完成承包范围内所有外墙石材安装施工工程的成本、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、验收、风险费用等与之相关的所有费用；钢骨架的制作与安装含在综合单价内； 2. 工程量按图示展开面及及延长米计算，若工程量有出入较大及时提出答疑，本次招标定标为固定总价。