## 目录
洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部 室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程签证汇总表
序号 | 编号 | 签证/变更内容 | 专业 | 金额 | 备注
1 | BG01 | 1：售楼处原影音室功能取消，调整为半开放茶室，故方案调整。 2：售楼处办公区域木饰面格栅暗门取消，调整为平板木饰面。 3: 售楼处 C 轴交 D 轴处过道立面石材造型做法取消，调整为木饰面2023.8.5日变更 | 装饰 | 91446.2146 | 详见附件一
2 | BG02 | 更内容： 1：售楼处前厅两个金属构架隔断取消 2：售楼处前厅背景墙 ST-06 灰色大理石调整为岩板 3: 售楼处后厅红酒雪茄室电视背景墙移门取消，背景墙 PU 石材取消，阻燃版基层施工，整体由软装考虑。电视背景墙柜体优化隔断空间 4：售楼处公共卫生间墙面 ST-02 深色大理石调整为 CT-02 瓷砖 5：售楼处半开放茶室实木隔断取消 7: 售楼处半开放茶室屏风底座石材改为固定家具增加支撑 8：售楼处北侧办公室入口暗门，门表做法变更，变更立面图 | 装饰 | 5843.1453 | 详见附件二 | 1、售楼处原影音室功能取消，调整为半开放茶室，方案调整、增加水景区不锈钢骨架等累计增加金额：9.14万元； | 91446.2146
3 | GYY-203230801 | 室内铝板厚度调整1.0厚调整为2.0厚度 | 装饰 | 57455.8583 | 详见附件三 | 2、为增加结构强度增加使用周期，原铝板天花及墙面铝方通1.0mm调整为2.0mm，骨架爱调整增加金额5.75万元： | 57455.8583
4 | 002 | 幕墙变更，玻璃天窗减少增加铝板屋顶，增加铝板挑檐，钢制套芯 | 幕墙 | 26206.7307 | 详见附件四 | 3、幕墙工程取消由景观施工，增加屋顶铝板及挑檐，累计增加金额：2.62万元； | 26206.7307
5 | 001 | 智能化变更，室外电气管线微调，增加室外音响一台 | 电气 | 1509.4683 | 详见附件五 | 4、其余智能化电气管线微调并增加室外音响一台增加金额：2.67万元； | 26723.7591
6 | 01 | 电气变更一07.19版本增加回路电气调整 | 电气 | 16100.5867 | 详见附件六 | 5、灯具调整原合同增减，累计增加金额：2.23万元； | 22286.811
7 | 02 | 电气变更一08.01版本增加空调配电箱及电气回路调整 | 电气 | 2482.027 | 详见附件七 | 6、其余电气回路调整、增加配电箱、增加天窗等增加金额2.67万元： | 26693.759
8 |  | 智能化变更，室外电气管线微调，增加室外音响一台 | 电气 | 25214.2908 | 详见附件七 |  | 250813.1327
9 |  | 二层增加断桥铝合金窗户一樘 | 装饰 | 2268 | 详见附件八
10 |  | 灯具变更 | 电气 | 22286.811 | 详见附件九
|  | 合计 |  | 250813.1327

## 变更一（装饰）附件一
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（装饰部分附件一）
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家） | 争议问题
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 0.06 | 0.09
半开放茶室天花
1 | 吊顶天棚（原合同内扣减） | 1.PT-04蓝灰色无机涂料 2.部位：影音室 3.50系列轻钢龙骨，Φ10吊筋@900,覆面@300*600 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.面层PT-04蓝灰色无机涂料（基层配套腻子满批） 6.含天棚孔洞的开孔等 7.作法详见02-RC.4.0 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -24.42 | 127.5 | 73.0512 | 67.64 | 0.08 | 50.94 | 15.0895 | 23.9923 | 290.5729 | -7095.791 | 合同价
2 | 吊顶天棚（变更后增加） | 1.PT-02肌理无机涂料 2.部位：后厅半开放茶室 3.50系列轻钢龙骨，Φ10吊筋@900,覆面@300*600 4.双层9.5mm厚纸面石膏板 5.面层PT-02肌理无机涂料（基层配套腻子满批） 6.含天棚孔洞的开孔等 7.作法详见DT.01.06节点14 8.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.21 | 127.5 | 73.0512 | 67.64 | 0.08 | 50.94 | 15.0895 | 23.9923 | 290.5729 | 1804.4579 | 合同价
3 | 吊顶天棚（变更后增加） | 1.PT-01白色无机涂料 2.部位：后厅半开放茶室 3.50系列轻钢龙骨，Φ10吊筋@900,覆面@300*600 4.阻燃板基层 5.双层9.5mm厚纸面石膏板 6.面层PT-01白色无机涂料（基层配套腻子满批） 7.含天棚孔洞的开孔等 8.作法详见DT.01.06节点14、13 9.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.65 | 150 | 68.25 | 65 | 0.05 | 75 | 17.595 | 27.9761 | 338.8211 | 2591.981 | 合同价
4 | 铝板吊顶（变更后增加） | 1.WD-04木纹转印铝板/木纹转印铝板铝方通，2.0mm厚，铝板按实际展开计算 2.部位：后厅半开放茶室 3.50系列轻钢龙骨，Φ10吊筋@900,覆面@300*600 4.作法详见DT.01.064节点13 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 51.47 | 110 | 762.2 | 740 | 0.03 | 65 | 56.232 | 89.4089 | 1082.8409 | 55733.8201 | 自行组价
| 隔断 | [13 empty] | 无争议
5 | 玻璃屏风隔断（变更后增加） | 1.GL-03 长虹玻璃隔断 2.MT-01仿铜不锈钢收边 | m2 | 12 | 185 | 892.5 | 850 | 0.05 | 35 | 66.75 | 106.1325 | 1285.3825 | 15424.59 | 合同价
6 | 异形玻璃屏风隔断（变更后增加） | 1.GL-03 长虹玻璃（屏风隔断） 2.MT-01仿铜不锈钢收边 3.3000*1800 | m2 | 3.4 | 277.5 | 1338.75 | 1275 | 0.05 | 52.5 | 100.125 | 159.1987 | 1928.0738 | 6555.4507 | 按照实际面积计算 | =DISPIMG("ID_B38AE882FF6A4606BFC434821E981686",1)
7 | 品牌标识（变更后增加） | 1.水景处品牌标识（玻璃屏风处） 2.部位：后厅 3.作法详见DT.04.21节点17 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | 350 | 1575 | 1500 | 0.05 | 85 | 120.6 | 191.754 | 2322.354 | 2322.354 | 合同价
| 实木隔断（变更后增加） | 1.WD-01 木饰面隔断 2.WD-01 木饰面实木穿心横撑 3.40*20*4mm镀锌方管 4.详作法详见DT.04.21节点15 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 此项在02变更中已取消，本次不计取
| 墙面 | C-D轴造型石材取消改为玻璃，木饰面改为平面木饰面 | [12 empty] | 无争议
9 | 木饰面（变更后增加） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.WD-01木饰面面层（不含木饰面门） 3.作法详见02-EL.5.0 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 12.88 | 120 | 370.8 | 360 | 0.03 | 55 | 32.748 | 52.0693 | 630.6173 | 8122.3511 | 合同价第66行 | 8.5号版变更图
10 | 不锈钢灯槽造型（变更后增加） | 1.不锈钢饰面灯槽造型80+110+120+10+5 2.9mm阻燃板基层 3.作法详见DT.02.04节点14 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 8 | 70 | 155.925 | 148.5 | 0.05 | 46 | 16.3155 | 25.9416 | 314.1821 | 2513.4572 | 自行组价 | =DISPIMG("ID_B71DC11E7856422BBA096EE6D01C03D3",1)
11 | 石材墙面（原合同扣减） | 1.ST-01 米色砂岩 2.石材专用干挂件,（含局部阻燃板基层） 3.作法详见DT.02.05节点17 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -15.79 | 115 | 472.5 | 450 | 0.05 | 45 | 37.95 | 60.3405 | 730.7905 | -11539.182 | 造型部分已按展开扣除原合同此处工程量39.62m2工程量需复核 | 造型部分已按展开扣除原合同此处工程量39.62m2工程量需复核
12 | 墙面装饰板（变更后增加） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.WD-01木饰面面层（含木饰面门） 3.作法详见DT-02.02节点06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 18.32 | 120 | 370.8 | 360 | 0.03 | 55 | 32.748 | 52.0693 | 630.6173 | 11552.9093 | 合同价
13 | 墙面装饰板（原合同扣减） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.WD-01木饰面面层（含木饰面门） 3.作法详见DT-02.02节点06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -18.32 | 120 | 391.4 | 380 | 0.03 | 55 | 33.984 | 54.0346 | 654.4186 | -11988.948 | 合同价
| 半开放茶室墙面 | 增加工程量
14 | 墙面装饰板（变更后增加） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.WD-01木饰面面层 3.作法详见02-EL.9.0节点19 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 9.411 | 120 | 370.8 | 360 | 0.03 | 55 | 32.748 | 52.0693 | 630.6173 | 5934.7396 | 合同价
15 | 石材墙面（变更后增加） | 1.ST-01 米色砂岩 2.石材专用干挂件 3.作法详见02-EL.9.0节点19 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.28 | 115 | 472.5 | 450 | 0.05 | 45 | 37.95 | 60.3405 | 730.7905 | 2396.9928 | 合同价
16 | 壁柜（半开放茶室）（变更后增加） | 1. 20*40*4镀锌方管骨架 2.9mm厚阻燃板基层，WD-01木饰面柜体（包含图纸中中设计的线型灯） 3.FA-03红色硬包，MT-01仿铜不锈钢饰面及收边， 4.作法详见02-EL.9.0节点19 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.96 | 400.6983 | 772.5 | 750 | 0.03 | 270.9777 | 86.6506 | 137.7744 | 1668.6009 | 14950.6643 | 合同价
17 | 木饰面（变更后增加） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.WD-01木饰面面层（不含木饰面门） 3.作法详见02-EL.5.0 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.144 | 120 | 370.8 | 360 | 0.03 | 55 | 32.748 | 52.0693 | 630.6173 | 5135.7475 | 合同价第66行，8.5号版变更图变更为木饰面 | 8.5号版变更图
18 | 钢架隔墙（变更后增加） | 3.20*40*4mm镀锌方管 3.作法详见DT-02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.144 | 75 | 78.75 | 75 | 0.05 | 25 | 10.725 | 17.0527 | 206.5277 | 1681.962 | 参照合同价钢架隔墙主材折算 | 龙骨按照原始变更计取
19 | 不锈钢线条（变更后增加） | 1.不锈钢线条20+20+10+100 2.40*20*4mm镀锌方管 3.9mm阻燃板基层 4.部位：天花与墙面收口 | m | 16.62 | 15 | 70.875 | 67.5 | 0.05 | 5 | 5.4525 | 8.6695 | 104.997 | 1745.0497 | 合同价格主材折算
20 | 不锈钢线条（变更后增加） | 1.不锈钢线条35+20+65+10 2.9mm阻燃板基层 3.部位：玻璃与硬包收口 | m | 12.14 | 25 | 61.425 | 58.5 | 0.05 | 5 | 5.4855 | 8.7219 | 105.6324 | 1282.3779 | 合同价格主材折算
21 | 不锈钢灯槽造型（变更后增加） | 1.不锈钢线条55mm 2.40*20*4mm镀锌方管 3.9mm阻燃板基层 4.部位：玻璃与硬包灯槽收口 | m | 3.83 | 25 | 25.9875 | 24.75 | 0.05 | 5 | 3.3592 | 5.3412 | 64.688 | 247.7549 | 合同价格主材折算
22 | 不锈钢线条（变更后增加） | 1.不锈钢线条175+25+20+30+10+5 2.40*20*4mm镀锌方管 3.9mm阻燃板基层 4.部位：玻璃与硬包收口 | m | 4 | 15 | 125.2125 | 119.25 | 0.05 | 5 | 8.7127 | 13.8533 | 167.7785 | 671.1141 | 合同价格主材折算
23 | 硬包墙面（变更后增加） | 1.FA-02 米色硬包 2.9mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT-02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 6.69 | 135 | 242.55 | 231 | 0.05 | 55 | 25.953 | 41.2653 | 499.7683 | 3343.4497 | 合同价
24 | 不锈钢面层（变更后增加） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.MT-01不锈钢饰面 3.作法详见02-EL.7.0.节点E11 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.2035 | 115 | 336 | 320 | 0.05 | 55 | 30.36 | 48.2724 | 584.6324 | 1872.8699 | 合同价
| 半开放茶室墙面 | 扣除原合同工程量--原影音室全部扣除 清单第94-98行
25 | MT-01不锈钢线条（原合同扣减） | 1.20mm宽MT-01仿铜不锈钢 2.部位：后厅 3.作法详见02-EL.9.0 4.其它满足规范和设计图纸要求 | m | -10.55 | 15 | 28.35 | 27 | 0.05 | 5 | 2.901 | 4.6126 | 55.8636 | -589.3609 | 合同价
26 | 墙面装饰板（原合同扣减） | 1.WD-01 木饰面 2.9mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT.02.09节点31 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -32.37 | 120 | 370.8 | 360 | 0.03 | 55 | 32.748 | 52.0693 | 630.6173 | -20413.0826 | 合同价
27 | 硬包墙面（原合同扣减） | 1.FA-02 米色硬包 2.12mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT.02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -8.55 | 135 | 242.55 | 231 | 0.05 | 55 | 25.953 | 41.2653 | 499.7683 | -4273.0187 | 合同价
28 | 硬包墙面（原合同扣减） | 1.FA-06 艺术硬包 2.9mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT.02.09节点32 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -7.37 | 135 | 280.35 | 267 | 0.05 | 55 | 28.221 | 44.8714 | 543.4424 | -4005.1704 | 合同价
29 | 不锈钢面层（原合同扣减） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.MT-01不锈钢饰面 3.作法详见DT.02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -7.26 | 115 | 336 | 320 | 0.05 | 55 | 30.36 | 48.2724 | 584.6324 | -4244.4312 | 合同价
| 半开放茶室地面 | [13 empty] | 无争议
30 | 石材楼地面（变更后增加） | 1.ST-02 深色大理石地面 2.5厚石材专用粘结剂 3.15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.部位：前厅/后厅 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.5 | 65 | 309.75 | 295 | 0.05 | 75 | 26.985 | 42.9061 | 519.6412 | 779.4617 | 合同价
后厅户模区地面
| 不锈钢面层（变更后增加） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.MT-01不锈钢饰面 | m2 | 4.366 | 115 | 336 | 320 | 0.05 | 55 | 30.36 | 48.2724 | 584.6324 | 2552.5051 | 合同价
售楼部水景区
32 | 吊顶以内钢架（变更后增加） | 1.脚手架上施工高度6.5米 2.20*40*2热镀锌方管从顶部生根焊接固定 | m | 45.6 | 25 | 15.75 | 15 | 0.05 | 8 | 2.925 | 4.6508 | 56.3257 | 2568.4542 | 自行组价
33 | 吊顶以内钢架（变更后增加） | 1.脚手架上施工高度6.5米 2.50*50*4热镀锌方管从顶部生根焊接固定 | m | 19.8 | 25 | 33.6 | 32 | 0.05 | 8 | 3.996 | 6.3536 | 76.9496 | 1523.6029 | 自行组价
34 | 不锈钢饰面（变更后增加） | 吊顶以下方管包不锈钢饰面 | m2 | 3.912 | 115 | 336 | 320 | 0.05 | 55 | 30.36 | 48.2724 | 584.6324 | 2287.0819 | 自行组价
|  | 合计 | [10 empty] | 91446.2146
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。

## 变更二（装饰）附件二
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（装饰部分附件二）
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 0.06 | 0.09
前厅
1 | 玻璃隔断（原合同扣减） | 1.GL-02 咖色玻璃隔断 2.MT-01仿铜不锈钢收边 3.9mm阻燃板、仿铜不锈钢基座造型 2.详作法详见DT.04.09 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -10.92 | 150 | 353.5 | 350 | 0.01 | 165 | 40.11 | 63.7749 | 772.3849 | -8434.4431 | 参照合同价 | 隔断取消，E2立面
2 | 石材墙面（变更一中已扣除本次不扣减） | 1.MT-06 灰色大理石 2.石材专用干挂件 3.作法详见DT.04.08节点06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -13 | 115 | 2730 | 2600 | 0.05 | 45 | 173.4 | 275.706 | 3339.106 | 0 | 参照合同价 | 材质更换，E3立面
3 | 石材墙面（变更一中已扣除本次不增加） | 1.CT-03 岩板 2.石材专用干挂件 3.作法详见DT.04.08节点06 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13 | 115 | 561.75 | 535 | 0.05 | 45 | 43.305 | 68.855 | 833.9099 | 0 | 已定价 | 材质更换，E3立面
红酒雪茄主题/VIP洽谈
4 | 硬包墙面（原合同扣减） | 1.FA-04 艺术硬包 2.9mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT.02.08节点26 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -8.07 | 185 | 280.35 | 267 | 0.05 | 130 | 35.721 | 56.7964 | 687.8674 | 0 | 合同价 | 材质更换
5 | 不锈钢面层（变更后增加） | 1.9mm厚阻燃板基层 2.MT-01不锈钢饰面 3.作法详见02-EL.7.0.节点E11 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 8.64 | 115 | 336 | 320 | 0.05 | 55 | 30.36 | 48.2724 | 584.6324 | 5051.2239 | 参照合同价 | 材质更换
6 | 石材墙面（原合同扣减） | 1.ST-04 PU石材 2.9mm阻燃板基层 3.作法详见DT.02.10节点36 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -9.9 | 115 | 441 | 420 | 0.05 | 100 | 39.36 | 62.5824 | 757.9424 | 0 | 已定价 | PU取消，E13立面
| 阻燃板基层（变更后增加） | 1.部位：原PU石材取消处 2.12mm阻燃板基层 | m2 | 9.9 | 45 | 57.75 | 55 | 0.05 | 10 | 6.765 | 10.7563 | 130.2714 | 1289.6864 | 自行组价
卫生间
8 | 石材墙面（变更一中已扣除本次不扣减） | 1.ST-02 深色大理石 2.15mm厚水泥砂浆找平，5厚石材专用粘接剂 3.1.5厚防水层 4.水泥压力板挂镀锌铁丝网 5.详作法详见DT.02.12节点41 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -50.5 | 140 | 336 | 320 | 0.05 | 88 | 33.84 | 53.8056 | 651.6456 | 0 | 已定价
9 | 瓷砖墙面（变更一中已扣除本次不增加） | 1.CT-02 700*1500墙砖 2.15mm厚水泥砂浆找平，5厚石材专用粘接剂 3.1.5厚防水层 4.水泥压力板挂镀锌铁丝网 5.详作法详见DT.02.12节点41 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.92 | 140 | 78.75 | 75 | 0.05 | 88 | 18.405 | 29.264 | 354.4189 | 0 | 已定价
柱子
10 | 单开门（原合同扣减） | 1.尺寸：850*2400 2.门锁及其他五金配件 3.详见DT.M1,M03 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -2 | 300 | 1111 | 1100 | 0.01 | 310 | 103.26 | 164.1834 | 1988.4434 | -3976.8868 | 合同价
11 | 单开门（变更后增加） | 1.尺寸：850*2400木饰面 2.门锁及其他五金配件 3.详见DT.M1,M03 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 樘 | 2 | 612 | 2266.44 | 2244 | 0.01 | 632.4 | 210.6504 | 334.9341 | 4056.4245 | 8112.8491 | 合同价
12 | 屏风底座 | 1.开放茶室屏风底座 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 原屏风及底座均不在报价范围内
13 | 屏风石材底座（变更后增加） | 1.ST02深色大理石饰面，结晶处理，倒角，磨边粘贴 2.9mm阻燃板基层 | m2 | 3.094 | 150 | 352 | 320 | 0.1 | 95 | 35.82 | 56.9538 | 689.7738 | 2134.1601 | 1、主材参照石材价格，人工参照石材干挂+阻燃板人工 2、辅材参照合同清单35行
14 | 钢架隔墙（变更后增加） | 3.20*40*4mm镀锌方管 3.作法详见DT-02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 3.094 | 75 | 78.75 | 75 | 0.05 | 25 | 10.725 | 17.0527 | 206.5277 | 638.9969 | 参照合同价钢架隔墙主材折算
15 | 屏风不锈钢底座（变更后增加） | 1.仿铜不锈钢饰面 2.9mm阻燃板基层 | m2 | 1.2988 | 115 | 336 | 320 | 0.05 | 55 | 30.36 | 48.2724 | 584.6324 | 759.3206 | 自行组价
16 | 钢架隔墙（变更后增加） | 3.20*40*4mm镀锌方管 3.作法详见DT-02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 1.2988 | 75 | 78.75 | 75 | 0.05 | 25 | 10.725 | 17.0527 | 206.5277 | 268.2382 | 参照合同价钢架隔墙主材折算
|  | 合计 | [10 empty] | 5843.1453
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。

## 铝板铝方通厚度调整 附件三
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（装饰部分附件三）
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家） | 争议问题
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 0.06 | 0.09
| 后厅铝板天花及墙面 | 原1mm铝板调整为2.0，造型调整
1 | 格栅吊顶（原合同扣减） | 1.WD-04木纹转印铝方通/WD-04木纹转印铝板 2.部位：后厅 3.50系列轻钢龙骨，Φ10吊筋@900,覆面@300*600 4.作法详见DT.01.01-DT.01.04节点11 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -20.13 | 110 | 463.5 | 450 | 0.03 | 65 | 38.31 | 60.9129 | 737.7229 | -14850.362 | 合同价 | 变更图纸中有此项变更内容，咨询工程不予计算
2 | 格栅吊顶（变更后增加） | 1.WD-04木纹转印铝方通/WD-04木纹转印铝板，2.0mm厚，铝板按实际展开计算 2.部位：后厅 3.50系列轻钢龙骨，Φ10吊筋@900,覆面@300*600 4.作法详见DT.01.01-DT.01.04节点11 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 20.57 | 110 | 927 | 900 | 0.03 | 65 | 66.12 | 105.1308 | 1273.2508 | 26190.769 | 据实结算
3 | 铝单板挑屋顶（原合同扣减） | 1.50*15*1.2仿木纹铝合金格栅 2.部位：屋顶处 3.作法详见DT-101 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -8.27 | 165 | 472.5 | 450 | 5% | 135 | 46.35 | 73.6965 | 892.5465 | -7381.3596 | 合同价
4 | 铝单板挑屋顶（变更后增加） | 1.20*20*2木纹转印铝方通/WD-04木纹转印铝板，2.0mm厚，铝板按实际展开计算 2.部位：会客厅及售楼部 | m2 | 37.19 | 165 | 945 | 900 | 5% | 135 | 74.7 | 118.773 | 1438.473 | 53496.8109 | 据实结算
|  | 合计 | [10 empty] | 57455.8583
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。

## 幕墙变更附件四
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（幕墙部分附件四）
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 0.06 | 0.09
幕墙变更，玻璃天窗减少增加铝板屋顶，增加铝板挑檐，钢制套芯
1 | 屋顶玻璃（原合同扣减） | 1.250*100*8热浸镀锌钢管，100*100*4热浸镀锌钢管，2mm厚铝单板（与铝合金立柱同色）TP8(low-e)+12A+6mm+1.14pvb+6mm钢化中空夹胶玻璃 2.作法详见JD-401、JD-402 3.含定制固定件辅材、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -43.2 | 215 | 296.64 | 288 | 0.03 | 280 | 47.4984 | 75.5225 | 914.6609 | -39513.349 | 合同价
2 | 屋顶玻璃（变更后增加） | 1.250*100*8热浸镀锌钢管，100*100*4热浸镀锌钢管，2mm厚铝单板（与铝合金立柱同色）TP8(low-e)+12A+6mm+1.14pvb+6mm钢化中空夹胶玻璃 2.作法详见JD-401、JD-402 3.含定制固定件辅材、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 32.4 | 215 | 296.64 | 288 | 0.03 | 280 | 47.4984 | 75.5225 | 914.6609 | 29635.0117 | 合同价
3 | 屋顶铝单板（原合同扣减） | 1.250*100*8热浸镀锌钢管，100*100*4热浸镀锌钢管，（28+50+28）*4mm厚热浸镀锌U型槽钢，3mm厚深灰色铝单板(氟碳喷涂）,50mm厚保温岩棉 2.作法详见JD-404、JD-403 3.含定制固定件辅材、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | -197.34 | 155 | 290.46 | 282 | 0.03 | 135 | 34.8276 | 55.3759 | 670.6635 | -132348.7319 | 合同价
4 | 屋顶铝单板（变更后增加） | 1.250*100*8热浸镀锌钢管，100*100*4热浸镀锌钢管，（28+50+28）*4mm厚热浸镀锌U型槽钢，3mm厚深灰色铝单板(氟碳喷涂）,50mm厚保温岩棉 2.作法详见JD-404、JD-403 3.含定制固定件辅材、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 212.7098 | 155 | 290.46 | 282 | 0.03 | 135 | 34.8276 | 55.3759 | 670.6635 | 142656.6955 | 合同价
5 | 3mm厚仿木纹铝单板檐口（变更后增加） | 1.3mm厚仿木纹铝单板（氟碳喷涂） 2.作法详见BJD307,1.5厚镀锌钢板，300*50*14热镀锌钢板埋板，M12机械螺栓固定，200厚防火岩棉填充，12.6#热镀锌槽钢,150*150*8热镀锌钢管连接，8mm厚钢肋板，M12*120螺栓固定 3.含定制固定件辅材、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m2 | 11.084 | 273.8 | 402.48 | 402.48 | 0% | 592.4512 | 76.1239 | 121.037 | 1465.892 | 16247.9467 | 详见组价明细
6 | 镀锌方管型材钢芯（变更后增加） | 1.部位：铝合金立柱内增加120*60*4热镀锌方管 2.做法：节点BJD-202,BJD-107a | T | 0.59768 | 5800 | 6499.115 | 6017.6991 | 8% | 1500 | 827.9469 | 1316.4356 | 15943.4975 | 9529.1576 | 参考钢梯价格 | 16.4 | 9.06 | 2.1 | 4.68 | 2.5748 | 1.4224
|  | 合计 | [10 empty] | 26206.7307
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。
Note on Q12: Administrator: 会客厅南北立面
Note on R12: Administrator: 售楼部东立面
Note on S12: Administrator: 会客厅门横梁
Note on T12: Administrator: 会客厅门横梁
Note on U12: Administrator: 会客厅南北立面
Note on V12: Administrator: 售楼部东立面

## 智能化变更附件五
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（安装部分附件五） | [15 empty] | JDG20
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 6% | 9%
| 智能化变更 | [13 empty] | ‘
智能化变更，室外电气管线微调，增加室外音响一台
1 | 室外草地音箱（变更后增加） | 1.名称:室外草地音箱 2.规格:额定功率15W,最大功率30W;额定输入70/100V 3.安装形式:室外草地结合景观设置 | 个 | 1 | 100 | 626.2 | 620 | 0.01 | 30 | 45.372 | 72.1415 | 873.7135 | 873.7135 | 合同价
2 | 配管（变更后增加） | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PCV25 3.配置形式:埋地 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 10.5 | 10 | 7.725 | 7.5 | 0.03 | 1 | 1.1235 | 1.7864 | 21.6349 | 227.1661 | 合同价
3 | 配线（变更后增加） | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVVSP2*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 10.5 | 3 | 4.408 | 3.8 | 0.16 | 0.5 | 0.47448 | 0.75442 | 9.1369 | 95.9375 | 合同价
4 | 音箱安装混凝土基础浇筑 | 户外音响底座基础280*280 | 个 | 6 | 30 | 10.1 | 10 | 0.01 | 5 | 2.706 | 4.3025 | 52.1085 | 312.6512 | 自行组价
|  | 合计 | [10 empty] | 1509.4683
此部分仅为室外增加，连接室内及竖向管线均不包含

## 变更一(安装7.19) 附件六
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（安装部分） | [14 empty] | JDG20
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 0.06 | 0.09
| 变更一电气变更 | 20230719变更图纸
1 | 配管（变更后增加） | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 125.8 | 10 | 5.665 | 5.5 | 0.03 | 1 | 0.9999 | 1.5898 | 19.2547 | 2422.2464 | 参考合同价
2 | 配线（变更后增加） | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 751.0847 | 3 | 3.016 | 2.6 | 0.16 | 0.5 | 0.39096 | 0.62163 | 7.5286 | 5654.6061 | 参考合同价 | .
3 | 装饰灯（变更后增加） | 1.名称:LED射灯（小口径） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 15 | 20 | 247.45 | 245 | 0.01 | 5 | 16.347 | 25.9917 | 314.7887 | 4721.8309 | 参考合同价
4 | 照明开关（原合同扣减） | 1.名称:二位单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | -1 | 15 | 45.45 | 45 | 0.01 | 5 | 3.927 | 6.2439 | 75.6209 | -75.6209 | 参考合同价
5 | 照明开关（变更后增加） | 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 15 | 61.61 | 61 | 0.01 | 5 | 4.8966 | 7.7856 | 94.2922 | 94.2922 | 参考合同价
6 | 装饰灯（原合同扣减） | 1.名称:LED暗藏灯带 2.规格:详见图纸 3.安装方式:天棚内 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | -17.13 | 20 | 26.25 | 25 | 0.05 | 5 | 3.075 | 4.8892 | 59.2142 | -1014.3401 | 参考合同价
7 | 插座（原合同扣减） | 1.名称：单相安全型二、三极插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | -1 | 15 | 28.28 | 28 | 0.01 | 5 | 2.8968 | 4.6059 | 55.7827 | -55.7827 | 参考合同价
8 | 插座（变更后增加） | 1.名称：单相安全型二、三极地面插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：地面暗装 | 个 | 2 | 15 | 267.65 | 265 | 0.01 | 5 | 17.259 | 27.4418 | 332.3508 | 664.7016 | 参考合同价
9 | 风口（变更后增加） | 1.名称:通长爪型风口 2.材质:ABS 3.形状:矩形通长宽度150mm | m | 11.36 | 27.5862 | 60.3793 | 58.6207 | 0.03 | 10.3448 | 5.8986 | 9.3788 | 113.5878 | 1290.3571 | 合同价折算
10 | 墙面LED线性灯（变更后增加） | 1.名称:墙面LED线性灯 2.规格:详见图纸 | m | 21.43 | 20 | 33.6 | 32 | 0.05 | 5 | 3.516 | 5.5904 | 67.7064 | 1450.949 | 参考合同价
11 | 驱动器（变更后增加） | 1.100W驱动器 2.灯带配套电源（8m) | 套 | 7 | 5 | 48.09 | 45.8 | 0.05 | 2 | 3.3054 | 5.2556 | 63.651 | 445.5569 | 已定价
12 | 配电箱内增加断路器（变更后增加） | DL16-DL17,WX18-WX19,TLB2L-63C16/1PN+30mA | 副 | 4 | 0 | 65.65 | 65 | 0.01 | 0 | 3.939 | 6.263 | 75.852 | 303.408 | 自行组价
13 | 配电箱内增加断路器（变更后增加） | WX28-WX29,TLB2L-63C16/1PN+30mA | 副 | 2 | 0 | 85.85 | 85 | 0.01 | 0 | 5.151 | 8.1901 | 99.1911 | 198.3822 | 自行组价
|  | 合计 | [10 empty] | 16100.5867
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。

## 安装变更8.1 附件七
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（安装部分附件七） | [15 empty] | JDG20
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 6% | 9%
电气变更02，20230801变更图纸，空调变更
1 | 配管（原合同扣减） | 1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | -19.28 | 20 | 39.14 | 38 | 0.03 | 5 | 3.8484 | 6.119 | 74.1074 | -1428.7898 | 参考合同价 | 原系统图WA4回路SC40YJY5*16回路调整为JDG25BYJ3*4
2 | 电力电缆（变更后增加） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | -25.36 | 15 | 60.77 | 59 | 0.03 | 5 | 4.8462 | 7.7055 | 93.3217 | -2366.6372 | 参考合同价 | 原系统图WA4回路SC40YJY5*16回路调整为JDG25BYJ3*4 | .
3 | 配管（变更后增加） | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 26.73 | 10 | 9.6614 | 9.38 | 0.03 | 1 | 1.2397 | 1.9711 | 23.8722 | 638.1034 | 参考合同价 | 原系统图WA4回路SC40YJY5*16回路调整为JDG25BYJ3*4
4 | 配线（变更后增加） | 1.名称:铜芯导线 2.规格、型号:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 80.19 | 3 | 4.176 | 3.6 | 0.16 | 0.5 | 0.46056 | 0.73229 | 8.8689 | 711.1931 | 参考合同价 | 原系统图WA4回路SC40YJY5*16回路调整为JDG25BYJ3*4
5 | 配电箱（变更后增加） | 1.名称:配电箱1APZ，室外安装 2.规格:非标 3.含预埋、接地、端子接线等 4.含配电基础、基础详见设计图纸 | 台 | 1 | 200 | 1924.8479 | 1905.79 | 1% | 50 | 130.4909 | 207.4805 | 2512.8193 | 2512.8193 | 人工辅材参照合同价，德力西 | 配电箱接入电缆及电管不在施工范围内
6 | 配管（变更后增加） | 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 8.36 | 15 | 23.175 | 22.5 | 0.03 | 1 | 2.3505 | 3.7373 | 45.2628 | 378.397 | 参考合同价
7 | 配管（变更后增加） | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2 | 20 | 32.96 | 32 | 0.03 | 5 | 3.4776 | 5.5294 | 66.967 | 133.934 | 参考合同价
8 | 电力电缆（变更后增加） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 3.68 | 15 | 35.385 | 33.7 | 5% | 5 | 3.3231 | 5.2837 | 63.9918 | 235.4899 | 参考合同价
9 | 电力电缆（变更后增加） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 2 | 15 | 50.82 | 48.4 | 5% | 5 | 4.2492 | 6.7562 | 81.8254 | 163.6509 | 参考合同价
10 | 电力电缆（变更后增加） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 4.68 | 15 | 22.365 | 21.3 | 5% | 5 | 2.5419 | 4.0416 | 48.9485 | 229.0791 | 人工辅材参照合同价，三厂
11 | 电力电缆头（变更后增加） | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:五芯10mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 6 | 50 | 8.08 | 8 | 0.01 | 1 | 3.5448 | 5.6362 | 68.261 | 409.5662 | 参考合同价
12 | 室内机遥控器（变更后增加） | 1.名称:室内机遥控器 2.材质:详见图纸 3.安装形式:明装 | 个 | 1 | 35 | 186.85 | 185 | 0.01 | 5 | 13.611 | 21.6415 | 262.1025 | 262.1025 | 参考合同价
13 | 配电箱基座（变更后增加） | 室外配电箱基座1200*500*300 | 个 | 1 | 300 | 202 | 200 | 0.01 | 20 | 31.32 | 49.7988 | 603.1188 | 603.1188 | 自行组价
2482.027
注：所有接入配电箱电缆电管均不在施工及报价范围内
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。

## 9增加空调附件八
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（安装部分附件八）
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 6% | 9%
智能化变更，室外电气管线微调，增加室外音响一台
1 | 空调器（变更后增加） | 1.名称:室外机 2.型号、规格:KFR-120T2W | 台 | 1 | 3000 | 8421.38 | 8338 | 1% | 150 | 694.2828 | 1103.9097 | 13369.5725 | 13369.5725 |  | 人工辅材参照合同价
2 | 铜管（变更后增加） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质、规格:磷脱氧无缝拉制紫铜管φ19.05 4.连接形式:氧乙炔焊 5.含氮气置换 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 15.08 | 10 | 36.75 | 35 | 5% | 1 | 2.865 | 4.5553 | 55.1703 | 831.9689 |  | 合同价
3 | 空调基座（变更后增加） | 室外机空调基座1200*500*300 | 个 | 1 | 300 | 202 | 200 | 1% | 20 | 31.32 | 49.7988 | 603.1188 | 603.1188 |  | 自行组价
4 | 管道绝热（变更后增加） | 1.绝热材料品种：耐燃B1级橡塑 2.绝热厚度：20mm 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m3 | 0.11731 | 700 | 1545 | 1500 | 3% | 160 | 144.3 | 229.437 | 2778.737 | 325.9747 |  | 合同价
5 | 配管（变更后增加） | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:吊顶内明敷 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 72.76 | 20 | 32.96 | 32 | 3% | 5 | 3.4776 | 5.5294 | 66.967 | 4872.5178 |  | 合同价
6 | 电力电缆（变更后增加） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 25.2 | 15 | 35.385 | 33.7 | 5% | 5 | 3.3231 | 5.2837 | 63.9918 | 1612.5941 | 三厂 | 合同价
7 | 电力电缆头（变更后增加） | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:四芯5mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 50 | 5.05 | 5 | 1% | 1 | 3.363 | 5.3472 | 64.7602 | 129.5203 |  | 合同价
8 | 电力电缆（变更后增加） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 23.78 | 15 | 18.375 | 17.5 | 5% | 5 | 2.3025 | 3.661 | 44.3385 | 1054.3689 | 三厂 | 自行组价
9 | 电力电缆头（变更后增加） | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:四芯2.5mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 个 | 2 | 50 | 5.05 | 5 | 1% | 1 | 3.363 | 5.3472 | 64.7602 | 129.5203 |  | 合同价
10 | 配线（变更后增加） | 1.名称:多芯软导线 2.规格、型号:RVV-3*0.75 3.敷设方式:管内敷设 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 23.78 | 3 | 4.466 | 3.85 | 16% | 0.5 | 0.47796 | 0.75996 | 9.2039 | 218.8691 |  | 自行组价
11 | 塑料管（变更后增加） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:(PVC-U)光壁管 De40 4.连接形式:粘接连接 5.含成品管卡 6.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | m | 19.58 | 25 | 36.75 | 35 | 5% | 18 | 4.785 | 7.6082 | 92.1432 | 1804.1629 |  | 合同价
12 | 室内机遥控器（变更后增加） | 1.名称:室内机遥控器 2.材质:详见图纸 3.安装形式:明装 | 个 | 1 | 35 | 186.85 | 185 | 1% | 5 | 13.611 | 21.6415 | 262.1025 | 262.1025 |  | 合同价
|  | 小计 | [10 empty] | 25214.2908
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。

## 夹层增加幕墙窗户附件九
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（装饰部分附件九）
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 复核工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 0.06 | 0.09
二层增加断桥铝合金窗户一樘
1 | 断桥铝合金窗户（变更新增） | 1.60系列断桥铝合金6mm+12A+6mm蓝灰色中空玻璃 2.含定制固定件辅材、五金配件 3.尺寸：1800mm*1800mm | m2 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0 | 0 | 0 | 700 | 2268 |  | 909.5152 | 3.24 | 2946.8291
|  | 合计 | [10 empty] | 2268

## 装饰更工程量 (hidden)
影音室变更
|  | 原招标 |  | 变更后
影音室工程量 |  | 描述 | 原合同工程量 | 变革后工程量 | 工程量计算式
19立面
MT-01不锈钢线条 | m | 1.20mm宽MT-01仿铜不锈钢 2.部位：后厅 3.作法详见02-EL.9.0 4.其它满足规范和设计图纸要求 | 10.55 | #VALUE!
墙面装饰板 | m2 | 1.WD-01 木饰面 2.9mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT.02.09节点31 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 32.37 | 9.411 | (0.74+0.79+0.72+0.6)*4-0.85*2.34 | 不包含柜体侧面
硬包墙面 | m2 | 1.FA-02 米色硬包 2.12mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT.02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 8.55 | 6.9194 | (0.97+0.21+0.5+2.15)*1.18+0.6*4
硬包墙面 | m2 | 1.FA-06 艺术硬包 2.9mm厚阻燃板基层 3.作法详见DT.02.09节点32 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 7.37 | #VALUE! |  |  | 6.6886
不锈钢面层 | m2 | 1.9mm厚阻燃板基层 2.MT-01不锈钢饰面 3.作法详见DT.02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 7.26 | 3.2035 | 1.49*2.15
石材墙面 | m2 | 1.ST-01 米色砂岩 2.石材专用干挂件 3.作法详见02-EL.9.0节点19 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 0 | 3.28 | （0.6+0.11*2）*4 | 原合同内不含此项
壁柜（半开放茶室） | m2 | 1.20*40*4镀锌方管骨架 2. 9mm厚阻燃板基层，WD-01木饰面柜体（包含图纸中中设计的线型灯） 3.MT-01仿铜不锈钢饰面及收边 4.作法详见DT-02.09节点29 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 0 | 8.96 | 1.12*4*2 | 层板为不锈钢饰面
GL-08 艺术玻璃/橙色艺术玻璃 | m2 | 1.GL-08 艺术玻璃/橙色艺术玻璃 2.9mm阻燃板基层 3.20*40*4mm镀锌方管 3.作法详见DT-02.09节点30 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 0 | 8.144 | (0.97+0.21+0.5)*2.8+2.15*2.8-2.15*1.2
不锈钢灯槽造型 | m | 1.不锈钢线条55mm 2.40*20*4mm镀锌方管 3.9mm阻燃板基层 4.部位：玻璃与硬包灯槽收口 |  | 3.83 | (0.97+0.21+0.5)+2.15
MT-01不锈钢线条 |  | 1.不锈钢线条100+5+100 2.9mm阻燃板基层 3.部位：玻璃与硬包灯槽收口 |  | 12.14 | 4*2+1.18*3+0.6
不锈钢线条 |  | 1.不锈钢线条20+20+10+100 2.40*20*4mm镀锌方管 3.9mm阻燃板基层 4.部位：天花与墙面收口 |  | 16.62 | 1.19+0.28+0.6+1.01*2+0.74+0.3+1.17+0.3+0.72*2+0.3+1.12+0.5+0.2+0.96+2.15+0.5+0.65+0.6+0.41+1.19
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
14.33
幕墙变更
|  | 描述 | 原合同工程量 | 变革后工程量 | 工程量计算式
屋顶玻璃 |  | 1.250*100*8热浸镀锌钢管，100*100*4热浸镀锌钢管，2mm厚铝单板（与铝合金立柱同色）TP8(low-e)+12A+6mm+1.14pvb+6mm钢化中空夹胶玻璃 2.作法详见JD-401、JD-402 3.含定制固定件辅材、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 43.2 | 32.4 | 32.4
屋顶铝单板 |  | 1.250*100*8热浸镀锌钢管，100*100*4热浸镀锌钢管，（28+50+28）*4mm厚热浸镀锌U型槽钢，3mm厚深灰色铝单板(氟碳喷涂）,50mm厚保温岩棉 2.作法详见JD-404、JD-403 3.含定制固定件辅材、五金配件 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 197.34 | 212.7098 | 240.54-32.4+62.6*0.073
阻燃板厚度变更
前厅墙面
独立柱墙面
前厅水景区
后厅E1/E2剖面墙面
后厅E3/E4剖面墙面
后厅E5/E6剖面墙面
红酒雪茄主题/VIP洽谈
茶室主题/VIP洽谈
影音室/半开放茶室
卫生间
柜子

## 安装工程量 (hidden)
7.19电气变更
|  | JDG20 | 3.25 | 五孔插座 | 五孔地插 | 灯带 | 单开双联 | 单开三联
| DL5 | 8.55 | 72.4
| DL18 | 1.95 | 15.34
影音室 | WL5 | 36.53 | 147.5047 |  |  | -17.13 | -1 | 1
| SL1 | 8.45 | 55.38
| SL2 | -0.3 | -45.27
| SL3 | 5.15 | 15.45
| SL6 | 15.43 | 46.29
| SL8 | 9 | 91.37
| SL9 | 6.79 | 71.1
| SL10 | 6.54 | 55.02
| WL17 | -2.23 | -6.69
影音室 | WX18 | 9.98 | 91.41 | -1 | 2
| WL19 | 9.98 | 70.89
| WL20 | 9.98 | 70.89
0
|  | 125.8 | 751.0847 | -1 | 2 | -17.13 | -1 | 1
| 影音室 | 屏风 | 过厅墙面石材改玻璃处
LED线性灯 | 3.83 | 9.6 | 8 |  | 21.43
灯带变压器 | 1 | 4 | 2 |  | 7
空调变更
| 工程量 | 工程量计算式
5*4电缆 | 25.2 | 17.2+（4.5-1）+4.5
4*2.5电缆 | 23.78 | 15.08+4.5+(4.2-1.3)+1.3
RVV3*0.75 | 23.78 | 15.08+4.5+(4.2-1.3)+1.3
JDG32电管 | 72.76
冷凝管 | 19.58 | 15.08+4.5
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
智能化变更
|  |  | 原投标工程量 |  | 变革后工程量
背景音乐系统
|  | 配管PCV25 | 146.44 | 34.27+21.2+90.97 | 150.87 | 24.27+126.6 | 4.43
|  | 配线RVVSP2*2.5 | 146.44 | 34.27+21.2+90.97 | 150.87 | 24.27+126.6
Note on B10: Administrator: 原图纸SL1SL2合并增加竖向预留
Note on C11: Administrator: 增加2个预留点位
Note on B16: 17与18合并为1路

## Sheet1 (hidden)
部位 | 原合同内 | 加工图 | 说明
售楼部天花 |  |  | 原投标吊顶方通造型150高*40*1.0厚，调整为250*40高*2.0厚

## 综合单价分析表 (hidden)
综合单价分析表
分部分项工程名称： |  | 3mm厚仿木纹铝单板檐口（变更后增加） |  |  |  |  | 单位：m2 |  | 1*0.68 | 1.4706 | 0.2
序号 | 费用名称 | 材料品牌 | 材料规格型号 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 人工费 | [5 empty] | 273.8
1.1 | 1.5厚镀锌钢板 |  |  | m2 | 1.47 | 40 | 58.8
1.2 | 200厚岩棉 |  |  | m3 | 0.2 | 250 | 50
1.3 | 12.6#槽钢及150*150*8热镀锌方管 |  |  | m2 | 1 | 85 | 85 |  |  | 4609 | 4.609
1.4 | 铝板安装 |  |  | m2 | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 54.271
2 | 主要材料费 | [5 empty] | 402.4845
2.1 | 3mm仿木纹铝板 |  |  | m2 | 1.1 | 295 | 324.5 | 合同价
2.2 | 1.5厚镀锌钢板 |  |  | m2 | 1.05 | 74.271 | 77.9845
… | [6 empty] | 0
3 | 其他材料费 | [5 empty] | 592.4512
3.1 | 300*250*14热镀锌埋板及机械螺栓 |  |  | 个 | 3 | 70 | 210 |  | 2.94 | 57.6975
3.2 | 12.6#热镀锌槽钢 |  |  | 米 | 1.95 | 86.226 | 168.1407 |  | 12.318
3.3 | 150*150*8热镀锌方管 |  |  | 米 | 0.534 | 249.69 | 133.3345 |  | 35.67
… | 200厚岩棉,100KG/m3 |  |  | m3 | 0.2 | 336 | 67.2
| 8mm厚钢肋板 | 60宽 |  | 米 | 1 | 13.776 | 13.776 |  | 62.8
4 | 机械费 |  |  | 个
5 | 人、材、机小计（元） |  |  | （1+2+3+4） |  |  | 1268.7357
6 | 措施费（元） | 取费基数 | -5 |  | % | 0 | 0
7 | 管理费（元） | 取费基数 | -5 |  | % | 0 | 0
8 | 利润（元） | 取费基数 | (5+6+7) |  | % | 6 | 76.1241
9 | 税金（元） | 取费基数 | (5+6+7+8) |  | % | 9 | 121.0374
10 | 综合单价小计（元/㎡） |  |  | （5+6+7+8+9） |  |  | 1465.8972
Note on K14: Administrator: 14厚系数109.9

## 灯具变更附件十
价格清单（中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修）（安装部分附件十） | [15 empty] | JDG20
工程名称：中浩德洛阳悠然居项目售楼部精装修--装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 6% | 9%
灯具变更
1 | 装饰灯-变更后增加 | 1.名称:300mm*1200mmLED平板灯雷士40W 2.规格:详见图纸 | 套 | 6 | 30 | 212.1 | 210 | 1% | 5 | 14.826 | 23.5733 | 285.4993 | 1712.996 |  | 人工辅材参照合同价，雷士
2 | 装饰灯-变更后增加 | 1.名称:LED地埋灯8W-西顿 2.规格:详见图纸 | 套 | 6 | 30 | 257.55 | 255 | 1% | 5 | 17.553 | 27.9093 | 338.0123 | 2028.0736 |  | 人工辅材参照合同价，雷士
3 | 装饰灯-原合同扣减 | 1.名称:单头LED格栅射灯24W 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | -32 | 20 | 156.55 | 155 | 1% | 5 | 10.893 | 17.3199 | 209.7629 | -6712.4118 | 原品牌为雷士
4 | 装饰灯-变更后增加 | 1.名称:单头LED格栅射灯24W西顿 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 32 | 20 | 222.2 | 220 | 1% | 5 | 14.832 | 23.5829 | 285.6149 | 9139.6762 | 现更换为西顿
5 | 装饰灯-原合同扣减 | 1.名称:LED射灯，15W 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | -53 | 20 | 181.8 | 180 | 1% | 5 | 12.408 | 19.7287 | 238.9367 | -12663.6462 | 雷士，物料表D-03编号功率：15W显指：≥95色温：4000K角度：50°开孔：75mm |  |  | 85
6 | 装饰灯-变更后增加 | 1.名称:LED射灯，24W，西顿 2.规格:详见图纸 3.安装方式:吸顶 4.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | 套 | 53 | 20 | 242.4 | 240 | 1% | 5 | 16.044 | 25.51 | 308.954 | 16374.5599 | 西顿，24W |  |  | 850
7 | 装饰灯-变更后增加 | 1.名称:LED迷你格栅射灯(10孔)，2W*10，（雷士） 2.规格:详见图纸 | 套 | 9 | 30 | 186.85 | 185 | 1% | 5 | 13.311 | 21.1645 | 256.3255 | 2306.9294 |  | 人工辅材参照合同价，雷士
8 | 装饰灯-变更后增加 | 1.名称:LED地面线型灯，加厚型材2.5mm，加厚亚克力3mm，防水灯带组成，（雷士） 2.规格:详见图纸 | 米 | 70.6 | 20 | 84 | 80 | 5% | 5 | 6.54 | 10.3986 | 125.9386 | 8891.2652 |  | 人工辅材参照合同价，雷士
9 | 驱动器-变更后增加 | 1.100W驱动器 2.灯带配套电源（8m) | 套 | 19 | 5 | 48.09 | 45.8 | 5% | 2 | 3.3054 | 5.2556 | 63.651 | 1209.3687 | 每断开处灯带一个驱动器；最长可带8m灯带 驱动器单列
22286.811
备注：此变更中需扣减内容已按390万暂定合同中工程量扣减，原主合同暂定390万基数保持不变，后期工程量据实结算。

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335