
工程签证审批单
编号：YHW-23-011
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	10#楼

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	10#楼顶板               

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年3月27日通知及3月28日联系单046，2#楼北侧肥槽及售楼部顶板部分为配合景观后场施工，需砌筑挡土墙做法如下，现由你单位施工，施工部位如下

1、具体施工轴线以正式图纸为准。

2、砌体采用蒸压粉煤灰砖。

3、施工工程量以实际为准。

1、砌筑工程量。

序号

楼栋

轴线位置

施工内容
工程量

1
10#楼
1/01交C-4/0A轴
墙体砌筑带混凝土压顶
29.6m
2
10#楼

4/0A交1/01-1/3轴
墙体砌筑带混凝土压顶

31.1m
3
10#楼

1/3交C-4/0A轴

墙体砌筑带混凝土压顶

29m
4
2#楼车库

车库北侧16轴
墙体砌筑

3.5*1.1*0.24m
[image: image1.png]e —esRizh Ak

60200 | 260
H 602N (2085 RE

3000

4931000

069 1

2y

0LE

1

64828 AR AN,

T
T
T

370

00240
@\ cune 20a5RRE |
:

o

104588

3500

26 B ME LR




图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

[image: image2.jpg]T AR | A - T A 4 046
T L J[u'(.(na JA-007

& [7 % %% | XUB AT C-06 HiHRITE M T AR T
l&ﬂWW}WT¢W MYMQIHH&”‘MI(»ﬁL'AH
A ( % B T Kol 2t A0 % 4 9T 9% B A DR 2 )

KT (PR Y5 T 0 0 TR ) o it 1 9%

2 B ARER 1 1 A ORI 0 E SR TR, SRR o AR A R B R T
P, ke R, B IRPALE T, BT T
LAt T 428 LA IE 2 B 48 ik

2, WIARHZ JREIK T

3. Mt L AR A LA R A vt

FEIEX

FAETREM: (FF) IRE#E: (&%)





[image: image3.png]



[image: image4.jpg]1
3

EELT
L

1
1

!

il didg

e

Ve Lo

|

<

=
L

|

e e

= k=

= By

3

(i

r—
3

T Vo Vo o O T T T T TR
55

N
!iiiiiiiii

9 { hr‘y
i QROROER-
=R

RN By - 5 5 ! / 5 = = BEasiy gunai
) '. ﬁ’,/ iy i 0 4 ERY ¥iNE SER9 140¥ mv"ul‘ll ”"Wl;';,m"
l_,!! LT Wnell Ml
S ; o8 N7l Mt

g

TR A MR e
: 0 & BY j8: 2023.04.06 10: : : o

% )
i

; [ heESKBERLTE 000
' RIEERA ‘





[image: image5.jpg]»

el & WA=

*i.n Pt

T % e SHRERIR |
RIRERAR ek




[image: image6.jpg]i}
2023.04.02 18

15 1 5]

e LAS
T [8]

A &

1
1





