
工程签证审批单
编号：YHW-23-007
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	10#楼

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	10#楼2-1/3轴交C轴

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年3月17日通知，10#楼2-1/3轴交C轴原有WKL36标高为-085m，根据景观设计此处需填土，WKL36梁高度不够，需对其进行加高至-0.05m，发生的工程量及费用如下：

1、工程量：

序号

梁编号

规格（m）

C45P6早强混凝土
钢筋Φ10

模板

双排脚手架

1
WKL36加高
5.4*0.3*0.8m
1.296m³
56.2Kg
8.64㎡
34.3m³
植筋费用：

序号

梁编号

规格

项目
数量

单价

合计（元）

1
WKL36加高
Φ10

植筋

62根
10元/根
620
图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]fiRA-0.050
6200 EilLEY
1060
0 h=120 ' ik
— )
§= EL sl
¥ sz
o200 cx [[ = sL
1000 3] 3,3
i’ o # | ]
) h=120 ! L)
g[‘: T T me
Q=
i |
[ T = g
= h=120 Sz gs
=l s~
== -





[image: image3.jpg]4
0@
o0e0 || |
I =
%‘ -0850
= 43





[image: image4.jpg]¥ e B

53

e <

T i

= <

=
E WE V] & _M
H ¢ 1N
o W ) d

— N

1 0 O - | e 12
X g &=
H H
EREEK=R





[image: image5.jpg]o B e %
B T X 5
ETHA
1A 17 B &
El:
=





