
工程签证审批单
编号：YHW-23-016
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	10#楼、3#楼北侧地下车库

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	3#楼北侧地下车库挡水墙砌筑、10#楼ALC板修补、10#楼钢套管防水封堵

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年4月18日要求，1、为防止下雨景观土方及泥水流入3#楼北侧地下车库后浇带，车库顶需砌筑挡水坎。2、10#楼因钢楼梯梯柱安装，对ALC进行切割后需修补。根据贵公司于2023年5月5日要求对10#楼东侧空调穿车库顶板钢套管进行防水封堵。发生的工程量及人工如下：
挡水墙工程量。

序号

楼栋

轴线位置

施工内容
工程量

砌筑方量

1
3#楼北侧地下车库挡水坎1
AW-BA/1-10轴
墙体砌筑，

尺寸0.12*0.3m
76.7m
2.7612m³
2、ALC修补材料及人工
序号

名称

规格型号（m）

数量
砌筑方量（m³）

人工

1
10#楼ALC板
0.23*3.2*0.2
5
0.736
技工5个
2
10#楼ALC板

0.4*3.2*0.2

1
0.256
技工3个
3
合计

0.992
技工8个
[image: image1.png]



3、10#楼东侧空调穿车库顶板钢管进行防水封堵
序号

楼栋

施工内容
材料

人工

1
10#楼
空调穿车库顶板钢套管封堵
4mm耐根穿刺防水卷材6㎡
技工4个
图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

[image: image2.png]) ® ® @ ® ® @ ® © [ @
118500
00 0 7o 7o I
®
g
i o i
g -
() 5 5 45 4 4 Z 5 &
&
[}
| [Em
g V7 —





[image: image3.jpg]_mm_

- {4
LO )
= 5 b
= H< — K M
= _|_ £z ™ P <& 30 F
g Eal B R 0 o M
MEES siEn:
Al X &5 EEE -
g0 Bx o s ,
R LY i A\
/ F M IE U ME LS |

i S RN

s E ik
A & B 8]

N i T X i
X
3
I

TS
RS
N} »




[image: image4.jpg]. e
ey,
k‘r

4





[image: image5.jpg]1 ELANS: "‘ﬁ%Eﬁ]ﬁﬁﬂE%Bﬁ
KEHE

: 2023.05.08 16:30





