
工程签证审批单
编号：YHW-23-018
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	3#楼、10#楼售楼部

	归属合同
	刘富村C-06地块项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	3#楼样板间及10#楼售楼部一层防水施工

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年6月13日工作联系单083要求，样板间设置在3#楼一层东单元(架空层装修完成、102户毛坯样板、103户精装样板)此范围要求如下：

1、东单元一层内外墙及二层地面做JS防水层，必要部位做水泥反坎，做法参照主楼阳台施工，保证不渗不漏；

2、为保证售楼部下沉广场雨季安全，将售楼部负一层ALC墙板外侧做防水层，上翻高500mm,宽出地面300mm,做法参照车库外墙及顶板。

以上内容由你单位施工，施工工程量以实际发生为准。

实际发生工程量：

JS防水层(厚度1.2mm)：一层外墙面66平方米，二层地面402平方米。3层水漏管口砂浆封堵、烟道防水卷材封堵，人工4人。

售楼部负一层ALC墙板外侧防水：1、非固化橡胶沥青。2、4.0厚SBS防水卷材。防水施工面积220平方米。
售楼部与3#楼砖砌防水坎（材料加施工）：
砖砌体（蒸压粉煤灰砖）
（1.6+2+3.7）*0.55*0.25=1m³
抹灰

（0.55+0.55+0.25）*（1.6+2+3.7）=9.855㎡
[image: image1.png]230

R, ZERK

j—
[Nep]
[Wep]

SBS 4mm BAs#H

AR E AR B

500




照片见后附件。

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                              日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。

      附件：
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



