
工程签证审批单
编号：YHW-23-019
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	3#楼

	归属合同
	刘富村C-06地块项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	3#楼一层样板间修改

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年6月22日通知，3#一层楼样板间因精装图纸需求，部分二次结构需变更。

变更发生的工程量及人工如下：

序号
位置
变更类型
砌体
抹灰
人工

1
36/M轴
砌体拆除
1.95*0.8*0.2
0.312
技工2人
2
39/L轴
砌体拆除
0.6*2.1*0.2
0.252
技工2人
3
40/L轴
砌体拆除
1.2*2.1*0.2
0.504
技工2人
4
44/H-N轴
墙体砌筑
3.9*2.28*0.2
3.9*2.28*2
5
36/M轴

墙体砌筑

1.4*2.2*0.2
1.4*2.2*2
6
40-42/Q轴
墙体砌筑

2.3*3.15*0.2
2.3*3.15*2
7
36-39/L轴
墙体砌筑

4.25*4.75*0.2
4.25*4.75*2

8
36-39/R轴
墙体砌筑

7.15*1*0.2
7.15*1

9
39-40/R轴
构造柱

混凝土0.2*0.2*6.15，模版0.2*4*6.15
10
合计

砌体拆除

拆除1.068m³砌体，技工6人
砌体砌筑

9.37m³
砌体抹灰

86.55㎡
混凝土

0.246m³
模板

40.375㎡
   照片见后附件。

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                              日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。

 附件：

[image: image1.png]03

L___

it

03

1200

785

+ 3

200 200

1200

91

800

J

I
|

1200

056l

1200

20p0

%450

01

L

b
88 ez miEa

MR ]





[image: image2.png]



[image: image3.jpg]



[image: image4.png]P

L

A
350 N
= o w0 |
5 " 200 75
T T
=

1

m |

00

500

3y

20

e

Joon]

— — — NARRINR

150

2m

| sso fuf

0

o

2600

|

R

M ©

NAE.




[image: image5.png]A 7 v .. ; -
el i e i il b i N 2 L e it ot





[image: image6.jpg]



[image: image7.png]am
%

Boo 40 | 26800 | 1200 200 600 710 2090




[image: image8.png]



[image: image9.jpg]



[image: image10.png]0ozsl

004

1700

9400 350 B
i)

i —~
=

% e

KH o

= b=

e z

b J\n/

<k | N

-0.900




[image: image11.png]



[image: image12.png]ARG 2L

Ri7-850%

¥ T

(LTI

2400

4'4
=]

EXD

w;ﬁg | 900

wien o # T :
Lot Pl g =
EHE g 3 -z T 121
: 82 amorson Al Tt g Rigit s
8
— 1066n* gl





[image: image13.png]pom p ow g ow = o
T
& —
i3
¥
&
& ] ES
o
& BT
» - FEEA
La
m ) o m | o e T T E.] "

1

.





