
工程签证审批单
编号：YHW-23-014
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	3#楼北侧地下车库

	归属合同
	伊河湾项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	3#楼北侧地下车库顶板防水卷材修补

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年4月15日通知，3#楼北侧地下车库顶板AX-BA/1-6轴防水卷材被景观单位土方施工损坏，需对破损的防水卷材进行修补，修补的工程量如下：

1、工程量。

序号

材料名称

规格型号

尺寸（m）
面积（㎡）

1
种植屋面用耐根穿刺防水卷材
耐根穿刺SBS II  PY PE PE 4 10
2*30
60
[image: image1.png]8¢

BA

ax)

5300

5300

7800

7800

7800

6650

0000

6000





图片见附件：

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
附件：

[image: image2.jpg]T % o
S

hE T X i5: 3#EIMt FERE
it T RS k& EHH
0 1% B9 j8l: 2023.04.15 16:06

=
Y

= BT





[image: image3.jpg]| |

| | i
il .pmh‘p$LM TR LT R R R
1) |

P i BT 3 L

B B
ARSI TR
TR

BB
s £ -~
AR ot TAig

ST e
2 b\ et

it T X 15 3#Edbs TERE
itE T A S: BhkE&tEs
H 18 BT |8: 2023.04.16 0

=
Ly

R BEX
I B PEBSEBEERAILRE
HIEGRAH

4 > T

Y 24 poLni v

; / - (I

i v, e i
S o S,

AET ) v e





[image: image4.jpg]S
SN

e TeNRR
“‘Q‘a"*"lvi..s\’?\\:l

IS ATV ARG

: SHEAL N ERE
R &: k& EL
By i@: 2023.04.16 09:53

=
=R £ 51 b

B S SN Y

3 A ANGGNT V¥
A ST BTt T I (g
=G L S o, 4!_’ 092 ,ff‘y(




