
工程签证审批单
编号：YHW-23-020
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	3#楼

	归属合同
	刘富村C-06地块项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	售楼部10#楼给排水管道变更

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年5月9日通知，10#楼给排水管道和压力排污管道路径更改。

变更发生的工程量及人工如下：

序号
位置
变更名称
原工程量
变更后工程量
增减量
1
10#楼
镀锌钢管DN150
101.599m
94.305m
-7.294m
2
10#楼
镀锌钢管DN100
114.448m
166.883m
52.435m
3
10#楼
管道支架
183.21kg
213.18kg
29.97kg
4
10#楼
管道防腐
1.555m2
7.607m2
6.052m2
5
10#楼

管道开挖回填
0m3
30m3
30m3
照片见后附件。

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                              日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。

[image: image1.jpg]


附件：                                   原设计管道路径

[image: image6.png]H|
e

Bl
50

b=y
oeo

i
.
I

|
y
i




变更后管道路径
[image: image7.png]i g
* i I T EJWM. d el
mr = == et u I
— [
| #
ram .. cone B oD aon
‘ 3
F Rl
L] w5
s,
=
cal P}
= s
= =]
m B QoD QD Aoy |
gl
@A R T
. sl _o-
oo o’ m )





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



