
工程签证审批单
编号：YHW-23-020
	项目名称
	伊河湾项目
	工程名称
	3#楼

	归属合同
	刘富村C-06地块项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	伊河湾项目示范区

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据贵公司于2023年7月4日通知，伊河湾项目示范区临时用电主电缆及相关工作由我单位施工。

发生的工程量及材料：

序号
材料
规格型号
单位
数量
备注

1
铝芯电缆
ZR-YJLV-4*150+1*70
米
183.6
穿钢管暗敷设两根
2
铝芯电缆
ZR-YJLV-4*150+1*70
米
105.4
穿桥架敷设两根
3
铜铝鼻子
150mm2
个
16
电缆头制作
4
铜铝鼻子
70mm2
个
4
电缆头制作
5
穿墙套管
SC100
个
4
5
穿墙套管
SC50
个
5
   施工方案见附件。

施工单位经办人:(签字盖章)                            日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                               日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                    日期：
工程总监：                                            日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。

     附件：

[image: image1.png]2 (R-YILV-4x15041x70) ~CT.SC100

E R j.
F7 | NSHOONFIOO/® NI | IDIR-YOY-4(35¢I6-CT
i [ BRI R ,

I |
NSXSOF200/ 2. | WDZR-YUY-4Y95+1X50-CT.SC100- E.CE
T

|
|
/I A R — 1 !
I1] i [5 i =546 CT S50
T — . NSKODMFD/®P N3 | NDZR-YOV-4X05+1XIG-CTSC50-C
Vot WA I . :
3 |
| el ' NSHOOTFG3A/P b | HOZR-Y-5X16-CTCO0-EE
| [ |
| [ |
I HEE1LS (DA [ . |
A5 OG0/ N5 | WOR-YOV-5K4-CTSCR-HE.OC
1 . L :
1 [ somA, 05 WKHF :
! A L1 vigiNSHA0OFA00,/4P 065ND25/3P N6 | WOZR-YOY-504-CTSC32-WC.O
T A4 T - |
| HHLHE 0558 P . :
. | 0/5 ' CENCHYP N7 | WOR-YH-5H0-CTSEA-WECE
i : |
B Dol ONCIO/P N6 | WDZR-YOV-5X10-CTSCH-WECE
2 L g i
. -
k] e OENCA/® NG |
g | o= 10,90 -
i 5= [204,0[k |
| = [344.4] A ) |
| P Mo
| i
! CPU-REST !
| —f=———r
| |

i RARRBSR R AARETHR.

HEpRARLS ZAL-10¢

FWEAMRESAP-KT

AR OAL-01

DTAT

(QWAC

(QWAC

FasmvrasiALl

RARARLS

R

4R




售楼部总配电箱系统图 

[image: image2.png]Anpzamenans - O P
& 00x100 ;
i, AR
%% 50mm
Z &





                                  售楼部室外电管网图
[image: image3.png]ZERusANE "

i aF u o

00x100
WA, 2 1
%150mm

i u





  售楼部地库外墙预留套管图
