栾川县县委规委会

2023年第五次专家论证会会议纪要

8月10日下午，栾川县委国土空间规划委员会2023年第五次专家论证会在栾川县自然资源局七楼会议室召开。会上对山水文苑S7地块项目规划方案调整、龙君花都项目规划设计方案两个项目进行论证。会议邀请3名市级专家参加论证会（名单附后），自然资源局、发改委、住建局、生态环境分局、水利局、市政园林局、城市管理局、供电公司、先进制造业开发区、交通运输局、消防救援大队、栾川乡政府相关工作人员参加会议。与会专家听取了有关项目规划方案情况，对项目方案进行充分论证，提出合理建议。现纪要如下：

一、山水文苑S7地块项目规划方案调整审议

1、山水文苑原则同意调整；

2、对接上位规划，校核经济技术指标，补充综合防灾以及水土保持的相关内容，征求相关部门意见；

3、认真推敲竖向设计，优化总平面布局和小区道路路由，19、20、21号楼单元入口应改为南侧入户，完善相关配套设施，物业用房以及老年人日间照料中心应集中布置；

4、按照洛阳市技术规定要求进行建筑退让，西北角开闭所配电室退界不足；

5、合理设置机动车和非机动车停车位以及充电桩位置，设置数量应符合洛阳市技术规定要求；

6、细化平面设计，按照现行规范进行室内外消防设计和人防工程设计；

7、深化立面设计，完善设计成果。

二、龙君花都项目规划设计方案审议

1、对接上位规划，在明确南环路的规划路不经过此地块的前提下原则通过该方案，如果南环路明确经过此地块，应换地块重新做规划设计方案。

2、项目功能定位应符合商业用地性质，补充综合防灾和水土保持的相关内容，明确西侧河道的蓝线范围，征求相关部门意见。

3、深化竖向设计，优化总平面布局，完善相关配套设施。

4、细化平面设计，合理确定建筑层高，按照现行规范进行室内外消防设计和人防工程设计。

5、深化立面设计，完善设计成果。

专家主任签字：

2023年8月10日