## 单项工程竣工结算汇总表(表-06)
单项工程竣工结算汇总表
工程名称：新建开闭所工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 新建开闭所工程--土建部分 | 664056.14 | 13393.87 | 16222.93
2 | 新建开闭所工程--电气部分 | 126073.08 | 1407.58 | 1699.77
3 | 新建开闭所工程--景观绿化部分 | 391367.44 | 3173.99 | 6140.14
合 计 |  | 1181496.66 | 17975.44 | 24062.84
表-06

## 单位工程竣工结算汇总表(表-07)
单位工程竣工结算汇总表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  | 标段：新建开闭所工程 | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程 |  | 561976.65
1.1 | 1、主体部分 |  | 349851.63
1.2 | 2、室内电缆沟部分 |  | 147026.20
1.3 | 3、新建检查井 |  | 29788.28
1.4 | 4、外立面方管造型 |  | 32408.28
1.5 | 5、东西两端砌筑挡土墙 |  | 2902.26
2 | 措施项目 |  | 31026.24
2.1 | 其中安全文明施工费 |  | 13393.87
3 | 其他项目 |  | 0.00
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00
4 | 规费 |  | 16222.93
5 | 税金 |  | 54830.32
竣工结算合计＝1+2+3+4+5 |  |  | 664056.14
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  | 表-07

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1、主体部分
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一般土 2.挖土深度：4.1 3.弃土运距：10km | m3 | 410.33 | 30.37 | 12461.72
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：一般土 3.部位：基础回填土 | m3 | 377.95 | 11.03 | 4168.79
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：三七灰土 3.部位：挡土墙后30cm | m3 | 6.15 | 199.55 | 1227.23
4 | 010201001001 | 换填砾石 | 1.材料种类及配比：砾石 | m3 | 50.04 | 244.11 | 12215.26
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：基础垫层 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板 | m3 | 5.73 | 647.95 | 3712.75
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：独立基础 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 20.35 | 646.93 | 13165.03
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：KZ1 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 11.52 | 1171.40 | 13494.53
8 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类：挡土墙 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 3.86 | 1239.55 | 4784.66
9 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类：1-1剖面女儿墙 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 2.88 | 1852.42 | 5334.97
10 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类：3-3剖面女儿墙 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 1.90 | 1639.52 | 3115.09
11 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：过梁 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m3 | 0.40 | 1281.74 | 512.70
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：圈梁 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m3 | 1.1 | 1553.97 | 1709.37
13 | 010507005001 | 压顶 | 1.断面尺寸：100*200 2.混凝土种类：压顶 3.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m/m3 | 0.164 | 1352.80 | 221.86
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：构造柱 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m3 | 1.37 | 1400.69 | 1918.95
15 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类：雨蓬 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m3 | 0.29 | 2093.98 | 607.25
本页小计 | [6 empty] | 78650.16
合 计 | [6 empty] | 78650.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：基础梁 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 8.30 | 1180.26 | 9796.16
17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类：有梁板 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 31.89 | 1193.72 | 38067.73
18 | 01B001 | 泵送费 | 1、泵送费：汽车泵 | m3 | 93.69 | 9.08 | 850.71
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤10mm | t | 4.738 | 6794.00 | 32189.97
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤18mm | t | 2.304 | 6742.13 | 15533.87
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤25mm | t | 3.493 | 6350.27 | 22181.49
22 | 010516003001 | 电渣压力焊接头 | 1、电渣压力焊接头 2、钢筋直径：20 | 个 | 24 | 6.82 | 163.68
23 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式：直螺纹连接 2.规格：直径16、18、20 | 个 | 66 | 18.74 | 1236.84
24 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称：隔热多腔断桥铝合金推拉窗 | m2 | 11.88 | 681.95 | 8101.57
25 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称：甲级平开防火门（自带闭门器） | m2 | 7.7 | 646.22 | 4975.89
26 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：填充墙 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 | m3 | 38.47 | 565.04 | 21737.09
27 | 011201001001 | 内墙墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砌块墙 2.厚度、砂浆配合比：20后1:2水泥砂浆 | m2 | 230.65 | 37.23 | 8587.10
28 | 011201001002 | 外墙墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砌块墙 2.厚度、砂浆配合比：20后1:2水泥砂浆 | m2 | 309.56 | 50.90 | 15756.60
29 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇混凝土板、梁 2.抹灰厚度、材料种类:8mm1:2水泥砂浆 | m2 | 209.28 | 22.09 | 4623.00
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C20混凝土 | m2 | 77.89 | 58.34 | 4544.10
31 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：抹灰层 2.腻子种类：成品腻子 3.材料种类;真石漆 | m2 | 309.56 | 115.37 | 35713.94
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：二遍 5.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 230.65 | 25.30 | 5835.45
本页小计 | [6 empty] | 229895.19
合 计 | [6 empty] | 308545.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3mmSBS卷材防水 2.防水层数：1层 | m2 | 20.50 | 54.67 | 1120.74
34 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰层 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：二遍 5.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 209.28 | 29.14 | 6098.42
35 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.部位：室外南侧护坡 2.厚度：100mm 3.混凝土类别、强度等级：C20 4.含模板 | m2 | 49.20 | 88.13 | 4336.00
36 | 010902002001 | 屋面卷材防水 | 1、防水层：2层4mm厚SBS卷材防水 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、现浇钢筋混凝土屋面层 | m2 | 178.32 | 129.95 | 23172.68
37 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度：15cm厚三七灰土 2.混凝土种类：散水 3.混凝土强度等级：C20 | m2 | 37.80 | 96.30 | 3640.14
38 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类：台阶 2.混凝土强度等级：C20 | m2 | 6.05 | 147.18 | 890.44
39 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20cm后1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：花岗岩石材 | m2 | 6.05 | 338.49 | 2047.86
40 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式：框架 2.檐口高度：5m | m2 | 164.00 | 17.67 | 2897.88
41 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式；框架 2.建筑物檐口高度、层数：5m、1层 | m2 | 164.00 | 25.12 | 4119.68
42 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：挖机 2.机械设备规格型号：225 | 台次 | 1 | 4593.52 | 4593.52
2、室内电缆沟部分
43 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：垫层 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 30.72 | 583.39 | 17921.74
44 | 010507003001 | 电缆沟（宽度1m的，环形电缆沟） | 1.沟截面净空尺寸：1m*1.2m 2.混凝土种类：电缆沟壁 3.混凝土强度等级：C20 | m | 41.58 | 578.35 | 24047.79
45 | 010401014001 | 电缆沟（砖砌电缆沟，宽度1.2m) | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结砖 2.沟截面尺寸：1.2m*1.2m 3.混凝土强度等级：C20 | m | 27.80 | 241.97 | 6726.77
本页小计 | [6 empty] | 101613.66
合 计 | [6 empty] | 410159.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
46 | 010401014002 | 电缆沟（砖砌电缆沟，宽度0.4m) | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结砖 2.沟截面尺寸：0.4m*0.4m 3.混凝土强度等级：C20 | m | 24.20 | 255.30 | 6178.26
47 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级 | m3 | 65.26 | 529.20 | 34535.59
48 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：槽钢10#、8#、5#，角钢L50*5、M1 | t | 1.624 | 10892.96 | 17690.17
49 | 010606012001 | 电缆支架 | 1.钢材品种、规格：L63*6、L50*5 | t | 0.627 | 17913.90 | 11232.02
50 | 010606006001 | 钢盖板 | 1.钢材品种、规格：-6花纹盖板 | t | 2.799 | 10251.47 | 28693.86
3、新建检查井
51 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度：300厚C15砼 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级：MU10砖 3.抹面要求：1:3水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5.混凝土强度等级：C20 6.盖板材质、规格:砼盖板 7.井盖、井圈材质及规格：电力专业铸铁井盖 8.踏步材质、规格：成品爬梯 | 座 | 1 | 19105.62 | 19105.62
52 | 040504001002 | 集水井 | 1.名称：集水井 2.尺寸：1.0m*0.8m*2.2m | 座 | 1 | 2886.26 | 2886.26
53 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一般土 2.挖土深度：2.7m 3.部位：市政电缆井至新建检查井 | m3 | 405.00 | 11.08 | 4487.40
54 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：一般土 3.部位：市政电缆井至新建检查井 | m3 | 300.00 | 11.03 | 3309.00
4、外立面方管造型
55 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格：150*150*2、80*80*2、40*40*1.5 | t | 1.489 | 12470.11 | 18567.99
56 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称：外墙钢架 2.油漆品种、刷漆遍数：咖啡色氟碳漆2遍 | m2 | 122.80 | 83.96 | 10310.29
57 | 01B002 | 屋檐中式装饰条 | 1、中式装饰条，按图纸设计图案安装 | m | 17.65 | 200.00 | 3530.00
5、东西两端砌筑挡土墙
本页小计 | [6 empty] | 160526.46
合 计 | [6 empty] | 570685.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：垫层 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.22 | 830.17 | 182.64
59 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结砖 2.墙体类型：挡土墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.11 | 595.47 | 1256.44
60 | 011201001003 | 外墙墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砌块墙 2.厚度、砂浆配合比：20后1:2水泥砂浆 | m2 | 8.80 | 50.90 | 447.92
61 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：抹灰层 2.腻子种类：成品腻子 3.材料种类;真石漆 | m2 | 8.80 | 115.37 | 1015.26
本页小计 | [6 empty] | 2902.26
合 计 | [6 empty] | 573587.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08

## 总价措施项目清单与计价表(表-11)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  |  | 0 |  | 0
编制人(造价人员)： |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)：
注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 新建开闭所工程--土建部分(规费、税金项目计价表(表-1
规费、税金项目计价表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
1 | 规费 |  |  |  | 16222.93
1.1 | 定额规费 | 定额基价分析 |  |  | 16222.93
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－按规定不计税的工程设备金额 |  | 9 | 54830.32
合 计 |  |  |  |  | 71053.25
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 新建开闭所工程--土建部分(主要材料价格表A)
主要材料价格表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 80010116 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 24.713 | 594 | 14679.52
2 | 80010126 | 水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 0.104 | 594 | 61.78
3 | 80010706 | 砌筑水泥砂浆 M5.0 |  | m3 | 2.731 | 594 | 1622.21
4 | 80010711 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 11.441 | 594 | 6795.95
5 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 57.796 | 510 | 29475.96
6 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 80.916 | 514 | 41590.82
7 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 1.793 | 525 | 941.33
8 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 |  | m3 | 29.042 | 534 | 15508.43
9 | 80230806 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240 |  | m3 | 101.344 | 330 | 33443.52
10 | 80310106 | 灰土 3:7 |  | m3 | 13.908 | 96.77 | 1345.88
11 | 01000101 | 型钢 综合 | 镀锌角钢 | kg | 658.350 | 7.221 | 4753.95
12 | 33010224 | 塑钢爬梯 |  | kg | 30.300 | 4.9 | 148.47
13 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 |  | 套 | 1.000 | 500 | 500.00
14 | 36010151 | 铁箅子 |  | 套 | 1.000 | 300 | 300.00
15 | 01000106 | 型钢 综合 | 镀锌方管 | t | 1.608 | 6193 | 9958.34
16 | 01010133 | 钢筋 HRB400 φ14 |  | kg | 150.675 | 5.3 | 798.58
17 | 01010135 | 钢筋 HRB400 φ16 |  | kg | 197.825 | 5.3 | 1048.47
18 | 01010139 | 钢筋 HRB400 φ20 |  | kg | 27.675 | 5.3 | 146.68
19 | 01010165 | 钢筋 综合 |  | kg | 7.821 | 5.3 | 41.45
20 | 01010210 | 钢筋 HRB400以内 Φ10以内 |  | kg | 4832.760 | 5.3 | 25613.63
21 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内 Φ12～Φ18 |  | kg | 2714.200 | 5.3 | 14385.26
22 | 01010212 | 钢筋 HRB400以内 Φ20～Φ25 |  | kg | 3580.325 | 5.3 | 18975.72
23 | 01291506 | 花纹钢板 综合 |  | t | 3.023 | 5513 | 16665.80
24 | 03010942 | 圆钉 |  | kg | 33.722 | 7.298 | 246.10
25 | 03210593 | 铁件 综合 | 镀锌槽钢、镀锌角钢 | kg | 1640.240 | 7.22 | 11842.53
主要材料价格表
工程名称：新建开闭所工程--土建部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
26 | 03210593 | 铁件 综合 |  | kg | 9.748 | 7.22 | 70.38
27 | 04050173 | 砾石 综合 |  | m3 | 55.124 | 154 | 8489.10
28 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 5.777 | 487 | 2813.40
29 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 9.736 | 487 | 4741.43
30 | 11030126 | 钢质防火门 |  | m2 | 7.565 | 600 | 4539.00
31 | 11090226 | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) |  | m2 | 11.337 | 600 | 6802.20
32 | 13010127 | 苯丙清漆 |  | kg | 51.120 | 24.3 | 1242.22
33 | 13030113 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg | 122.345 | 19.89 | 2433.44
34 | 13030359 | 真石漆 |  | kg | 1324.378 | 10.5 | 13905.97
35 | 13330105 | SBS 改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 436.106 | 30 | 13083.18
36 | 33010224 | 塑钢爬梯 |  | kg | 6.060 | 4.9 | 29.69
37 | 34110103 | 电 |  | kw·h | 60.218 | 0.72 | 43.36
合 计 | [6 empty] | 309083.75

## 单位工程竣工结算汇总表(表-07)_1
单位工程竣工结算汇总表
工程名称：新建开闭所工程--电气部分 |  | 标段：新建开闭所工程 | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程 |  | 111924.95
1.1 | 1、电气 |  | 95118.82
1.2 | 2、防雷接地 |  | 16806.13
2 | 措施项目 |  | 2038.66
2.1 | 其中安全文明施工费 |  | 1407.58
3 | 其他项目 |  | 0.00
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00
4 | 规费 |  | 1699.77
5 | 税金 |  | 10409.70
竣工结算合计＝1+2+3+4+5 |  |  | 126073.08
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  | 表-07

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--电气部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1、电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号、规格:非标 3.安装方式:底边距地1.4m暗装 | 台 | 1 | 1398.07 | 1398.07
2 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称：轴流风机 2.规格型号：AC 220V，550W附电机、加装时限自启装置 | 台 | 4 | 2134.35 | 8537.40
3 | 030412005001 | 事故应急灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯 2.型号:2*2.5w3.安装形式:墙上2.3m | 套 | 8 | 252.42 | 2019.36
4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:节能型双管荧光灯 2.规格:2*40W 3.安装形式：吊杆式 | 套 | 15 | 233.74 | 3506.10
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:1*60W 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 2 | 167.03 | 334.06
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装三位双控 2.型号:250V,5A 3.安装高度：距地1.3m | 个 | 2 | 31.86 | 63.72
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装一位开关 2.型号:250V,5A 3.安装高度：距地1.3m | 个 | 1 | 19.90 | 19.90
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相双联插座 2.型号:250V 15A 3.安装高度：距地0.4m | 个 | 8 | 22.72 | 181.76
9 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.型号:250V 15A 3.安装高度：距地2.3m | 个 | 8 | 25.78 | 206.24
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 40 | 7.80 | 312.00
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 | m | 477.23 | 4.40 | 2099.81
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4 | m | 522.08 | 5.34 | 2787.91
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-6 | m | 0 | 7.50 | 0.00
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RFS-2*0.5 | m | 34.5 | 4.26 | 146.97
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:无增塑阻燃刚性PVC管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位：墙、地面及板内暗敷 | m | 165.74 | 9.54 | 1581.16
本页小计 | [6 empty] | 23194.46
合 计 | [6 empty] | 23194.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--电气部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:无增塑阻燃刚性PVC管 2.规格:PVC15 3.配置形式及部位：墙、地面及板内暗敷 | m | 151.5 | 11.19 | 1695.29
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式及部位:预埋 | m | 31 | 42.07 | 1304.17
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式及部位:预埋 | m | 45.2 | 21.67 | 979.48
19 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、MPP200排管敷设16根 2、位置：市政电缆井至新建检查井 | m | 272 | 83.55 | 22725.60
20 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：集水坑内排水泵 | 台 | 1 | 12219.82 | 12219.82
21 | 03B001 | 空调 | 1.名称：空调 2.位置：开闭所内 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00
2、防雷接地
22 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 | m | 51.6 | 35.99 | 1857.08
23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.引下线焊接 | m | 29.6 | 12.51 | 370.30
24 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 | m | 309 | 40.58 | 12539.22
25 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材：镀锌角钢 3.规格：L50*5 4.土质：一般土 | 根 | 6 | 109.98 | 659.88
26 | 030409008001 | 接线端子 | 1.名称：接线端子 2.规格：100*100*10 | 套 | 8 | 13.41 | 107.28
27 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 1272.37 | 1272.37
本页小计 | [6 empty] | 88730.49
合 计 | [6 empty] | 111924.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08

## 总价措施项目清单与计价表(表-11)_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--电气部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  |  | 0 |  | 0
编制人(造价人员)： |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)：
注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 新建开闭所工程--电气部分(规费、税金项目计价表(表-1
规费、税金项目计价表
工程名称：新建开闭所工程--电气部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
1 | 规费 |  |  |  | 1699.77
1.1 | 定额规费 | 定额基价分析 |  |  | 1699.77
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－按规定不计税的工程设备金额 |  | 9 | 10409.70
合 计 |  |  |  |  | 12109.47
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 新建开闭所工程--电气部分(主要材料价格表A)
主要材料价格表
工程名称：新建开闭所工程--电气部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 01090517 | 热镀锌圆钢 | φ10 | m | 54.180 | 5 | 270.90
2 | 01130301 | 镀锌扁钢 | 50*5 | kg | 772.500 | 5 | 3862.50
3 | 01210301 | 镀锌角钢 综合 |  | kg | 54.900 | 7.2 | 395.28
4 | 17030103 | 镀锌钢管 | 公称直径 ≤32DN | m | 46.556 | 10 | 465.56
5 | 17030103 | 焊接钢管 | 公称直径 ≤50DN | m | 31.930 | 21.02 | 671.17
6 | 25000001 | 成套灯具 | 吊管式 双管 | 套 | 15.150 | 150 | 2272.50
7 | 25000001 | 吸顶灯 | 1*60W（带声控） | 套 | 2.020 | 120 | 242.40
8 | 25000001 | 自带电源事故照明灯 | 7小时以上 | 套 | 8.080 | 200 | 1616.00
9 | 25610109 | 灯具吊杆 φ15 | 吊管式 双管 | 根 | 30.600 | 10 | 306.00
10 | 26010101 | 单联开关 | 250V,10A | 只 | 1.020 | 9 | 9.18
11 | 26010101 | 照明开关 | 暗装三位双控 | 只 | 2.040 | 20 | 40.80
12 | 26410171 | 单相双联插座 | 250V 15A | 套 | 8.160 | 12 | 97.92
13 | 26410171 | 应急灯插座 | 250V 15A | 套 | 8.160 | 15 | 122.40
14 | 28030301 | 铜芯多股绝缘电线 | RFS-2*0.5 | m | 37.260 | 3 | 111.78
15 | 28031431 | 绝缘电线 | BV-2.5 | m | 553.587 | 2.49 | 1378.43
16 | 28031431 | 绝缘电线 | BV-4 | m | 574.288 | 3.88 | 2228.24
17 | 29060143 | 刚性阻燃管 |  | m | 175.684 | 0 | 0.00
18 | 29060143 | 刚性阻燃管 | PC16 | m | 160.590 | 2.7 | 433.59
19 | 29110207 | 接线盒 | 塑料 | 个 | 40.800 | 1.5 | 61.20
20 | 29210209 | 端子板 |  | 节 | 8.000 | 10 | 80.00
21 | B-1 | 轴流风机 | AC 220V，550W附电机】加装时限自启装置 | 台 | 4.000 | 1200 | 4800.00
22 | B-2 | 水泵 |  | 台 | 1.000 | 11000 | 11000.00
23 | Z | 配电箱AL |  | 台 | 1.000 | 1200 | 1200.00
24 | 01010301 | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | kg | 2.960 | 4.33 | 12.82
25 | 02270105 | 白布 |  | kg | 0.540 | 5.89 | 3.18
主要材料价格表
工程名称：新建开闭所工程--电气部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
26 | 17250205 | MPP200 |  | m | 272.000 | 70 | 19040.00
合 计 | [6 empty] | 50721.85

## 单位工程竣工结算汇总表(表-07)_2
单位工程竣工结算汇总表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  | 标段：新建开闭所工程 | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程 |  | 349738.57
2 | 措施项目 |  | 3173.99
2.1 | 其中安全文明施工费 |  | 3173.99
3 | 其他项目 |  | 0.00
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00
4 | 规费 |  | 6140.14
5 | 税金 |  | 32314.74
竣工结算合计＝1+2+3+4+5 |  |  | 391367.44
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  | 表-07

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一般土 2.挖土深度：0.5 3.弃土运距：10km | m3 | 845 | 20.44 | 17271.80
2 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：松填 2.填方材料品种：一般土 3.填方来源、运距：外运，运距10km | m3 | 2028 | 17.30 | 35084.40
3 | 050102003001 | 栽植丛生朴树 | 1.种类：丛生朴树 2.根盘丛径：4杆以上丛生 3.胸径：单杆8-10cm，冠幅4.5-5.0m，高度6-7m 4.养护期：1年 | 株(丛) | 2 | 4651.15 | 9302.30
4 | 050102003002 | 栽植丛生桂花 | 1.种类：丛生桂花 2.胸径：13-15cm，冠幅3.5m，高度3.5-4.0m 3.养护期：1年 | 株(丛) | 4 | 2859.26 | 11437.04
5 | 050102001001 | 栽植日本红枫 | 1.种类：日本红枫 2.胸径或干径：6-8cm 3.株高、冠径：高2.0-2.5m、冠径1.5-1.8m 4.养护期:1年 | 株 | 6 | 928.78 | 5572.68
6 | 050102001002 | 栽植日本晚樱 | 1.种类：日本晚樱 2.胸径或干径：6-8cm 3.株高、冠径：高2.5m以上、冠径2.0m以上 4.养护期:1年 | 株 | 5 | 538.78 | 2693.90
7 | 050102001003 | 栽植榆叶梅 | 1.种类：榆叶梅 2.胸径或干径：6-8cm 3.株高、冠径：高1.5-2.0m、冠径1.8-2.0m 4.养护期:1年 | 株 | 5 | 288.74 | 1443.70
8 | 050102003003 | 栽植丛生腊梅 | 1.种类：丛生腊梅 2.胸径：6-8cm，冠幅1.8-2.0m，高度2.0-2.2m 3.养护期：1年 | 株(丛) | 2 | 412.77 | 825.54
9 | 050102001004 | 栽植银杏 | 1.种类：银杏 2.胸径或干径：16-18cm 3.株高、冠径：高7.0-7.5m以上、冠径3.5m以上 4.养护期:1年 | 株 | 7 | 2051.96 | 14363.72
10 | 050102003004 | 栽植丛生乌桕 | 1.种类：丛生乌桕 2.胸径：单杆8-10cm，冠幅4.5-5.0m，高度6.0-7.0m 3.养护期 | 株(丛) | 1 | 4432.44 | 4432.44
11 | 050102001005 | 栽植巨紫荆 | 1.种类：巨紫荆 2.胸径或干径：18cm 3.株高、冠径：高6.0-6.5m以上、冠径3.5m以上 4.养护期:1年 | 株 | 1 | 4301.96 | 4301.96
本页小计 | [6 empty] | 106729.48
合 计 | [6 empty] | 106729.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 050102002001 | 栽植红花檵木球 | 1.种类：红花檵木球 2.冠丛高：1.5m 3.蓬径：1.2-1.5m 4.养护期：1年 | 株 | 4 | 290.92 | 1163.68
13 | 050102002002 | 栽植红叶石楠球 | 1.种类：红叶石楠球 2.冠丛高：1.5m 3.蓬径：1.2-1.5m 4.养护期：1年 | 株 | 14 | 210.86 | 2952.04
14 | 050102002003 | 栽植小叶女贞球 | 1.种类：小叶女贞球 2.冠丛高：1.5m 3.蓬径：1.2-1.5m 4.养护期：1年 | 株 | 1 | 198.76 | 198.76
15 | 050102002004 | 栽植小叶黄杨球 | 1.种类：小叶黄杨球 2.冠丛高：1.5m 3.蓬径：1.2-1.5m 4.养护期：1年 | 株 | 7 | 173.71 | 1215.97
16 | 050102007001 | 栽植刚竹 | 1.苗木、花卉种类：刚竹 2.株高或蓬径：4.0-4.5m高 3.单位面积株数：16株/m2 4.养护期：1年 | m2 | 56 | 261.09 | 14621.04
17 | 050102007002 | 栽植红叶石楠 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：0.5m高、0.3m蓬径 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：1年 | m2 | 179 | 117.07 | 20955.53
18 | 050102007003 | 栽植瓜子黄杨 | 1.苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2.株高或蓬径：0.4-0.5m高、0.3m蓬径 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：1年 | m2 | 827 | 113.67 | 94005.09
19 | 050102007004 | 栽植连翘 | 1.苗木、花卉种类：连翘 2.株高或蓬径：0.5m高、0.3m蓬径 3.单位面积株数：25株/m2 4.养护期：1年 | m2 | 496 | 121.70 | 60363.20
20 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 | m2 | 1558 | 6.01 | 9363.58
21 | 05B001 | 景石 | 1、每组不低于二块，黄蜡石 2、景石尺寸：1.4m*0.9m*1.2m，1.1m*0.7m*0.8m，1.2m*0.8m*1.0m | 组 | 3 | 2000.00 | 6000.00
22 | 040204002001 | 园路 | 1.素土夯实 3.150厚C25普通透水混凝土 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.60厚透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 | m2 | 110 | 181.74 | 19991.40
本页小计 | [6 empty] | 230830.29
合 计 | [6 empty] | 337559.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.垫层厚度、材料种类：80厚级配碎石 2.路牙材料种类、规格：600*120*300芝麻灰烧面花岗岩 3.砂浆强度等级：20厚1:3水泥砂浆 | m | 120 | 101.49 | 12178.80
本页小计 | [6 empty] | 12178.80
合 计 | [6 empty] | 349738.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08

## 总价措施项目清单与计价表(表-11)_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  |  | 0 |  | 0
编制人(造价人员)： |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)：
注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 规费、税金项目计价表(表-13)
规费、税金项目计价表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
1 | 规费 |  |  |  | 6140.14
1.1 | 1)工程排污费
1.2 | 2)社会保障费 | 综合工日 |  | 808 | 4602.25
1.3 | 3)住房公积金 | 综合工日 |  | 170 | 968.30
1.4 | 4)工伤保险 | 综合工日 |  | 100 | 569.59
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－按规定不计税的工程设备金额 |  | 9 | 32314.74
合 计 |  |  |  |  | 38454.88
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 新建开闭所工程--景观绿化部分(主要材料价格表A)
主要材料价格表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | CP0510 | C25-40(32.5水泥)现浇碎石混凝土 |  | m3 | 16.830 | 515 | 8667.45
2 | CP1770 | 1:3水泥砂浆 |  | m3 | 5.493 | 286.41 | 1573.25
3 | EZ127 | 丛生腊梅 | 胸径6-8cm | 丛 | 2.000 | 380 | 760.00
4 | EZ129 | 丛生桂花 | 胸径13-15cm | 丛 | 4.000 | 2800 | 11200.00
5 | EZ129 | 丛生朴树 | 4杆以上丛生 | 丛 | 2.000 | 4500 | 9000.00
6 | EZ129 | 丛生乌桕 | 胸径单杆8-10cm | 丛 | 1.000 | 4300 | 4300.00
7 | EZ144 | 红花檵木球 | 土球Φ500以内 | 株 | 4.000 | 235.6 | 942.40
8 | EZ144 | 红叶石楠球 | 土球Φ500以内 | 株 | 14.000 | 155.54 | 2177.56
9 | EZ144 | 小叶女贞球 | 土球Φ500以内 | 株 | 1.000 | 143.44 | 143.44
10 | EZ144 | 小叶小叶黄杨球 | 土球Φ500以内 | 株 | 7.000 | 118.39 | 828.73
11 | EZ154 | 巨紫荆 | 胸径18cm | 株 | 1.000 | 4150 | 4150.00
12 | EZ154 | 日本红枫 | 土球直径500以内 | 株 | 6.000 | 850 | 5100.00
13 | EZ154 | 日本晚樱 | 土球直径500以内 | 株 | 5.000 | 460 | 2300.00
14 | EZ154 | 银杏 | 胸径16-18cm | 株 | 7.000 | 1900 | 13300.00
15 | EZ154 | 榆叶梅 | 土球直径500以内 | 株 | 5.000 | 209.96 | 1049.80
16 | EZ941 | 散生竹类 | 胸径40以内 | 株 | 1051.680 | 6.21 | 6530.93
17 | ZB_006 | 色块植物 (25株以内/m2)(花灌木、普通花坛) | 连翘 | m2 | 496.000 | 100 | 49600.00
18 | ZB_008 | 色块植物 (49株以内/m2)(花灌木、普通花坛) | 红叶石楠 | m2 | 179.000 | 92 | 16468.00
19 | ZB_008 | 色块植物 (49株以内/m2)(花灌木、普通花坛) | 瓜子黄杨 | m2 | 827.000 | 88.6 | 73272.20
20 | C | 养护费 |  | m2 | 1611.550 | 3.29 | 5302.00
21 | C00075 | 生石灰 |  | t | 1.200 | 394 | 472.80
22 | C00874 | 砂子 | 中粗 | m3 | 0.752 | 203 | 152.66
23 | C01238 | 碎石 | 30～60mm | m3 | 2.851 | 154 | 439.05
主要材料价格表
工程名称：新建开闭所工程--景观绿化部分 |  |  | 标段：新建开闭所工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
24 | EC1148 | 树棍 |  | 棍 | 44.000 | 12 | 528.00
25 | Ec1520 | 混凝土砌块砖 | 200×100×60 | 千块 | 5.610 | 920 | 5161.20
26 | Ec1523 | 花岗岩侧石 |  | m | 121.200 | 64 | 7756.80
合 计 | [6 empty] | 231176.27