[image: image1.png]Rz e

— HDX REAl ESTATE ———



                                              工程部

工　作　联　系　单
	项目名称
	开元壹号62#地块施工总承包合同 
	联系单编号
	

	合同名称
	开元壹号62#地块施工总承包合同 
 
	合同编号
	KYYH.62-JA-028 

	主送单位
	中国建筑第五工程局有限公司

	抄送单位
	中机十院国际工程有限公司

	事  由
	关于62#地块55#楼粉刷将水倒入电井导致插接母线损坏事宜

	内容：

中国建筑第五工程局有限公司：

         62号地块55#楼在粉刷时工人分别在2023年10月8日西单元15楼在电井内倒水，导致11层至15层插接母线损坏，2023年10月10日东单元3层水管在电井放水，导致1至3层损坏，经插接母线厂家确认已经不能使用需要更换，由此产生的费用由贵公司承担，特此告知！。
~~~~~~~~~~以下无正文~~~~~~~~~~~~

	 责任工程师：（签字）                             工程部经理：（签字）

 日期：2022年10月20日



2
第  页 共 1 页

[image: image1.png]