## 项目工程费用汇总表
项目工程费用汇总表
项目名称：洛宁山水文苑
序号 | 工程名称 | 预算造价 （元） | 定额直接费 | 其中：（元） |  |  | 单方造价 | 占造价百分比（%）
|  |  |  | 人工费 | 暂估价 | 设备购置
1 | 洛宁山水文苑配电室 | 51252.38 | 20696.42 | 5410.88 |  |  | 39.03 | 100
1.1 | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 | 21607.8 | 6126.45 | 2539.28 |  |  | 272.83 | 42.16
1.2 | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 | 18330.5 | 8980.5 | 1213.48 |  |  |  | 35.77
1.3 | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 | 3913.84 | 1613.83 | 826.11 |  |  |  | 7.64
1.4 | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰公共部分
1.5 | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 | 7400.24 | 3975.64 | 832.01 |  |  |  | 14.44
合 计 |  | 51252.38 | 20696.42 | 5410.88 |  |  |  | 100

## 封-1 工程量清单
|  | 洛宁山水文苑 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
封-1

## 单项工程费用汇总表
单项工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 预算造价 | 定额直接费 | 其中：(元) |  |  |  | 单方造价
|  |  |  | 人工费 | 暂估价 |  | 设备购置
1 | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 | 21607.8 | 6126.45 | 2539.28 |  |  |  | 272.83
2 | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 | 18330.5 | 8980.5 | 1213.48
3 | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 | 3913.84 | 1613.83 | 826.11
4 | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰公共部分
5 | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 | 7400.24 | 3975.64 | 832.01
合 计 |  | 51252.38 | 20696.42 | 5410.88 |  |  |  | 272.83

## 3、单位工程费用表（竖）
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-地上主体 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
一 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 16769.34
1 | 定额直接费小计 |  | 1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 6126.45
1.1 | 1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 1564.31
1.2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 4389.98
1.3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 172.16
2 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 76.9
3 | 措施费小计 |  | 1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 4710.13
3.1 | 1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%) |  |  | 4042.35
3.2 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 667.78
3.2.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 397.31
3.2.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 199.05
3.2.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 71.42
3.3 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
3.4 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
3.5 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
3.6 | 6）其他
4 | 调整小计 |  | 1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 5932.76
4.1 | 1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 2893.59
4.2 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 2565.64
4.3 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 473.53
4.4 | 4）其他
5 | 间接费 |  | 1)企业管理费+2)规费 |  |  | 1988.74
5.1 | 1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 1781.11
5.2 | 2)规费 |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 207.63
5.2.1 | ①工程排污费
5.2.2 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
5.2.3 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 130.73
5.2.4 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 76.9
6 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费 |  |  | 18758.08
7 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 1065.59
8 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
8.1 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
8.2 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
8.3 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
8.4 | 4)检测费 |  | 检测费
8.5 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
9 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计 |  |  | 19823.67
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-地上主体 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
10 | 不参与取费部份(税前) |  | 税前独立费
11 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前) | 9 |  | 1784.13
12 | 不参与取费部份(税后) |  | 税后独立费+其他项目合计+市场价甲供材料费
13 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费*0
14 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+不参与取费部份(税前)+增值税~销项税额+不参与取费部份(税后)-甲供材料费 |  |  | 21607.8

## 4、单位工程概预算表（自然单位）(竖)
工 程 预 算 表
工程名称:洛宁山水文苑配电室-地上主体 |  |  |  |  | 第1页 总1页
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 工程量 | 单价 | 合价
|  | 工程 | [5 empty] | 7781.25
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 7167.25
柱
|  | 梁 | [5 empty] | -168.55
1 | 4-22 HCP0500 00007 | 单梁、连续梁(C20-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C30商品砼 最大粒径20mm】 4.1≤H＜5.1m |  | m3 |  | -0.24 | 360.12 | -86.43
2 | 12-82 + 12-87 | 矩形梁模板 实际层高(m):5.05 |  | m3 |  | -0.24 | 342.19 | -82.12
|  | 墙 | [5 empty] | 2034.41
3 | 4-31 | 墙墙厚(mm)300以内(C20-20（32.5水泥）现浇碎石砼) |  | m3 |  | 3.7 | 294.44 | 1089.42
4 | 12-90 | 直形墙模板墙厚300mm以内 |  | m3 |  | 3.7 | 255.4 | 944.99
|  | 板 | [5 empty] | 5301.39
5 | 4-34 换 | 有梁板板厚(mm)100以上(C20-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C30商品砼最大粒径20mm】 |  | m3 |  | 7.59 | 359.54 | 2728.91
6 | 12-95 + 12-108 * 3 | 有梁板模板板厚100mm以上 实际层高(m):6.8 |  | m3 |  | 7.59 | 338.93 | 2572.48
|  | 房心回填 | [5 empty] | 614
7 | 补子目1 | 回填 |  | m3 |  | 30.7 | 20 | 614
|  | 合计 | [5 empty] | 7781.25
编制人： |  |  | 证号： |  | 编制日期：

## 5、施工措施费用表（竖）
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 742.64
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 742.64 | 742.64
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 441.85 | 441.85
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 221.36 | 221.36
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 79.43 | 79.43
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 5493.05
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1 |  | 2151.85 | 2151.85
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1 |  | 3241.86 | 3241.86
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1 |  | 99.34 | 99.34
措施项目合计 | [6 empty] | 6235.69

## 6、技术措施费分部分项表（竖）
技术措施费分部分项表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 定额项目 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中(元) |  |  |  | 综合工日
[7 empty] | 人工合价 |  | 材料合价 | 机械合价 | 含量 | 合计
1 | YA12.6 脚手架使用费 |  | 项
12-231 | 满堂脚手架天棚高(m)5.2 |  | 100m2 | 1.0557 | 934.36 | 986.4 | 450.77 |  | 172.24 | 15.71 | 9.98 | 10.54
12-B3S | 地下室等施工照明措施增加费 |  | 100m2 | 1.0557 | 338.7 | 357.57 | 267.83 |  | 83.55 |  | 5.9 | 6.23
12-201 | 综合脚手架单层建筑物檐高(m)6以内 子目*0.6 |  | 100m2 | 1.1972 | 674.81 | 807.88 | 256.37 |  | 339.87 | 47.01 | 5.11 | 6.12
| 分部小计 |  |  |  |  | 2151.85 | 974.97 |  | 595.66 | 62.72 |  | 22.88
2 | YA12.7 垂直运输机械费 |  | 项
12-247 | 垂直运输费地下室层数一层 |  | 100m2 | 1.1972 | 2707.87 | 3241.86 |  |  |  | 2629.85 | 14.2 | 17
| 分部小计 |  |  |  |  | 3241.86 |  |  |  | 2629.85 |  | 17
3 | YA12.8 现浇混凝土泵送费 |  | 项
12-279 | 混凝土泵送费±0.00以上泵送高度(m)30以内 |  | 100m3 | 0.0746 | 1331.66 | 99.34 |  |  |  | 95.29 | 1.25 | 0.09
| 分部小计 |  |  |  |  | 99.34 |  |  |  | 95.29 |  | 0.09
合计 | [5 empty] | 5493.05 | 974.97 |  | 595.66 | 2787.86 |  | 39.98

## 7、施工措施项目分析表（竖）
组织措施项目费
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 费用名称 | 费率(%) | 金额
1 |  | 安全文明施工费 |  | 742.64
1.1 |  | 安全生产费 | 10.18 | 441.85
1.2 |  | 文明施工措施费 | 5.1 | 221.36
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 1.83 | 79.43
2 |  | 二次搬运费 | 0
3 |  | 夜间施工措施费 | 0
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 0
组织措施项目费合计 |  |  |  | 742.64

## 8、其他项目清单计价表（竖）
其他项目清单计价表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 取费基数 | 费率 | 费用金额 |  | 备注
1 | 总承包服务费
2 | 零星工作项目费 |  | 零星工作费
3 | 优质优价奖励费
4 | 检测费
5 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 0

## 9、单位工程人材机汇总表（竖）
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
一 | 人工
1 | 定额工日 |  | 工日 | 59.053 | 43 | 2539.27 | 92 |  | 5432.87 | 49 | 2893.59
| 小计 |  |  |  |  | 2539.27 |  |  | 5432.87 |  | 2893.59
二 | 材料
1 | 钢管扣件直角 |  | 个 | 6.72 | 5 | 33.6 | 5 |  | 33.6
2 | 钢管扣件对接 |  | 个 | 0.949 | 5 | 4.75 | 5 |  | 4.75
3 | 钢管扣件回转 |  | 个 | 0.866 | 5 | 4.33 | 5 |  | 4.33
4 | 钢管底座 |  | 个 | 0.527 | 4 | 2.11 | 4 |  | 2.11
5 | 钢模板 |  | t | 0.059 | 5100 | 299.52 | 4650 |  | 273.09 | -450 | -26.43
6 | 镀锌铁丝18# |  | kg | 2.363 | 5 | 11.82 | 5.752 |  | 13.59 | 0.752 | 1.78
7 | 拉杆螺栓 |  | kg | 6.575 | 6 | 39.45 | 6 |  | 39.45
8 | 回库维修费 |  | 元 | 32.278 | 1 | 32.28 | 1 |  | 32.28
9 | 圆钉70mm |  | kg | 1.508 | 5.3 | 7.99 | 4.549 |  | 6.86 | -0.751 | -1.13
10 | 回填 |  | m3 | 30.7 | 20 | 614 | 20 |  | 614
11 | 镀锌铁丝8# |  | kg | 0.395 | 4.2 | 1.66 | 5.328 |  | 2.1 | 1.128 | 0.45
12 | 镀锌铁丝12# |  | kg | 6.556 | 4.6 | 30.16 | 5.349 |  | 35.07 | 0.749 | 4.91
13 | 零星卡具 |  | kg | 27.527 | 4.5 | 123.87 | 4.5 |  | 123.87
14 | 钢支撑 |  | kg | 73.656 | 4.2 | 309.35 | 4.65 |  | 342.5 | 0.45 | 33.14
15 | 竹脚手板3000×330×50 |  | m2 | 10.629 | 20 | 212.57 | 36.254 |  | 385.33 | 16.254 | 172.76
16 | 水泥32.5 |  | t | 1.382 | 280 | 386.97 | 512 |  | 707.6 | 232 | 320.63
17 | 草袋 |  | m2 | 13.939 | 3.5 | 48.79 | 3.004 |  | 41.87 | -0.496 | -6.91
18 | 水 |  | m3 | 5.705 | 4.05 | 23.1 | 4.687 |  | 26.74 | 0.637 | 3.63
19 | 水 |  | m3 | 12.463 | 4.05 | 50.47 | 3.476 |  | 43.32 | -0.574 | -7.15
20 | 电 |  | kW·h | 82.345 | 0.63 | 51.88 | 0.541 |  | 44.55 | -0.089 | -7.33
21 | 碎石10～20mm |  | m3 | 3.004 | 50 | 150.22 | 50 |  | 150.22
22 | 砂子中粗 |  | m3 | 1.615 | 80 | 129.19 | 80 |  | 129.19
23 | 钢管脚手Φ48×3.5 |  | t | 0.032 | 5800 | 186.22 | 4771 |  | 153.18 | -1029 | -33.04
24 | 模板料 |  | m3 | 0.147 | 1215 | 179.05 | 2930 |  | 431.77 | 1715 | 252.73
25 | 其他材料费 |  | 元 | 75.332 | 1 | 75.33 | 1 |  | 75.33
26 | 材料费调整 |  | 元 | 0.008 | 1 | 0.01 | 1 |  | 0.01
27 | C30商品砼最大粒径20mm |  | m3 | 7.46 | 265 | 1976.97 | 514 |  | 3834.57 | 249 | 1857.6
| 小计 |  |  |  |  | 4985.66 |  |  | 7551.28 |  | 2565.64
三 | 配比材料
1 | 现浇碎石混凝土粒径≤20(32.5水泥) C20 |  | m3 | 3.756 | 178.25 | 669.42 | 263.75 |  | 990.51 | 85.5
2 | 汽车式起重机5t |  | 台班 | 0.2 | 364.1 | 72.78 | 502.57 |  | 100.46 | 138.47
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
三 | 配比材料
3 | 塔式起重机6t |  | 台班 | 4.25 | 618.78 | 2629.85 | 716.78 |  | 3046.36 | 98
4 | 载重汽车4t |  | 台班 | 0.555 | 297.51 | 165.23 | 444.36 |  | 246.78 | 146.85
5 | 混凝土输送泵车75m3/h |  | 台班 | 0.019 | 1678.31 | 31.3 | 1980.11 |  | 36.93 | 301.8
6 | 混凝土输送泵60m3/h |  | 台班 | 0.056 | 1090.93 | 61.04 | 1139.93 |  | 63.78 | 49
7 | 木工圆锯机Φ500 |  | 台班 | 0.048 | 22.17 | 1.07 | 22.17 |  | 1.07
8 | 混凝土振捣器插入式 |  | 台班 | 1.659 | 10.74 | 17.81 | 10.74 |  | 17.81
| 小计 |  |  |  |  | 3648.5 |  |  | 4503.71
四 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元 | 924.303 | 1 | 924.3 | 1 |  | 924.3
2 | 大修费 |  | 元 | 105.653 | 1 | 105.65 | 1 |  | 105.65
3 | 经常修理费 |  | 元 | 399.103 | 1 | 399.1 | 1 |  | 399.1
4 | 安拆费及场外运输费 |  | 元 | 3.037 | 1 | 3.04 | 1 |  | 3.04
5 | 其他费用 |  | 元 | 21.998 | 1 | 22 | 1 |  | 22
6 | 停滞费 |  | 元 | 946.301
7 | 柴油 |  | kg | 1.564 | 5.73 | 8.96 | 8.16 |  | 12.76 | 2.43 | 3.8
8 | 电 |  | kW·h | 241.332 | 0.63 | 152.04 | 0.63 |  | 152.04
9 | 电 |  | kW·h | 19.459 | 0.63 | 12.26 | 0.63 |  | 12.26
10 | 其他机械费 |  | 元 | 2.947 | 1 | 2.95 | 1 |  | 2.95
11 | 定额工日 |  | 工日 | 9.349 | 43 | 401.99 | 92 |  | 860.07 | 49 | 458.08
12 | 汽油 |  | kg | 18.808 | 5.86 | 110.22 | 9.7 |  | 182.44 | 3.84 | 72.22
13 | 塔吊停滞费 |  | 元 | 841.214 | 1 | 839.53 | 0.998 |  | 839.53
14 | 汽车式起重机5t |  | 台班 | 0.2 | 364.1 | 72.78 | 502.57 |  | 100.46 | 138.47
15 | 塔式起重机6t |  | 台班 | 4.25 | 618.78 | 2629.85 | 716.78 |  | 3046.36 | 98
16 | 载重汽车4t |  | 台班 | 0.555 | 297.51 | 165.23 | 444.36 |  | 246.78 | 146.85
17 | 混凝土输送泵车75m3/h |  | 台班 | 0.019 | 1678.31 | 31.3 | 1980.11 |  | 36.93 | 301.8
18 | 混凝土输送泵60m3/h |  | 台班 | 0.056 | 1090.93 | 61.04 | 1139.93 |  | 63.78 | 49
19 | 木工圆锯机Φ500 |  | 台班 | 0.048 | 22.17 | 1.07 | 22.17 |  | 1.07
20 | 混凝土振捣器插入式 |  | 台班 | 1.659 | 10.74 | 17.81 | 10.74 |  | 17.81
| 小计 |  |  |  |  | 5961.12 |  |  | 7029.33 |  | 534.1
| 合计 |  |  |  |  | 13486.05 |  |  | 20013.48 |  | 5993.33

## 12、安全文明设施费用投入表（竖）
安全文明设施-费用投入表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-地上主体 |  |  | 结构类型： |  |  | 层数：
工程造价(元)：21607.8 |  |  | 建筑面积(m2)： |  |  | 综合工日(工日)：
序号 | 设施项目内容 | 计量单位 |  | 单价 | 数量 |  | 金额(元)
1 | 现场围挡
2 | 五板一图
3 | 场容场貌
4 | 材料堆放、操作加工棚
5 | 现场防火
6 | 垃圾清运
7 | 办公、生活设施
8 | 配电线路
9 | 配电箱开关箱
10 | 接地保护装置
11 | 楼面楼梯阳台边防护
12 | 门道洞口防护
13 | 高空作业防护
合计
填报单位： | [5 empty] | 负责人：
经办人：
联系电话：
填表日期：

## 15、主要材料价格表（竖）
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-地上主体 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | AC225 |  | 钢管扣件 | 直角 | 个 | 6.7204 | 5 |  | 33.6
2 | AC229 |  | 钢模板 |  | t | 0.058729 | 5100 |  | 299.52
3 | AC275 |  | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 2.3633 | 5 |  | 11.82
4 | AC304 |  | 拉杆螺栓 |  | kg | 6.5749 | 6 |  | 39.45
5 | BC293 |  | 圆钉 | 70mm | kg | 1.5078 | 5.3 |  | 7.99
6 | BCCLF2 |  | 回填 |  | m3 | 30.7 | 20 |  | 614
7 | C00025 |  | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 6.5559 | 4.6 |  | 30.16
8 | C00041 |  | 零星卡具 |  | kg | 27.5266 | 4.5 |  | 123.87
9 | C00042 |  | 钢支撑 |  | kg | 73.6555 | 4.2 |  | 309.35
10 | C00046 |  | 竹脚手板 | 3000×330×50 | m2 | 10.6287 | 20 |  | 212.57
11 | C00054 |  | 水泥 | 32.5 | t | 1.382 | 280 |  | 386.97
12 | C00099 |  | 草袋 |  | m2 | 13.939 | 3.5 |  | 48.79
13 | C00258 |  | 水 |  | m3 | 5.7046 | 4.05 |  | 23.1
14 | C00258@1 |  | 水 |  | m3 | 12.4628 | 4.05 |  | 50.47
15 | C00259@1 |  | 电 |  | kW·h | 82.3446 | 0.63 |  | 51.88
16 | C00869 |  | 碎石 | 10～20mm | m3 | 3.0044 | 50 |  | 150.22
17 | C00874 |  | 砂子 | 中粗 | m3 | 1.6149 | 80 |  | 129.19
18 | C01096 |  | 钢管脚手 | Φ48×3.5 | t | 0.032107 | 5800 |  | 186.22
19 | C01174 |  | 模板料 |  | m3 | 0.14736 | 1215 |  | 179.05
20 | 00007 |  | C30商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 7.4603 | 265 |  | 1976.97

## 3、单位工程费用表（竖） (2)
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-二次结构 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
1 | 定额直接费：1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 1213.48
2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 7686.83
3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 80.19
4 | 定额直接费小计 |  | 定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 8980.5
5 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 28.68
6 | 措施费：1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
7 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 249.09
7.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 148.2
7.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 74.25
7.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 26.64
8 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
9 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
10 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
11 | 6）其他
12 | 措施费小计 |  | 措施费：1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 249.09
13 | 调整：1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 1382.82
14 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 5185.27
15 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 21.93
16 | 4）其他
17 | 调整小计 |  | 调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 6590.02
18 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 15819.61
19 | 间接费：1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 608.97
20 | 2)规费： |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 77.44
21 | ①工程排污费
22 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
23 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 48.76
24 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 28.68
25 | 间接费小计 |  | 间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 686.41
26 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费小计 |  |  | 16506.02
27 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 310.95
28 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
29 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
30 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
31 | 4)检测费 |  | 检测费
32 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-二次结构 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
33 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
34 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计+税前独立费 |  |  | 16816.97
35 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计 | 9 |  | 1513.53
36 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费
37 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+增值税~销项税额-甲供材料费+税后独立费 |  |  | 18330.5

## 4、单位工程概预算表（自然单位）(竖) (2)
工 程 预 算 表
工程名称:洛宁山水文苑配电室-二次结构 |  |  |  |  | 第1页 总1页
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 工程量 | 单价 | 合价
|  | 砌体工程 | [5 empty] | 1992.06
1 | 3-58 换 | 加气 混凝土块墙(M5混合砌筑砂浆) 墙厚200 【混合砂浆换干混】 |  | m3 |  | 9.11 | 219.34 | 1998.21
2 | 3-B3 | 预拌砌筑砂浆扣除费用 干混砂浆 |  | m3 |  | -0.574 | 10.71 | -6.15
|  | 混凝土工程 | [5 empty] | 1329.77
圈梁
|  | 构造柱 | [5 empty] | 654.98
3 | 4-20 HCP0500 00005 | 构造柱(C20-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C25商品砼 最大粒径20mm】 |  | m3 |  | 1.01 | 431.44 | 435.75
4 | 12-80 | 构造柱模板 |  | m3 |  | 1.01 | 217.06 | 219.23
楼梯
|  | 散水 | [5 empty] | 674.79
5 | 1-128 | 原土打夯 |  | m2 |  | 15.444 | 0.68 | 10.57
6 | 借1-136 | 地面垫层 3:7灰土 |  | m3 |  | 2.106 | 114.71 | 241.59
7 | 借1-154 | 散水、坡道混凝土垫层 |  | m3 |  | 0.842 | 294.6 | 248.17
8 | 借1-155 换 | 散水 混凝土面一次抹光 【水泥砂浆换干混】 |  | m2 |  | 14.04 | 6.22 | 87.36
9 | 7-173 | 建筑油膏嵌缝缝宽×高(mm)30×50 |  | m |  | 6.74 | 13.07 | 88.07
10 | 借1-B2 | 预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆 |  | m3 |  | -0.072 | 13.52 | -0.97
|  | 钢筋工程 | [5 empty] | 6621.77
11 | 4-175 | 砌体加固钢筋不绑扎 |  | t |  | 0.144 | 4151.46 | 596.03
12 | 4-168 | 现浇构件钢筋Ⅰ级钢筋Φ10以内 |  | t |  | -0.028 | 4241.18 | -117.48
13 | 4-171 | 现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋综合 φ10以内 |  | t |  | 0.37 | 4407.76 | 1632.28
14 | 4-171 | 现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋综合 φ12 |  | t |  | 0.31 | 4407.76 | 1367.02
15 | 4-171 | 现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋综合 φ14 |  | t |  | 0.096 | 4407.76 | 423.14
16 | 4-171 | 现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋综合 φ16 |  | t |  | -0.104 | 4407.76 | -458.14
17 | 4-171 | 现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋综合φ18-25 |  | t |  | 0.721 | 4407.76 | 3178.92
|  | 合计 | [5 empty] | 9943.6
编制人： |  |  | 证号： |  | 编制日期：

## 5、施工措施费用表（竖） (2)
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 277.01
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 277.01 | 277.01
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 164.81 | 164.81
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 82.57 | 82.57
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 29.63 | 29.63
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程
5 |  | YA12.1 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 |  | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1
7 |  | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
8 |  | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
9 |  | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 | 项 | 1
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 277.01

## 6、技术措施费分部分项表（竖） (2)
技术措施费分部分项表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 定额项目 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中(元) |  |  |  | 综合工日
[7 empty] | 人工合价 |  | 材料合价 | 机械合价 | 含量 | 合计
1 | YA12.1 施工排水、降水费 |  | 项
2 | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项
3 | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 |  | 项
4 | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 |  | 项
5 | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 |  | 项
6 | YA12.6 脚手架使用费 |  | 项
7 | YA12.7 垂直运输机械费 |  | 项
8 | YA12.8 现浇混凝土泵送费 |  | 项
合计

## 7、施工措施项目分析表（竖） (2)
组织措施项目费
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 费用名称 | 费率(%) | 金额
1 |  | 安全文明施工费 |  | 277.01
1.1 |  | 安全生产费 | 10.18 | 164.81
1.2 |  | 文明施工措施费 | 5.1 | 82.57
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 1.83 | 29.63
2 |  | 二次搬运费 | 0
3 |  | 夜间施工措施费 | 0
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 0
组织措施项目费合计 |  |  |  | 277.01

## 8、其他项目清单计价表（竖） (2)
其他项目清单计价表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 取费基数 | 费率 | 费用金额 |  | 备注
1 | 总承包服务费
2 | 零星工作项目费 |  | 零星工作费
3 | 优质优价奖励费
4 | 检测费
5 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 0

## 9、单位工程人材机汇总表（竖） (2)
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
一 | 人工
1 | 定额工日 |  | 工日 | 28.221 | 43 | 1213.5 | 92 |  | 2596.32 | 49 | 1382.82
| 小计 |  |  |  |  | 1213.5 |  |  | 2596.32 |  | 1382.82
二 | 材料
1 | 混凝土块加气200 |  | m3 | 8.773 | 145 | 1272.07 | 330 |  | 2895.07 | 185 | 1622.99
2 | 钢模板 |  | t | 0.006 | 5100 | 31.94 | 4650 |  | 29.12 | -450 | -2.82
3 | 蒸养灰砂砖240×115×53 |  | 千块 | 0.237 | 260 | 61.58 | 468 |  | 110.85 | 208 | 49.27
4 | 电焊条(综合) |  | kg | 5.575 | 4 | 22.3 | 4 |  | 22.3
5 | 回库维修费 |  | 元 | 2.467 | 1 | 2.47 | 1 |  | 2.47
6 | 钢筋Φ10以内 I级 |  | t | 0.119 | 3250 | 387.87 | 5324 |  | 635.4 | 2074 | 247.52
7 | 镀锌铁丝22# |  | kg | 3.533 | 6 | 21.2 | 5.236 |  | 18.5 | -0.764 | -2.7
8 | 零星卡具 |  | kg | 1.818 | 4.5 | 8.18 | 4.5 |  | 8.18
9 | 钢支撑 |  | kg | 1.515 | 4.2 | 6.36 | 4.65 |  | 7.04 | 0.45 | 0.68
10 | 水泥32.5 |  | t | 0.27 | 280 | 75.52 | 512 |  | 138.09 | 232 | 62.57
11 | 生石灰 |  | t | 0.517 | 150 | 77.53 | 394 |  | 203.65 | 244 | 126.12
12 | 草袋 |  | m2 | 0.078 | 3.5 | 0.27 | 3.004 |  | 0.23 | -0.496 | -0.04
13 | 水 |  | m3 | 3.275 | 4.05 | 13.26 | 4.687 |  | 15.35 | 0.637 | 2.09
14 | 建筑油膏 |  | kg | 17.356 | 3.2 | 55.54 | 3.2 |  | 55.54
15 | 建筑胶油 |  | kg | 1.146 | 2.05 | 2.35 | 3.41 |  | 3.91 | 1.36 | 1.56
16 | 碎石10～20mm |  | m3 | 0.706 | 50 | 35.31 | 169 |  | 119.35 | 119 | 84.04
17 | 砂子中粗 |  | m3 | 0.374 | 80 | 29.95 | 218 |  | 81.61 | 138 | 51.66
18 | 粘土 |  | m3 | 2.446 | 15 | 36.69 |  |  |  | -15 | -36.69
19 | 模板料 |  | m3 | 0.013 | 1215 | 15.35 | 2930 |  | 37.02 | 1715 | 21.67
20 | 其他材料费 |  | 元 | 3.631 | 1 | 3.63 | 1 |  | 3.63
21 | 钢筋Ⅲ级 φ10以内 |  | t | 0.381 | 3600 | 1373.15 | 5328 |  | 2032.26 | 1728 | 659.11
22 | 钢筋Ⅲ级 φ12 |  | t | 0.319 | 3600 | 1150 | 5349 |  | 1708.71 | 1749 | 558.71
23 | 钢筋Ⅲ级 φ14 |  | t | 0.099 | 3600 | 355.97 | 5328 |  | 526.83 | 1728 | 170.86
24 | 钢筋Ⅲ级 φ16 |  | t | -0.107 | 3600 | -385.41 | 5246 |  | -561.63 | 1646 | -176.22
25 | 钢筋Ⅲ级 φ18-25 |  | t | 0.743 | 3600 | 2674.25 | 5236 |  | 3889.54 | 1636 | 1215.3
26 | 圆钉 |  | kg | 0.253 | 5.3 | 1.34 | 5.3 |  | 1.34
27 | C25商品砼最大粒径20mm |  | m3 | 1.025 | 245 | 251.16 | 505 |  | 517.7 | 260 | 266.54
28 | 混合砂浆M5 砌筑砂浆 |  | m3 | 0.574 | 153.39 | 88.04 | 565.038 |  | 324.29 | 411.648 | 236.26
29 | 水泥砂浆1:1 |  | m3 | 0.072 | 264.66 | 18.95 | 638.838 |  | 45.74 | 374.178 | 26.79
| 小计 |  |  |  |  | 7686.82 |  |  | 12872.09 |  | 5185.27
三 | 配比材料
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
三 | 配比材料
1 | 混合砂浆M5 砌筑砂浆 |  | m3 | 0.574 | 153.39 | 88.04 | 565.038 |  | 324.29 | 411.648 | 236.26
2 | 水泥砂浆1:1 |  | m3 | 0.072 | 264.66 | 18.95 | 638.838 |  | 45.74 | 374.178 | 26.79
3 | 现浇碎石混凝土粒径≤20(32.5水泥) C15 |  | m3 | 0.851 | 166.27 | 141.47 | 399.43 |  | 339.84 | 233.16
4 | 夯实机(电动)夯击20～62kg·m |  | 台班 | 0.28 | 22.95 | 6.42 | 22.95 |  | 6.42
5 | 汽车式起重机5t |  | 台班 | 0.008 | 364.1 | 3.09 | 502.57 |  | 4.26 | 138.47
6 | 载重汽车4t |  | 台班 | 0.013 | 297.51 | 3.91 | 444.36 |  | 5.83 | 146.85
7 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 0.083 | 61.82 | 5.11 | 110.82 |  | 9.17 | 49
8 | 钢筋调直机Φ40 |  | 台班 | -0.007 | 34.44 | -0.23 | 34.44 |  | -0.23
9 | 钢筋切断机Φ40 |  | 台班 | 0.324 | 37.6 | 12.17 | 37.6 |  | 12.17
10 | 钢筋弯曲机Φ40 |  | 台班 | 0.324 | 22.09 | 7.15 | 22.09 |  | 7.15
11 | 木工圆锯机Φ500 |  | 台班 | 0.035 | 22.17 | 0.77 | 22.17 |  | 0.77
12 | 直流弧焊机32kW |  | 台班 | 0.172 | 127.51 | 21.93 | 176.51 |  | 30.35 | 49
13 | 对焊机75kV·A |  | 台班 | 0.13 | 145.09 | 18.81 | 194.09 |  | 25.16 | 49
14 | 点焊机长臂75kV·A |  | 台班 | 0.057 | 162.01 | 9.26 | 211.01 |  | 12.06 | 49
15 | 混凝土振捣器平板式 |  | 台班 | 0.055 | 12.89 | 0.71 | 12.89 |  | 0.71
16 | 混凝土振捣器插入式 |  | 台班 | 0.126 | 10.74 | 1.36 | 10.74 |  | 1.36
17 | 灰土(石灰：粘土)3:7 |  | m3 | 2.127 | 54.51 | 115.95 | 96.68 |  | 205.64 | 42.17
| 小计 |  |  |  |  | 454.83 |  |  | 1030.69 |  | 263.05
四 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元 | 11.577 | 1 | 11.58 | 1 |  | 11.58
2 | 大修费 |  | 元 | 1.959 | 1 | 1.96 | 1 |  | 1.96
3 | 经常修理费 |  | 元 | 8.643 | 1 | 8.64 | 1 |  | 8.64
4 | 安拆费及场外运输费 |  | 元 | 5.568 | 1 | 5.57 | 1 |  | 5.57
5 | 其他费用 |  | 元 | 0.459 | 1 | 0.46 | 1 |  | 0.46
6 | 停滞费 |  | 元 | 12.035
7 | 电 |  | kW·h | 62.219 | 0.63 | 39.2 | 0.63 |  | 39.2
8 | 定额工日 |  | 工日 | 0.463 | 43 | 19.91 | 92 |  | 42.6 | 49 | 22.69
9 | 汽油 |  | kg | 0.532 | 5.86 | 3.12 | 9.7 |  | 5.16 | 3.84 | 2.04
10 | 夯实机(电动)夯击20～62kg·m |  | 台班 | 0.28 | 22.95 | 6.42 | 22.95 |  | 6.42
11 | 汽车式起重机5t |  | 台班 | 0.008 | 364.1 | 3.09 | 502.57 |  | 4.26 | 138.47
12 | 载重汽车4t |  | 台班 | 0.013 | 297.51 | 3.91 | 444.36 |  | 5.83 | 146.85
13 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 0.083 | 61.82 | 5.11 | 110.82 |  | 9.17 | 49
14 | 钢筋调直机Φ40 |  | 台班 | -0.007 | 34.44 | -0.23 | 34.44 |  | -0.23
15 | 钢筋切断机Φ40 |  | 台班 | 0.324 | 37.6 | 12.17 | 37.6 |  | 12.17
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
四 | 机械
16 | 钢筋弯曲机Φ40 |  | 台班 | 0.324 | 22.09 | 7.15 | 22.09 |  | 7.15
17 | 木工圆锯机Φ500 |  | 台班 | 0.035 | 22.17 | 0.77 | 22.17 |  | 0.77
18 | 直流弧焊机32kW |  | 台班 | 0.172 | 127.51 | 21.93 | 176.51 |  | 30.35 | 49
19 | 对焊机75kV·A |  | 台班 | 0.13 | 145.09 | 18.81 | 194.09 |  | 25.16 | 49
20 | 点焊机长臂75kV·A |  | 台班 | 0.057 | 162.01 | 9.26 | 211.01 |  | 12.06 | 49
21 | 混凝土振捣器平板式 |  | 台班 | 0.055 | 12.89 | 0.71 | 12.89 |  | 0.71
22 | 混凝土振捣器插入式 |  | 台班 | 0.126 | 10.74 | 1.36 | 10.74 |  | 1.36
| 小计 |  |  |  |  | 180.9 |  |  | 230.35 |  | 24.73
| 合计 |  |  |  |  | 9081.22 |  |  | 15698.76 |  | 6592.82

## 12、安全文明设施费用投入表（竖） (2)
安全文明设施-费用投入表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-二次结构 |  |  | 结构类型： |  |  | 层数：
工程造价(元)：18,330.50 |  |  | 建筑面积(m2)： |  |  | 综合工日(工日)：
序号 | 设施项目内容 | 计量单位 |  | 单价 | 数量 |  | 金额(元)
1 | 现场围挡
2 | 五板一图
3 | 场容场貌
4 | 材料堆放、操作加工棚
5 | 现场防火
6 | 垃圾清运
7 | 办公、生活设施
8 | 配电线路
9 | 配电箱开关箱
10 | 接地保护装置
11 | 楼面楼梯阳台边防护
12 | 门道洞口防护
13 | 高空作业防护
合计
填报单位： | [5 empty] | 负责人：
经办人：
联系电话：
填表日期：

## 15、主要材料价格表（竖） (2)
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-二次结构 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | AC104@1 |  | 混凝土块 | 加气200 | m3 | 8.7729 | 145 |  | 1272.07
2 | AC229 |  | 钢模板 |  | t | 0.006262 | 5100 |  | 31.94
3 | AC3091@1 |  | 蒸养灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.23686 | 260 |  | 61.58
4 | AC441 |  | 电焊条 | (综合) | kg | 5.5749 | 4 |  | 22.3
5 | C00003 |  | 钢筋 | Φ10以内 I级 | t | 0.11935 | 3250 |  | 387.87
6 | C00026 |  | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 3.5333 | 6 |  | 21.2
7 | C00054 |  | 水泥 | 32.5 | t | 0.26971 | 280 |  | 75.52
8 | C00075 |  | 生石灰 |  | t | 0.51688 | 150 |  | 77.53
9 | C00258 |  | 水 |  | m3 | 3.2749 | 4.05 |  | 13.26
10 | C00286 |  | 建筑油膏 |  | kg | 17.3555 | 3.2 |  | 55.54
11 | C00869@1 |  | 碎石 | 10～20mm | m3 | 0.70618 | 50 |  | 35.31
12 | C00874@1 |  | 砂子 | 中粗 | m3 | 0.37436 | 80 |  | 29.95
13 | C01174 |  | 模板料 |  | m3 | 0.012636 | 1215 |  | 15.35
14 | C01267@1 |  | 钢筋 | Ⅲ级 φ10以内 | t | 0.38143 | 3600 |  | 1373.15
15 | C01267@2 |  | 钢筋 | Ⅲ级 φ12 | t | 0.31944 | 3600 |  | 1150
16 | C01267@3 |  | 钢筋 | Ⅲ级 φ14 | t | 0.09888 | 3600 |  | 355.97
17 | C01267@5 |  | 钢筋 | Ⅲ级 φ18-25 | t | 0.74285 | 3600 |  | 2674.25
18 | 00005@1 |  | C25商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 1.0252 | 245 |  | 251.16
19 | GHCP1640 |  | 混合砂浆 | M5 砌筑砂浆 | m3 | 0.57393 | 153.39 |  | 88.04
20 | GHCP1730@1 |  | 水泥砂浆 | 1:1 | m3 | 0.071604 | 264.66 |  | 18.95

## 3、单位工程费用表（竖） (3)
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-室内装饰 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
1 | 定额直接费：1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 826.11
2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 772.35
3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 15.37
4 | 定额直接费小计 |  | 定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 1613.83
5 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 19.49
6 | 措施费：1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
7 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 169.25
7.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 100.7
7.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 50.45
7.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 18.1
8 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
9 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
10 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
11 | 6）其他
12 | 措施费小计 |  | 措施费：1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 169.25
13 | 调整：1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 941.37
14 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 156.67
15 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 12.19
16 | 4）其他
17 | 调整小计 |  | 调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 1110.23
18 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 2893.31
19 | 间接费：1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 409.05
20 | 2)规费： |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 52.62
21 | ①工程排污费
22 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
23 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 33.13
24 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 19.49
25 | 间接费小计 |  | 间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 461.67
26 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费小计 |  |  | 3354.98
27 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 235.7
28 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
29 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
30 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
31 | 4)检测费 |  | 检测费
32 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-室内装饰 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
33 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
34 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计+税前独立费 |  |  | 3590.68
35 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计 | 9 |  | 323.16
36 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费
37 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+增值税~销项税额-甲供材料费+税后独立费 |  |  | 3913.84

## 4、单位工程概预算表（自然单位）(竖) (3)
工 程 预 算 表
工程名称:洛宁山水文苑配电室-室内装饰 |  |  |  |  | 第1页 总1页
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 工程量 | 单价 | 合价
|  | 配电室 | [5 empty] | 2282.67
|  | 墙面 | [5 empty] | 1013.15
1 | 借2-29 换 | 墙面刷素水泥浆一遍 换为【素水泥浆掺建筑胶】 |  | m2 |  | 6 | 1.28 | 7.67
2 | 借2-16 + 2-28 * -5 | 水泥砂浆 砖、混凝土墙 厚15+5mm 实际厚度(mm):15 |  | m2 |  | 6 | 13.32 | 79.94
3 | 借2-22 + 2-28 * -5 | 水泥砂浆 加气混凝土墙 厚15+5mm 换为【水泥砂浆1:3】 实际厚度(mm):15 |  | m2 |  | 43.53 | 15.14 | 659.04
4 | 借5-B4 | 抹灰面油漆 混凝土面满刮腻子 二遍 白水泥腻子 |  | m2 |  | 43.53 | 6.12 | 266.58
5 | 借1-B2 | 预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆 |  | m3 |  | -0.006 | 13.52 | -0.08
|  | 天棚 | [5 empty] | 334.57
6 | 借5-B4 | 抹灰面油漆 混凝土面满刮腻子 二遍 白水泥腻子 |  | m2 |  | 42.01 | 6.12 | 257.27
7 | 补子目1 | 打磨处理费 |  | m2 |  | 42.01 | 1.84 | 77.3
|  | 地面 | [5 empty] | 794.55
8 | 借2-29 | 墙面刷素水泥浆一遍 |  | m2 |  | 31.74 | 1.25 | 39.55
9 | 借1-1 换 | 水泥砂浆楼地面 厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】 |  | m2 |  | 31.74 | 12.5 | 396.8
10 | 7-206 + 7-207 | 楼地面、屋面找平层水泥砂浆在混凝土或硬基层上厚20mm(1:3水泥砂浆) 换为【水泥砂浆1:3】 实际厚度(mm):25 |  | m2 |  | 31.74 | 11.29 | 358.2
11 | 借1-B2 | 预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆 |  | m3 |  |  | 13.52
|  | 踢脚 | [5 empty] | 140.4
12 | 借5-166 | 抹灰面刷乳胶漆 满刮成品腻子 一底漆二面漆 |  | m2 |  | 6.66 | 21.08 | 140.4
|  | 合计 | [5 empty] | 2282.67
编制人： |  |  | 证号： |  | 编制日期：

## 5、施工措施费用表（竖） (3)
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 188.22
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 188.22 | 188.22
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 111.99 | 111.99
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 56.1 | 56.1
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 20.13 | 20.13
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程
5 |  | YA12.1 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 |  | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1
7 |  | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
8 |  | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
9 |  | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 | 项 | 1
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 188.22

## 6、技术措施费分部分项表（竖） (3)
技术措施费分部分项表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 定额项目 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中(元) |  |  |  | 综合工日
[7 empty] | 人工合价 |  | 材料合价 | 机械合价 | 含量 | 合计
1 | YA12.1 施工排水、降水费 |  | 项
2 | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项
3 | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 |  | 项
4 | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 |  | 项
5 | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 |  | 项
6 | YA12.6 脚手架使用费 |  | 项
7 | YA12.7 垂直运输机械费 |  | 项
8 | YA12.8 现浇混凝土泵送费 |  | 项
合计

## 7、施工措施项目分析表（竖） (3)
组织措施项目费
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 费用名称 | 费率(%) | 金额
1 |  | 安全文明施工费 |  | 188.22
1.1 |  | 安全生产费 | 10.18 | 111.99
1.2 |  | 文明施工措施费 | 5.1 | 56.1
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 1.83 | 20.13
2 |  | 二次搬运费 | 0
3 |  | 夜间施工措施费 | 0
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 0
组织措施项目费合计 |  |  |  | 188.22

## 8、其他项目清单计价表（竖） (3)
其他项目清单计价表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 取费基数 | 费率 | 费用金额 |  | 备注
1 | 总承包服务费
2 | 零星工作项目费 |  | 零星工作费
3 | 优质优价奖励费
4 | 检测费
5 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 0

## 9、单位工程人材机汇总表（竖） (3)
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
一 | 人工
1 | 定额工日 |  | 工日 | 19.212 | 43 | 826.1 | 92 |  | 1767.47 | 49 | 941.37
| 小计 |  |  |  |  | 826.1 |  |  | 1767.47 |  | 941.37
二 | 材料
1 | 建筑腻子 |  | kg | 10.29 | 1.75 | 18.01 | 1.75 |  | 18.01
2 | 乳胶底漆室外 |  | kg | 0.733 | 30 | 21.98 | 30 |  | 21.98
3 | 乳胶面漆室外 |  | kg | 1.665 | 35 | 58.28 | 35 |  | 58.28
4 | 打磨处理费 |  | m2 | 42.01 | 1.84 | 77.09 | 1.835 |  | 77.09
5 | 水泥32.5 |  | t | 0.571 | 280 | 159.75 | 512 |  | 292.11 | 232 | 132.36
6 | 建筑胶 |  | kg | 8.615 | 2 | 17.23 | 1.717 |  | 14.79 | -0.283 | -2.44
7 | 水 |  | m3 | 1.922 | 4.05 | 7.78 | 4.687 |  | 9.01 | 0.637 | 1.22
8 | 砂子中粗 |  | m3 | 1.053 | 80 | 84.26 | 80 |  | 84.26
9 | 白水泥 |  | kg | 128.31 | 0.42 | 53.89 | 0.619 |  | 79.42 | 0.199 | 25.53
10 | 其他材料费 |  | 元 | 11.165 | 1 | 11.17 | 1 |  | 11.17
11 | 素水泥浆掺建筑胶 |  | m3 | 0.006 | 453.71 | 2.75 | 453.71 |  | 2.75
12 | 水泥砂浆1:3 |  | m3 | 1.327 | 195.94 | 259.96 | 195.94 |  | 259.96
| 小计 |  |  |  |  | 772.15 |  |  | 928.83 |  | 156.67
三 | 配比材料
1 | 素水泥浆掺建筑胶 |  | m3 | 0.006 | 453.71 | 2.75 | 453.71 |  | 2.75
2 | 水泥砂浆1:3 |  | m3 | 1.327 | 195.94 | 259.96 | 195.94 |  | 259.96
3 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 0.281 | 61.82 | 17.35 | 110.82 |  | 31.1 | 49
4 | 水泥砂浆1:2 |  | m3 | 0.288 | 229.62 | 66.16 | 357.41 |  | 102.98 | 127.79
5 | 水泥砂浆1:3 |  | m3 | 0.77 | 195.94 | 150.85 | 289.85 |  | 223.15 | 93.91
6 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.064 | 421.78 | 26.91 | 770.43 |  | 49.15 | 348.65
| 小计 |  |  |  |  | 523.97 |  |  | 669.08
四 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元 | 1.061 | 1 | 1.06 | 1 |  | 1.06
2 | 大修费 |  | 元 | 0.233 | 1 | 0.23 | 1 |  | 0.23
3 | 经常修理费 |  | 元 | 0.932 | 1 | 0.93 | 1 |  | 0.93
4 | 安拆费及场外运输费 |  | 元 | 1.535 | 1 | 1.53 | 1 |  | 1.53
5 | 停滞费 |  | 元 | 1.061
6 | 电 |  | kW·h | 2.416 | 0.63 | 1.52 | 0.63 |  | 1.52
7 | 机械费调整 |  | 元 | -0.002 | 1 |  | 1
8 | 定额工日 |  | 工日 | 0.281 | 43 | 12.07 | 92 |  | 25.82 | 49 | 13.75
9 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 0.281 | 61.82 | 17.35 | 110.82 |  | 31.1 | 49
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
| 小计 |  |  |  |  | 34.69 |  |  | 62.19 |  | 13.75
| 合计 |  |  |  |  | 1632.94 |  |  | 2758.49 |  | 1111.79

## 12、安全文明设施费用投入表（竖） (3)
安全文明设施-费用投入表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-室内装饰 |  |  | 结构类型： |  |  | 层数：
工程造价(元)：3,913.84 |  |  | 建筑面积(m2)： |  |  | 综合工日(工日)：
序号 | 设施项目内容 | 计量单位 |  | 单价 | 数量 |  | 金额(元)
1 | 现场围挡
2 | 五板一图
3 | 场容场貌
4 | 材料堆放、操作加工棚
5 | 现场防火
6 | 垃圾清运
7 | 办公、生活设施
8 | 配电线路
9 | 配电箱开关箱
10 | 接地保护装置
11 | 楼面楼梯阳台边防护
12 | 门道洞口防护
13 | 高空作业防护
合计
填报单位： | [5 empty] | 负责人：
经办人：
联系电话：
填表日期：

## 15、主要材料价格表（竖） (3)
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-室内装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | BC4054 |  | 建筑腻子 |  | kg | 10.2897 | 1.75 |  | 18.01
2 | BC4055 |  | 乳胶底漆 | 室外 | kg | 0.7326 | 30 |  | 21.98
3 | BC4056 |  | 乳胶面漆 | 室外 | kg | 1.665 | 35 |  | 58.28
4 | BCCLF0 |  | 打磨处理费 |  | m2 | 42.01 | 1.835 |  | 77.09
5 | C00054 |  | 水泥 | 32.5 | t | 0.57054 | 280 |  | 159.75
6 | C00189 |  | 建筑胶 |  | kg | 8.6148 | 2 |  | 17.23
7 | C00258 |  | 水 |  | m3 | 1.922 | 4.05 |  | 7.78
8 | C00874 |  | 砂子 | 中粗 | m3 | 1.0532 | 80 |  | 84.26
9 | C01040 |  | 白水泥 |  | kg | 128.31 | 0.42 |  | 53.89
10 | GHCP1860 |  | 素水泥浆 | 掺建筑胶 | m3 | 0.00606 | 453.71 |  | 2.75
11 | SBCP1770 |  | 水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 1.3267 | 195.94 |  | 259.96

## 3、单位工程费用表（竖） (4)
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 |  |  |  |  | 第 1 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
1 | 定额直接费：1）定额人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 832.01
2 | 2）定额材料费 |  | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费 |  |  | 3090.92
3 | 3）定额机械费 |  | 分部分项机械费*(1-11.34%) |  |  | 52.71
4 | 定额直接费小计 |  | 定额直接费：1）定额人工费+2）定额材料费+3）定额机械费 |  |  | 3975.64
5 | 综合工日 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 19.82
6 | 措施费：1）技术措施费 |  | 技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)
7 | 2）安全文明措施费 |  | 现场安全文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 172.14
7.1 | 2.1）安全生产费 |  | 安全生产费*(1-10.08%) |  |  | 102.42
7.2 | 2.2）文明施工措施费 |  | 文明施工措施费*(1-10.08%) |  |  | 51.31
7.3 | 2.3）扬尘污染防治费 |  | 扬尘污染防治费*(1-10.08%) |  |  | 18.42
8 | 3）二次搬运费 |  | 材料二次搬运费
9 | 4）夜间施工措施费 |  | 夜间施工增加费
10 | 5）冬雨季施工措施费 |  | 冬雨季施工增加费
11 | 6）其他
12 | 措施费小计 |  | 措施费：1）技术措施费+2）安全文明措施费+3）二次搬运费+4）夜间施工措施费+5）冬雨季施工措施费+6）其他 |  |  | 172.14
13 | 调整：1）人工费差价 |  | 人工价差 |  |  | 948.11
14 | 2）材料费差价 |  | 材料价差+设备价差+主材价差 |  |  | 970.73
15 | 3）机械费差价 |  | 机械价差*(1-11.34%) |  |  | 20.64
16 | 4）其他
17 | 调整小计 |  | 调整：1）人工费差价+2）材料费差价+3）机械费差价+4）其他 |  |  | 1939.48
18 | 直接费小计 |  | 定额直接费小计+措施费小计+调整小计 |  |  | 6087.26
19 | 间接费：1)企业管理费 |  | (分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%) |  |  | 414.96
20 | 2)规费： |  | ①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 53.51
21 | ①工程排污费
22 | ②社会保障费 |  | 综合工日 | 0
23 | ③住房公积金 |  | 综合工日 | 170 |  | 33.69
24 | ④工伤保险 |  | 综合工日 | 100 |  | 19.82
25 | 间接费小计 |  | 间接费：1)企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险 |  |  | 468.47
26 | 工程成本 |  | 直接费小计+间接费小计 |  |  | 6555.73
27 | 利润 |  | 分部分项利润+技术措施项目利润 |  |  | 233.48
28 | 1)总承包服务费 |  | 总承包服务费
29 | 2)零星工作项目费 |  | 零星工作项目费
30 | 3)优质优价奖励费 |  | 优质优价奖励费
31 | 4)检测费 |  | 检测费
32 | 5)其他 |  | 其他项目其他费
工程费用汇总表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 |  |  |  |  | 第 2 页共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 取费基础 | 费率 |  | 金额（元）
33 | 其他费用小计 |  | 1)总承包服务费+2)零星工作项目费+3)优质优价奖励费+4)检测费+5)其他
34 | 不含税工程造价合计 |  | 工程成本+利润+其他费用小计+税前独立费 |  |  | 6789.21
35 | 增值税~销项税额 |  | 不含税工程造价合计 | 9 |  | 611.03
36 | 甲供材料费 |  | 市场价甲供材料费
37 | 含税工程造价总计 |  | 不含税工程造价合计+增值税~销项税额-甲供材料费+税后独立费 |  |  | 7400.24

## 4、单位工程概预算表（自然单位）(竖) (4)
工 程 预 算 表
工程名称:洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 |  |  |  |  | 第1页 总1页
序号 | 编号 | 名称 |  | 单位 |  | 工程量 | 单价 | 合价
|  | 屋面防水 | [5 empty] | 3304.03
|  | 屋面三 | [5 empty] | 3304.03
1 | 8-175 | 水泥珍珠岩1:8 |  | m3 |  | 0.791 | 210.88 | 166.83
2 | 7-205 HCP1770 CP1760 | 楼地面、屋面找平层水泥砂浆在填充料上厚20mm(1:3水泥砂浆) 换为【水泥砂浆 1:2.5】 【水泥砂浆换干混】 |  | m2 |  | 26.37 | 11.57 | 305.21
3 | 7-B1 换 | 屋面卷材防水 高聚物改性沥青卷材满铺(厚3mm、2层冷贴) |  | m2 |  | 19.63 | 76.74 | 1506.4
4 | 8-183 | 聚苯乙烯泡沫塑料板厚30mm干铺 |  | m2 |  | 26.37 | 17.19 | 453.18
5 | 8-184 | 聚苯乙烯泡沫塑料板厚30mm点粘 |  | m2 |  |  | 17.78
6 | 7-89 换 | 屋面细石防水混凝土厚40mm(C20-16（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C20商品砼最大粒径15mm】 |  | m2 |  | 26.37 | 18.44 | 486.16
7 | 4-181 | 点焊网片 |  | t |  | 0.052 | 7592.67 | 395.27
8 | 7-82 | 屋面建筑油膏嵌缝 |  | m |  |  | 10.1
9 | 借1-B2 | 预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆 |  | m3 |  | -0.667 | 13.52 | -9.02
预埋套管
|  | 外墙装饰（非保温） | [5 empty] | 825.63
10 | 借2-29 | 墙面刷素水泥浆一遍 |  | m2 |  | 24.27 | 1.25 | 30.24
11 | 借2-16 + 2-28 * -5 | 水泥砂浆 砖、混凝土墙 厚15+5mm 实际厚度(mm):15 |  | m2 |  | 6 | 13.32 | 79.94
12 | 借2-22 + 2-28 * -5 | 水泥砂浆 加气混凝土墙 厚15+5mm 实际厚度(mm):15 换为【水泥砂浆1:2.5】 换为【水泥砂浆1:3】 |  | m2 |  | 18.27 | 15.34 | 280.19
13 | 7-163 | 聚合物水泥防水砂浆立面(1:2水泥砂浆) |  | m2 |  | 24.27 | 15.13 | 367.2
14 | 7-131 换 | 油毡防潮层干铺立面 换为【抗碱玻璃纤维网格布】 |  | m2 |  | 24.27 | 2.8 | 68.06
15 | 借1-B2 | 预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆 |  | m3 |  |  | 13.52
|  | 女儿墙装饰 | [5 empty] | 523.59
16 | 借2-29 | 墙面刷素水泥浆一遍 |  | m2 |  | 4.92 | 1.25 | 6.13
17 | 8-X207 | 聚苯板外墙面保温涂料饰面下 |  | m2 |  | 4.92 | 84.09 | 413.74
18 | 借5-166 | 抹灰面刷乳胶漆 满刮成品腻子 一底漆二面漆 |  | m2 |  | 4.92 | 21.08 | 103.72
|  | 合计 | [5 empty] | 4653.25
编制人： |  |  | 证号： |  | 编制日期：

## 5、施工措施费用表（竖） (4)
施工措施费用表
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价
一 |  | 通用项目 |  |  |  |  | 191.44
1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 191.44 | 191.44
1.1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 113.9 | 113.9
1.2 |  | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  | 57.06 | 57.06
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 项 | 1 |  | 20.48 | 20.48
2 |  | 二次搬运费 | 项 | 1
3 |  | 夜间施工措施费 | 项 | 1
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 项 | 1
二 |  | 建筑工程
5 |  | YA12.1 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 |  | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1
7 |  | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
8 |  | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 | 项 | 1
9 |  | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 | 项 | 1
10 |  | YA12.6 脚手架使用费 | 项 | 1
11 |  | YA12.7 垂直运输机械费 | 项 | 1
12 |  | YA12.8 现浇混凝土泵送费 | 项 | 1
措施项目合计 | [6 empty] | 191.44

## 6、技术措施费分部分项表（竖） (4)
技术措施费分部分项表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 定额项目 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中(元) |  |  |  | 综合工日
[7 empty] | 人工合价 |  | 材料合价 | 机械合价 | 含量 | 合计
1 | YA12.1 施工排水、降水费 |  | 项
2 | YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项
3 | YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费 |  | 项
4 | YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费 |  | 项
5 | YA12.5 现浇构筑物模板使用费 |  | 项
6 | YA12.6 脚手架使用费 |  | 项
7 | YA12.7 垂直运输机械费 |  | 项
8 | YA12.8 现浇混凝土泵送费 |  | 项
合计

## 7、施工措施项目分析表（竖） (4)
组织措施项目费
工程名称： | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 |  | 费用名称 | 费率(%) | 金额
1 |  | 安全文明施工费 |  | 191.44
1.1 |  | 安全生产费 | 10.18 | 113.9
1.2 |  | 文明施工措施费 | 5.1 | 57.06
1.3 |  | 扬尘污染防治费 | 1.83 | 20.48
2 |  | 二次搬运费 | 0
3 |  | 夜间施工措施费 | 0
4 |  | 冬雨季施工措施费 | 0
组织措施项目费合计 |  |  |  | 191.44

## 8、其他项目清单计价表（竖） (4)
其他项目清单计价表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 取费基数 | 费率 | 费用金额 |  | 备注
1 | 总承包服务费
2 | 零星工作项目费 |  | 零星工作费
3 | 优质优价奖励费
4 | 检测费
5 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 0

## 9、单位工程人材机汇总表（竖） (4)
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
一 | 人工
1 | 定额工日 |  | 工日 | 19.349 | 43 | 832.02 | 92 |  | 1780.13 | 49 | 948.11
| 小计 |  |  |  |  | 832.02 |  |  | 1780.13 |  | 948.11
二 | 材料
1 | 聚苯乙烯泡沫塑料板30mm |  | m2 | 26.897 | 14 | 376.56 | 14 |  | 376.56
2 | 粘结砂浆高性能保温专用 |  | kg | 49.692 | 2 | 99.38 | 2 |  | 99.38
3 | 聚苯乙烯泡沫塑料板阻燃型 40mm |  | m2 | 5.018 | 25 | 125.46 | 21.13 |  | 106.04 | -3.87 | -19.42
4 | 聚合物抹面砂浆 |  | kg | 39.754 | 2 | 79.51 | 1.717 |  | 68.26 | -0.283 | -11.25
5 | 抗碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 31.668 | 1 | 31.67 | 0.858 |  | 27.17 | -0.142 | -4.5
6 | 隔热膨胀锚固钉 |  | 个 | 19.68 | 0.5 | 9.84 | 0.5 |  | 9.84
7 | 碎石5～16mm |  | m3 | 0.831 | 50 | 41.55 | 50 |  | 41.55
8 | 高聚物改性沥青卷材3mm |  | m2 | 43.775 | 26 | 1138.15 | 26.78 |  | 1172.29 | 0.78 | 34.14
9 | 高聚物改性沥青卷材2mm |  | m2 | 4.319 | 20 | 86.37 | 26.78 |  | 115.65 | 6.78 | 29.28
10 | PVC卷材基层处理剂 |  | kg | 7.852 | 5 | 39.26 | 5 |  | 39.26
11 | 石油液化气 |  | kg | 9.422 | 9 | 84.8 | 9 |  | 84.8
12 | 建筑腻子 |  | kg | 7.601 | 1.75 | 13.3 | 1.75 |  | 13.3
13 | 乳胶底漆室外 |  | kg | 0.541 | 30 | 16.24 | 30 |  | 16.24
14 | 乳胶面漆室外 |  | kg | 1.23 | 35 | 43.05 | 35 |  | 43.05
15 | 冷拔丝Φ5以内 |  | t | 0.054 | 3600 | 193.04 | 5546.71 |  | 297.43 | 1946.71 | 104.39
16 | 水泥32.5 |  | t | 0.842 | 280 | 235.79 | 512 |  | 431.16 | 232 | 195.37
17 | 水泥32.5 |  | t | 0.299 | 280 | 83.82 | 439.485 |  | 131.56 | 159.485 | 47.74
18 | 防水粉 |  | kg | 14.047 | 0.76 | 10.68 | 0.76 |  | 10.68
19 | 建筑胶 |  | kg | 1.462 | 2 | 2.92 | 1.717 |  | 2.51 | -0.283 | -0.41
20 | 水 |  | m3 | 3.1 | 4.05 | 12.55 | 4.687 |  | 14.53 | 0.637 | 1.97
21 | 水 |  | m3 | 0.163 | 4.05 | 0.66 | 3.476 |  | 0.57 | -0.574 | -0.09
22 | 砂子中粗 |  | m3 | 0.849 | 80 | 67.93 | 80 |  | 67.93
23 | 砂子中粗 |  | m3 | 0.506 | 80 | 40.49 | 110 |  | 55.68 | 30 | 15.18
24 | 珍珠岩 |  | m3 | 0.936 | 73 | 68.33 | 353.98 |  | 331.34 | 280.98 | 263.01
25 | 其他材料费 |  | 元 | 11.415 | 1 | 11.42 | 1 |  | 11.42
26 | C20商品砼最大粒径15mm |  | m3 | 0.134 | 240 | 32.28 | 500 |  | 67.24 | 260 | 34.97
27 | 水泥砂浆1:2.5 |  | m3 | 0.667 | 218.62 | 145.85 | 638.83 |  | 426.2 | 420.21 | 280.35
| 小计 |  |  |  |  | 3090.9 |  |  | 4061.64 |  | 970.73
三 | 配比材料
1 | 水泥砂浆1:2.5 |  | m3 | 0.667 | 218.62 | 145.85 | 638.83 |  | 426.2 | 420.21 | 280.35
2 | 现浇碎石混凝土粒径≤16(32.5水泥) C20 |  | m3 | 1.065 | 186.09 | 198.25 | 280.19 |  | 298.5 | 94.1
单位工程人材机汇总表
工程名称: |  | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数 量 | 预算价 | 预算价合计 | 市场价 |  | 市场价合计 | 价差 | 价差合计
三 | 配比材料
3 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 0.207 | 61.82 | 12.8 | 110.82 |  | 22.94 | 49
4 | 钢筋调直机Φ40 |  | 台班 | 0.013 | 34.44 | 0.45 | 34.44 |  | 0.45
5 | 钢筋切断机Φ40 |  | 台班 | 0.01 | 37.6 | 0.39 | 37.6 |  | 0.39
6 | 点焊机长臂75kV·A |  | 台班 | 0.268 | 162.01 | 43.44 | 211.01 |  | 56.57 | 49
7 | 混凝土振捣器平板式 |  | 台班 | 0.108 | 12.89 | 1.39 | 12.89 |  | 1.39
8 | 水泥砂浆1:2 |  | m3 | 0.032 | 229.62 | 7.38 | 345.06 |  | 11.1 | 115.44
9 | 聚合物防水水泥砂浆1:2 |  | m3 | 0.512 | 229.62 | 117.59 | 345.06 |  | 176.7 | 115.44
10 | 水泥砂浆1:2.5 |  | m3 | 0.317 | 218.62 | 69.38 | 331.33 |  | 105.15 | 112.71
11 | 水泥砂浆1:3 |  | m3 | 0.087 | 195.94 | 17.02 | 289.85 |  | 25.18 | 93.91
12 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.056 | 421.78 | 23.56 | 770.43 |  | 43.03 | 348.65
13 | 水泥珍珠岩1:8憎水型膨胀珍珠岩 |  | m3 | 0.807 | 133.34 | 107.59 | 498.51 |  | 402.26 | 365.17
| 小计 |  |  |  |  | 745.1 |  |  | 1569.86 |  | 280.35
四 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元 | 3.791 | 1 | 3.79 | 1 |  | 3.79
2 | 大修费 |  | 元 | 0.638 | 1 | 0.64 | 1 |  | 0.64
3 | 经常修理费 |  | 元 | 2.824 | 1 | 2.82 | 1 |  | 2.82
4 | 安拆费及场外运输费 |  | 元 | 2.963 | 1 | 2.96 | 1 |  | 2.96
5 | 停滞费 |  | 元 | 3.791
6 | 电 |  | kW·h | 44.162 | 0.63 | 27.82 | 0.63 |  | 27.82
7 | 其他机械费 |  | 元 | 0.984 | 1 | 0.98 | 1 |  | 0.98
8 | 机械费调整 |  | 元 | -0.003 | 1 |  | 1
9 | 定额工日 |  | 工日 | 0.475 | 43 | 20.43 | 92 |  | 43.71 | 49 | 23.28
10 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 0.207 | 61.82 | 12.8 | 110.82 |  | 22.94 | 49
11 | 钢筋调直机Φ40 |  | 台班 | 0.013 | 34.44 | 0.45 | 34.44 |  | 0.45
12 | 钢筋切断机Φ40 |  | 台班 | 0.01 | 37.6 | 0.39 | 37.6 |  | 0.39
13 | 点焊机长臂75kV·A |  | 台班 | 0.268 | 162.01 | 43.44 | 211.01 |  | 56.57 | 49
14 | 混凝土振捣器平板式 |  | 台班 | 0.108 | 12.89 | 1.39 | 12.89 |  | 1.39
| 小计 |  |  |  |  | 117.91 |  |  | 164.46 |  | 23.28
| 合计 |  |  |  |  | 4040.83 |  |  | 6006.23 |  | 1942.12

## 12、安全文明设施费用投入表（竖） (4)
安全文明设施-费用投入表
工程名称：洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 |  |  | 结构类型： |  |  | 层数：
工程造价(元)：7,400.24 |  |  | 建筑面积(m2)： |  |  | 综合工日(工日)：
序号 | 设施项目内容 | 计量单位 |  | 单价 | 数量 |  | 金额(元)
1 | 现场围挡
2 | 五板一图
3 | 场容场貌
4 | 材料堆放、操作加工棚
5 | 现场防火
6 | 垃圾清运
7 | 办公、生活设施
8 | 配电线路
9 | 配电箱开关箱
10 | 接地保护装置
11 | 楼面楼梯阳台边防护
12 | 门道洞口防护
13 | 高空作业防护
合计
填报单位： | [5 empty] | 负责人：
经办人：
联系电话：
填表日期：

## 15、主要材料价格表（竖） (4)
主要材料价格表
工程名称： |  | 洛宁山水文苑配电室-室外装饰及其他 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | AC1728 |  | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 30mm | m2 | 26.8974 | 14 |  | 376.56
2 | AC3050 |  | 粘结砂浆 | 高性能保温专用 | kg | 49.692 | 2 |  | 99.38
3 | AC3051 |  | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 阻燃型 40mm | m2 | 5.0184 | 25 |  | 125.46
4 | AC3052 |  | 聚合物抹面砂浆 |  | kg | 39.7536 | 2 |  | 79.51
5 | AC3053 |  | 抗碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 31.6679 | 1 |  | 31.67
6 | AC8001 |  | 碎石 | 5～16mm | m3 | 0.83097 | 50 |  | 41.55
7 | AC876@1 |  | 高聚物改性沥青卷材 | 3mm | m2 | 43.7749 | 26 |  | 1138.15
8 | AC877 |  | 高聚物改性沥青卷材 | 2mm | m2 | 4.3186 | 20 |  | 86.37
9 | AC878 |  | PVC卷材基层处理剂 |  | kg | 7.852 | 5 |  | 39.26
10 | AC880 |  | 石油液化气 |  | kg | 9.4224 | 9 |  | 84.8
11 | BC4055 |  | 乳胶底漆 | 室外 | kg | 0.5412 | 30 |  | 16.24
12 | BC4056 |  | 乳胶面漆 | 室外 | kg | 1.23 | 35 |  | 43.05
13 | C00002 |  | 冷拔丝 | Φ5以内 | t | 0.053622 | 3600 |  | 193.04
14 | C00054 |  | 水泥 | 32.5 | t | 0.84212 | 280 |  | 235.79
15 | C00054@1 |  | 水泥 | 32.5 | t | 0.29934 | 280 |  | 83.82
16 | C00874 |  | 砂子 | 中粗 | m3 | 0.84909 | 80 |  | 67.93
17 | C00874@2 |  | 砂子 | 中粗 | m3 | 0.50616 | 80 |  | 40.49
18 | C01209 |  | 珍珠岩 |  | m3 | 0.93603 | 73 |  | 68.33
19 | 00002 |  | C20商品砼 | 最大粒径15mm | m3 | 0.13449 | 240 |  | 32.28
20 | GHCP1760@1 |  | 水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.66716 | 218.62 |  | 145.85