
	栾川山水文苑住宅批量精装修配置标准

	序号
	房间
	部位
	交房施工做法
	备注

	栾川山水文苑住宅批量精装修配置标准
	　

	1
	玄关
	天花
	原顶刷白色乳胶漆--石膏线条
	　

	2
	
	墙身
	壁纸或壁布、踢脚线
	　

	3
	
	地面
	地板砖
	　

	4
	
	家具设施
	玄关柜
	　

	5
	
	入户门
	钢质门
	　

	6
	客餐厅、走道
	天花
	原顶刷白色乳胶漆--石膏线条、窗帘盒（客厅配备）
	　

	7
	
	墙身
	壁纸或壁布、踢脚线
	　

	8
	
	地面
	地板砖
	　

	9
	厨房
	天花
	铝扣板天花
	　

	10
	
	墙身
	瓷片
	　

	11
	
	门
	铝合金门
	　

	12
	
	地面
	防滑砖
	　

	13
	
	厨房设施
	配有燃气灶、抽油烟机
	　

	14
	
	橱柜
	整体橱柜（含地柜、吊柜选配）
	　

	15
	
	洁具五金
	单槽星盆 、龙头
	　

	16
	卫生间
	天花
	铝扣板天花
	　

	17
	
	墙身
	瓷片
	　

	18
	
	门
	铝合金门
	　

	19
	
	地面
	人造石门槛石、防滑地砖
	　

	20
	
	洁具、龙头
	淋浴龙头、马桶
	　

	21
	
	其它
	洗手台柜、镜柜、地漏
	　

	22
	卧室
	天花
	原顶刷白色乳胶漆--石膏线条、窗帘盒
	　

	23
	
	门槛、窗台
	人造石门槛石、人造石窗台石
	　

	24
	
	门
	实木复合门（免漆）
	　

	25
	
	墙身
	壁纸或壁布、配套踢脚线
	　

	26
	
	地面
	地板砖
	　

	27
	敞开阳台/露台
	天花
	原顶刷白色乳胶漆
	　

	28
	
	门槛
	人造石门槛石
	　

	29
	
	墙身
	外墙漆/瓷砖
	　

	30
	
	地面
	地砖
	　

	31
	
	其它
	地漏
	　

	32
	灯具
	厨房、卫生间天花安装嵌入式平板灯；过道、客餐厅卧室天花安装LED灯泡；阳台天花安装吸顶灯；
	　

	33
	配套设施
	网络、电视、电话
	预留电话线接口、有线电视接收接口、宽带网接口（由用户自行申请开通）
	　

	34
	
	报警
	卫生间、老人房设置一键报警
	　

	35
	
	供水
	水到水龙头
	　

	36
	
	燃气热水器
	配备
	　

	37
	
	供电
	户内安装开关、插座、灯具，每户设独立电表，电线暗装，配电箱
	　

	38
	
	燃气
	每户设独立燃气表，管道燃气入户
	　

	39
	
	供暖
	安装户内地暖、分水器 
	　

	40
	注：1.不同户型的局部部品款式、尺寸可能存在差异，以实际交付为准；
2.若因特殊原因导致无法采购而需要调整部分品牌的，开发商保证以同等品质材料/设备替代；
	　


注：

1）此做法仅为交房标准，具体工程范围分工另详。

2）施工图纸、图纸会审记录与本标准不一致的内容以本交房标准为准。

3）施工图纸、图纸会审记录与本标准未尽事宜，参中浩德地产工艺工法标准。
 1 / 1

