装修-空调及硬装单位问题汇总

一、空调施工
空调室外机位置需看现场确定空调按几个系统设计? 1月26日看现场

  根据现场位置及空调外机对院子里人员的影响，建议采用一台上出风室外机。

回复：采用一台上出风室外机，空调厂家深化图图纸确认。
酒窖是否做空调?厨房是否做空调?

酒窖不用考虑空调，后期根据酒柜厂家定制恒温恒湿空调；

回复：酒柜厂家做恒温设备，预留电源需求即可。
厨房区域建议考虑厨房（不要使用普通空调，需要考虑为抗油污、具备防霉运转的专用厨房空调）

回复：结合空调系统基础上考虑抗油污设备。
二层电梯前室是否需设空调?

空间不大，停留时间短，不建议；

回复：二层电梯前室可不考虑空调，但二层前室与一层客厅挑空互通，一层客厅需综合考虑空调出风量。
风口形式按哪种?

按百叶报价；

回复：内嵌无边框百叶出风口
一层侧风口现场宽度是否满足?

需确认，根据后期装修确定；

回复：无框百叶出风口，空调厂家计算出风量
新风问题；那几层考虑新风需要甲方确定？

回复：每层均考虑新风；
建议设计一版统一的空调方案，各个品牌根据统一方案进行报价。

回复：同意，每个厂家先报各自方案，甲方约定后报价；
装修工程（硬装）

叠墅装修范围划分？不含空调新风除湿、智能家居及影音、电梯、软装？

回复：设备专业二次深化不在精装设计范围内，需甲方确认厂家二次深化确认。装修范围不含空调新风除湿、智能家居及影音、电梯、软装。
智能家居具体范围？请补充需要硬装前期预留预埋的清单项

回复：精装图纸已按现有预留开关插座及灯具联线逻辑，智能化需甲方确认厂家二次深化确认。
物料表中如瓷砖品牌是设计院提供品牌还是业主要求？

回复：我司已提供材料样板，甲方业主最终确认品牌样式。
皮革按悠然居样板间标准，木地板按悠然居样板间品牌圣象大自然。
回复：我司已提供材料样板，甲方业主最终确认品牌样式。
卫生间台盆及洗浴柜施工图与效果图对不上，全屋定制实现不了先按施工图报价，报价单位建议用成品，请明示？
回复：不建议做成品，建议按施工图样式深化施工。
影音室的星空材质是否带隔音？是动态还是静态？建议用成品，吊顶采用木龙骨
回复：石膏板吊顶，不带隔音，动态，有模式变化，吊顶可采用木龙骨，保证牢固即可。
装饰灯是否由硬装采购及安装？
回复：装饰灯及壁灯建议软装选型设计，精装单位按软装要求预留甩线及加固即可
清单中地下室是否有新建和拆除？楼梯是否存在？需现场核实
结合1月26日看现场，地下二层顶部两处需拆除，精装单位需加固方案图。清单项需增加

回复：楼梯及挑空洞口拆除开洞需专业结构计算出图。
入户门是否换？
经看现场，入户门外饰面已有明显裂纹，考虑维修还是更换？

回复：报价不考虑；
10、地暖设计为伟星品牌，是否可以自行报更好的品牌？

回复：同意更换品牌；
地下卫生间的提升装置须考虑，增加物料表及清单项

回复：需要报价；
12、卫生间壁龛、置物架等是否考虑？建议用成品，由硬装提供还是暂不考虑？

回复：有壁龛的卫生间不考虑置物架，无壁龛的卫生间按成品置物架选型考虑。
13、软水、净水、热水系统是否考虑？

回复：建议考虑，分系统报价，具体由甲方业主最终确认

14、电梯外墙面装饰清单

回复：我司建议金属网形式，具体由电梯厂家二次深化方案再确定
15、木地板具体品牌及型号、

回复：我司已提供材料样板，甲方业主最终确认品牌样式。
16、酒窖玻璃隔断的具体材质？

回复：成品双层夹丝玻璃隔断，恒温效果要好
17、健身区窗户处金属栏杆具体材质？

回复：铜艺金属栏杆，具体形式可厂家深化在确定。
负二层排水问题，具体图纸、设备及型号

回复：需考虑成品提升装置
19、负一层至负二层楼梯洞口拆除图纸及清单

回复：楼梯及挑空洞口拆除开洞需专业结构计算出图。
20、负二层挑空区楼板及梁拆除，加固

回复：楼梯及挑空洞口拆除开洞需专业结构计算出图。
21、负二层整体层高不足，达不到设计效果

回复：负二层吊顶尽量做提高处理。个别位置的内嵌射灯选择超薄的，
22、每个楼层的地暖分水器位置是否指定，是否做同墙面材质隐形门？

回复：每层的分集水器建议放在柜子里面做隐形处理。比如一层的玄关柜/厨房橱柜 ，二层的次卧衣帽间 地下一层的杂物间 地下二层的玄关柜等位置。具体位置可根据现场在讨论协调。
23、健身区压腿杆需补材质及清单

回复：压腿把杆可考虑固定墙面上的，材质为不绣钢固定件+光滑的实木杆。

二层吊顶分项清单不详细，需细化

回复：按清单综合报价
25、目前墙面是水泥墙面，装修图中大面积为乳胶漆墙面，此部分是否做冲筋找平处理？

回复：需要，见1月18回复做法，有保温的墙面做网格布防开裂，无保温的墙面做界面剂墙固处理。

回复：

乳胶漆涂料3遍，一底两面

刮耐水腻子3遍，分遍打磨；

3.10厚高强石膏冲筋，粉刷石膏分层套方找平，满铺耐碱玻纤网一层；

4.界面剂涂刷一道；

5.一二次结构交界位置.开槽处顺平及跨过板缝压入不小于100宽的耐碱网格布或耐碱涂塑网格布（140g/m2)，阴角转角处不小于200；

6.玻化微珠保温层

7.混凝土/砌块结构墙体基层，孔洞封堵，修平，
26、电器、洁具按悠然居样板间标准？

回复：按TOTO和科勒报价；
27、灯光是否考虑智能情景灯光（射灯、灯带）？

回复：建议考虑，具体由甲方业主确定，智能化厂家出方案。
一层推拉门外移动及拆除外墙石材需补充清单

回复：自行补充清单报价
负一、一二层电梯门开洞需补充清单

回复：自行补充清单报价
30、卧室、卫生间、厨房等门高度与设计不符，所有需增高400MM,需调整清单。

回复：同意门洞尽量高

31、牵扯饰面的设计是否提有小样？

回复：有小样，已经寄出。
32、地下二层酒窖房间特殊（需考虑除湿等问题），精装修是否在此范围内，无立面图及剖面图，酒柜是否包含，请明确？

回复：包含在装修范围内，墙面顶面材料防霉防潮，酒窖厂家自行深化安装即可。
33、成品柜是否指定品牌，如欧派等，请明确？

回复：不具体指定品牌，
34、采光井清单报价中有窗井玻璃，但无节点图，请明确?

回复：涉及外墙保温及防水，需门窗厂家处理。
35、地下一层健身房， 镜子处压腿杆，是否在此装修范围，若在，需补充清单，请明确？

回复：成品，补充材料选型清单
36、地下一层起居室和楼梯底部无吊顶节点图，需补图

回复：已补充图纸，后续发图纸。
37、一层庭院没有图纸做法图（水电），清单没有，是否包含此部分？请明确庭院范围。

回复：范围具体甲定，如需要点位等图纸，我司配合补充。
                                                 2024年1月30日
