| 供应商约谈记录 |  |
| --- | --- |
| 第 次约谈 |  |
| 约谈的供应商名称 | 河南专晶建筑工程有限公司 |
| 约谈的供应商类别 | □监理 □总包 ☑精装修分包单位 □景观园林施分包单位 |
|  | □材料设备供货商 其它分包 |
| 约谈事由 | 栾川山水文苑S7地块西大门精装修工程 |
| 约谈日期 | 2024.5.22 |
| 约谈地点 | 集团一楼第一会议室 |
| 约谈的内容 |  |
| - 电线、电缆的品牌、型号等投标单位需根据自身情况在二次报价时补充完整，必须符合国家规定要求。 - 若甲方有需求，中标单位后期需配合甲方优化图纸。 - 中标单位需安排一名固定现场管理人员，配合甲方完成现场管理等相关事宜。 - 工期、付款方式等条款均响应招标文件。 - 乙方根据所投标项目相关情况，自行考虑并安排材料供应周期，不得耽误工程进度。 - 安装清单项序号7，普通五孔插座规格从16A改为10A。 - 不同项目分开独立核算，不允许用其他项目问题影响本项目，否则从乙方合同内扣除违约金10万元。 - 调差：本次仅对铝单板主材调差，涨跌幅在5%以内不再调差，超出±5%以外的部分进行调差，调差基数为2024年5月24日长江有色铝锭价20740元/吨 - 牌匾不锈钢参数为304，厚度2.0mm，其他不锈钢为304，厚度为1.2mm。 - 报价中综合考虑西大门吊顶水晶灯加固费用。 |  |
| 签字确认栏 |  |
| 供应商代表 | 签字： 电话： 日期：2024.5.22 |
| 我司代表 | 签字： |