## 01、汇总表
价格汇总表（洛阳市洛龙区伊河湾项目公区装修工程）
序 号 | 项目名称 | 单位 | 含税9% 金额 (元) | 含税9%金额 合计(元) | 备注
一 | 装修工程 |  | / | 5628265.5485
1.1 | 地面 | 项 | 908203.8203 | 908203.8203
1.2 | 墙面 | 项 | 3558833.2779 | 3558833.2779
1.3 | 天棚 | 项 | 986922.6527 | 986922.6527 | `
1.4 | 其他 | 项 | 174305.7976 | 174305.7976
二 | 安装工程 | 项 | / | 552648.5651
2.2 | 电气 | 项 | 552648.5651 | 552648.5651
三 | 门头装饰工程 | 项 | 782094.3781 | 782094.3781
含税9%总金额(元) |  |  |  | 6963008.4917

## 02、高层公区精装土建工程综合单价分析表
价格清单（伊河湾项目高层公区精装装饰工程--土建）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目高层公区精装装饰工程--土建
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 1# | 2# | 3# | 6# | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[9 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[10 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 10% | 9%
1 | 地面
2 | 负一层 | [14 empty] | 633631.8131
3 | 块料楼地面 | 1.CT-02 2.800*800mm瓷砖 3.素水泥粘接层 4.1:3干硬性砂浆 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.原建筑细石混凝土找平层 7.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 163.43 | 38.76 | 61.69 | 12.07 | 50.91 | 50 | 45 | 40 | 10% | 20 | 11.5 | 11.385 | 137.885 | 22534.5455
4 | 块料楼梯面层 | 1.10厚防滑玻化砖(踏步导防滑槽) 2.10厚专用粘接剂 3.50厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 4.界面剂一道 5.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 118.73 | 0 | 35.97 | 41.45 | 41.31 | 55 | 88 | 80 | 10% | 20 | 16.3 | 16.137 | 195.437 | 23204.235
5 | 首层
6 | 块料楼地面 | 1.CT-01 2.750*1500mm瓷砖 3.5mm瓷砖专用粘接剂 4.20mm干硬性水泥砂浆找平层 5.20mm细石混凝土找平层 6.5mm界面剂 7.建筑楼板 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 238.04 | 39.63 | 75.41 | 41.56 | 81.44 | 50 | 66 | 60 | 10% | 20 | 13.6 | 13.464 | 163.064 | 38815.7546
7 | 石材零星项目 | 1.ST-01 2.石材过门石 3.5mm瓷砖专用粘接剂 4.20mm干硬性水泥砂浆找平层 5.20mm细石混凝土找平层 6.5mm界面剂 7.建筑楼板 8.含防护、抛光处理 9.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 12.97 | 1.94 | 4.07 | 3 | 3.96 | 95 | 44 | 40 | 10% | 25 | 16.4 | 16.236 | 196.636 | 2550.3689
8 | 石材楼地面 | 1.ST-01 2.石材过门石 3.5mm瓷砖专用粘接剂 4.20mm干硬性水泥砂浆找平层 5.20mm细石混凝土找平层 6.5mm界面剂 7.建筑楼板 8.含防护、抛光处理 9.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 1.38 | 0 | 0.72 | 0 | 0.66 | 95 | 44 | 40 | 10% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 263.0846
9 | 块料楼梯面层 | 1.10厚防滑玻化砖(踏步导防滑槽) 2.10厚专用粘接剂 3.50厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 4.界面剂一道 5.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 152.43 | 33.7 | 35.97 | 41.45 | 41.31 | 55 | 88 | 80 | 10% | 20 | 16.3 | 16.137 | 195.437 | 29790.4619
10 | 标准层地面 | [10 empty] | 0%
11 | 块料楼地面 | 1.CT-02 2.800*800mm瓷砖 3.素水泥粘接层 4.1:3干硬性砂浆 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.原建筑细石混凝土找平层 7.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 3267.48 | 446.75 | 941.75 | 887.48 | 991.5 | 50 | 45 | 40 | 10% | 20 | 11.5 | 11.385 | 137.885 | 450536.4798
12 | 石材零星项目 | 1.ST-01 2.石材过门石 3.5mm瓷砖专用粘接剂 4.20mm干硬性水泥砂浆找平层 5.20mm细石混凝土找平层 6.5mm界面剂 7.建筑楼板 8.含防护、抛光处理 9.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 303.83 | 58.19 | 0 | 107.98 | 137.66 | 95 | 66 | 60 | 10% | 20 | 18.1 | 17.919 | 217.019 | 65936.8828
13 | 墙面 | [14 empty] | 2797318.5408
14 | 负一层
15 | 块料墙面 | 1.CT-03 2.400*800mm瓷砖 3.专用背胶 4.5mm专用粘结剂 5.15mm水泥砂浆粉刷层 6.界面剂 7.原建筑墙体 8.含开关插座开孔费 9.墙面瓷砖与乳胶漆交接处做L型收口条 10.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 607.79 | 151.38 | 233.84 | 34.95 | 187.62 | 55 | 44 | 40 | 10% | 15 | 11.4 | 11.286 | 136.686 | 83076.3839
16 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 22.02 | 5.28 | 8.23 | 2.95 | 5.56 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 11352.8514
17 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 2.古铜色不锈钢 3.木龙骨制作安装 4.12mm阻燃板基层 5.木龙骨含防火、防腐处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 16.83 | 3.06 | 6.12 | 3.06 | 4.59 | 100 | 315 | 300 | 5% | 20 | 43.5 | 43.065 | 521.565 | 8777.9389
18 | 金属装饰线 | 1.MT-01 防火门古铜色不锈钢收边线条 2.古铜色不锈钢，宽度为5mm*5mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 183.7 | 32.2 | 75.4 | 21.7 | 54.4 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 14702.108
19 | 抹灰面油漆 | 1.PT-02、PT-03 2.乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 904.43 | 37.88 | 309.12 | 264.425 | 293.005 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 47714.1091
20 | 发光字 | 1.18mm厚亚克力透光字 2.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | 个 | 150 | 15 | 88 | 4 | 43 | 200 | 125 | 125 | 0% | 19.5 | 34.45 | 34.1055 | 413.0555 | 61958.325
21 | 首层
22 | 石材墙面 | 1.ST-02 2.岩板，厚度≥10mm 3.钢骨架制作安装，50*50*5镀锌角钢，8#槽钢，不锈钢干挂件，8mm镀锌埋板 4.含防锈处理 5.含灯槽制作安装，灯槽规格为65mm*59mm，12mm阻燃板基层 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 49.82 | 10.2 | 19.63 | 5.4 | 14.59 | 100 | 275 | 250 | 10% | 50 | 42.5 | 42.075 | 509.575 | 25387.0265
23 | 石材墙面 | 1.ST-03 2.岩板，厚度≥10mm 3.钢骨架制作安装，50*50*5镀锌角钢，8#槽钢，不锈钢干挂件，8mm镀锌埋板 4.含防锈处理 5.含暗门制作安装 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 572.15 | 94.89 | 179.7 | 97.76 | 199.8 | 100 | 275 | 250 | 10% | 50 | 42.5 | 42.075 | 509.575 | 291553.3362
24 | 金属踢脚线 | 1.MT-01 2.古铜色不锈钢，高度为30mm 3.12mm阻燃板基层 4.钢骨架制作安装 5.含防锈处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 199.59 | 33.21 | 60.12 | 35.54 | 70.72 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 15973.8364
25 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 走廊 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 1257.9908
26 | 金属装饰线 | 1.MT-01 灯槽 2.古铜色不锈钢，宽度为50mm 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 70.26 | 13 | 26 | 9.4 | 21.86 | 20 | 47.25 | 45 | 5% | 10 | 7.725 | 7.6478 | 92.6227 | 6507.6744
27 | 金属装饰线 | 1.MT-01 岩板墙面处 2.古铜色不锈钢，宽度为8mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 147 | 26.28 | 42.56 | 26.28 | 51.88 | 20 | 26.25 | 25 | 5% | 10 | 5.625 | 5.5687 | 67.4437 | 9914.2313
28 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯门洞侧 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 24.7 | 4.12 | 8.23 | 4.12 | 8.23 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 12734.579
29 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯 2.古铜色不锈钢 3.木龙骨制作安装 4.12mm阻燃板基层 5.木龙骨含防火、防腐处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 9.31 | 1.38 | 2.67 | 1.82 | 3.44 | 100 | 315 | 300 | 5% | 20 | 43.5 | 43.065 | 521.565 | 4855.7702
30 | 金属装饰线 | 1.MT-01 防火门古铜色不锈钢收边线条 2.古铜色不锈钢，宽度为5mm*5mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 159.82 | 21.42 | 64.42 | 31.6 | 42.38 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 12790.914
31 | 抹灰面油漆 | 1.PT-02、PT-03 2.乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 422.776 | 92.276 | 92.1 | 119.2 | 119.2 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 22303.9707
32 | 标准层
33 | 块料墙面 | 1.CT-03 2.400*800mm瓷砖 3.专用背胶 4.5mm专用粘结剂 5.15mm水泥砂浆粉刷层 6.界面剂 7.原建筑墙体 8.含开关插座开孔费 9.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 7516.03 | 1077.2 | 2282.9 | 1945.33 | 2210.6 | 55 | 44 | 40 | 10% | 15 | 11.4 | 11.286 | 136.686 | 1027336.0766
34 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯门洞侧 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 769.1 | 102.89 | 205.78 | 215.52 | 244.91 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 396524.887
35 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯 2.古铜色不锈钢 3.木龙骨制作安装 4.12mm阻燃板基层 5.木龙骨含防火、防腐处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 199.67 | 28.5 | 54.8 | 54.47 | 61.9 | 100 | 315 | 300 | 5% | 20 | 43.5 | 43.065 | 521.565 | 104140.8835
36 | 金属装饰线 | 1.MT-01 防火门古铜色不锈钢收边线条 2.古铜色不锈钢，宽度为5mm*5mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 7977.38 | 990 | 1980 | 2343.88 | 2663.5 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 638455.6479
37 | 天棚 | [14 empty] | 749357.4167
38 | 负一层
39 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含灯槽制作安装费 7.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 151.35 | 36.3 | 57.97 | 10.57 | 46.51 | 55 | 84 | 80 | 5% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 28853.5154
40 | 格栅吊顶 | 1.MT-02 2.净高为3.6m以内 3.20mm配套龙骨(黑色)厚度1.0mm 4.20*80mm不锈钢格栅 5.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 107.26 | 14.92 | 55.42 | 16.52 | 20.4 | 55 | 204.75 | 195 | 5% | 50 | 30.975 | 30.6653 | 371.3902 | 39835.3182
41 | 抹灰面油漆-楼梯间 | 1.PT-01 2.白色乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 118.73 | 0 | 35.97 | 41.45 | 41.31 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 6263.7199
42 | 首层
43 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含灯槽制作安装费 7.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 164.46 | 23.91 | 49.4 | 33.02 | 58.13 | 55 | 84 | 80 | 5% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 31352.8189
44 | 吊顶天棚 | 1.净高为4.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含灯槽制作安装费 7.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 72.23 | 15.8 | 26.2 | 7.73 | 22.5 | 65 | 84 | 80 | 5% | 20 | 16.9 | 16.731 | 202.631 | 14636.0371
45 | 抹灰面油漆-楼梯间 | 1.PT-01 2.白色乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 152.43 | 33.7 | 35.97 | 41.45 | 41.31 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 8041.5971
46 | 标准层 | [10 empty] | 0%
47 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含灯槽制作安装费 7.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 3254.15 | 446.5 | 941.75 | 873.4 | 992.5 | 55 | 84 | 80 | 5% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 620374.4102
48 | 其他 | [14 empty] | 105939.6869
49 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 2.垃圾外运至就近消纳场 3.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m3 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0% | 31.85 | 18.685 | 18.4981 | 224.0332 | 85.1326
50 | 电动感应门 | 1.铝合金中空玻璃自动门 2.12mm钢化玻璃 3.含门、窗框及玻璃制作、运输、安装，大小五金配件、锁具及门套等 4.含电动装置 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 82.51 | 14.35 | 25.42 | 15.05 | 27.69 | 120 | 900 | 900 | 0% | 50 | 107 | 105.93 | 1282.93 | 105854.5543
|  | 合计 | [14 empty] | 4286247.4575
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 03、洋房公区精装土建工程综合单价分析表
价格清单（伊河湾项目洋房公区精装装饰工程--土建）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目洋房公区精装装饰工程--土建
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 5# | 7# | 8# | 9# | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[9 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[10 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 10% | 9%
1 | 地面
2 | 负一层 | [14 empty] | 254433.1955
3 | 块料楼地面 | 1.CT-02 2.800*800mm瓷砖 3.素水泥粘接层 4.1:3干硬性砂浆 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.原建筑细石混凝土找平层 7.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 68.39 | 19.27 | 16.96 | 17.18 | 14.98 | 50 | 45 | 40 | 10% | 20 | 11.5 | 11.385 | 137.885 | 9429.9551
4 | 首层
5 | 块料楼地面 | 1.CT-01 2.750*1500mm瓷砖 3.5mm瓷砖专用粘接剂 4.20mm干硬性水泥砂浆找平层 5.20mm细石混凝土找平层 6.5mm界面剂 7.建筑楼板 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 136.19 | 36.56 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 45 | 66 | 60 | 10% | 20 | 13.1 | 12.969 | 157.069 | 21391.2271
6 | 石材零星项目 | 1.ST-01 2.石材过门石 3.5mm瓷砖专用粘接剂 4.20mm干硬性水泥砂浆找平层 5.20mm细石混凝土找平层 6.5mm界面剂 7.建筑楼板 8.含防护、抛光处理 9.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 9.8 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 95 | 44 | 40 | 10% | 25 | 16.4 | 16.236 | 196.636 | 1927.0328
7 | 标准层地面
8 | 块料楼地面 | 1.CT-02 2.800*800mm瓷砖 3.素水泥粘接层 4.1:3干硬性砂浆 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.原建筑细石混凝土找平层 7.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 526.68 | 150.48 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 50 | 45 | 40 | 10% | 20 | 11.5 | 11.385 | 137.885 | 72621.2718
9 | 块料楼梯面层 | 1.10厚防滑玻化砖(踏步导防滑槽) 2.10厚专用粘接剂 3.50厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平 4.界面剂一道 5.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 762.72 | 217.92 | 181.6 | 181.6 | 181.6 | 55 | 88 | 80 | 10% | 20 | 16.3 | 16.137 | 195.437 | 149063.7086
10 | 墙面 | [14 empty] | 708252.1896
11 | 负一层
12 | 块料墙面 | 1.CT-03 2.400*800mm瓷砖 3.专用背胶 4.5mm专用粘结剂 5.15mm水泥砂浆粉刷层 6.界面剂 7.原建筑墙体 8.含开关插座开孔费 9.墙面瓷砖与乳胶漆交接处做L型收口条 10.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 177.22 | 54.18 | 43.48 | 42.84 | 36.72 | 55 | 44 | 40 | 10% | 15 | 11.4 | 11.286 | 136.686 | 24223.4929
13 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 21.28 | 5.29 | 5.34 | 5.31 | 5.34 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 10971.3296
14 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 2.古铜色不锈钢 3.木龙骨制作安装 4.12mm阻燃板基层 5.木龙骨含防火、防腐处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 12.24 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 100 | 315 | 300 | 5% | 20 | 43.5 | 43.065 | 521.565 | 6383.9556
15 | 金属装饰线 | 1.MT-01 防火门古铜色不锈钢收边线条 2.古铜色不锈钢，宽度为5mm*5mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 43.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 3457.4364
16 | 抹灰面油漆 | 1.PT-02、PT-03 2.乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 222.89 | 46.02 | 98.43 | 34.34 | 44.1 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 11758.7848
17 | 发光字 | 1.18mm厚亚克力透光字 2.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | 个 | 213 | 30 | 84 | 43 | 56 | 200 | 125 | 125 | 0% | 19.5 | 34.45 | 34.1055 | 413.0555 | 87980.8215
18 | 首层
19 | 石材墙面 | 1.ST-02 2.岩板，厚度≥10mm 3.钢骨架制作安装，50*50*5镀锌角钢，8#槽钢，不锈钢干挂件，8mm镀锌埋板 4.含防锈处理 5.含灯槽制作安装，灯槽规格为65mm*59mm，12mm阻燃板基层 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 275 | 250 | 10% | 50 | 42.5 | 42.075 | 509.575 | 18344.7
20 | 石材墙面 | 1.ST-03 2.岩板，厚度≥10mm 3.钢骨架制作安装，50*50*5镀锌角钢，8#槽钢，不锈钢干挂件，8mm镀锌埋板 4.含防锈处理 5.含暗门制作安装 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 254.49 | 68.88 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 100 | 275 | 250 | 10% | 50 | 42.5 | 42.075 | 509.575 | 129681.7418
21 | 金属踢脚线 | 1.MT-01 2.古铜色不锈钢，高度为30mm 3.12mm阻燃板基层 4.钢骨架制作安装 5.含防锈处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 101.96 | 27.62 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 8160.1902
22 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 走廊 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 0
23 | 金属装饰线 | 1.MT-01 灯槽 2.古铜色不锈钢，宽度为50mm 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 68.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 20 | 47.25 | 45 | 5% | 10 | 7.725 | 7.6478 | 92.6227 | 6372.4452
24 | 金属装饰线 | 1.MT-01 岩板墙面处 2.古铜色不锈钢，宽度为8mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 118.92 | 29.64 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 20 | 26.25 | 25 | 5% | 10 | 5.625 | 5.5687 | 67.4437 | 8020.4108
25 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯门洞侧 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 21.16 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 10909.4612
26 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯 2.古铜色不锈钢 3.木龙骨制作安装 4.12mm阻燃板基层 5.木龙骨含防火、防腐处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 5.52 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100 | 315 | 300 | 5% | 20 | 43.5 | 43.065 | 521.565 | 2879.0388
27 | 金属装饰线 | 1.MT-01 防火门古铜色不锈钢收边线条 2.古铜色不锈钢，宽度为5mm*5mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 92.8 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 7427.0856
28 | 标准层
29 | 块料墙面 | 1.CT-03 2.400*800mm瓷砖 3.专用背胶 4.5mm专用粘结剂 5.15mm水泥砂浆粉刷层 6.界面剂 7.原建筑墙体 8.含开关插座开孔费 9.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 598.92 | 171.12 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 55 | 44 | 40 | 10% | 15 | 11.4 | 11.286 | 136.686 | 81863.9791
30 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯门洞侧 2.古铜色不锈钢 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 123.73 | 35.35 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 100 | 315 | 300 | 5% | 15 | 43 | 42.57 | 515.57 | 63791.4761
31 | 墙面装饰板 | 1.MT-01 电梯 2.古铜色不锈钢 3.木龙骨制作安装 4.12mm阻燃板基层 5.木龙骨含防火、防腐处理 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 57.96 | 16.56 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100 | 315 | 300 | 5% | 20 | 43.5 | 43.065 | 521.565 | 30229.9074
32 | 金属装饰线 | 1.MT-01 防火门古铜色不锈钢收边线条 2.古铜色不锈钢，宽度为5mm*5mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 974.4 | 278.4 | 232 | 232 | 232 | 20 | 36.75 | 35 | 5% | 10 | 6.675 | 6.6082 | 80.0332 | 77984.3988
33 | 抹灰面油漆 | 1.PT-02 2.乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 2233.14 | 638.04 | 531.7 | 531.7 | 531.7 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 117811.5338
34 | 天棚 | [14 empty] | 219841.1822
35 | 负一层
36 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含灯槽制作安装费 7.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 59.19 | 17.17 | 14.06 | 15.08 | 12.88 | 55 | 84 | 80 | 5% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 11284.0408
37 | 格栅吊顶 | 1.MT-02 2.净高为3.6m以内 3.20mm配套龙骨(黑色)厚度1.0mm 4.20*80mm不锈钢格栅 5.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 76.44 | 15.51 | 33.08 | 13.35 | 14.5 | 55 | 204.75 | 195 | 5% | 50 | 30.975 | 30.6653 | 371.3902 | 28389.0707
38 | 首层
39 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含灯槽制作安装费 7.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 121.76 | 36.56 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 55 | 84 | 80 | 5% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 23212.4482
40 | 标准层
41 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含灯槽制作安装费 7.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 8.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 505.68 | 144.48 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 55 | 84 | 80 | 5% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 96403.3409
42 | 抹灰面油漆 | 1.PT-01 2.白色乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 1147.78 | 327.95 | 273.29 | 273.27 | 273.27 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 60552.2817
43 | 其他 | [14 empty] | 62715.1638
44 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 2.垃圾外运至就近消纳场 3.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m3 | 8.5 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 155 | 0 | 0 | 0% | 31.85 | 18.685 | 18.4981 | 224.0332 | 1904.2818
45 | 电动感应门 | 1.铝合金中空玻璃自动门 2.12mm钢化玻璃 3.含门、窗框及玻璃制作、运输、安装，大小五金配件、锁具及门套等 4.含电动装置 5.其它说明：满足规范和设计图纸要求 | ㎡ | 47.4 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 120 | 900 | 900 | 0% | 50 | 107 | 105.93 | 1282.93 | 60810.882
|  | 合计 | [14 empty] | 1245241.7311
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 04、架空层公区精装土建工程综合单价分析表
价格清单（伊河湾项目高层公区精装装饰工程2#楼架空层--土建）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目架空层公区精装装饰工程--土建
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 1# | 2# | 3# | 6# | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[9 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[10 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 10% | 9%
1 | 地面 | [14 empty] | 20138.8117
2 | 2#楼架空层
3 | 块料楼地面 | 1.CT-02 2.800*800mm瓷砖 3.10mm厚粘接剂粘结层 4.30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆垫层 5.界面剂 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 12.68 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 45 | 44 | 40 | 10% | 10 | 9.9 | 9.801 | 118.701 | 1505.1287
4 | 块料楼地面 | 1.CT-02 2.800*800mm瓷砖 3.30mm厚水泥砂浆粘结层 4.20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 5.防水层(一般1.5mm) 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 62.8 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 75 | 115.5 | 105 | 10% | 20 | 21.05 | 20.8395 | 252.3895 | 15850.0606
5 | 排水沟 | 1.定制不锈钢地漏盖板排水沟 2.100mm长条地沟 3.3mm厚不锈钢积水槽 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 14.42 | 0 | 14.42 | 0 | 0 | 20 | 126 | 120 | 5% | 15 | 16.1 | 15.939 | 193.039 | 2783.6224
6 | 墙面 | [14 empty] | 53262.5475
7 | 2#楼架空层
8 | 块料墙面 | 1.CT-03 2.400*800mm瓷砖 3.专用背胶 4.5mm专用粘结剂 5.15mm水泥砂浆粉刷层 6.墙面防水层 7.界面剂 8.原建筑墙体 9.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 75.79 | 0 | 75.79 | 0 | 0 | 55 | 44 | 40 | 10% | 15 | 11.4 | 11.286 | 136.686 | 10359.4319
9 | 抹灰面油漆 | 1.PT-02 2.乳胶漆 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 112.94 | 0 | 112.94 | 0 | 0 | 15 | 21 | 20 | 5% | 8 | 4.4 | 4.356 | 52.756 | 5958.2626
10 | 金属踢脚线 | 1.MT-01 2.黑钛金不锈钢，高度为60mm 3.12mm阻燃板基层 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 20 | 73.5 | 70 | 5% | 10 | 10.35 | 10.2465 | 124.0965 | 1340.2422
11 | 墙面装饰板 | 1.木格栅墙面 2.50mm*20mm间距为20mm木格栅 3.5mm专用粘结剂 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 7.02 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 105 | 320.25 | 305 | 5% | 10 | 43.525 | 43.0898 | 521.8647 | 3663.4905
12 | 成品木门窗套 | 1.成品木饰面门 2.洞口尺寸为900mm*2100mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | 樘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 252 | 240 | 5% | 20 | 33.2 | 32.868 | 398.068 | 796.136
13 | 玻璃隔断 | 1.成品玻璃隔断采购安装 2.高度为2000mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 45 | 157.5 | 150 | 5% | 20 | 22.25 | 22.0275 | 266.7775 | 3841.596
14 | 衣柜 | 1.成品衣柜采购安装 2.高度为2300mm，厚度为400mm 3.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 29.67 | 0 | 29.67 | 0 | 0 | 50 | 150 | 150 | 0% | 30 | 23 | 22.77 | 275.77 | 8182.0959
15 | 洗漱台 | 1.成品定制洗漱台采购安装 2.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 150 | 350 | 350 | 0% | 95 | 59.5 | 58.905 | 713.405 | 1184.2523
16 | 服务台 | 1.石材服务台制作安装 2.规格为700mm宽，1100mm高，局部为500mm高 3.ST-01黑色石材+ST-02石材 4.12厚阻燃板基层 5.20mm*30mm镀锌方钢 6.成品柜子、抽屉，包含拉手、合页、滑道等五金 7.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 200 | 6500 | 6500 | 0% | 100 | 680 | 673.2 | 8153.2 | 17937.04
17 | 天棚 | [14 empty] | 17724.0538
18 | 2#楼架空层
19 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚双层石膏板 4.乳胶漆饰面 5.含灯孔制作安装费 6.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 7.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 55 | 84 | 80 | 5% | 20 | 15.9 | 15.741 | 190.641 | 907.4512
20 | 格栅吊顶 | 1.AL-02 2.净高为3.6m以内 3.50系列轻钢龙骨 4.50mm*80mm间距为20mm木格栅 5.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 6.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 7.56 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 135 | 420 | 400 | 5% | 45 | 60 | 59.4 | 719.4 | 5438.664
21 | 吊顶天棚 | 1.净高为3.6m以内 2.穿孔铝板专用龙骨挂件 3.600*600mm铝扣板 4.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 5.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | ㎡ | 61.821 | 0 | 61.821 | 0 | 0 | 50 | 73.5 | 70 | 5% | 30 | 15.35 | 15.1965 | 184.0465 | 11377.9387
22 | 其他 | [14 empty] | 5650.9469
23 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 2.垃圾外运至就近消纳场 3.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m3 | 2.59 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0% | 20 | 14 | 13.86 | 167.86 | 434.7574
24 | 砌块墙 | 1.新建轻体砖砌筑(置顶) 2.厚度：100mm 3.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m3 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 360 | 367.5 | 350 | 5% | 20 | 74.75 | 74.0025 | 896.2525 | 2097.2308
25 | 砌块墙 | 1.新建轻体砖砌筑(置顶) 2.厚度：200mm 3.含脚手架搭设、拆除及搬运等费用 4.具体要求及做法：详见设计图纸及建设单位要求 | m3 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 360 | 367.5 | 350 | 5% | 20 | 74.75 | 74.0025 | 896.2525 | 3118.9587
26 |  | 合计 | [14 empty] | 96776.36
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 05、高层安装工程综合单价分析表
价格清单（洛阳市伊河湾项目高层公区精装装饰工程）（安装部分）
工程名称：洛阳市伊河湾项目高层公区精装装饰工程--安装工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 1# | 2# | 3# | 6# | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[9 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[10 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 10% | 9%
一 | 电气
1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 6194.6 | 1795.8 | 1542.63 | 1821.19 | 1034.98 | 4.73 | 3.15 | 3 | 5% | 1.41 | 0.929 | 0.91971 | 11.1387 | 68999.853
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 18583.8 | 5387.4 | 4627.89 | 5463.57 | 3104.94 | 5 | 2.2 | 2 | 10% | 0.5 | 0.77 | 0.7623 | 9.2323 | 171571.2167
3 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌深防眩筒灯（大堂） 2.规格:LEDH100*100*195 Wolt 220V,功率7W,色温3500K,显指95Ra 3.安装部位:首层大堂明装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 10 |  |  |  | 10 | 15 | 25 | 25 | 0% | 12 | 5.2 | 5.148 | 62.348 | 623.48
4 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌深防眩筒灯 2.型号:BJ-JD9073E 3.规格:LEDφ85*H95mm Wolt 220V,功率15W,色温3500K,显指95Ra 4.安装方式嵌入式 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3024 | 950 | 642 | 941 | 491 | 15 | 20 | 20 | 0% | 12 | 4.7 | 4.653 | 56.353 | 170411.472
5 | 普通灯具 | 1.名称:型材灯条 2.型号:LD1010 3.规格:W10*H10 Wolt 24V,功率9.6w/m,色温4000K,显指95Ra 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 30 | 30 | 0% | 8.5 | 5.35 | 5.2965 | 64.1465 | 1154.637
6 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.型号:led2835-120z 3.规格:LED Wolt 24V,功率9.6w/m,色温3500K,显指95Ra 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 141.98 | 22.47 | 34.93 | 31.54 | 53.04 | 10 | 5.25 | 5 | 5% | 7.5 | 2.275 | 2.2523 | 27.2772 | 3872.824
7 | 装饰灯 | 1.名称:明装双头斗胆射灯 2.型号:ESJJG1718 3.规格:LED92*175 Wolt 220V,功率15W,色温3500K,显指95Ra 4.安装方式嵌入式 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 211 | 53 | 56 | 51 | 51 | 15 | 50 | 50 | 0% | 12.5 | 7.75 | 7.6725 | 92.9225 | 19606.6475
8 | 普通灯具 | 1.名称:LED硬条灯 2.型号:BJ-CXJG20/20 3.规格:LEDL330*W22*H25mm Wolt 48V,功率20w,色温3500K,显指95Ra 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 33 | 4 | 15 | 6 | 8 | 15 | 50 | 50 | 0% | 12.5 | 7.75 | 7.6725 | 92.9225 | 3066.4425
9 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 4 |  | 1 |  | 3 | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 117.502
10 | 小电器 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 235.004
11 | 小电器 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 176.253
12 | 小电器 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 4 | 1 | 2 |  | 1 | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 117.502
13 | 小电器 | 1.名称:成套插座 2.规格:250V 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0% | 7.5 | 2.95 | 2.9205 | 35.3705 | 459.8165
14 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 3300 | 1011 | 720 | 1002 | 567 | 2.88 | 1.54 | 1.54 | 0% | 2.58 | 0.7 | 0.693 | 8.393 | 27696.9
15 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 36 | 12 | 9 | 4 | 11 | 2.88 | 1.54 | 1.54 | 0% | 2.58 | 0.7 | 0.693 | 8.393 | 302.148
二 | 合计（元） | [15 empty] | 468411.6982
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 06、洋房安装工程综合单价分析表
价格清单（洛阳市伊河湾项目洋房公区精装装饰工程）（安装部分）
工程名称：洛阳市伊河湾项目洋房公区精装装饰工程--安装工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 5# | 7# | 8# | 9# | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[9 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[10 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 10% | 9%
一 | 电气
1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 970.76 | 266.3 | 225.26 | 247.2 | 232 | 4.73 | 3.15 | 3 | 5% | 1.41 | 0.929 | 0.91971 | 11.1387 | 10813.0141
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 2912.28 | 798.9 | 675.78 | 741.6 | 696 | 5 | 2.2 | 2 | 10% | 0.5 | 0.77 | 0.7623 | 9.2323 | 26887.0426
3 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌深防眩筒灯（大堂） 2.规格:LEDH100*100*195 Wolt 220V,功率7W,色温3500K,显指95Ra 3.安装部位:首层大堂明装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 0% | 12 | 5.2 | 5.148 | 62.348 | 4987.84
4 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌深防眩筒灯 2.型号:BJ-JD9073E 3.规格:LEDφ85*H95mm Wolt 220V,功率15W,色温3500K,显指95Ra 3.安装方式:嵌入式 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 280 | 80 | 67 | 67 | 66 | 15 | 25 | 25 | 0% | 12 | 5.2 | 5.148 | 62.348 | 17457.44
5 | 普通灯具 | 1.名称:型材灯条 2.型号:LD1010 3.规格:W10*H10 Wolt 24V,功率9.6w/m,色温4000K,显指95Ra 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 15 | 50 | 50 | 0% | 8.5 | 7.35 | 7.2765 | 88.1265 | 528.759
6 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.型号:led2835-120z 3.规格:LED Wolt 24V,功率9.6w/m,色温3500K,显指95Ra 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 125.64 | 34.65 | 30.24 | 31.29 | 29.46 | 10 | 5.25 | 5 | 5% | 7.5 | 2.275 | 2.2523 | 27.2772 | 3427.1137
7 | 装饰灯 | 1.名称:明装双头斗胆射灯 2.型号:ESJJG1718 3.规格:LED92*175 Wolt 220V,功率15W,色温3500K,显指95Ra 4.安装方式嵌入式 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 2 |  |  |  | 15 | 50 | 50 | 0% | 12.5 | 7.75 | 7.6725 | 92.9225 | 185.845
8 | 普通灯具 | 1.名称:LED硬条灯 2.型号:BJ-CXJG20/20 3.规格:LEDL330*W22*H25mm Wolt 48V,功率20w,色温3500K,显指95Ra 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 29 | 6 | 12 | 5 | 6 | 15 | 50 | 50 | 0% | 12.5 | 7.75 | 7.6725 | 92.9225 | 2694.7525
9 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急灯-安全出口 2.规格:220V 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 6 | 6 |  |  |  | 33 | 61.33 | 61.33 | 0% | 5.46 | 9.979 | 9.8792 | 119.6482 | 717.8893
10 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 29.3755
11 | 小电器 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 528.759
12 | 小电器 | 1.名称:成套插座 2.规格:250V 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0% | 7.5 | 2.95 | 2.9205 | 35.3705 | 282.964
13 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 403 | 114 | 101 | 94 | 94 | 2.88 | 1.54 | 1.54 | 0% | 2.58 | 0.7 | 0.693 | 8.393 | 3382.379
14 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 27 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2.88 | 1.5 | 1.5 | 0% | 2.58 | 0.696 | 0.68904 | 8.345 | 225.3161
二 | 安防
1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 4.725 | 4.5 | 5% | 0.41 | 1.1865 | 1.1746 | 14.2261 | 2845.227
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:UTP5E 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 228.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.48 | 3 | 16% | 0.2 | 0.518 | 0.51282 | 6.2108 | 1418.5513
3 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV2*1.0 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 3.6308 | 3.13 | 16% | 0.1 | 0.48508 | 0.48023 | 5.8161 | 1305.1349
4 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外半球网络摄像机 2.规格:200万像素 3.安装方式:顶装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.48 | 530 | 530 | 0% | 8.16 | 61.264 | 60.6514 | 734.5554 | 1469.1107
三 | 合计（元） | [15 empty] | 79186.5137
1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 07、架空层安装工程综合单价分析表
价格清单（伊河湾项目高层公区精装装饰工程2#楼架空层--安装）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目架空层公区精装装饰工程--安装
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 1# | 2# | 3# | 6# | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[9 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[10 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 10% | 9%
一 | 电气工程小计（元）
1 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 69.49 | 0 | 69.49 | 0 | 0 | 6.73 | 4.725 | 4.5 | 5% | 1.41 | 1.2865 | 1.2736 | 15.4251 | 1071.8926
2 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | m | 208.47 | 0 | 208.47 | 0 | 0 | 5 | 2.2 | 2 | 10% | 0.5 | 0.77 | 0.7623 | 9.2323 | 1924.6576
3 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌深防眩筒灯 2.型号:BJ-JD9073E 3.规格:LEDφ85*H95mm Wolt 220V,功率15W,色温3500K,显指95Ra 4.安装方式嵌入式 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0% | 12 | 4.7 | 4.653 | 56.353 | 112.706
4 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 4.安装方式：吸顶安装 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 115 | 115 | 0% | 12.5 | 15.25 | 15.0975 | 182.8475 | 1279.9325
5 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.型号:led2835-120z 3.规格:LED Wolt 24V,功率9.6w/m,色温3500K,显指95Ra 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | m | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 10 | 5.25 | 5 | 5% | 7.5 | 2.275 | 2.2523 | 27.2772 | 147.2971
6 | 小电器 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 58.751
10 | 小电器 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其它说明:满足图纸、规范和设计要求 | 个 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0% | 2.5 | 2.45 | 2.4255 | 29.3755 | 29.3755
7 | 小电器 | 1.名称:成套插座 2.规格:250V 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0% | 7.5 | 2.95 | 2.9205 | 35.3705 | 247.5935
8 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 1 | 0% | 2.58 | 0.646 | 0.63954 | 7.7455 | 100.692
9 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求 | 个 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 1 | 0% | 2.58 | 0.646 | 0.63954 | 7.7455 | 77.4554
二 | 合计（元） | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 5050.3533

## 08、门头装饰工程
价格清单（伊河湾项目架空层门头装饰工程）（装饰部分）
工程名称：伊河湾项目架空层门头装饰工程-装饰工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 1# | 2# | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[13 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[14 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 10% | 9%
门头装饰工程
1 | 银灰色铝单板造型 | 1、门头标高4.9m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-A/B,PL-04-F 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 352.1263 | 26.7 | 53.4001 | 32.04 | 43.9765 | 64.0801 | 43.9765 | 43.9765 | 43.9765 | 160 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 52.25 | 51.7275 | 626.4775 | 220599.2041
2 | 香槟金铝单板造型 | 1、门头标高4.15m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-A/B,PL-04-F 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 157.3461 | 12.1409 | 24.2818 | 12.1409 | 19.9111 | 29.1382 | 19.9111 | 19.9111 | 19.9111 | 160 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 52.25 | 51.7275 | 626.4775 | 98573.7774
3 | 银灰色铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-C/D,PL-04-E 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 155.382 | 11.9893 | 23.9787 | 11.9893 | 19.6625 | 28.7744 | 19.6625 | 19.6625 | 19.6625 | 150 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 51.25 | 50.7375 | 614.4875 | 95480.282
4 | 香槟金铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆香槟金铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-C/D,PL-04-E 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 181.1967 | 11.3817 | 22.7634 | 17.0725 | 18.666 | 27.3161 | 27.999 | 27.999 | 27.999 | 150 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 51.25 | 50.7375 | 614.4875 | 111343.0851
5 | 香槟金铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆香槟金铝单板30*50MM凹凸造型，工程量按投影面积计取 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-D 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 268.7564 | 17.0625 | 34.125 | 25.1075 | 27.9825 | 40.95 | 41.1763 | 41.1763 | 41.1763 | 150 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 51.25 | 50.7375 | 614.4875 | 165147.4483
6 | 发光字体 | 1、透光亚克力字体，高度300mm，字体大小按比例制作 | 套 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 350 | 1000 | 1000 | 0% | 245 | 159.5 | 157.905 | 1912.405 | 30598.48
架空层装饰
| 银灰色铝单板造型 | 1、门头标高2.9m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型+50mm宽排水槽, 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、详见PL-04-A/C 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 46.0758 |  | 46.0758 | [6 empty] | 160 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 52.25 | 51.7275 | 626.4775 | 28865.452
| 香槟金铝单板造型 | 1、门头标高2.4m处3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、详见PL-04-A/C 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 17.617 |  | 17.617 | [6 empty] | 150 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 51.25 | 50.7375 | 614.4875 | 10825.4017
| 银灰色铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆银灰色铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-04-B/D 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.9838 |  | 13.9838 | [6 empty] | 150 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 51.25 | 50.7375 | 614.4875 | 8592.8703
| 香槟金铝单板造型 | 1、墙面3mm氟碳漆香槟金铝单板造型 2、50*50*5镀锌方钢，做防腐防锈处理，L50*50*5镀锌角钢预埋件，做防腐防锈处理 3、做法详见PL-03-C/D,PL-04-E 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 5.4384 |  | 5.4384 | [6 empty] | 150 | 262.5 | 250 | 5% | 100 | 51.25 | 50.7375 | 614.4875 | 3341.8288
| 银灰色铝单板包边 | 1、墙面3mm氟碳漆银灰色铝单板包边 2、做法详见图纸 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 2.975 |  | 2.975 | [6 empty] | 150 | 236.25 | 225 | 5% | 25 | 41.125 | 40.7137 | 493.0888 | 1466.939
| 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃 2、做法详见图纸 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 28.56 |  | 28.56 | [6 empty] | 45 | 147 | 140 | 5% | 20 | 21.2 | 20.988 | 254.188 | 7259.6093
|  | 合计 | [18 empty] | 782094.3781
备注： | 1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335