## 洛宁山水文苑项目智能化工程清单报价表
洛宁山水文苑项目智能化工程清单报价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌型号 | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 | 其中主材单价 | 其中主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 0.08 | 0.09
一、智能化设备网络系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 177405.6027
1 | 16口汇聚交换机 | 1.名称：16口汇聚交换机 2.规格：16个千兆电口，4个千兆光电复用口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 24 | 200 | 530 | 530 | 0 | 125.235 | 68.4188 | 83.1288 | 1006.7826 | 24162.7834 | 光为视讯GW-GYTBR160410-T
2 | 24口汇聚交换机 | 名称：24口汇聚交换机 2.规格：24个千兆电口，4个千兆光电复用口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 7 | 200 | 580 | 580 | 0 | 129.7725 | 72.7818 | 88.4299 | 1070.9842 | 7496.8893 | 光为视讯GW-GYTBR240410-T
3 | 16口接入交换机 | 1.名称：16口接入交换机 2.规格：16个百兆电口；非网管型交换机； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 10 | 80 | 110 | 110 | 0 | 44.4675 | 18.7574 | 22.7902 | 276.0151 | 2760.1514 | 光为视讯GW-YT16B
4 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.规格：24个百兆电口；非网管型交换机； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 15 | 80 | 175 | 175 | 0 | 54.45 | 24.756 | 30.0785 | 364.2845 | 5464.2681 | 光为视讯GW-YT2G24B
5 | 16口百兆交换机 | 1.名称：16口百兆交换机 2.规格：16个百兆电口,2个千兆电口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 7 | 100 | 315 | 315 | 0 | 58.08 | 37.8464 | 45.9834 | 556.9098 | 3898.3684 | 光为视讯GW-YT2G16B
6 | 24口百兆交换机 | 1.名称：24口百兆交换机 2.规格：24个百兆电口,2个千兆电口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 100 | 365 | 365 | 0 | 61.71 | 42.1368 | 51.1962 | 620.043 | 1860.129 | 光为视讯GW-YT2G24B
7 | 光纤熔接盒 | 1.名称：光纤熔接盒 2.规格：4口，含法兰、尾纤、耦合器等配件及熔接 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 23 | 7.155 | 25.25 | 25 | 0.01 | 3.975 | 2.9104 | 3.5361 | 42.8265 | 985.0103 | 光为视讯
8 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：单口千兆，单模单纤 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 23 | 20 | 75 | 75 | 0 | 12.375 | 8.59 | 10.4368 | 126.4018 | 2907.2425 | 光为视讯
9 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线LC-LC 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 23 | 1.155 | 3.675 | 3.5 | 0.05 | 0.5775 | 0.4326 | 0.52561 | 6.3657 | 146.4113 | 光为视讯
10 | 网络跳线 | 1.名称：UTP6网络跳线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 23 | 0.99 | 3.15 | 3 | 0.05 | 0.495 | 0.3708 | 0.45052 | 5.4563 | 125.4954 | 浙江大华
11 | 对讲设备箱 | 1.名称：对讲设备箱 2.规格：400*500*200mm（宽高深），镀锌钢板，静电喷塑，含空开与排插 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 15 | 120 | 285 | 285 | 0 | 68.925 | 37.914 | 46.0655 | 557.9045 | 8368.5677 | 华腾
12 | 汇聚弱电设备箱 | 1.名称：汇聚弱电设备箱 2.规格：15U壁挂式，含PDU、空开 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 31 | 120 | 450 | 450 | 0 | 102.75 | 53.82 | 65.3913 | 791.9613 | 24550.8003 | 华腾 | 含物业中心
13 | 电缆T接箱 | 1.名称：电缆T接箱 2.规格：300*250*140mm，支持截面4mm²、6mm² 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 27 | 60 | 130 | 130 | 0 | 24.525 | 17.162 | 20.8518 | 252.5388 | 6818.5484 | 华腾
14 | 室外弱电防水设备箱 | 1.名称：室外弱电防水设备箱 2.规格：400*500*300mm（宽高深），不锈钢，含混凝土底座、插排、空开 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 8 | 70 | 150 | 150 | 0 | 24.75 | 19.58 | 23.7897 | 288.1197 | 2304.9576 | 华腾
15 | 岗亭设备机柜 | 1.名称：岗亭设备机柜 2.规格：9U落地式，含开关、PDU、托盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 200 | 380 | 380 | 0 | 84.6 | 53.168 | 64.5991 | 782.3671 | 1564.7342 | 华腾
16 | 核心交换机 | 1.名称：核心交换机 2.规格：三层交换机，48个千兆电口，交换容量：1.28T/12.8T，转发性能：462Mpps； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 500 | 2850 | 2850 | 0 | 240.79 | 287.2632 | 349.0248 | 4227.078 | 4227.078 | 光为视讯GW-GYT2G48G
17 | 光纤配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.规格：72芯，机架式 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 60 | 240 | 240 | 0 | 37.95 | 27.036 | 32.8487 | 397.8347 | 795.6695 | 光为视讯
18 | 光纤收发器组 | 1名称：光纤收发器组 2.规格：16槽位机架式机箱，双电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 100 | 270 | 270 | 0 | 42.9 | 33.032 | 40.1339 | 486.0659 | 972.1318 | 光为视讯
19 | 板卡式千兆光纤收发器 | 1.名称：板卡式千兆光纤收发器 2.规格：单口千兆，单模单纤 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 23 | 25 | 100 | 100 | 0 | 15.9 | 11.272 | 13.6955 | 165.8675 | 3814.952 | 光为视讯
20 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线LC-LC 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 23 | 1.155 | 3.675 | 3.5 | 0.05 | 0.5775 | 0.4326 | 0.52561 | 6.3657 | 146.4113 | 光为视讯
21 | 网络跳线 | 1.名称：UTP6网络跳线 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 23 | 0.99 | 3.15 | 3 | 0.05 | 0.495 | 0.3708 | 0.45052 | 5.4563 | 125.4954 | 浙江大华
22 | 网络机柜 | 1.名称：网络机柜 2.规格：600*800*2000mm，含PDU、托盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 400 | 1200 | 1200 | 0 | 227.7 | 146.216 | 177.6524 | 2151.5684 | 4303.1369 | 华腾
23 | 企业级千兆路由器 | 1.名称：企业级千兆路由器 2.规格：千兆路由器,局域网口4个,内置防火墙,含AC功能,≥12路AP授权 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 350 | 1200 | 1200 | 0 | 217.8 | 141.424 | 171.8302 | 2081.0542 | 2081.0542 | 锐捷RG-NBR6125-E
24 | 4芯单模光纤 | 1.名称：4芯，单模，铠装 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 4400 | 0.72 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.2304 | 0.16403 | 0.1993 | 2.4137 | 10620.4159 | 光为视讯
25 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 600 | 0.231 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1232 | 0.16914 | 0.2055 | 2.4888 | 1493.3017 | 爱普特
26 | YJV3*4 | 1.名称：YJV3*4 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 2600 | 1.485 | 9.9 | 9 | 0.1 | 0.792 | 0.97416 | 1.1836 | 14.3348 | 37270.3874 | 绿色华普
27 | BYJ3*2.5 | 1.名称：BYJ3*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 450 | 1.2375 | 8.8 | 8 | 0.1 | 0.66 | 0.8558 | 1.0398 | 12.5931 | 5666.8936 | 迪鑫
28 | BYJ3*4 | 1.名称：BYJ3*4 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 200 | 1.98 | 14.3 | 13 | 0.1 | 1.056 | 1.3869 | 1.6851 | 20.4079 | 4081.5878 | 迪鑫
29 | BYJ3*6 | 1.名称：BYJ3*6 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 2.475 | 16.5 | 15 | 0.1 | 1.32 | 1.6236 | 1.9727 | 23.8913 | 477.8255 | 迪鑫
30 | YJY5*6 | 1.名称：YJY5*6 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 4.125 | 27.5 | 25 | 0.1 | 2.2 | 2.706 | 3.2878 | 39.8188 | 796.3758 | 绿色华普
31 | JDG20 | 1.名称：JDG20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 200 | 0.55 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 0.275 | 0.266 | 0.32319 | 3.9142 | 782.838 | 联塑
32 | JDG25 | 1.名称：JDG25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1300 | 0.66 | 3.15 | 3 | 0.05 | 0.33 | 0.3312 | 0.40241 | 4.8736 | 6335.6904 | 联塑
二、楼宇对讲及门禁系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 451744.9606
1 | 室内对讲分机 | 1.名称：室内对讲分机 2.规格：触摸7寸彩色可视，支持报警接入，支持住户间户户对讲功能； 3.含相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 618 | 50 | 180 | 180 | 0 | 28.71 | 20.6968 | 25.1466 | 304.5534 | 188214.0086 | 海康DS-KH6350-C1
2 | 单元对讲主机 | 1.名称：单元对讲主机 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 30 | 145 | 1900 | 1900 | 0 | 86.152 | 170.4922 | 207.148 | 2508.7921 | 75263.764 | 海康DS-KD9633-A1-BU | 地上
3 | 单元对讲主机 | 1.名称：单元对讲主机 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 30 | 145.386 | 1000 | 1000 | 0 | 86.152 | 98.523 | 119.7055 | 1449.7665 | 43492.996 | 海康DS-KD9213 | 地下
4 | 门禁一体机 | 1.名称：门禁一体机 2.规格：支持刷卡、密码开锁、支持离线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 37 | 40 | 175 | 175 | 0 | 27.72 | 19.4176 | 23.5924 | 285.73 | 10572.0094 | 海康DS-K1T802M
5 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.规格：86型/窄边型开门按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 97 | 20 | 8 | 8 | 0 | 7.425 | 2.834 | 3.4433 | 41.7023 | 4045.1241 | EX-86
6 | 单门磁力锁 | 1.名称：单门磁力锁 2.规格：280kg 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 把 | 19 | 45 | 75 | 75 | 0 | 22.11 | 11.3688 | 13.8131 | 167.2919 | 3178.5459 | 力智控GK-280
7 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门磁力锁 2.规格：2*280kg 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 把 | 78 | 80 | 145 | 145 | 0 | 37.29 | 20.9832 | 25.4946 | 308.7678 | 24083.8875 | 力智控GK-280D
8 | 对讲分机电源 | 1.名称：对讲分机电源 2.规格：DC12V/10A,对讲设备配套，每个电源可带10户 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 77 | 80 | 135 | 135 | 0 | 63.096 | 22.2477 | 27.0309 | 327.3746 | 25207.8451 | 鑫祥云
9 | 对讲主机电源 | 1.名称：对讲主机电源 2.规格：DC12V/3A(与产品选型配套)，一个电源带1个主机 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 60 | 30 | 65 | 65 | 0 | 8.316 | 8.2653 | 10.0423 | 121.6236 | 7297.4157 | 鑫祥云
10 | 门禁电源 | 1.名称：门禁电源 2.规格：DC12V/3A(与产品选型配套)，一个电源带1个主机 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 37 | 30 | 65 | 65 | 0 | 10.395 | 8.4316 | 10.2444 | 124.071 | 4590.6268 | 鑫祥云
11 | 对讲管理中心机 | 1.名称：对讲管理中心机 2.规格：彩色IPS触摸屏，支持对讲、监视、呼叫记录及事件查询等功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 400 | 3200 | 3200 | 0 | 215.16 | 305.2128 | 370.8336 | 4491.2064 | 4491.2064 | 海康DS-KM9503
12 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑，与一卡通系统共用 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联想
13 | 系统管理软件 | 1.名称：系统管理软件（配套软件） | 套 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.6 | 588.6 | 588.6 | 海康
14 | 对讲中心机电源 | 1.名称：DC12V\3A(与产品选型配套） 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 15 | 65 | 65 | 0 | 10.395 | 7.2316 | 8.7864 | 106.413 | 106.413 | 鑫祥云
15 | UTP5e | 1.名称：UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 11250 | 0.2475 | 1.65 | 1.5 | 0.1 | 0.132 | 0.16236 | 0.19727 | 2.3891 | 26877.6832 | 浙江大华
16 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 11250 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 28669.5288 | 绿色华普
17 | RVV4*1.0 | 1.名称：RVV4*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 494 | 0.528 | 3.85 | 3.5 | 0.1 | 0.2816 | 0.37277 | 0.45291 | 5.4853 | 2709.7289 | 绿色华普
18 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 0.33 | 1.575 | 1.5 | 0.05 | 0.165 | 0.1656 | 0.2012 | 2.4368 | 243.6804 | 联塑
19 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 650 | 0.44 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.22 | 0.2208 | 0.26827 | 3.2491 | 2111.8968 | 联塑
三、视频监控系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 295878.6605
1 | 红外半球网络摄像机 | 1.名称：红外半球网络摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，红外≥30米，支持DC12V供电 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 61 | 30 | 130 | 130 | 0 | 21.78 | 14.5424 | 17.669 | 213.9914 | 13053.4764 | 大华DH-IPC-HDW1235V-A
2 | 红外半球拾音摄像机 | 1.名称：红外半球拾音摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，红外≥30米，支持DC12V供电，支持拾音功能; 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 30 | 130 | 130 | 0 | 21.78 | 14.5424 | 17.669 | 213.9914 | 641.9742 | 大华DH-IPC-HDW1235V-A
3 | 红外枪型网络摄像机 | 1.名称：红外枪型网络摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，红外≥60米，支持DC12V供电，含支架 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 88 | 30 | 130 | 130 | 0 | 21.78 | 14.5424 | 17.669 | 213.9914 | 18831.2446 | 大华DH-IPC-HFW1235V-I4
4 | 高空抛物摄像机 | 1.名称：高空抛物摄像机 2.规格：400万1/1.8" CMOS，防护: IP67与IK10，支持DC12V供电； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 47 | 65 | 325 | 325 | 0 | 53.625 | 35.49 | 43.1204 | 522.2354 | 24545.0615 | 大华DH-IPC-HFW4439K-TGD
5 | 电梯轿厢专用摄像机 | 1.名称：电梯轿厢专用摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，2.8mm镜头，含电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 30 | 70 | 335 | 335 | 0 | 55.44 | 36.8352 | 44.7548 | 542.03 | 16260.899 | 大华DH-IPC-HDBW4240DF-AS-PV-DT
6 | 无线网桥 | 1.名称：无线网桥 2.规格：2个百兆电口，含发送端和接收端，速率300Mbps，传输距离500米； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 对 | 30 | 60 | 305 | 305 | 0 | 40.392 | 32.4314 | 39.4041 | 477.2275 | 14316.8239 | 大华DH-WBD5-60AC-01LC
7 | 围墙监控杆 | 1.名称：围墙监控杆 2.规格：1米 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 26 | 80 | 45 | 45 | 0 | 30.8 | 12.464 | 15.1438 | 183.4078 | 4768.6018 | 华腾
8 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.规格：3.5米，含防雷接地及地笼基础 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 24 | 160 | 200 | 200 | 0 | 32.175 | 31.374 | 38.1194 | 461.6684 | 11080.0418 | 华腾
9 | 监控DC12V电源 | 1.名称：监控DC12V电源 2.规格：DC12V/10A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 41 | 25 | 55 | 55 | 0 | 12.375 | 7.39 | 8.9788 | 108.7438 | 4458.4978 | 鑫祥云
10 | 监控DC12V电源 | 1.名称：监控DC12V电源 2.规格：DC12V/5A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 | 8.25 | 4.26 | 5.1759 | 62.6859 | 940.2885 | 鑫祥云
11 | 9路高清视频解码器 | 1.名称：9路高清视频解码器 2.规格：9路HDMI接口，支持H.265编码解码 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 385 | 7300 | 7300 | 0 | 154 | 627.12 | 761.9508 | 9228.0708 | 9228.0708 | 大华DH-NVD0905DH-4K
12 | 46寸液晶监视器 | 1.名称：46寸液晶监视器 2.规格：分辨率1920×1080 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 9 | 187 | 1800 | 1800 | 0 | 280.5 | 181.4 | 220.401 | 2669.301 | 24023.709 | 美晶MG-4635L
13 | 电视墙 | 1.名称：电视墙 2.规格：3*3壁挂电视墙，前维护支架，定制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 990 | 1650 | 1650 | 0 | 247.5 | 231 | 280.665 | 3399.165 | 3399.165 | 美晶MG-20P
14 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑 2.规格：酷睿I5；8GB内存；4G独显；1TB硬盘；22寸显示器；配鼠标键盘套装与系统管理软件 | 台 | 1 | 55 | 4180 | 4180 | 0 | 30 | 341.2 | 414.558 | 5020.758 | 5020.758 | 联想
15 | 16盘位NVR存储（64路） | 1.名称：16盘位NVR存储（64路） 2.规格：64路16盘位，支持H.265、报警接入，配6T硬盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 748 | 3200 | 3200 | 0 | 448.8 | 351.744 | 427.369 | 5175.913 | 20703.6518 | 大华DH-DH-NVR5064-4KS3/I
16 | 6T硬盘 | 1.名称：6T，监控专用硬盘 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 44 | 50 | 710 | 710 | 0 | 128.7 | 71.096 | 86.3816 | 1046.1776 | 46031.8162 | 希捷
17 | 监控综合管理平台 | 1.名称：硬件一体化设计，linux系统，采用模块化设计，支持电源、 风扇、存储盘的热插拔；单台服务器支持不少于300路的摄像头、 500路门禁的管理能力 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 1320 | 14500 | 14500 | 0 | 825 | 1331.6 | 1617.894 | 19594.494 | 19594.494 | 大华DH-ICC-H800-S
18 | UTP5e | 1.名称：UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 4270 | 0.2475 | 1.65 | 1.5 | 0.1 | 0.132 | 0.16236 | 0.19727 | 2.3891 | 10201.574 | 浙江大华
19 | 阻水UTP5e | 1.名称：阻水UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 5600 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 14271.0543 | 绿色华普
20 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 9200 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 23445.3036 | 绿色华普
21 | HDMI | 1.名称：HDMI（15米） 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 9 | 10.725 | 77 | 70 | 0.1 | 5.72 | 7.4756 | 9.0829 | 110.0035 | 990.0311 | 优越者
22 | JDG25 | 1.名称：JDG25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1000 | 0.66 | 3.15 | 3 | 0.05 | 0.33 | 0.3312 | 0.40241 | 4.8736 | 4873.608 | 联塑
23 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1600 | 0.44 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.22 | 0.2208 | 0.26827 | 3.2491 | 5198.5152 | 联塑
四、电梯五方对讲系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 30700.8957
1 | 电梯五方对讲线 | 1.名称：ZR-RVVP5*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 2800 | 1.0527 | 7.7 | 7 | 0.1 | 0.56144 | 0.74513 | 0.90533 | 10.9646 | 30700.8957 | 迪鑫
五、电子巡更系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 8985.7206
1 | 巡更点 | 1.名称：离线式， 含夜光标签 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 54 | 20.24 | 24 | 24 | 0 | 8.855 | 4.2476 | 5.1608 | 62.5034 | 3375.1854 | 蓝卡BLC-6-28
2 | 巡更棒 | 1.名称：USB通讯，存储记录5000条 | 根 | 4 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 80 | 97.2 | 1177.2 | 4708.8 | 蓝卡BP-2012S
3 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑，与视频监控系统共用，含管理软件 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联想
4 | 系统应用软件 | 1.名称：系统管理软件（配套软件） | 套 | 1 | 66 | 700 | 700 | 0 | 0 | 61.28 | 74.4552 | 901.7352 | 901.7352 | 蓝卡V7.3.1
六、一卡通系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 9084.1404
1 | 一卡通管理电脑 | 1.名称：一卡通管理电脑 2.规格：酷睿I5；8GB内存；1TB硬盘；22寸显示器；配鼠标键盘套装配系统管理软件 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 55 | 4180 | 4180 | 0 | 30 | 341.2 | 414.558 | 5020.758 | 5020.758 | 联想
2 | 可视对讲调试IC卡 | 1.名称：可视对讲调试IC卡 | 张 | 10 | 0.66 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.2392 | 0.29063 | 3.5198 | 35.1983 | IC卡白卡
3 | 人行，非机动车系统发卡器 | 1.名称：人行，非机动车系统发卡器 2.规格：芯片类型：IC、MI卡、S50\S70等 频率：13.56MHZ 协议：123*95*27MM 数据线：1.5M 免驱动（提供驱动程序包） 常规应用： 电信、工商、会议签到、网吧管理、加油站、停车场等各种收费、储蓄、查询等智能卡管理应用系统中 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 40.92 | 125 | 125 | 0 | 20.46 | 14.9104 | 18.1161 | 219.4065 | 219.4065 | 海康威视DS-K1F180A-D8E(国内标配)
4 | 可视对讲及门禁人脸识别采集器 | 1.名称：可视对讲及门禁人脸识别采集器 2.规格：LCD触摸显示屏，具有用户卡号、人脸等用户信息采集授权登记、IC卡发卡等功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 441.21 | 1350 | 1350 | 0 | 220.605 | 160.9452 | 195.5484 | 2368.3086 | 2368.3086 | 海康威视DS-K1F600U-D6
5 | IC卡 | 1.名称：按每户3张 | 张 | 1854 | 0 | 0.66 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.0528 | 0.064152 | 0.77695 | 1440.469 | 水滴IC卡
七、机房工程小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 59142.8105
1 | 柜式空调 | 1.名称：柜式空调 2.规格：3匹 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 528 | 3500 | 3500 | 0 | 264 | 343.36 | 417.1824 | 5052.5424 | 5052.5424 | 申花
2 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.规格：3联，A3冷轧钢板，主体框架用料厚度1.5mm，门板托盘1.2mm，含网络电话插座。 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 214.5 | 700 | 700 | 0 | 107.25 | 81.74 | 99.3141 | 1202.8041 | 1202.8041 | 华腾
3 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.规格：机房安防配电箱，含空开等 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 156 | 350 | 350 | 0 | 78 | 46.72 | 56.7648 | 687.4848 | 687.4848 | 华腾
4 | UPS主机 | 1.名称：UPS主机10kVA(三进三出) 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 965.58 | 5580 | 5580 | 0 | 351.12 | 551.736 | 670.3592 | 8118.7952 | 8118.7952 | 科华、英威腾、易事特
5 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池，电池45HA 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 节 | 32 | 125.4 | 495 | 495 | 0 | 62.7 | 54.648 | 66.3973 | 804.1453 | 25732.6502 | 励驰12V65AH
6 | 电池柜 | 1.名称：电池柜 2.规格：配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 264 | 850 | 850 | 0 | 132 | 99.68 | 121.1112 | 1466.7912 | 1466.7912 | 定制A16
7 | 等电位接地铜箔 | 1.名称：等电位接地铜箔 2.规格：铜箔（100*0.3） 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 105 | 16.5 | 45 | 45 | 0 | 8.25 | 5.58 | 6.7797 | 82.1097 | 8621.5185 | 定制
8 | 等电位接地铜排 | 1.名称：等电位接地铜排 2.规格：铜排（20*3） 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 33 | 80 | 80 | 0 | 16.5 | 10.36 | 12.5874 | 152.4474 | 6097.896 | 定制
9 | 电源防雷模块 | 1.名称：电源防雷模块 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 10.56 | 30 | 30 | 0 | 5.28 | 3.6672 | 4.4556 | 53.9628 | 53.9628 | 牛芯
10 | 弱电桥架 | 1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 15 | 16.5 | 51.25 | 25 | 1.05 | 6.875 | 5.97 | 7.2535 | 87.8486 | 1317.7282 | 中冀琛
11 | 强电桥架 | 1.名称：强电桥架 2.规格：100*100mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 15 | 9.9 | 30.75 | 15 | 1.05 | 4.125 | 3.582 | 4.3521 | 52.7091 | 790.6369 | 中冀琛
八、周界防范系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 44961.3293
1 | 单防区四线脉冲围栏主机 | 1.名称：单防区四线脉冲围栏主机 2.规格：单防区，网络型 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 285 | 950 | 950 | 0 | 156.75 | 111.34 | 135.2781 | 1638.3681 | 1638.3681 | 宜居通SS-601P
2 | 双防区四线脉冲围栏主机 | 1.名称：双防区四线脉冲围栏主机 2.规格：双防区，网络型 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 330 | 1100 | 1100 | 0 | 178.2 | 128.656 | 156.317 | 1893.173 | 7572.6922 | 宜居通SS-602P
3 | 不锈钢主机防水箱 | 1.名称：不锈钢主机防水箱 2.规格：厂家自带 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 5 | 40 | 130 | 130 | 0 | 23.1 | 15.448 | 18.7693 | 227.3173 | 1136.5866 | 宜居通SS-FYX
4 | 高压避雷器 | 1.名称：高压避雷器 2.规格：含不锈钢支架 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 10 | 80 | 125 | 125 | 0 | 23.25 | 18.26 | 22.1859 | 268.6959 | 2686.959 | 宜居通SS-BLQ
5 | 双层高压绝缘线 | 1.名称：双层高压绝缘线 2.规格：专用高压绝缘线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 200 | 0.72 | 1.32 | 1.2 | 0.1 | 0.26 | 0.184 | 0.22356 | 2.7076 | 541.512 | 宜居通SS-GYX
6 | 防水旋转警灯 | 1.名称：防水旋转警灯 2.规格：声光报警 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | 9.625 | 5.17 | 6.2816 | 76.0765 | 684.6889 | 宜居通LTE-1101J
7 | 铝合金终端杆 | 1.名称：铝合金终端杆 2.规格：含绝缘子、万向底座 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 30 | 70 | 35 | 35 | 0 | 57.97 | 13.0376 | 15.8407 | 191.8483 | 5755.4485 | 宜居通SS-ZDG
8 | 中间杆 | 1.名称：中间杆 2.规格：含绝缘子、万向底座 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 60 | 60 | 22 | 22 | 0 | 52.03 | 10.7224 | 13.0277 | 157.7801 | 9466.807 | 宜居通SS-CLG
9 | 专用合金丝 | 1.名称：专用合金丝 2.规格：合金丝 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 3100 | 0.78 | 0.605 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0.1396 | 0.16961 | 2.0542 | 6368.0634 | 宜居通SS-H20#
10 | 围栏警示牌 | 1.名称：围栏警示牌 2.规格：PVC材质，样式可定制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 45 | 2.52 | 3 | 3 | 0 | 0.495 | 0.4812 | 0.58466 | 7.0809 | 318.6386 | 宜居通SS-JSP
11 | 接地桩 | 1.名称：接地桩 2.规格：三角铁,1.5米 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 10 | 8.25 | 26 | 26 | 0 | 4.125 | 3.07 | 3.73 | 45.175 | 451.7505 | 宜居通SS-JDZ
12 | 接地线 | 1.名称：接地线 2.规格：16平方铜导线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 2.475 | 16.5 | 15 | 0.1 | 1.32 | 1.6236 | 1.9727 | 23.8913 | 2389.1274 | 宜居通
13 | 管理中心电脑 | 1.名称：管理中心电脑 2.规格：与监控系统共用，含管理软件 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宜居通
14 | 网络报警主机(含键盘) | 1.名称：网络报警主机(含键盘) 2.规格：液晶显示；单个键盘最多可直接接入120个防区；提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 336.6 | 700 | 700 | 0 | 187 | 97.888 | 118.9339 | 1440.4219 | 1440.4219 | 宜居通SS-8120P
15 | 报警信号线 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 450 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 1146.7812 | 绿色华普
16 | 联网信号线 | 1.名称：阻水UPT5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 175 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 445.9704 | 绿色华普
17 | 电源线 | 1.名称：YJY3*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 175 | 1.29 | 8.8 | 8 | 0.1 | 0.688 | 0.86224 | 1.0476 | 12.6879 | 2220.3758 | 绿色华普
18 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 120 | 0.33 | 1.68 | 1.6 | 0.05 | 0.165 | 0.174 | 0.21141 | 2.5604 | 307.2492 | 联塑
19 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 120 | 0.44 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.22 | 0.2208 | 0.26827 | 3.2491 | 389.8886 | 联塑
九、背景音乐系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 18096.9826
1 | 草坪音箱 | 1.名称：草坪音箱 2.规格：额定功率：15W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 11 | 132 | 200 | 200 | 0 | 55 | 30.96 | 37.6164 | 455.5764 | 5011.3404 | T-KOKO S-610
2 | 前置放大器 | 1.名称：前置放大器 2.规格：①10路输入(5路话筒，3路线路，2路紧急)②分路音量控制，统一音调控制③每路输入／输出信号LED指示，工作状态一目了然④内置钟声发生器，具有默音强插功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 179.85 | 550 | 550 | 0 | 89.925 | 65.582 | 79.6821 | 965.0391 | 965.0391 | T-KOKO AP-9811P
3 | CD/MP3播放器 | 1.名称：CD/MP3播放器 2.规格：①CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能 ②设有USB接口,支持普通U盘,移动硬盘等 ③轻触式操作，直选节目，VFD显示 ④能接受遥控和定时控制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 201.3 | 600 | 600 | 0 | 100.65 | 72.156 | 87.6695 | 1061.7755 | 1061.7755 | T-KOKO CD-12
4 | 广播话筒 | 1.名称：广播话筒 2.规格：①按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特性，音质保真、清晰、宏亮； ②先进的表面处理工艺，软管加工方法独特，弯曲时手感良好，并 作防锈处理； ③流行的灯环显示，新颖的鹅颈式外形，美观大方； ④适合各种演讲、会议、公共广播、录音及扩声工程使用。 ⑤频响：50-12000HZ ⑥阻抗：600Ω ⑦灵敏度：-55±2dB ⑧净重：1.4㎏ ⑨尺寸(L×W×H)：420×150×150mm ⑩指向性心形指向，输出阻抗≤200Ω 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 10 | 200 | 200 | 0 | 2 | 16.96 | 20.6064 | 249.5664 | 249.5664 | T-KOKO MC-200
5 | 功率放大器 | 1.名称：功率放大器 2.规格：额定输出240W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 286.044 | 2100 | 2100 | 0 | 190.696 | 206.1392 | 250.4591 | 3033.3383 | 3033.3383 | T-KOKO AP-2000
6 | 电源时序器 | 1.名称：电源时序器 2.规格：①公共广播系统电源管理设备之首选②按顺序开启／关闭多达8路受控设备电源 ③通过定时器作自动／人工控制 ④插座总容量达4.5KVA 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 95.304 | 700 | 700 | 0 | 39.71 | 66.8011 | 81.1634 | 982.9785 | 982.9785 | T-KOKO AP-9828S
7 | RVSP2*2.5 | 1.名称：RVSP2*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 750 | 0.7095 | 4.95 | 4.5 | 0.1 | 0.3784 | 0.48303 | 0.58688 | 7.1078 | 5330.8619 | 绿色华普
8 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 600 | 0.33 | 1.575 | 1.5 | 0.05 | 0.165 | 0.1656 | 0.2012 | 2.4368 | 1462.0824 | 联塑
十、人行及非机动车通道管理系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 14372.4842
1 | 立柱式对讲区口机 | 1.名称：立柱式对讲区口机 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门、含不锈钢立柱 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 349.8 | 1650 | 1650 | 0 | 279.84 | 182.3712 | 221.581 | 2683.5922 | 2683.5922 | 海康DS-K1T673M
2 | 对讲区口机 | 1.名称：对讲区口机 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 269.5 | 1900 | 1900 | 0 | 129.36 | 183.9088 | 223.4492 | 2706.218 | 8118.654 | 海康DS-KD9633-A1-BU
3 | 立柱式开门按钮 | 1.名称：立柱式开门按钮 2.规格：开关型开门按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 94.68 | 130 | 130 | 0 | 39.45 | 21.1304 | 25.6734 | 310.9338 | 932.8015 | 定制
4 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.规格：86型/窄边型开门按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 30 | 8 | 8 | 0 | 28.22 | 5.2976 | 6.4366 | 77.9542 | 77.9542 | EX86
5 | 人体感应器 | 1.名称：人体感应器 2.规格：红外\微波感应器，含电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 30 | 110 | 110 | 0 | 29.975 | 13.598 | 16.5216 | 200.0946 | 800.3783 | 定制
6 | 对讲主机电源 | 1.名称：对讲主机电源 2.规格：DC12V/3A(与产品选型配套)，一个电源带1个主机 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 18.711 | 65 | 65 | 0 | 10.395 | 7.5285 | 9.1471 | 110.7816 | 443.1263 | 鑫祥云
7 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑 2.规格：与一卡通管理电脑公用、含配套软件 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联想
8 | 阻水UTP5E | 1.名称：阻水UTP5E 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 140 | 0.2475 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.132 | 0.17116 | 0.20796 | 2.5186 | 352.6067 | 绿色华普
9 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 180 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 458.7125 | 绿色华普
10 | RVV4*1.0 | 1.名称：RVV4*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 15 | 0.528 | 3.85 | 3.5 | 0.1 | 0.2816 | 0.37277 | 0.45291 | 5.4853 | 82.2792 | 绿色华普
11 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 0.33 | 1.575 | 1.5 | 0.05 | 0.165 | 0.1656 | 0.2012 | 2.4368 | 97.4722 | 联塑
12 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 0.44 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.22 | 0.2208 | 0.26827 | 3.2491 | 324.9072 | 联塑
十一、停车场管理系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 59426.5652
1 | 车牌识别一体机 | 1.名称：车牌识别一体机（入口） 2.规格：200万像素，LED显示，语音系统 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 957 | 3000 | 3000 | 0 | 574.2 | 362.496 | 440.4326 | 5334.1286 | 10668.2573 | 海康DS-TMC3A3-E(LED)
2 | 高速道闸 | 1.名称：高速道闸 2.规格：广告栏道闸,含手动按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 940.5 | 2900 | 2900 | 0 | 470.25 | 344.86 | 419.0049 | 5074.6149 | 10149.2298 | 力智控DZ808
3 | 车辆检测器 | 1.名称：车辆检测器 2.规格：双环路，配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 75.57 | 100 | 100 | 0 | 37.785 | 17.0684 | 20.7381 | 251.1615 | 502.323 | 力智控
4 | 遥控器 | 1.名称：遥控器 2.规格：起、落 | 个 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0.1944 | 2.3544 | 4.7088 | 力智控
5 | 地感线圈 | 1.名称：地感线圈 2.规格：BVR1.0 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 4 | 47.52 | 80 | 80 | 0 | 36.96 | 13.1584 | 15.9875 | 193.6259 | 774.5034 | 力智控
6 | 岗亭电脑 | 1.名称：岗亭电脑 2.规格：酷睿I5；8GB内存；1TB硬盘；21.5寸显示器；配鼠标键盘套装配系统管理软件 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 55 | 4180 | 4180 | 0 | 30 | 341.2 | 414.558 | 5020.758 | 10041.516 | 联想
7 | 车牌识别一体机 | 1.名称：车牌识别一体机（出口） 2.规格：200万像素，LED显示，语音系统 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 957 | 3000 | 3000 | 0 | 574.2 | 362.496 | 440.4326 | 5334.1286 | 10668.2573 | 海康DS-TMC3A3-E(LED)
8 | 高速道闸 | 1.名称：高速道闸 2.规格：广告栏道闸,含手动按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 940.5 | 2900 | 2900 | 0 | 470.25 | 344.86 | 419.0049 | 5074.6149 | 5074.6149 | 力智控DZ808
9 | 车辆检测器 | 1.名称：车辆检测器 2.规格：双环路，配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 3 | 75.57 | 100 | 100 | 0 | 37.785 | 17.0684 | 20.7381 | 251.1615 | 753.4845 | 力智控
10 | 遥控器 | 1.名称：遥控器 2.规格：起、落 | 个 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0.1944 | 2.3544 | 2.3544 | 力智控
11 | 地感线圈 | 1.名称：地感线圈 2.规格：BVR1.0 3.，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 5 | 47.52 | 80 | 80 | 0 | 36.96 | 13.1584 | 15.9875 | 193.6259 | 968.1293 | 力智控
12 | 停车场管理电脑 | 1.名称：停车场管理电脑 2.规格：酷睿I5；8GB内存；1TB硬盘；21.5寸显示器；配鼠标键盘套装配系统管理软件 | 套 | 1 | 55 | 4180 | 4180 | 0 | 30 | 341.2 | 414.558 | 5020.758 | 5020.758 | 联想
13 | 车牌识别软件 | 1.名称：停车场管理电脑 2.规格：系统配套使用 | 套 | 1 | 143.55 | 450 | 450 | 0 | 71.775 | 53.226 | 64.6696 | 783.2206 | 783.2206 | 海康DS-TPE003
14 | 阻水UTP5e | 1.名称：阻水UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 240 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 611.6166 | 绿色华普
15 | YJY3*2.5 | 1.名称：YJY3*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 50 | 1.29 | 8.8 | 8 | 0.1 | 0.688 | 0.86224 | 1.0476 | 12.6879 | 634.3931 | 绿色华普
16 | RVV6*0.5 | 1.名称：RVV6*0.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 0.7365 | 4.95 | 4.5 | 0.1 | 0.3928 | 0.48634 | 0.59091 | 7.1566 | 286.2621 | 绿色华普
17 | RVV8*0.5 | 1.名称：RVV8*0.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 1.0335 | 7.15 | 6.5 | 0.1 | 0.5512 | 0.69878 | 0.84901 | 10.2825 | 411.2996 | 绿色华普
18 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 0.33 | 1.575 | 1.5 | 0.05 | 0.165 | 0.1656 | 0.2012 | 2.4368 | 97.4722 | 联塑
19 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 50 | 0.44 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.22 | 0.2208 | 0.26827 | 3.2491 | 162.4536 | 联塑
20 | SC50 | 1.名称：SC50 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 45 | 5.3 | 26.25 | 25 | 0.05 | 2.65 | 2.736 | 3.3242 | 40.2602 | 1811.7108 | 联塑
十二、无线WIFI覆盖系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 7096.2864
1 | 室外无线AP | 1.名称：室外无线AP 2.规格：2.4G最大574Mbps，5G最大1.2Gbps，整机最大支持4条空间流，内置高增益全向天线，双路双频，含专用电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 161.92 | 700 | 700 | 0 | 121.44 | 78.6688 | 95.5826 | 1157.6114 | 4630.4456 | 锐捷RG-EAP662(G)
2 | 专用光纤收发器 | 1.名称：专用光纤收发器 2.规格：千兆、单口、单纤 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 对 | 4 | 14.85 | 75 | 75 | 0 | 12.375 | 8.178 | 9.9363 | 120.3393 | 481.3571 | 光为视讯
3 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.规格：LC-LC 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 4 | 1.155 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5775 | 0.4186 | 0.5086 | 6.1597 | 24.6388 | 光为视讯
4 | 光纤收发器组 | 1.名称：光纤收发器组 2.规格：与设备网共用 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光为视讯
5 | 板卡式千兆光纤收发器 | 1.名称：板卡式千兆光纤收发器 2.规格：单口千兆，单模单纤 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 4 | 11.88 | 65 | 65 | 0 | 9.9 | 6.9424 | 8.435 | 102.1574 | 408.6297 | 光为视讯
6 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.规格：LC-LC 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 4 | 1.155 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.5775 | 0.4186 | 0.5086 | 6.1597 | 24.6388 | 光为视讯
7 | 网络跳线 | 1.名称：网络跳线 2.规格：UTP6网络跳线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 4 | 0.99 | 3 | 3 | 0 | 0.495 | 0.3588 | 0.43594 | 5.2797 | 21.119 | 浙江大华
8 | 阻水UTP6 | 1.名称：阻水UTP6 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 230 | 0.297 | 1.98 | 1.8 | 0.1 | 0.1584 | 0.19483 | 0.23672 | 2.867 | 659.3992 | 浙江大华
9 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 230 | 0.264 | 1.76 | 1.6 | 0.1 | 0.1408 | 0.17318 | 0.21042 | 2.5484 | 586.1326 | 绿色华普
10 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 80 | 0.44 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.22 | 0.2208 | 0.26827 | 3.2491 | 259.9258 | 联塑
十三、信息发布系统分项清单 |  |  | 元 | [9 empty] | 10404.5645
1 | 室外P6LED屏 | 1.名称：室外P6LED屏 2.规格：P6，2*1.5米、钢构、装饰 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 1532.85 | 4650 | 4650 | 0 | 1277.375 | 596.818 | 725.1339 | 8782.1769 | 8782.1769 | 大华丰视FS-EOA6Z-F
2 | 多媒体播放器 | 1.名称：多媒体播放器 2.规格：室外LED屏配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 70.4 | 800 | 800 | 0 | 52.8 | 73.856 | 89.735 | 1086.791 | 1086.791 | 大华丰视TB2-4G
3 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：室外LED屏配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 对 | 1 | 14.85 | 75 | 75 | 0 | 12.375 | 8.178 | 9.9363 | 120.3393 | 120.3393 | 光为视讯
4 | UTP5E | 1.名称：UTP5E 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 0.2475 | 1.65 | 1.5 | 0.1 | 0.132 | 0.16236 | 0.19727 | 2.3891 | 47.7825 | 浙江大华
5 | YJY3*2.5 | 1.名称：YJY3*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 1.29 | 8.8 | 8 | 0.1 | 0.688 | 0.86224 | 1.0476 | 12.6879 | 253.7572 | 绿色华普
6 | PVC20 | 1.名称：PVC20管 2.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 0.33 | 1.575 | 1.5 | 0.05 | 0.165 | 0.1656 | 0.2012 | 2.4368 | 48.7361 | 联塑
7 | PVC20 | 1.名称：PVC20管 2.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 0.44 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.22 | 0.2208 | 0.26827 | 3.2491 | 64.9814 | 联塑
十四、室外综合管网系统小计 |  |  | 元 | [9 empty] | 70952.9047
1 | 弱电手孔井 | 1.名称：弱电手孔井 2.规格：600*600*800mm（长*宽*深） 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 23 | 120 | 245 | 245 | 0 | 22.5 | 31 | 37.665 | 456.165 | 10491.795 | 定制
2 | 弱电人孔井 | 1.名称：弱电人孔井 2.规格：1000*900*1400mm（长*宽*深） 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 1 | 235 | 1500 | 1500 | 0 | 112.6 | 147.808 | 179.5867 | 2174.9947 | 2174.9947 | 定制
3 | PE50 | 1.名称：PE50 2.含安装和相关配件、辅材试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 0 | 7 | 36.75 | 35 | 0.05 | 3.5 | 3.78 | 4.5927 | 55.6227 | 0 | 联塑
4 | 七孔梅花管 | 1.名称：七孔梅花管 2.规格、型号：七孔 32*2.2mm 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 850 | 5 | 12.6 | 12 | 0.05 | 1.5 | 1.528 | 1.8565 | 22.4845 | 19111.842 |  | 不包含挖填土方，不包含路面破除及恢复。
5 | 110双壁波纹管PVC-U | 1.名称：110双壁波纹管PVC-U 2.规格、型号：110 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 480 | 11 | 14.85 | 13.5 | 0.1 | 4.7 | 2.444 | 2.9695 | 35.9635 | 17262.4608 |  | 不包含挖填土方，不包含路面破除及恢复。
6 | PVC50 | 1.名称：PVC50 2.规格、型号：50 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 180 | 9 | 19.425 | 18.5 | 0.05 | 2.65 | 2.486 | 3.0205 | 36.5815 | 6584.6682 |  | 不包含挖填土方，不包含路面破除及恢复。
7 | SC50 | 1.名称：SC50 2.规格、型号：50 3.敷设方式：室外埋地敷设 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 70 | 9 | 26.25 | 25 | 0.05 | 5.5 | 3.26 | 3.9609 | 47.9709 | 3357.963 |  | 不包含挖填土方，不包含路面破除及恢复。
8 | 挖沟 | 1.名称:土方的开挖 2.含本智能化工程范围内所需的所有土方 | m3 | 245 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.7702 | 33.5502 | 8219.799
9 | 回填土 | 1.名称:土方的回填 2.含本智能化工程范围内所需的所有土方 | m3 | 245 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.2636 | 15.3036 | 3749.382
十五、各系统接入浩德物业管理平台的软件开发费用 |  |  | 项 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 972 | 11772 | 11772
十六、合计 |  |  | 元 | [9 empty] | 1270025.908