## 编制说明
工程量清单报价说明
一、工程概况:
1 | 工程概况:伊河湾项目虹吸排水工程
2 | 其他事项： （1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。 （2）交通运输情况：投标单位自行勘察。 （3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。 （4）施工工期：见招标文件/合同文件。 （5）水电接口：甲方现场提供水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。
二、投标报价说明:
1 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考洛阳市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
3 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整。
4 | 工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。综合单价包干部分工程量据实结算。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5 | 清单项目特征描述中对其基层、面层的做法及节点要求仅为概括描述，详细内容均以施工图纸、规范技术要求、现场技术、施工工艺为准，投标人作为一个有经验的承包商已充分考虑完成本工程所需的全部施工及措施费用，若清单特征中无列项的，视为已包含在其他费中。
6 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
7 | 本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。
8 | 投标人填报的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税专用发票税金、成品保护等一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。
9 | 招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
三、工程量清单编制依据及计算规则
1 | 工程量计算依据本次提供招标图纸
2 | 高分子防排水保护异形板工程量按投影面积计算，交接重叠处异形板不予计算。
四、其他计价说明
1 | 无
以下内容为空白。

## 报价表
伊河湾项目虹吸排水工程量清单
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税固定综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 含税合价(元)=g*f | 品牌 | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 增值税专用发票税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 3% | 9%
1 | 平面高分子防排水保护异形板 | 1、自粘土工布高分子异型片DCS-P14，14mm厚，1200g/㎡，异型片采用全新料HDPE材质，异型片自粘复合国标土工布（土工布250g/㎡,厚度≥1.5mm） 2、自粘土工布高分子异型片之间采用拼接,采用200宽1.5mm双面自粘卷材(或非固化防水涂料)粘接。 3、工程量按投影面积计算，交接重叠处异形板不予计算。 4、具体做法详见图纸设计及相关施工规范 5、异形片材之间、片材与导流管搭接的土工布规格为200g/㎡ 6、成活价，包含与之相关的所有一切费用。 | m2 | 17665.27 | 3.5 | 18 | 5 | 0.795 | 2.4566 | 29.7516 | 525569.1637 |  | 按图纸要求及产品技术参数，自行考虑成品措施保护费用。
2 | 立面高分子防排水保护异形板 | 1、自粘土工布高分子异型片DCS-P14，14mm厚，1200g/㎡，异型片采用全新料HDPE材质，异型片自粘复合国标土工布（土工布250g/㎡,厚度≥1.5mm） 2、自粘土工布高分子异型片之间采用拼接,采用200宽1.5mm双面自粘卷材(或非固化防水涂料)粘接。 3、工程量按投影面积计算，交接重叠处异形板不予计算。 4、具体做法详见图纸设计及相关施工规范 5、异形片材之间、片材与导流管搭接的土工布规格为200g/㎡ 6、成活价，包含与之相关的所有一切费用。 | m2 | 1168.8245 | 3.5 | 18 | 5 | 0.795 | 2.4566 | 29.7516 | 34774.3406 |  | 按图纸要求及产品技术参数，自行考虑成品措施保护费用。
3 | A型虹吸导流管(双边管) | 1、A型虹吸导流管(双边管)，材质HDPE，180*95mm 2、虹吸导流管底部与两侧自粘土工布高分子异型片之间采用400宽1.5mm双面自粘卷材(或非固化防水涂料)密封处理。 3、含四通水槽等配件 4、具体做法详见图纸设计及相关施工规范 5、成活价，包含与之相关的所有一切费用。 | m | 1261 | 1 | 35 | 0 | 1.08 | 3.3372 | 40.4172 | 50966.0892 |  | 按图纸要求及产品技术参数，自行考虑成品措施保护费用。
4 | B型虹吸导流管(单边管) | 1、B型虹吸导流管(单边管)，材质HDPE，180*95mm 2、虹吸导流管底部与两侧自粘土工布高分子异型片之间采用400宽1.5mm双面自粘卷材(或非固化防水涂料)密封处理。 3、含四通水槽等配件 4、具体做法详见图纸设计及相关施工规范 5、成活价，包含与之相关的所有一切费用。 | m | 245 | 1 | 35 | 0 | 1.08 | 3.3372 | 40.4172 | 9902.214 |  | 按图纸要求及产品技术参数，自行考虑成品措施保护费用。
5 | 透气管 | 1、材质HDPE，直径110mm 2、底部400*400*300混凝土保护或砌块。 3、含不锈钢透气帽、固定支座等全部工序。 4、具体做法详见图纸设计及相关施工规范 5、成活价，包含与之相关的所有一切费用。 | 个 | 7 | 30 | 80 | 0 | 3.3 | 10.197 | 123.497 | 864.479 |  | 按图纸要求及产品技术参数，自行考虑成品措施保护费用。
6 | 虹吸排水管 | 1、虹吸排水管 PE 规格:110-75-110 2、具体做法详见图纸设计及相关施工规范 3、成活价，包含与之相关的所有一切费用。 | m | 51 | 10 | 23 | 0 | 0.99 | 3.0591 | 37.0491 | 1889.5041 |  | 按图纸要求及产品技术参数，自行考虑成品措施保护费用。
7 | 沉淀观察井 | 1、PE直径450mm 2、C30钢筋混凝土250mm厚，含钢筋 3、C20素混凝士100m厚 4、素土夯实 5、含雨水井盖、混凝土或砖砌保护等 6、具体做法详见图纸设计及相关施工规范 7、成活价，包含与之相关的所有一切费用。（不含水泵） | 座 | 3 | 95 | 730 | 0 | 24.75 | 76.4775 | 926.2275 | 2778.6825 |  | 按图纸要求及产品技术参数，自行考虑成品措施保护费用。 | 清单新增项
8 | 合计 |  | 元 | [7 empty] | 626744.473
备注： | 备注：1.含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、政府部门备案（如需）、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、成品保护费、调试、验收、质保期服务、风险、图纸深化费等一切与之相关的所需全部费用。