## 清单报价说明
工程量清单报价说明
一、工程概况:
1 | 工程概况:伊河湾项目供配电工程。
2 | 其他事项： （1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。 （2）交通运输情况：投标单位自行勘察。 （3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。 （4）施工工期：见招标文件/合同文件。 （5）水电接口：甲方现场协调水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。
二、投标报价说明:
1 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考郑州市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
3 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报不同单价，招标人有权按照最低价格执行。
4 | 工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
6 | 本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。
7 | 投标人填报的含税固定总价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。
8 | 招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
三、工程量清单编制依据及计算规则
1 | 本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价，增值税率在投标报价报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；
四、其他计价说明
1 | 本次招标范围从10kV昂扬开关站-居民配-电表箱；从居民配至充电桩配和公用配，包含所有配电室的电缆沟、墙面、地面、顶面。
以下内容为空白。

## 伊河湾供配电清单汇总表
伊河湾供配电项目汇总表
序号 | 名称 | 工程造价 （元） | 备注
一 | 高压进线小计 | 2364245.2048
二 | 10kV/0.4kV电缆桥架小计 | 209802.261
三 | 电气设备安装小计 | 6281107.1612
四 | 土建小计 | 579845.3706
五 | 监理费 | 35000
六 | 资产评估费 | 30000
七 | 包含移交送电完成的所有费用 | 500000
八 | 合计 | 9999999.9976
备注： | 1.含税固定总价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 伊河湾供配电清单与计价表
伊河湾供配电清单与计价表
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 含税合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 3% | 9%
一 | 高压进线小计 | [9 empty] | 2364245.2048
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-8.7/15-3*400 3.敷设方式、部位:沿电缆沟或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 2374 | 16 | 800 | 5 | 24.63 | 76.1067 | 921.7367 | 2188202.9258
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*120 3.敷设方式、部位:沿电缆沟或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 857 | 16 | 90 | 5 | 3.33 | 10.2897 | 124.6197 | 106799.0829
3 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZCYJV22-8.7/15-3*400 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 6 | 350 | 300 | 5 | 19.65 | 60.7185 | 735.3685 | 4412.211
4 | 电力电缆中间头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZCYJV22-8.7/15-3*400 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 650 | 500 | 5 | 34.65 | 107.0685 | 1296.7185 | 5186.874
5 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*120 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 10 | 350 | 300 | 5 | 19.65 | 60.7185 | 735.3685 | 7353.685
6 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:φ167（壁厚8） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 440 | 30 | 40 | 10 | 2.4 | 7.416 | 89.816 | 39519.04
8 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:一般土（电缆保护管及检查井） 2.挖土深度:满足施工要求 | m3 | 90.06 | 10 |  | 10 | 0.6 | 1.854 | 22.454 | 2022.2072
9 | 回填土 | 1.名称:回填土方（电缆保护管及检查井） 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 56.32 | 100 | 60 | 10 | 5.1 | 15.759 | 190.859 | 10749.1789
二 | 10kV/0.4kV电缆桥架小计 | [9 empty] | 209802.261
1 | 桥架 | 1.名称:10kV公用 2.型号:500x200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 43.89 | 45 | 90 | 5 | 4.2 | 12.978 | 157.178 | 6898.5424
2 | 桥架 | 1.名称:10kV公用 2.型号:400x200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 57.08 | 45 | 80 | 5 | 3.9 | 12.051 | 145.951 | 8330.8831
3 | 桥架 | 1.名称:10kV公用 2.型号:300x200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 349.04 | 45 | 55 | 5 | 3.15 | 9.7335 | 117.8835 | 41146.0568
4 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:800x200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 16.24 | 45 | 140 | 5 | 5.7 | 17.613 | 213.313 | 3464.2031
5 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:700*200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 88.74 | 45 | 145 | 5 | 5.85 | 18.0765 | 218.9265 | 19427.5376
6 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:500*200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 103.48 | 45 | 90 | 5 | 4.2 | 12.978 | 157.178 | 16264.7794
7 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:500*150 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 35.17 | 45 | 85 | 5 | 4.05 | 12.5145 | 151.5645 | 5330.5235
8 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:400*200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 43.72 | 45 | 80 | 5 | 3.9 | 12.051 | 145.951 | 6380.9777
9 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:300*200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 179.03 | 45 | 55 | 5 | 3.15 | 9.7335 | 117.8835 | 21104.683
10 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:300*150 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 75.45 | 45 | 50 | 5 | 3 | 9.27 | 112.27 | 8470.7715
11 | 桥架 | 1.名称:商业桥架 2.型号:200*100 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 30.69 | 45 | 40 | 5 | 2.7 | 8.343 | 101.043 | 3101.0097
12 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:150*100 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 239.01 | 45 | 35 | 5 | 2.55 | 7.8795 | 95.4295 | 22808.6048
13 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.其它:满足设计及规范相关要求 | KG | 1823 | 8 | 12 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 47073.6883
三 | 电气设备安装小计 | [9 empty] | 6281107.1612
3.1 | 新建1#住宅中心配（2*800kVA） 供3#、5#、8#和9#楼西单元楼住宅生活用电，供生活泵站和热交换站用电 | [9 empty] | 1596846.6722
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器T1、T2 2.型号:SCB13-800kVA 3.带外壳,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1500 | 53000 | 500 | 1650 | 5098.5 | 61748.5 | 123497
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜1H1 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 22955 | 50 | 709.65 | 2192.8185 | 26557.4685 | 26557.4685 |  | 2000 | 20955
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV PT柜1H2 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 14415 | 50 | 453.45 | 1401.1605 | 16969.6105 | 16969.6105 |  | 2000 | 12415
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV出线柜1H3/1H4/1H8 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 650 | 20907 | 50 | 648.21 | 2002.9689 | 24258.1789 | 72774.5367 |  | 2000 | 18907
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV出线柜1H5/1H6/1H7 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 650 | 20907 | 50 | 648.21 | 2002.9689 | 24258.1789 | 72774.5367 |  | 2000 | 18907
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV出线柜1H9 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 21719 | 50 | 672.57 | 2078.2413 | 25169.8113 | 25169.8113 |  | 2000 | 19719
7 | 成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜QH 2.规格:2kVA 4小时 外附蓄电池 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 450 | 10400 | 100 | 328.5 | 1015.065 | 12293.565 | 12293.565
8 | 成套配电柜 | 1.名称:自动化屏 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 450 | 19000 | 100 | 586.5 | 1812.285 | 21948.785 | 21948.785
9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜1L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 48440 | 50 | 1471.2 | 4546.008 | 55057.208 | 55057.208 |  | 2000 | 46440
10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜1L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 8059 | 50 | 259.77 | 802.6893 | 9721.4593 | 9721.4593 |  | 2000 | 6059
11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜1L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 16442 | 50 | 511.26 | 1579.7934 | 19133.0534 | 19133.0534 |  | 2000 | 14442
12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜1L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 16678 | 50 | 518.34 | 1601.6706 | 19398.0106 | 19398.0106 |  | 2000 | 14678
13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜1L5 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 13533 | 50 | 423.99 | 1310.1291 | 15867.1191 | 15867.1191 |  | 2000 | 11533
14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜2L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 48440 | 50 | 1471.2 | 4546.008 | 55057.208 | 55057.208 |  | 2000 | 46440
15 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜2L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 8059 | 50 | 259.77 | 802.6893 | 9721.4593 | 9721.4593 |  | 2000 | 6059
16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜2L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 17081 | 50 | 530.43 | 1639.0287 | 19850.4587 | 19850.4587 |  | 2000 | 15081
17 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜2L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 16678 | 50 | 518.34 | 1601.6706 | 19398.0106 | 19398.0106 |  | 2000 | 14678
18 | 模拟操作板 | 1.名称:模拟操作板 2.其它详见图纸，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 200 | 2300 | 300 | 84 | 259.56 | 3143.56 | 3143.56
19 | 安全工具柜 | 1.名称:安全工具柜 2.规格:安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘挡板和绝缘罩、高压验电器、绝缘靴、绝缘胶垫、接地线、过滤式防毒面具等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 200 | 7000 | 500 | 231 | 713.79 | 8644.79 | 8644.79
20 | 环境检测系统 | 1.名称:环境检测系统FZJKG 2.规格:控制柜内置2kVA 4小时/220V UPS,含采集终端 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求，满足送电要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 2000 | 102000 | 200 | 3126 | 9659.34 | 116985.34 | 116985.34
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 167.67 | 18 | 714 | 5 | 22.11 | 68.3199 | 827.4299 | 138735.1713
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-1kV-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 406.34 | 18 | 543 | 5 | 16.98 | 52.4682 | 635.4482 | 258208.0216
23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 288.05 | 18 | 543.4 | 5 | 16.992 | 52.5053 | 635.8973 | 183170.2115
24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 211.62 | 18 | 427 | 5 | 13.5 | 41.715 | 505.215 | 106913.5983
25 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 148.21 | 18 | 338.1 | 5 | 10.833 | 33.474 | 405.407 | 60085.367
26 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 25.96 | 15 | 81.2 | 5 | 3.036 | 9.3812 | 113.6172 | 2949.5036
27 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 48 | 16 | 80 | 5 | 3.03 | 9.3627 | 113.3927 | 5442.8496
28 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*240+1*120 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 909.387
29 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:NHYJV22-1kV-4*185+1*95 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 1818.774
30 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*185+1*95 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 1818.774
31 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*150+1*70 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 1818.774
32 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*120+1*70 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 6 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 2728.161
33 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*35+1*16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 150 | 5 | 7.65 | 23.6385 | 286.2885 | 1145.154
34 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 350 | 300 | 5 | 19.65 | 60.7185 | 735.3685 | 2941.474
35 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 250 | 15 | 20 | 5 | 1.2 | 3.708 | 44.908 | 11227
36 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 5 | 30 | 40 | 5 | 2.25 | 6.9525 | 84.2025 | 421.0125
37 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 2000 |  |  | 60 | 185.4 | 2245.4 | 2245.4
38 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 100 | 2000 | 50 | 64.5 | 199.305 | 2413.805 | 2413.805
39 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 12 | 20 | 25 | 3 | 1.44 | 4.4496 | 53.8896 | 646.6752
40 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 20 | 25 | 3 | 1.44 | 4.4496 | 53.8896 | 107.7792
41 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 6 | 20 | 650 | 50 | 21.6 | 66.744 | 808.344 | 4850.064
42 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 4 | 150 | 400 | 50 | 18 | 55.62 | 673.62 | 2694.48
43 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 157.178
44 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 6 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 188.6136
45 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 62.8712
46 | 照明开关 | 1.名称:暗装跷板式四位开关 2.安装方式:暗装 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 1 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 31.4356
47 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 130 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1167.608
48 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 80 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 718.528
49 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 120 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1077.792
50 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 200 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1796.32
51 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 150 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1347.24
52 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 18 | 15 | 81.2 | 5 | 3.036 | 9.3812 | 113.6172 | 2045.1103
53 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 150 | 5 | 7.65 | 23.6385 | 286.2885 | 1145.154
54 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.8米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 200 | 150 | 10 | 10.8 | 33.372 | 404.172 | 404.172
55 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.2米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 200 | 150 | 10 | 10.8 | 33.372 | 404.172 | 404.172
56 | 发电机 | 1.名称:发电机 2.规格：200KW 2.其他详见图纸 | 台 | 1 | 1000 | 60000 | 500 | 1845 | 5701.05 | 69046.05 | 69046.05
3.2 | 新建2#住宅中心配（2*630kVA） 供6#、7#和9#楼东单元住宅生活用电 | [9 empty] | 1316376.1305
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器T3、T4 2.型号:SCB13-630kVA 3.带外壳,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1500 | 44000 | 500 | 1380 | 4264.2 | 51644.2 | 103288.4
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜2H1 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 22955 | 50 | 709.65 | 2192.8185 | 26557.4685 | 26557.4685 |  | 2000 | 20955
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV PT柜2H2 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 14415 | 50 | 453.45 | 1401.1605 | 16969.6105 | 16969.6105 |  | 2000 | 12415
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV出线柜2H3/2H4/2H5/2H6/2H7 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 5 | 650 | 20907 | 50 | 648.21 | 2002.9689 | 24258.1789 | 121290.8945 |  | 2000 | 18907
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV出线柜2H8 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 21719 | 50 | 672.57 | 2078.2413 | 25169.8113 | 25169.8113 |  | 2000 | 19719
6 | 成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜QH 2.规格:2kVA 4小时 外附蓄电池 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 450 | 10400 | 100 | 328.5 | 1015.065 | 12293.565 | 12293.565
7 | 成套配电柜 | 1.名称:自动化屏 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 450 | 19000 | 100 | 586.5 | 1812.285 | 21948.785 | 21948.785
8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜3L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 48282 | 50 | 1466.46 | 4531.3614 | 54879.8214 | 54879.8214 |  | 2000 | 46282
9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜3L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 7373 | 50 | 239.19 | 739.0971 | 8951.2871 | 8951.2871 |  | 2000 | 5373
10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜3L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 19002 | 50 | 588.06 | 1817.1054 | 22007.1654 | 22007.1654 |  | 2000 | 17002
11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜3L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 13375 | 50 | 419.25 | 1295.4825 | 15689.7325 | 15689.7325 |  | 2000 | 11375
12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 48282 | 50 | 1466.46 | 4531.3614 | 54879.8214 | 54879.8214 |  | 2000 | 46282
13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 7373 | 50 | 239.19 | 739.0971 | 8951.2871 | 8951.2871 |  | 2000 | 5373
14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 18738 | 50 | 580.14 | 1792.6326 | 21710.7726 | 21710.7726 |  | 2000 | 16738
15 | 模拟操作板 | 1.名称:模拟操作板 2.其它详见图纸，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 200 | 2300 | 300 | 84 | 259.56 | 3143.56 | 3143.56
16 | 安全工具柜 | 1.名称:安全工具柜 2.规格:绝缘胶垫.绝缘隔板.接地线.绝缘手套.绝缘靴.高压验电器等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 200 | 7000 | 500 | 231 | 713.79 | 8644.79 | 8644.79
17 | 环境检测系统 | 1.名称:环境检测系统FZJKG 2.规格:控制柜内置2kVA 4小时/220V UPS,含采集终端 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求，满足送电要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 2000 | 102000 | 200 | 3126 | 9659.34 | 116985.34 | 116985.34
18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-1kV-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 381.57 | 18 | 722.2 | 5 | 22.356 | 69.08 | 836.636 | 319235.2138
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 143.25 | 18 | 543.4 | 5 | 16.992 | 52.5053 | 635.8973 | 91092.2854
20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 65.14 | 18 | 427 | 5 | 13.5 | 41.715 | 505.215 | 32909.7051
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 440.62 | 18 | 338.1 | 5 | 10.833 | 33.474 | 405.407 | 178630.4191
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 35 | 16 | 80 | 5 | 3.03 | 9.3627 | 113.3927 | 3968.7445
23 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:NHYJV22-1kV-4*240+1*120 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 18 | 300 | 5 | 9.69 | 29.9421 | 362.6321 | 1450.5284
24 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*185+1*95 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 18 | 300 | 5 | 9.69 | 29.9421 | 362.6321 | 725.2642
25 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*150+1*70 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 909.387
26 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*120+1*70 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 3637.548
27 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 350 | 300 | 5 | 19.65 | 60.7185 | 735.3685 | 2941.474
28 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 300 | 15 | 20 | 5 | 1.2 | 3.708 | 44.908 | 13472.4
29 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 6 | 30 | 40 | 5 | 2.25 | 6.9525 | 84.2025 | 505.215
30 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 2000 |  |  | 60 | 185.4 | 2245.4 | 2245.4
31 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 100 | 2000 | 50 | 64.5 | 199.305 | 2413.805 | 2413.805
32 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 12 | 20 | 25 | 3 | 1.44 | 4.4496 | 53.8896 | 646.6752
33 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 20 | 25 | 3 | 1.44 | 4.4496 | 53.8896 | 107.7792
34 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 6 | 20 | 650 | 50 | 21.6 | 66.744 | 808.344 | 4850.064
35 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 4 | 150 | 400 | 50 | 18 | 55.62 | 673.62 | 2694.48
36 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 6 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 188.6136
37 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 6 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 188.6136
38 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 62.8712
39 | 照明开关 | 1.名称:暗装跷板式四位开关 2.安装方式:暗装 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 1 | 10 | 15 | 3 | 0.84 | 2.5956 | 31.4356 | 31.4356
40 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 130 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1167.608
41 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 80 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 718.528
42 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 120 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1077.792
43 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 200 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1796.32
44 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 150 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1347.24
45 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 18 | 15 | 81.2 | 5 | 3.036 | 9.3812 | 113.6172 | 2045.1103
46 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 150 | 5 | 7.65 | 23.6385 | 286.2885 | 1145.154
47 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.8米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 200 | 150 | 10 | 10.8 | 33.372 | 404.172 | 404.172
48 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.2米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 200 | 150 | 10 | 10.8 | 33.372 | 404.172 | 404.172
3.3 | 新建住宅区域配（2*630kVA） 供1#、2#楼住宅生活用电 | [9 empty] | 1032104.6958
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器T5、T6 2.型号:SCB13-630kVA 3.带外壳,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1500 | 44000 | 500 | 1380 | 4264.2 | 51644.2 | 103288.4
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜5H1 2.规格:10kV户内环网柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 8324 | 50 | 270.72 | 836.5248 | 10131.2448 | 10131.2448 |  | 2000 | 6324
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜6H1 2.规格:10kV户内环网柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 8324 | 50 | 270.72 | 836.5248 | 10131.2448 | 10131.2448 |  | 2000 | 6324
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜5H2 2.规格:10kV户内环网柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 13076 | 50 | 413.28 | 1277.0352 | 15466.3152 | 15466.3152 |  | 2000 | 11076
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜6H2 2.规格:10kV户内环网柜 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 13076 | 50 | 413.28 | 1277.0352 | 15466.3152 | 15466.3152 |  | 2000 | 11076
6 | 成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜QH 2.规格:2kVA 4小时 外附蓄电池 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 450 | 10400 | 100 | 328.5 | 1015.065 | 12293.565 | 12293.565
7 | 成套配电柜 | 1.名称:自动化屏 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 450 | 19000 | 100 | 586.5 | 1812.285 | 21948.785 | 21948.785
8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 48282 | 50 | 1466.46 | 4531.3614 | 54879.8214 | 54879.8214 |  | 2000 | 46282
9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 7373 | 50 | 239.19 | 739.0971 | 8951.2871 | 8951.2871 |  | 2000 | 5373
10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 17387 | 50 | 539.61 | 1667.3949 | 20194.0049 | 20194.0049 |  | 2000 | 15387
11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 13375 | 50 | 419.25 | 1295.4825 | 15689.7325 | 15689.7325 |  | 2000 | 11375
12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜6L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 48282 | 50 | 1466.46 | 4531.3614 | 54879.8214 | 54879.8214 |  | 2000 | 46282
13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜6L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 7373 | 50 | 239.19 | 739.0971 | 8951.2871 | 8951.2871 |  | 2000 | 5373
14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜6L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 18063 | 50 | 559.89 | 1730.0601 | 20952.9501 | 20952.9501 |  | 2000 | 16063
15 | 模拟操作板 | 1.名称:模拟操作板 2.其它详见图纸，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 200 | 2300 | 300 | 84 | 259.56 | 3143.56 | 3143.56
16 | 安全工具柜 | 1.名称:安全工具柜 2.规格:绝缘胶垫.绝缘隔板.接地线.绝缘手套.绝缘靴.高压验电器等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 200 | 7000 | 500 | 231 | 713.79 | 8644.79 | 8644.79
17 | 环境检测系统 | 1.名称:环境检测系统FZJKG 2.规格:控制柜内置2kVA 4小时/220V UPS,含采集终端 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求，满足送电要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 2000 | 102000 | 200 | 3126 | 9659.34 | 116985.34 | 116985.34
18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 76.32 | 18 | 714 | 5 | 22.11 | 68.3199 | 827.4299 | 63149.45
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-1kV-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 368.37 | 18 | 722 | 5 | 22.35 | 69.0615 | 836.4115 | 308108.9043
20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 177.09 | 18 | 543.4 | 5 | 16.992 | 52.5053 | 635.8973 | 112611.0493
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 21 | 16 | 80 | 5 | 3.03 | 9.3627 | 113.3927 | 2381.2467
22 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*240+1*120 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 909.387
23 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:NHYJV22-1kV-4*240+1*120 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 6 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 2728.161
24 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*185+1*95 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 1818.774
25 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 300 | 5 | 12.15 | 37.5435 | 454.6935 | 1818.774
26 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 300 | 15 | 20 | 5 | 1.2 | 3.708 | 44.908 | 13472.4
27 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 6 | 30 | 40 | 5 | 2.25 | 6.9525 | 84.2025 | 505.215
28 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 2000 |  |  | 60 | 185.4 | 2245.4 | 2245.4
29 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 100 | 2000 | 50 | 64.5 | 199.305 | 2413.805 | 2413.805
30 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 10 | 20 | 20 | 3 | 1.29 | 3.9861 | 48.2761 | 482.761
31 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 20 | 20 | 3 | 1.29 | 3.9861 | 48.2761 | 96.5522
32 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 6 | 20 | 650 | 50 | 21.6 | 66.744 | 808.344 | 4850.064
33 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 4 | 150 | 400 | 50 | 18 | 55.62 | 673.62 | 2694.48
34 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 154.9326
35 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 154.9326
36 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 51.6442
37 | 照明开关 | 1.名称:暗装跷板式四位开关 2.安装方式:暗装 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 25.8221
38 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 110 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 987.976
39 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 65 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 583.804
40 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 105 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 943.068
41 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 185 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1661.596
42 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 140 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1257.424
43 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 18 | 15 | 81.2 | 5 | 3.036 | 9.3812 | 113.6172 | 2045.1103
44 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 150 | 5 | 7.65 | 23.6385 | 286.2885 | 1145.154
45 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.8米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 200 | 150 | 10 | 10.8 | 33.372 | 404.172 | 404.172
46 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.2米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 200 | 150 | 10 | 10.8 | 33.372 | 404.172 | 404.172
3.4 | 电井电表进线小计 | [9 empty] | 1253317.343
1 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:500A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 100 | 360 | 30 | 14.7 | 45.423 | 550.123 | 550.123
2 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:400A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 7 | 100 | 360 | 30 | 14.7 | 45.423 | 550.123 | 3850.861
3 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:350A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 7 | 100 | 360 | 30 | 14.7 | 45.423 | 550.123 | 3850.861
4 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:315A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 3 | 100 | 360 | 30 | 14.7 | 45.423 | 550.123 | 1650.369
5 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:250A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 100 | 360 | 30 | 14.7 | 45.423 | 550.123 | 2200.492
6 | 插接箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:125A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 50 | 100 | 400 | 30 | 15.9 | 49.131 | 595.031 | 29751.55
7 | 插接箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:100A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 61 | 100 | 400 | 30 | 15.9 | 49.131 | 595.031 | 36296.891
8 | 插接箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:80A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 10 | 100 | 400 | 30 | 15.9 | 49.131 | 595.031 | 5950.31
9 | 插接箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:63A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 100 | 400 | 30 | 15.9 | 49.131 | 595.031 | 1190.062
10 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.型号:500A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 37 | 50 | 885 | 30 | 28.95 | 89.4555 | 1083.4055 | 40086.0035
11 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.型号:400A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 485 | 50 | 739 | 30 | 24.57 | 75.9213 | 919.4913 | 445953.2805
12 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.型号:315A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 99 | 50 | 644 | 30 | 21.72 | 67.1148 | 812.8348 | 80470.6452
13 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.型号:250A 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 124 | 50 | 644 | 30 | 21.72 | 67.1148 | 812.8348 | 100791.5152
14 | 弹簧支架 | 1.名称:弹簧支架 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 241 | 30 | 42 | 30 | 3.06 | 9.4554 | 114.5154 | 27598.2114
15 | 电表箱 | 1.名称:单相9位表箱 2.型号:760X1000X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 109 | 150 | 1855 | 50 | 61.65 | 190.4985 | 2307.1485 | 251479.1865
16 | 电表箱 | 1.名称:单相6位表箱 2.型号:600X1000X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 10 | 150 | 1485 | 50 | 50.55 | 156.1995 | 1891.7495 | 18917.495
17 | 电表箱 | 1.名称:单相4位表箱 2.型号:600X780X160 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 150 | 1278 | 50 | 44.34 | 137.0106 | 1659.3506 | 6637.4024
18 | 电表 | 1.名称:电表（临时电表的拆装和使用） 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 754 | 15 |  | 5 | 0.6 | 1.854 | 22.454 | 16930.316
19 | 灭火弹 | 1.名称:灭火弹 2.其它:附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 98 | 20 | 80 | 10 | 3.3 | 10.197 | 123.497 | 12102.706
20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV-1kV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 555 | 15 | 81.2 | 5 | 3.036 | 9.3812 | 113.6172 | 63057.5682
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV-1kV-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 50 | 15 | 53.3 | 5 | 2.199 | 6.7949 | 82.2939 | 4114.6955
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV-1kV-5x16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 10 | 8 | 48 | 5 | 1.83 | 5.6547 | 68.4847 | 684.847
23 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV-1kV-4x35+1x16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 222 | 100 | 150 | 5 | 7.65 | 23.6385 | 286.2885 | 63556.047
24 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV-1kV-4x25+1x16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 20 | 100 | 130 | 5 | 7.05 | 21.7845 | 263.8345 | 5276.69
25 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV-1kV-5x16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):0.6/1kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 4 | 50 | 100 | 5 | 4.65 | 14.3685 | 174.0185 | 696.074
26 | 桥架 | 1.名称:住宅电井桥架 2.型号:200*150 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 265.8 | 30 | 40 | 5 | 2.25 | 6.9525 | 84.2025 | 22381.0245
27 | 桥架 | 1.名称:住宅电井桥架 2.型号:300*150 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 1.2 | 30 | 49.3 | 5 | 2.529 | 7.8146 | 94.6436 | 113.5723
28 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.其它:满足设计及规范相关要求 | KG | 278 | 8 | 12 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 7178.5438
3.5 | 新建公用专用配（2*800kVA） | [9 empty] | 656444.2618
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器T7、T8 2.型号:SCB13-800kVA 3.带外壳,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1500 | 53000 | 500 | 1650 | 5098.5 | 61748.5 | 123497
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜3H1 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 22175 | 50 | 686.25 | 2120.5125 | 25681.7625 | 25681.7625 |  | 2000 | 20175
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜3H12 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 22175 | 50 | 686.25 | 2120.5125 | 25681.7625 | 25681.7625 |  | 2000 | 20175
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:计量柜3H2 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 13095 | 50 | 413.85 | 1278.7965 | 15487.6465 | 15487.6465 |  | 2000 | 11095
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:计量柜3H11 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 13095 | 50 | 413.85 | 1278.7965 | 15487.6465 | 15487.6465 |  | 2000 | 11095
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kVPT柜3H3 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 17775 | 50 | 554.25 | 1712.6325 | 20741.8825 | 20741.8825 |  | 2000 | 15775
7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kVPT柜3H10 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 17775 | 50 | 554.25 | 1712.6325 | 20741.8825 | 20741.8825 |  | 2000 | 15775
8 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜3H4 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 20907 | 50 | 648.21 | 2002.9689 | 24258.1789 | 24258.1789 |  | 2000 | 18907
9 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜3H5 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 20907 | 50 | 648.21 | 2002.9689 | 24258.1789 | 24258.1789 |  | 2000 | 18907
10 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜3H8 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 20907 | 50 | 648.21 | 2002.9689 | 24258.1789 | 24258.1789 |  | 2000 | 18907
11 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜3H9 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 20907 | 50 | 648.21 | 2002.9689 | 24258.1789 | 24258.1789 |  | 2000 | 18907
12 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV分段断路器柜3H6 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 20639 | 50 | 640.17 | 1978.1253 | 23957.2953 | 23957.2953 |  | 2000 | 18639
13 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV分段隔离柜3H6 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 15545 | 50 | 487.35 | 1505.9115 | 18238.2615 | 18238.2615 |  | 2000 | 13545
14 | 成套配电柜 | 1.名称:电源切换柜QH 2.规格:2kVAUPS 4小时 外附蓄电池 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 450 | 10400 | 100 | 328.5 | 1015.065 | 12293.565 | 12293.565
15 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 100 | 300 | 200 | 18 | 55.62 | 673.62 | 673.62
16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜7L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 18025 | 50 | 558.75 | 1726.5375 | 20910.2875 | 20910.2875 |  | 2000 | 16025
17 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜7L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 11988 | 50 | 377.64 | 1166.9076 | 14132.5476 | 14132.5476 |  | 2000 | 9988
18 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜7L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 15086 | 50 | 470.58 | 1454.0922 | 17610.6722 | 17610.6722 |  | 2000 | 13086
19 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜7L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 14117 | 50 | 441.51 | 1364.2659 | 16522.7759 | 16522.7759 |  | 2000 | 12117
20 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜7L5 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 14540 | 50 | 454.2 | 1403.478 | 16997.678 | 16997.678 |  | 2000 | 12540
21 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜7L6 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 15419 | 50 | 480.57 | 1484.9613 | 17984.5313 | 17984.5313 |  | 2000 | 13419
22 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜7L7 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 13533 | 50 | 423.99 | 1310.1291 | 15867.1191 | 15867.1191 |  | 2000 | 11533
23 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜8L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 18025 | 50 | 558.75 | 1726.5375 | 20910.2875 | 20910.2875 |  | 2000 | 16025
24 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜8L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 11988 | 50 | 377.64 | 1166.9076 | 14132.5476 | 14132.5476 |  | 2000 | 9988
25 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜8L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 15014 | 50 | 468.42 | 1447.4178 | 17529.8378 | 17529.8378 |  | 2000 | 13014
26 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜8L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 15713 | 50 | 489.39 | 1512.2151 | 18314.6051 | 18314.6051 |  | 2000 | 13713
27 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜8L5 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 15580 | 50 | 485.4 | 1499.886 | 18165.286 | 18165.286 |  | 2000 | 13580
28 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜8L6 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 15419 | 50 | 480.57 | 1484.9613 | 17984.5313 | 17984.5313 |  | 2000 | 13419
29 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 150 | 20 | 20 | 5 | 1.35 | 4.1715 | 50.5215 | 7578.225
30 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 6 | 30 | 40 | 5 | 2.25 | 6.9525 | 84.2025 | 505.215
31 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 2000 |  |  | 60 | 185.4 | 2245.4 | 2245.4
32 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 200 | 2000 | 50 | 67.5 | 208.575 | 2526.075 | 2526.075
33 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 14 | 20 | 20 | 3 | 1.29 | 3.9861 | 48.2761 | 675.8654
34 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 20 | 20 | 3 | 1.29 | 3.9861 | 48.2761 | 96.5522
35 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 6 | 20 | 650 | 50 | 21.6 | 66.744 | 808.344 | 4850.064
36 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 4 | 150 | 400 | 50 | 18 | 55.62 | 673.62 | 2694.48
37 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 5 | 10 | 20 | 3 | 0.99 | 3.0591 | 37.0491 | 185.2455
38 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 6 | 10 | 20 | 3 | 0.99 | 3.0591 | 37.0491 | 222.2946
39 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 10 | 20 | 3 | 0.99 | 3.0591 | 37.0491 | 74.0982
40 | 照明开关 | 1.名称:暗装跷板式四位开关 2.安装方式:暗装 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 1 | 10 | 20 | 3 | 0.99 | 3.0591 | 37.0491 | 37.0491
41 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 130 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1167.608
42 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 80 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 718.528
43 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 120 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1077.792
44 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 200 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1796.32
45 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 150 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1347.24
46 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 18 | 5 | 46.8 | 5 | 1.704 | 5.2654 | 63.7694 | 1147.8485
47 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 100 | 100 | 5 | 6.15 | 19.0035 | 230.1535 | 920.614
3.6 | 新建充电桩专用配（2*630kVA+1*800kVA）供充电桩负荷用电 | [9 empty] | 426018.0579
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-630kVA 3.带外壳,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1500 | 44000 | 500 | 1380 | 4264.2 | 51644.2 | 103288.4
2 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-800kVA 3.带外壳,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1500 | 53000 | 500 | 1650 | 5098.5 | 61748.5 | 61748.5
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV环网柜4H1 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 8500 | 50 | 276 | 852.84 | 10328.84 | 10328.84 |  | 2000 | 6500
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV环网柜4H3 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 650 | 8500 | 50 | 276 | 852.84 | 10328.84 | 10328.84 |  | 2000 | 6500
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV环网柜4H2/4H4/4H5/4H6 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 650 | 8500 | 50 | 276 | 852.84 | 10328.84 | 41315.36 |  | 2000 | 6500
6 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 100 | 300 | 200 | 18 | 55.62 | 673.62 | 673.62
7 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜9L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 18246 | 50 | 565.38 | 1747.0242 | 21158.4042 | 21158.4042 |  | 2000 | 16246
8 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜9L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 9931 | 50 | 315.93 | 976.2237 | 11823.1537 | 11823.1537 |  | 2000 | 7931
9 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜9L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 14882 | 50 | 464.46 | 1435.1814 | 17381.6414 | 17381.6414 |  | 2000 | 12882
10 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜10L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 17527 | 50 | 543.81 | 1680.3729 | 20351.1829 | 20351.1829 |  | 2000 | 15527
11 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜10L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 9931 | 50 | 315.93 | 976.2237 | 11823.1537 | 11823.1537 |  | 2000 | 7931
12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜10L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 12680 | 50 | 398.4 | 1231.056 | 14909.456 | 14909.456 |  | 2000 | 10680
13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜11L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 18404 | 50 | 570.12 | 1761.6708 | 21335.7908 | 21335.7908 |  | 2000 | 16404
14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜11L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 11988 | 50 | 377.64 | 1166.9076 | 14132.5476 | 14132.5476 |  | 2000 | 9988
15 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜11L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 14083 | 50 | 440.49 | 1361.1141 | 16484.6041 | 16484.6041 |  | 2000 | 12083
16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜11L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 550 | 14083 | 50 | 440.49 | 1361.1141 | 16484.6041 | 16484.6041 |  | 2000 | 12083
17 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 300 | 20 | 20 | 5 | 1.35 | 4.1715 | 50.5215 | 15156.45
18 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 6 | 30 | 40 | 5 | 2.25 | 6.9525 | 84.2025 | 505.215
19 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 2000 |  |  | 60 | 185.4 | 2245.4 | 2245.4
20 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 100 | 2000 | 50 | 64.5 | 199.305 | 2413.805 | 2413.805
21 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 6 | 20 | 20 | 3 | 1.29 | 3.9861 | 48.2761 | 289.6566
22 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 20 | 20 | 3 | 1.29 | 3.9861 | 48.2761 | 96.5522
23 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 4 | 20 | 650 | 50 | 21.6 | 66.744 | 808.344 | 3233.376
24 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 2 | 150 | 400 | 50 | 18 | 55.62 | 673.62 | 1347.24
25 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 103.2884
26 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 103.2884
27 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 1 | 10 | 9.6 | 3 | 0.678 | 2.095 | 25.373 | 25.373
28 | 照明开关 | 1.名称:暗装跷板式四位开关 2.安装方式:暗装 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0.69 | 2.1321 | 25.8221 | 25.8221
29 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 102 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 916.1232
30 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 55 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 493.988
31 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 102 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 916.1232
32 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 156 | 3 | 3 | 2 | 0.24 | 0.7416 | 8.9816 | 1401.1296
33 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 125 | 3 | 4.5 | 2 | 0.285 | 0.88065 | 10.6656 | 1333.2062
34 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 18 | 5 | 46.8 | 5 | 1.704 | 5.2654 | 63.7694 | 1147.8485
35 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 50 | 100 | 5 | 4.65 | 14.3685 | 174.0185 | 696.074
四 | 土建部分 | [9 empty] | 579845.3706
4.1 | 土建部分（配电室电缆沟、室内装修） | [9 empty] | 572884.6306
1 | 800*1000(h)电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C30P6混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，含拉环等预埋件，拉防锈防腐处理 4.含电缆支架(热镀锌)及预埋件 5.L50*4角钢包边，槽钢预埋 6.C25混凝土梁240mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁20mm1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂） 8.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 98.38 | 1000 | 1500 | 200 | 81 | 250.29 | 3031.29 | 298218.3102
2 | 400*400(h)电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，含拉环等预埋件，拉防锈防腐处理 4.含电缆支架(热镀锌)及预埋件 5.L50*4角钢包边，槽钢预埋 6.C25混凝土梁240mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁20mm1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂） 8.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 27.86 | 1000 | 1500 | 200 | 81 | 250.29 | 3031.29 | 84451.7394
3 | 800*800(h)电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C30P6混凝土沟壁 3.8mm厚花纹钢板盖板，含拉环等预埋件，拉防锈防腐处理 4.含电缆支架(热镀锌)及预埋件 5.L50*4角钢包边，槽钢预埋 6.C25混凝土梁240mm*250mm含钢筋 7.电缆沟内壁20mm1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂） 8.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 15.984 | 1000 | 1500 | 200 | 81 | 250.29 | 3031.29 | 48452.1394
4 | 水泥砂浆地面 | 1.做法详见12YJ1地101，具体做法详见图纸（含值班室） 2.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3.素水泥浆一道 4.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 339.308 | 15 | 20 | 2 | 1.11 | 3.4299 | 41.5399 | 14094.8204
5 | 细石砼找平 | 1.30厚C20细石砼 2.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 339.308 | 30 | 50 | 2 | 2.46 | 7.6014 | 92.0614 | 31237.1695
6 | 防水涂料 | 1.1.2厚合成高分子防水涂料 2.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 339.308 | 15 | 25 | 2 | 1.26 | 3.8934 | 47.1534 | 15999.5258
7 | 混凝土垫层 | 1.做法详见12YJ1地101，具体做法详见图纸（含值班室） 2.60厚C15混凝土垫层 3.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 20.3586 | 30 | 50 | 2 | 2.46 | 7.6014 | 92.0614 | 1874.2412
8 | 灰土垫层 | 1.做法详见12YJ1地101，具体做法详见图纸（含值班室） 2.150厚3：7灰土 3.素土夯实 4.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 50.8965 | 20 | 28.4 | 2 | 1.512 | 4.6721 | 56.5841 | 2879.9316
9 | 墙面一般抹灰 | 1.做法详见12YJ1具体做法详见图纸（含值班室） 2.防霉涂料两遍(耐火等级A级材料)(颜色可换) 3.2厚白色防水防霉腻子、3厚抗裂砂浆(不同材质墙面顺接时)、砌筑墙面清理平整干净 4.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 897.206 | 15 | 25 | 2 | 1.26 | 3.8934 | 47.1534 | 42306.3134
10 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸（含值班室） 2.2厚白色防水防霉腻子、防霉涂料两遍。(颜色可换) 3.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 339.308 | 15 | 25 | 2 | 1.26 | 3.8934 | 47.1534 | 15999.5258
11 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 81.4339 | 100 | 80 | 10 | 5.7 | 17.613 | 213.313 | 17370.9138
4.2 | 土建部分（检修井） | [9 empty] | 6960.74
1 | 检修井 | 1、检修井，具体做法详见图纸，满足相关规范及要求 2、C30混凝土沟壁、底板、基础、集水坑（含钢筋），C15混凝土垫层 3、C30混凝土盖板，含上翻、圈梁（含钢筋、吊钩、拉环） 4、球墨铸铁井盖(成套)，C30素混凝土固定井盖 5、镀锌10#预埋槽钢，φ20钢爬梯，铁件外露部分热镀锌防腐处理 6、土方开挖、回填夯实、余土外运、素土夯实、原土打夯、三七灰土垫层、垃圾清运等 7、预制盖板20厚1:2水泥砂浆坐浆 8、电缆井侧壁内外做聚合物防水砂浆防水层 9、L50*5、φ12集水坑铁篦子 10、成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | 个 | 1 | 3000 | 3000 | 200 | 186 | 574.74 | 6960.74 | 6960.74
五 | 监理费 |  | 项 | 1 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | 35000
六 | 资产评估费 |  | 项 | 1 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000
七 | 包含移交送电完成的所有费用 |  | 项 | 1 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 500000
八 | 合计 |  | 元 | [7 empty] | 9999999.9976