## 税率 (hidden)
0 | 0.3 | 0
0.5 | 0.4 | 0.05
1 | 0.5 | 0.15
2 | 0.6 | 0.35

## 收入及土地测算 (hidden)
项目 | 合计 | [14 empty] | LYTD-2018-19 | [14 empty] | LYTD-2018-21
规划指标 | 面积 | 单价万元 | 总价万元 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第5季度 | 第6季度 | 第7季度 | 第8季度 | 第9季度 | 第10季度 | 第11季度 | 第12季度 | 面积 | 单价万元 | 总价万元 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第5季度 | 第6季度 | 第7季度 | 第8季度 | 第9季度 | 第10季度 | 第11季度 | 第12季度 | 面积 | 单价 | 总价万元 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第5季度 | 第6季度 | 第7季度 | 第8季度 | 第9季度 | 第10季度 | 第11季度 | 第12季度
土地面积（亩） | 158.6213 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3443 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.277 | #REF! | #REF! | #REF!
土地面积（平方米） | 105747.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58229.511 | [14 empty] | 47518.006 |  | 0
容积率 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | [14 empty] | 3.5 |  | 0
建筑密度 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | [14 empty] | 0.25 |  | 0
住宅 | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
公租房 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [14 empty] | #REF!
公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其它（配套） | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | [12 empty] | 1730 | 0 | 0
幼儿园 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 | 0 | 0 | [12 empty] | 3206 | 0 | 0
地上建筑面积 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
地下建筑面积（㎡） | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF!
总建筑面积（㎡） | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [12 empty] | #REF! | 0 | #REF!
车位数 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
收入 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 销售计划表 (hidden)
产品类型 | 时间 | 合计 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月 | 第14月 | 第15月 | 第16月 | 第17月 | 第18月 | 第19月 | 第20月 | 第21月 | 第22月 | 第23月 | 第24月 | 第25月 | 第26月 | 第27月 | 第28月 | 第29月 | 第30月 | 第31月 | 第32月 | 第33月 | 第34月 | 第35月 | 第36月 | 核对
1 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
推盘均价
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 推盘套数 | [37 empty] | 0
| 推盘面积 | [37 empty] | 0
| 推盘均价 | [37 empty] | 0
| 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 | [37 empty] | 0
| 销售套数 | [37 empty] | 0
| 现场回款 | [37 empty] | 0
| 按揭回款 | [37 empty] | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 推盘总金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 销售金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 剩余金额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 现场回款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 按揭回款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 回款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售费用
合计
税款

## 工程及开发计划 (hidden)
产品类型 | 时间 | 合计 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月 | 第14月 | 第15月 | 第16月 | 第17月 | 第18月 | 第19月 | 第20月 | 第21月 | 第22月 | 第23月 | 第24月 | 第25月 | 第26月 | 第27月 | 第28月 | 第29月 | 第30月 | 第31月 | 第32月 | 第33月 | 第34月 | 第35月 | 第36月 | 核对
1 | [38 empty] | 0
费用支出 | 工资
sss
sss
合计

## 管理费用 (hidden)
产品类型 | 时间 | 合计 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月 | 第14月 | 第15月 | 第16月 | 第17月 | 第18月 | 第19月 | 第20月 | 第21月 | 第22月 | 第23月 | 第24月 | 第25月 | 第26月 | 第27月 | 第28月 | 第29月 | 第30月 | 第31月 | 第32月 | 第33月 | 第34月 | 第35月 | 第36月 | 核对
1 | 节点 | [37 empty] | 0
费用支出
合计

## 1、封面
招 标 人： | 栾川县浩德颐康文旅有限公司
工 程 名 称： | 栾川山水文苑项目s7地块西半部分外墙漆工程施工合同清单
投标报价（小写）： | 3713093.1181
(大 写 金 额）： | 叁佰柒拾壹万叁仟零玖拾叁元壹角贰分
投 标 单 位： | 河南昱都建设工程有限公司
法定代表人或其授权人： | （签字或盖章）
注册造价员或造价师： | （签字并加盖执业印章）
编 制 时 间： | 2024年 8 月 29 日

## 2、编制说明
栾川山水文苑项目s7地块西半部分外墙漆工程施工工程
编制说明
一、计量部分
1、本工程采用含税综合单价包干的模式，清单工程量为暂定工程量，结算时按实际工程量为准，不论工程量的增加还是减少，含税综合单价后期不因任何因素调整。
2、编制依据： 2.1 招标图纸、外立面手册料做法； 2.2 招标文件、工程质量及技术说明；
3、结算工程量计算规则约定如下：
3.1、外立面涂料工程量按施工的建筑完成面尺寸计算，包含墙、柱、梁、线条，投标人需综合考虑各类型墙、柱、梁面、线条施工难易程度，统一在单价中考虑；门窗侧壁计算宽度统一按70mm执行（无论门窗侧壁是否有保温层，均按此宽度结算）。
3.2、楼层分隔缝、十字缝等美缝处理已在综合单价考虑。
3.3、如外墙需挂阳角条，阳角条费用在涂料单价中综合考虑，不另单独计算。
二、计价部分
1、报价清单中各类别保温及涂料均需严格按招标文件中所要求的参数指标，各子项报价均需满足本次招标技术要求。
2、因交叉施工导致外墙涂料单位已施工部位的损坏时，仍由外墙涂料单位进行修复，单价执行合同单价（例如：精装交楼毛坯报建的项目，精装开槽后破坏了原有外墙涂料施工部位的，仍需外墙涂料单位按合同价进行修复）。
3、投标人应按招标人给出的综合单价分析表含量进行自主报价，对于实际使用若增加，与之清单含量的差异，在报价中综合考虑，且在招标、施工、结算阶段均不进行调整。
4、含税固定综合单价价已含完成合同约定承包内容、质量标准、工期等要求的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费（含进出场费）、运输费、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、符合规范规定的各种检测及现场实体抽检、作业人员人身意外伤害保险及其他保险费、规费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、成品保护（门窗、栏杆等所需美纹纸等）、市场风险、验收、质保期服务等所需全部费用。除此之外，甲方不向乙方及任意第三方支付任何费用。
5、合同综合单价已充分考虑招标、施工期间各类建材价格的市场等风险，今后不因任何因素进行调整。合同执行期间，因人工、建筑原材料、成品紧缺等原因产生的建筑材料价格上涨对工程造成的风险，乙方不得要求增加任何费用。因此而提出的工期延长申请将不被批准。
6、投标人请自行检查公式链接。

## 3、工程量清单计价表
工程量清单计价表（栾川山水文苑项目s7地块西半部分外墙漆工程施工清单）
序号 | 名称 | 单位 | 暂定工程量 | 含税 9 %综合单价 | 含税总价（元） | 备注
一 | 涂料部分
1 | 真石漆外墙面（不区分颜色） 1）刮柔性耐水腻子/外墙专用腻子2遍并打磨、抗碱封闭底漆1遍、真石漆喷涂2道、防尘罩光面漆1遍 2）含每层涂料分缝、涂料十字缝等美缝； 3）其他未明确事宜详见图纸 | ㎡ | 70844.9808 | 50.1853 | 3555379.7321
2 | 真石漆雨水管喷涂（不区分颜色） 1）真石漆喷涂1-2道、防尘罩光面漆1遍 2）其他未明确事宜详见图纸 | ㎡ | 2782.75 | 35.7949 | 99608.386
二 | 大构件制作、安装等成活工序： 1）尺寸350*750*150（成品）. 2）材质：聚苯板 3）其他未明确事宜详见图纸 | 个 | 142 | 35 | 4970
三 | 小构件制作、安装等成活工序： 1）尺寸350*450*60（成品）. 2）材质：聚苯板 3）其他未明确事宜详见图纸 | 个 | 280 | 23 | 6440
四 | 外墙洞口塑料装饰盖φ100（根据现场留洞调整） | 个 | 3948 | 1.5 | 5922
五 | 回形纹做法： 1）平涂、浅灰色 2）单位规格250*650 间距50 | m | 1359.1 | 30 | 40773
六 | 合计 | 元 |  |  | 3713093.1181 |  | 3406507.4478 | 306585.6703
注明： 1、含税固定综合单价价已含完成合同约定承包内容、质量标准、工期等要求的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、符合规范规定的各种检测及现场实体抽检、保险费、规费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、成品保护（门窗、栏杆等所需美纹纸等）、市场风险、验收、质保期服务等所需全部费用。施工方案、合同清单内所有施工内容按含税固定综合单价包干以实结算形式，含税固定综合单价不因任何因素的变化而调整。 2、所有工程量为暂定工程量，结算时按实际工程量为准，含税综合单价后期不因任何因素调整。

## 4、综合单价分析表
外墙真石漆综合单价分析表
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 单平方米用量 | 小计 （元） | 备注 | 品牌
1 | 腻子层 | Kg | 0.8 | 2 | 1.6 | 涂刷遍数： 2遍； | 三棵树/立邦/亚士
涂布率: kg/㎡
2 | 外墙封闭抗碱底漆 | Kg | 10 | 0.15 | 1.5 | 涂刷遍数： 1 遍； | 三棵树/立邦/亚士
涂布率: 0.15 kg/㎡
3 | 真石漆 | Kg | 2.6 | 3.5 | 9.1 | 涂刷遍数： 2 遍； | 三棵树/立邦/亚士
涂布率: 3.5 kg/㎡
4 | 罩面漆 | Kg | 12 | 0.1 | 1.2 | 涂刷遍数： 1 遍； | 三棵树/立邦/亚士
涂布率: 0.1 kg/㎡
5 | 其他辅材 | 项 |  |  | 1 |  | 含回形纹模板等
6 | 人工及小型工具费 | 元/㎡ |  |  | 20
7 | 机械费 | 元/㎡ |  |  | 3
8 | 直接费合计 | 元/㎡ |  |  | 37.4
9 | 检测费 | 元/㎡
10 | 措施费及保险 | 元/㎡ |  |  | 1
11 | 管理费 | 元/㎡ |  |  | 3.456
12 | 利润 | 元/㎡ |  |  | 4.1856
13 | 税金 | 元/㎡ |  |  | 4.1437
14 | 含税 9 % 固定综合单价 | 元/㎡ |  |  | 50.1853
注：上表中如不满足需求可以自行调整
外墙真石漆雨水管道合单价分析表
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 单平方米用量 | 小计 （元） | 备注 | 品牌
1 | 真石漆 | Kg | 2.6 | 3.5 | 9.1 | 涂刷遍数： 2 遍； | 三棵树/立邦/亚士
涂布率: 3.5 kg/㎡
2 | 罩面漆 | Kg | 12 | 0.1 | 1.2 | 涂刷遍数： 1 遍； | 三棵树/立邦/亚士
涂布率: 0.1 kg/㎡
3 | 人工及小型工具费 | 元/㎡ |  |  | 11
4 | 机械费 | 元/㎡ |  |  | 3
5 | 直接费合计 | 元/㎡ |  |  | 24.3
6 | 检测费 | 元/㎡
7 | 措施费及保险 | 元/㎡ |  |  | 1
8 | 管理费 | 元/㎡ |  |  | 4.554
9 | 利润 | 元/㎡ |  |  | 2.9854
10 | 税金 | 元/㎡ |  |  | 2.9555
11 | 含税 9 % 固定综合单价 | 元/㎡ |  |  | 35.7949
注：上表中如不满足需求可以自行调整

## 5、主要材料价格表
主要材料价格表
序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 不含税单价 （元） | 品牌
1 | 腻子 | 25kg/袋 | kg | 0.8 | 三棵树/立邦/亚士
2 | 真石漆 | 35/桶 | kg | 2.6 | 三棵树/立邦/亚士
3 | 底漆 | 25/桶 | kg | 10 | 三棵树/立邦/亚士
4 | 罩面漆 | 18/桶 | kg | 12 | 三棵树/立邦/亚士
5 | 耐碱玻璃纤维 网布 | 160g/㎡ | ㎡ | 1.6 | 华林

## 6、工程量计算表 (hidden)
S7外墙涂料面积（不含阳台内、百叶窗内）
楼号 | 单位 | 工程量 | 建筑面积 | 外墙比 | 零星涂料 | 负1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 | 9层 | 10层 | 11层 | 12层 | 13层 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 屋面层 | 挑檐处 | 外露梁
一 | 外墙漆
28# | m2 | 5504.0896 | 6020.69 | 0.9142 | 1670.0296 | 1层: 330.7; 2层: 320.41; 3层: 281.3; 4层: 287.3; 5层: 287.3; 6层: 287.3; 7层: 287.3; 8层: 287.3; 9层: 287.3; 10层: 287.3; 11层: 287.3 | 179.35 | 423.9
29# | m2 | 5724.0691 | 6742.69 | 0.84893 | 1440.8991 |  | 319.44 | 311.07 | 295.83 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | 262.776 | [7 empty] | 301.91 | 427.16
30# | m2 | 16101.905 | 14206.79 | 1.1334 | 1401.405 |  | 704.5 | 664.18 | 669.77 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 660.86 | 653.88 | 732.49 | 415.79 | 286.13
31# | m2 | 7306.1812 | 8353.28 | 0.87465 | 1152.4812 | 64.56 | 338.37 | 347.36 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 | 308.74 |  |  |  | 383.46 | 214 | 174.85
36# | m2 | 7325.1503 | 9755.15 | 0.7509 | 786.2903 |  | 398.16 | 349.01 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 327.74 | 356.42 |  |  | 302.17 | 217
37# | m2 | 6851.7481 | 9431.5975 | 0.72647 | 718.4781 |  | 348.34 | 324.23 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 345.66 |  |  | 342.05 | 215.99
38# | m2 | 7309.9603 | 9776.24 | 0.74773 | 786.2903 |  | 397.9 | 344.36 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 327.3 | 329.47 |  |  | 325.1 | 217.34
39# | m2 | 7819.1192 | 9173.63 | 0.85235 | 1200.5492 |  | 363.62 | 327.43 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 | 313.29 |  |  | 504.67 | 219.35 | 190.86
50# | m2 | 6902.7581 | 9337.94 | 0.73922 | 718.4781 |  | 414.61 | 308.97 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 345.66 |  |  | 342.05 | 215.99
合计 |  | 70844.9808

## 零星计算 (hidden)
计算底稿
轴线 | 层数 | 材料名称 | 位置 | 计算式(长*高) | 单位 | 工程量 | 层数 | 对称轴个数 | 总工程量 | 节点/备注
| 工程量合计 |  |  | 28号楼工程量 |  |  |  |  | 1670.0296
零星 | 1-11F | 南阳台上下口 | 梁 高500 | 7.85*（0.5+0.2+0.26+0.06） | m2 | 8.007 | 11 | 4 | 352.308
|  | 阳台左右口 | 按宽度200 | 0.2*（2+2） | m2 | 0.8 | 11 | 4 | 35.2
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*2.3+（2.1+1.7+1.7）*0.1 | m2 | 1.194 | 11 | 4 | 52.536
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.7+（0.5+1.4*2）*0.2 | m2 | 0.856 | 11 | 4 | 37.664
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*0.8+（0.6+1.4*2）*0.2 | m2 | 0.904 | 11 | 4 | 39.776
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*1.1+（0.9+1.4*2）*0.2 | m2 | 1.048 | 11 | 4 | 46.112
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.4+（1.2+1*2）*0.2 | m2 | 1.032 | 9 | 2 | 18.576
|  | 设备平台上下口 |  | （2.9-1.7+0.2+0.26+0.06）*（3.2+1.25） | m2 | 7.654 | 11 | 4 | 336.776
|  | 设备平台左右口 |  | （0.2+0.2）*1.7 |  | 0.68 | 11 | 4 | 29.92
|  | 北阳台上下口 | 梁 高500 | （0.63+3.01+1.13）*（0.5+0.2+0.26+0.06） |  | 4.8654 | 11 | 4 | 214.0776
|  | 阳台左右口 | 按宽度200 | 0.2*1.7 |  | 0.34 | 11 | 4 | 14.96
|  | 空调板 |  | 1.68+5.8/2*0.14 |  | 2.086 | 11 | 4 | 91.784
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*160 |  | 80 | 2 | 1 | 160
|  | 门堡 |  | 13*5.4 |  | 70.2 | 2 | 1 | 140.4
|  | 女儿墙 |  | （28.8+23.8）*1.9 |  | 99.94 | 1 | 1 | 99.94
|  | 装饰构建（大构建） |  |  | 个 |  |  |  | 14
|  | 装饰构建（小构建） |  |  | 个 |  |  |  | 24
|  | 雨水管 |  | 31.9 | m | 31.9 | 1 | 10 | 319
|  | 空调洞口盖板 |  | 6 | 个 | 6 | 11 | 4 | 264
|  | 腰线回形纹 |  | 160 | m | 160 | 1 | 1 | 160
| 工程量合计 |  |  | 29号楼工程量 |  |  |  |  | 1440.8991
零星 | 1-13F | 南阳台上下口 | 梁 高500 | 5.5*（0.5+0.2+0.26+0.06） | m2 | 5.61 | 13 | 4 | 291.72
|  | 阳台左右口 | 按宽度200 | 0.2*（2+2） | m2 | 0.8 | 13 | 4 | 41.6
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*1.8+（1.7+1.7+1.7）*0.1 | m2 | 1.014 | 13 | 4 | 52.728
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.52+（0.4+1.4*2）*0.2 | m2 | 0.7856 | 13 | 4 | 40.8512
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*1.1+（0.9+1.4*2）*0.2 | m2 | 1.048 | 13 | 4 | 54.496
|  | 次卧 |  | （0.19+0.09）*1.7+（1.5+1.4*2）*0.2 | m3 | 1.336 | 13 | 4 | 69.472
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*1.4+（1.2+1.4*2）*0.2 | m2 | 1.192 | 13 | 4 | 61.984
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.4+（1.2+1*2）*0.2 | m2 | 1.032 | 11 | 2 | 22.704
|  | 设备平台上下口 |  | （2.9-1.7+0.2+0.26+0.06）*（1.87+1.77） | m2 | 6.2608 | 13 | 4 | 325.5616
|  | 设备平台左右口 |  | （0.2+0.2）*1.7 |  | 0.68 | 13 | 4 | 35.36
|  | 空调板 |  | 0.84+2.6*0.14 |  | 1.204 | 13 | 4 | 62.608
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*67*2 |  | 67 | 2 | 1 | 134
|  | 门堡 |  | 2.86*2*5.4 |  | 30.888 | 2 | 1 | 61.776
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*118 |  | 71.744 | 1 | 1 | 71.744
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（83+32.1） |  | 114.2943 | 1 | 1 | 114.2943
|  | 装饰构建（大构建） |  |  | 个 |  |  |  | 19
|  | 装饰构建（小构建） |  |  | 个 |  |  |  | 38
|  | 雨水管 |  | 38 | m | 38 | 1 | 8 | 304
|  | 洞口盖板 |  | 6 | 个 | 6 | 13 | 4 | 312
|  | 腰线回形纹 |  | 67*2 | m | 134 | 1 | 1 | 134
| 工程量合计 |  |  | 30号楼工程量 |  |  |  |  | 1401.405
零星 | 1-20F | 阳台下口 | 下口挑檐 | （2.88+2.11*3+2.68+2.48）*（0.16+0.06） | m2 | 3.1614 | 20 | 2 | 126.456
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*（2.4+1.7+1.6*3） | m2 | 2.492 | 20 | 2 | 99.68
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*（1.1+0.9+0.6*4） | m2 | 1.232 | 20 | 2 | 49.28
|  | 卫生间窗 |  | （0.19+0.09）*（1.1+1.1+0.5*4） | m2 | 1.176 | 20 | 2 | 47.04
|  | 北向阳台 |  | （1.85+2.1）*（0.16+0.06） | m2 | 0.869 | 20 | 2 | 34.76
|  | 电梯前室 |  | （0.19+0.09）*（1.7+1.2+1.2+2+1.67） | m2 | 2.1756 | 20 | 2 | 87.024
|  | 空调板 |  | 0.999+2.399+1.132+1.1199+1.96+1.6*0.1+1.2*1.1*2+1.6*0.1*2+1.3*0.1*2+（0.7+1.1+1）*0.1 | m2 | 11.2699 | 20 | 2 | 450.796
|  | 腰线 |  | 236.8*（0.1+0.08+0.09+0.09+0.14） | m2 | 118.4 | 2 | 1 | 236.8
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*（58.4+9.37）*2 |  | 82.4083 | 1 | 1 | 82.4083
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（71.84+11.2*2）*2 |  | 187.1606 | 1 | 1 | 187.1606
|  | 装饰构建（大构建） |  | 12+16 | 个 |  |  |  | 19
|  | 装饰构建（小构建） |  | 12*2+16*2 | 个 |  |  |  | 38
|  | 雨水管 |  | 5*58 | m | 290 | 1 | 2 | 580
|  | 洞口盖板 |  | 15 | 个 | 6 | 20 | 2 | 240
|  | 腰线回形纹 |  | 236.9 | m | 236.9 | 1 | 1 | 236.9
| 工程量合计 |  |  | 31号楼工程量 |  |  |  |  | 1152.4812
零星 | 1-17F | 南阳台下口 |  | 5.85*（0.16+0.06） | m2 | 1.287 | 17 | 4 | 87.516
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*2.2 | m2 | 0.616 | 17 | 4 | 41.888
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 17 | 4 | 11.424
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 17 | 4 | 11.424
|  | 次卧 |  | （0.19+0.09）*1.5 | m3 | 0.42 | 17 | 4 | 28.56
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 17 | 4 | 22.848
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 17 | 2 | 11.424
|  | 空调板 |  | 0.96+2*0.14 |  | 1.24 | 17 | 4 | 84.32
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*67*2 |  | 67 | 2 | 1 | 134
|  | 单梁 |  | 2.82*2.7 |  | 7.614 | 17 | 4 | 517.752
|  | 门堡 |  | 2.9*3.4*2-3.08+4.2 |  | 20.84 | 1 | 2 | 41.68
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*（87.8+14.8） |  | 62.3808 | 1 | 1 | 62.3808
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（15.35+82.6） |  | 97.2643 | 1 | 1 | 97.2643
|  | 装饰构建（大构建） |  | 6+8 | 个 | 14 | 1 | 1 | 14
|  | 装饰构建（小构建） |  | 12+16 | 个 | 28 | 1 | 1 | 28
|  | 雨水管 |  | 50.15 | m | 50.15 | 1 | 5 | 250.75
|  | 洞口盖板 |  | 9 | 个 | 9 | 17 | 4 | 612
|  | 腰线回形纹 |  | 67*2 | m | 134 | 1 | 1 | 134
| 工程量合计 |  |  | 36号楼工程量 |  |  |  |  | 786.2903
零星 | 1-18F | 南阳台下口 |  | （6+8.5）*（0.16+0.06） | m2 | 3.19 | 18 | 2 | 114.84
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*（2.4+2.7） | m2 | 1.428 | 18 | 2 | 51.408
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 次卧 |  | （0.19+0.09）*1.5 | m3 | 0.42 | 18 | 4 | 30.24
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*1 | m2 | 0.28 | 18 | 4 | 20.16
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 18 | 2 | 12.096
|  | 北阳台下口 |  | 2.85*（0.16+0.06） | m2 | 0.627 | 18 | 4 | 45.144
|  | 空调板 |  | 0.96+2*0.14 |  | 1.24 | 18 | 4 | 89.28
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*144.3 |  | 72.15 | 2 | 1 | 144.3
|  | 门堡 |  | 2*3.4*2-1.31+6.6*3.6-1.8*2.5 |  | 31.55 | 1 | 2 | 63.1
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*（92.45+28.05） |  | 73.264 | 1 | 1 | 73.264
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（29.4+89.7） |  | 118.2663 | 1 | 1 | 118.2663
|  | 装饰构建（大构建） |  | 8+8 | 个 | 16 | 1 | 1 | 16
|  | 装饰构建（小构建） |  | 16+16 | 个 | 32 | 1 | 1 | 32
|  | 雨水管 |  | 53.1 | m | 53.1 | 1 | 5 | 265.5
|  | 洞口盖板 |  | 6 | 个 | 6 | 18 | 4 | 432
|  | 腰线回形纹 |  | 144.3 | m | 144.3 | 1 | 1 | 144.3
| 工程量合计 |  |  | 37号楼工程量 |  |  |  |  | 718.4781
零星 | 1-18F | 南阳台下口 |  | 6*（0.16+0.06） | m2 | 1.32 | 18 | 4 | 95.04
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*2.4 | m2 | 0.672 | 18 | 4 | 48.384
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 次卧 |  | （0.19+0.09）*1.5 | m3 | 0.42 | 18 | 4 | 30.24
|  | 北阳台下口 |  | 2.65*（0.16+0.06） | m2 | 0.583 | 18 | 4 | 41.976
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*0.7 | m2 | 0.196 | 18 | 4 | 14.112
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 18 | 2 | 12.096
|  | 空调板 |  | 0.96+2*0.14 |  | 1.24 | 18 | 4 | 89.28
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*135.8 |  | 67.9 | 2 | 1 | 135.8
|  | 门堡 |  | 2.9*3.4*2-3.08+4.2 |  | 20.84 | 1 | 2 | 41.68
|  | 露台翻边 |  | 0.55*（8.69+9.67+13.05+8.69） |  | 22.055 | 1 | 1 | 22.055
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*（85.98+18.9） |  | 63.767 | 1 | 1 | 63.767
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（19.56+81） |  | 99.8561 | 1 | 1 | 99.8561
|  | 装饰构建（大构建） |  | 7+8 | 个 | 15 | 1 | 1 | 15
|  | 装饰构建（小构建） |  | 14+16 | 个 | 30 | 1 | 1 | 30
|  | 雨水管 |  | 53.2 | m | 53.2 | 1 | 5 | 266
|  | 洞口盖板 |  | 7 | 个 | 7 | 18 | 4 | 504
|  | 腰线回形纹 |  | 135.8 | m | 135.8 | 1 | 1 | 135.8
| 工程量合计 |  |  | 38号楼工程量 |  |  |  |  | 786.2903
零星 | 1-18F | 南阳台下口 |  | （6+8.5）*（0.16+0.06） | m2 | 3.19 | 18 | 2 | 114.84
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*（2.4+2.7） | m2 | 1.428 | 18 | 2 | 51.408
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 次卧 |  | （0.19+0.09）*1.5 | m3 | 0.42 | 18 | 4 | 30.24
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*1 | m2 | 0.28 | 18 | 4 | 20.16
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 18 | 2 | 12.096
|  | 北阳台下口 |  | 2.85*（0.16+0.06） | m2 | 0.627 | 18 | 4 | 45.144
|  | 空调板 |  | 0.96+2*0.14 |  | 1.24 | 18 | 4 | 89.28
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*144.3 |  | 72.15 | 2 | 1 | 144.3
|  | 门堡 |  | 2*3.4*2-1.31+6.6*3.6-1.8*2.5 |  | 31.55 | 1 | 2 | 63.1
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*（92.45+28.05） |  | 73.264 | 1 | 1 | 73.264
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（29.4+89.7） |  | 118.2663 | 1 | 1 | 118.2663
|  | 装饰构建（大构建） |  | 8+8 | 个 | 16 | 1 | 1 | 16
|  | 装饰构建（小构建） |  | 16+16 | 个 | 32 | 1 | 1 | 32
|  | 雨水管 |  | 53.1 | m | 53.1 | 1 | 5 | 265.5
|  | 洞口盖板 |  | 6 | 个 | 6 | 18 | 4 | 432
|  | 腰线回形纹 |  | 144.3 | m | 144.3 | 1 | 1 | 144.3
| 工程量合计 |  |  | 39号楼工程量 |  |  |  |  | 1200.5492
零星 | 1-18F | 南阳台下口 |  | 5.85*（0.16+0.06） | m2 | 1.287 | 18 | 4 | 92.664
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*2.2 | m2 | 0.616 | 18 | 4 | 44.352
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 次卧 |  | （0.19+0.09）*1.5 | m3 | 0.42 | 18 | 4 | 30.24
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 18 | 4 | 24.192
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 18 | 2 | 12.096
|  | 空调板 |  | 0.96+2*0.14 |  | 1.24 | 18 | 4 | 89.28
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*67*2 |  | 67 | 2 | 1 | 134
|  | 单梁 |  | 2.82*2.7 |  | 7.614 | 18 | 4 | 548.208
|  | 门堡 |  | 2.9*3.4*2-3.08+4.2 |  | 20.84 | 1 | 2 | 41.68
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*（87.8+14.8） |  | 62.3808 | 1 | 1 | 62.3808
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（15.35+82.6） |  | 97.2643 | 1 | 1 | 97.2643
|  | 装饰构建（大构建） |  | 6+8 | 个 | 14 | 1 | 1 | 14
|  | 装饰构建（小构建） |  | 12+16 | 个 | 28 | 1 | 1 | 28
|  | 雨水管 |  | 53.2 | m | 53.2 | 1 | 5 | 266
|  | 洞口盖板 |  | 9 | 个 | 9 | 18 | 4 | 648
|  | 腰线回形纹 |  | 67*2 | m | 134 | 1 | 1 | 134
| 工程量合计 |  |  | 50号楼工程量 |  |  |  |  | 718.4781
零星 | 1-18F | 南阳台下口 |  | 6*（0.16+0.06） | m2 | 1.32 | 18 | 4 | 95.04
|  | 飘窗户线条 |  | （0.19+0.09）*2.4 | m2 | 0.672 | 18 | 4 | 48.384
|  | 主卫窗 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 客卫 |  | （0.19+0.09）*0.6 | m2 | 0.168 | 18 | 4 | 12.096
|  | 次卧 |  | （0.19+0.09）*1.5 | m3 | 0.42 | 18 | 4 | 30.24
|  | 北阳台下口 |  | 2.65*（0.16+0.06） | m2 | 0.583 | 18 | 4 | 41.976
|  | 厨房 |  | （0.19+0.09）*0.7 | m2 | 0.196 | 18 | 4 | 14.112
|  | 楼梯间 |  | （0.19+0.09）*1.2 | m2 | 0.336 | 18 | 2 | 12.096
|  | 空调板 |  | 0.96+2*0.14 |  | 1.24 | 18 | 4 | 89.28
|  | 腰线 |  | （0.1+0.08+0.09+0.09+0.14）*135.8 |  | 67.9 | 2 | 1 | 135.8
|  | 门堡 |  | 2.9*3.4*2-3.08+4.2 |  | 20.84 | 1 | 2 | 41.68
|  | 露台翻边 |  | 0.55*（8.69+9.67+13.05+8.69） |  | 22.055 | 1 | 1 | 22.055
|  | 女儿墙外侧 |  | 0.608*（85.98+18.9） |  | 63.767 | 1 | 1 | 63.767
|  | 女儿墙内侧 |  | 0.993*（19.56+81） |  | 99.8561 | 1 | 1 | 99.8561
|  | 装饰构建（大构建） |  | 7+8 | 个 | 15 | 1 | 1 | 15
|  | 装饰构建（小构建） |  | 14+16 | 个 | 30 | 1 | 1 | 30
|  | 雨水管 |  | 53.2 | m | 53.2 | 1 | 5 | 266
|  | 洞口盖板 |  | 7 | 个 | 7 | 18 | 4 | 504
|  | 腰线回形纹 |  | 135.8 | m | 135.8 | 1 | 1 | 135.8