## 清单报价说明
工程量清单报价说明
一、工程概况:
1 | 工程概况:
2 | 其他事项： （1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。 （2）交通运输情况：投标单位自行勘察。 （3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。 （4）施工工期：见招标文件/合同文件。 （5）水电接口：甲方现场提供水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。
二、投标报价说明:
1 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考郑州市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
3 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报不同单价，招标人有权按照最低价格执行。
4 | 工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。综合单价包干部分工程量据实结算。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5 | 清单项目特征描述中对其基层、面层的做法及节点要求仅为概括描述，详细内容均以施工图纸、规范技术要求、现场技术、施工工艺为准，投标人作为一个有经验的承包商已充分考虑完成本工程所需的全部施工及措施费用，若清单特征中无列项的，视为已包含在其他费中。
6 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
7 | 本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。
8 | 投标人填报的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。
9 | 招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
10 | 其他材料费（辅材费）包括如下：a、各种规格的螺栓、化学螺栓、泡沫棒、连接件、挂件、背栓件、支座、镀锌钢、；b、硅酮建筑耐候密封胶、铝板打胶、环氧树脂结构胶；c、各种规格的不锈钢挂件、不锈钢钉、不锈钢铆钉等为完成本项目工作的一切材料费用。
三、工程量清单编制依据及计算规则
1 | 本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价，增值税率在投标报价报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；
2 | 工程量计算规则除另有说明外,执行《建设工程工程量清单计算规范》GB 50854-2013。
四、其他计价说明
1 | 精装修施工范围：图纸范围内的墙面地面天棚装修、强电、排水给水（含洁具），室内精装不包含成品装饰摆件，家电卫浴灯具部分（04表格）单列部分可单独报价，此部分（04表格）我方保留单独采购的权利；
五、计划工期
1 | 工期暂定两个月
2 | 如有方案调整、材料更换等其他不可抗力因素工期顺延。
以下内容为空白。

## 01、汇总表
20#楼2单元202室精装样板间清单工程造价汇总表
序 号 | 项目名称 | 单位 | 合计(元) | 备注
一 | 装饰工程 | 项 | 291697.2007
二 | 安装工程 | 项 | 128303.0747
三 | 减电器及洁具 | 项
合计(元) |  |  | 420000.2754 | （一）+（二）
说明：1、减电器及洁具甲方有权剥离自己采购。
河南专晶建筑工程有限公司

## 02、样板间装饰工程
20#楼2单元202室精装样板间清单装饰工程价格清单（装饰部分）
工程名称：20#楼2单元202室精装样板间清单装饰工程价格清单
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 5% | 9%
一 | 地面 | [11 empty] | 0
1 | 地暖敷设 | 1.钢筋混凝土楼板结构板处理 2、隔热层敷设 3.反射膜敷设 4.地暖管道敷设及配套设施（分水器、温控开关等） 5.钢筋细石混凝土填充层，木地板房间回填层表面需要抹光为铺设木地板找平，瓷砖房间地面为毛面。 6.及其他未注明，但与地暖相关的所有工序 | m2 | 70.69 | 40 | 51 | 50 | 2% | 10 | 5.05 | 9.5445 | 115.5945 | 8171.3752
2 | 多层实木地板(选样)楼面 | 1.多层实木地板(选样)12mm（厚） 2.5mm厚木地板防潮胶垫 3.部位：卧室 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、金属收边条等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 33.13 | 30 | 183.6 | 180 | 2% | 10 | 11.18 | 21.1302 | 255.9102 | 8478.3049 | 大自然
4 | 瓷砖楼面 | 1.GT-1 1500mm*750mm瓷砖地面 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：客厅、餐厅、厨房、阳光房 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、美缝等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 80.45 | 55 | 112.2 | 110 | 2% | 20 | 9.36 | 17.6904 | 214.2504 | 17236.4447
5 | 1200mm*400mm灰麻花岗岩地面 | 1.1200mm*400mm灰麻花岗岩 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.部位：露台 5.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 59.95 | 60 | 137.7 | 135 | 2% | 25 | 11.135 | 21.0451 | 254.8801 | 15280.065
6 | 卫生间防水层 | 1.1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料1I型分三遍涂刷，门洞口往外延伸300mm 2.部位：洗衣服、卫生间 3.其它说明：防水层所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 7.61 | 35 | 20.4 | 20 | 2% | 15 | 3.52 | 6.6528 | 80.5728 | 613.159
二 | 墙面 | [8 empty] | 0
1 | 瓷砖墙面 | 1.莱姆石大理石(选样) 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、美缝等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 21.4464 | 60 | 137.7 | 135 | 2% | 25 | 11.135 | 21.0451 | 254.8801 | 5466.2616
2 | 木饰面 | 1.灰混油饰面(选样) 2.12mm厚阻燃木基层 3.具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 39.8662 | 160 | 442.9 | 430 | 3% | 50 | 32.645 | 61.699 | 747.2441 | 29789.8106
3 | 门套线 | 1、入户门套线、 2、暂定细木工板基层 3、灰色混油墙板 4、后期补偿节点图，具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 5.68 | 55 | 77.25 | 75 | 3% | 15 | 7.3625 | 13.9151 | 168.5276 | 957.2369
4 | 壁龛 | 1、详见详图01，大样图B 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 1.3 | 350 | 412 | 400 | 3% | 20 | 39.1 | 73.899 | 894.999 | 1163.4987
5 | 壁布(选样) | 1、腻子批嵌+基膜 2、壁布(选样) 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 26.8184 | 50 | 47.25 | 45 | 5% | 20 | 5.8625 | 11.0801 | 134.1926 | 3598.8315
6 | 厨房吊柜 | 1、灰色玻璃门、柜体实木多层板、五金件等 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 2.44 | 180 | 326.4 | 320 | 2% | 30 | 26.82 | 50.6898 | 613.9098 | 1497.9399
7 | 定制橱柜 | 1、岩板台面(选样) 2、灰色木饰面柜门(选样)、柜体实木多层板（含岛台） 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 6.061 | 350 | 765 | 750 | 2% | 50 | 58.25 | 110.0925 | 1333.3425 | 8081.3889
8 | 餐边柜 | 1、灰色玻璃门、柜体实木多层板、五金件等 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 2.46 | 180 | 326.4 | 320 | 2% | 30 | 26.82 | 50.6898 | 613.9098 | 1510.2181
9 | 玄关造型 | 1、艺术玻璃、木饰面(选样)、岩板(选样) 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 2.5984 | 160 | 360.5 | 350 | 3% | 50 | 28.525 | 53.9123 | 652.9372 | 1696.5922
10 | 柜体墙面 | 1、柜体实木多层板、五金件，灰色成品衣柜等 2、详见施工立面图-02中04详图。 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 6.3336 | 195 | 566.5 | 550 | 3% | 45 | 40.325 | 76.2143 | 923.0393 | 5846.1614
11 | 卫生间瓷砖墙面 | 1.750*1500墙砖(选样) 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、美缝等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 19.643 | 55 | 113.3 | 110 | 3% | 35 | 10.165 | 19.2118 | 232.6769 | 4570.4714
12 | 卫生间门 | 1、钛镁合金门壁厚0.8m 2、成品门，需要选型有质感 | m2 | 1.638 | 110 | 606 | 600 | 1% | 25 | 37.05 | 70.0245 | 848.0745 | 1389.146
13 | 洗手柜及镜子 | 1、镜子（规格1010*1000） 2、大理石台面、木饰面，规格1010*550等成活价格（不含盆） 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | 个 | 1 | 350 | 1200 | 1200 | 0% | 25 | 78.75 | 148.8375 | 1802.5875 | 1802.5875
14 | 卧室2 玻璃隔断、门 | 1、成品玻璃隔断雾化玻璃6+6玻璃钢化 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 5.3592 | 110 | 555.5 | 550 | 1% | 25 | 34.525 | 65.2523 | 790.2772 | 4235.2538
15 | 玻璃隔断门套 | 1、木纹门套 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 6.95 | 55 | 77.25 | 75 | 3% | 15 | 7.3625 | 13.9151 | 168.5276 | 1171.267
16 | 卫生间玻璃隔断 | 1、12厚钢化超白玻璃，推拉门含五金件等成活价 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求。 | m2 | 3.5264 | 110 | 505 | 500 | 1% | 25 | 32 | 60.48 | 732.48 | 2583.0175
17 | 踢脚线 | 1、木色踢脚线(选样) 2、成品铝合金 | m | 12.62 | 35 | 46.35 | 45 | 3% | 10 | 4.5675 | 8.6326 | 104.5501 | 1319.4219
18 | 阳台柜子 | 1、柜体实木多层板、五金件，灰色成品衣柜等 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 1.856 | 195 | 566.5 | 550 | 3% | 45 | 40.325 | 76.2143 | 923.0393 | 1713.1608
19 | 阳台隐形门 | 1、柜体实木多层板、五金件，隐形门(选样)等 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 1.7864 | 150 | 714 | 700 | 2% | 55 | 45.95 | 86.8455 | 1051.7955 | 1878.9275
20 | 窗台板 | 1、朗姆石大理石窗台板(选样) 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 1.08 | 150 | 577.5 | 550 | 5% | 25 | 37.625 | 71.1112 | 861.2363 | 930.1351
21 | 卧室2木格栅 | 1、灰色混油格栅(选样) 2、2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 0.2187 | 160 | 816 | 800 | 2% | 55 | 51.55 | 97.4295 | 1179.9795 | 258.0615
22 | 卧室2床头木饰面 | 1、深色木饰面(选样) 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 3.37 | 155 | 663 | 650 | 2% | 30 | 42.4 | 80.136 | 970.536 | 3270.7063
23 | 柜体墙面 | 1、柜体实木多层板、五金件，灰色成品衣柜等，卧室2 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活 | m2 | 4.762 | 195 | 566.5 | 550 | 3% | 45 | 40.325 | 76.2143 | 923.0393 | 4395.5129
24 | 卧室2床头柜 | 深色木饰面(选样) 430*180*585 | 个 | 2 | 100 | 500 | 600 | 0% | 5 | 30.25 | 57.1725 | 692.4225 | 1384.845
25 | 户内门 | 1、室一 户内门采用实木门 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | 樘 | 1 | 200 | 1500 | 1500 | 0% | 10 | 85.5 | 161.595 | 1957.095 | 1957.095
26 | 硬包 | 1、皮纹硬包02(选样) 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 3.75 | 155 | 489.6 | 480 | 2% | 30 | 33.73 | 63.7497 | 772.0797 | 2895.2989
27 | 硬包 | 1、皮纹硬包01(选样) 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 3.36 | 155 | 489.6 | 480 | 2% | 30 | 33.73 | 63.7497 | 772.0797 | 2594.1878
28 | 不锈钢线条 | 1、定制枪灰色不锈钢线条 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 12.46 | 115 | 102 | 100 | 2% | 10 | 11.35 | 21.4515 | 259.8015 | 3237.1267
29 | 床头柜 | 1、深色木纹(选样) 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | 个 | 2 | 100 | 500 | 600 | 0% | 5 | 30.25 | 57.1725 | 692.4225 | 1384.845
三 | 天棚 | 1、室内天花吊顶大样图 2、50系列轻钢龙骨、阻燃板基层 3、双层9.5mm厚石膏板白色乳胶漆饰面 4、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 70.69 | 110 | 102 | 100 | 2% | 15 | 11.35 | 21.4515 | 259.8015 | 18365.368
| 阳光房吊顶 | 1、50系列轻钢龙骨、阻燃板基层 2、双层9.5mm厚石膏板白色乳胶漆饰面 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 22.99 | 110 | 102 | 100 | 2% | 15 | 11.35 | 21.4515 | 259.8015 | 5972.8365
| 吊顶不锈钢装饰梁 | 1、304不锈钢厚度0.7mm 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求 | m | 8.55 | 120 | 408 | 400 | 2% | 30 | 27.9 | 52.731 | 638.631 | 5460.295
| 洗衣房 | 1、50系列轻钢龙骨、阻燃板基层 2、双层9.5mm厚石膏板白色乳胶漆饰面 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 2.39 | 125 | 102 | 100 | 2% | 15 | 12.1 | 22.869 | 276.969 | 661.9559
四 | 阳光房主体 | 1、断桥铝合金、中空双玻6+12A+6 单面low玻璃等，成品铝合金阳光房。 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 42.52 | 550 | 814.6167 | 790.89 | 3% | 15 | 68.9808 | 130.3738 | 1578.9713 | 67137.8602
| 开放格子 | 1、木色成品置物柜(选样)柜体实木多层板、五金件等 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 10.2175 | 195 | 412 | 400 | 3% | 55 | 33.1 | 62.559 | 757.659 | 7741.3808
| 铝板 | 1、铝板佛碳漆处理 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 0.7125 | 180 | 561 | 550 | 2% | 30 | 38.55 | 72.8595 | 882.4095 | 628.7168
| 背景墙 | 1、莱姆石大理石(选样) 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m2 | 8.5372 | 160 | 515 | 500 | 3% | 25 | 35 | 66.15 | 801.15 | 6839.5778
| 门 | 1、钛镁合金门壁厚0.8m 2、成品门，需要选型有质感 | 樘 | 1 | 200 | 1200 | 1200 | 0% | 15 | 70.75 | 133.7175 | 1619.4675 | 1619.4675
| 洗衣房瓷砖 | 1. 2.5mm厚DTA粘结砂浆层 3.15mm厚DSM15砂浆找平 4.其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边、美缝等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求 | m2 | 13.808 | 65 | 113.3 | 110 | 3% | 25 | 10.165 | 19.2118 | 232.6769 | 3212.8019 | 冠珠
| 洗衣机柜 | 1、大理石台面、木饰面，规格1010*550等成活价格（不含盆） 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 1.66 | 180 | 295.8 | 290 | 2% | 30 | 25.29 | 47.7981 | 578.8881 | 960.9542
| 洗衣机吊柜 | 1、柜体实木多层板、五金件等 2、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 0.624 | 180 | 295.8 | 290 | 2% | 30 | 25.29 | 47.7981 | 578.8881 | 361.2262
五 | 玻璃栏杆扶手 | 1、6+6mm加胶钢化玻璃护栏 2、灰麻花岗岩压顶，详见详图-09中 B节点 3、具体施工技术要求根据现场工程要求施工，满足规范和设计图纸要求，成活价 | m | 32.3 | 210 | 316.2 | 310 | 2% | 25 | 27.56 | 52.0884 | 630.8484 | 20376.4033
291697.2007

## 03、安装工程
20#楼2单元202室精装样板间清单装饰工程价格清单（安装部分）
工程名称：20#楼2单元202室精装样板间清单装饰工程价格清单--安装工程
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） | [6 empty] | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 备 注 （品牌/厂家）
[5 empty] | 人工费 a | 含损耗主材费小计 | 主材费 | 主材损耗率 | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[6 empty] | b=x*（1+y） | x | y |  | 5% | 9%
一 | 给排水
1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 8 | 15 | 10.2 | 10 | 2% | 2 | 1.36 | 2.5704 | 31.1304 | 249.0432
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 69.3 | 15 | 15.3 | 15 | 2% | 2 | 1.615 | 3.0524 | 36.9674 | 2561.8374
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De32 S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 5 | 15 | 20.4 | 20 | 2% | 2 | 1.87 | 3.5343 | 42.8043 | 214.0215
4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De25 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 47.43 | 15 | 20.4 | 20 | 2% | 2 | 1.87 | 3.5343 | 42.8043 | 2030.2079
5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR塑料管 De20 S3.2系列 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 20 | 15 | 10.2 | 10 | 2% | 2 | 1.36 | 2.5704 | 31.1304 | 622.608
6 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De50 4.连接形式:粘结连接 5.管道管道灌水试验 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 20 | 15 | 10.2 | 10 | 2% | 2 | 1.36 | 2.5704 | 31.1304 | 622.608
7 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De75 4.连接形式:粘结连接 5.管道管道灌水试验 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 10 | 20 | 20.4 | 20 | 2% | 2 | 2.12 | 4.0068 | 48.5268 | 485.268
8 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De110 4.连接形式:粘结连接 5.管道管道灌水试验 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 60 | 20 | 30.6 | 30 | 2% | 2 | 2.63 | 4.9707 | 60.2007 | 3612.042
9 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De160 4.连接形式:粘结连接 5.管道管道灌水试验 6.未尽事宜，详见图纸 | m | 15 | 20 | 51 | 50 | 2% | 2 | 3.65 | 6.8985 | 83.5485 | 1253.2275
10 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.安装高度:距地1.1m 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求，参考设计卫浴表 | 套 | 1 | 150 | 1500 | 1500 | 0% | 20 | 83.5 | 157.815 | 1911.315 | 1911.315
11 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆（台下盆）(包含下水口，角阀、金属软管等一切相关配件） 2.安装高度:距地1m，卫生间 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求，参考设计卫浴表 | 套 | 1 | 150 | 1000 | 1000 | 0% | 20 | 58.5 | 110.565 | 1339.065 | 1339.065 | 科勒
12 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆（台下盆）(包含下水口，角阀、金属软管等一切相关配件） 2.安装高度:距地1m 洗衣房 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求，参考设计卫浴表 | 套 | 1 | 150 | 1000 | 1000 | 0% | 20 | 58.5 | 110.565 | 1339.065 | 1339.065 | 科勒
13 | 水龙头 | 1.名称:台式洗脸盆水龙头（包含角阀、金属软管等一切相关配件） 2.安装高度:距地1.2m 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求，参考设计卫浴表 | 个 | 1 | 200 | 1000 | 1000 | 0% | 20 | 61 | 115.29 | 1396.29 | 1396.29 | 科勒
14 | 水龙头 | 1.名称:洗衣柜水龙头（包含角阀、金属软管等一切相关配件） 2.安装高度:距地1.2m 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求，参考设计卫浴表 | 个 | 1 | 200 | 1000 | 1000 | 0% | 20 | 61 | 115.29 | 1396.29 | 1396.29 | 科勒
15 | 大便器 | 1.名称:智能坐式大便器(包含角阀、金属软管等一切相关配件） 2.安装高度:距地0.15m 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求，参考设计卫浴表 | 个 | 1 | 200 | 5000 | 5000 | 0% | 20 | 261 | 493.29 | 5974.29 | 5974.29 | 科勒
16 | 洗衣机 | 1.名称:洗烘一体机(包含阀门、金属软管等一切相关配件） 2.安装高度:距地0.15m 3.其他说明:满足规范和设计图纸要求，参考设计卫浴表 | 台 | 1 | 300 | 7000 | 7000 | 0% | 20 | 366 | 691.74 | 8377.74 | 8377.74
17 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 2 | 50 | 150 | 150 | 0% | 1 | 10.05 | 18.9945 | 230.0445 | 460.089
18 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.规格:De50 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 70 | 115 | 115 | 0% | 2 | 9.35 | 17.6715 | 214.0215 | 214.0215
19 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.规格:De110 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 1 | 100 | 200 | 200 | 0% | 2 | 15.1 | 28.539 | 345.639 | 345.639
二 | 电气工程
1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC16 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 2 | 8 | 12.24 | 12 | 2% | 1 | 1.062 | 2.0072 | 24.3092 | 48.6184
2 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 235.08 | 8 | 15.3 | 15 | 2% | 1 | 1.215 | 2.2963 | 27.8114 | 6537.8922
3 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 183.6 | 8 | 17.34 | 17 | 2% | 1 | 1.317 | 2.4891 | 30.1461 | 5534.8295
4 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.含接线盒、灯头盒、开关盒暗装 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 2 | 2 | 18.36 | 18 | 2% | 1 | 1.068 | 2.0185 | 24.4465 | 48.893
5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 508.8 | 2 | 1.632 | 1.6 | 2% | 0.1 | 0.1866 | 0.35267 | 4.2713 | 2173.2242 | 郑州三厂
6 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 734.4 | 2 | 2.958 | 2.9 | 2% | 0.1 | 0.2529 | 0.47798 | 5.7889 | 4251.3542 | 郑州三厂
7 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.未尽事宜，详见图纸 | m | 50 | 2 | 4.182 | 4.1 | 2% | 0.1 | 0.3141 | 0.59365 | 7.1897 | 359.4875 | 郑州三厂
8 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 3 | 15 | 65 | 65 | 0% | 0.1 | 4.005 | 7.5694 | 91.6744 | 275.0233 | 西蒙
9 | 照明开关 | 1.名称:两位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 4 | 15 | 35 | 35 | 0% | 0.1 | 2.505 | 4.7344 | 57.3394 | 229.3578 | 西蒙
10 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 9 | 15 | 40 | 40 | 0% | 0.1 | 2.755 | 5.2069 | 63.062 | 567.5575 | 西蒙
11 | 照明开关 | 1.名称:两位双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 2 | 15 | 45 | 45 | 0% | 0.1 | 3.005 | 5.6795 | 68.7845 | 137.5689 | 西蒙
12 | 插座 | 1.名称:3+2高位插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 1 | 15 | 35 | 35 | 0% | 0.1 | 2.505 | 4.7344 | 57.3394 | 57.3394 | 西蒙
13 | 插座 | 1.名称:3+2高位插座(带防水） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 1 | 15 | 40 | 40 | 0% | 0.1 | 2.755 | 5.2069 | 63.062 | 63.062 | 西蒙
14 | 插座 | 1.名称:3+2中位插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.2m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 14 | 15 | 40 | 40 | 0% | 0.1 | 2.755 | 5.2069 | 63.062 | 882.8673 | 西蒙
15 | 插座 | 1.名称:3+2中位插座（带防水） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.2m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 6 | 15 | 50 | 50 | 0% | 0.1 | 3.255 | 6.152 | 74.507 | 447.0417 | 西蒙
16 | 插座 | 1.名称:3+2低位插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 13 | 15 | 40 | 40 | 0% | 0.1 | 2.755 | 5.2069 | 63.062 | 819.8053 | 西蒙
17 | 插座 | 1.名称:电动窗帘五孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:安装高度 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 6 | 15 | 40 | 40 | 0% | 0.1 | 2.755 | 5.2069 | 63.062 | 378.3717 | 西蒙
18 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 2 | 15 | 40 | 40 | 0% | 0.1 | 2.755 | 5.2069 | 63.062 | 126.1239 | 西蒙
19 | 插座 | 1.名称;宽带插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 2 | 15 | 40 | 40 | 0% | 0.1 | 2.755 | 5.2069 | 63.062 | 126.1239 | 西蒙
20 | 插座 | 1.名称;地插 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地面安装 4.未尽事宜，详见图纸，参考开关插座表 | 个 | 2 | 60 | 290 | 290 | 0% | 0.1 | 17.505 | 33.0844 | 400.6895 | 801.3789 | 西蒙
21 | 普通灯具 | 1.名称:投光灯 2.型号:DC36V 2W/自带蓄电池 3.安装方式:室外景观树下插地安装 4.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 10 | 30 | 150 | 150 | 0% | 0.1 | 9.005 | 17.0194 | 206.1244 | 2061.2445 | 西顿
22 | 普通灯具 | 1.名称:射灯R1 2.型号:色温3000k/7W,光束角36° 3.类型:吊顶内安装 5.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 27 | 30 | 100 | 100 | 0% | 0.1 | 6.505 | 12.2944 | 148.8995 | 4020.2852 | 西顿
23 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.型号:色温3000k/10W 4.类型:安吊顶内安装 5.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | m | 20.59 | 15 | 45 | 45 | 0% | 0.1 | 3.005 | 5.6795 | 68.7845 | 1416.2718 | 西顿
24 | 普通灯具 | 1.名称:阳光房磁吸轨道灯（包含轨道） 2.型号:色温3000k/7W,光束角60° 4.类型:吊顶内安装 5.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | m | 17.55 | 130 | 155 | 155 | 0% | 0.1 | 14.255 | 26.9419 | 326.2969 | 5726.5115 | 西顿
25 | 普通灯具 | 1.名称:磁吸射灯 2.型号:色温3000k/7W,光束角60° 4.类型:吊顶内安装 5.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 个 | 3 | 15 | 130 | 130 | 0% | 0.1 | 7.255 | 13.7119 | 166.0669 | 498.2009 | 西顿
26 | 设备 | 1.名称:卫生间五合一多功能暖风机（带照明） 2.型号:满足现场施工要求 3.安装形式:吊顶内安装 4.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 2 | 70 | 550 | 550 | 0% | 0.1 | 31.005 | 58.5994 | 709.7044 | 1419.4089 | 西顿
27 | 普通灯具 | 1.名称:拉线吊灯 2.型号:220V,36W(LED) 3.类型:吊顶内安装 4.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 1 | 350 | 1000 | 1000 | 0% | 0.1 | 67.505 | 127.5845 | 1545.1895 | 1545.1895
28 | 普通灯具 | 1.名称:餐厅灯具 2.型号:满足现场施工要求 3.规格:吸顶安装 4.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 1 | 350 | 1000 | 1000 | 0% | 0.1 | 67.505 | 127.5845 | 1545.1895 | 1545.1895
29 | 普通灯具 | 1.名称:起夜灯 2.型号:满足现场施工要求 3.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 3 | 15 | 130 | 130 | 0% | 0.1 | 7.255 | 13.7119 | 166.0669 | 498.2009 | 西顿
30 | 普通灯具 | 1.名称:可调节射灯S1 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 1 | 15 | 100 | 100 | 0% | 0.1 | 5.755 | 10.877 | 131.732 | 131.732 | 西顿
31 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:功率20W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 1 | 15 | 100 | 100 | 0% | 0.1 | 5.755 | 10.877 | 131.732 | 131.732 | 西顿
32 | 普通灯具 | 1.名称:射灯S5 2.型号:功率12W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 15 | 116 | 116 | 0% | 0.1 | 6.555 | 12.3889 | 150.0439 | 150.0439 | 西顿
33 | 普通灯具 | 1.名称:明装筒灯 2.型号:功率10W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | 套 | 1 | 15 | 100 | 100 | 0% | 0.1 | 5.755 | 10.877 | 131.732 | 131.732 | 西顿
34 | 普通灯具 | 1.名称:漫反射线性灯 2.型号:功率36W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | m | 1 | 35 | 95 | 95 | 0% | 0.1 | 6.505 | 12.2944 | 148.8995 | 148.8995 | 西顿
35 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.型号:功率10W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | m | 1 | 40 | 46.35 | 45 | 3% | 0.1 | 4.3225 | 8.1695 | 98.942 | 98.942 | 西顿
36 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式LED灯带 2.型号:功率10W 色温3000K 3.未尽事宜，详见图纸，参考灯具表 | m | 1 | 40 | 46.35 | 45 | 3% | 0.1 | 4.3225 | 8.1695 | 98.942 | 98.942 | 西顿
37 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯 2.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 40 | 70 | 70 | 0% | 0.1 | 5.505 | 10.4045 | 126.0095 | 126.0095 | 西顿
38 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 2.型号、安装形式:详见图纸设计 | 套 | 1 | 15 | 120 | 120 | 0% | 0.1 | 6.755 | 12.7669 | 154.6219 | 154.6219 | 西顿
39 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:24W 3.规格:满足施工要求 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 15 | 150 | 150 | 0% | 0.1 | 8.255 | 15.602 | 188.957 | 188.957 | 西顿
40 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:10W 3.规格:满足施工要求 4.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 15 | 150 | 150 | 0% | 0.1 | 8.255 | 15.602 | 188.957 | 188.957 | 西顿
三 | 空调工程
1 | 新风
2 | 主机设备 | 1.名称:新风主机（含开关、配线、配管等） 2.规格:满足施工要求 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 4500 | 30000 | 30000 | 0% | 50 | 1727.5 | 3264.975 | 39542.475 | 39542.475 | 美的
3 | 风口 | 1.名称:空调侧回风口 2.规格:满足施工要求 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 3 | 260 | 210 | 210 | 0% | 20 | 24.5 | 46.305 | 560.805 | 1682.415
4 | 风口 | 1.名称:空调侧出风口 2.规格:满足施工要求 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 3 | 260 | 210 | 210 | 0% | 20 | 24.5 | 46.305 | 560.805 | 1682.415
5 | 风口 | 1.名称:空调下回风口 2.规格:满足施工要求 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 260 | 210 | 210 | 0% | 20 | 24.5 | 46.305 | 560.805 | 560.805
6 | 风口 | 1.名称:空调下出风口 2.规格:满足施工要求 3.未尽事宜，详见图纸 | 套 | 1 | 260 | 210 | 210 | 0% | 20 | 24.5 | 46.305 | 560.805 | 560.805
四 | 烟机灶具 |  | 套 | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | 250 | 472.5 | 5722.5 | 5722.5
128303.0747

## 04、其中电器及洁具明细
电器及洁具清单
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 型号
一 | 家用电器
1 | 洗烘一体机 | 1
2 | 热水器 | 1
3 | 抽油烟机 | 1
4 | 燃气灶 | 1
5 | 卫生间集成暖风机（带照明） | 2
6 | 小计
二 | 洁具
1 | 洗脸盆 | 2
2 | 洗脸盆水龙头 | 1
3 | 洗衣柜水龙头 | 1
4 | 厨房洗菜盆 | 1
5 | 智能坐便器 | 1
6 | 淋浴器 | 1
小计
三 | 合计

## 门头钢结构工程量计算 (hidden)
5#楼门计算工程量 | [6 empty] | 2#楼门计算工程量 | [6 empty] | 7#楼门计算工程量 | [6 empty] | 8#楼门计算工程量
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 理论重量 | 合计 | 备注
| 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面 | [6 empty] | 柱子及墙面
1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2 |  |  |  | 1 | 300x300x20mm热浸镀锌后置埋件 M20不锈钢化学螺栓 | 块 | 2
3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108 |  | 3 | 200*5热浸镀锌钢方管 | m | 10.34 | 30.62 | 316.6108
4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88 |  | 4 | 8#热浸镀锌槽钢 | m | 41.36 | 8 | 330.88
5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69 |  | 5 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 34.866 | 3.06 | 106.69
6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4 |  | 6 | 10#热浸镀锌槽钢 | m | 10.74 | 10 | 107.4
7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0 |  | 7 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 36 |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢（墙岩口） |  | 1.47 | 3.06 | 4.4982
| （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0 |  |  | （1-1） |  |  |  | 0
1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 |  | 0 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 33.045 | 3.06 | 101.1177 |  | 1 | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 21.151 | 3.06 | 64.7221
| 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm热浸镀锌后置埋件 M12不锈钢对穿螺栓 | 块 | 6 |  | 0
| （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0 |  |  | （2-2） |  |  |  | 0
| L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325 |  |  | L50x4热浸镀锌角钢 | m | 41.808 | 3.06 | 127.9325
| 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0 |  |  | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 不锈钢对穿螺栓 | 块 | 15 |  | 0
| 顶钢架 |  |  |  | 0
1 | 80*60*5mm 镀锌钢管 | m | 20.4 | 10.21 | 208.284
2 | L50X4 镀锌角钢 |  | 35.688 | 3.06 | 109.2053
3 | 300x200x8mm 热浸镀锌后置埋件 M12 特殊倒锥型化学锚栓 | 块 | 10 |  | 0
| l20*3封边角钢 | m | 35.54 | 0.89 | 31.6306
| 合计 | kg |  |  | 1343.1313 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1095.1291 |  |  | 合计 | kg |  |  | 1058.7335