## 汇总表
悠然居项目团购区精装修工程汇总表
一标段（6#、9#、10#共36户）合计(元)： |  |  |  | 1156138.44
序号 | 名称 | 6#楼 |  | 9#楼 |  | 10#楼 |  | 备注
|  | 套数 | 含税小计 (元) | 套数 | 含税小计 (元) | 套数 | 含税小计 (元)
1 | J1户型 | 2 | 66441.84 | 2 | 66441.84
2 | J2户型 | 2 | 63950.64 | 2 | 63950.64
3 | G1户型 | 2 | 73550.76 | 2 | 73550.76
4 | J1"户型 | 2 | 65346.12 | 2 | 65346.12
5 | J2"户型 | 2 | 63615.36 | 2 | 63615.36
6 | G1"户型 | 2 | 77667 | 2 | 77667
7 | H户型 |  |  |  |  | 2 | 53661.36
8 | E1户型(2、4层) |  |  |  |  | 4 | 105482.64
9 | E2户型 |  |  |  |  | 4 | 118361.76
10 | E1户型(6-顶层) |  |  |  |  | 2 | 57489.24
11 | 6#楼含税小计 (元) |  | 410571.72
12 | 9#楼含税小计 (元) |  |  |  | 410571.72
13 | 10#楼含税小计 (元) | [5 empty] | 334995

## 智能家居
家居系统报价单
序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 工程量 | 单位 | 含税综合单价 | 悠然居项目 | 备注
元
1） | 智能面板
1 | 单联单控智能面板 | 1.镁铝合金外壳，颜色可定制； 2.带靠近感应； 3.带光圈，呼吸灯效果； 4.支持多种按键控制类型：开关控制、调光控制、窗帘控制、场景控制； 5.按键寿命100万次； 6.按键可雕刻文字或图案； | 根据设计选型 | 226 | 个 | 435 | 98310
2 | 双联单控智能面板 |  | 根据设计选型 | 352 | 个 | 435 | 153120
3 | 三联单控智能面板 |  | 根据设计选型 | 360 | 个 | 435 | 156600
4 | 四联单控智能面板 |  | 根据设计选型 | 28 | 个 | 435 | 12180
5 | 单联双控智能面板 |  | 根据设计选型 | 332 | 个 | 435 | 144420
6 | 双联双控智能面板 |  | 根据设计选型 | 368 | 个 | 435 | 160080
7 | 三联双控智能面板 |  | 根据设计选型 | 12 | 个 | 435 | 5220
8 | 一键总开关Y |  | 根据设计选型 | 108 | 个 | 435 | 46980
2） | 电动窗帘
1 | 智能静音窗帘电机【布、纱帘双层】 | DT12 | 根据设计选型 | 396 | 台 | 1500 | 594000 | 布帘、纱帘双层控制
2 | 静音窗帘轨道 | 电动窗帘导轨，铝合金电泳导轨，皮带传导 轨道宽度：35mm 高度含轮子：50mm 安装方式：吸顶安装 | 根据设计选型 | 1487.4 | 米 | 66 | 98168.4 | 包括125户型
3） | 系统设备
1 | 智能网关 | 总线电源输入：DC21-30V 辅助电源输入：DC24V 通信协议：KNX/EIB 通讯接口：1个WAN口 1个LAN口 DI接口：6个DI接口 通讯接口：10个RS485接口，1个KNX辅助电源接口，1个KNX总线接口 按钮：1个PRG按钮，1个Reset按钮 指示灯：4个 工作温度：0℃ 到50℃ 存储温度：-40℃ 到85℃ 工作湿度：10% 到90% RH 不凝结 存储湿度：5% 到90% RH 不凝结 外形尺寸：144x91.4x63.8mm 安装方式：标准35mm DIN导轨安装 | 根据设计选型 | 66 | 个 | 7800 | 514800 | 对接空调、新风网关
2 | 系统电源-KNX | 电源电压 :180...264V AC, 254...370V DC 主体直径:52.5x58.5x90mm 安装:DIN 工作温度:-30...70°C 通信种类:KNX 功率 :19.2W 输出电流 :640mA 效率 :86% 保护 :短路保护, 防过电压, 防过载 输出电压:30V DC 尺寸 :52.5*90*54.5mm(W*H*D) | 根据设计选型 | 66 | 个 | 260 | 17160
3 | 辅助电源 | 直流输出范围：24V,0～2.5A 额定功率：60W 输出电压精度：±1% 纹波：150mV 效率：84% 输入电压范围：85～264VAC/120～370VDC 输入浪涌电流：冷启动30A/230V 电压调整范围：额定输出电压的±10% 过载保护：过电流点在105%～160%时恒流限流自动复原 过电压保护：额定输出电压的115%～135%时关断,重启复位 启动上升保持时间：230VAC满载时100ms,30ms,100ms 绝缘特性：输入端与输出端间:3KVac 工作温度：-20～+60℃(参见输出降载曲线) 接线方式：输入端:3点. 输出端:4点螺丝DIN端子 外形尺寸：78×93×56mm(宽×高×深) | 根据设计选型 | 66 | 个 | 185 | 12210
4 | 语音网关 | kts0-ip-view | 根据设计选型 | 66 | 台 | 1400 | 92400
总价 | [6 empty] | 2105648.4

## 工程量计算书
|  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 4
| 合计 | 小计 | 户数 | J1户型 | J2户型 | G1户型 | 小计 | 户数 | J1户型 | J2'户型 | G1'户型 | 小计 | 户数 | 户数 | H户型 | E1户型 | E2户型 | E1户型
1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 226 | 104 | 8 | 5 | 4 | 4 | 78 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2
1.名称:单联双控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 332 | 88 | 8 | 4 | 4 | 3 | 60 | 6 | 3 | 4 | 3 | 184 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8
1.名称:双联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 352 | 128 | 8 | 5 | 5 | 6 | 108 | 6 | 5 | 5 | 8 | 116 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7
1.名称:双联双控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 368 | 176 | 8 | 7 | 6 | 9 | 144 | 6 | 7 | 6 | 11 | 48 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2
1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 360 | 144 | 8 | 7 | 4 | 7 | 108 | 6 | 7 | 4 | 7 | 108 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4
1.名称:三联双控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 12 | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 12 | 4 | 8 | 1 |  | 1
1.名称:四联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 28 | 16 | 8 |  | 2 |  | 12 | 6 |  | 2 |  | 0 | 4 | 8
1.名称:一键总开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 108 | 48 | 8 | 2 | 2 | 2 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1

## 单套报价
家居系统单套报价单
序号 | 名称 | 综合单价 | J1户型 | J1户型单套合价 | J2户型 | J2户型单套合价 | G1户型 | G1户型单套合价 | J1'户型 | J1户型单套合价 | J2'户型 | J2'户型单套合价 | G1'户型 | G1'户型单套合价 | H户型 | H户型单套合价 | E1户型二、四 | E1户型单套合价 | E2户型 | E2户型单套合价 | E1户型顶层 | E1户型单套合价
1） | 智能面板
1 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 | 5 | 2175 | 4 | 1740 | 4 | 1740 | 5 | 2175 | 4 | 1740 | 4 | 1740 | 1 | 435 | 2 | 870 | 2 | 870 | 2 | 870
2 | 1.名称:单联双控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 | 4 | 1740 | 4 | 1740 | 3 | 1305 | 3 | 1305 | 4 | 1740 | 3 | 1305 | 6 | 2610 | 8 | 3480 | 8 | 3480 | 8 | 3480
3 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 | 5 | 2175 | 5 | 2175 | 6 | 2610 | 5 | 2175 | 5 | 2175 | 8 | 3480 | 2 | 870 | 6 | 2610 | 4 | 1740 | 7 | 3045
4 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 | 7 | 3045 | 6 | 2610 | 9 | 3915 | 7 | 3045 | 6 | 2610 | 11 | 4785 | 4 | 1740 | 2 | 870 | 1 | 435 | 2 | 870
5 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 | 7 | 3045 | 4 | 1740 | 7 | 3045 | 7 | 3045 | 4 | 1740 | 7 | 3045 | 7 | 3045 | 3 | 1305 | 5 | 2175 | 4 | 1740
6 | 1.名称:三联双控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 435 |  | 0 | 1 | 435 |  | 0
7 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 |  | 0 | 2 | 870 |  | 0 |  | 0 | 2 | 870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 1.名称:一键总开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它详见图纸设计要求 | 435 | 2 | 870 | 2 | 870 | 2 | 870 | 2 | 870 | 2 | 870 | 2 | 870 | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 435
2）
1 | 智能静音窗帘电机【布、纱帘双层】 | 1500 | 6 | 9000 | 6 | 9000 | 8 | 12000 | 6 | 9000 | 6 | 9000 | 8 | 12000 | 4 | 6000 | 4 | 6000 | 6 | 9000 | 5 | 7500
2 | 静音窗帘轨道 | 66 | 23.12 | 1525.92 | 24.02 | 1585.32 | 24.93 | 1645.38 | 21.41 | 1413.06 | 21.48 | 1417.68 | 29.75 | 1963.5 | 24.48 | 1615.68 | 17.51 | 1155.66 | 20.84 | 1375.44 | 17.57 | 1159.62
3）
1 | 智能网关 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 1 | 7800
2 | 系统电源-KNX | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 260
3 | 辅助电源 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185 | 1 | 185
4 | 语音网关 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | 1400
| 合计 |  |  | 33220.92 |  | 31975.32 |  | 36775.38 |  | 32673.06 |  | 31807.68 |  | 38833.5 |  | 26830.68 |  | 26370.66 |  | 29590.44 |  | 28744.62