
开元壹号62地块50公寓楼

供水设备及管道安装工程合同
成本代码：4.2.2

合同编号：KYYH.62-JP-187

甲    方：洛阳浩德鑫置地有限公司   
乙    方：洛阳欣利达自控工程有限公司
签订日期：2024年10月31日
开元壹号62地块50公寓楼供水设备及管道安装工程合同
发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）
统一社会信用代码：914103005542480325 
承包人：洛阳欣利达自控工程有限公司（以下简称乙方）
统一社会信用代码：91410300731305182X
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，经友好协商，本着平等互利的原则，甲、乙双方就开元壹号62地块50公寓楼供水设备及管道安装工程事项协商一致，订立本合同。
第一条  工程概况
1、工程名称：开元壹号62地块50公寓楼供水设备及管道安装工程。

2、工程地点：洛阳市洛龙区开元大道与蔡伦路交叉口东。
第二条  施工范围

开元壹号62地块50公寓楼供水设备及管道安装工程图纸范围内全部内容，由室外市政给水总表接驳处至地下车库生活水泵房（包含水泵房内设备、管道及控制柜）、生活水泵房至主楼各避难层高位水箱间（含高位水箱出口阀门）加压水泵、附属设备及管道的采购、安装及调试工作。
第三条  承包方式

1、合同承包方式：用固定总价包干。

2、固定总价是甲方根据本合同要求就单位产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于人工费、材料费（包括材料损耗、材料加工费、材料检验试验费）、甲供材保管费、设备费、机械使用费、合同工期内的赶工费、施工水电费（不含甲分包水电费，费用自行协商）、规费、管理费、措施费、利润、税金、加班费、农民工工伤保险费、建筑施工人身意外伤害保险、包装空运、国外及本地存仓、运输、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。其中，措施费包含但不限于组织措施费、缩短工期增加费、二次搬运费、检测费、远途施工增加费、夜间施工费、疫情防护费用、环境保护、文明施工（含扬尘治理，含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、安全施工、临时设施等，技术措施费、垂直运输费、超高增加费、成品保护费、现场勘察费、垃圾外运费、工程完工验收前保洁及移交、交叉施工降效费及配合费、设备/材料的安全保管等其他费用。此费用不随材料市场价格波动、工资、物价、费率的变动或的政府颁发的任何调价文件而发生变化；材料风险费不再调整。

3、无论原材料市场有何变动，任何一方均不能以任何理由调整本合同的固定总价。

4、各分项工程施工图或报价清单中没有说明但在施工过程中为完成各分项工程必须完成的所有工作，视为已经包含在各分项工程固定总价中。各分项工程固定综合单价结算时不做任何调整。工程施工图及/或报价清单中没有说明但在施工过程中为完成工程必须完成的所有工作，视为已经包含在固定总价中，若乙方拒绝施工或实际未施工的，甲方有权扣除相应工程款，具体金额双方协商，无法协商一致按照甲方确认的金额为准。
5、乙方应提前视察现场并了解现场现状，本合同签订时乙方已清楚并考虑工地现场条件，包括周围环境、交通道路、现场地质条件、施工场地及周围地下管网、承包范围、施工图纸、施工组织设计，且已考虑施工技术措施、文明施工、安全生产维护、工期内赶工等因素。合同价格已充分考虑上述因素并考虑在价格中。合同价格视为由工程开工至完成竣工验收并符合交付使用标准的一切费用，甲方将不会就现场状况作出任何变更签证或增加工程款，但是，由于甲方改变工程范围或工作量的设计变更除外。乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本合同价格内，不再另外计取。

6、施工过程中经甲方认可的实际施工方案仅作为甲方对乙方技术方案的肯定，不作为计价依据，甲方不接受乙方重新组价或者调价的要求。

7、本项目由乙方对施工图纸进行深化，乙方应在保证招标图纸的装饰效果（面层材料不属于深化范围）的情况下进行深化。
第四条  施工工期
施工工期：自接到甲方通知后 30 日历天完成全部设备的生产并送货至项目指定位置，安装及调试周期为 60 日历天，乙方承诺满足甲方供货及安装工期要求并不因此要求工期补偿/赔偿。

第五条  合同价款

1、合同含税固定总价为¥ 2329629.81元（大写人民币贰佰叁拾贰万玖仟陆佰贰拾玖元捌角壹分（以下简称“合同总价”）。其中不含税金额为¥2137275.06元，增值税税金为¥ 192354.75元，税率9%。详见附件二《价格清单》。
2、合同含税固定总价包干应包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、窝工费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、规费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、风险、调试、材料检测检验费、施工协调、市政水管接口等完成本工程所需的全部费用。施工图纸、合同清单内所有施工内容按固定总价包干形式。具体价格详见合同附件 《价格清单》。

3、增值税税率说明：
3.1、合同价增值税税率按9%计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。
3.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。
第六条  付款方式
1、本工程泵房设备、管材等材料设备到货，经甲方、监理验收合格后付至本工程到货设备材料价的50%；
3、本工程施工完成，通水调试完成经甲方、监理验收合格，送水完成后，付至工程已完工程对应合同金额的70%；
4、乙方配合甲方办理结算完成（双方签订结算协议）后，付至合同结算金额的97%；
5、剩余金额（即结算金额的3%）留为质保金。质保期为2年（自本工程全部完工，经甲方、监理验收合格并送水完成后开始计算）。质保期满且无质量问题后无息退还剩余款项（若有）。质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在工程质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于3%，乙方应在收到甲方补足通知之日起3日内予以补足。在质保期满后，并且乙方已提供齐全的付款资料（付款资料包括但不限于：乙方的付款申请、甲方或甲方的项目物业出具的保修满意证明）之次日起15个工作日内，在扣除质保期间发生的由甲方代乙方或应由乙方支付/承担的有关维修费用（如有）后，将剩余款项（若有）支付给乙方，质保金无论任何情形均不计利息。质保金不足以支付有关维修费用的，乙方须继续赔偿甲方因此受到的损失。
5、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的97%时，乙方须向甲方开具结算金额100％的合法有效的增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，还有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

6、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。
7、对发票不合规的约定：
7.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。
7.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。
8、其他税务风险的合同约定：
8.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。
8.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

9、真实发生且合理合规的设计变更、现场签证事项，在按甲方公司制度审批完成后的次月随节点进度款进行付款（每次具备支付条件的签证变更金额累计金额需超过3万元，累计已审批变更签证金额不足3万元时依次滚动到下节点，流程审批中或未发起审批的金额不具备支付条件）；支付比例为流程已审批完成且已确认金额的80%，剩余20%于竣工结算后支付。

第七条、甲方现场移交标准

1、本工程移交界面为工地现状条件，且乙方已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在固定合同总价内。

2、甲方只负责告知施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，由此产生的费用由乙方自行承担。

3、甲方告知水源电源接驳点，接驳工作及接驳费用、施工过程中产生的水电费用由乙方承担。

第八条、材料供应要求：

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方采购前按照甲方确认的设计图纸及定标封样要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌等送实物样品（所有饰面材料）供甲方确认，经甲方、监理书面确认后，作为施工实物样板封存甲方，并由乙方按甲方确认的施工实物样板自行采购。

2、在施工时材料在进场前必须先经甲方书面认可后方能进场，否则甲方有权清退相关材料，由此产生的费用由乙方承担。甲方有权自主决定是否改为甲供材料，乙方对此不能有任何异议； 

3、乙方所使用的材料必须保证合格证书等资料齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用且提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。同时，乙方采购材料必须符合国家、河南省及洛阳市的环保标准，选用板材必须达到E1级环保级别及达到洛阳市环保主管部门的标准。

4、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，满足国家标准和行业标准，并符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持三证（合格证，材质书，出厂检验报告）齐全，有规定要求的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料存在的包括但不限于质量问题造成建筑物环境污染超过国家或洛阳市允许标准，由乙方负责处理并承担因此而造成的相应经济损失。

5、材料供应要求：

5.1、本工程所有材料及设备均由乙方采购，乙方必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准，符合本合同要求的材料品牌、规格、质量标准及其他技术要求。

5.2、乙方使用的材料设备如不符合合同约定要求，甲方或监理单位有权要求乙方负责更换、拆除并重新采购，由此产生的责任及损失由乙方承担。因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。

5.3、乙方在购置设备及材料前必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格并书面签字认可后方能进场。材料进场验收要求详见《中浩德控股集团有限公司工程材料/设备进场验收管理制度V1.0 》。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。

5.4、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形（包含提供虚假或者过期无效的合格证、检测报告等情形），则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的5倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。

6、主要材料品牌约定详见附件二《价格清单》中约定的品牌，定制材料以现场封样确认的品牌为准。

7、乙方确保随货提供的检测报告、合格证的真实性，否则，乙方应对所供产品符合合同约定承担证明责任。
第九条  合同结算方式
1、结算依据：甲方审核签认的施工设计方案、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

2、结算价款＝固定总价±变更、签证造价－其他应扣费用（含违约金）。

3、工程全部完工，经甲方、监理及相关部门验收后30日内乙方提交装订成册完整的工程竣工结算资料两套，逾期提交或提交资料不合格，由此产生未能及时结算的责任由乙方承担。若乙方在上述时间内不提交结算资料，甲方有权单独进行结算，乙方应接受甲方结算结果；若提交资料不完整（遗漏或后补资料）视为放弃；放弃部分甲方只计算变更减少部分，不再计算变更增加部分，乙方不得提出异议，由此产生的未能及时结算的责任由乙方自己承担。甲方成本部门收到乙方提交合格的结算资料后90个工作日内审查完毕并通知乙方，乙方接到结算审查通知后10个工作日内确认或提出异议，逾期视为已认可甲方的初步审查意见，但是，最终结算金额以甲方审计部门在初步审查意见的基础上确认的金额为准。
4、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额—结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的费用的3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

5、办理竣工验收、合格证、检测费用等由乙方自行承担。

6、若甲方需在本合同约定的承包范围以外委托乙方完成其他工作，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。

第十条  质量、质量保修期

1、本工程的质量要求合格，质量保修期为 贰 年。

2、如乙方所承诺的质量保修期，低于合同签定时强制性法规中所规定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法规中所规定的最低质量保证期限执行。

3、在质量保修期内，凡属乙方工程质量缺陷的，乙方必须在本合同约定时间内进行更换且承担一切费用（包括已使用在工程上所需的更换材料、工程维修、修复等费用）；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

4、质量保修期内，乙方接到甲方通知后须在 24 小时内到场进行维修、更换，否则甲方有权自行或委托第三方维修、更换。由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。

5、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

6、因合同解除而导致乙方中途停止供货及施工的，对合同解除前所供的货物，乙方仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

第十一条 履约保证金

1、采用现金形式缴纳投标保证金的，在中标后自动转为履约保证金。
2、采用银行保函形式的，在合同签订后20日历天内出具合同总价1%的银行履约保函。未按期开具保函的，甲方有权在第一次付款时按合同总价的1%进行工程款扣除作为履约保证金。

3、现金保证金（若有）在全部工程施工完成经甲方、监理及相关部门验收合格后7日内由工程申请无息退还剩余履约保证金（若有）。

5、凡在工期、工程质量、安全文明施工等要求中，乙方有任何一项要求没有达到本合同约定，甲方有权按比例或全额扣除乙方履约保证金，因此导致履约保证金金额减少的，乙方应7日内予以补足，否则，甲方有权在应付款项中暂时扣除用于补足履约保证金。 
第十二条、双方责任与义务
1、甲方的责任与义务

1.1、遵守法律、法规和规章，甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

1.2、甲方委派李海东，电话18937936436 ，为现场代表，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

1.3、甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据。

1.4、甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度。

1.5、签订合同时，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料1套。

1.6、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

1.7、进场材料及施工成品、半成品达不到标准要求的，甲方有权责令乙方调换。

1.8、为乙方协调水源、电源接驳点。

2、 乙方责任与义务

2.1、遵守法律、法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

2.2、乙方委派 卢庆飞  为现场代表，电话 17737919999 ，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意。

2.3、乙方应服从甲方、监理单位、总承包单位的管理，密切配合总承包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度。

2.4、乙方需无条件配合其它二次单位（软装、智能化等）做好预留预埋工作。

2.5、乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用。

2.6、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，对验收合格前的安全负全责，发生安全事故与甲方及总承包单位无关，一切责任由乙方承担，甲方因此承担责任的，乙方应负责赔偿；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品保护工作。

2.7、做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算。

2.8、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

2.9、依据规范要求，负责组织工程验收及检测，验收及检测费由乙方自理。

2.10、根据施工验收规范及甲方要求，及时向甲方和总承包单位提供该分项技术资料。

2.11、甲方告知水源电源接驳点，但是具体接驳工作及产生的水电费由乙方自行承担。乙方在施工中用水、用电耗直接向总承包单位缴纳（具体的计量计价方式由乙方和总承包单位自行协商确定）。

2.12、周边关系由乙方进行协调，包括协调的责任及相关费用。

2.13、乙方负责完工后异味去除、保洁、垃圾清理等收尾工作。

2.14、乙方承诺本项目不因其他项目的合作（付款）影响本项目的施工，否则自愿承担10万元违约金。
第十三条、违约责任
1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、乙方逾期供货、进场、完工的，视为乙方违约，每逾期一天，按10000元/天向甲方支付违约金，同时因施工逾期引起的相关损失由乙方承担。

3、乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按10000元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

4、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按10000元/次（项）向甲方支付违约金，本合同另有约定的除外。

5、乙方提供产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收，乙方应在5日内无偿更换。

6、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、质保期服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期条款承担违约责任。

8、乙方违约导致甲方解除合同的，乙方所有人员必须在3日内撤离施工现场，甲方已支付的预付款（如有）需在3日内退还至甲方，由此造成的所有损失均由乙方负责。

9、乙方应向甲方支付的违约金等，甲方有权（非义务）直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10、合同约定应由乙方完成的工作内容（包括但不限于：承包范围内精装修施工工程、图纸会审纪要、设计变更、现场签证等），如乙方拒绝施工或不能按合同要求的工期或质量标准完成施工，甲方可安排第三方实施，并按照另行委托造价的1.3倍从乙方下一次的付款节点中扣除，且影响工期的责任由乙方负责。

11、合同签订后乙方不得擅自解除本合同，否则乙方按合同总价20%向甲方承担违约金。
第十四条、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及9级以上的台风、7级及7级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准 ）。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、费用承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

第十五条、送达条款
甲乙双方明确送达信息如下：

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司1楼 。           联系人：成本管理部；联系固话：0379-60667770；联系手机 ：   /   。      

2、乙方确认的送达信息为：

送达地址： 洛阳市涧西区河洛路与三山路交叉口润升高科大厦3楼    。

联系人： 卢庆飞 ；联系固话： 17737919999 ；联系手机 ：17737919999 。

3、双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料及法院送达法律文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前10日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第3日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

第十六条、合同解约条款
1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的20%支付违约金（本合同另有约定的除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。

1.1、本工程不能通过验收的；

1.2 乙方供货/安装逾期连续达5日及以上的或累计逾期供货/安装达10日以上的；
1.3、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的5日内仍未进场施工的；

1.4、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工7日以上或累计达    7日的；

1.5、乙方逾期竣工、向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料、核对工程价款或其他逾期行为达7日及以上的；

1.6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人受到行政处罚或刑事处罚的；

1.7、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.8、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.9、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.10、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1.11、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日7日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。
第十七条、争议的解决
本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签约地洛阳市洛龙区人民法院提起诉讼。
第十八条、其他
1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效。

4、合同签订地点：洛阳市洛龙区。 
第十九条  合同附件
本合同包含的附件：

附件一：廉政合作协议

附件二：工程量清单

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司           乙方：洛阳欣利达自控工程有限公司
法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户行：交行洛阳分行西苑支行          开户行：中国银行洛阳金谷翠庭支行

账号：413062200018170292470           账号：261192434048
税号：914103005542480325              税号：91410300731305182X
日期：2024年10月31日                  日期：2024年10月31日
附件一：

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司
乙方：洛阳欣利达自控工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一．甲方责任

1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。

3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。

6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二．乙方责任

1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。

5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。

6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

 三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达集团董事长）；

[image: image1.png]


（2）邮箱：shenji@chinahonden.com

（3）电话：风控总监毛政辉：13693798532

（4）电话：审计监察副总监齐全中：18137710188

（5）电话：审计监察高级经理苏文倩：18839528225

（6）信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。

2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。

3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。

4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。

5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。

6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。

7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。

8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。

9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。

10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。

11.其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。
（以下无正文）

甲方（盖章）：洛阳浩德鑫置地有限公司  乙方（盖章）洛阳欣利达自控工程有限公司：                  
签订日期：2024年10月31日              签订日期：2024年10月31日  

附件二：工程量清单

	工程量清单报价说明

	一、工程概况:

	1
	工程概况:开元壹号62地块50公寓楼供水设备及管道安装工程

	2
	其他事项：

（1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。

（2）交通运输情况：投标单位自行勘察。

（3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。

（4）施工工期：见招标文件/合同文件。

（5）水电接口：甲方现场协调水电接驳点。

	二、投标报价说明:

	1
	投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。

	2
	工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考郑州市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。

	3
	投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报不同单价，招标人有权按照最低价格执行。

	4
	工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。

	5
	投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。

	6
	本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。

	7
	投标人填报的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。

	8
	招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。

	三、工程量清单编制依据及计算规则

	1
	本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价，增值税率在投标报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；

	四、范围

	1
	由室外市政给水总表接驳处至地下车库生活水泵房（包含水泵房内设备、管道及控制柜）、生活水泵房至主楼各避难层高位水箱间（含高位水箱出口阀门）加压水泵、附属设备及管道的采购、安装及调试工作


	开元壹号62地块50公寓楼供水设备及管道工程量清单计价表

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	工程量（A）
	其中：各子项构成（元）
	含税综合单价(元)
f=(a+b+c+d+e)
	合价(元)=g*f
	品牌

	
	
	
	
	
	人工费
a
	主材费
b
	机械、辅材及其他c
	管理费及利润
d=(a+b+c)*费率
	税金
e=(a+b+c+d)*费率
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.00%
	
	
	

	一
	
	地上水箱进水立管小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	126417.84 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	182.42
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	25917.61 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.6MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	334.53
	40.00 
	72.00 
	7.20 
	15.50 
	12.12 
	146.82 
	49115.24 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:2.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	312.5
	40.00 
	85.00 
	8.50 
	17.36 
	13.58 
	164.43 
	51384.98 
	友发、华岐、正大

	二
	
	A栋11层生活水箱间12m3小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	55271.30 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.83
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	458.44 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	9.26
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	1315.63 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	5.08
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.84 
	466.52 
	友发、华岐、正大

	4
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	12.42
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	538.17 
	友发、华岐、正大

	5
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	12.13
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1964.91 
	友发、华岐、正大

	6
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.00 
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.83 
	275.49 
	友发、华岐、正大

	7
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	230.00 
	23.00 
	45.89 
	35.90 
	434.79 
	434.79 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	8
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	367.05 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	9
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	624.00 
	62.40 
	102.23 
	79.98 
	968.61 
	968.61 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	10
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.00 
	100.00 
	120.00 
	12.00 
	30.16 
	23.59 
	285.75 
	857.26 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	11
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	467.06 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	12
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	13
	水箱
	1、名称：生活水箱
2、规格:6.0x1.0x2h
3、材质:食品级不锈钢水箱
4、有效容积:8m3
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	16632.00 
	1663.20 
	3938.38 
	3081.02 
	37314.60 
	37314.60 
	洛阳泉悦

	14
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:1.0m3/h;电压220V;N=0.5KW
3、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	5715.09 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	15
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	16
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	三
	
	A栋20层生活水箱间16.5m3小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	60605.54 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	8.23
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1333.16 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	12.63
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	1794.43 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	18.04
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	781.69 
	友发、华岐、正大

	4
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	20.02
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	3243.00 
	友发、华岐、正大

	5
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.3
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.83 
	211.21 
	友发、华岐、正大

	6
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	230.00 
	23.00 
	45.89 
	35.90 
	434.79 
	434.79 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	7
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	367.05 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	8
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	624.00 
	62.40 
	102.23 
	79.98 
	968.61 
	968.61 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	9
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	896.68 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	10
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	120.00 
	12.00 
	30.16 
	23.59 
	285.75 
	571.51 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	11
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	311.37 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	12
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	13
	水箱
	1、名称：生活水箱
2、规格:5.5x1.5x2h
3、材质:食品级不锈钢水箱
4、有效容积:11.5m3
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	18502.80 
	1850.28 
	4205.90 
	3290.31 
	39849.29 
	39849.29 
	洛阳泉悦

	14
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:1.0m3/h;电压220V;N=0.5KW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	5715.09 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	15
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	16
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	四
	
	A栋屋顶层生活水箱间18m3小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	188189.38 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN150
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.44
	40.00 
	136.20 
	13.62 
	24.68 
	19.30 
	233.80 
	1038.08 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.73
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	766.20 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	32.27
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	4584.81 
	友发、华岐、正大

	4
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN50
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	0.64
	20.00 
	37.60 
	3.76 
	7.98 
	6.24 
	75.58 
	48.37 
	友发、华岐、正大

	5
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	14.57
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	631.34 
	友发、华岐、正大

	6
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	8.78
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1422.25 
	友发、华岐、正大

	7
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	5.18
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.83 
	475.68 
	友发、华岐、正大

	8
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	230.00 
	23.00 
	45.89 
	35.90 
	434.79 
	434.79 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	9
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	367.05 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	10
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	624.00 
	62.40 
	102.23 
	79.98 
	968.61 
	968.61 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	11
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN150
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	456.00 
	45.60 
	78.21 
	61.18 
	740.99 
	740.99 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	12
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	120.00 
	12.00 
	30.16 
	23.59 
	285.75 
	571.51 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	13
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	311.37 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	14
	阀门
	1、名称：截止阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	324.00 
	32.40 
	59.33 
	46.42 
	562.15 
	1124.30 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	15
	阀门
	1、名称：止回阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	204.00 
	20.40 
	42.17 
	32.99 
	399.56 
	799.13 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	16
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	72.00 
	7.20 
	23.30 
	18.22 
	220.72 
	441.44 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	17
	阀门
	1、名称：大小头
2、规格:DN150
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	48.00 
	4.80 
	19.86 
	15.54 
	188.20 
	376.41 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	18
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN150
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	96.00 
	9.60 
	26.73 
	20.91 
	253.24 
	506.48 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	19
	阀门
	1、名称：截止阀
2、规格:DN50
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	156.00 
	15.60 
	35.31 
	27.62 
	334.53 
	334.53 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	20
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	21
	水箱
	1、名称：生活水箱
2、规格:3x2x3h
3、材质:食品级不锈钢水箱
4、有效容积:14m3
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	17467.20 
	1746.72 
	4057.81 
	3174.46 
	38446.19 
	38446.19 
	洛阳泉悦

	22
	生活加压变频泵组
	1、名称：生活加压变频泵组（含控制柜）
2、规格:Q=7L/s,H=10m,N=2.2kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	20000.00 
	27563.20 
	2756.32 
	6541.54 
	5117.50 
	61978.55 
	123957.11 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	23
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:1.0m3/h;电压220V;N=0.5KW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	5715.09 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	24
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	25
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	五
	
	B栋15层生活水箱间12m3小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	53639.13 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	10.78
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1746.23 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	9.99
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	1419.35 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	14.69
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	636.54 
	友发、华岐、正大

	4
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	14.69
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	2379.60 
	友发、华岐、正大

	5
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.40 
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.83 
	128.56 
	友发、华岐、正大

	6
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	230.00 
	23.00 
	45.89 
	35.90 
	434.79 
	434.79 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	7
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	367.05 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	8
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	624.00 
	62.40 
	102.23 
	79.98 
	968.61 
	968.61 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	9
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	896.68 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	10
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	120.00 
	12.00 
	30.16 
	23.59 
	285.75 
	571.51 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	11
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	311.37 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	12
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	13
	水箱
	1、名称：生活水箱
2、规格:4.0x1.5x2h
3、材质:食品级不锈钢水箱
4、有效容积:8m3
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	14138.40 
	1413.84 
	3581.79 
	2802.06 
	33936.09 
	33936.09 
	洛阳泉悦

	14
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:1.0m3/h;电压220V;N=0.5KW
3、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	5715.09 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	15
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	16
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	六
	
	A栋30层生活水箱间16m3小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	52918.96 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	6.3
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1020.52 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	10.65
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	1513.12 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	10.21
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	442.41 
	友发、华岐、正大

	4
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	12.19
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1974.63 
	友发、华岐、正大

	5
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.29
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.83 
	118.46 
	友发、华岐、正大

	6
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	230.00 
	23.00 
	45.89 
	35.90 
	434.79 
	434.79 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	7
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	367.05 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	8
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	624.00 
	62.40 
	102.23 
	79.98 
	968.61 
	968.61 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	9
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	896.68 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	10
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	120.00 
	12.00 
	30.16 
	23.59 
	285.75 
	571.51 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	11
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	311.37 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	12
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	13
	水箱
	1、名称：生活水箱
2、规格:4x2.0x2h
3、材质:食品级不锈钢水箱
4、有效容积:11m3
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	16632.00 
	1663.20 
	3938.38 
	3081.02 
	37314.60 
	37314.60 
	洛阳泉悦

	14
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:1.0m3/h;电压220V;N=0.5KW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	2857.54 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	15
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	16
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	七
	
	A栋45层生活水箱间16m3小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	52066.13 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	5.15
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	834.24 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	7.3
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	1037.16 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	7.5
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	324.98 
	友发、华岐、正大

	4
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	11.71
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1896.88 
	友发、华岐、正大

	5
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.34
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.83 
	123.05 
	友发、华岐、正大

	6
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	230.00 
	23.00 
	45.89 
	35.90 
	434.79 
	434.79 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	7
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	367.05 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	8
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	624.00 
	62.40 
	102.23 
	79.98 
	968.61 
	968.61 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	9
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	896.68 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	10
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	120.00 
	12.00 
	30.16 
	23.59 
	285.75 
	571.51 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	11
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	311.37 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	12
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	13
	水箱
	1、名称：生活水箱
2、规格:4x2.0x2h
3、材质:食品级不锈钢水箱
4、有效容积:11m3
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	16632.00 
	1663.20 
	3938.38 
	3081.02 
	37314.60 
	37314.60 
	洛阳泉悦

	14
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:1.0m3/h;电压220V;N=0.5KW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	2857.54 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	15
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	16
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	八
	
	B栋屋顶层生活水箱间18m3小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	181426.98 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN150
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.1
	40.00 
	136.20 
	13.62 
	24.68 
	19.30 
	233.80 
	724.78 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	6.25
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1012.42 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	13.81
	40.00 
	68.50 
	6.85 
	15.00 
	11.73 
	142.08 
	1962.08 
	友发、华岐、正大

	4
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN50
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2
	20.00 
	37.60 
	3.76 
	7.98 
	6.24 
	75.57 
	151.14 
	友发、华岐、正大

	5
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	12.63
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	547.27 
	友发、华岐、正大

	6
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	9.85
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1595.58 
	友发、华岐、正大

	7
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN65
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.9
	20.00 
	49.60 
	4.96 
	9.69 
	7.58 
	91.83 
	358.14 
	友发、华岐、正大

	8
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	230.00 
	23.00 
	45.89 
	35.90 
	434.79 
	434.79 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	9
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	367.05 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	10
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	624.00 
	62.40 
	102.23 
	79.98 
	968.61 
	968.61 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	11
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN150
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1832.77 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	12
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	13
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN65
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	120.00 
	12.00 
	30.16 
	23.59 
	285.75 
	571.51 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	14
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	311.37 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	15
	阀门
	1、名称：截止阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	324.00 
	32.40 
	59.33 
	46.42 
	562.15 
	1124.30 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	16
	阀门
	1、名称：止回阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	204.00 
	20.40 
	42.17 
	32.99 
	399.56 
	799.13 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	17
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	72.00 
	7.20 
	23.30 
	18.22 
	220.72 
	441.44 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	18
	阀门
	1、名称：大小头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	42.00 
	4.20 
	19.01 
	14.87 
	180.07 
	360.15 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	19
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	84.00 
	8.40 
	25.01 
	19.57 
	236.98 
	473.96 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	20
	阀门
	1、名称：截止阀
2、规格:DN50
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	156.00 
	15.60 
	35.31 
	27.62 
	334.53 
	334.53 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	21
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	448.34 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	22
	水箱
	1、名称：生活水箱
2、规格:2x3x2h
3、材质:食品级不锈钢水箱
4、有效容积:6m3
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	13305.60 
	1330.56 
	3462.70 
	2708.90 
	32807.76 
	32807.76 
	洛阳泉悦

	23
	生活加压变频泵组
	1、名称：生活加压变频泵组（含控制柜）
2、规格:Q=7L/s,H=10m,N=2.2kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	20000.00 
	27563.20 
	2756.32 
	6541.54 
	5117.50 
	61978.55 
	123957.11 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	24
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:1.0m3/h;电压220V;N=0.5KW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	5715.09 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	25
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	26
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	九
	
	地库干管小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	54398.40 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.6MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	108.1
	40.00 
	72.00 
	7.20 
	15.50 
	12.12 
	146.82 
	15871.09 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:2.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	218.68
	40.00 
	85.00 
	8.50 
	17.36 
	13.58 
	164.43 
	35957.98 
	友发、华岐、正大

	3
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.6Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	1468.19 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	4
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	1101.14 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	十
	
	地库生活水泵房小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	1481864.77 
	

	1
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:2.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	11.11
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	1799.68 
	友发、华岐、正大

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:2.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	34.28
	40.00 
	85.00 
	8.50 
	17.36 
	13.58 
	164.43 
	5636.73 
	友发、华岐、正大

	3
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.6MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	27.27
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	4417.41 
	友发、华岐、正大

	4
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN80
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.6MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	22.8
	40.00 
	72.00 
	7.20 
	15.50 
	12.12 
	146.82 
	3347.46 
	友发、华岐、正大

	5
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN200
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	13.77
	60.00 
	181.60 
	18.16 
	33.77 
	26.42 
	319.95 
	4405.66 
	友发、华岐、正大

	6
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN150
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	16.22
	40.00 
	136.20 
	13.62 
	24.68 
	19.30 
	233.80 
	3792.26 
	友发、华岐、正大

	7
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN125
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	58.8
	40.00 
	116.80 
	11.68 
	21.90 
	17.13 
	207.52 
	12201.99 
	友发、华岐、正大

	8
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	3.8
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	615.55 
	友发、华岐、正大

	9
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN25
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	15.45
	20.00 
	20.40 
	2.04 
	5.52 
	4.32 
	52.27 
	807.62 
	友发、华岐、正大

	10
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN20
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	55
	20.00 
	13.80 
	1.38 
	4.57 
	3.58 
	43.33 
	2383.22 
	友发、华岐、正大

	11
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN150
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	7.6
	40.00 
	136.20 
	13.62 
	24.68 
	19.30 
	233.80 
	1776.89 
	友发、华岐、正大

	12
	溢流管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管
2、规格：DN100
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4
	40.00 
	83.20 
	8.32 
	17.10 
	13.38 
	161.99 
	647.95 
	友发、华岐、正大

	13
	阀门
	1、名称：电动阀
2、规格:DN150
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	460.00 
	46.00 
	78.78 
	61.63 
	746.41 
	746.41 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	14
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN150
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	610.92 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	15
	阀门
	1、名称：水表
2、规格:DN150
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	960.00 
	96.00 
	150.28 
	117.57 
	1423.85 
	1423.85 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	16
	阀门
	1、名称：铜球阀
2、规格:DN125
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	276.00 
	27.60 
	52.47 
	41.05 
	497.11 
	497.11 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	17
	阀门
	1、名称：Y型过滤器
2、规格:DN125
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	396.00 
	39.60 
	69.63 
	54.47 
	659.70 
	659.70 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	18
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN125
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	246.00 
	24.60 
	48.18 
	37.69 
	456.47 
	456.47 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	19
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN200
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	1.00 
	100.00 
	636.00 
	63.60 
	103.95 
	81.32 
	984.87 
	984.87 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	20
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.6Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	1793.36 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	21
	阀门
	1、名称：止回阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.6Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.00 
	100.00 
	210.00 
	21.00 
	43.03 
	33.66 
	407.69 
	1630.77 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	22
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.6Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.00 
	100.00 
	84.00 
	8.40 
	25.01 
	19.57 
	236.98 
	947.92 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	23
	阀门
	1、名称：大小头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.6Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.00 
	100.00 
	42.00 
	4.20 
	19.01 
	14.87 
	180.07 
	720.30 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	24
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	896.68 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	25
	阀门
	1、名称：止回阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	210.00 
	21.00 
	43.03 
	33.66 
	407.69 
	815.39 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	26
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	84.00 
	8.40 
	25.01 
	19.57 
	236.98 
	473.96 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	27
	阀门
	1、名称：大小头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	42.00 
	4.20 
	19.01 
	14.87 
	180.07 
	360.15 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	28
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	180.00 
	18.00 
	38.74 
	30.31 
	367.05 
	734.09 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	29
	阀门
	1、名称：止回阀
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	204.00 
	20.40 
	42.17 
	32.99 
	399.56 
	799.13 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	30
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	72.00 
	7.20 
	23.30 
	18.22 
	220.72 
	441.44 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	31
	阀门
	1、名称：大小头
2、规格:DN80
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:2.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	36.00 
	3.60 
	18.15 
	14.20 
	171.95 
	343.89 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	32
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN125
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	6.00 
	100.00 
	246.00 
	24.60 
	48.18 
	37.69 
	456.47 
	2738.81 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	33
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN125
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	6.00 
	100.00 
	90.00 
	9.00 
	25.87 
	20.24 
	245.11 
	1470.65 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	34
	阀门
	1、名称：大小头
2、规格:DN125
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	6.00 
	100.00 
	48.00 
	4.80 
	19.86 
	15.54 
	188.20 
	1129.22 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	35
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.00 
	100.00 
	240.00 
	24.00 
	47.32 
	37.02 
	448.34 
	1793.36 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	36
	阀门
	1、名称：橡胶接头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	84.00 
	8.40 
	25.01 
	19.57 
	236.98 
	473.96 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	37
	阀门
	1、名称：大小头
2、规格:DN100
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mp
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	2.00 
	100.00 
	42.00 
	4.20 
	19.01 
	14.87 
	180.07 
	360.15 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	38
	阀门
	1、名称：闸阀
2、规格:DN20
3、连接方式:法兰连接
4、压力等级:1.0Mpa
5、压试验满足设计要求
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	m
	4.00 
	100.00 
	24.00 
	2.40 
	16.43 
	12.85 
	155.69 
	622.75 
	苏州纽威、上海奇众、上海冠龙

	39
	压力表
	1、名称：压力表
2、压试验满足设计要求
3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	8.00 
	100.00 
	42.00 
	4.20 
	19.01 
	14.87 
	180.07 
	1440.60 
	上海匡旗仪器仪表

	40
	水箱
	1、名称：水箱
2、材质:食品级SUS304不锈钢装配式（冲压焊接）
3、有效容积:309m3
4、总重约390T
5、含水钢基础，管道及附件安装、调试等
6、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	12000.00 
	185241.60 
	18524.16 
	28049.55 
	21943.38 
	265758.69 
	265758.69 
	洛阳泉悦

	41
	生活变频泵组
	1、名称：1区生活工频泵组主泵（含控制柜）
2、规格:Q=30m³/h,H=70m,N=15kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	20000.00 
	60773.60 
	6077.36 
	11290.62 
	8832.74 
	106974.33 
	213948.65 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	42
	生活变频泵组
	1、名称：1区生活工频泵组辅泵
2、规格:Q=8m³/h,H=70m,N=3kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	5000.00 
	20000.00 
	2000.00 
	3510.00 
	2745.90 
	33255.90 
	33255.90 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	43
	生活变频泵组
	1、名称：2区生活工频泵组主泵（含控制柜）
2、规格:Q=45L/s,H=116m,N=22kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	20000.00 
	77116.00 
	7711.60 
	13627.59 
	10660.97 
	129116.15 
	258232.31 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	44
	生活变频泵组
	1、名称：2区生活工频泵组辅泵
2、规格:Q=8m³/h,H=116m,N=5.5kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	5000.00 
	22000.00 
	2200.00 
	3796.00 
	2969.64 
	35965.64 
	35965.64 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	45
	生活变频泵组
	1、名称：3区生活工频泵组主泵（含控制柜）
2、规格:Q=46m³/h,H=165m,N=18.5kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	20000.00 
	86118.40 
	8611.84 
	14914.93 
	11668.07 
	141313.24 
	282626.47 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	46
	生活变频泵组
	1、名称：3区生活工频泵组辅泵
2、规格:Q=8m³/h,H=165m,N=7.5kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	5000.00 
	25000.00 
	2500.00 
	4225.00 
	3305.25 
	40030.25 
	40030.25 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	47
	生活变频泵组
	1、名称：4区生活工频泵组主泵（含控制柜）
2、规格:Q=14L/s,H=190m,N=15kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	20000.00 
	65198.80 
	6519.88 
	11923.43 
	9327.79 
	112969.90 
	225939.80 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	48
	生活变频泵组
	1、名称：3区生活工频泵组辅泵
2、规格:Q=8m³/h,H=190m,N=7.5kW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件及控制线缆，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	1.00 
	5000.00 
	32000.00 
	3200.00 
	5226.00 
	4088.34 
	49514.34 
	49514.34 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	49
	微电解水箱消毒处理机
	1、名称：微电解水箱消毒处理机
2、规格流量:3.0m3/h;电压220V;N=1.5KW
3、含钢基础，管道及附件安装、调试等
4、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	1000.00 
	1200.00 
	120.00 
	301.60 
	235.94 
	2857.54 
	5715.09 
	上海凯泉
东方泵业
南方泵业

	50
	喇叭口
	1、名称：喇叭口
2、规格:φ300
3、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	360.00 
	36.00 
	64.48 
	50.44 
	610.92 
	1221.85 
	洛阳泉悦

	51
	旋流防止器
	1、名称：旋流防止器
2、含相关配件连接,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求
	个
	2.00 
	100.00 
	816.00 
	81.60 
	129.69 
	101.46 
	1228.74 
	2457.49 
	洛阳泉悦

	十一
	
	室外小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	23034.61 
	

	1
	铸铁管
	1、名称：铸铁管（暂定量）
2、规格：DN150
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:1.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	21
	40.00 
	90.00 
	9.00 
	18.07 
	14.14 
	171.21 
	3595.33 
	

	2
	钢塑复合管
	1、名称：内衬塑钢塑复合管（暂定量）
2、规格：DN150
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:2.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	64
	40.00 
	136.20 
	13.62 
	24.68 
	19.30 
	233.80 
	14963.28 
	友发、华岐、正大

	3
	不锈钢管
	1、名称：不锈钢管（暂定量）
2、规格：DN150
3、连接方式：专用管件连接
4、压力等级:2.0MPa
5、压试验满足设计要求
6、未详尽处详见图纸设计、满足相关规范要求
	m
	10
	40.00 
	294.00 
	29.40 
	47.24 
	36.96 
	447.60 
	4476.00 
	友发、华岐、正大

	十二
	
	合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	2329629.81 
	




