## Sheet1 (2)
泳池换热启用板换换热报价清单
序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 主材费 | 安装费及税金等其他费用 | 合价（元） | 备注
一、 | 泳池恒温加热系统
1 | 板式换热器 | 原设备房板式换热器 |  | 2 | 台 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 需现场清洗打压测试、如不合格需甲方采购新设备。
2 | 板换增压水泵 | 原设备房燃气炉增压泵 |  | 1 | 台 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 需先拆除并安装调试
3 | 原机房换热管路（PVC材质） | 需拆除原有管道及附件 |  | 1 | 项 | 700 | 0 | 700 | 700
3 | 不锈钢连接管道（含直接、弯头、三通等连接管件） | DN50 | 江杰 | 60 | 米 | 155 | 90 | 65 | 9300
4 | 不锈钢法兰片（含螺栓） | DN50 | 江杰 | 20 | 个 | 80 | 35 | 45 | 1600
5 | 蝶阀 | DN50 | 莱斯特 | 14 | 个 | 170 | 125 | 45 | 2380
6 | 蝶阀 | DN20 | 莱斯特 | 8 | 个 | 70 | 25 | 45 | 560
7 | 换热管道保温 | 橡塑保温棉 | 国产 | 60 | 米 | 20 | 15 | 5 | 1200
8 | 换热系统不锈钢补水管道（含直接、弯头、三通等连接管件） | DN20 | 江杰 | 25 | 米 | 105 | 40 | 65 | 2625
9 | 补水管道保温（含补水箱） | 橡塑保温棉 | 国产 | 25 | 米 | 20 | 15 | 5 | 500
10 | 电控系统 | 控制水泵/燃气炉（控制开关、交流接触器、温感控制器、按钮/旋钮、中间继电器、温度探头） | 正泰元器件或同等产品 | 1 | 台 | 1500 | 1000 | 500 | 1500
11 | 线缆/支撑/螺丝辅材/ | 3*2.5 | 金水电缆或人民电缆 | 1 | 项 | 1600 | 600 | 1000 | 1600
12 | 补水箱30KG（不锈钢材质、含阀门） |  | 国产 | 1 | 项 | 835 | 485 | 350 | 835
13 | 管道及水箱内蒸馏水 |  | 国产 | 100 | 公斤 | 14.8 | 4.8 | 10 | 1480
14 | 压力表 |  | 红旗 | 2 | 个 | 120 | 75 | 45 | 240
15 | 温度表 |  | 北京康伟 | 2 | 个 | 120 | 75 | 45 | 240
16 | 项目含税总造价 | [7 empty] | 27760