## 核对指标表
开元壹号61#地块供暖工程(万达商业)
|  |  | 供热面积（m2) | 61200
序号 | 项目名称 | 第一次报送造价（元） | 经核对后（图纸增加管道）第二次造价（元） | 备注
1 | 开元壹号61#地块供暖工程(万达商业) | 4601677.23 | 4590746.91
2 | 单方指标（元/m2） | 75.1908 | 75.0122

## 争议
开元壹号61#地块供暖工程(万达商业)
序号 | 争议项我方意见 | 涉及金额（万元） | 预算与市场价差额（万元） | 解决方案
1 | 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费不会发生、不应记取 | 0.75 | 0.75
2 | 管道主材价格高2.5倍，阀门价格高4-7倍 | 46 | 46
3 | 设计费和监理费，按总价9%记取，是否有依据？ | 37.9
4 | 板式换热机组一共3套，费用一共250.9万，费用是否过高？ | 250.9
5 | 合计 | 335.55 | 46.75

## 单位工程封面
建 设 工 程 预 算 书
建设单位：
|  | 工程名称： | 开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分
建筑面积：
|  | 工程造价： | 4590746.91 元
施工单位：
| 编制单位： |  |  | 编制人：
| 审核单位： |  |  | 审核人：
编制时间：

## 单位工程取费表
单位工程费用汇总表
单位工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | [1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7] |  | 3811226.61
1.1 | 其中：综合工日 | ZHGR |  | 1235.33
1.2 | 定额人工费 | GCRGF |  | 120400.10
1.3 | 定额材料费 | GCCLF |  | 2599334.87
1.4 | 定额机械费 | GCJXF |  | 53903.71
1.5 | 定额管理费 | GCGLF |  | 27112.79
1.6 | 定额利润 | GCLR |  | 14662.89
1.7 | 调差： | [1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4] |  | 995812.25
1.7.1 | 人工费差价 | ST_ZSTC_RG |  | 19411.68
1.7.2 | 材料费差价 | DECLC+WJJC+GCSBF |  | 966981.92
1.7.3 | 机械费差价 | ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1 |  | 7747.60
1.7.4 | 管理费差价 | ST_ZSTC_GLF |  | 1671.05
2 | 措施项目费 | [2.2]+[2.3]+[2.4] |  | 32633.22
2.1 | 其中：综合工日 | CSZHGR |  | 18.40
2.2 | 安全文明施工费 | GCAWF |  | 20021.89
2.3 | 单价类措施费 | [2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6] |  | 5161.21
2.3.1 | 定额人工费 | CSRGF |  | 1491.44
2.3.2 | 定额材料费 | CSCLF |  | 142.11
2.3.3 | 定额机械费 | CSJXF |  | 2376.30
2.3.4 | 定额管理费 | CSGLF |  | 503.82
2.3.5 | 定额利润 | CSLR |  | 328.66
2.3.6 | 调差： | [2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4] |  | 318.88
2.3.6.1 | 人工费差价 | CS_ZSTC_RG |  | 95.53
2.3.6.2 | 材料费差价 | CSCLC |  | 0.00
2.3.6.3 | 机械费差价 | CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2 |  | 190.70
2.3.6.4 | 管理费差价 | CS_ZSTC_GLF |  | 32.65
2.4 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1]+[2.4.2] |  | 7450.12
2.4.1 | 其他措施费(费率类) | [2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3] |  | 7450.12
单位工程费用汇总表
单位工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 费用名称 | 取费计算式 | 费率 | 金额(元)
2.4.1.1 | 夜间施工增加费 | GCQTCSF | 25% | 1862.53
2.4.1.2 | 二次搬运费 | GCQTCSF | 50% | 3725.06
2.4.1.3 | 冬雨季施工增加费 | GCQTCSF | 25% | 1862.53
2.4.2 | 其他(费率类) | 0 |  | 0.00
3 | 其他项目费 | [3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5] |  | 0.00
3.1 | 暂列金额 | 0 |  | 0.00
3.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 0.00
3.3 | 计日工 | [3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4] |  | 0.00
3.3.1 | 人工 | 0 |  | 0.00
3.3.2 | 材料 | 0 |  | 0.00
3.3.3 | 机械 | 0 |  | 0.00
3.3.4 | 管理费和利润 | [3.3.1] | 0 | 0.00
3.4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0.00
3.5 | 其他 | 0 |  | 0.00
4 | 规费 | [4.1]+[4.2]+[4.3] |  | 20080.00
4.1 | 定额规费 | GCGF |  | 20080.00
4.2 | 工程排污费 | 0 |  | 0.00
4.3 | 其他 | 0 |  | 0.00
5 | 不含税工程造价 | [1]+[2]+[3]+[4] |  | 3863939.83
6 | 增值税 | [5] | 9% | 347754.58
7 | 设计费和监理费 | [5]+[6] | 9% | 379052.5
8 | 含税工程造价 | [5]+[6]+[7] |  | 4590746.91

## 单位工程实体子目预算书
单 位 工 程 预 算 表
工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 市场价
1 | 10-2-79 | 室外预制直埋保温管（电弧焊） 介质管道公称直径 200mm以内 | 10m | 81.16 | 637.95 | 51776.02
| 17310115 | 预制直埋保温管 公称直径 200mm以内 | m | 809.977 | 508.34 | 411743.61 | 198 | 1.5674 | 160375.446 | 411743.7082
| 18030554 | 采暖室外预制直埋保温焊接管件 公称直径 200mm以内 | 个 | 61.682 | 1760.09 | 108565.17 |  | #DIV/0!
2 | 10-2-74 | 室外预制直埋保温管（电弧焊） 介质管道公称直径 65mm以内 | 10m | 27.86 | 240.57 | 6702.28 |  | #DIV/0!
| 17310115 | 预制直埋保温管 公称直径 65mm以内 | m | 281.943 | 121.78 | 34335.04 | 79 | 0.54152 | 22273.497 | 34335.0185
| 18030554 | 采暖室外预制直埋保温焊接管件 公称直径 65mm以内 | 个 | 27.581 | 423.38 | 11677.41 |  | #DIV/0!
3 | 10-2-44换 | 室内钢管（电弧焊） 公称直径 200mm以内[保温层] | 10m | 2.98 | 1084.96 | 3233.18 |  | #DIV/0!
| 17010131 | 预制直埋保温管 公称直径 200mm以内 | m | 29.353 | 508.34 | 14921.30 | 198 | 1.5674 | 5811.894 | 14921.304
| 18030916 | 采暖室内钢管焊接管件 公称直径 200mm以内 | 个 | 3.248 | 1760.09 | 5717.12 |  | #DIV/0!
4 | 10-2-39换 | 室内钢管（电弧焊） 公称直径 65mm以内[保温层] | 10m | 1.3 | 555.21 | 721.77 |  | #DIV/0!
| 17010131 | 预制直埋保温管 公称直径 65mm以内 | m | 13.078 | 121.78 | 1592.64 | 79 | 0.54152 | 1033.162 | 1592.6388
| 18030916 | 采暖室内钢管焊接管件 公称直径 65mm以内 | 个 | 1.443 | 423.38 | 610.94 |  | #DIV/0!
5 | 10-11-147 | 管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内 | 100m | 8.414 | 257.6 | 2167.45 |  | #DIV/0!
6 | 10-11-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径 65mm以内 | 100m | 2.916 | 130.89 | 381.68 |  | #DIV/0!
7 | 8-3-159 | 中压阀门 对焊阀门 （氩电联焊） 公称直径 200mm以内 | 个 | 6 | 1270.72 | 7624.32 |  | #DIV/0!
| 19000151 | 焊接阀门 公称直径 200mm以内 | 个 | 6 | 6883.2 | 41299.20 |  | #DIV/0!
8 | 8-3-154 | 中压阀门 对焊阀门 （氩电联焊） 公称直径 65mm以内 | 个 | 2 | 376.78 | 753.56 |  | #DIV/0!
| 19000151 | 焊接阀门 公称直径 65mm以内 | 个 | 2 | 609.45 | 1218.90 |  | #DIV/0!
9 | 8-3-153 | 中压阀门 对焊阀门 （氩电联焊） 公称直径 50mm以内 | 个 | 4 | 283.6 | 1134.4 |  | #DIV/0!
| 19000151 | 焊接阀门 公称直径 50mm以内 | 个 | 4 | 418.25 | 1673.00 |  | #DIV/0!
10 | 5-1-133 | 碳钢管安装（氩电联焊） 管外径×壁厚(mm×mm以内) 57×3.5 | 10m | 2 | 146.08 | 292.16 |  | #DIV/0!
| 17010131 | 钢管 管外径×壁厚(mm×mm以内) 57×3.5 | m | 20.3 | 48.98 | 994.29 | 19.86 | 1.4663 | 403.158 | 994.294
11 | 5-2-338 | 钢管弯头（异径管）安装（氩电联焊）管外径×壁厚(mm×mm以内) 57×3.5 | 个 | 4 | 78.76 | 315.04 |  | #DIV/0!
| 18010601 | 钢制冲压弯头DN50*90° 管外径×壁厚(mm×mm以内) 57×3.5 | 个 | 4 | 51.05 | 204.20 |  | #DIV/0!
12 | C6-1-87换 | 超声波流量计 | 台 | 1 | 427.89 | 427.89 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
单 位 工 程 预 算 表 | [7 empty] | #DIV/0!
工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  | #VALUE!
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |  | #VALUE!
#DIV/0!
| Z | 超声波热量表 DN200 | 个 | 1 | 39087.26 | 39087.26 | 4550 | 7.5906 | 4550 | 39087.26
13 | C6-1-87换 | 超声波流量计 | 台 | 1 | 427.89 | 427.89 |  | #DIV/0!
| Z | 超声波热量表 DN65 | 个 | 1 | 13314.69 | 13314.69 | 3550 | 2.7506 | 3550 | 13314.69
14 | C10-5-2 | 螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内 | 个 | 4 | 24.69 | 98.76 |  | #DIV/0!
| 19000316 | 球阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 4.04 | 20 | 80.80 |  | #DIV/0!
15 | C6-1-2换 | 膨胀式温度计 双金属温度计 | 支 | 4 | 35.61 | 142.44 |  | #DIV/0!
| Z | 温度计 | 个 | 4 | 155.31 | 621.24 |  | #DIV/0!
16 | C6-1-47换 | 压力表 盘装 | 台(块) | 4 | 60.89 | 243.56 |  | #DIV/0!
| Z | 压力表 | 个 | 4 | 358.41 | 1433.64 |  | #DIV/0!
17 | 6-2-89换 | 执行仪表 调节阀 电动调节阀 | 台 | 1 | 657.83 | 657.83 |  | #DIV/0!
| Z | 电动调节阀 DN150 | 个 | 1 | 35777.08 | 35777.08 | 7056 | 4.0704 | 7056 | 35777.08
18 | 6-2-100换 | 自力式压差控制阀 | 台 | 1 | 219.77 | 219.77 |  | #DIV/0!
| Z | 自力式压差控制阀 DN150 | 个 | 1 | 38983.29 | 38983.29 | 3140 | 11.4151 | 3140 | 38983.29
19 | 6-2-89换 | 执行仪表 调节阀 电动调节阀 | 台 | 1 | 657.83 | 657.83 |  | #DIV/0!
| Z | 电动调节阀 DN125 | 个 | 1 | 28045.43 | 28045.43 | 6597 | 3.2512 | 6597 | 28045.43
20 | 6-2-100换 | 自力式压差控制阀 | 台 | 1 | 219.77 | 219.77 |  | #DIV/0!
| Z | 自力式压差控制阀 DN125 | 个 | 1 | 30024.38 | 30024.38 | 2156 | 12.926 | 2156 | 30024.38
21 | 6-2-89换 | 执行仪表 调节阀 电动调节阀 | 台 | 1 | 657.83 | 657.83 |  | #DIV/0!
| Z | 电动调节阀 DN65 | 个 | 1 | 18055.23 | 18055.23 | 4181 | 3.3184 | 4181 | 18055.23
22 | 6-2-100换 | 自力式压差控制阀 | 台 | 1 | 219.77 | 219.77 |  | #DIV/0!
| Z | 自力式压差控制阀 DN65 | 个 | 1 | 18601.37 | 18601.37 | 800 | 22.2517 | 800 | 18601.37
23 | C10-5-45 | 法兰阀门安装 公称直径 200mm以内 | 个 | 1 | 292.22 | 292.22 |  | #DIV/0!
| 19000201 | 过滤器 公称直径 200mm以内 | 个 | 1 | 1971.75 | 1971.75 |  | #DIV/0!
24 | C10-5-40 | 法兰阀门安装 公称直径 65mm以内 | 个 | 1 | 80.18 | 80.18 |  | #DIV/0!
| 19000201 | 过滤器 公称直径 65mm以内 | 个 | 1 | 418.25 | 418.25 |  | #DIV/0!
25 | 10-11-155 | 远传表箱安装 半周长 1000mm以内 | 个 | 3 | 105.46 | 316.38 |  | #DIV/0!
| 55090196 | 计量表箱 | 台 | 3 | 308.48 | 925.44 |  | #DIV/0!
26 | 10-5-144 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径 150mm以内 | 副 | 2 | 206.67 | 413.34 |  | #DIV/0!
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径 150mm以内 | 片 | 4 | 0 | 0.00 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
单 位 工 程 预 算 表 | [7 empty] | #DIV/0!
工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  | #VALUE!
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |  | #VALUE!
#DIV/0!
27 | 10-5-145 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径 200mm以内 | 副 | 2 | 278.84 | 557.68 |  | #DIV/0!
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径 200mm以内 | 片 | 4 | 107.55 | 430.20 |  | #DIV/0!
28 | 10-5-143 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径 125mm以内 | 副 | 2 | 173.17 | 346.34 |  | #DIV/0!
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径 125mm以内 | 片 | 4 | 66.92 | 267.68 |  | #DIV/0!
29 | 10-5-140 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内 | 副 | 8 | 95.14 | 761.12 |  | #DIV/0!
| 20010327 | 碳钢平焊法兰 公称直径 65mm以内 | 片 | 16 | 35.85 | 573.60 |  | #DIV/0!
30 | C5-3-107换 | 基表 远传冷/热量表 | 个 | 2 | 139.72 | 279.44 |  | #DIV/0!
| Z | 远传仪表 | 个 | 2 | 3600 | 7200.00 |  | #DIV/0!
31 | 10-11-155 | 成品表箱安装 半周长 1000mm以内 | 个 | 2 | 105.46 | 210.92 |  | #DIV/0!
| 55090196 | 计量表箱 | 台 | 2 | 308.48 | 616.96 |  | #DIV/0!
32 | 4-12-150 | 砖、混凝土结构暗配 外径 32mm | 10m | 6 | 141.15 | 846.9 |  | #DIV/0!
| 17250161 | 塑料管 外径 32mm | m | 63.6 | 8.85 | 562.86 |  | #DIV/0!
33 | 4-12-186 | 金属软管敷设 内径 ≤20mm 每根长＞1m | 10m | 12 | 283.46 | 3401.52 |  | #DIV/0!
| 17190106 | 金属软管 | m | 123.6 | 20 | 2472.00 |  | #DIV/0!
34 | 4-13-23 | 穿动力线 铜芯 导线截面 ≤1.5mm2 | 10m | 6 | 11.71 | 70.26 |  | #DIV/0!
| 28031431 | 绝缘电线 | m | 63 | 2 | 126.00 |  | #DIV/0!
35 | 4-13-39 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 ≤1mm2 | 10m | 6 | 15.18 | 91.08 |  | #DIV/0!
| 28030301 | 铜芯多股绝缘电线 | m | 64.8 | 2 | 129.60 |  | #DIV/0!
36 | C10-5-29 | 自动排气阀安装 公称直径 20mm以内 | 个 | 4 | 29.47 | 117.88 |  | #DIV/0!
| 22110111 | 自动排气阀 公称直径 20mm以内 | 个 | 4 | 87.75 | 351.00 |  | #DIV/0!
37 | 10-11-86 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径 200mm以内 | 个 | 6 | 168.51 | 1011.06 |  | #DIV/0!
| 18290121 | 刚性防水套管 公称直径 200mm以内 | 个 | 6 | 0 | 0.00 |  | #DIV/0!
38 | 10-11-89 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径 350mm以内 | 个 | 6 | 233.6 | 1401.6 |  | #DIV/0!
| 18290121 | 刚性防水套管 公称直径 350mm以内 | 个 | 6 | 0 | 0.00 |  | #DIV/0!
39 | C10-11-4 | 管道支架制作 单件重量 50kg以内 | 100kg | 2.80196 | 860.04 | 2409.8 |  | #DIV/0!
| 01000101 | 型钢 综合 | kg | 294.206 | 4.6 | 1353.35 |  | #DIV/0!
40 | C10-11-9 | 管道支架安装 单件重量 50kg以内 | 100kg | 2.80196 | 516.3 | 1446.65 |  | #DIV/0!
41 | 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 2.80196 | 68.54 | 192.05 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
单 位 工 程 预 算 表 | [7 empty] | #DIV/0!
工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  | #VALUE!
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |  | #VALUE!
#DIV/0!
42 | C12-3-41 | 聚氨酯漆 一般钢结构 底漆 两遍 | 100kg | 2.80196 | 102.02 | 285.86 |  | #DIV/0!
| 13010225 | 聚氨酯底漆 | kg | 3.25 | 33.63 | 109.31 |  | #DIV/0!
43 | C12-3-45 | 聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍 | 100kg | 5.60392 | 42.67 | 239.12 |  | #DIV/0!
| 13010219 | 聚氨酯磁漆 | kg | 3.082 | 33.63 | 103.65 |  | #DIV/0!
44 | D5-3-361 | 非定型井 垫层 预拌混凝土(预拌混凝土 C15) | 10m3 | 0.406144 | 4013.17 | 1629.92 |  | #DIV/0!
45 | 5-3-365 | 非定型井砌筑 砖砌 矩形(预拌混合砂浆 M7.5) | 10m3 | 1.44152 | 6760.95 | 9746.04 |  | #DIV/0!
46 | 5-3-370 | 非定型井砌筑 砖墙 抹灰 井内侧(预拌水泥砂浆 1:2) | 100m2 | 0.36 | 4872.48 | 1754.09 |  | #DIV/0!
47 | 5-3-370换 | 非定型井砌筑 砖墙 抹灰 井内侧(预拌水泥砂浆 1:2)[井外壁抹灰] | 100m2 | 0.4784 | 4381.22 | 2095.98 |  | #DIV/0!
48 | 5-3-385 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌混合砂浆 M7.5) | 10套 | 0.4 | 1178.72 | 471.49 |  | #DIV/0!
| 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 | 套 | 4 | 700 | 2800.00 |  | #DIV/0!
49 | 5-3-397 | 检查井筒砌筑（Φ700） 筒高1m | 座 | 4 | 601.53 | 2406.12 |  | #DIV/0!
| 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 筒高1m | 套 | 4.04 | 700 | 2828.00 |  | #DIV/0!
50 | C | 热力井盖板 | 套 | 2 | 5821.2 | 11642.4 |  | #DIV/0!
51 | c3-8-1 | 无损探伤检测 X射线探伤 板厚 16mm以内 | 10张 | 73 | 606.41 | 44267.93 |  | #DIV/0!
| 24190101 | 像质计 | 个 | 42.34 | 30 | 1270.20 |  | #DIV/0!
52 | 1-1-218 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 | 1000m3 | 1.380920072 | 3769.15 | 5204.89 |  | #DIV/0!
53 | 1-1-13换 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内[人工辅助5%部分] | 100m3 | 0.726800038 | 13272.38 | 9646.37 |  | #DIV/0!
54 | 1-1-351 | 机械原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 6.8667 | 179.16 | 1230.24 |  | #DIV/0!
55 | 1-3-ha9 | 槽、坑回填砂 | 10m3 | 55.3773935 | 1480.95 | 82011.15 |  | #DIV/0!
56 | 1-1-353 | 机械填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 8.54086415 | 2339.13 | 19978.19 |  | #DIV/0!
57 | 1-1-44+1-1-45*14换 | 机动翻斗车运土 运距3000m[垃圾运输] | 100m3 | 5.53773935 | 8576.88 | 47496.53 |  | #DIV/0!
58 | 1-1-46换 | 人工装汽车土方[垃圾运输] | 100m3 | 5.53773935 | 2799.08 | 15500.58 |  | #DIV/0!
59 | 补-3换 | 垃圾处理费 | m3 | 553.773935 | 8 | 4430.19 |  | #DIV/0!
60 | C | 板式换热机组0.5MW | 套 | 1 | 613600 | 613600 |  | #DIV/0!
61 | C | 板式换热机组2.0MW | 套 | 1 | 839400 | 839400 |  | #DIV/0!
62 | C | 板式换热机组4.0MW | 套 | 1 | 1056000 | 1056000 |  | #DIV/0!
合 计： | [5 empty] | 2862358.71 |  | #DIV/0!

## 单位工程单价措施子目预算书
单位工程单价措施预 算表
工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | D5-4-57 | 钢管井字架井深(4m以内) | 座 | 2 | 346.02 | 692.04
2 | A17-129 | 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1 | 4757.97 | 4757.97
合 计： | [5 empty] | 5450.01

## 单位工程人材机差价表
单位工程人材机价差表
单位工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
1 | 80010117 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.8427 | 220 | 628.2 | 408.20 | 752.18
2 | 80010121 | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1065 | 218.77 | 635.4 | 416.63 | 44.36
3 | 80050241 | 预拌混合砂浆 M7.5 | m3 | 3.4089 | 220 | 599.4 | 379.40 | 1293.34
4 | 80050246 | 预拌混合砂浆 M10 | m3 | 0.9040 | 220 | 601.2 | 381.20 | 344.60
5 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 4.1021 | 200 | 420 | 220.00 | 902.45
6 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.2880 | 260 | 435 | 175.00 | 50.40
7 | 03130913 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.4760 | 5.2 | 7 | 1.80 | 0.86
8 | 03130929 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 168.6828 | 4.1 | 7 | 2.90 | 489.18
9 | 03130937 | 低碳钢焊条 J427 φ3.2 | kg | 18.2320 | 5.2 | 7 | 1.80 | 32.82
10 | 04010157 | 水泥 P.O 42.5 | kg | 37.6830 | 0.38 | 0.406 | 0.03 | 0.98
11 | 04030137 | 砂子 | kg | 28.4000 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.57
12 | 04030143 | 砂子 中粗砂 | m3 | 713.8146 | 67 | 178 | 111.00 | 79233.42
13 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 9.2348 | 477.5 | 502 | 24.50 | 226.25
14 | 14030121 | 汽油 综合 | kg | 0.6600 | 7 | 9 | 2.00 | 1.32
15 | 14050121 | 溶剂汽油 | kg | 0.7313 | 7.5 | 9 | 1.50 | 1.10
16 | 14390115 | 氧气 | m3 | 116.7831 | 3.82 | 7 | 3.18 | 371.37
17 | 14390141 | 乙炔气 | kg | 4.9989 | 8.82 | 35 | 26.18 | 130.87
18 | 24590126 | 仪表接头 | 套 | 0.0000 | 3.5 | 20 | 16.50 | 0.00
19 | 34110103 | 电 | kw·h | 137.3904 | 0.7 | 0.83 | 0.13 | 17.86
20 | 870110049 | 干体式温度校验仪 量程:-20～650℃，精度:±0.06 | 台班 | 0.0040 | 81.02 | 81.05 | 0.03 | 0.00
21 | 870110074 | 标准铂电阻温度计 量程:0～420℃ | 台班 | 0.0040 | 13.99 | 14.02 | 0.03 | 0.00
22 | 870113055 | 标准压力发生器 量程:0～200kPa | 台班 | 0.0160 | 75.46 | 75.49 | 0.03 | 0.00
23 | 870134001 | 电动综合校验台 综合校验 | 台班 | 0.2970 | 16.11 | 16.27 | 0.16 | 0.05
24 | 870199019 | 数字毫秒表 量程:0.0001～9999.9s，精度:优于5×10-5 | 台班 | 0.1980 | 3.68 | 3.77 | 0.09 | 0.02
25 | 870613024 | 手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口 | 台班 | 0.9850 | 6.28 | 6.3 | 0.02 | 0.02
26 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 直/交流电压:0.1mV～1000V，直/交流电流:0.1μA～10A，电阻:0.1Ω～50MΩ，电容:1nF～9999μF，频率:0.5Hz～199.99kHz，K型热电偶温度:-200～1090℃ | 台班 | 0.1000 | 5.54 | 5.56 | 0.02 | 0.00
单位工程人材机价差表
单位工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
27 | 870699160 | 多功能信号校验仪 测量:输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号 | 台班 | 0.6870 | 121.3 | 121.32 | 0.02 | 0.01
28 | 871640025 | 多功能校验仪 量程:-0.1～70MPa | 台班 | 0.2980 | 232.98 | 233.01 | 0.03 | 0.01
29 | 872128001 | 探伤机 最大穿透力:29mm | 台班 | 58.9840 | 28.67 | 28.7 | 0.03 | 1.77
30 | 873114001 | 数字电压表 量程:20mV～1000V，灵敏度:1μV | 台班 | 0.3420 | 6.01 | 6.03 | 0.02 | 0.01
31 | 873150102 | 对讲机（一对） 最大通话距离:5km | 台班 | 0.8710 | 4.14 | 4.19 | 0.05 | 0.04
32 | 873174013 | 铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽) | 台班 | 0.1920 | 30.56 | 30.62 | 0.06 | 0.01
33 | 990101015 | 履带式推土机 功率(kw) 75 | 台班 | 0.3093 | 857 | 916.89 | 59.89 | 18.53
34 | 990106030 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m^3) 1 | 台班 | 3.5933 | 1149.61 | 1216.39 | 66.78 | 239.96
35 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 12.3260 | 691.24 | 721.38 | 30.14 | 371.51
36 | 990304016 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 | 台班 | 0.0420 | 890.11 | 928.11 | 38.00 | 1.60
37 | 990401015 | 载重汽车 装载质量(t) 4 | 台班 | 0.1210 | 398.64 | 449.6 | 50.96 | 6.17
38 | 990401020 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 4.4417 | 446.68 | 480.8 | 34.12 | 151.55
39 | 990401030 | 载重汽车 装载质量(t) 8 | 台班 | 0.0720 | 524.22 | 561.84 | 37.62 | 2.71
40 | 990403030 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 | 台班 | 1.0000 | 1323.72 | 1384.53 | 60.81 | 60.81
41 | 990406010 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 124.8160 | 207.66 | 214.06 | 6.40 | 798.82
42 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000 | 台班 | 0.2227 | 197.4 | 201.1 | 3.70 | 0.82
43 | 990718040 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 | 台班 | 2.2860 | 204.21 | 208.13 | 3.92 | 8.96
44 | 990726010 | 台式钻床 钻孔直径(mm) 16 | 台班 | 0.2998 | 4.1 | 4.61 | 0.51 | 0.15
45 | 990727010 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 | 台班 | 2.3649 | 6.58 | 7.1 | 0.52 | 1.23
46 | 990744010 | 半自动切割机 厚度(mm) 100 | 台班 | 1.4040 | 83.95 | 96.69 | 12.74 | 17.89
47 | 990748010 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 | 台班 | 0.2480 | 20.71 | 22.45 | 1.74 | 0.43
48 | 990758030 | 电动弯管机 管径(mm) 108 | 台班 | 0.0455 | 75.74 | 79.91 | 4.17 | 0.19
49 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 | 台班 | 0.6181 | 32.75 | 36.52 | 3.77 | 2.33
50 | 990813010 | 试压泵 压力(MPa) 3 | 台班 | 0.4347 | 16.99 | 18.4 | 1.41 | 0.61
51 | 990813045 | 试压泵 压力(MPa) 60 | 台班 | 2.3160 | 23.6 | 25.85 | 2.25 | 5.21
52 | 990904030 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 | 台班 | 0.2820 | 71.08 | 80.5 | 9.42 | 2.66
53 | 990912010 | 氩弧焊机 电流(A) 500 | 台班 | 3.9940 | 90.86 | 100.05 | 9.19 | 36.70
单位工程人材机价差表
单位工程名称：开元壹号61#地块供暖工程-万达商业部分 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 定额价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合价(元)
54 | 990919030 | 电焊条烘干箱 容量(cm^3) 60×50×75 | 台班 | 7.0723 | 25.67 | 27.48 | 1.81 | 12.80
55 | Ha_J00001 | 吊装机械(综合1) | 台班 | 0.4080 | 903.87 | 936.86 | 32.99 | 13.46
56 | Ha_J00002 | 吊装机械(综合2) | 台班 | 0.7123 | 408.23 | 421.19 | 12.96 | 9.23
57 | Ha_J00003 | 电焊机械(综合1) | 台班 | 7.9260 | 63.26 | 71.61 | 8.35 | 66.18
58 | Ha_J00004 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 69.1390 | 73.93 | 84.36 | 10.43 | 721.12
调差总计： | [7 empty] | 86447.51