## 报价说明
工程量清单报价说明
一、工程概况:
1 | 工程概况开元壹号62地块50公寓楼智能化工程。
2 | 其他事项： （1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。 （2）交通运输情况：投标单位自行勘察。 （3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。 （4）施工工期：见招标文件/合同文件。 （5）水电接口：甲方现场协调水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。
二、投标报价说明:
1 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考郑州市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
3 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报不同单价，招标人有权按照最低价格执行。
4 | 工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
6 | 本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。
7 | 投标人填报的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。
8 | 招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
三、工程量清单编制依据及计算规则
1 | 本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价，增值税率在投标报价报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；
四、其他计价说明
1 | 包含系统实施所需的所有配件辅料。
2 | 包含系统应用全部正版软件。
3 | 包含各系统调试测试费用。
4 | 不含等电位接地箱。
5 | 不含防静电地板。
6 | IC卡按每户2张+预留50张计入。
以下内容为空白。

## 开元壹号62地块50公寓楼智能化工程汇总表
开元壹号62地块50公寓楼智能化工程汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 小计（元） | 备注
一 | 云对讲系统小计 | 元 | 0
二 | 视频监控系统小计 | 元 | 624934.6227
三 | 电子巡更系统小计 | 元 | 7064.8857
四 | 门禁管理系统小计 | 元 | 145726.4896
五 | 停车场管理系统小计 | 元 | 56660.5628
六 | 人行管理系统小计 | 元 | 133028.2869
七 | 电梯五方通话系统小计 | 元 | 3125.9761
八 | 一卡通系统小计 | 元 | 10369.3928
九 | 背景音乐系统小计 | 元 | 10088.7488
十 | 信息发布系统小计 | 元 | 0
十一 | 机房工程小计 | 元 | 74098.3389
十二 | 室外管网工程小计 | 元 | 34902.6923
十三 | 各系统接入浩德物业管理平台的软件开发费用 | 元 | 0
十四 | 合计 | 元 | 1099999.9966

## 开元壹号62地块50公寓楼智能化工程清单报价表
开元壹号62地块50公寓楼智能化工程清单报价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 含税合价(元)=g*f | 品牌型号
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 2.5% | 9%
一、云对讲系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 0
1 | 云对讲服务器 | 1.名称：配合云对讲软件使用 | 台 | 1 | 500 | 21000 | 107.5 | 540.1875 | 1993.2919 | 24140.9794 | 0 | 麦驰（MC-786）
2 | 中心管理机 | 名称：中心管理机 2.规格：液晶屏，铝合金豪华面板，防水、防人为破坏，含电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 220 | 1980 | 11 | 55.275 | 203.9648 | 2470.2398 | 0 | 麦驰（MC-787）
3 | 壁挂式云对讲主机 | 1.名称：壁挂式云对讲主机 2.规格：4寸，液晶屏；电容式触摸屏，具有人脸识别、二维码、刷卡、密码、蓝牙功能；配防雨罩 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 8 | 220 | 895 | 5.575 | 28.0144 | 103.373 | 1251.9624 | 0 | 麦驰（MC-788）
4 | 立柱式云对讲主机 | 1.名称：立柱式云对讲主机 2.规格：4寸，液晶屏；电容式触控屏，具有人脸识别、二维码、刷卡、密码、蓝牙功能；配防雨罩 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 220 | 895 | 5.575 | 28.0144 | 103.373 | 1251.9624 | 0 | 麦驰（MC-789）
5 | 人脸采集仪 | 1.名称：人脸采集仪 2.规格：200万像素 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 120 | 0.85 | 4.2713 | 15.7609 | 190.8822 | 0 | 麦驰（MC-790）
6 | 电梯协议转换器 | 1.名称：电梯协议转换器 2.规格与梯控系统对接 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 21 | 50 | 665 | 3.575 | 17.9644 | 66.2885 | 802.8279 | 0 | 国产
7 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门磁力锁 2.规格：承受拉力：280KG*2 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 65 | 125 | 0.95 | 4.7737 | 17.6151 | 213.3389 | 0 | 国产
8 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.规格：86型 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 10 | 16.5 | 0.1325 | 0.66581 | 2.4568 | 29.7552 | 0 | 国产
9 | 立柱 | 1.名称：立柱 2.规格：定制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 100 | 860 | 4.8 | 24.12 | 89.0028 | 1077.9228 | 0 | 国产
10 | 电源模块 | 1.名称：电源模块 2.规格：12V5A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 12 | 5 | 19.8 | 0.124 | 0.6231 | 2.2992 | 27.8463 | 0 | 国产
11 | 通讯线 | 1.名称：通讯线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 601.081 | 1 | 1.85 | 0.01425 | 0.071606 | 0.26423 | 3.2001 | 0 | 爱谱华顿
12 | 出门按钮线 | 1.名称：出门按钮线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 59.576 | 1 | 1.95 | 0.01475 | 0.074119 | 0.2735 | 3.3124 | 0 | 爱谱华顿
13 | 电磁锁线 | 1.名称：电磁锁线 2.规格：RVV4*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 53.752 | 1 | 4 | 0.025 | 0.12562 | 0.46356 | 5.6142 | 0 | 国标
14 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 757.25 | 1 | 1.95 | 0.01475 | 0.074119 | 0.2735 | 3.3124 | 0 | 爱谱华顿
15 | 穿线管 | 1.名称：穿线管 2.规格：PVC20 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 113.328 | 1 | 1.2 | 0.011 | 0.055275 | 0.20396 | 2.4702 | 0 | 国标
16 | 穿线管 | 1.名称：穿线管 2.规格：PVC25 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 683.107 | 1 | 1.35 | 0.01175 | 0.059044 | 0.21787 | 2.6387 | 0 | 国标
二、视频监控系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 624934.6227
1 | 多业务网关 | 1.名称：多业务网关 2.规格：8个千兆电口，1个千兆光口，1个万兆光，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数500及以上，融合了状态防火墙、VPN网关、上网行为管理、内容审计、网络流量控制、广域网优化、无线控制器等多种功能 3.含相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 200 | 1890 | 10.45 | 52.5112 | 193.7665 | 2346.7278 | 2346.7278 | 锐捷睿易RG-NBR-N7205-E
2 | 核心交换机 | 1.名称：核心交换机 2.规格：模块化三层交换机；含48个千兆光口，24个千兆电口；万兆光口8个；包转发率：10060Mpps以上；交换容量：46/168Tbps以上；支持命令行网管，支持VLAN划分，dhcp snooping，生成树，VPN等功能，需配置3层网络交换机网络地址规划需统一合理分配 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 200 | 10859.28 | 55.2964 | 277.8644 | 1025.3197 | 12417.7605 | 12417.7605 | 锐捷睿易RG-NBS7003
3 | 48口千兆接入交换机 | 1.名称：48口千兆接入交换机 2.规格：48个千兆电口；4个千兆光口；包转发率：78Mpps以上；交换容量：336Gbps以上；支持WEB网管，支持DHCP-client等功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 50 | 1220 | 6.35 | 31.9088 | 117.7433 | 1426.002 | 5704.0081 | 锐捷睿易RG-NBS3100-48GT4SFP
4 | 24口千兆接入交换机 | 1.名称：24口千兆接入交换机 2.规格：24个千兆电口；4个千兆光口；包转发率：42Mpps以上；交换容量：68Gbps以上；支持WEB网管，支持DHCP-client等功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 38 | 50 | 650 | 3.5 | 17.5875 | 64.8979 | 785.9854 | 29867.4443 | 锐捷睿易RG-NBS3100-24GT4SFP V2
5 | 光模块 | 1.名称：光模块 2.规格：千兆，单模双纤 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 80 | 5 | 55 | 0.3 | 1.5075 | 5.5627 | 67.3702 | 5389.614 | 国产
6 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.规格：2米，双芯 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 条 | 80 | 1 | 4.4 | 0.027 | 0.13567 | 0.50064 | 6.0633 | 485.0653 | 国产
7 | 光端盒 | 1.名称：光端盒 2.规格：6口；含耦合器、尾纤、熔接 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 25 | 5 | 17 | 0.11 | 0.55275 | 2.0396 | 24.7024 | 617.5599 | 国产
8 | 光纤配线柜 | 1.名称：光纤配线柜 2.规格：192口；含耦合器、尾纤、熔接 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 240 | 880 | 5.6 | 28.14 | 103.8366 | 1257.5766 | 1257.5766 | 国产
9 | 200万红外一体化球机 | 1.名称：200万红外一体化球机 2.规格：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.05Lux；具备红外功能；支持20倍光学变倍 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 150 | 1090 | 6.2 | 31.155 | 114.962 | 1392.3169 | 1392.3169 | 海康威视DS-2DC6223IW-D
10 | 200万网络红外枪式摄像机 | 1.名称：200万网络红外枪式摄像机 2.规格：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 70 | 150 | 145 | 1.475 | 7.4119 | 27.3498 | 331.2367 | 23186.5686 | 海康威视DS-IPC-B12HV3-LA
11 | 400万高空抛物摄像机 | 1.名称：400万高空抛物摄像机 2.规格：400万像素；支持H.265编码；支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标等多个算法检测区域，具备红外功能(低楼层) 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 6 | 150 | 545 | 3.475 | 17.4619 | 64.4343 | 780.3712 | 4682.2272 | 海康威视 DS-2CD3T47WDA-PW
12 | 400万高空抛物摄像机 | 1.名称：400万高空抛物摄像机 2.规格：400万像素；支持H.265编码；支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标等多个算法检测区域，具备红外功能(高楼层) 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 9 | 150 | 545 | 3.475 | 17.4619 | 64.4343 | 780.3712 | 7023.3407 | 海康威视 DS-2CD3T47WDA-PW
13 | 200万红外半球摄像机 | 1.名称：200万红外半球摄像机 2.规格：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 447 | 150 | 145 | 1.475 | 7.4119 | 27.3498 | 331.2367 | 148062.8021 | 海康威视DS-IPC-T12HV3-LA
14 | 200万电梯专用小飞碟摄像机 | 1.名称：200万电梯专用小飞碟摄像机 2.规格：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 21 | 150 | 280 | 2.15 | 10.8038 | 39.8658 | 482.8196 | 10139.2113 | 海康威视DS-2CD3526FWDA3-ITS/DT
15 | 无线网桥 | 1.名称：无线网桥（要求发射距离大于500米） 2.规格：5.8G电梯网桥，802.11ac制式，成对包装，距离500米，定向天线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 21 | 50 | 185 | 1.175 | 5.9044 | 21.7871 | 263.8665 | 5541.1969 | 锐捷RG-YST250F
16 | 摄像机立杆 | 1.名称：摄像机立杆 2.规格：3.5米立杆，颜色与灯杆一致 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 12 | 150 | 220 | 1.85 | 9.2963 | 34.3032 | 415.4494 | 4985.393 | 国产
17 | 摄像机支架 | 1.名称：摄像机支架 2.定制，枪型摄像机用 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 70 | 10 | 9.5 | 0.0975 | 0.48994 | 1.8079 | 21.8953 | 1532.6715 | 国产
18 | 摄像机支架 | 1.名称：摄像机支架 2.定制，球型摄像机用 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 10 | 9.5 | 0.0975 | 0.48994 | 1.8079 | 21.8953 | 21.8953 | 国产
19 | 摄像机电源 | 1.名称：摄像机电源 2.规格：DC12V 20A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 41 | 10 | 46 | 0.28 | 1.407 | 5.1918 | 62.8788 | 2578.032 | 国产
20 | 摄像机电源 | 1.名称：摄像机电源 2.规格：DC12V 10A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 10 | 10 | 32 | 0.21 | 1.0553 | 3.8939 | 47.1591 | 471.5912 | 国产
21 | 摄像机电源 | 1.名称：摄像机电源 2.规格：DC12V 2A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 22 | 10 | 20 | 0.15 | 0.75375 | 2.7813 | 33.6851 | 741.0719 | 小耳朵
22 | 网络存储NVR | 1.名称：网络存储NVR 2.规格：8盘位,64路视频输入 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 9 | 180 | 3200 | 16.9 | 84.9225 | 313.364 | 3795.1865 | 34156.6787 | 海康威视 DS-8864N-R8
23 | 网络存储NVR | 1.名称：网络存储NVR 2.规格：8盘位,32路视频输入 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 180 | 1890 | 10.35 | 52.0087 | 191.9123 | 2324.271 | 2324.271 | 海康威视 DS-8832N-R8
24 | 高清解码器 | 1.名称：高清解码器 2.规格：支持12路VGA、DVI、HDMI输出 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 200 | 14520 | 73.6 | 369.84 | 1364.7096 | 16528.1496 | 16528.1496 | 海康威视DS-6A12UD(标配
25 | 管理工作站 | 1.名称：管理工作站 2.规格：酷睿I5 10代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 4000 | 20.25 | 101.7562 | 375.4806 | 4547.4868 | 4547.4868 | 联想
26 | 控制键盘 | 1.名称：控制键盘 2.规格：四维控制摇杆；支持1000台设备、2000个通道控制；支持网络或串口方式接入DVR、DVS、NVR、摄像机、球机等设备；支持控制视频综合平台和解码器输出上墙；支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 | 100 | 3500 | 18 | 90.45 | 333.7605 | 4042.2105 | 0 | 海康威视 DS-1100K
27 | 室内弱电井机柜 | 1.名称：室内弱电井机柜 2.规格：12V4A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 19 | 50 | 120 | 0.85 | 4.2713 | 15.7609 | 190.8822 | 3626.7611 | 国产
28 | 室内地库弱电设备箱 | 1.名称：围墙机电源 2.规格：12U；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 4 | 50 | 173 | 1.115 | 5.6029 | 20.6746 | 250.3925 | 1001.5699 | 国产
29 | 室外信号汇聚箱 | 1.名称：室外信号汇聚箱 2.规格：500*600*250mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 50 | 120 | 0.85 | 4.2713 | 15.7609 | 190.8822 | 381.7643 | 国产
30 | 标准机柜 | 1.名称：标准机柜 2.规格：42U标准机柜，600mm*600mm*2000mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 200 | 1150 | 6.75 | 33.9188 | 125.1602 | 1515.8289 | 4547.4868 | 国产
31 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.规格：4T 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 105 | 20 | 580 | 3 | 15.075 | 55.6268 | 673.7017 | 70738.6837 | 希捷4T
32 | 电视墙 | 1.名称：电视墙 2.规格：12孔 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 500 | 6000 | 32.5 | 163.3125 | 602.6231 | 7298.4356 | 7298.4356 | 国产
33 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.规格：4联 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 300 | 1300 | 8 | 40.2 | 148.338 | 1796.538 | 1796.538 | 国产
34 | 液晶拼接屏 | 1.名称：液晶拼接屏 2.规格：55寸液晶屏，分辨率1920*1080，拼缝《1.8mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 12 | 200 | 3000 | 16 | 80.4 | 296.676 | 3593.076 | 43116.912 | 海康55寸
35 | HDMI高清线 | 1.名称：HDMI高清线 2.规格：15米 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 12 | 5 | 42 | 0.235 | 1.1809 | 4.3574 | 52.7733 | 633.2796 | 国产
36 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 23059.5275 | 1 | 1.95 | 0.01475 | 0.074119 | 0.2735 | 3.3124 | 76381.6165 | 爱谱华顿
37 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 23059.5275 | 1 | 1.85 | 0.01425 | 0.071606 | 0.26423 | 3.2001 | 73792.4091 | 爱谱华顿
38 | 光纤 | 1.名称：光纤 2.规格：六芯单模光纤 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 5200 | 1 | 1.2 | 0.011 | 0.055275 | 0.20396 | 2.4702 | 12845.2467 | 国标
39 | 穿线管 | 1.名称：穿线管 2.规格：PVC20 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1122.6675 | 1 | 1.2 | 0.011 | 0.055275 | 0.20396 | 2.4702 | 2773.2579 | 国标
三、电子巡更系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 7064.8857
1 | 管理工作站 | 1.名称：管理工作站（与监控共用） 2.规格：酷睿I5 10代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 | 50 | 4000 | 20.25 | 101.7562 | 375.4806 | 4547.4868 | 0 | 联想
2 | 巡更软件 | 1.名称：巡更软件 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 150 | 1000 | 5.75 | 28.8938 | 106.6179 | 1291.2617 | 1291.2617 | 蓝卡v7.3.1
3 | 巡更棒 | 1.名称：巡更棒 2.规格：无线高速感应通讯 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 2 | 1 | 340 | 1.705 | 8.5676 | 31.6145 | 382.8872 | 765.7743 | 蓝卡2012S
4 | 巡更器通讯座 | 1.名称：巡更器通讯座 2.规格：通讯座与计算机通过RS232串口进行通讯 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 410 | 2.3 | 11.5575 | 42.6472 | 516.5047 | 516.5047 | 蓝卡BS1000
5 | 巡更钮 | 1.名称：巡更钮 2.规格：防水、防磁 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 200 | 10 | 10 | 0.1 | 0.5025 | 1.8542 | 22.4567 | 4491.345 | 蓝卡BLC-30
四、门禁管理系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 145726.4896
1 | 门禁一体机 | 1.名称：门禁一体机 2.规格：TCP/IP,支持IC卡 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 170 | 130 | 165 | 1.475 | 7.4119 | 27.3498 | 331.2367 | 56310.2379 | 海康威视DS-K1T802M
2 | 门禁电源 | 1.名称：门禁电源 2.规格：DC12V5A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 170 | 5 | 21.2 | 0.131 | 0.65828 | 2.429 | 29.4183 | 5001.1127 | 国产
3 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门磁力锁 2.规格：承受拉力：280KG*2 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 12 | 65 | 120 | 0.925 | 4.6481 | 17.1516 | 207.7247 | 2492.6965 | 国产
4 | 单门磁力锁 | 1.名称：单门磁力锁 2.规格：承受拉力：280KG 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 158 | 60 | 70 | 0.65 | 3.2662 | 12.0525 | 145.9687 | 23063.0566 | 国产
5 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.规格：86型 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 170 | 1 | 5 | 0.03 | 0.15075 | 0.55627 | 6.737 | 1145.293 | 国产
6 | IC卡 | 1.名称：IC卡 | 个 | 3970 |  | 1 | 0.005 | 0.025125 | 0.092711 | 1.1228 | 4457.6599
7 | 通讯线 | 1.名称：通讯线 2.规格：UTP5E 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 5361.4405 | 1 | 1.85 | 0.01425 | 0.071606 | 0.26423 | 3.2001 | 17157.0563 | 爱谱华顿
8 | 电磁锁线 | 1.名称：电磁锁线 2.规格：RVV4*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1002.677 | 1 | 3.64 | 0.0232 | 0.11658 | 0.43018 | 5.21 | 5223.9073 | 爱谱华顿
9 | 出门按钮线 | 1.名称：出门按钮线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1255.332 | 1 | 1.95 | 0.01475 | 0.074119 | 0.2735 | 3.3124 | 4158.1202 | 爱谱华顿
10 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 5361.4405 | 1 | 1.95 | 0.01475 | 0.074119 | 0.2735 | 3.3124 | 17759.0582 | 爱谱华顿
11 | 穿线管 | 1.名称：穿线管 2.规格：PVC20 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 3626.4865 | 1 | 1.2 | 0.011 | 0.055275 | 0.20396 | 2.4702 | 8958.2911 | 国标
五、停车场管理系统 |  |  | 元 | [7 empty] | 56660.5628
1 | 停车管理软件 | 1.名称：停车管理软件 | 套 | 1 | 0 | 500 | 2.5 | 12.5625 | 46.3556 | 561.4181 | 561.4181 | 海康威视DS-TPE003
2 | 机动车道闸 | 1.名称：机动车道闸 2.规格：1.6~2s,右向,广告栏,3m 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 4 | 600 | 4680 | 26.4 | 132.66 | 489.5154 | 5928.5754 | 23714.3016 | 海康威视DS-TMG4AG-SL
3 | 车检器 | 1.名称：车检器 2.规格：2路地感线圈接入，2路继电器输出 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 120 | 238 | 1.79 | 8.9947 | 33.1906 | 401.9754 | 1607.9015 | 海康威视NP-TMG022
4 | 车牌识别一体机 | 1.名称：车牌识别一体机 2.规格：200万像素车牌识别专用摄像机,含包含补光灯、立柱及其配件，显示屏，语音系统等 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 4 | 200 | 2950 | 15.75 | 79.1437 | 292.0404 | 3536.9342 | 14147.7368 | 海康威视DS-TMC3A3-E(LED)/3106
5 | 管理工作站 | 1.名称：管理工作站 2.规格：酷睿I5 10代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 4000 | 20.25 | 101.7562 | 375.4806 | 4547.4868 | 4547.4868 | 联想
6 | 安全岛 | 1.名称：安全岛 2.规格：长3000*宽500*高150mm 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 600 | 300 | 4.5 | 22.6125 | 83.4401 | 1010.5526 | 2021.1053 | 定制
7 | 识别雷达 | 1.名称：识别雷达 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 8 | 80 | 500 | 2.9 | 14.5725 | 53.7725 | 651.245 | 5209.9602 | 海康威视DS-TMG03A(防砸)
8 | 网线 | 1.名称：网线 2.规格：UTP5e 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 200 | 1 | 1.85 | 0.01425 | 0.071606 | 0.26423 | 3.2001 | 640.0167 | 爱谱华顿
9 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.规格：RVV3*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 1 | 3 | 0.02 | 0.1005 | 0.37084 | 4.4913 | 449.1345 | 爱谱华顿
10 | 控制线 | 1.名称：控制线 2.规格：RVV8*0.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 1 | 4 | 0.025 | 0.12562 | 0.46356 | 5.6142 | 561.4181 | 国标
11 | 穿线管 | 1.名称：穿线管 2.规格：SC25 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 250 | 1 | 10.4 | 0.057 | 0.28642 | 1.0569 | 12.8003 | 3200.0833 | 国标
六、人行管理系统 |  |  | 元 | [7 empty] | 133028.2869
1 | 人脸识别组件 | 1.名称：人脸识别组件 2.规格：具有人脸识别、蓝牙、刷卡、二维码等功能，含立柱 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 24 | 150 | 2150 | 11.5 | 57.7875 | 213.2359 | 2582.5234 | 61980.561 | 海康威视DS-K1T6QT08-FJ （10寸含通道立柱）
2 | 单机芯翼闸 | 1.名称：单机芯翼闸 2.规格：单机芯，通道宽度600mm；采用不锈钢材质制作；内置嵌入式读卡器，可通过刷卡、二维码开启 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 8 | 300 | 2800 | 15.5 | 77.8875 | 287.4049 | 3480.7924 | 27846.339 | 海康威视DS-K3B300LSW-L/Pa单机芯翼闸
3 | 双机芯翼闸 | 1.名称：双机芯翼闸 2.规格：双机芯，通道宽度600mm；采用不锈钢材质制作；内置嵌入式读卡器，可通过刷卡、二维码开启3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 8 | 500 | 4000 | 22.5 | 113.0625 | 417.2006 | 5052.7631 | 40422.105 | 海康威视DS-K3B300LSW-M/Pa/L双机芯翼闸
4 | 通讯线 | 1.名称：通讯线 2.规格：UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 556.8516 | 1 | 1.85 | 0.01425 | 0.071606 | 0.26423 | 3.2001 | 1781.9715 | 爱谱华顿
5 | 摆闸电源线 | 1.名称：摆闸电源线 2.规格：YJY3*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 74.0172 | 5 | 7 | 0.06 | 0.3015 | 1.1125 | 13.474 | 997.3103 | 国标
七、电梯五方通话系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 3125.9761
1 | 电梯五方对讲线缆 | 1.名称：电梯五方对讲线缆 2.规格：RVVP4*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 350 | 1 | 6.2 | 0.036 | 0.1809 | 0.66752 | 8.0844 | 2829.5473 | 国标
2 | PVC20 | 1.名称：穿线管 2.规格：PVC20 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 120 | 1 | 1.2 | 0.011 | 0.055275 | 0.20396 | 2.4702 | 296.4288 | 国标
八、一卡通系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 10369.3928
1 | 管理工作站 | 1.名称：管理工作站 2.规格：酷睿I5 10代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 4000 | 20.25 | 101.7562 | 375.4806 | 4547.4868 | 4547.4868 | 联想
2 | 云对讲管理软件 | 1.名称：云对讲管理软件 2.系统配套（同一品牌，软件可共用一套） | 套 | 1 |  | 3000 | 15 | 75.375 | 278.1338 | 3368.5087 | 0
3 | 门禁管理软件 | 1.名称：门禁管理软件 2.系统配套（同一品牌，软件可共用一套） | 套 | 1 |  | 2000 | 10 | 50.25 | 185.4225 | 2245.6725 | 2245.6725 | 海康威视
4 | 人行管理软件 | 1.名称：单人行管理软件 2.系统配套（同一品牌，软件可共用一套） | 套 | 1 |  | 2000 | 10 | 50.25 | 185.4225 | 2245.6725 | 2245.6725 | 海康威视
5 | 云对讲发卡器 | 1.名称：云对讲发卡器 2.规格：支持IC卡（同一品牌，软件可共用一套） | 台 | 1 | 120 | 350 | 2.35 | 11.8087 | 43.5743 | 527.733 | 0 | 海康威视
6 | 门禁系统发卡器 | 1.名称：云对讲发卡器 2.规格：支持IC卡（同一品牌，软件可共用一套） | 台 | 1 | 120 | 600 | 3.6 | 18.09 | 66.7521 | 808.4421 | 808.4421 | 海康威视DS-100A-D8E
7 | 人行管理系统发卡器 | 1.名称：云对讲发卡器 2.规格：支持IC卡（同一品牌，软件可共用一套） | 台 | 1 | 120 | 345 | 2.325 | 11.6831 | 43.1107 | 522.1189 | 522.1189 | 海康威视DS-K1808AM
九、背景音乐系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 10088.7488
1 | 寻呼话筒 | 1.名称：寻呼话筒 2.规格：频响40-16500HZ 阻抗《200欧姆 灵敏度：-32±3dB 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 215 | 1.325 | 6.6581 | 24.5685 | 297.5516 | 297.5516 | SPDPA
2 | 电源时序器 | 1.名称：电源时序器 2.规格：可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 100 | 650 | 3.75 | 18.8438 | 69.5334 | 842.1272 | 842.1272 | SPDPA
3 | 背景音乐主机 | 1.名称：背景音乐主机 2.规格：AM/FM数字收音机 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 150 | 726 | 4.38 | 22.0095 | 81.2151 | 983.6046 | 983.6046 | SPDPA
4 | 报警信号发生器 | 1.名称：报警信号发生器 2.规格：2种报警音源可选，报警短路触发自动播放内置警笛或固话录音 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 120 | 930 | 5.25 | 26.3813 | 97.3468 | 1178.9781 | 1178.9781 | SPDPA
5 | 功率放大器 | 1.名称：功率放大器 2.规格：输出功率200W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 100 | 1500 | 8 | 40.2 | 148.338 | 1796.538 | 1796.538 | SPDPA
6 | 壁挂音箱 | 1.名称：壁挂音箱 2.规格：15-20W最大功率：20W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 7 | 120 | 195 | 1.575 | 7.9144 | 29.204 | 353.6934 | 2475.8539 | SPDPA
7 | 广播线 | 1.名称：广播线 2.规格：RVS2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 382.297 | 1 | 4.6 | 0.028 | 0.1407 | 0.51918 | 6.2879 | 2403.8388 | 国标
8 | 穿线管 | 1.名称：穿线管 2.规格：PVC25 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 41.785 | 1 | 1.35 | 0.01175 | 0.059044 | 0.21787 | 2.6387 | 110.2566 | 国标
十、信息发布系统小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 0
1 | 室内LED屏 | 1.名称：室内LED屏 2.规格：室内P2.5全彩LED屏，3.25m*1.97m 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 260 | 11190 | 57.25 | 287.6812 | 1061.5438 | 12856.4751 | 0
2 | 管理工作站 | 1.名称：管理工作站 2.规格：酷睿I5 10代；8GB内存；1T硬盘；22寸显示器；含鼠标键盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 4000 | 20.25 | 101.7562 | 375.4806 | 4547.4868 | 0
3 | 电源 | 1.名称：电源 2.规格：配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 60 | 1 | 10 | 0.055 | 0.27637 | 1.0198 | 12.3512 | 0
4 | 信息发布软件 | 1.名称：系统配套，播放控制软件 | 套 | 1 |  | 500 | 2.5 | 12.5625 | 46.3556 | 561.4181 | 0
5 | 控制系统 | 1.名称：控制系统 2.规格：含发送卡、接收卡、视频处理器等全套设备 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 |  | 1500 | 7.5 | 37.6875 | 139.0669 | 1684.2544 | 0
6 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格：含电源防雷器、开关、漏电保护等 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 100 | 165 | 1.325 | 6.6581 | 24.5685 | 297.5516 | 0
7 | 屏体框架及安装支架 | 1.名称：屏体框架及安装支架 2.规格：防雨、防尘、散热良好、抗雷击，根据现场定制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 100 | 3300 | 17 | 85.425 | 315.2183 | 3817.6433 | 0
8 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：千兆单模 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 对 | 2 | 50 | 66 | 0.58 | 2.9145 | 10.7545 | 130.249 | 0
9 | 光端盒 | 1.名称：光端盒 2.规格：4口；含耦合器、尾纤、跳线、熔接 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 50 | 77 | 0.635 | 3.1909 | 11.7743 | 142.6002 | 0
10 | 壁挂音响 | 1.名称：壁挂音响 2.规格：20W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 4 | 50 | 192.5 | 1.2125 | 6.0928 | 22.4825 | 272.2878 | 0
11 | 功率放大器 | 1.名称：功率放大器 2.规格：60W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 | 100 | 1045 | 5.725 | 28.7681 | 106.1544 | 1285.6475 | 0
12 | 音频线 | 1.名称：音频线 2.规格：RVSP2*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 50 | 1 | 4.8 | 0.029 | 0.14572 | 0.53773 | 6.5125 | 0
13 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.规格：YJV-3*4 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 86.151 | 1 | 8.5 | 0.0475 | 0.23869 | 0.88076 | 10.6669 | 0
14 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：4芯单模光纤 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 86.151 | 1 | 0.75 | 0.00875 | 0.043969 | 0.16224 | 1.965 | 0
15 | 穿线管 | 1.名称：穿线管 2.规格：PVC25 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 1 | 1.35 | 0.01175 | 0.059044 | 0.21787 | 2.6387 | 0
十一、机房工程小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 74098.3389
1 | 铜带 | 1.名称：铜带 2.规格：40*4mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 32.8 | 10 | 85 | 0.475 | 2.3869 | 8.8076 | 106.6694 | 3498.7578 | 国标
2 | 铜箔 | 1.名称：铜箔 2.规格：100*0.3mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 235.25 | 10 | 9.2 | 0.096 | 0.4824 | 1.7801 | 21.5585 | 5071.6268 | 国标
3 | 空调 | 1.名称：空调 2.规格：3P（柜式） 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 200 | 5500 | 28.5 | 143.2125 | 528.4541 | 6400.1666 | 0 | 海尔
4 | 机房UPS | 1.名称：机房UPS 2.规格：20KVA，含后备1小时电池、电池柜等 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 200 | 13500 | 68.5 | 344.2125 | 1270.1441 | 15382.8566 | 15382.8566 | 科士达
5 | 电池 | 1.名称：电池 2.规格：12V150AH 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 16 | 80 | 1080 | 5.8 | 29.145 | 107.5451 | 1302.4901 | 20839.8408 | 天能
6 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.规格：含空开等配件，10个回路 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 200 | 650 | 4.25 | 21.3562 | 78.8046 | 954.4108 | 954.4108 | 国产
7 | 弱电桥架 | 1.名称：弱电桥架 2.规格：400*100 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 15.515 | 20 | 34 | 0.27 | 1.3567 | 5.0064 | 60.6332 | 940.7234 | 国产
8 | 电源桥架 | 1.名称：电源桥架 2.规格：100*100 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20.354 | 20 | 12.5 | 0.1625 | 0.81656 | 3.0131 | 36.4922 | 742.7618 | 国产
9 | YJV3*2.5 | 1.名称：YJV-3*4 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1000 | 2 | 6 | 0.04 | 0.201 | 0.74169 | 8.9827 | 8982.69 | 国标
10 | YJV3*4.0 | 1.名称：YJV3*4.0 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1500 | 2 | 8.5 | 0.0525 | 0.26381 | 0.97347 | 11.7898 | 17684.6709 | 国标
十二、室外管网工程小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 34902.6923
1 | PE管 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：PE50 3.含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 664.48 | 2 | 5.3 | 0.0365 | 0.18341 | 0.67679 | 8.1967 | 5446.5463 | 国标
2 | SC50 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：SC50 3.含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 139.004 | 2 | 25 | 0.135 | 0.67837 | 2.5032 | 30.3166 | 4214.1257 | 国标
3 | SC32 | 1.名称：穿线管 2.规格、型号：SC32 3.含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 330.117 | 2 | 15 | 0.085 | 0.42712 | 1.5761 | 19.0882 | 6301.3447 | 国标
4 | 手孔井 | 1、名称：手孔井 2、规格、型号：600*600*800,含井盖 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 8 | 200 | 450 | 3.25 | 16.3313 | 60.2623 | 729.8436 | 5838.7485
5 | 人孔井 | 1、名称：手孔井 2、规格、型号：900*1000*1400,含井盖 3、含相关配件及其安装,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 700 | 1100 | 9 | 45.225 | 166.8802 | 2021.1053 | 2021.1053
6 | 挖沟 | 1.名称:土方的开挖 2.含本智能化工程范围内所需的所有土方 | m3 | 129.85 | 38 |  | 0.19 | 0.95475 | 3.523 | 42.6678 | 5540.4109
7 | 回填土 | 1.名称:土方的回填 2.含本智能化工程范围内所需的所有土方 | m3 | 129.85 | 38 |  | 0.19 | 0.95475 | 3.523 | 42.6678 | 5540.4109
十三、各系统接入浩德物业管理平台的软件开发费用 |  |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
十四、合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 1099999.9966